DÉCOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TRANCHE FERME / MISE EN ŒUVRE ET EXPLOITATION D’UN DISPOSITIF / DE STATIONNEMENT INTELLIGENT CONNECTÉ

TABLEAU A : → CRÉATION D’UNE CELLULE DE SUPERVISION AVEC HÉBERGEMENT DES SOLUTIONS APPLICATIVES, FORMATION, ASSISTANCE ET MAINTENANCE

(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.

CODE / PRIX	LIBELLE CORRESPONDANT DU CCTP	UNITÉ	QTE	PRIX € / UNITAIRE HT	PRIX € / TOTAL / HT
A1	CELLULE DE SUPERVISION / Fourniture, pose et paramétrage de : / 3 écrans LCD de 65 pouces équipés de 3 supports pieds réglables en hauteur. / Logiciels de collaboration et licences associées et connexion sans fil, multi- utilisateurs, connexions : réseaux wifi et Ethernet, partage de l’écran en fonction des sources applicatives / 3 ordinateurs personnels équipés de systèmes d’exploitation standards et licences associées / 3 écrans de 24 pouces + claviers et souris	Ft	1
A2	SOLUTION GLOBALE APPLICATIVE AVEC HÉBERGEMENT / ET LICENCES INCLUSES / 1 application : usagers avec guidage et information sur la disponibilité des places, application gratuite et téléchargeable dédiée aux smartphone. / 1 application de contrôle et supervision « métier » pour remontées des dysfonctionnement vers la cellule de supervision avec module de gestion intégré avec géolocalisation des équipements des statuts d’occupation des places et indication du temps restant, réplication des alertes par SMS sur solution applicative fixe ou nomade. / 1 application de supervision de panneaux à messages variables, jalonnement, signalétiques dynamiques / 1 application de gestion des incidents par tickets, identification dysfonctionnements du parc des équipements / Solution globale serveur « cloud » avec hébergement applicatif et back-office incluant la maintenance et la mises à jour	Ft	1
A3	MAINTENANCE préventive pour 2 visites par an, des matériels et logiciels de la cellule de supervision de 3 grands écrans et 3 ordinateurs avec moniteurs. / Inclus : Déclaration d’incidents par HOTLINE et suivi des dysfonctionnements	Ft/trim	1
A4	FORMATION de prise en main de la solution globale et matériels dédiés à la cellule de supervision	Ft	1
	Prix Global et Forfaitaire Hors Taxes
	TVA
	Prix Global et Forfaitaire TTC

A : ………………………………
Date : ……………………………	Cachet , signature

# TABLEAU B : : ÉQUIPEMENTS DES AIRES MUTUALISÉES DE « LIVRAISON ET ARRÊT MINUTE » AUTOUR DU « VIEUX PORT »
(*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.

CODE / PRIX	LIBELLE CORRESPONDANT DU CCTP	UNITÉ	QTÉ	PRIX € / UNITAIRE / HT	PRIX € / TOTAL / HT
A1	ZONE DU VIEUX PORT AVEC 17 ÉQUIPEMENTS / DE DÉTECTION DE VÉHICULES / - Études sur sites inclus pour les numéros de zone / - Remise du Dossier des Ouvrages exécutés, / - Fourniture et pose des capteurs ou bornes, / - Génie civil pour raccordement / - création éventuelle d’un point de raccordement ENEDIS hors abonnement + consuel / - démarches administratives, / - alimentation électrique correspondantes aux équipements, / - paramétrage et mise en service des équipements / - pose de la signalisation verticale par alvéole(s) / - intégration des équipements dans la solution globale de supervision	Ft	17
A2	MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS - HOTLINE / Maintenance préventive pour 2 visites par an pour l’ensemble des équipements matériels et logiciels installés / inclus : Déclaration d’incidents par HOTLINE et suivi des dysfonctionnements	Ft/trim	17
A3	LICENCES associées à la solution logicielle / trimestrielle pour les équipements	Ft/trim	17
A4	ABONNEMENT annuel réseaux « GSM,SIGFOX,LORA » / trimestriel pour l’ensemble des équipement installés	Ft/trim	17
	Prix Global et Forfaitaire Hors Taxes :
	TVA :
	Prix Global et Forfaitaire TTC :

A : ………………………………
Date : ……………………………	Cachet , signature

FICHE DE REMISE CATALOGUES

Numéro de la consultation : 2018_30603_0005 : MISE EN ŒUVRE ET EXPLOITATION D’UN DISPOSITIF DE STATIONNEMENT INTELLIGENT CONNECTÉ

Les prix unitaires seront établis sur la base des prix du ou des catalogue(s) fourni(s) par le prestataire.
Le prestataire devra indiquer pour chacun de ses catalogues la remise consentie :

Famille de produits	Numérotation / des différents / catalogues	Catalogue(s) / (1)	Remise accordée / sur le tarif public / (2)
MATÉRIELS / ET / DISPOSITIFS / TOUCHANT / AU / STATIONNEMENT / INTELLIGENT	1
	2
	3
	4
	5
	6

(1) Le prestataire devra préciser le nom du ou des catalogue(s).
(2) Plusieurs taux de remises peuvent être proposés par catalogue. Le prestataire devra indiquer les remises consenties par familles de produits.
A : ………………………………
Date : ……………………………	Cachet , signature