CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Article 1 – Objet

Fourniture, location, pose, entretien et maintenance de toilettes mobiles autonomes sans raccordement.

Il s'agit pour la Marie du 1er et 7 ème arrondissements de louer des toilettes mobiles autonomes sans raccordement à l'occasion de manifestations événementielles générant une augmentation de la fréquentation des lieux publics afin de satisfaire aux exigences de salubrité et d'hygiène.

La prestation consiste en la livraison, l'installation, la mise en service et l'évacuation des affluents en station de traitement. De plus, l'approvisionnement des consommables est à la charge du prestataire.

Article 2 - Descriptif de la prestation

Article 2.1 - Caractéristiques techniques des cabines

Le marché concerne la location d'appareils qui correspondent à une utilisation en période de forte affluence.

Les cabines devront disposer obligatoirement des équipements suivants (fournir les fiches techniques attestant des points détaillés ci-dessous) :
- cuvette à l'anglaise,
- un lave main avec distributeur de savon ou d'un distributeur de solution anti-bactérienne,
- un distributeur de papier toilette avec les fournitures de papier toilettes,
- un distributeur de papier « essuie-mains » avec les papiers « essuie-mains » associés,
- une chasse d'eau à recirculation, ou d'une chasse d'eau claire, ou d'une chasse d'eau sous vide ou d'un autre système décrit sur la fiche technique de l'appareil remis par le candidat,
- un verrouillage intérieur pouvant être manipulé de l'extérieur en cas de problème,
- pour les toilettes mobiles pour PMR, d'un accès facile et confortable avec plancher antidérapant, barre d'appui, dispositif agrée,
- une capacité d'accueil globale (PMR compris) d'un minimum de 200 utilisateurs avant chaque vidange.
- un système d'éclairage des cabines.

L'ensemble des équipements composant la cabine devront comprendre les fournitures nécessaires à son bon fonctionnement.

De plus des équipements facultatifs sont souhaités :
- un porte manteaux,
- un nettoyant de siège.

Article 2.2 - Contenu des prestations

Les prestations courantes comprennent :
- le transport et la livraison de l’équipement,
- la mise en place des toilettes mobiles à l’emplacement défini dans le bon de commande
- la mise en service des toilettes mobiles avec incorporation des produits aux normes (liquéfiant, désinfectant, désodorisant, …) et le réapprovisionnement de consommables (produits, papier toilette, savons, essuie-mains…) nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement,
- le remplissage en eau propre de tous les réservoirs,
- le contrôle du bon fonctionnement des équipements (serrure, abattant, chasse d'eau etc..) et réparation en cas de dysfonctionnement,
- le nettoyage final et le rejet en station d’épuration des effluents,
- la dépose de l’équipement en fin de contrat

De plus, le candidat devra indiquer dans son mémoire technique les coordonnées d’un référent technique en cas de dysfonctionnement ou problème lié à l'objet du marché.

Compte tenu de la nature même des prestations, les délais d’interventions devront être inférieur à 2 heures.

Article 2.3 - Livraison et mise en service.

Le service gestionnaire de la Marie du 1er et 7 ème arrondissements du présent marché sera l'interlocuteur unique du prestataire.

Le titulaire s'engage à livrer et désinstaller les toilettes mobiles aux dates prévues dans le bon de commande. L'installation des cabines sera réalisée la veille de l'évènement ou le jour même, avant le début de la manifestation.
La désinstallation sera faite le jour même ou le lendemain au plus tard de la manifestation.

Le titulaire du marché veillera au positionnement rigoureux et à la stabilité des cabines sur des plans plats avec mise à niveau si nécessaire. Compte tenu des conditions climatiques de la région, le candidat doit veiller à la bonne stabilité des cabines par vent fort.

Les frais de transports et d'installation sont à la charge du prestataire.