Ville de Marseille - Mairie des 15ème et 16ème Arrondissements

MA-MA1516 (17804)

Cahier des Clauses Particulières

Petits travaux de clôtures

Numéro de la consultation	:	2019_17802_0001

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Intitulé et Objet des prestations
Intitulé de la consultation :
Petits travaux de clôtures

La présente consultation a pour objet : Petits travaux de clôtures dans les équipements transférés de la Mairie des 15 et 16ème arrondissements de Marseille.

## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations fait l'objet d'un marché unique.
### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Modalités d'exécution des tranches conditionnelles
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Accord-cadre à bons de commande
Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, en application des articles R2162-1 à 6 et R2162-13 et 14 du Code de la commande publique.

Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :

Montant maximum annuel de 50 000€ HT
 soit 200 000€ HT pour toute la durée du marché.
Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.

## Date d'effet du marché
 La date de début de la période de validité et d'exécution du marché est la date de notification du marché au titulaire.
## Durée du marché - Période de validité
La durée du marché se définit comme suit : 1 an

Le marché est reconductible par période d'1 an, dans la limite de 3 reconductions.

La reconduction du marché se fera de manière tacite à la date anniversaire de la notification du marché.

En cas de décision de non reconduction du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 1 mois avant la fin de la durée de validité du marché.

## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. FCS , les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE)
- L' annexe à l'AE : Bordereau de prix unitaires (BPU) à compléter

- Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.)
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF du 19 mars 2009
- le Mémoire technique
- Le ou les catalogues ou barèmes prix publics objet du marché, que le titulaire pratique à l'égard de l'ensemble de sa clientèle

# DELAIS DE LIVRAISON ET/OU D'EXECUTION
## Délais
 Par dérogation au CCAG FCS, les délais sont les suivants:

Délai pour les interventions courantes

Les délais de réalisations sont fixés dans le bon de commande: date de début d'exécution et date de fin de travaux . A défaut, l'exécution de ces prestations débute à date de notification du bon de commande. Le délai d'exécution d'un bon de commande ne dépassera pas six mois.

La durée initiale prévue pourra être augmenter après validation par le maître d'oeuvre dans les cas de jours d'intempérie ou sur demande spécifique du Service, non imputable au titulaire.

Délai pour interventions urgentes

Le titulaire s'engage à arriver sur site dans le délai mentionné en annexe à l'acte d'engagement et sous maximum 4h.
Ce délai s'entend à compter de l'heure de transmission par la Personne Publique, du mail ou (à défaut de la télécopie) de confirmation tel que mentionné à l'article 17.1.2 du présent document.

Dans l'hypothèse où le titulaire ne répondrait pas à une demande d'intervention urgente, outre les pénalités encourues, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra faire appel à un autre prestataire.
Cette possibilité n'ouvre aucun droit à aucun dédommagement pour le titulaire.

délai pour  effectuer une  visite sur site pour diagnostic et fournir une proposition chiffrée/devis :

Suite à la demande du Pouvoir Adjudicateur, le titulaire dispose d'un délai maximum de 10 (DIX) jours francs pour effectuer une visite ou un diagnostic et fournir sa proposition chiffrée/devis.
Ce délai court  à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur transmise par mail.
Passé ce délai,  il encourt les pénalités visées au 12.1 du présent document.
## Emission des bons de commande
 Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service et qui comporteront :

• La référence au marché,
• La désignation de la prestation à effectuer
• La quantité commandée,
• Le lieu d'exécution,
• Le délai d'exécution: date de début et date de fin d'exécution de la prestation,
• Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande
• La date

Outre le Maire et ses éventuels délégataires, la personne habilitée à signer les bons de commande est : Le Directeur Général des Services (DGS)

Les bons de commande seront notifiés par mail (avec accusé de réception).
Le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de commande.
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION
## Transport et Emballages
 Il n'est pas prévu de dispositions particulières.
## Lieux d'exécution ou de livraison
 Les prestations ont lieu sur les différents équipements transférés gérés par la Mairie de secteur.

Elles concernent donc l'ensemble du territoire des 15ème et 16ème arrondissements où 80 % du territoire est classé en zone prioritaire

Le lieu d'exécution est précisé dans chaque bon de commande.

# OPERATIONS DE VERIFICATIONS – ADMISSION
## Vérifications
 Par dérogation aux articles 22 à 24 du CCAG/FCS, les modalités de vérification sont les suivantes :

Pour les interventions courantes, à l'issue du délai, le représentant du pouvoir adjudicateur convoque le titulaire afin de vérifier que les prestations ont été effectuées conformément aux termes du contrat ( délai d'intervention, diagnostic, délai d'exécution etc.).

Par dérogation au CCAG, cette vérification a lieu dans un délai maximum de 10 (DIX) jours ouvrés à l'issue du délai mentionné au bon de commande ou tout autre document.

Le titulaire ayant été régulièrement convoqué, son absence ou celle de son représentant ne fait pas obstacle au déroulement des opérations de vérification.

Pour les interventions  urgentes, les opérations de vérification consistent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, à s'assurer que les titulaire est bien intervenu dans les délais afférents (selon le type d'intervention) et a procédé à la mise en sécurité du site.
Une fois ces obligations remplies, les vérifications consistent à vérifier que les réparations nécessaires ont été faites.
## Admission
 Par dérogation à l'article 25 du CCAG/FCS,les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations sont prises dans les conditions suivantes :

admission : si les prestations sont conformes, l'admission est prononcée.

ajournement : lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée.
Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point.
Par dérogation à l'article 25.2.1 du CCAG les prestations mises au point sont représentées dans le délai mentionné, par le représentant du pouvoir adjudicateur, au procès verbal de vérification.

réfaction : lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations

En cas de réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et l'admission est prononcée sans réserve.

rejet : lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
En cas de rejet, le titulaire encourt les pénalités prévues à l'article 12.3 du présent document.

Par dérogation à l'article 25.4.3 du CCAG, les prestations rejetées sont représentées dans le délai mentionné, par le représentant du pouvoir adjudicateur, au procès verbal de vérification.
# GARANTIE CONTRACTUELLE
## Durée de garantie
 Par dérogation à l'article 28 du CCAG/FCS, les garanties contractuelles sont  les suivantes :

7.1.1 Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 7.1.2 ci-après, d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement », au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus par le Pouvoir adjudicateur;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le Pouvoir adjudicateur, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits  ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.
A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

7.1.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 7.1.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations.
Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d'effet de la réception.

Néanmoins, si le titulaire a proposé dans son offre un durée de garantie supérieure, cette durée est contractualisée à l'Acte d'engagement.
## Point de départ de la garantie
 Conformément à l'article 28.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Nature du prix
 Prix unitaires :

Le marché est conclu aux prix unitaires figurant en annexe à l'acte d'engagement et dans les catalogues ou barèmes prix publics du titulaire.

Le coût s'entend comme une unité d'oeuvre et comprend tous les frais directs et indirects, déplacements, petites fournitures, les dispositions techniques et règlementaires (cf. art 17).

 Ainsi, les prix relatifs à la main d'oeuvre sont agrégés aux prix des fournitures pour déterminer le prix de règlement la prestation .
Aucune prestation uniquement de main d'oeuvre ou de fourniture ne pourra être demandée au titulaire.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Variations de prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

 Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du moisde la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix du marché évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques. Les prix sont révisables.

Le titulaire calcule la révision de prix applicable et fournit  les informations (notamment la valeur des indices) nécessaires au contrôle du calcul au service Finances-Marchés, à l'adresse suivante :

marches1516@marseille.fr

ou à défaut à :
Services Finances - Marchés
Mairie des 15ème et 16ème arrondissements
246, Rue de Lyon
13015 Marseille

Pour déterminer les prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision figurant ci-après.

Les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché , en application de la formule suivante :

P(n) = P(o)* [0.15+0.85*(I(n)/I(0))]

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante :
P (n) : Prix après révision
P (0) : Prix à la date limite de remise des offres
I (n) : Valeur de l'indice- BT 42 Menuiserie en acier et serrurerie, site Internet : Moniteur des travaux publics, pris à chaque date anniversaire de la notification du marché.
I (0) : Même indice pris à la date limite de remise des offres.

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
# AVANCE
## Régime de l'avance
 Je note que le marché ne comporte pas d'avance.
# MODALITÉS DE REGLEMENT
## Acomptes
Les dispositions des articles R2191-20 à 22 du Code de la commande publique relatives aux acomptes sont applicables.

 Il n'est pas prévu de disposition complémentaire.

## Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
 Il n'est pas prévu de solde ni de règlement partiel définitif

# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## Délais de paiements
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :

Responsable du service Finances-Marchés
Mairie des 15 et 16ème arrondissements
246, rue de Lyon
13015 Marseille

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
## Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresses du créancier
- le numéro de SIRET
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro d'ENGAGEMENT ( à ne pas confondre avec le numéro de bon de commande)
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.
- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération

Les factures sont transmises au Service Finances-Marchés, par mail, à l'adresse suivante :
marches1516@marseille.fr

ou à défaut par courrier à :
Mairie des 15ème et 16ème arrondissements
Service Finances-Marchés
246, rue de Lyon
13015 Marseille
Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du C.C.A.G./F.C.S.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation de facturation électronique issue de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, le titulaire respectera le calendrier qui lui est imposé par la réglementation.
Toutefois, l'anticipation de ce calendrier est possible et la Ville de Marseille réceptionnera toute facture déposée sur le portail CHORUS PRO.

Les factures peuvent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

# PENALITES
## Pénalités de retard
 Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, en cas de retard dans l'exécution des prestations, imputable au titulaire, par rapport au délai applicable selon la catégorie d'intervention, tel que défini à l'article 17 du présent document, des pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable selon les modalités ci-après.

12.1.1 Pénalités applicables aux interventions courantes

En cas de de dépassement du délai figurant sur le bon de commande, imputable au titulaire, le titulaire encourt une pénalité de 75€ par jour calendaire de retard.

12.1.2 Pénalités applicables aux interventions urgentes
Pour les interventions urgentes telles que définies à l'article 17-1-2 du présent document, le titulaire s'engage à intervenir (arrivée sur site) dans le délais maximum mentionné au BPU.
Passé ce délai, il encourt, par heure de retard, une pénalité correspondant au taux horaire HT d'un ouvrier pour une intervention hors heures ouvrées telle que mentionnée au BPU.
Au delà, de la demi-heure, l'heure est décompté.
Dans l'hypothèse où le titulaire ne répondrait pas à une demande d'intervention urgente, il encourt une pénalité forfaitaire de 200 € HT.
Dans cette hypothèse le représentant du pouvoir adjudicateur pourra faire appel à un autre prestataire. Cette possibilité n'ouvre droit à aucun dédommagement pour le titulaire.

12.1.3 Pénalités applicables en cas de retard dans  la réalisation de la visite ou diagnsostic et la production d'une proposition chiffrée/devis.

En cas de visite non effectuée ou hors délais  et/ou en cas d'absence  de production d'une proposition chiffrée/devis dans le délais visé à l'alineas 3  de l'article 3.1 du présent document, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 30€ par demande.

En cas d'application de pénalités, les sommes dues viennent en déduction des montants dus par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Toutefois, le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant total du bon de commande.
## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Autres pénalités
 Il n'est pas prévu d'autres pénalités.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
 L'ensemble des dispositions du CCAG/FCS (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS).
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DISPOSITIONS GENERALES:

De manière générale, au titre du présent marché et pendant toute la durée de celui-ci, le titulaire et son représentant ( le cas échéant) s'engage à :

- apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées en cours d 'exécution des prestations. Si celles-ci sont de nature à faire empêcher le bon fonctionnement des prestations, le titulaire doit en faire part et par écrit, dans les meilleurs délais au Service Technique

- prendre toutes les précautions utiles pour préserver l'existant et les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter les accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers.

- prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les prestations demandés, les délais d'exécution, la préparation des chantiers, le programme d'exécution des travaux qui lui sont prescrits,

- signaler par écrit à la Mairie d'Arrondissements ou au Service Technique, gestionnaire du marché,  tout risque constaté, dégradation ou incident survenus aux installations en général, présents sur le site au cours de l'exécution du marché, qu'ils soit ou non de son fait.

- informer sans délai et par écrit la Mairie d'Arrondissements ou le Service Technique, gestionnaire du marché, de toute anomalie importante susceptible d'entraîner la détérioration des installations ou de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes.

- être disponible pour des visites de chantier (le cas échéant) et toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

- notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur toute modification concernant sa situation économique ou juridique et qui se rapportent : aux personnes ayant le pouvoir de l'engager, à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou à sa dénomination, à son adresse ou à son siège social, aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

- réaliser les travaux de fournitures et de pose de clôtures conformément aux règles de l'art, aux exigences de sécurité règlementaires, normes, lois, décrets, arrêtés, ordonnances, circulaires, prescriptions des fournisseurs et règles de calculs en vigueur et ce pendant la durée du présent marché.

- avoir des personnels possédant les qualifications nécessaires à la parfaite maîtrise des techniques de pose de clôtures , des règles de sécurité, normes et règlements en vigueur et dispositions spécifiques à la réalisation de travaux de clôtures .

Dans ce cadre, le titulaire désigne une personne responsable compétente pour le contrôle de la bonne exécution des prestations pour la durée du marché.

- être joignable à tout moment pendant les heures ouvrées et répondre aux demandes d'interventions courantes et urgentes.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser un bilan en cours d'année à partir d'une fiche d'évaluation concernant les conditions d'exécution du marché, à minima une fois par an.

17.1. Conditions d'exécution :

Les prix des prestations du BPU comprennent :

- Les  frais de déplacements sur le site d'intervention
- Les mesures de protection au droit des voiries ou passages, les clôtures provisoires
- Les amenées de tous les engins nécessaires, outillages, matériaux, accessoires, les manutentions et levages, leurs coltinages jusqu'au lieu d'intervention et leurs replis
- Les fournitures et poses de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites, y compris les petites fournitures de visserie, quincaillerie et soudures
- La remise en état éventuelle d'ouvrages détériorés avant réception
- Les stockages de matériels et matériaux et de leur protection
- Les dispositions techniques et règlementaires pour assurer la stabilité et la solidité de l'ouvrage.
- Les dispositions techniques pour la protection anti-corrosion de la clôture
- Les découpes, les chutes, les évacuations des décombres au fur et à mesure, et leur mise en décharge appropriée
- La mise à la terre de tous les nouveaux ouvrages
- Le remplacement d'un accessoire, d'une quincaillerie ou d'une partie d'ouvrage comprend toutes les opérations de dépose et repose nécessaires pour réaliser cette prestation de remplacement
- L'installation de chantier comportant la signalisation règlementaire, l'aménagement des accés si besoin
- Les démarches administratives règlementaires ainsi que toutes les autorisations permettant de réaliser les travaux de clôtures empiétant sur le domaine de voirie et leurs implantations
- Le nettoyage général du chantier avant réception

Les marques de fournitures indiquées n'ont qu'une valeur de référence technique de prestation, toute proposition de fourniture équivalente est acceptée. Cependant les éléments mis en oeuvre seront conformes aux Labels de qualité, normes et au DTU.

En cas de sous-traitance, ces dispositions sont également applicables.

17-2 Définition, modalités et délai des différents types d'interventions

En raison d'obligations légales relatives à la sécurité (sécurité des personnes et des biens) les interventions sont classées en 2 catégories: courante et urgente.

De manière générale, la plupart des interventions sont courantes ou urgentes. Les interventions urgentes relèvent de l'exceptionnel et demeurent rares.
Le titulaire doit avoir les effectifs suffisants à tout moment pour pouvoir gérer simultanément plusieurs interventions (exemple : intervention courante + intervention urgente) le cas échéant.
En aucun cas, il ne devra être amené à stopper un chantier pour répondre à une demande d'intervention urgente.

17-2-1 Les interventions courantes
Elles concernent les  travaux de clôtures.
Les interventions courantes ne sont pas soumises à des conditions particulières et donnent lieu, après validation du diagnostic, à l'émission de bons de commande dans les conditions habituelles stipulées à l'article 3.2 du présent document.

17-2-2 Les interventions urgentes
Est considérée comme intervention urgente toute demande d'intervention justifiée par un dysfonctionnement pour lequel aucune solution d'attente ou de substitution n'est possible et dont les conséquences sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.

a) transmission des demandes:
Toute demande d'intervention urgente fait l'objet d'une mention spéciale de la part du représentant du pouvoir adjudicateur. Ce dernier informe le titulaire par téléphone, dans un premier temps, puis confirme sa demande, sans délai, par sms ou mail.

L'absence de confirmation par les moyens ci-dessus (sms ou mail) n'exonère pas le titulaire de l'obligation de répondre en urgence à la demande de la personne publique.

b) mise en sécurité:
Pour les interventions urgentes, la mission première du titulaire est la mise en sécurité du site avec une intervention dans le temps imparti annexé à l'acte d'engagement. Dès son arrivée sur le site, celui-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise en sécurité dudit site et en empêcher l'accès à des tiers non autorisés.

17-3 Diagnostic préalable

Selon le type d'intervention, un diagnostic est établi préalablement à tout début d'exécution des prestations ou après arrivée sur site et, le cas échéant, une mise en sécurité, pour les interventions urgentes.

Le diagnostic est établi aux conditions  du présent marché ( prix, références, délai, etc..) Il doit obligatoirement mentionner :

- la date de visite, le lieu et l'objet du chantier
- la durée du chantier ( en heures et/ou jour(s) )
- la répartition ouvrier qualifié/ ouvrier
- le détail des prestations
- le détail des fournitures avec leurs références précises et justificatifs
- les dates de début et de fin de chantier

Le diagnostic est soumis à l'acceptation expresse du pouvoir adjudicateur. Une fois validé, il donne lieu à l'émission d'un bon de commande dans les conditions mentionnées à l'article 3.2.

17-4 Prestations hors BPU

Dans l'hypothèse où des fournitures entrant dans l'objet du marché mais ne figurant pas au bordereau de prix seraient nécessaires , celles-ci pourront être commandées sur les catalogues fournisseurs, dans la limite de 10% du montant total du marché.

Le diagnostic est établi aux conditions financières (coût de la prestation à l'heure) mentionné dans le BPU et doit mentionner, à minima, les éléments ci-dessous.

- n° de marché,
- détail des prestations et fournitures* (le cas échéant),
- lieu,
- coût de la prestation à l'heure,
- délai d'exécution: date de début d'exécution et fin d'exécution de la prestation,
- nombre d'heures,
- total HT et TTC,

La validation du diagnostic par la personne publique vaut contractualisation.

Le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de commande.

17-5 Installation, sécurité, hygiène, protection du chantier

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter les dégradations, les vols, des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Selon la nature et l'ampleur des interventions, un plan de prévention sera établi avec le titulaire en début de chantier.
Le cas échéant, il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

17-6 Dommages divers dus aux modalités d' exécution des prestations

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens de la Personne Publique du fait de la conduite ou l'exécution des prestations, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur

17-7 Spécifications concernant les matériaux

Quincaillerie: tous les ouvrages de quincaillerie et visserie seront excutés en métal inoxydable

Les ouvrages seront protégés contre la corrosion soit par galvanisation à chaud , ou pour les ouvrages dont les dimensions ou composition ne pourraient recevoir ce traitement, seront exécutés en tôles ou profilés galvanisés

17-8 Stock

Le titulaire du marché devra avoir un stock de fournitures suffisant, à tout moment, pour les fournitures  de clôtures courantes. Dans le cas contraire, il devra proposer une fourniture de substitution de qualité et prix équivalents. En aucun cas , il ne pourra se prévaloir de l'absence d'une fourniture pour proposer une prestation plus chère.
Enfin, s'il ne peut proposer une fourniture de prix et qualité équivalents la prestation pourra être repoussée.
En cas de disparation d'une ou plusieurs fournitures/références de la liste principale, le titulaire averti la personne publique sans délai et propose une/des fourniture(s) de remplacement de qualité et prix équivalents. Toute modification de la liste principale (BPU) est soumise à la validation préalable de la personne publique et devra être
constatée par avenant.

17-9 Prescriptions techniques détaillées du BPU

17.9.1 Réfection de clôture

La "dépose sans réemploi" comprend le désassemblage par tous moyens et coupes, descellements des pattes et découpes éventuelles, bouchage de trous et raccords de parements, les manutentions diverses pour évacuation, chargement et enlèvement aux décharges à tri sélectif. Cette prestation comprend toutes les protections nécessaires à une bonne exécution. En cas de coupe réalisée avec des engins thermiques, l'entreprise devra assurer une surveillance après travaux des lieux  afin d'éviter tout départ d'incendie.

1 01 Dépose sans réemploi de grillage jusqu'à 3m de hauteur
Dépose sans réemploi de tous diamètres et de tous maillages comprenant les coupes, la dépose des tendeurs et des fils, le chargement et l'enlèvement  et mise en décharge appropriée.Mesure: M2 de surface réellement déposée.

1 02 Dépose sans réemploi de grillage de plus de 3m de hauteur
Dépose sans réemploi de grillage de tous diamètres et de tous maillages comprenant les coupes, la dépose des tendeurs et des fils, le chargement et l'enlèvement et mise en décharge appropriée.Cet ouvrage comprend tous échafaudages ou nacelles jusqu'à 5,00m de hauteur d'ouvrage, protections et manutentions nécessaires à une bonne exécution(tout est compris).Mesure: M2 de surface réellement déposée

1 03 Dépose avec réemploi et repose de grillage
Dépose avec réemploi de grillage comprenant les coupes, la dépose des tendeurs et des fils, la repose du grillage, y compris des tendeurs et des fils comprenant toutes sujétions de petites fournitures y compris usage de la nacelle ( tout est compris).Mesure: M2 de surface réellement mise en oeuvre.

1 04 Dépose sans réemploi de piquets en fer
Dépose sans réemploi de piquets en fer sur platine ou scellés dans plot béton comprenant la démolition des plots béton ou le dégagement des scellements dans maçonneries, les coupes, les raccords des parements de maçonneries. L'enlèvement des piquets et mise en décharges appropriée comprenant le chargement et toutes manutentions.(tout est compris). Mesure: à l'unité de piquet quel que soit sa longueur,son diamètre, une jambe de force comptant pour un piquet.

1 05 Dépose sans réemploi de panneaux de clôture rigide de tous types
Dépose sans réemploi des panneaux de clôture rigide de tous types ( gantois, bétafence, lambert etc...) comprenant tous accessoires et l'évacuation aux décharges appropriées. Cet ouvrage comprend tout échafaudage jusqu'à 3 m de hauteur d'ouvrage, protections et manutentions nécessaires à une bonne exécution. ( tout est compris). Mesure à l'unité

1 06 Dépose avec réemploi et repose de panneaux de clôture rigide
Dépose avec réemploi et repose de panneaux de clôture rigide tous types (gantois, bétafence, lambert etc...) comprenant tous accessoires.
Cette prestation comprend le stockage dans le local de stockage  du titulaire et la repose avec remplacement des accessoires et les petites fournitures. Mesure à l'unité.

1 07 Dépose sans réemploi de poteaux de clôture rigide
Dépose sans réemploi de poteaux de clôture rigide sur platine, scellés par plots (massifs) ou scellés sur murets  ou dans maçonnerie comprenant toutes manutentions et travaux, enlèvement des poteaux aux décharges appropriées par tri sélectif. (tout est compris). Mesure à l'unité quelle que soit la hauteur.

1 08 à 1 10 Dépose repose de  poteaux de clôture rigide
Dépose avec soin  et repose de poteaux de clôture rigide sur platine, scellés par plots (massifs) ou scellés sur murets ou dans maçonnerie comprenant toutes manutentions et travaux accessoires. (tout est compris). Mesure à l'unité quellle que soit la hauteur.

17.9.2 Grillage, Grille, Panneau

Fourniture et pose par tous moyens appropriés de grillages, grilles, de panneaux ( de coloris ral vert, blanc, bleu etc...)  du commerce comprenant la fourniture de tous les accessoires tel que tendeurs, attaches, etc.. sur supports existants en place ou sur supports neufs.
La mise en oeuvre tient compte de toutes découpes, toutes chutes, tous raccordements par coutures sur ouvrages existants, toutes les manutentions d'approche du lieu de travail ou de la prestation et toutes sujétions de gênes diverses. L'enlèvement de tous les détritus en décharge appropriée.

1 21 à 1 26 Grillage galvanisé plastifié
Fourniture et pose de grillage galvanisé ou galvanisé ondulé à bordures défensives ou plastifié simple torsion fil de 2.7mm à 3.9 mm, mailles de 50 mm comprenant tous les accessoires de tensions. Mesure au M2 de surface réellement mis en oeuvre

1 27 à 1 29 Panneau rigide simple fil maille 200 X50
Fourniture et pose de panneau rigide simple fil maille 200 X50 coloris vert ou blanc, y compris accessoires de fixations, de hauteurs variables: 1,53/1,73/1,93 m. Mesure à l'unité.

1 30 Panneau de grillage soudé galvanisé de type gantois "Rhinoschool"
Fourniture et pose de panneau de grillage soudé galvanisé de type gantois "Rhinoschool" ou techniquement équivalent,  maille 30x200mm, doubles fils de  8mm et fils de 6 mm. Mesure au M2 de surface réellement mise en oeuvre

1 31 Panneau de grillage soudé galvanisé de type gantois "Rhinoforte"
Fourniture et pose de panneau de grillage soudé galvanisé de type gantois "Rhinoforte" ou techniquement équivalent, mailles de 150x50, renforcés par 2 ou 3 plats de 30X5mm permettant la fixation sur les poteaux, fils horizontaux et verticaux de 5 et 6 mm pour une pose jusqu'à 2m de hauteur. Pour une pose supérieure à 2 m de hauteur, les panneaux sont renforcés par un plat de 40X8mm. Mesure au M2 de surface réellement mise en oeuvre.

1 33 Panneau de grillage soudé galvanisé de type gantois "Rhinoguard"
Fourniture et pose de panneau de grillage soudé galvanisé de type gantois "Rhinoguard" ou techniquement équivalent, maille de 200x60mm, double fils horizontaux de 8 mm, fils verticaux de 6 mm
Mesure au M2 de surface réellement mise en oeuvre.

1 34 Panneau de tôle galvanisée et plastifiée de type gantois " Serenium"
Fourniture et pose de panneau de tôle galvanisée et plastifiée de type gantois " Serenium" ou techniquement équivalent d'épaisseur de 2 mm. Mesure au M2 de surface réellement mise en oeuvre.

1 35 Grille à barreaudage
Fourniture et pose de grilles de protection avec  profilés plein ou creux, dimensions, hauteur, largeur, à la demande du Maître d'oeuvre comprenant assemblages par soudures, calages, pose: en tableaux, allège et linteau, sur murets, en façades, les percements de platines sur traverse ou sommiers, façon de queue de carpe, trous ,scellements raccords, visseries (chimiques), soudures  contre l'anti-vandalisme; Les solutions de fixations doivent être adaptées au poids des éléments mis en place.Apllication d'une couche anti-rouille et deux couches peinture glycérophtalique. Mesure au KG réel mis en place (avec fournitures des abaques)

17.9.3 Piquets et Poteaux

1 41 à 1 64 Piquet, jambes de forces
La fourniture ou la fabrication et la pose  du piquet métallique, de jambes de force adaptés aux poids du grillage comprenant tous accessoires tel que :
Queue de carpe pour scellements dans murets ou dans plots béton,
Percements, percements pour fils tendeurs etc..., soudures, fixations
Le dégraissage, le brossage et l'application d'une couche d'antirouille si conservation des piquets et jambe de force.
La pose par platine ( 4 trous de fixations  par chimiques), scellements dans murets par carrotage ou plots en béton de 0,40 x 0,40 x 0,40 minimun, les dimensions devant être adaptées aux dimensions des poteaux et au poids de l'ensemble de la clôture comprenant le nettoyage des lieux et enlèvement de tous détritus et gravois aux décharges appropriées.
Mode de métré : à l'unité (u) suivant les sections et la hauteur ou la longueur vue jusqu'à 1,50 m et par tranche de hauteur vue supplémentaire de 0,25 m au-delà de 1,50 m de hauteur. La hauteur est la mesure prise de l'extrémité haute du piquet au niveau zéro du sol pour les plots ou au niveau zéro de l'arase pour les murets. La partie permettant l'ancrage du piquet pour le scellement est comprise dans les prix.

17.9.4 Poteaux

La fourniture et pose de poteaux de profils type gantois ou techniquement équivalent (de coloris ral vert, blanc, bleu etc), comprenant les caches, les clisps etc...et toutes sujétions de travaux accessoires tel que trou, raccord, scellement, fixation par tous les moyens appropriés suivant le poids des panneaux etc, le nettoyage des lieux et enlèvement des détritus et gravois aux décharges appropriées.
La pose par platine( 4 trous fixations chimiques), scellements dans murets par carrotage ou plots en béton de 0,40x0,40 x0,50.minimum, dans mur ou dans maçonnerie de dimension 15x25 minimum, les dimensions devant être adaptées aux dimensions des poteaux et au poids de l'ensemble de la clôture comprenant le nettoyage des lieux et enlèvement de tous détritus et gravois aux décharges appropriées.

1 71 à 1 79 Poteau aluminium pour panneau
Fourniture et pose de poteau aluminium pour différentes hauteurs de panneaux rigide 1.80/ 2.00/2.30 m  pose par plot béton ou carottage ou platine

1 80 à 1 90  Poteau profil galvanisé M 80X50X3mm pour panneaux de type "Rhinoforte"
Fourniture et pose de poteau profil galvanisé M 80X50X3mm pour panneaux de type rhinoforte ou techniquement équivalent renforcée par un plat de 40 x 8 mm pour les hauteurs supérieures à 2 m.
Compté à l'unité (u) pour hauteur de panneaux de 1m /1,5 m/1,95m /2,40m hors sol.

1 91 à 1 95 Poteau en profil galvanisé et thermolaqué pour panneaux de type "Rhinoguard"
Fourniture et pose de poteau en profil galvanisé et thermolaqué pour panneaux de type rhinoguard ou techniquement équivalent Compté à l'unité (u) pour hauteur de panneaux de 1,5m/2,5m

1 96 à 1 99 Poteau profils aluminium thermolaqué pour panneaux de type "Sérénium"
Fourniture et pose de poteau profils aluminium thermolaqué polyester pour panneaux de type "Sérénium" gantois ou techniquement équivalent
Compté à l'unité (u) pour hauteur de panneaux de 1,5m /2m hors sol.

17.9.5 Garde-corps

2 21 à 2 23 Garde-corps complet type "Rhinolisse"
Fourniture et  pose de garde corps en panneaux de tôle perforée en aluminium plastifié de 2,5mm d'épaisseur avec perforations standard rondes, carrées, rectangulaires sans différenciation de prix ou en panneaux grillagés soudés plastifiés avec âme galvanisée mailles de 200x55mm ; fils horizontaux de 6mm, fils verticaux de 5mm avec 2 nervures de type gantois "Rhinolisse" garde corps ou techniquement équivalent (de coloris ral vert, blanc, bleu etc).
Comprenant :Poteaux en forme de A, lisses, platines, manchons, brides, coudes à 90°, embouts, bloc lisse, platines pour fixations ou scellés dans plots béton adaptés au poids de l'ouvrage.
Mode de métré : au M2 réellement mise en place pour une hauteur de 1,10m hors sol

2 24 à 2 26 Garde-corps à barreaudage vertical
Fourniture et pose de garde corps à barreaudage avec cadre poteaux 60x60x2mm, deux lisses haute et basse 50x30x2mm, barreaux 25x25x2mm,  pose par platine 100x100x8mm 4 trous de fixations chimiques  ou scellement des plots adaptés au poids de l'ouvrage; espacement  entre barreaux 110mm maximum, mise en place d'une couche anti-rouille et deux couches de peintures glycérophtalique. Mesure au M2 réellement mis en place

17.9.6 Barrière

2 31 Barrière DFCI
Fourniture et pose de barrière DFCI sur mesure. La barrière de protection sera constituée par un élément mobile en forme de trapèze rectangle en profilé métallique creux de section minimum 100mmx100mmx3mm avec jambes de force tous les 1,20m.
Les poteaux porteurs  de dimension 100mmx100mmx4mm sera scellé dans un bloc de beton 0.80cmx0.80cmx0.80cm ou sur platine 4 trous 300mmx300mmx10mm au chimique.Le decaissement est pris en compte dans cette opération.
Système de piveau: sera réalisé avec des gonds longs réglables de diamètre 22 soudés sur poteaux porteurs, la liaison avec la barrière sera réalisée par l'intermédiaire de pose de pattes percées et soudées sur ces dernières.
Le système de condamnation sera composé d'une serrure DFCI, le titulaire devra l'incérer dans une coquille de  protection; de plus deux pattes épaisseur de 10 mm munies de trous de diamètre de 12 mm minimum sont demandés pour pose de cadenas.
La barrière sera peinte par une couche de protection anti-rouille et deux couches de peintures glycérophtalique (couleurs au choix du maître d'oeuvre). Les travaux comprennent toutes fournitures, accessoires et mise en place.
Le titulaire remettra au Maître d'oeuvre 1 clé DFCI au moment du montage de la barrière DFCI.
Longueur totale de la barrière jusqu'à 3.50M; Mesure à l'unité U

2 32 Plus-value par tranche supplémentaire de 50cm de long
Plus-value par tranche supplémentaire de 50cm  pour confection de barrière DFCI sur mesure au-delà d'une longueur de 3.50M; Mesure par unité supplémentaire ( +1 cm à 50 cm compris) U

17.9.7 Portillons et portails

2 41 à 2 42 Dépose de portail ou portillon
Dépose de portillon ou portail avec poteaux (quelque soit sa dimension), y compris descellements, manutentions, chargement et mise en décharge appropriée( bon de décharge à fournir au maître d'oeuvre); Mesure au forfait à l'unité

2 43 à 2 44 Dépose de portail ou portillon
Dépose de portillon ou portail, avec poteaux et vantaux ou uniquement  avec vantaux (quelque soit sa dimension),descellements, manutentions, chargement et mise en décharge appropriée( bon de décharge à fournir au maître d'oeuvre); Mesure au forfait à l'unité

2 45 Portail barreaudé, deux vantaux
Fourniture et pose de portail barreaudé, deux vantaux composés de grilles à barreaux, hauteur et largeur variables, à voir avec le maitre d'oeuvre, poteaux de 100x100x3mm, cadre de 50x50x2mm avec remplissage barreaux 30x30x2mm d'entraxe de 110 mm entre barreaux et articulations par gonds longs réglables par vantaux diamètre 22,  verrou de sol type baïonette en acier, serrure type locinox  avec  cylindre européen longueur et type à préciser par le maître d'oeuvre et fourniture de 3 clés .comprenant deux massifs béton de 0.60x0.60x0.60cm relié par longrine béton 40x40 cm avec fouille et évacuations des gravats.Les fixations du portail se font par pose platine 300x300x10mm avec 4 trous fixations chimiques.
Mesure au M2 de surface réellement mis en place

2 46 Portail barreaudé, deux vantaux en remplacement d'un portail existant avec poteaux déjà existants
Fourniture et pose de portail barreaudé, deux vantaux composés de grilles à barreaux, hauteur et largeur variables, à voir avec le maitre d'oeuvre, piliers de 100x100x3mm, cadre de 50x50x2mm avec remplissage barreaux 30x30x2mm d'entraxe de 110 mm entre barreaux et articulations par gonds longs réglables par vantaux diamètre 22, verrou de sol type baïonette en acier, serrure type locinox avec cylindre européen longueur et type à préciser par le maître d'oeuvre et fourniture de 3 clés, trous et scellements adaptés à l'ouvrage.
Mesure au M2 de surface réellement mis en place

2 47 Portillon barreaudé
Fourniture et pose de portillon en acier galvanisé à chaud, hauteur et largeur variables, à voir avec le maitre d'oeuvre, piliers de 80x80x3, cadre de 40x40x2 avec remplissage barreaux 25x25x2 d'entraxe de 110 mm et articulation par gonds longs réglables par vantaux diamètre 20, verrou de sol type baïonette en acier, serrure type locinox ou équivalent avec 3 clés , trous et scellements adaptés à l'ouvrage. Fondations: réalisation de 2 massifs bétons de60x60x60cm et fixatiobns des poteaus par platine 140x140x10mm avec 4 trous fixations chimiques. Mesure au M2 de surface réellement mis en place

2 48 Portillon barreaudé en remplacement d'un portillon existant avec poteaux déjà existants
Fourniture et pose de portillon composé de grilles à barreaux, hauteur et largeur variables, à voir avec le maitre d'oeuvre, cadre de 40x40x2mm avec remplissage barreaux 25x25x2mm d'entraxe de 110 mm entre barreaux et articulations par gonds longs réglables par vantaux diamètre 20, verrou de sol type baïonette en acier, serrure type locinox avec cylindre européen longueur et type à préciser par le maître d'oeuvre et fourniture de 3 clés,  trous et scellements adaptés à l'ouvrage.Mesure au M2 de surface réellement mis en place

17.8.8 Tôle perforée

2 51 à 2 52 Fourniture et pose de tôle perforée trou de 6mm ou 10 mm de 3mm d'épaisseur
Fourniture et pose de tôle perforée sur portail , portillon, barreaudage, grille etc... y compris toutes manutentions, découpes, soudures  et tous moyens de fixations sur ouvrage existant. Mesure au M2 rèellement mis en place

17.9.9 Filets pare-ballon

Fourniture et pose d'éléments et d'accessoires pare-ballons y compris l'étude d'implantation: Filets pare-ballons, panneaux treillis soudés, poteaux et accessoires de fixations conforme aux exigences et normes en vigueur.(normes afnor n°xp env 1991-2-4).
L'utilisation de nacelle est compris dans le prix des prestations suivantes et ne pourra faire l'objet d'un supplément.

2 61 Dépose et évacuation en décharge agrée de filets pare-ballons
Compté au M2 effectivement déposé, un bon de mise en décharge pourra être demandé.Tout est compris

2 62 Dépose avec réemploi et repose de filets pare-ballons
Compté au M2 déposé et reposé, le prix comprend les manutentions nécessaires ainsi que les fixations du filet pare-ballons aux poteaux et attaches sur les fils de tensions. Tout est compris.

2 63 à 2 64 Dépose de poteau sans réemploi de 5 m/ 5m à 8m de hauteur
Dépose sans réemploi de poteaux sur platines et des fixations ou scellés dans plots béton comprenant la démolition des plots béton ou le dégagement des scellements dans maçonneries, les coupes au chalumeau, les raccords des parements de maçonneries. L'enlèvement des poteaux aux décharges à tri sélectif comprenant le chargement et toutes manutentions.(tout est compris)
Mode de métré : à l'unité du poteau en fonction de la hauteur, une jambe de force comptant pour un poteau.

2 65 à 2 73 poteau /jambe de force pare ballon Hauteur hors sol de 5m à 8m
Fourniture et pose de poteau galvanisé-plastifié vert pour filet pare-ballons avec implantation de la structure par scellement plots béton adapté à cette dernière, afin d'assurer la conformité et la sécurité de l'ouvrage : à adapter en fonction des normes et règlementations techniques.

2 74 à 2 75 Filets pare-ballons maille 100x100 ép 3mm/maille 145x145 ép 3mm
Fourniture et pose de filets pare-ballons en polyéthylène haute densité, câble noué, imputrescible à l'eau, lisière renforcée comprenant la mise en tension par accessoires de fixations entre les poteaux et sur les poteaux, y compris les manutentions et mise en place par nacelle. Mesure au M2 réllement mis en place

2 76 Remplacement de fixations par fil de tension pour grillage ép 3,2 mm
Mise en tension du grillage par mise en place de fil de tension ép 3,2mm, fourniture, pose y compris accessoires. Mesure au mètre linéaire ML

2 77 Remplacement de fixations câble en acier gainé diam. 6mm
Fourniture et pose y compris emploi de nacelle. Mesure au mètre linéaire ML

2 78 Remplacement de fixations pour filet pare-ballons
Fourniture et pose d'accessoires de fixations de type tendeurs, manilles, manchon à sertir ; y compris emploi de nacelle. Mesure au mètre linéaire ML

2 79 Anneaux brisés vert
Fourniture et pose d'anneaux de fixations brisés vert, 4 anneaux par mètre linéaire y compris emploi de nacelle.Mesure au mètre linéaire ML

17.9.10 Mise en sécurité provisoire

2 81 Forfait clôture mobile de chantier en acier galvanisé 3,5m x 2m
Forfait de mise en place de clôtures provisoire de sécurité en acier galvanisé de 3,5m x 2m, plots de fixations, et mise en place de collier haute sécurité entre barrières.
Compté au mètre linéaire comprenant les frais de locations éventuels, l'amenée à pied d'oeuvre, la mise en place conformément aux indications du maître d'oeuvre, l'enlèvement en fin de chantier.(comprend la 1ère journée de chantier).

2 82 Maintenance de clôture mobile de chantier
Compté en jour calendaire, pour la maintenance du dispositif, comprenant les frais de remise en place de jour comme de nuit , le déplacement du dispositif au fur et à mesure de l'avancement du chantier, les frais de remplacements du dispositif manquants ou détériorés.

17.10 Main d'oeuvre

Main d'oeuvre uniquement pour les prestations hors BPU. Taux horaire pour emploi d'ouvrier  pour intervention sur site.  Les ouvriers interviennent sous la resposnsabilité du titulaire.
# CONFORMITE AUX NORMES
 Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

Les installations devront répondre aux normes, règlementations, décrets et circulaires en régissant la réalisation et l'entretien dans les règles de l'Art (normes UTE, DTU, etc) et notamment les règles et normes suivantes ( liste non exhaustive):

DTU 32.1: construction métallique, charpente en acier

Règles CM 66
Règles de calcul des constructions en acier (P22-701)
Règles NV 65 règles les effets du vent sur les constructions

Normes règlementant le dimensionnement des garde-corps :
NFP01-012 Dimensionnement des garde-corps
NFP01-013 Essais: méthodes et critères
NFP06-001 Charges d'exploitation des bâtiments

Normes règlementant les clôtures Pare Ballons :
Afnor N°XP ENV 1991-2-4
# ASSURANCES
 Conformément à l'article 9 du CCAG FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG-FCS:

- l'article 2 déroge à l'article 4.1 du CCAG
- l'article 3.1 déroge à l'article 14.1  du CCAG
- l'article 6.1 déroge à l'article 22 à 24 du CCAG
- l'article 6.2 déroge à l'article 25 du CCAG
- l'article 7.1 déroge à l'article 28 du CCAG
- l'article 12.1 déroge à l'article 14.1 du CCAG