Ville de Marseille - Mairie des 15ème et 16ème Arrondissements

MA-MA1516 (17804)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Petits travaux de maçonnerie

Numéro de la consultation	:	2019_17802_0086

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Intitulé et Objet des prestations
Intitulé de la consultation :
Petits travaux de maçonnerie

La présente consultation a pour objet : Petits travaux de maçonnerie dans les équipements transférés de la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements.
## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations fait l'objet d'un marché unique.
### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Modalités d'exécution des tranches conditionnelles
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Accord-cadre à bons de commande
Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, en application des articles R2162-1 à 6 et R2162-13 et 14 du Code de la commande publique.

Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :

Montant maximum annuel de 60 000€ HT
 soit 180 000€ HT pour toute la durée du marché.
Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.

## Date d'effet du marché
 La date de début de la période de validité et d'exécution du marché est la date de notification du marché au titulaire.
## Durée du marché - Période de validité
La durée du marché se définit comme suit : 1 an
Le marché est reconductible par période d'1 an, dans la limite de 2 reconductions.

La reconduction du marché se fera de manière tacite à date anniversaire de la notification du marché.

En cas de décision de non reconduction du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 1 mois avant la fin de la durée de validité du marché.

 Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 1 mois après la date d'expiration du marché.

## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. FCS, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE)
- L' annexe à l'AE : Bordereau de prix unitaires (BPU) à compléter
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.)

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF du 19 mars 2009
- le Mémoire technique
- Le ou les catalogues ou barèmes prix publics objet du marché, que le titulaire pratique à l'égard de l'ensemble de sa clientèle

# DELAIS DE LIVRAISON ET/OU D'EXECUTION
## Délais
 Par dérogation à l'article 14.1 CCAG FCS, les délais sont les suivants:

3.1.1 Délai lors des interventions courantesLes délais de réalisations sont fixés dans le bon de commande: date de début d'exécution et date de fin de travaux . A défaut, l'exécution de ces prestations débute à date de notification du bon de commande.

La durée initiale prévue pourra être augmenter après validation par le maître d'oeuvre dans les cas de jours d'intempérie ou sur demande spécifique du Service, non imputable au titulaire.

3.1.2 Délai pour effectuer une visite sur site pour diagnostic et fournir une proposition chiffrée  :

Suite à la demande du Pouvoir Adjudicateur, le titulaire dispose d'un délai maximum de 7(sept) jours francs pour effectuer une visite et fournir sa proposition chiffrée .
Ce délai court à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur transmise par mail.
Passé ce délai, il encourt les pénalités visées au 12.1 du présent document.

## Emission des bons de commande
 Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service et qui comporteront :

• La référence au marché,
• La désignation de la prestation à effectuer
• La quantité commandée,
• Le lieu d'exécution,
• Le délai d'exécution ,
• Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande
• La date
•

Outre le Maire et ses éventuels délégataires, la personne habilitée à signer les bons de commande est : Le Directeur Général des Services (DGS)

Les bons de commande seront notifiés par mail (avec accusé de réception).

Les bons de commande seront notifiés par mail (avec accusé de réception).

# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION
## Transport et Emballages
 Il n'est pas prévu de dispositions particulières.
## Lieux d'exécution ou de livraison
 Le lieu d'exécution est précisé dans chaque bon de commande.

Les prestations ont lieu sur les différents équipements transférés et les locaux administratifs gérés par la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements.

Pour information, 80% des territoires sont classés "zones prioritaires" par la Politique de la Ville.
# OPERATIONS DE VERIFICATIONS – ADMISSION
## Vérifications
 Par dérogation aux articles 22 à 24 du CCAG/FCS, les modalités de vérification sont les suivantes :

A l'issue du délai, le représentant du pouvoir adjudicateur  convoque le titulaire afin de vérifier que les prestations ont été effectuées conformément aux termes du contrat ( délai d'intervention, diagnostic, délai d'exécution etc.).

Par dérogation au CCAG, cette vérification a lieu dans un délai maximum de 10 (DIX) jours ouvrés à l'issue du délai mentionné au bon de commande ou tout autre document contractuel

Le titulaire ayant été régulièrement convoqué, son absence ou celle de son représentant ne fait pas obstacle au déroulement des opérations de vérification.

## Admission
 Par dérogation à l'article 25 du CCAG/FCS, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations  sont prises dans les conditions suivantes :

admission : si les prestations sont conformes, l'admission est prononcée.

ajournement : lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée.
Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point.
Par dérogation à l'article 25.2.1 du CCAG les prestations mises au point sont représentées dans le délai mentionné, par le représentant du pouvoir adjudicateur, au procès verbal de vérification.

réfaction : lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations

En cas de réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et l'admission est prononcée sans réserve.

rejet : lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
En cas de rejet, le titulaire encourt les pénalités prévues à l'article 12.3 du présent document.

Par dérogation à l'article 25.4.3 du CCAG, les prestations rejetées sont représentées dans le délai mentionné, par le représentant du pouvoir adjudicateur, au procès verbal de vérification.
# GARANTIE CONTRACTUELLE
## Durée de garantie
 Par dérogation à l'article 28 du CCAG/FCS, les garanties contractuelles sont  les suivantes :

7.1.1 Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 7.1.2 ci-après, d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement », au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus par le Pouvoir adjudicateur;

b) Remédier à tous les désordres signalés par le Pouvoir adjudicateur, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits  ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.
A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

7.1.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 7.1.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations.
Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d'effet de la réception.

Néanmoins, si le titulaire a proposé dans son offre un durée de garantie supérieure, cette durée est contractualisée à l'Acte d'engagement.
## Point de départ de la garantie
 Conformément à l'article 28.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Nature du prix
 Prix unitaires :

Le marché est conclu aux prix unitaires figurant en annexe à l'acte d'engagement et dans les catalogues ou barèmes prix publics du titulaire.

Le coût s'entend comme une unité d'oeuvre et comprend tous les frais directs et indirects, déplacements, petites fournitures, les dispositions techniques et règlementaires.
Ainsi, les prix relatifs à la main d'oeuvre sont agrégés aux prix des fournitures pour déterminer le prix de règlement la prestation .

 Aucune prestation uniquement de main d'oeuvre ou de fourniture ne pourra être demandée au titulaire.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Variations de prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

 En application de l'article R2112 - 13 du décret n°2018-1075 du 03 décembre mars 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, les prix sont révisables.

Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

La révision intervient, annuellement, à chaque date anniversaire de la notification du marché.

Les prix du marché évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques.

Les prix sont révisables.

Pour déterminer les prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision figurant suivante :

P(n) = P(o)* [0.15+0.85*(I(n)/I(0))]

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante :
P (n) : Prix après révision
P (0) : Prix à la date limite de remise des offres
I (n) : Valeur de l'indice index national des métiers du bâtiment identifiant BT01,  INSEE n°001710986, pris à chaque date anniversaire de la notification
I (0) : Même indice pris à la date limite de remise des offres.

Le titulaire calcule la révision de prix applicable.
 A chaque changement de prix, le titulaire du marché doit faire parvenir le BPU avec les prix révisés accompagnés des informations (notamment la valeur des indices) nécessaires au contrôle du calcul  au service Finances-Marchés, à l'adresse suivante :

marches1516@marseille.fr

ou à défaut  par voie postale à :
Services Finances - Marchés
Mairie des 15ème et 16ème arrondissements
246, Rue de Lyon
13015 Marseille

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
# AVANCE
## Régime de l'avance
 Je note que le marché ne comporte pas d'avance.
# MODALITÉS DE REGLEMENT
## Acomptes
Les dispositions des articles R2191-20 à 22 du Code de la commande publique relatives aux acomptes sont applicables.

 Il n'est pas prévu de disposition complémentaire.

## Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
 Il n'est pas prévu de solde ni de règlement partiel définitif

# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## Délais de paiements
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :

Responsable du service Finances-Marchés
Mairie des 15 et 16ème arrondissements
246, rue de Lyon
13015 Marseille
Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
## Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original, au nom de VILLE DE MARSEILLE - MAIRIE DES 15è ET  16è ARRONDISSEMENTS
Outre les mentions légales, les factures comportent  les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresses du créancier
- le numéro de SIRET
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro d'ENGAGEMENT  CP(à ne pas confondre avec le numéro de bon de commande)
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.
- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération

Les factures sont transmises au Service Finances-Marchés, par mail, à l'adresse suivante :
marches1516@marseille.fr

ou à défaut par courrier à :
Mairie des 15ème et 16ème arrondissements
Service Finances-Marchés
246, rue de Lyon
13015 Marseille

IMPORTANT : Pour la  saisie et transmission des factures via CHORUS , le titulaire renseigne le numero SIRET de la Mairie de secteur  : 21130055305999 et le code service suivant : 17802 -MA-MA1516

Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du C.C.A.G./F.C.S.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation de facturation électronique issue de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, le titulaire respectera le calendrier qui lui est imposé par la réglementation.
Toutefois, l'anticipation de ce calendrier est possible et la Ville de Marseille réceptionnera toute facture déposée sur le portail CHORUS PRO.

Les factures peuvent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

# PENALITES
## Pénalités de retard
 Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, en cas de retard dans l'exécution des prestations, imputable au titulaire, des pénalités sont appliquées. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Elles  s'appliquent selon les modalités ci-après.

12.1.1 Pénalités applicables aux interventions courantes
En cas de de dépassement du délai figurant sur le bon de commande, imputable au titulaire, le titulaire encourt une pénalité de 75€ par jour calendaire de retard.

12.1.2 Pénalités applicables en cas de retard dans la réalisation de la visite ou diagnostic et la production d'une proposition chiffrée
En cas de visite non effectuée ou hors délais et/ou en cas d'absence de production d'une proposition chiffrée dans le délais visé à l'article 3.1.2 du présent document, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 30€ par relance. Chaque relance est assortie d'un nouveau délai. En cas de non respect dudit délai, le montant de la pénalité est cumulé.

En cas d'application de pénalités, les sommes dues viennent en déduction des montants dus par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Toutefois, le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant total du bon de commande.
## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Autres pénalités
 Il n'est pas prévu d'autres pénalités.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
 L'ensemble des dispositions du CCAG/FCS (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS).
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DISPOSITIONS GENERALES:

De manière générale, au titre du présent marché et pendant toute la durée de celui-ci, le titulaire s'engage à :

 - être joignable à tout moment pendant les heures ouvrées pour répondre à toute demande d'intervention.

- apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées en cours d 'exécution du marché.
En cas de difficultés, si celles-ci sont de nature à empêcher la bonne exécution des prestations, le titulaire en fait part et par écrit, dans les meilleurs délais, au service gestionnaire du marché (Service Technique de la Mairie).

- prendre toutes les précautions utiles pour préserver l'existant et les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter les accidents, tant à l'égard de son personnel, du personnel de la personne publique qu'à l'égard des tiers.

- signaler sans retard et par écrit au service gestionnaire du marché  (Service Technique de la Mairie) , au cours de l'exécution du marché, tout risque constaté, dégradation ou incident survenus aux installations,  qu'ils soient ou non de son fait

-  signaler sans retard et par écrit, au  service gestionnaire du marché (Service Technique de la Mairie)  toute anomalie importante susceptible d'entraîner la détérioration des installations ou de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes.

- réaliser les prestations objet du marché conformément aux règles de l'art, aux exigences de sécurité règlementaires, prescriptions des fournisseurs et règles de calculs en vigueur

- notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur toute modification concernant sa situation économique ou juridique.

- être disponible pour des visites de chantier (le cas échéant) et toutes les fois qu'il en est requis. Dans cette hypothèse, il est accompagné de ses sous-traitants, s'il y a lieu.

Dans ce cadre, le titulaire désigne une personne référente, compétente pour le contrôle de la bonne exécution des prestations pour la durée du marché.

17.1. Conditions d'exécution :

17.1.1 Prestations listées au BPU  :

Elles comprennent :

- Les frais de déplacements sur le site d'intervention
- Les mesures de protection au droit des voiries ou passages, les clôtures provisoires
- Les amenées de tous les engins nécessaires, outillages, matériaux, accessoires, les manutentions et levages, leurs coltinages jusqu'au lieu d'intervention et leurs replis
- Les fournitures et poses de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites, y compris les petites fournitures de visserie, quincaillerie et soudures et toutes sujétions permettant le parfait achèvement des prestations.
- La remise en état éventuelle d'ouvrages détériorés avant réception
- Les stockages de matériels et matériaux et de leur protection
- Les dispositions techniques et règlementaires pour assurer la stabilité et la solidité de l'ouvrage.
- Les dispositions techniques pour assurer la protection des ouvrages
- Les découpes, les chutes, les évacuations des décombres au fur et à mesure, et leur mise en décharge appropriée
- Le remplacement d'un accessoire ou d'une partie d'ouvrage comprend toutes les opérations de dépose et repose nécessaires pour réaliser cette prestation de remplacement
- L'installation de chantier comportant la signalisation règlementaire, l'aménagement des accés si besoin
- Les démarches administratives règlementaires ainsi que toutes les autorisations permettant de réaliser les travaux de maçonnerie empiétant sur le domaine de voirie et leurs implantations
- Les stockages, en vue de réemploi
- Le nettoyage général du chantier avant réception

Les éléments mis en oeuvre seront conformes aux labels de qualité, normes et au DTU.

En cas de sous-traitance, ces dispositions sont également applicables.

17.1.2 Prestations hors BPU :

Dans l'hypothèse où des prestations entrant dans l'objet du marché mais ne figurant pas au bordereau de prix seraient nécessaires , celles -ci feront l'objet d'un diagnostic préalable dans les conditions visées au 17.2 ci après et pourront être commandées dans la limite de 10% du montant maximum du marché.

Le temps d'exécution retenu sera celui indiqué dans les référentiels de la profession (référence Batiprix), le taux horaire celui indiqué dans le bordereau de prix unitaires.
Les prestations ne pourront être mises en oeuvre qu'après validation formelle de son coût établi par la méthode de calcul décrite ci-dessus et doit mentionner, a minima, les éléments ci-dessous.
- n° de marché,
- détail des prestations et fournitures (le cas échéant),
- lieu,
- coût de la prestation à l'heure,
- délai d'exécution,
- nombre d'heures,
- total HT et TTC,

La validation du diagnostic par la personne publique vaut contractualisation.

17-2 Diagnostic préalable

Selon le type d'intervention, un diagnostic est établi préalablement à tout début d'exécution des prestations ou après arrivée sur site .

Le diagnostic est établi aux conditions du présent marché ( prix, références, délai, etc..) Il doit obligatoirement mentionner :

- la date de visite, le lieu et l'objet du chantier
- la durée du chantier ( en heures et/ou jour(s) )
- la répartition ouvrier qualifié/ ouvrier
- le détail des prestations
- le détail des fournitures avec leurs références précises
- les dates de début et de fin de chantier

Le diagnostic est soumis à l'acceptation expresse du pouvoir adjudicateur. Une fois validé, il donne lieu à l'émission d'un bon de commande dans les conditions mentionnées à l'article 3.2. du présent document.

rappel : le titulaire du marché  est tenu de répondre aux demandes de visite ou diagnostic et de fournir sa proposition chiffrée dans les conditions et délais mentionnés au 3.1.2 du présent document.

17-3 Installation, sécurité, hygiène, protection du chantier

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter les dégradations, les vols, des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Selon la nature et l'ampleur des interventions, un plan de prévention sera établi avec le titulaire en début de chantier.
Le cas échéant, il assure la signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

17-4 Dommages divers dus aux modalités d' exécution des prestations

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens de la Personne Publique du fait de la conduite ou l'exécution des prestations, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur

17-5 Définition, modalités et délai des différents types d'interventions

De manière générale, la plupart des interventions sont courantes.
Le titulaire doit avoir les effectifs suffisants à tout moment pour pouvoir gérer simultanément plusieurs interventions le cas échéant.
En aucun cas, il ne devra être amené à stopper un chantier pour répondre à une autre demande d'intervention.

Les interventions courantes ne sont pas soumises à des conditions particulières et donnent lieu, après validation du diagnostic, à l'émission de bons de commande dans les conditions habituelles stipulées à l'article 3.2 du présent document.

17-6 Prescriptions techniques détaillées du Bordereau de Prix Unitaire

17.6.1 Préparation de chantier

 Abattage et dessouchage d'arbre comprenant l'évacuation (référence 1 01)
L'abattage, l'arrachage et le dessouchage sont conduits de manière à éviter toute détérioration des éléments à conserver ainsi que toute inversion et tou mélange des différentes strates de sol.
La mise en tas des produits d'abattage ou de taille devra être effectuer au fur et à mesure des travaux de manière à ne pas gêner le public, la circulation de véhicules ou les travaux d'autres entreprises (mesure: Unité)

 Evacuation d'encombrants en déchetterie agrée (référence 1 02)
Evacuation d'encombrants en déchetterie agrée, comprenant toutes les sujétions de manutentions, transports et acheminement en filière agrée, les volumes mesurés seront soumis à l'accord préalable du gestionnaire. PV de mise en déchéterie agrée à remettre au gestionnaire (mesure: M3 des volumes à enlever)

 Déplacement de meuble pour préparation du chantier, entreposage dans une pièce voisine...(référence 1 03)
Exceptionnellement après accord du maître d'oeuvre, il pourra être accordé en fonction de la complexité de l'encombrement du lieu et des travaux à réaliser une prestation de déménagement.
Le titulaire établira en concertation avec le maître d'oeuvre les volumes à déplacer avant toute intervention. Comprend toutes les manutentions levage, remise en place des meubles, les protections éventuelles ainsi que le nettoyage (mesure: M3 du volume déplacé)

 Dépose d'étagères quel que soit le modèle (référence 1 04)
Comprend les manutentions,la dépose de l'étagère avec outils adaptés, rebouchage des trous par enduit approprié, mis en décharge agrée, nettoyage (mesure: unité)

 Dépose et remise en place d'étagères quel que soit le modèle (référence 1 05)
Comprend les manutentions, entreposage éventuel, repose de l'étagère avec outils adaptés, nettoyage éventuel (mesure: unité)

 Mise en place de bâche pour protection de toiture (référence 1 06)
Comprend toutes les opérations de manutention, acheminement et mise en place sur toiture d'une bâche de protection afin de rendre étanche la toiture en attendant les opérations de réparation (mesure: M2 de toiture bachée)

Maintenance de bâche sur toiture (référence 1 07)
Comprend les opérations de surveillance journalière et de maintenance du dispositif mis en place afin d'assurer la parfaite étanchéité de la toiture et repli du dispositif en fin d'opération .
Forfait compté à la semaine au lendemain de la mise en place du dispositif (mesure: Forfait)

17.6.2 Echafaudage

 Echafaudage (référence 2 01)
Pour l'ensemble des prestations réalisées au-delà de 3,50m de hauteur par rapport au niveau de mise en oeuvre, le prix de la prestation suivante est applicable.
Comprend tous les dispositifs techniques de montage ainsi que les mesures de sécurité (plateau tous les 2 m de hauteur, répartition des charges, filets de protection...), les dispositions d'accès, les droits de voirie et demandes administratives, la signalisation règlementaire, le démontage et repli;
un certificat de conformité sera délivré à la maîtrise d'oeuvre avant l'exécution des prestations.
L'unité est le M2: longueur par hauteur prise du niveau de référence d'appui au dernier platelage

17.6.3 Nacelle

Comprend la location de la nacelle (selon type) à la 1/2 journée ou journée, un opérateur et les acheminements d'engins; tout est compris(mesure: Forfait à la 1/2 journée ou journée)(référence 3 01 à 3 04)

17.6.4 Terrassement

Avant l'exécution de ces prestations, l'entreprise devra repérer les réseaux existants et assurer leurs protections. Par convention, les volumes à prendre en compte résulteront forfaitairement du produit de la longueur de l'ouvrage par une largeur égale à celle définie pour les terrassements dans le cahier des détails, par la profondeur, définie aux profils types ou suivant les indications du maître d'oeuvre, comprise entre le fond de forme de l'aménagement et celui de la tranchée. Les terrassements comprennent le dressement des parois, le réglage des fonds de fouilles et le stockage sur place avant remblai ou déblai (mesure au m3 réel).
Les déblais comprennent toutes les sujétions de transport, les manutentions diverses, la reprise sur le lieu, l'évacuation et mise en décharge appropriée avec PV à remettre au gestionnaire (mesure: M3 réel)
Les prix de déblais en tranchée ne sont applicables que pour les zones d'arbres, la pose de canalisation, la pose de bordures, l'exécution des caniveaux et des semelles des murs. Dans tous les autres cas, les prix de déblais en pleine masse seront applicables.
La fourniture et mise en oeuvre de remblai comprend: le stockage, la fourniture, les manutentions diverses, régalage, damage, le compactage par couches successives de 0,20m, compactage superficiel, soit de finition, soit arrêté au niveau inférieur du traitement de surface défini préalablement (mesure: M3 réel) (références 4 01 à 4 06)

17.6.5 Bordures caniveaux

Comprend le régalage et compactage du fond de forme, le béton de fondation de spécification dosé à 350kg/m3, l'alignement, les coupes éventuelles, la fourniture, pose des bordures en ligne droite ou en courbe et leur raccordement aux ouvrages, l'exécution de solin de calage continu, l'exécution des joints garnis au mortier de ciment dosé à 250 kg de ciment par m3 et lissés au fer (mesure: Mètre linéaire réel)(référence 5 01 à 5 07)

 Caniveau PVC de 100mmx100mm à 200mmx200mm avec grille avaloir (référence 5 08)
Fourniture et pose de caniveau PVC, comprend la pose sur lit béton, le lit de béton, le remplissage de béton autour du caniveau, le réglage des pentes d'écoulement, le calage au niveau final de la surface, la grille avaloir métal adaptée et fixée sur toute la longueur, les raccordements aux regards d'évacuations ou aux réseaux d'assainissement EU, Ep, les raccords d'angles, les fonds, les fonds naissances, les piquages pour sortie latérale ou verticale de sections intérieures (mesure: Mètre Linéaire réel)

 Drain jusqu'à 200mm de diamètre (référence 5 09)
En pied de fouille de talus et contre paroi traitée par une étanchéité au préalable
La prestation comprend : la fourniture et la pose de drain perforé en PVC, diamètre jusqu'à 200mm, les raccordements aux évacuations EP, les raccords, façon de cunette, la fourniture et la pose d'un tissu "non tissé" avant remblaiement (mesure: Mètre Linéaire réel)

17.6.6 Carottage

Carottages par foreuse équipée d'une couronne à diamant pour forer murs ou planchers dans tous matériaux, avec toutes les précautions prises pour s'adapter au support et éviter les propagations de poussières, y compris toutes sujétions, manutentions, nettoyage (mesure: Unité) (référence 6 01 à 6 03)

17.6.7 Gros oeuvre et ouvrage béton

Comprend la mise en chantier, toutes les protections et mises en sécurité, les démolitions avec le matériel approprié; les découpes ( saignées, trous, entailles, coupes franches, sciages); l'exécution de la prestation avec l'évacuation des déblais en décharge agrée avec fourniture du PV par le titulaire au gestionnaire (mesure: M3 réél )(références 7 01 à 7 06)

 Ancrage des aciers dans mur , dalles, planchers (référence 8 01)
Scellements et ancrages d'ouvrages divers quelle que soit la nature du matériau et la profondeur, comprend le creusement, le calage des éléments jusqu'à prise définitive, le calfeutrement, les raccords d'enduit, trou et scellement à la résine vertical ou horizontal sans différenciation de prix (tout est compris) (mesure: Unité)

 Scellement chimique sans retrait ( référence 8 02)
Le scellement chimique courant sans retrait est adapté à l'ouvrage, aux supports, aux contraintes de poids, à l'arrachement, à tous les efforts; comprend le réglage et calage des éléments (mesure: Unité)

 Ouverture à la trancheuse ou scie de sol pour réalisation et mise en oeuvre de tranchée ( référence 9 01)
Comprend la fourniture et mise en oeuvre du dispositif pour la réalisation de la prestation:
le piquetage, la démolition de revêtement goudronnés, pavés ou cimentés avec mise de côté des matériaux réutilisables, et évacuation des matériaux en décharge agrée des déchets non réutilisables; fouilles, rejet sur berge, mise en dépôt provisoire des déblais;
ouverture des tranchées, dressement des parois, réglage et nivellement du fond d'après les instructions du gestionnaire du marché, mise en place au fond de la tranchée d'une couche de terre meuble damée provenant des déblais, expurgée de cailloux;
blindage en tête des tranchées et étaiements;
épuisement et détournements éventuels des eaux pluviales et de ruissellement;
dispositif de sécurité et toutes mesures de protections nécessaires afin d'assurer la circulation et accés; toutes fournitures, façon, main d'oeuvre et sujétions le tout suivant prescriptions et conditions imposées par le gestionnaire. ( mesure: M3 réél)

 Saignée dans matériau tendre (référence 9 02)
Comprend les creusements, rebouchages, les reprises d'enduit; ( mesure: au Mètre Linéaire)

Le sciage vertical ou horizontal de béton armé ou non sans différenciation de prix pour enlèvement de corbeaux, de bandes en saillies, de bandeaux, de listel ou filet, de nervures, d'ouvertures de murs etc... par scies à câble, par scies murales hydrauliques, par scies à diamants ou tous autres moyens adaptés aux supports comprenant location du matériel nécessaire à la mise en oeuvre, la mise en oeuvre, les découpes de ferraillage, les évacuations en décharges appropriées (la prestation ne peut être utilisée en sciage de sol) (mesure: au Mètre Linéaire) (références 9 03 et 9 04)

17.6.8 Béton non armé

A noter: le treillis soudé n'est pas une armature
En fondation comme béton de propreté usuellement appelé béton maigre; coulé sur le fond de fouilles nettoyé et régalé, parfaitement dréssé et réglé dosé à 150 kg de ciment CPJ-CEM II 32.5 d'une épaisseur minimale de 5 cm (mesure: M3) (référence 10 01)

17.6.9 Béton armé dosé à 350Kg

Comprend le respects des dosages, ainsi que l'incorporation éventuelle d'adjuvants ou retardateurs; les coffrages et la préparation des surfaces, la fourniture des aciers ; le calage des armatures et la protection des attentes; les épontillages, étaiements, étrésillonements; les réservations et leurs protections; la fabrication sur site ou en centrale (certificat centrale à fournir), la livraison en malaxage continu, la mise en oeuvre et le vibrage mécanique; la liaison des armatures et leur enrobage; le décoffrage; les barbacanes; le nettoyage et la passivation des armatures en cas d'interruption de chantier ou de reprise sur ancien bâtiment; la fourniture et mise en place des joints de dilatations et de fractionnement; les façons de pentes (mesure:M3) (références 10 02 à 10 09)

A noter: le treillis soudé n'est pas une armature

17.6.10 Cloison

Hourdies au plâtre ou au mortier, destinées à être enduites au plâtre ou au mortier de ciment, en cloisons ou contre cloisons y compris ( tout est compris) :semelle résiliente,collage au sol,bourrage en plafond,façons de calage d'huisserie (ouvrants ou fixes) et les scellements, traçage de niveau et mise en place définitive, fourniture et pose de raidisseurs horizontaux ou verticaux le cas échéant suivant les normes en vigueur. fourniture et pose d'arêtes d'angle métallique ne rouillant pas et les sujétions d'angles rentrants ou saillants. (mesure: M2) (références 11 01 à 11 03)

Carreaux de briques creuses

Fourniture et pose de brique de cloisonnement en terre cuite type placbric ou équivalent , respect scrupuleux de la mise en oeuvre préconisée par le fabriquant ; comprend: le bourrage en plafond, les clavettes d'assemblages, la finition prêt à enduire, les sujétions de calage et scellements d'huisseries (ouvrants ou fixes), le traçage de niveau et mise en place définitive, les raidisseurs et angles rentrants ou saillants (mesure: M2)(références 11 04 à 11 06)

Brique pleine

Fourniture et pose de briques pleines, coloris au choix du maître d'oeuvre, pose au mortier, teinté ou non, les façons de joint et différent appareillages (mesure: M2) (références 11 07 et 11 08)

Pavé de verre

Fourniture et pose de pavé verres réglés avec joints soignés, interieur ouvragé d'entrelacs et appareillage à bâton rompu ou à joint continu (tout compris) (mesure: M2) (références 11 09 et 11 10)

17.6.11 Ouvrages en aggloméré de béton

Les prestations comprennent les remplissages de béton des éléments préfabriqués creux de chaînage, poteaux, linteaux et raidisseurs armés, ainsi que le calage des armatures et le vibrage mécanique des bétons(mesure: M2)
Il peut-être demandé la mise en oeuvre avec finition en parement brut, sans enduit, et les éléments apparents ne doivent comporter aucune inscription, aucune salissure, aucun ébréchage. Les joints et les appareillages sont soignés de même que tout scellement ou toute découpe dans ces parements, ceci sans supplément.
Aggloméré de béton creux hourdés au mortier de ciment pour murs et cloisons

Fourniture et pose y compris scellement au sol, les ancrages dans l'existant adapté aux supports, le bourrage au plafond, les raidisseurs pour grandes dimensions, les façons de calages, de scellements de dormants d'huisseries (ouvrant ou fixes) et de calfeutrement, le traçage de niveau et la mise en place définitive, la façon de joints soignés, prêt à enduire, la fourniture et pose d'agglomérés spécifiques pour coulage de chaînage, linteaux ou poteaux armés
Aggloméré de béton pleins pour murs

Fourniture et pose d'agglomérés plains avec les mêmes sujétions que celles indiquées pour les agglos creux
Aggloméré à bancher

Fourniture et pose d'agglomérés à bancher avec les mêmes sujétions que celles indiquées pour les agglos creux, et comprend également le ferraillage, le béton de remplissages , le vibrage mécanique (références 12 01 à 12 09)

Carreaux de béton cellulaire

Fourniture et pose de carreaux de béton cellulaire montés au mortier, mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant avec enduit de finition (mesure: M2)(références 12 10 à 12 12)

17.6.12 Ouvrages en plâtre, carreaux et plaques

Les prestations comprennent les surfaces parfaitement lisses, tolérance de planimétrie 2mm sous règle de 2m, les découpes , joints, assemblages à tous autres éléments, les plaques de plâtre et la mise en oeuvre des structures, en plafond et cloisons, calicots, enduit et ponçage aux raccords, les façons d'arêtes armées et renforts d'angles (ne rouillant pas), finition enduit au plâtre le cas échéant, le protections de remontées d'humidité, les finitions prêtes à peindre ou tapisser (mesure: M2) (références 13 01 à13 04)
Le PV pour coupe feu et stabilité au feu devra être fourni impérativement au moment du dépôt de la facturation
Plaques de plâtres, ossature

Le Maître d'oeuvre définit le complexe à mettre en place:
- Soit une seule épaisseur de plaque avec ou sans isolant
- Soit une double épaisseur de plaques avec ou sans isolant
- Soit en cloison une seule épaisseur par paroi avec ou sans isolant.
- Soit en cloison une double épaisseur par paroi avec ou sans isolant.
- Soit en cloison une paroi simple épaisseur et une paroi double épaisseur avec ou sans isolant.
Dans tous les cas de figures, les solutions proposées devront être conformes aux normes européennes, aux DTU et avis technique du fabricant ou du fournisseur.
Les prestations ne seront facturées qu'après la remise obligatoire des procès verbaux correspondant à la mise en place des complexes (coupe feu etc).
La facturation correspondant aux complexes choisis par le Maître d'oeuvre sera établie en utilisant les prix unitaires de chacun des éléments constituant ce complexe.
Les chutes sont comprises dans les prix, elles concernent aussi bien les plaques de plâtre que les ossatures.
Comprend la fourniture, la pose , les fixations sur tous supports, les finitions, les joints par bandes et l'enduit adpté au support (mesure: M2)(références 13 05  à 13 08)

Isolation thermique acoustique

Les prestations comprennent : La fourniture en lés ou en panneaux de l'isolant,la mise en oeuvre en parois, en planchers, en combles, en sous faces ou en plafonds sans différenciation de prix,les liaisons périphériques, les collages avec colles appropriées sur les parois à isoler et complexes, les joints entre plaques ou lés, le traitement des joints, notamment par bandes calicots,les agrafages ou clouages,les chutes et toutes les sujétions de découpes (tout est compris) (mesure: M2)(références 13 09 à 13 14)
Carreaux de plâtres

Comprend la fourniture et toutes sujétions de mise en oeuvre: la semelle résiliente, le collage, les façons de joints, les liaisonnements avec les parois, les scellements d'huisseries prévus aux joints de carreaux, les finitions de parements lisses et prêts à peindre ou tapisser ou recevoir tout autre revêtement, les raidisseurs pour grande dimensions de parois (mesure: M2)(référence 13 15 à 13 16)

17.6.13 Cloisonnement

 Descellement ancrage d'ouvrages menuisés ou précadrés y compris évacuation en décharge agrée (référence 14 01)
Pour menuiseries intérieures ou extérieures en bois, en métal ou de précadres de toutes natures; dépose de l'ouvrage, évacuation en décharge appropriée ( mesure: Mètre Linèaire périphérique du dormant)

 Scellement ancrage d'ouvrages menuisés ou précadrés (référence 14 02)
Comprend le creusement ou le trou suivant la dimension des éléments à sceller, le calage des éléments jusqu'à la prise définitive, le calfeutrement, les raccors d'enduits (tout est compris) (mesure: Mètre Linéaire périphérique du dormant)

 Raccord de sol après démolition de cloison (référence 14 03)
Réfaction de raccords de sols quelle que soit la largeur après démolition de cloison comprenant le rattrapage du niveau en tenant compte de l'épaisseur du revêtement de sol (carrelage, etc) (mesure: Mètre Linéaire)

 Raccord de mur après démolition de cloison (référence 14 04)
Réfaction de raccords sur murs quelle que soit la largeur après démolition de cloison comprenant les rebouchages, la reprise d'enduit assurant une parfaite planimétrie (mesure: Mètre Linéaire)

17.6.14 Bloc porte

Fourniture et pose d'un bloc porte selon prescriptions du CCP (un ou deux vantaux, isoplane alvéolaire ou âme pleine), comprenant les couvres-joints, la quincaillerie, les paumelles, la serrure et le canon européen ou la batteuse, les béquilles simples ou doubles (mesure: M2) (références 15 01à 15 04)

Fourniture et pose de blocs-portes coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure avec avis technique du C.S.T.B ou remise du PV de classement de tenue au feu. Ensemble comprenant : huisserie en bois dur avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, étrésillons de pose, pattes de fixation, scellement des pieds, section minimale 90 x 110 mm; joint thermo-gonflants embrevés si nécessaire, vantail de 40 mm d'épaisseur de type à âme pleine avec revêtement Isogil ou techniquement équivalent sur les deux faces, étiquettes réglementaires, couvre-joints de 8 x 40 mm à bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en sapin blanchi sur les deux faces; battements en bois dur; quatre paumelles de 140 avec bague laiton par vantail (mesure: M2)(références 15 05 et 15 06)

Barre de seuil

 Dépose de barre de seuil quelque soit le modèle (mesure: Unité)(référence 15 07)

Fourniture et pose de barre de seuil y compris les découpes, manutentions, tout compris (mesure: mètre linéaire) (références 15 08 à 15 11)

17.6.15 Revêtements

La pose au sol des carrelages comprend les différentes mises en oeuvre pour les poses droites, en diagonales, à joints contrariés, joints en crois, chevrons etc; la pose avec une bande de couleurs différentes; la pose avec l'association d'une couleur différente de la couleur de base; la fourniture et pose de tous types de carrelages suivant sa destination; les découpes diverses; les produits, matériaus et outils nécessaires au collage ou au scellement; les raccords et finitions de joints; les chutes; le nettoyage après séchage.
La fourniture des carrelages sera déterminée en fonction d'un prix de base: un prix de fourniture de 15€ HT est la référence de base; au-delà de ce prix de base, l'entreprise est dans l'obligation de fournir le justificatif de la fourniture posée avec le détail et références qualité du produit commandé par le maître d'oeuvre. Si aucun justificatif n'est fourni, le prix de la prestation correspondra à l'application de la référence de base de 15 € HT.
Revêtement en carrelage

 Démolition tous revêtements de sol ou de mur y compris évacuation (mesure: M2) (référence 16 01)

 Démolition de plinthes (référence 16 02)
Comprend toutes les sujétions de manutentions, transports, évacuations en décharge agréee (mesure: Mètre Linéaire)

Ragréage auto-lissant épaisseur de 1 à 5 mm (référence 16 03)
 Ragréage auto-lissant épaisseur de 6 à 10 mm (référence 16 04)

Fourniture et pose de revêtement de sol – revêtement scellé (mesure: M2) (références 16 05 et 16 06)

Fourniture et pose de revêtement de sol – revêtement collé (mesure: M2)(références 16 07 et 16 08)

Revêtement de sol scellé sur escalier (mesure: M2)(références 16 09 et 16 10)

- Nez de marche (mesure: Mètre Linéaire) (références 16 11 à 16 14)

Fourniture et pose de joints

Les prestations comprennent les façons de joints de dilatation au coulage, avec garnissage au polystyrène y compris remplissage au pistolet par joint élastomère.

-Fourniture et pose de joints de fractionnement (butyle ou néoprène) de revêtements de sol parfaitement réglés avec le niveau du sol fini.
-Fourniture et pose de couvre joint de dilatation, en matériau inoxydable.
-Réfection de raccords de sol après démolition de cloison, y compris rattrapage du niveau, en tenant compte de l'épaisseur du revêtement de sol quelle que soit la largeur.
-Réfection de raccords sur murs quelque soit la largeur au mortier, au plâtre ou enduit spécial (placoplatre) sans différenciation de prix comprenant les rebouchages, la reprise d'enduit assurant une parfaite planimétrie.
-Réfection de joints comprenant décapage par tous moyens appropriés nettoyage ;

La surface à prendre en compte est la surface de carrelage dont les joints ont été réparés. A la demande du maître d'oeuvre, elle pourra s'effectuer au mortier traditionnel avec adjonction d'adjuvant type sicalatex ou techniquement équivalent. (références 16 15 à 16 18)

- Fourniture et pose de revêtement sur carrelage mural- plinthes (mesure: Mètre Linéaire)(références 16 19 à 16 27)

Faïence (mesure: M2)(références 16 28 à 16 30)

Ouvrages complémentaires

 Fourniture et mise en oeuvre d'un système de protection contre l'eau sous carrelage de mur ou de sol (référence 16 31)
Comprend la fourniture, la mise en oeuvre de système de protection sous carrelage de murs ou de sols pour locaux humides de type weber ou équivalent: tous travaux préparatoires sur supports anciens; la vérificatio de l'adhérence du revêtement existant; la couche primaire bouches-pores de 200g/m2; le traitement des joints(liaisons entre murs, murs-sol, fissures et traversée de tuyauxetc) par bande d'étanchéité; le marouflage; les 2 couches de protection de 400g/m2 chacune afin d'obtenir un film de 0,5mm d'épaisseur assurant la perméabilité à l'eau.(mesure: M2)

 Fourniture et pose de cornière d'angle de protection en aluminium anodisé ou de couleur RAL(référence 16 32)
Fourniture, pose de cornière d'angle de protection enaluminium anodisé ou de couleurs de la palette RAL sans différenciation de prix, collée par tous les moyens appropriés aux supports ou vissée comprenant les percements, les chanfreins pour noyer la tête des vis têtes fraisées, les trous et les chevilles appropriées aux supports (mesure: Mètre Linéaire)

 Fourniture et pose de baguettes murales PVC (référence 16 33)
Fourniture, pose de baguettes murales pour carrelage ou faïence en PVC de tous coloris pour angles saillants ou finitions latérales sans différenciation de prix (mesure: Mètre Linéaire)

 Fourniture et pose de baguettes au sol PVC (référence 16 34)
Fourniture, pose de baguettes au sol pour carrelage ou faïence en PVC de tous coloris pour finitions sans différenciation de prix (mesure: Mètre Linéaire)

 Création de trappe à carreler: création emplacement de la trappe et fourniture et pose de trappes à carreler (référence 16 35)
Comprend toutes les sujetions, découpes, fourniture et pose de la nouvelle trappe à carreler, les raccords, les reprises éventuelles, évacuations des déchets en décharge appropriée (mesure: M2)

 Réfection de trappe à carreler: dépose ancienne trappe et fourniture et pose de trappes à carreler (référence 16 36)
Comprend toutes les sujetions, découpes, dépose ancienne trappe, fourniture et pose de la nouvelle trappe à carreler, les raccords, les reprises éventuelles, évacuations des déchets en décharge appropriée (mesure: M2)

 Création de trappes de visite: création emplacement trappe et fourniture, pose de trappe à carreler (référence 16 37)
Comprend toutes les sujetions, découpes, fourniture et pose de la nouvelle trappe, les raccords, reprises d'enduits, le chevêtre en adéquation avec la trappe, les étaiements si nécessaire, évacuations des déchets en décharge appropriée (mesure: M2)

 Réfection de trappe de visite: dépose ancienne trappe et fourniture et pose de trappe de visite (référence 16 38)
Comprend toutes les sujetions, découpes, dépose ancienne trappe, fourniture et pose de la nouvelle trappe, les raccords, reprises d'enduits, le chevêtre en adéquation avec la trappe, les étaiements si nécessaire, évacuations des déchets en décharge appropriée (mesure: M2)

Descellement de regard ou de siphon de sol tous matériaux et tous diamètres (référence 16 39)
Descellement de regard ou de siphon de sol avec soin , pour tous matériaux et tous diamètres sans différenciation de prix, afin de ne pas déteriorer le carrelage dans les pièces d'eau et avec évacuation en décharge appropriée (mesure:Unité)

 Fourniture et pose de siphon de sol en PVC châssis jusqu'à 250mmx250mm ou diamètre jusqu'à 250mm (référence 16 40)
Fourniture et pose de siphon de sol en PVC de dimension maximale de 250 mmx250mm ou de diamètre 250mm toutes sujetions comprises sans différenciation de prix (mesure: Unité)

17.6.16 Enduits, badigeons, projections,dressage des supports

Comprend la fourniture et la réalisation, les protections des ouvrages proche des zones d'intervention, les nettoyages après intervention et évacuation des protections, la tolérance de planimétrie de 2 mm pour enduits lissés, les sujétions de raccords latéraux ou avec tous autres éléments, les accrochages le cas échéant avec le support, les façons d'arêtes d'angle, rentrant ou saillant (mesure: M2 réél mis en oeuvre)(références 17 01 et 17 02)

 Enduit au mortier de ciment épaisseur 30mm (réfrence 17 03)
Comprend la couche d'accrochage, le corps d'enduit, la couche de finition, les calfeutrements de feuillure, tolérance de planimétrie de 2 mm sous règle de 2m, finition lissée, teintée dans la masse si besoin, épaisseur 3cm tout compris

 Enduit projeté : accrochage et finition (référence 17 04)
Fourniture et application de 2 couches d'enduits, accrochage et finition

 Dressage des supports au plâtre (référence 17 05)
Le dressage des supports s'effectuera au mortier de ciment ou bâtard et au plâtre sur les ouvrages existants pour une épaisseur moyenne de 20 mm

 Enduit au plâtre dur (référence 17 06)
Comprend la couche d'accrochage, le gobetis, la finition lissée quelque soit l'orientation du support épaisseur 15mm

 Enduit bâtard (référence 17 07)
Enduit bâtard au mortier de chaux teinté dans la masse quelque soit l'orientation du support épaisseur 20mm

 Enduit monocouche teinté dans la masse (référence 17 08)
Fourniture et application d'un enduit mono couche pour imperméabilisation et traitement décoratif aspect gratté, jeté, taloché ou ribbé quelque soit l'orientation du support, le cas échéant avec la reprise des fissures, traitement des faïençages

 Badigeon hydrofuge (référence 17 09)
Fourniture et application de badigeons hydrofuges quelle que soit la teinte, en 2 couches croisées

 Reprise d'éclats, fissures, épaufrures pour une profondeur moyenne de 40 mm (référence 17 10)
Comprend le sondage des parties défectueuses, le dégagement des aciers, le brossage, la purge, la passivation des aciers; reprise des éclats et épaufrures de béton par mortier de réparation fibré à retrait compensé avec une adhérence élévé et présentant une bonne résistance à la carbonation pour une profondeur de reprise de 40 mm en moyenne

 Réfection de joints sur mur en pierre avec mise en oeuvre de renformis au mortier de ciment dressé dosé à 400kg/m³ pour aplanir vieille maçonnerie (référence 17 11)
Réfection de joints sur mur en pierres existant, y compris piquetage et rejointoiement en creux au renformis de mortier de ciment blanc dosé à 400kg/m³

 Reprise des scellements de pierre sur mur existant avec rejointoiement (référence 17 12)
Comprend le sondage des parties défectueuses, le dégagement des pierres ou reprises des pierres, le brossage, le piquetage et rejointement par mise en oeuvre de joints en creux aux mortier de chaux

Arase

 Démolition de l'arase sur mur y compris évacuation (référence 17 13)
Démolition d'arase de toute épaisseur sans différenciation de prix (mesure: M2)

 Arase: fourniture et mise en oeuvre y compris coffrage, au béton B25 de 10 cm de hauteur maximum, armée de 2 T6 filants y compris enduit au mortier (mesure: M2)(référence 17 14)

 Arête droite ou courbe au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ (liant pour prise rapide incorporé)(mesure: Mètre Linéaire)(référence 17 15)

Chape

 Chape parfaitement réglée , épaisseur mini 20mm (référence 17 16)
Fourniture et mise en oeuvre de chapes seules, au mortier de ciments, parfaitement réglées, épaisseur minimale de 20mm (mesure: M2)

 Plus value pour incorporation de matériau anti-dérapant ou finition à la boucharde (mesure: M2)(référence 17 17)

 Ragréage (référence 17 18)
Fourniture et mise en oeuvre de ragréage avec produit adapté au support comprenant l'enlèvement des balèvres (mesure: M2)

 Plus value pour quatre pentes (référence 17 19)
Majoration non cumulable sur un ensemble forme chape (mesure: M2)

Armature d'enduit, arête métallique (références 17 20 à 17 22)

Divers

 Mise en place de témoins de fissures y compris frais de déplacements (mesure: Unité)(référence 17 23)

17.6.17 Couverture

Les prestations d'échafaudage, les nacelles au delà de 5 m de hauteur seront applicables pour les couvertures non accessibles par une trappe ou lucarne etc... et pour toutes prestations ne pouvant pas être réalisées que par l'extérieur des murs périphériques, de refends, bords de toitures sur les timbres du bordereau suivant.

 Nettoyage de chéneaux ou gouttières (référence 18 01)
Comprend toutes les manutentions et dispositions techniques pour la mise en oeuvre du nettoiement des chéneaux ou gouttières, y compris évacuation des déchets en filière spécifique ( mesure: Mètre Linéaire)

 Dépose d'éléments de toitures quelque soit le type (référence 18 02)
Comprend la démolition des éléments de couvertures et des supports, les manipulations des éléments de couvertures, les déposes et reposes des éléments fixés à la toiture ou la charpente, démolition des conduits, chéneaux, gouttières, châssis; y compris évacuation et tri des déchets en filière agrée ( non compris la démolition de poutres ou éléments de charpentes) (mesure: M2)

Tuiles

Les prestations comprennent:
-Les façons de scellement, d'accrochage, de collage
-La fourniture de visseries, boulonneries et quincaillerie
-Le bourrage en rive de toiture
-Le stockage, les levages et manutentions
-Les protections pendant la découverte de toiture et leur bonne tenue aux intempéries
-La fourniture de tuiles rouges ou vieillies sans différenciation de prix
-Les découpes, chutes, évacuations
-La casse éventuelle
-La mise à la terre de tous ouvrages métalliques (tout compris)
-Le temps de recherche lors du remaniement et réparations de tuiles

 Réparation de tuiles scellées (référence 18 03)
Comprend le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture , la pose scellée (mesure: M2)
 Réparation de tuiles collées ou attachées (référence 18 04)
Comprend le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture , la pose collée ou attachée (mesure: M2)

 Chatières scellées ou attachées (comprend le grillage anti-rongeur -mesure: U)(référence 18 08)
18 09 Tuiles à douilles et lanternes d'aération (comprend le grillage anti-rongeur -mesure: U)(référence 18 09)

 Réparation de tuiles romanes ou plates (rérérence 18 10 )
Comprend le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture , la pose (mesure: M2)

 Chatière romane ou plate (comprend le grillage anti-rongeur -mesure: Unité)(référence 18 12)
 A douilles et lanternes d'aération romane ou plate (comprend le grillage anti-rongeur -mesure: Unité)(référence 18 13)

Plaques, panneaux (références 18 14 à 18 18)

Les prestations comprennent: les coupes, les réglages, les percements, les accessoires de fixation (tire-fond, plaquettes sommet d'onde et rondelles plastiques), le bourrage des joints à la mousse, les sujétions de levage et manutention sont comprises (tout compris); pour le remaniement et réparation le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture et la pose (mesure: M2 réél mis en oeuvre)

Mallons de couvert, faîtage, arêtiers, rives

 Réparation de mallons de couvert (référence 18 19)
Comprend le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture et la pose (mesure: M2)
 Réparation de faîtage (référence 18 20)
Comprend le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture et la pose (mesure: Mètre Linéaire)
 Réparation d'arêtier tuile ronde (référence 18 21)
Comprend le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture et la pose (mesure: Mètre Linéaire)
 Réparation de rive en plaque (référence 18 22)
Comprend le temps de recherche, la dépose, l'évacuation, la fourniture et la pose (mesure: Mètre Linéaire)

Solin

 Dépose de solin existant et mise en décharge (mesure: Mètre Linéaire)(référence 18 26)
 Pose en mortier de ciment (référence 18 27 )
Comprend la remontée sur paroi, l'armature de treillis métallique (mesure: Mètre Linéaire)
 Pose en noue en plomb ou zinc (référence 18 28)
Fourniture et pose de solins en zinc ou plomb, en noue ou en rive de toiture de maçonnerie attenante sans différenciation de prix (mesure: Mètre Linéaire)
 Fourniture et pose de bavette de recouvrement en aluminium (référence 18 29)
Fourniture et pose de bavette de recouvrement en aluminium comprenant les joints à la pompe et les fixations (tout compris) (mesure: Mètre Linéaire)

Chevron (références 18 30 et 18 31)

17.6.18 Mobilier en extérieur

Concerne les travaux SANS fournitures, pour mobilier existant. Comprend la dépose et/ou pose de mobilier, les terrassements, l'enlèvement du mobilier et du béton de fondation, ou le déplacement du mobilier, le chargement, le transport, l'évacuation des déblais à la décharge, la fourniture et mise en oeuvre du béton de fondation, la fourniture et la mise en oeuvre des goujons de fixation éventuellement et le scellement du mobilier.(mesure: Unité)(références 19 01 à 19 03)

17.6.19 Regards

Comprend la fourniture et la pose, la dépose le cas échéant pour remplacement, la fouille, l'enlèvement des déblais et évacuation en décharge appropriée, le radier, les façons de paroi qu'ils soient réalisés en maçonnerie de briques, en agglos, en béton, ou béton préfabriqué, en PVC; les enduits, les gorges, les pentes; toutes les sujétions à un bon raccordement des canalisations diverses;les échelons intérieurs pour les regards visitables ( à partir de 0.80mx0.80m ou diamètre de 0.80 m); les tampons étanches, trappes, grilles ou caillebotis (y compris fixations, crochets de levage) en fonte ou béton armé. Les sections et profondeurs sont les dimensions intérieures (mesure: Unité)(références 20 01 à 20 04)
Tampon pour regard

 Tampon regard avec couvercle étanche prêt a carreler compris cadre (référence 20 05)
Fourniture, pose de tampon regards avec couvercle étanche prêt à carreler, constituer d'un cache à sceller et d'un couvercle inox avec treillis soudés, vis protéger par capuchon plastique et joint torique d'étanchéité ( mesure: M2)

 Remplacement de tampon étanche en fonte ductile (référence 20 07)
Le remplacement seul de tampon regard comprend la dépose, la fourniture et la pose et l'évacuation en décharge appropriée(tout compris). ( mesure: M2)

 Dépose et repose de tampon regard (référence 20 08)
La dépose et repose seule de tampon regard comprend toutes les sujétions d'adaptations permettant une bonne planimétrie du sol ; cette prestation ne peut se cumuler avec les prestations de fourniture, pose, rehausse, remplacement de regard (mesure: M2)

# CONFORMITE AUX NORMES
 Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique, ainsi que les DTU, aux BAEL, aux avis techniques ou règles professionnelles reconnues par l'AQC ayant trait aux prestations objet du marché.

Les échafaudages devront être conformes aux normes françaises et européennes :
NF EN 12810-1, NF EN 12810-2
NF EN 1281.1, NF EN 1281.2 et NF EN 1281.3
NF P 93 351, NF P 352 et NF P 353
NF P 93 501
NF P 93 502
NF P 93 510
NF P 93-520
NF MD 1 000, NF HD 1004 et NF HD 1039
- EN 74
Ces prestations seront exécutées conformément à l'ensemble des règles et normes en vigueur à la date de leur mises en place et répondre à l'article L 4531-1.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
# ASSURANCES
 Conformément à l'article 9 du CCAG FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG-FCS:

- l'article 2 déroge à l'article 4.1 du CCAG
- l'article 3.1 déroge à l'article 14.1 du CCAG
- l'article 6.1 déroge à l'article 22 à 24 du CCAG
- l'article 6.2 déroge à l'article 25 du CCAG
- l'article 7.1 déroge à l'article 28 du CCAG
- l'article 12.1 déroge à l'article 14.1 du CCAG