## CDPT lot 3-poste 1-liste 1
Intrusion
Unité Centrale
Numéro Bâtiment | Type | Nbre | Zones | Détecteurs Radars | Sirènes Intérieurs | Sirènes Extérieurs | Contacts | Clefs Elec. | Claviers | Liaison Police | Transmetteur | Alimentation Aux. et/ou Batt. | Interface | PRIX € H.T Annuel
177 | Master ATS4602 & ATS1201(bât. annexe) | 1 | 4 | 34 |  |  | 11 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
178 | GE Security | 1 | 10 | 45 |  |  | 28 |  | 3 | oui | 1 | 1 | 1
179 | CHUBB SOLEMNIS 24 | 1 | 1 | 4 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1
180 | Paradox 1738 | 1 | 4 | 7 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1
470 | Master ATS1204 | 1 | 1 | 3 (dont 1 linéaire) |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1
471 | Master ATS1204 | 1 | 1 | 5 | 3 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 1
472 | SIEMENS SI410F | 1 | 44 | 82 | 41 |  | 78 |  | 1 | oui |  | 8 | 45
473 | PARADOX MAGELLAN 5000 | 1 | 5 | 10 | 3 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2
474 | Galaxy Dimension 96 | 1 | 1 | 39 | 2 | 5 | 51 |  | 1 | oui | 1 | 3 | 6
475 | Master | 1 | 12 | 31 | 1 |  | 42 |  | 2 | oui | 1 | 1 | 2
476 | Master ATS4602 | 1 | 3 | 21 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 |  |  | 5 | 1
477 | ARITECH GE ATS 3402 | 1 | 2 | 53 | 8 | 2 | 96 |  | 2 | oui | 1 |  | 1
478 | ARITECH CD 91 | 1 | 6 | 40 | 2 | 1 | 74 | 2 | 2 | oui | 1 | 2 | 6
Total 1: total poste 1- liste 1 du CDPT en € HT (montant à reporter dans le cadre d'offre)
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D'ALARME INTRUSION, DE CONTROLE D'ACCES, DE SURVEILLANCE VIDEO ET DE LA PROTECTION DES OEUVRES DANS DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DE MARSEILLE
Lot 3. Musées de Marseille
Partie 1
Cadre de Décomposition du Prix Total concernant les alarmes anti-intrusion
Consultation n° 2019-50001-0004

## CDPT lot 3-poste 1-liste 2
| Contrôle d'accès | [8 empty] | Vidéo Surveillance | [5 empty] | Protection rapprochée des œuvres - EDITAG - (comprenant 200 TAG maximum)
Unité Centrale
Numéro Bâtiment | Type | Nbre | Alim | UTL | Clefs Elec. | Claviers Lecteur Badges | Gâche Elec. | Comptage F.M.I | Système vidéo | Caméra | Moniteur | Serveur Enregistreur | Select | Quadravision | Matrice Multiplexeur | Serveur/MBOX | Détecteurs volumétriques 3 dimensions | Barrière laser | Balises | PRIX € H.T Annuel
177 | TIL | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 4 |  | Génétec | 19 (dont 3 IP) | 2 | 1 | 1 |  | 3 | MBOX |  |  | 2
178 | ARITECH | 1 | 1 | 14 |  | 14 | 13 | 2 barrrières 3D Counting | Casd | 81 | 5 | 2 | 1 |  | 1 | Serveur | 4 | 6 | 6
480 | [15 empty] | Serveur |  |  | 4
470 | True portal TP-SYS-2d | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Génétec | 2 | 1 | 1
471 | TIL | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Génétec | 7 (dont 1 IP) | 1 | 1 |  |  | 1x6 voies
481 | True portal TP-SYS-2d | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Génétec | 3 (IP) | 1 | 1
472 | TIL | 1 | 23 | 23 |  | 35 | 35 |  |  | 33 | 5 | 3 | 2 |  | 1
473 | TIL | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 4 |  | Génétec | 17 | 2 | 1 |  |  | 1
474 | HONEYWELL | 1 | 2 | 2 |  | 8 | 7 | 9 lecteurs optiques 3D Counting | VIZEO | 57 (IP) | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | Serveur |  |  | 5
475 | PRISME TIL | 1 | 1 | 6 |  | 7 | 7 | 1 barrière | UTC | 46 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Serveur |  | 1 | 4
1 compteur
EURECAM
476 | TIL | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 3 |  | Génétec | 18 | 2 | 1 |  |  | 4 | MBOX |  |  | 3
477 | ARITECH ATS 3402 | 1 | 1 | 21 | 27 | 21 | 30 |  | SEETEC | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Serveur |  | 5 | 5
478 | [9 empty] | 25 |  | 4 |  |  | 2
479 | [9 empty] | 11 | 2
Total 2: total poste 1- liste 2 du CDPT en € HT (montant à reporter dans le cadre d'offre)
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D'ALARME INTRUSION, DE CONTROLE D'ACCES, DE SURVEILLANCE VIDEO ET DE LA PROTECTION DES OEUVRES DANS DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DE MARSEILLE
Lot 3. Musées de Marseille
Partie 2
Cadre de Décomposition du Prix Total concernant les contrôles d'accès et la vidéo-surveillance
Consultation n° 2019-50001-0004

## lot 3-Cadre d'Offre
Total 1: total poste 1- liste 1 du CDPT en € HT
Total 2: total poste 1- liste 2 du CDPT en € HT
Sous-total 1: Forfait horaire d'intervention du poste 2 en € HT:
| Forfait horaire montant unitaire € HT | Quantité | TOTAL € HT
50
Sous total 1 du poste 2 en € HT:
Sous-total 2: Montant des fournitures du poste 2 en € HT
|  | Montant des fournitures avant remise entreprise en € HT: | 30000
Remise entreprise (%):
Montant des fournitures après remise entreprise
Sous-total 2 du poste 2 en € HT:
Total 3 (sous-total 1 + sous-total 2) du poste 2 en € HT:
Montant annuel total de l'offre (total 1 + 2 + 3) en € HT:
Montant de la TVA (20,00%) en €:
Montant annuel total de l'offre (total 1 + 2 + 3) en € TTC:
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS D'ALARME INTRUSION, DE CONTROLE D'ACCES, DE SURVEILLANCE VIDEO ET DE LA PROTECTION DES OEUVRES DANS DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA VILLE DE MARSEILLE
Consultation n° 2019-50001-0004
CADRE D'OFFRE - LOT 3
Poste 1: maintenance et entretien
Poste 2: maintenance curative à bon de commande
Montant total annuel de l'offre