## GrilleDiagEquipement
	AAPC 2019_50001_0031
	Diagnostic Technique des équipements scolaires de la Ville de Marseille
	Lot 1 et 2
	Annexe 9 - grille de Diagnostic pour locaux, équipements et UPEP ( Unite Physique Elementaire de Patrimoine )
	Grille de diagnostic Equipement

EQUIPEMENT	1 = Dégradation critique / 2 = Médiocre / 3 = Moyen / 4 = Satisfaisant / 5 = Parfait	1 = NON Conforme / 2 = Conformité à améliorer / 3 = Suivi normal / 4 = Satisfaisant / 5 = Rien à signaler	1 = Inopérante, panne / 2 = Problème à régler / 3 = Bonne, défauts mineurs / 4 = Satisfaisante / 5 = Rien à signaler	en Euros HT	1 = Immédiate / 2 = A programmer rapidement / 3 = Intervention à moyen terme / 4 = Sans urgence / 5 = A long terme
	Etat Général	Alerte	Fonctionnalité	Mt Prévisionnel	Programmation Trx
06 Chauffage, Equipements techniques
06A_Chauffage
06B_Eau chaude sanitaire
06C_Ascenseurs, Monte personnes, Levage
06D_VMC, centrale de traitement d’air
09 Circulation Evacuation, Incendie, Sécurité
09A_Evacuation en cas d’urgence
09B_Chef étab., Registre Sécu. , PV Com. Sécu.
09C_Alarme incendie, SSI
09D_Elements sécurité générale
09E_Alarme anti intrusion
10 Cour,jeux,espaces extérieurs,clotures,arbres
10A_Cour
10B_Préau
10C_Jeux, Tracés
10D_Clotures
10E_Arbres
11 Réseaux Eau
12 Réseaux Gaz, chauffage fuel
13 Réseaux courant forts et faibles
13A_Courant Fort
13B_Courants Faibles
14 Accessibilité, praticabilité
14A_Accessibilité
14B_Praticabilité

	0 = Totalement erronées / 1 = Partiellement erronées / 2 = RAS
Informations Référentiel Patrimoine