## GENERAL
Ville de Marseille

Réhabilitation du CIS Canebière, 39 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille

Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

	BASE
	POSTE 00 GENERALITES					0,00 €
	POSTE 01.1 DÉMOLITION – GROS OEUVRE – MAÇONNERIE					0,00 €
	POSTE 01.2 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS					0,00 €
	POSTE 01.3 MENUISERIES EXTÉRIEURES – OCCULTATION					0,00 €
	POSTE 01.4 MENUISERIES INTÉRIEURES – MOBILIER					0,00 €
	POSTE 01.5 SERRURERIE					0,00 €
	POSTE 01.6 REVETEMENTS DE SOLS – REVETEMENTS MURAUX					0,00 €
	POSTE 01.7 PEINTURE INTERIEURE – ENDUIT – PEINTURE FACADE					0,00 €
	POSTE 02 CFO – CFA					0,00 €
	POSTE 03 CVC – PLOMBERIE – SANITAIRE					0,00 €
					0,00 €
					TOTAL € HT
					TVA 20 %
					TOTAL € TTC

	OPTION
	POSTE 01.1 DÉMOLITION – GROS OEUVRE – MAÇONNERIE					0,00 €
	POSTE 01.2 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS					#REF !
	POSTE 01.7 PEINTURE INTERIEURE – ENDUIT – PEINTURE FACADE					#REF !
					#REF !
					TOTAL € HT
					TVA 20 %
					TOTAL € TTC

## 00 GENERALITES
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 00 GENERALITES
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

4.4	Etudes, coordination, pilotage et ordonnancement des travaux
4.4.1	Phase préparation
	Etude d’EXE	ens	1
4.4.2	Phase chantier
4.4.2.1	Phasage	ens	1
4.4.2.2	Méthodologie	ens	1
4.4.2.3	Cellule synthèse	ens	1

4.5	Réception
4.5.3	Documents à transmettre
	DOE	ens	1

4.6	Installations de chantier
4.6.1	Plan d’installation de chantier	ens	1
4.6.3	Compléments d’installation de chantier	ens	1
4.6.4	Raccordements et compteurs de chantier	ens	1
4.6.5	Panneau de chantier	ens	1
4.6.6	Clôtures de chantier et signalisations	ens	1
4.6.7	Bennes à gravois et déchets – Tri sélectif	ens	1

4.7	Conditions d’intervention
4.7.3	Confinement et protection des ouvrages existants	ens	1
4.7.6	Nettoyage et propreté
4.7.6.2	Nettoyage soigné de fin de chantier et remise en état des lieux	ens	1

4.8	États des lieux
4.8.1	Avant travaux	U	1
4.8.2	Après travaux	U	1

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 01.1 DÉMOLITION – GROS OEUVRE – MAÇONNERIE
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 01.1 DÉMOLITION – GROS OEUVRE – MAÇONNERIE
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

1.2.1	Démolition
1.2.1.1	Béton armé / Maçonnerie	m³	26
	yc dispositif anti-intrusion	ens	1
1.2.1.3	Autres démolitions	ens	1

1.2.2	Implantation

1.2.3	Gros Oeuvre / Maçonnerie
1.2.3.1	Plancher en béton armé sur bacs acier collaborant	ens	1
1.2.3.2	Traitement de surface de sols	m²	178
1.2.3.3	Raccords de sol	m²	1
1.2.3.6	Maçonneries
1.2.3.6.1	Maçonnerie CF 4H	m²	9
1.2.3.6.2	Maçonnerie CF 2H	m²	184
1.2.3.6.3	Maçonnerie CF 1H	m²	106
1.2.3.6.4	Linteaux en béton armé
	CF 4H	ml	1
	CF 2H	ml	7
	CF 1H	ml	21
1.2.3.7	Escaliers en béton armé
1.2.3.7.2	Escalier massif en béton armé	ens	1
1.2.3.7.3	Escalier balancé en béton armé coffré et coulé sur chantier	ens	1

1.2.4	Briques de verre	m²	8

1.2.5	Plans d’évacuation	U	5

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

OPTION
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

1.2.1	Démolition
1.2.1.2	Béton armé / Maçonnerie – OPTION	m³	3
1.2.1.4	Autres démolitions – OPTION	ens	1

1.2.3	Gros Oeuvre / Maçonnerie
1.2.3.4	Raccords de sol – OPTION	m²	1
1.2.3.5	Linteau en profilé métallique – OPTION	ens	1

1.2.5	Plans d’évacuation
	Plan d’évacuation – OPTION	U	1

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 01.2 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 01.2 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

2.2.1	Cloisonnements en plaques de plâtre sur ossature métallique
2.2.1.1	Cloisonnement en plaque de plâtre standard	m²	28
2.2.1.2	Cloisonnement en plaque de plâtre acoustique hydrofuge	m²	39
2.2.1.3	Cloisonnement en plaque de plâtre hydrofuge	m²	6
2.2.1.4	Cloisonnement en plaque de plâtre CF2H	m²	4

2.2.2	Doublage thermique
2.2.2.1	Isolation de mur en laine de verre	m²	354
2.2.2.2	Doublage de mur en plaque standard sur ossature métal	m²	168
2.2.2.3	Doublage de mur en plaque CF2H hydrofuge sur ossature métal	m²	23
2.2.2.4	Doublage de mur en plaque CF2H sur ossature métal	m²	163

2.2.3	Protection coupe-feu (flocage)
2.2.3.1	Flocage coupe-feu 2H thermique	m²	87
2.2.3.2	Flocage coupe-feu 2H	m²	19
2.2.3.3	Flocage coupe-feu 4H	m²	1

2.2.4	Faux-plafonds en dalle 600 x 600
2.2.4.1	Faux-plafonds standard	m²	134
2.2.4.3	Faux-plafonds hydrofuge	m²	9
2.2.4.4	Faux-plafonds acoustique 55db	m²	36

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

OPTION
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

2.2.1	Cloisonnements en plaques de plâtre sur ossature métallique
2.2.1.5	Cloisonnement en plaque de plâtre standard – OPTION	m²	2

2.2.4	Faux-plafonds en dalle 600 x 600
2.2.4.2	Faux-plafonds standard – OPTION	m²	18

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 01.3 MENUISERIES EXTÉRIEURES – OCCULTATION
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 01.3 MENUISERIES EXTÉRIEURES – OCCULTATION
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

3.2.1	Menuiseries aluminium extérieures
	Ensemble Me-01	U	2
	Ensemble Me-02	U	4

3.2.2	Occultation	ml	16

3.2.3	Châssis de désenfumage	U	1

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 01.4 MENUISERIES INTÉRIEURES – MOBILIER
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 01.4 MENUISERIES INTÉRIEURES – MOBILIER
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

4.2.1	Bloc-portes 1 vantail PF 1/2H	U	7

4.2.2	Bloc-portes 1 vantail acoustique	U	3

4.2.3	Bloc-portes 1 vantail - PF 2H - CF1H
	Bloc-portes 1 vantail - PF 2H – CF1H	U	2
	Ventouse asservie au SSI	U	1

4.2.4	Bloc-portes 2 vantaux PF 1/2H	U	1

4.2.5	Ferme-portes	U	10

4.2.6	Mobilier
	Mob-01	U	1
	Mob-02	U	1

4.2.7	Organigramme	ens	1

4.2.8	Panneaux signalétiques
4.2.8.1	Plaques de porte signalétique	U	36
4.2.8.2	Plaques de poussée haute et basse	U	56

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 01.5 SERRURERIE
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 01.5 SERRURERIE
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

5.2.1	Main courante métallique	ml	5

5.2.2	Garde-corps métallique	ml	4

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 01.6 REVETEMENTS DE SOLS – REVETEMENTS MURAUX
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 01.6 REVETEMENTS DE SOLS – REVETEMENTS MURAUX
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

6.2.1	Revêtement de sol souple
6.2.1.1	Revêtement de sol standard	m²	154
	y compris plinthes	ml	157
6.2.1.2	Revêtement de sol à résistance renforcée	m²	36
6.2.1.3	Plinthes bois standard	ml	26

6.2.2	Revêtement de sol dur – Carrelage	m²	8

6.2.3	Accessoires et finitions de sol
6.2.3.1	Nez de marches	ml	24
6.2.3.2	Seuil vissé	U	13

6.2.4	Faïence	m²	51

6.2.5	Accessoires muraux
6.2.5.1	Panneaux de protection murale	m²	93
6.2.5.2	Miroiterie de grandes dimensions	U	2
6.2.5.3	Miroiterie standard	U	2

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 01.7 PEINTURE INTERIEURE – ENDUIT – PEINTURE FACADE
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 01.7 PEINTURE INTERIEURE – ENDUIT – PEINTURE FACADE
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

7.2.1	Peinture sur parois verticales et horizontales	m²	506

7.2.3	Peinture sur bois	m²	49

7.2.4	Peinture sur métaux intérieur et extérieur
	Se-01	ml	5
	Se-02	ml	4

7.2.5	Enduit de façade intérieur	m²	110

7.2.6	Enduit de façade extérieur	m²	27

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

OPTION
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

7.2.2	Peinture sur parois verticales et horizontales – OPTION	m²	127

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 02 CFO – CFA
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 02 CFO – CFA
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

4	Prestations et Travaux du marché

4.1	Travaux Courants Forts

4.1.1	Travaux préliminaires
Art 1	Relevés et repérages	ens	1
Art 2	Consignation	ens	1
Art 3	Travaux et prestations permettant d’assurer la Continuité de service	ens	1
Art 4	Déposes des équipements, réseaux et accessoires associés	ens	1
Art 5	Vérification de la Prise de Terre Générale	ens	1

4.1.2	Circuits de terre
Art 6	Liaisons équipotentielles
4.1.2.1.1	Liaisons équipotentielles générales	ens	1
4.1.2.1.2	Liaisons équipotentielles locales	ens	1

4.1.3	Parafoudres
Art 7	Parafoudres Installations électriques courants forts	ens	1
Art 8	Parafoudres pour lignes téléphoniques	ens	1
Art 9	Parafoudres pour installation d’alarme incendie	ens	1

4.1.4	Tableaux divisionnaires
Art 10	TD Salle de sport	U	1
Art 11	TD Local Caissons Feu	U	1
Art 12	TD Chambre Féminine	U	1
Art 13	TD Chambre Chef de Groupe	U	1
Art 14	Alimentation des TD	ens	1

4.1.5	Alimentations spécifiques
Art 15	Ventilation – VMC Sanitaires	ens	1
Art 16	Ventilation Escalier (CTAN et Mise en surpression du SAS pour désenfumage)	ens	1
Art 17	Groupes DRV	ens	1

4.1.6	Travaux spécifiques
Art 18	Travaux sur infrastructures électriques de la future salle de réunion en R+2	ens	1
Art 19	Travaux sur infrastructures électriques du futur « Foyer » en R+2	ens	1
Art 20	Travaux sur les luminaires de façade	ens	1
Art 21	Travaux escalier intérieur créé	ens	1

4.1.7	Luminaires
Art 22	Luminaires type 1	U	37
Art 23	Luminaires type 2	U	9
Art 24	Luminaires type 3	U	3
Art 25	Luminaires type 4	U	8
Art 26	Distribution des appareils d’Eclairage	ml	146

4.1.8	Appareils de commandes
Art 27	Interrupteurs, Boutons Poussoirs	U	14
Art 28	Détecteurs de Présence	U	4

4.1.9	Eclairage de Sécurité
Art 29	Eclairage d’évacuation	U	6
Art 30	Distribution courants forts – Eclairage de sécurité	ml	49
Art 31	Distribution télécommande – Eclairage de sécurité	ens	1

4.1.10	Appareillages électriques courants forts
Art 32	Prises de courant	U	46
Art 33	Poste de travail	U	2
Art 34	Distribution courants forts– Prises de courant de service	ml	119

4.1.11	Coupures d’urgences
Art 35	Coupure d’urgence Générale « Electrique »	U	5

4.2	Travaux Courants Faibles

4.2.1	Infrastructure V.D.I.
Art 36	Liaisons capillaires	ens	1
Art 37	Raccordement de la distribution capillaire au répartiteur	ens	1
Art 38	Cordons de brassage	ens	1
Art 39	Prises RJ45	U	6

4.2.2	Réseau de diffusion sonore
Art 40	Haut-parleurs et sonnerie d’alerte	U	14
Art 41	Distribution courants faibles – Haut-parleurs et Sirènes d’alerte	ml	86

4.3	Système de sécurité incendie

4.3.1	Documents de référence
4.3.2	Travaux sur système SSI
Art 42	Modifications et programmation de la centrale existante	ens	1
Art 43	Déclencheurs manuels	U	2
Art 44	Diffuseurs Sonores	U	2
Art 45	Détecteurs automatiques incendie (DAI)	U	7
Art 46	Câblages	ml	66
Art 47	Réception et Mise en service	ens	1

4.4	Contrôles, essais, mises en service et formation du personnel

Art 48	Autocontrôles & essais	ens	1
Art 49	Vérifications et Attestations de conformité	ens	1
Art 50	Information du personnel utilisateur & exploitant	ens	1

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## 03 CVC – PLOMBERIE – SANITAIRE
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

POSTE 03 CVC – PLOMBERIE – SANITAIRE
BASE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

4.1	Chauffage / Rafraîchissement
4.1.2	Production (y compris pose)	U	2
4.1.3	Liaisons frigorifiques	ml	137
4.1.4	Unités intérieures
	Cassette Bureau CDG	U	1
	Cassette Salle de sport	U	1
	Cassette Caissons feu	U	1
	Gainable Ch. CDG (y compris fixation, conduits d’air...)	U	1
	Gainable Ch. Féminine (y compris fixation, conduits d’air…)	U	1
4.1.5	Raccordements électriques et régulation	ens	1

4.2	Ventilation des locaux
4.2.2	CTA	U	1
4.2.3	Extracteur local « caissons feu »	U	1
4.2.4	Extracteur sanitaire (VMC)	U	1
4.2.5	Conduits d’extraction, de soufflage de prise d’air neuf et de rejet d’air viciée	ml	125
4.2.6	Diffusion
4.2.6.1	Locaux à pollution non spécifique	U	6
4.2.6.2	Partie Sanitaires	U	2
4.2.7	Détection CO2	ens	4
4.2.8	Protection coupe feu	ml	2
4.2.9	Clapets coupe-feu	U	7
4.2.10	Conduit coupe feu	ml	1

4.3	Mise en surpression du sas et désenfumage des escaliers	ens	1

4.4	Réseau d’eau froide sanitaire
	Canalisations (y compris calorifuges, fixations…)	ml	61
	Accessoires	ens	1

4.5	Eau chaude sanitaire
4.5.1	Production d’eau chaude sanitaire
	100L	U	1
	200L	U	1
4.5.2	Distribution d’eau chaude sanitaire
	Canalisations (y compris calorifuges, fixations…)	ml	13
	Accessoires	ens	1

4.6	Evacuation des eaux usées – eaux vannes
4.6.1	Manchons CF 4H SAS	U	2
4.6.2	Création de nouveaux réseaux et raccordement sur existant
	Canalisations (y compris fixations, laine…)	ml	95
	Accessoires (culottes, tampons, siphons…)	ens	1

4.7	Appareils sanitaires
4.7.1	Lave main d’angle	U	1
4.7.2	WC	U	3
4.7.3	Douche	U	2
4.7.4	Lavabo Ch. Féminine	U	1
4.7.5	Lavabo Ch. CDG	U	1

4.8	Electricité
4.8.2	Armoires électriques	U	2
4.8.3	Raccordements CVC PB des étages	ens	1

4.9	Entretien des équipements	ens	1

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

## RECAPITULATIF OPTIONS
Ville de Marseille

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Numéro de la Consultation : 2019_50001_0061

RECAPITULATIF DES OPTIONS

POSTE 01.1 DÉMOLITION – GROS OEUVRE – MAÇONNERIE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

1.2.1	Démolition
1.2.1.2	Béton armé / Maçonnerie – OPTION	m³	3
1.2.1.4	Autres démolitions – OPTION	ens	1

1.2.3	Gros Oeuvre / Maçonnerie
1.2.3.4	Raccords de sol – OPTION	m²	1
1.2.3.5	Linteau en profilé métallique – OPTION	ens	1

1.2.5	Plans d’évacuation
	Plan d’évacuation – OPTION	U	1

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

POSTE 01.2 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

2.2.1	Cloisonnements en plaques de plâtre sur ossature métallique
2.2.1.5	Cloisonnement en plaque de plâtre standard – OPTION	m²	2

2.2.4	Faux-plafonds en dalle 600 x 600
2.2.4.2	Faux-plafonds standard – OPTION	m²	18

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC

POSTE 01.7 PEINTURE INTERIEURE – ENDUIT – PEINTURE FACADE
Chapitre	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Total € HT

7.2.2	Peinture sur parois verticales et horizontales – OPTION	m²	127

				TOTAL € HT
				TVA 20 %
				TOTAL € TTC