## Dqe
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| Postes | U | Quantités entreprise | Prix unitaires | Montants totaux
|  |  |  | € H.T. | € H.T.
Consultation n° 2019_50502_0018
Modernisation des centrales de traitement d'air de l'auditorium et de l'espace Congrès
du Palais du Pharo
13007 MARSEILLE
Lot : Chauffage
1 | DIVERS
| Etudes et plans d'exécutions | Ens | 1 |  | 0
| Etablissement des DOE | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service, essais et réglages | Ens | 1 |  | 0
| Formation personnel | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE VENTILATION
5.2 | Mise en œuvre des batteries électriques
Batterie électrique sur gaine, alimentée en courant Triphasé de marque France Air type SYSTAIR CIREC (NON autorégulée) ou équivalent :
| Batterie Ø450, 9 kW | U | 8 |  | 0
| Batterie Ø450, 18 kW | U | 10 |  | 0
| Batterie Ø560, 24 kW | U | 4 |  | 0
| Modification des réseaux de gaines | Ens | 1 |  | 0
5.3 | Remise à niveau des CTA existantes
| L'entrepreneur devra le remplacement de : - la volute de soufflage de la CTA N°2 et adaptée aux travaux du présent marché ( ajout de perte de charge avec l'implantation des nouvelles batteries électriques). - la manchette souple de raccordement de la CTA N°2. - les servomoteurs de reprise d'air (marque : JOVENTA) des CTA N°1 et 2. - Remplacement à l'identique des modules PTM SIEMENS avec mise en place de nouveaux modules PX conservant les mêmes fonctions de commandes auto/manu que ceux existants. | Ens | 1 |  | 0
5.3 | Calorifuges
| Isolation des réseaux de ventilation modifiés à l'identique du réseau existant (isolation intérieure des gaines). | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
6 | REGULATION ET ELECTRICITE
6.2 | Armoire de puissance et de régulation des batteries électriques
| Fourniture et pose de l'armoire électrique de puissance et de régulation des batteries électriques | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose du matériel de régulation y compris modification de la partie existante | Ens | 1 |  | 0
| Depuis les armoires alimentation des organes de régulations | Ens | 1 |  | 0
6.3 | Travaux d'électricité
| Modification du TGBT pour alimentation de l'armoire battreies électriques | Ens | 1 |  | 0
| Mise en œuvre de l'alimentation électrique de l'armoire batteries électriques sur chemin de câble | Ens | 1 |  | 0
| Mise à la terre des nouvelles instalations | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Modification de la centrale incendie existante
| Modification de la centrale incendie existante via la mise en œuvre des contacts sec et relayages nécessaires | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL REGULATION ET ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Marché de base en € HT |  |  |  | 0
| TVA 10 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Marché de base TTC en € TTC |  |  |  | 0