DÉLÉGATION GÉNÉRALE ARCHITECTURE
ET VALORISATION DES ÉQUIPEMENTS

Direction Territoriale des Bâtiments Sud
1, place Saint Eugène
###### 13007 Marseille

Mission de Maîtrise d’œuvre
pour la modernisation de la bibliothèque ALCAZAR

58 Cours Belsunce - 13001 Marseille

###### PROGRAMME

1.Programme général

## 1.1. PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

La Bibliothèque de l’ALCAZAR est devenue le lieu le plus fréquenté des équipements municipaux depuis sa livraison en 2004, avec plus d’un million de visiteurs annuels.

Le bâtiment de 20 000 m² est équipé de différents systèmes interconnectés permettant, la gestion des contrôle des accès, la vidéosurveillance et la gestion des alarmes anti-intrusions.

La vérification de ces installations est faite conformément à la réglementation en vigueur.

Cependant avec plus de quinze ans d’exploitation, la vétusté de ces équipements et les nombreux dysfonctionnements nécessitent des travaux de modernisation de l’ensemble de ces installations.

La conception de ce projet devra prendre en compte un ensemble de contraintes techniques et réglementaires.

En outre, la Maitrise d’Ouvrage sera assuré par trois représentants des différentes entités suivantes :
- Direction Générale Adjointe de l’Architecture et de la Valorisation des Equipements (DGAAVE)
- Délégation Générale à la Sécurité (DGS)
- Direction Générale Adjointe du Numérique et du Système d’Information (DGANSI)

Le service utilisateurs sera la direction des Bibliothèques.

1.1.1	Présentation générale du programme

Le programme proposé sur cet établissement comprend 3 axes majeurs que sont :

- La définition des besoins actuels en matière de sûreté / sécurité

- La traduction technique en réponse à ces besoins

- La mise en œuvre technique de ces nouveaux équipements

2.Réglementation

# 2.1 Contraintes techniques
Pour le lot Courant Faible, les différents systèmes proposés devront être communiquants entre eux,certifiés APSAD et à protocole ouvert.

## 2.2 Sécurité incendie
Ce projet sera soumis à l’avis de la Sous Commission Départementale de Sécurité .
Comprenant :
- Notice de sécurité
- Plans
- Détails

2.3. Contraintes – Environnementales

##### Visuelles

En cas de modification de l’aspect des façades, outre les démarches administratives, un intérêt tout particulier sera apporté aux installations d’éléments extérieurs et leur déclaration obligatoire

## Accessibilité – Livraison
L’accès à l’établissement se fera par le Cours Belsunce.

## Organisation du chantier
L’emprise de chantier nécessaire sera déterminée et limitée aux entreprises, en phase Travaux.

3.Programme Technique

3.1. RAPPEL DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Liste donnée à titre indicatif sans ordre de priorité et non limitative :

Documents de références applicables
L’ensemble des textes réglementaires est applicable y compris les DTU et Normes.

Sécurité incendie
Les règlements ERP s’appliqueront.

Toutes les règles concernant la sécurité incendie doivent être observées et ce d’autant que différentes fonctions devront cohabiter.

La situation de l’équipement au regard des différents tiers devra également être prise en considération.

Respect des obligations d'affichage
Vigipirate
Pictogramme des objets interdits
Vidéo-protection

Code du travail – Caisse Régionale Assurance Maladie
Se conformer aux règles en vigueur.
Obtenir les accords nécessaires.

Réglementation hygiène
Les installations doivent répondre au niveau de l’hygiène à la réglementation définie pour les lieux de travail et ERP.

Réglementation informatique
Les installations devront être en conformité vis à vis de la CNIL et respecter le RGPD.

3.2. EXIGENCES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Ce chapitre est donné à titre indicatif et non exhaustif et ne doit pas être considéré comme le descriptif du projet mais comme une liste d’exigences exprimées par le Maître d’ouvrage : indicateur du niveau des prestations et des qualités minimales imposées afin d’orienter le Maître d’œuvre.

3.2.1 MODERNISATION DE LA VIDEOSURVEILLANCE

Les objectifs principaux du dispositif sont :
- la surveillance de zones prioritaires identifiées, et des points d’accès,
- les levées de doute par un opérateur en direct ou différé,
- l’effet dissuasif et rassurant au regard des actes de malveillance,
- l’extraction des archives vidéos sur réquisitions judiciaires.

Le dispositif actuel s’appuie sur des équipements matériels et des solutions logicielles qui n’ont pas suivis de mises à jour régulières et qui à ce jour ne sont plus maintenus. Par ailleurs, il est basé sur des technologies obsolètes notamment au travers d’un transport et d’un traitement de l’image sous forme analogique.

L’ensemble du dispositif sera remplacé par une solution numérique basée sur un transport IP (InternetProtocol).

Captation
Les caméras actuelles analogiques seront remplacées par des caméras numériques.
Les nouvelles caméras assureront à minima une captation d’images au format HD 1280x720 pour assurer une levée de doute efficace.
En ce qui concerne le nombre, le type et les points d’implantation des caméras une étude interne a déjà été réalisée pour les déterminer. En synthèse il convient d’installer 150 caméras fixes et 30 caméras dômes réparties sur les 5 niveaux du site.

Serveur/Archiveur
Les infrastructures serveurs/archiveurs seront installés sur site et en aucun cas déportés sur un site tiers externe. Tous les équipements seront « rackés » dans des baies situées dans le PC Sûreté.
Le stockage devra assurer une durée minimale de rétention d’images Haute-Définition de 10j.

Câblage
- La connexion actuelle des caméras avec les serveurs-archiveurs est réalisé via du câblage coaxial. Le nouveau câblage sur les chemins de câble existant devra être refait en Ethernet cat.6 (dépose du coax). En aucun cas, une solution permettant du transport IP sur coaxial ne pourra être envisagée.
- Une liaison Fibre Optique (avec des brins disponibles) est existante entre les différents locaux techniques. Il sera donc possible de l’utiliser pour relier les équipements actifs (switchs) du système vidéo.

Paramétrages réseau
Le dispositif s’appuiera sur un réseau physique local indépendant. Pour autant, les paramètres logiques de ce réseau et des différents équipements connectés seront donnés par la DGANSI (Plan d’adressage).

Cas du dispositif vidéo réglementaire UGCIS
Actuellement un seul système gère la vidéosurveillance du site et la levée de doute temporisée des UGIS.

Il conviendra en phase de définition d’apporter conseil en la matière quant à la nécessité voire obligation réglementaire de le scinder en deux dispositifs différents.

3.2.2 MODERNISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS
Le dispositif de contrôle d’accès ainsi que son câblage sont eux aussi obsolètes.
Il convient de les remplacer.
Les enjeux du dispositif sont :
- Garantir la stricte étanchéité des zones internes ouvertes au public, de celles accessibles par le personnel et de celles destinées à certaines catégories de personnel.
- Contrôler les accès aux 3 entrées dans le bâtiment (Public, Personnel et Livraisons)

Les badges
Les badges destinés au personnel pour activer les accès seront ceux dont ils disposent déjà pour le dispositif de badgeage utilisé pour la gestion du temps de travail. Les caractéristiques de ces cartes seront fournies.

Implantation des accès sous contrôle :
Une étude interne a déjà été réalisée. Il en ressort 70 accès indispensable sous contrôle numérique.

3.2.3 MODERNISATION DU DISPOSITIF ANTI-INTRUSION
En phase de définition un audit du dispositif actuel sera établi pour prescription d’un maintien ou d’une nécessité de renouvellement.
Aujourd’hui on compte environ une centaine de capteurs d’intrusion.

3.2.4 INTERACTIONS ET ASSERVISSEMENTS ENTRE LES DISPOSITIFS
Les dispositifs précités sont complémentaires et doivent interagir.
Actuellement les solutions existantes permettent déjà certaines interactions. Exemples :
- une détection d’intrusion enclenche et oriente automatiquement la caméra de proximité sur la zone. En période de nuit, un asservissement avec le dispositif d’éclairage permet aussi d’allumer la zone.
- Le déverrouillage automatique des contrôles d’accès sur alarme incendie ou alerte d’évacuation.
- ...

En phase de définition la liste des interactions utiles voire obligatoires sera établie et proposée.

Les contraintes et prérogatives d’isolement et de protection du dispositif du SSI seront rappelées en phase de définition. Seules les interactions ainsi autorisées pourront être proposées.

L’ensemble des asservissements initialement programmés devront pouvoir être modifiés ou étendus en toute autonomie par la Ville de Marseille.

3.2.5 Gestion des données et sécurité informatique
Les règlements en matière de vidéosurveillance, contrôle d’accès, ... évoluent en permanence. Aussi, dans la phase définition des besoins et avant la phase de traduction technique, le titulaire fournira l’état à date de la réglementation en vigueur sur laquelle il s’engagera.

Toutes les directives en matière de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité et de traçabilité devront être définies avant l’adoption et mise en œuvre de la solution.

La gestion des données et leurs flux devront respecter le RGPD. Le renouvellement du dispositif devra être l’occasion d’actualiser toutes les déclarations préalables nécessaires auprès de la CNIL. Les affichages internes requis (site vidéo surveillé, ...) seront aussi actualisés.
Tous les points qui relèvent de la gestion des données et de leurs flux seront soumis en amont à la validation du DPO de la Ville de Marseille.
Tous les points qui relèvent de la sécurité informatique seront soumis en amont à la validation du RSSI de la Ville de Marseille.

3.2.6 MODERNISATION DE L’ACCUEIL, DU PC SECURITE (INCENDIE ET SURETE), ET DES SANITAIRES

Accueil
Une étude de faisabilité a été réalisée sur la zone de pré-accueil, celle-ci pourra servir de base à la définition du projet de modernisation, avec séparation des flux entrant et sortant.

PC Sécurité Incendie (Modernisation)

Le positionnement des écrans du SSI et des postes des agents devra être étudié pour leur permettre d'avoir également une visibilité sur le hall d'accueil.

Le nombre d'écrans et leurs dimensions devront être compatibles avec le nombre de caméras.

Un seul agent SSIAP est en personnel nuit.

PC Sûreté (Création)

Le nombre d'écrans et leurs dimensions devront être compatibles avec le nombre et le type de caméras. Les nouveaux locaux devront être traités climatiquement à partir des réseaux existants,

Annexes aux PC de Sécurité

Le PC devra se situer dans le même espace mais scindé avec une partie dédiée à la sécurité incendie et une partie dédiée à la sûreté et comprenant impérativement une porte de séparation entre les deux.

3.3. ÉTENDUE DE LA MISSION

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle à l’exécution des prestations commandées.

Dans l’établissement de ses prix, le prestataire devra prendre en considération les frais inhérents à toutes les missions qui lui seront demandées, toutes les réunions préparatoires sur place ou avec le maître d'ouvrage à sa demande et les intégrer dans le montant de son offre de prix.

Le titulaire aura à sa charge une présentation du projet sous rendu image 3D afin d’avoir une vue spatiale du projet.

Le titulaire aura à sa charge l’obligation d’assister aux différentes réunions de projet.

Le titulaire du marché de maîtrise d’œuvre doit comporter a minima un architecte et un ou des BET pluridisciplinaires couvrant l'ensemble des techniques du bâtiment suivantes :
 - Courant Faible (Sûreté / Sécurité)
 - SSI
 - Informatique
 - CVC

La Mission de Maîtrise d’œuvre est constituée des missions suivantes :

DIA: Diagnostic (sûreté, sécurité)
- Établissement d'un état des lieux ;
- Analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ;
- Établissement d'un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi que d'une estimation financière.

APS : Avant-projet sommaire
- Analyse du programme, compléments et adaptations éventuelles
- Vérification de la compatibilité avec les contraintes réglementaires et l'environnement
- Etat des lieux, documents graphiques à réaliser avec si nécessaire des relevés sur place, rendu des plans sous format .dwg (plan de masse, plans des toitures, coupes, détails, croquis)
- Notice descriptive architecturale et d'insertion dans le site
- Calendrier, planning d’exécution
- Notice estimative.

APD : Avant-projet définitif
- Vérification de la conformité aux différentes réglementations
- Adaptations ou compléments définitifs de programme
- Finalisation des enquêtes administratives et techniques
- Documents graphiques
- Notices descriptives des lots
- Dépôt déclaration de travaux ou Permis de construire
- Estimation définitive du coût des travaux décomposés en lots, comme par exemple :
                - lot Controle d’accès
                - lot Videosurveillance
                  - lot SSI
          - - lot Second Oeuvre
            La maitrise d’œuvre devra intégrer un lot pour la maintenance des nouveaux équipements prescrits
- Rendu d’images 3D
PRO : Etudes de projet
- Dossier de Consultation des Entreprises
- Documents graphiques
  * Plans détaillés, toitures, état des lieux
- Descriptif détaillé par lot
- Quantitatif chiffré (quantité, prix unitaire et travaux) et vierge
- Plan de principe d’installation de chantier et note de méthodologie générale d’exécution des travaux en liaison avec le Coordonnateur SPS
- Vérification de la compatibilité entre le dossier technique et le dossier établi par le maître d'ouvrage (AE, CCAP et RC).

ACT : Assistance à la passation des marchés de travaux
- Analyse des offres par lot
- Aide à la rédaction du rapport d'analyse des candidatures et des offres

VISA : Visa des études d’exécution
- Visa des plans d’exécution au vu de la conformité du projet
- Suivi des visas des plans sur tableau
- Arbitrage technique relatif aux études de synthèse
  DET : Direction de l'exécution des marchés de travaux
- Organisation et direction des réunions de chantier
- Etablissement des comptes rendus et diffusion
- Etat d'avancement général des travaux à partir du planning général
- Information du maître d'ouvrage sur avancement, dépenses et évolutions notables
- Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leurs contrats
- Conformité aux prescriptions des contrats
- Vérification des décomptes mensuels et finaux
- Etablissement des états d'acomptes
- Examen des devis de travaux modificatifs, supplémentaires et mémoires en réclamation (bien fondé technique et économique)
- Etablissement des DGD

AOR : Assistance pour les opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait achèvement
- Etat des réserves et suivi des levées de réserves (comptes rendus)
- Examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage pendant la période de garantie
- Validation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) établi par l'entreprise
- Compilation, organisation et diffusion du dossier
- Validation des DGD

OPC : ordonnancement, pilotage, coordination du chantier
- Animation de réunions de coordination, rédaction et diffusion des comptes-rendus
- Contrôle du respect des moyens prévus
- Pointage hebdomadaire des différentes interventions, recensement des écarts constatés, repérage de l'origine de ces écarts, mise en évidence des dérives potentielles
- Proposition de mesures correctives pour rattraper les retards
- Recalage des calendriers en fonction des besoins
- Contrôle de l'entretien et du nettoyage du chantier, de ses accès et des abords et proposition d'imputation des frais correspondants
- Appréciation des responsabilités concernant les retards constatés et proposition d'application de pénalités éventuelles.

4.Plans

Plan cadastral

### 5 – Annexes Documentaires

 1- Etude de faisabilité modernisation pré-accueil

 2- Schéma d’implantation des caméras existantes

 3- Synoptique VDI

 4- Fiche technique de détecteurs métaux