## DPGF DCE
CRECHE ROUCAS BLANC Consultation n° 2019_50502_0013 Mise aux normes sécurité et hygiène LOT 03 FLUIDES
ART. | DESIGNATION | UNITE | Quantités | Quantités entreprises | PU | Total €
2. | GENERALITES
| Documents d'études d'exécution | ens | 1
| DOE | ens | 1
| Formation Personnel | ens | PM
| Essais - Réception - Contrôles | ens | PM
SOUS TOTAL (€.HT)
3. | GENERALITES TRAVAUX
3.1 | Contraintes et Phasage | ens | 1
3.2 | Dépose des installations existantes | ens | 1
SOUS TOTAL (€.HT)
4. | ELECTRICITE COURANTS FORTS
4.1 | Réseau de terre
| Dérivations secondaires | ens | 1
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
Sous-Total
4.2 | Armoires et coffrets
| Restructuration TD pour intégration des départs Eclairage, PC et petites forces Motrices | ens | 1
| Repérage et étiquetage | ens | 1
| Plans sous cadre | ens | 1
Sous-Total
4.3 | Canalisations
Fourniture pose et raccordement des canalisations secondaires issues de :
| TD R+1 et RDC | ens | 1
Sous-Total
4.4 | Equipements des locaux
Les prix unitaires sont réputés tenir compte de tous les accessoires de mise en œuvre (boîtiers d'encastrement, boîte de dérivation, bornes de jonction…) et toutes les sujétions de bon fonctionnement (lampe, douille, ballast, etc.)
Fourniture, pose et raccordement de :
Luminaires :
| Type 1 - Encastré LED 600x600 24,5W | U | 1
| Type 2 - Réglette Led 13W | U | 1
| Type 3 - Tubulaire LED 16W | U | 5
| Type 4 - Pavé LED 36W | U | 30
Interrupteur :
| Simple allumage | U | 2
| Simple allumage étanche | U | 2
Prise de courant
| 16 A 2P + T | U | 3
| 16 A 2P + T étanche | U | 2
| 32 A 2P + T | U | 1
| Dédié MàL étanche | U | 2
| Repérage des divers équipements | ens | 1
| Essais et relevés des niveaux d'éclairement | ens | 1
Sous-Total
4.5 | Eclairage de sécurité
Fourniture pose et raccordement de :
| Luminaire d'évacuation 45lm à LED | U | 3
| Canalisations | ens | 1
| Essais | ens | 1
Sous-Total
4.6 | Alimentations Electriques particulières | Compris dans les postes 2.2 et 2.3
TOTAL COURANTS FORTS (€.HT)
5. | CHAUFFAGE
| Fourniture, pose et Raccordement de corps de chauffe avec robinet thermostatique, y compris raccordement / extension du réseau et toutes sujétions | ens | 3
Sous-Total
6. | VMC
Réseau de gaine
| Reprise des réseaux existants suivant nouvel aménagement | ens | 1
| - diamètre 125 | ml
| - diamètre 160 | ml
bouches d'extraction
| Fourniture et pose de bouche d'extraction autoréglable type Alizée de marque France AIR ou équivalent | u | 3
Clapet coupe-feu
| Fourniture et raccordement de clapet coupe-feu en traversée de locaux | ens | 1
Equipement Particulier
| Réseau d'évacuation Machines en Buanderie | ens | 1
Sous-Total
7. | PLOMBERIE ET ECS
| Isolation / Dévoiement / Dépose des existants | ens | 1
Appareillages sanitaires
| Fourniture et pose lave-mains vestiaire Hommes + mitigeur | ens | 2
| Fourniture et pose lave-mains vestiaire Femmes + 2 mitigeurs | ens | 1
| Fourniture et pose vidoir mural Buanderie | ens | 1
| Fourniture et pose sèches mains électriques à air pulsé | u | 4
réseaux EU/EV
| Reprise des réseaux EU/EV suivant nouvel aménagement | ens | 1
| Raccordements des appareils sanitaires sur attentes EU/EV | ens | 1
réseaux eau froide sanitaire
| Reprise des réseaux EF suivant nouvel aménagement | ens | 1
eau chaude sanitaire
| Reprise des réseaux ECS suivant nouvel aménagement | ens | 1
| rinçage, nettoyage et essais | ens | 1
Sous-Total
TOTAL CVC - Plomberie (€.HT)
| TOTAL GENERAL H.T. - Lot Fluides |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. - Lot Fluides |  |  |  |  | 0