## CVC
MUSEE D'ART CONTEMPORAIN - MARSEILLE LOT 7 - CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE
N° | DESIGNATION | U | Qt | P.U. € HT | P. TOTAL € HT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | TRAITEMENT CLIMATIQUE
3.1.1 | Principe | pm
3.1.2 | Généralités | pm
3.1.3 | Dépose et évacuation des équipements non conservés
| Dépose et évacuation des équipements non conservés | Ens | 1
3.1.4 | Centrales de traitement d'air
Centrales de traitement d'air
| CTA1 - Exposition | U | 1
| CTA2 - Exposition | U | 1
| CTA3 - Réserves | U | 1
| Ventilation hygiénique réserves | Ens | 1
Raccordements hydrauliques
| Vanne d'isolement | U | 12
| Vanne de réglage | U | 6
| Purgeur | U | 12
| Evacuation des condensats | U | 3
3.1.5 | Gaines
Salles d'exposition
| Gaine rectangulaire | kg | 690
Gaines circulaires
| diam 560 mm | ml | 78
| diam 710 mm | ml | 32
| diam 800 mm | ml | 13
Réserves
| Gaine rectangulaire | kg | 880
Gaines circulaires
| diam 315 mm | ml | 20
| diam 355 mm | ml | 33
| diam 450 mm | ml | 6
3.1.6 | Isolation
Salles d'exposition
| Intérieur | m² | 70
| Extérieur | m² | 260
Réserves
| Intérieur | m² | 170
3.1.7 | Acoustique
| Pièges à son | U | 6
3.1.8 | Clapets coupe-feu
| Clapets coupe-feu | PM
3.1.9 | Diffusion
Salles d'exposition
| Gaines tôle perforée | ml | 684
Réserves
| Diffuseur acier à cônes concentriques | U | 9
| Grille d’extraction en aluminium à résille | U | 3
3.1.10 | Réseaux de distribution
Tube acier noir tarif 1 et/ou 10
| CTA 1 | ml | 72
| CTA 2 | ml | 72
| CTA 3 Réserves | ml | 36
| Calorifuge | m² | 120
| Accessoires | ens | 1
Sous total 3.1
3.2 | RIDEAUX D’AIR
3.2.1 | Généralités | pm
3.2.2 | Matériel
| Entrée principale | Ens | 1
| Entrée côté jardin | Ens | 1
| Passage hall / expo | Ens | 3
3.2.3 | Circuit frigorifique et électrique | pm
3.2.4 | Régulation et sécurité | pm
3.2.5 | Mise en œuvre | pm
Sous total 3.2
3.3 | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT DU HALL
3.3.1 | Principe | pm
3.3.2 | Centrales de traitement d'air
| CTA 4 - Hall | U | 1
3.3.3 | Pompe à chaleur VRV
| PAC VRV | Ens | 1
3.3.4 | Gaines
| Gaine rectangulaire | kg | 260
Gaines circulaires
| D250 | ml | 4
| D315 | ml | 14
| D355 | ml | 13
| D710 | ml | 24
3.3.5 | Isolation
Calorifuge
| Intérieur | m² | 40
| Extérieur | m² | 30
3.3.6 | Acoustique
| Pièges à son | U | 2
3.3.7 | Diffusion
| Diffuseur plafonnier circulaire | U | 10
| Grille d’extraction en aluminium à résille | U | 1
Sous total 3.3
3.4 | LOCAL PC SECURITE
3.4.1 | Chauffage / Rafraîchisement
| Installation à détente directe de type monosplit | Ens | 1
3.4.2 | VMC
3.4.2.1 | Caisson d'extraction
| Caisson d'extraction | U | 1
3.4.2.2 | Rejet d'air
| Raccordement sur la sortie en toiture | U | 1
3.4.2.3 | Réseaux de gaines
| Gaine tôle d'acier galvanisé | ml
3.4.2.4 | Bouches d'extraction
| Bouches d'extraction | U | 2
3.5 | PLOMBERIE SANITAIRES
3.5.1 | Ajout d'appareils sanitaires PC sécurité
| Evier | U | 1
| WC | U | 1
| Douche | U | 1
| Lave mains | U | 1
3.5.2 | Production ECS
| Ballon électrique | U | 1
3.5.3 | Bar
| Attentes EF et EU | Ens | 1
Sous total 3.5
3.6 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| GTC | Ens | 1
Sous total 3.6
RECAPITULATIF
3.1 | TRAITEMENT CLIMATIQUE
3.2 | RIDEAUX D’AIR
3.3 | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT DU HALL
3.4 | LOCAL PC SECURITE
3.5 | PLOMBERIE SANITAIRES
3.6 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC