## Feuil1
Pour les études climatologiques et travaux d'urgence
69, rue d'Haïfa - 13 008 Marseille
Musée d'Art contemporain (mac)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot : Electricité courants forts et faibles
| Phase | Indice | Code Affaire | Date Edition | Nom Fichier
| DCE | 0 | MACM | 2019-10-08

## MAC DE MARSEILLE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES
|  | U | Q | Prix U (HT) | Totaux (HT)
Musée d’Art Contemporain de Marseille
10 | PRESTATIONS DIVERSES
10.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
10,1,1 | Armoire principale de chantier | ens | 1 |  | 0
10,1,2 | Coffrets chantiers | ens | 6 |  | 0
0
10.2 | PHASAGE | ens | 1 |  | 0
0
10.3 | REPERAGE | ens | 1 |  | 0
0
10.4 | MISE EN SECURITE ET DEPOSE | ens | 1 |  | 0
0
| SOUS TOTAL 10 - PRESTATIONS DIVERSES | ----- | ----- |  | 0
11 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS
11.1 | MISE A LA TERRE PRINCIPALE - EQUIPOTENTIALITES
11,1,1 | Prise de terre
| Vérification de la mise à terre | ens | 1 |  | 0
| Remontées des câbles dans les locaux | U | 6 |  | 0
| Barettes de terre dans les locaux électriques | ens | 1 |  | 0
0
11,1,2 | Liaisons équipotentielles |  |  |  | 0
| Chemins de câbles principaux |  |  |  | 0
| Câble cuivre nu pour liaison équipotententielle principale dans les niveaux | ens | 2 |  | 0
0
11,1,3 | Armoires et coffrets électriques | ens | 3 |  | 0
0
11,1,4 | Liaisons équipotentielles supplémentaires |  |  |  | 0
| Liaison équipotententielles supplémentaires tous niveaux | ens | 2 |  | 0
0
0
| SOUS TOTAL 11.1 - MISE A LA TERRE PRINCIPALE - EQUIPOTENTIALITES | ----- | ----- |  | 0
12 | PRINCIPE DE DISTRIBUTION |  |  |  | pm
12.1 | CHEMINEMENT DES CABLES |  |  |  | pm
12,1,1 | Généralités |  |  |  | pm
Les cheminements de câble dans les zones visibles au public (circulation expo) seront réalisés en tôle pleine acier laqué blanc
0
12,1,2 | Chemins de câbles courants forts
| Chemin de câble de 500 x 50 mm, compris supports, fixations et repérage | ml | 20 |  | 0
| Chemin de câbles de 300 x 50 mm, compris supports, fixations et repérage | ml | 250 |  | 0
| Chemin de câbles de 200 x 50 mm, compris supports, fixations et repérage | ml | 150 |  | 0
12,1,3 | Chemins de câbles VDI et courants faibles
| Chemin de câbles dalles perforées de 200 x 50 mm, compris supports et fixations | ml | 250 |  | 0
| Chemin de câbles dalles perforées de 100 x 50 mm, compris supports et fixations | ml | 150 |  | 0
12,1,4 | Chemins de câbles SSI
| Chemin de câbles dalles perforées de 100 x 50 mm, compris supports et fixations | ml | 400 |  | 0
12,1,5 | Cheminements terminaux
| Conduits |  |  |  | pm
Les prix des conduits de tous types, nécessaires aux cheminements terminaux
des circuits électriques, seront inclus dans les prix unitaires des équipements et des câbles.
Plinthes électriques
| Plinthes électriques PVC avec couvercles et accessoires | ml | 200 |  | 0
0
| SOUS TOTAL 12 - PRINCIPE DE DISTRIBUTION | ----- | ----- |  | 0
13 | TABLEAUX GENERAUX |  |  |  | 0
13.1 | Généralités
| TGBT A |  |  |  | pm
13.2 | Spécifications techniques du tableaux général basse tension (TGBT)
| TGBT MUSEE | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 13 - TABLEAUX GENERAUX | ----- | ----- |  | 0
0
14 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION
14.1 | Distribution en aval des TGBT |  |  |  | pm
14.2 | Alimentations principales depuis le TGBT MUSEE
| Alimentation CTA RESERVE |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G25 mm² | ml | 95 |  | 0
| Alimentation CTA 1 EXPOSITION |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G25 mm² | ml | 95 |  | 0
| Alimentation CTA 2 EXPOSITION |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G25 mm² | ml | 40 |  | 0
| Alimentation ascenseurs |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G10 mm² | ml | 80 |  | 0
Alimentation TD secretariat
| Câbles U1000R2V 5G25 mm² | ml | 60 |  | 0
| Alimentation TD ADMIN / CVC |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G35 mm² | ml | 70 |  | 0
14.3 | Alimentation du TGBT MUSEE |  |  |  | pm
Alimentation TGBT MUSEE depuis TGBT A
| Câbles U1000AR2V 5x1x150mm² | ml | 30 |  | 0
| SOUS TOTAL 14 - DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION |  | ----- |  | 0
15 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES ET COFFRETS |  |  |  | 0
0
15.1 | Généralités
| TD SECRETARIAT | ens | 1 |  | 0
| TD ADMIN / CVC | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour des schémas électriques dans chaque armoire | ens | 1 |  | 0
| Mise en place des plastrons d'obturation dans les armoires électriques | ens | 1 |  | 0
| Prise en compte des remarques éventuelles du bureau de contrôle sur la visite périodique | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 15 - TABLEAUX DIVISIONNAIRES ET COFFRETS |  | ----- |  | 0
0
16 | ARRETS D'URGENCE |  |  |  | 0
0
16.1 | Arrêts d'urgence généraux |  |  |  | 0
0
| Arrêts d'urgence électrique TGBT musée avec voyants | ens | 1 |  | 0
| Arrêts d'urgence ventilation avec voyants | ens | 1 |  | 0
| Accessoires d'asservissements et de câblage | ens | 2 |  | 0
| Liaisons en câble CR1 7G1,5 vers TGBT MUSEE | ml | 50 |  | 0
| Liaisons en câble CR1 7G1,5 vers équipement de ventilation | ml | 50 |  | 0
0
| SOUS TOTAL 16 - ARRETS D'URGENCE |  | ----- |  | 0
0
17 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE SECONDAIRE ET TERMINALE
17.1 | Généralités |  |  |  | pm
0
17.2 | Circuits terminaux d'éclairage |  |  |  | 0
0
| Les prix des câbles, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, et accessoires nécessaires à la mise en œuvre des circuits terminaux d'éclairage seront inclus dans les prix unitaires des luminaires et de l'appareillage, listés dans les chapitres spécifiques du présent document. |  |  |  | 0
17.3 | Circuits terminaux prises de courant |  |  |  | pm
0
| Les prix des câbles, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, et accessoires nécessaires à la mise en œuvre des circuits terminaux des prises de courant seront inclus dans les prix unitaires des prises de tous types listés dans les chapitres spécifiques du présent document. |  |  |  | 0
17.4 | Circuits terminaux petite force motrice
0
| Les prix des câbles, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, cheminements terminaux et accessoires nécessaires à la mise en œuvre des circuits terminaux d'alimentation des équipements ci-dessous seront inclus dans les prix ci-dessous. |  |  |  | 0
Alimentations principales depuis le TD ADMIN CVC
| Alimentation CTA SALLE DE CINEMA |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G35 mm² | ml | 60 |  | 0
| Alimentation GROUPE CLIMATISATION BUREAUX |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G10 mm² | ml | 40 |  | 0
| Alimentation GROUPE CLIMATISATION BUREAUX |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G10 mm² | ml | 40 |  | 0
| Alimentation GROUPE CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2V 5G10 mm² | ml | 50 |  | 0
Alimentation des terminaux de traitement d'air
0
| Alimentation des terminaux de climatisation | ens | 25 |  | 0
| Alimentation des occultants électriques |  |  |  | 0
| Alimentation des occultants éléctriques | ens | 35 |  | 0
| Alimentations du réarmement des clapets coupe-feu et des volets de désenfumages |  |  |  | 0
0
| Alimentation des moteurs de réarmement des clapets coupe-feu et des volets désenfumages | ens | 25 |  | 0
0
17.5 | Alimentations diverses |  |  |  | 0
| TGBT depuis TGBT A | ens | 1 |  | 0
| TD secrétariat | ens | 1 |  | 0
| TD Administration CVC | ens | 1 |  | 0
| Ascenseurs | ens | 1 |  | 0
| CTA 01 exposition | ens | 1 |  | 0
| CTA 02 exposition | ens | 1 |  | 0
| CTA 03 réserves | ens | 1 |  | 0
| Caisson de ventilation réserves | ens | 1 |  | 0
| CTA 04 hall | ens | 1 |  | 0
| Rideau d'air SAS entrée principale unité extérieure | ens | 1 |  | 0
| Rideau d'air SAS entrée principale rideau d'air | ens | 1 |  | 0
| Rideau d'air SAS jardin unité extérieure | ens | 1 |  | 0
| Rideau d'air SAS jardin rideau d'air | ens | 1 |  | 0
| Rideau d'air SAS Hall exposition unité extérieur | ens | 3 |  | 0
| Rideau d'air SAS hall exposition rideau d'air | ens | 3 |  | 0
| Système de contrôle des accès | ens | 1 |  | 0
| Système anti intrusion | ens | 1 |  | 0
| Système interphonie EAS | ens | 1 |  | 0
| Système sonorisation | ens | 1 |  | 0
| Système de sécurité incendie | ens | 1 |  | 0
| Système de vidéo surveillance | ens | 1 |  | 0
| Occultation brise soleil | ens | 35 |  | 0
| Réarmement clapet coupe feu et volets | ens | 25 |  | 0
| Alimentations spécifiques de puissance comprise entre 5 et 12 kW 400 V triphasé | ens | 5 |  | 0
| Alimentations spécifiques de puissance comprise entre 1 et 5 kW 400 V triphasé | ens | 10 |  | 0
| Alimentations spécifiques de puissance comprise entre 0,5 et 3 kW 230 V monophasé | ens | 45 |  | 0
| Alimentations spécifiques portiques électriques | ens | 2 |  | 0
| Alimentation bar et tableau vide | ens | 1 |  | 0
| Alimentation caisson PC SECURITE | ens | 1 |  | 0
| Alimentation monosplit PC SECURITE | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 17 - DISTRIBUTION ELECTRIQUE SECONDAIRE ET TERMINALE | ----- | ----- |  | 0
18 | PRISES DE COURANT
18.1 | Généralités |  |  |  | pm
0
18.2 | Spécifications techniques |  |  |  | pm
0
18.3 | Equipement des locaux
0
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
| Prises de courant 2 x 16 A+T "normales" | ens | 80 |  | 0
| Prises de courant 2 x 16 A+T "étanches" | ens | 4 |  | 0
| Prises de courant 2 x 16 A+T "encastrée au sol" - entrée librairie | ens | 2 |  | 0
| Prises 380V | ens | 3 |  | 0
| Coffrets de prises de courant P1 selon CCTP (12 PC + 4 RJ 45 (§ VDI) | ens | 9 |  | 0
| Coffrets de prises de courant P2 selon CCTP 20 PC sur Goulottes | ens | 9 |  | 0
| Onduleur 2000VA avec prises intégrées | ens | 1 |  | 0
| Ralonge pour PC 2x16A+T ondulées | ens | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL 18 - PRISES DE COURANT | ----- | ----- |  | 0
0
19 | APPAREILLAGE DE COMMANDE DES CIRCUITS D'ECLAIRAGE |  |  |  | 0
0
19.1 | Généralités |  |  |  | pm
0
19.2 | Spécifications techniques |  |  |  | pm
0
19.3 | Equipement des locaux
0
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires et les luminaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
| Interrupteurs simple allumage | ens | 6 |  | 0
| Interrupteurs simple allumage étanche | ens | 1 |  | 0
| Interrupteurs variateur | ens | 2 |  | 0
| Interrupteurs simple allumage lumineux | ens | 4 |  | 0
| Interrupteurs va et vient | ens | 2 |  | 0
| Bouton Poussoir | ens | 2 |  | 0
| Détecteurs de présence | ens | 7 |  | 0
| Commandes centralisées des circulations | ens | 1 |  | 0
| Tableau de commande d'éclairage (17 circuits + 3 circuits en réserve ) | ens | 1 |  | 0
| Interrupteur à clef dans un boitier (commande BSO) | ens | 36 |  | 0
0
| SOUS TOTAL 19 - APPAREILLAGE DE COMMANDE DES CIRCUITS D'ECLAIRAGE | ----- | ----- |  | 0
20 | EQUIPEMENT D'ECLAIRAGE |  |  |  | 0
0
20.1 | Généralités |  |  |  | pm
0
20.2 | Niveau d'éclairement |  |  |  | pm
0
20.3 | Spécifications techniques des luminaires
0
Equipement des locaux
0
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
0
| Luminaires type ET1 | ens | 6 |  | 0
| Luminaires type EDL1 | ens | 2 |  | 0
| Rail luminaire Type R1- 3000 mm | ens | 335 |  | 0
| Rail luminaire Type R1-2000 mm | ens | 31 |  | 0
| Rail luminaire Type R2- 3000 mm | ens | 36 |  | 0
| Adaptateur | ens | 23 |  | 0
| Connecteur | ens | 37 |  | 0
| Luminaires type B1 | ens | 51 |  | 0
| Luminaires type B2 | ens | 6 |  | 0
| Luminaires type B3 | ens | 1 |  | 0
| Luminaires type B4 | ens | 69 |  | 0
| Luminaires type B5 | ens | 64 |  | 0
| Luminaires type B6 | ens | 60 |  | 0
| Luminaires type B8 | ens | 3 |  | 0
| Luminaires type C1 | ens | 10 |  | 0
| Luminaires type C2 | ens | 2 |  | 0
| Luminaires type C3 | ens | 1 |  | 0
| Luminaires type D1 | ens | 60 |  | 0
| Luminaires type PL | ens | 66 |  | 0
| SOUS TOTAL 20 - EQUIPEMENT D'ECLAIRAGE | ----- | ----- |  | 0
21 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
0
21.1 | Généralités |  |  |  | pm
0
21.2 | Spécifications techniques des luminaires
0
0
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
| Luminaires type EXT3 | ens | 16 |  | 0
| Luminaires type EXT4 | ml | 40 |  | 0
| Luminaires type EXT5 | ens | 8 |  | 0
| Luminaires type EXT6 | ens | 12 |  | 0
0
| Luminaires type EXT6 | ens | 12 |  | 0
0
| Luminaires type EXT7 | ens | 1 |  | 0
| Luminaires type EXT8 | ens | 3 |  | 0
0
| Luminaires type EXT9 | ens | 7.5 |  | 0
| Luminaires type EXT10 | ens | 4 |  | 0
0
| Luminaires type EXT11 | ens | 10 |  | 0
| SOUS TOTAL 21 - ECLAIRAGE EXTERIEUR | ----- | ----- |  | 0
22 | ECLAIRAGE DE SECURITE
0
22.1 | Généralités |  |  |  | pm
0
22.2 | Contexte réglementaire |  |  |  | pm
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont les circuits terminaux (câbles depuis les tableaux divisionnaires, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, etc.), les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
22.3 | Luminaires d’éclairage d’évacuation apparents
| Luminaires d'éclairage d'évacuation apparents | ens | 20 |  | 0
22.4 | Luminaires d’éclairage d’évacuation encastrés
| Luminaires d'éclairage d'évacuation décoratifs encastrés | ens | 10 |  | 0
22.6 | Luminaires d’éclairage d’ambiance encastrés
| Luminaires d'éclairage d'évacuation d'ambiance encastrés | ens | 8 |  | 0
| Luminaires d'éclairage d'évacuation d'ambiance encastrés (EAS) | ens | 4 |  | 0
0
22.6 | Blocs autonomes d’éclairage de balisage pour l’espace d’attente de sécurité |  |  |  | pm
| Blocs autonomes d’éclairage de balisage pour l’espace d’attente de sécurité | ens | 2 |  | 0
0
22.7 | Blocs autonomes portables d'intervention (BAPI)
| Blocs autonomes portables d'intervention | ens | 5 |  | 0
| SOUS TOTAL 22 - ECLAIRAGE DE SECURITE | ----- | ----- |  | 0
| TOTAL SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS | ----- | ----- |  | 0
23 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
23.1 | Contexte réglementaire |  |  |  | pm
23.2 | Système de détection incendie |  |  |  | 0
| Centrale de détection incendie |  |  |  | 0
0
| Equipement d'alarme de type 1, de catégorie A | ens | 1 |  | 0
| Alimentation électrique de sécurité sur batteries | ens | 1 |  | 0
0
0
| Détecteurs automatiques incendie |  |  |  | 0
0
Les prix unitaires des détecteurs ci-dessous comprendont les boucles de détection (câbles et accessoires de câblage), les cheminements terminaux (conduits de tous types), et tous les accessoires de montage nécessaires.
| Détecteurs adressables (compris câblage) | ens | 116 |  | 0
0
| Indicateurs d'action |  |  |  | 0
0
Les prix unitaires des indicateurs d'action ci-dessous comprendont les boucles de détection (câbles et accessoires de câblage), les cheminements terminaux (conduits de tous types), et tous les accessoires de montage nécessaires.
| Indicateurs d'action (compris câblage) | ens | 69.6 |  | 0
| Déclencheurs manuels |  |  |  | 0
0
Les prix unitaires des déclencheurs manuels ci-dessous comprendont les boucles de détection (câbles et accessoires de câblage), les cheminements terminaux (conduits de tous types), et tous les accessoires de montage nécessaires.
| Déclencheurs manuel (compris câblage) | ens | 16 |  | 0
| Câblage |  |  |  | pm
23.3 | Centralisateur de mise en sécurité incendie
0
| Alimentation électrique de sécurité sur batteries | ens | 1 |  | 0
| Centralisateur de mise en sécurité incendie | ens | 1 |  | 0
0
Nota important
Les prix unitaires des modules de gestion des DAS ci-dessous comprendont les boucles "bus" de raccordement des modules (câbles et accessoires de câblage), les cheminements terminaux (conduits de tous types), et tous les accessoires de montage nécessaires.
Modules déportés de gestion des "DAS"
Fonction compartimentages
0
Maintien magnétique des portes coupe-feu (DAS P)
| Modules déportés de gestion des DAS (compris câblage bus) | ens | 1 |  | 0
| Boutons poussoirs de décondamnation (compris câblage vers modules déportés) | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les ventouses électromagnétiques | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les boutons poussoirs de décondamnation | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les contacts de position des portes | ens | 1 |  | 0
| Câbles d'alimentation des ventouses depuis les AES | ens | 1 |  | 0
| Cheminements terminaux | ens | 1 |  | 0
Clapets coupe-feu (DAS CCF)
| Modules déportés de gestion des DAS (compris câblage bus) | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les ventouses électromagnétiques | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les contacts de position des clapets | ens | 1 |  | 0
| Câbles d'alimentation des clapets depuis les AES | ens | 1 |  | 0
| Cheminements terminaux | ens | 1 |  | 0
Fonction déverrouillage des issues de secours (DAS IS)
0
| Modules déportés de gestion des DAS (compris câblage bus) | ens | 1 |  | 0
| Boitiers de décondamnation de couleur verte (DIS) | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les ventouses électromagnétiques | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les boitiers de décondamnation | ens | 1 |  | 0
| Câbles d'alimentation des ventouses depuis les AES | ens | 1 |  | 0
| Cheminements terminaux | ens | 1 |  | 0
Désenfumage des circulations et dégagements (DAS VD)
0
| Modules déportés de gestion des DAS (compris câblage bus) | ens | 25 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les ventouses électromagnétiques | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les contacts de position des volets | ens | 1 |  | 0
| Câbles d'alimentation des clapets depuis les AES | ens | 1 |  | 0
| Cheminements terminaux | ens | 1 |  | 0
Ventilateurs de désenfumage et amenée d'air circulations et dégagements (DAS CR)
0
| Modules déportés de gestion des DAS (compris câblage bus) | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les coffrets de relayage pour la commande des moteurs | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les coffrets de relayage pour le contrôle des positions d'attente, de sécurité et défauts chaine de commande | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les coffrets de relayage et les départs moteurs dans le TGS, pour le report de position du disjoncteur moteur | ens | 1 |  | 0
| Commutateurs d'arrêt ventilateurs dans les baies SSI du local de surveillance (RdC) | ens | 1 |  | 0
| Boutons poussoirs de réarmement des ventilateurs dans les baies SSI du local de surveillance (RdC) | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons CR1 5G1,5 entre les coffrets de relayage des ventilateurs et les commutateurs et boutons poussoirs du local de surveillance (RdC) | ens | 1 |  | 0
| Cheminements terminaux | ens | 1 |  | 0
Arrêt des centrales de traitement d'air
| Modules déportés de gestion des DAS (compris câblage bus) | ens | 5 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les tableaux CVCL pour la commande |  |  |  | 0
| d'arrêt des centrales | ens | 5 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les tableaux CVCL pour la position |  |  |  | 0
| des organes de commande des centrales | ens | 5 |  | 0
| Cheminements terminaux | ens | 5 |  | 0
0
| Non arrêt des appareils élévateurs |  |  |  | 0
| Modules déportés de gestion des DAS (compris câblage bus) | ens | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre les modules DAS et les tableaux de commande des appareils élévateurs | ens | 1 |  | 0
| Cheminements terminaux | ens | 1 |  | 0
0
Alarme incendie
Les prix unitaires des diffuseurs d'alarme ci-dessous comprendont les câbles et accessoires de câblage, les cheminements terminaux (conduits de tous types) et tous les accessoires de montage nécessaires.
| Diffuseurs d'alarme (compris câblage) | ens | 14 |  | 0
| Diffuseurs d'alarme visuel (compris câblage) | ens | 3 |  | 0
Tableau de report
Les prix unitaires du report d'alarme ci-dessous comprendra les câbles et accessoires de câblage, les cheminements terminaux (conduits de tous types) et tous les accessoires de montage nécessaires.
| Tableau de report d'alarme (compris câblage) | ens | 1 |  | 0
0
| Programmation, paramètrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
0
| Analyse fonctionnelle | ens | 1 |  | 0
| Paramétrage et programmation | ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
0
| Formation du personnel | j | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL 23 - SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | ----- | ----- |  | 0
24 | SYSTÈME DE CABLAGE VDI
24.1 | Généralités
24.2 | Répartieurs
| Repartieur Général - local archive de la bibliothèque | ens | 1 |  | 0
| Sous répartiteur - salle d'expositon | ens | 1 |  | 0
| Sous répartiteur - Réserve | ens | 1 |  | 0
| Sous répartiteur - Administration | ens | 1 |  | 0
24.3 | Cordonc de brassages
| Cordons de brassage "Patchsee" | U | 120 |  | 0
24.4 | Prises terminales |  |  |  | 0
Les prix unitaires des prises RJ45 ci-dessous comprendont les câbles de liaisons cuivres catégorie 6 entre les kits d'installation et les sous-répartiteurs, leur raccordement aux 2 extrémités, tous détails de câblage et raccordements, les cheminements terminaux (conduits de tous types) et tous les accessoires de montage nécessaires.
| Prises RJ45 (Points d'accès 4PC+2 RJ45) | ens | 20 |  | 0
| Prises RJ45 dédiées au balises des œuvres (1 PC+1 RJ45) | ens | 6 |  | 0
| Prises RJ45 dédiées à la vidéo surveillance (1 RJ45 POE) | ens | 18 |  | 0
| Prises RJ45 dédiées au contrôle d'accès (1 PC+1 RJ45) | ens | 12 |  | 0
| Prises RJ45 dédiées au coffrets prises de type P1 (12 PC+4 RJ45) | ens | 36 |  | 0
| Prises RJ45 dédiées au bornes wifi (1 PC+1 RJ45) | ens | 5 |  | 0
| Câblage des prises terminales |  |  |  | pm
Les prix des câbles, raccordements, accessoires de câblage, cheminements terminaux, nécessaires à la mise en œuvre des liaisons cuivre catégorie 6 entre les sous-répartiteurs et les prises RJ45 terminales seront inclus dans les prix unitaires des prises ci-dessus.
24.5 | Equipements des locaux |  |  |  | pm
24.4 | Tests et recettes
| Tests et recettes des liaisons cuivre 4 paires catégorie 6A des prises terminales | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 24 - SYSTÈME DE CABLAGE VDI | ----- | ----- |  | 0
25 | RESEAU SANS FIL
25.1 | Généralités |  |  |  | pm
25.2 | Equipements prises RJ45 WIFI |  |  |  | pm
Les prix unitaires des prises RJ45 ci-dessous comprendont les câbles de liaisons cuivres catégorie 6 entre les kits d'installation et les sous-répartiteurs, leur raccordement aux 2 extrémités, tous détails de câblage et raccordements, les cheminements terminaux (conduits de tous types) et tous les accessoires de montage nécessaires.
| Borne wifi - Nombre 3 | Ens | 1 |  | 0
| Câble catégorie 6 et prise RJ45 selon chapitre précablage VDI du CCTP | Ens | 1 |  | 0
25.3 | Prestations hors projet à charge du maitre d'ouvrage |  |  |  | pm
| SOUS TOTAL 25 - RESEAU SANS FIL | ----- | ----- |  | 0
26 | INTERPHONE DE SECURITE
26.1 | Généralités |  |  |  | pm
26.2 | Matériel à prévoir
0
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont le câblage, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
0
| Poste maitre (avec un concentrateur intégré) | ens | 1 |  | 0
| interphone PMR pour les EAS | ens | 2 |  | 0
| alimentation Electrique Secourue (AES). | ens | 1 |  | 0
0
| Programmation, paramétrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
| Programmation, paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
0
| SOUS TOTAL 26 - INTERPHONE DE SECURITE | ----- | ----- |  | 0
27 | CONTRÔLE D'ACCES
27.1 | Généralités |  |  |  | pm
27.2 | Equipements techniques
0
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont le câblage, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
0
| Automate de gestion | ens | 1 |  | 0
| Coffret métal 800x800x250mm | ens | 1 |  | 0
| Module de portes (pour deux lecteurs) | ens | 5 |  | 0
| poste serveur |  |  |  | pm
| Logiciels |  |  |  | pm
0
| Portes controlées |  |  |  | 0
0
| Lecteur de proximité intérieur | ens | 12 |  | 0
| Bris de glace vert | ens | 12 |  | 0
| Bouton poussoir de sortie | ens | 12 |  | 0
| Alimentation des modules de lecteurs | ens | 12 |  | 0
| Batterie dédiée à alimentation des modules de lecteurs | ens | 12 |  | 0
| Alimentation des serrures | ens | 12 |  | 0
| Batterie dédiée à alimentation des serrures | ens | 12 |  | 0
0
| Badges |  |  |  | 0
| Badges | ens | 50 |  | 0
0
27.3 | Programmation, paramétrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
| Programmation, paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
0
| Formation du personnel |  |  |  | 0
| Formation du personnel | j | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 27 - CONTRÔLE D'ACCES | ----- | ----- |  | 0
28 | ANTI-INTRUSION
28.1 | Généralités |  |  |  | pm
28.2 | Equipements techniques
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont le câblage, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
0
| Sirène | ens | 4 |  | 0
| détecteur double technologie infrarouge et hyper fréquence | ens | 12 |  | 0
0
28.3 | Programmation, paramétrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
| Programmation, paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 28 - ANTI-INTRUSION | ----- | ----- |  | 0
29 | VIDEOSURVEILLANCE
29.1 | Généralités |  |  |  | pm
29.2 | Equipement de vidéosurveillance
| Enregistreur avec serveur Web | ens | 1 |  | 0
| Caméras vidéo intérieures IP | ens | 15 |  | 0
| Caméras vidéo type dome IP | ens | 3 |  | 0
| Moniteur | ens | 3 |  | 0
| Pupitre de pilotage des caméras | ens | 1 |  | 0
0
29.3 | Supportage des caméras vidéo |  |  |  | 0
0
29.4 | Câblage des caméras vidéo |  |  |  | 0
| Câble catégorie 6 et prise RJ45 selon chapitre précablage VDI du CCTP | pm |  |  | 0
0
29.5 | Equipements de visualisation |  |  |  | 0
| Licence de gestion de parc | ens | 1 |  | 0
0
29.6 | Programmation, paramétrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
| Programmation, paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
0
29.7 | Formation du personnel |  |  |  | 0
| Formation du personnel | j | 1 |  | 0
29.8 | Prestations hors projet à charge du maître d'ouvrage |  |  |  | pm
| SOUS TOTAL CHAP. 3.8 - VIDEOSURVEILLANCE | ----- | ----- |  | 0
30 | BALISE DE PROTECTION DES ŒUVRES
30.1 | Généralités |  |  |  | pm
30.2 | Equipements techniques
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont le câblage, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
0
| Câble catégorie 6 et prise RJ45 selon chapitre précablage VDI du CCTP | pm
0
30.3 | Programmation, paramétrage, essais et mise en service |  |  |  | 0
| Programmation, paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 30 - BALISE DE PROTECTION DES ŒUVRES | ----- | ----- |  | 0
31 | SONORISATION DE SECURITE
31.1 | Généralités |  |  |  | pm
31.2 | Equipements à prévoir
Les prix unitaires des équipements ci-dessous comprendont le câblage, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les cheminements terminaux (chemins de câbles et conduits de tous types) et tous les accessoires de montage et d'installation nécessaires.
0
| Baie sonorisation 24U, 19" avec AES et batterie inclues | ens | 1 |  | 0
| Enceinte à suspendre 2 voies – 20W | ens | 44 |  | 0
| Projecteur de son 10W | ens | 20 |  | 0
| Haut-parleur de plafond 6W | ens | 30 |  | 0
| Un pupitre microphone de sécurité | ens | 1 |  | 0
0
31.3 | Essais et mise en service |  |  |  | 0
| Programmation, paramétrage, essais et mise en service | ens | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL 31 - SONORISATION DE SECURITE | ----- | ----- |  | 0
| TOTAL SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES | ----- | ----- |  | 0
RECAPITULATIF DU LOT ELECTRICITE
10 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  | 0
| TOTAL PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  | 0
11 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS
11.1 | MISE A LA TERRE PRINCIPALE - EQUIPOTENTIALITES
12 | PRINCIPE DE DISTRIBUTION
12.1 | CHEMINEMENT DES CABLES
13 | TABLEAUX GENERAUX
14 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION
15 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES ET COFFRETS
16 | ARRETS D'URGENCE
17 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE SECONDAIRE ET TERMINALE
18 | PRISES DE COURANT
19 | APPAREILLAGE DE COMMANDE DES CIRCUITS D'ECLAIRAGE
20 | EQUIPEMENT D'ECLAIRAGE
21 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
22 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| TOTAL SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FORTS |  |  |  | 0
SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES
23 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
24 | SYSTÈME DE CABLAGE VDI
25 | RESEAU SANS FIL
26 | INTERPHONE DE SECURITE
27 | CONTRÔLE D'ACCES
28 | ANTI-INTRUSION
29 | VIDEOSURVEILLANCE
30 | BALISE DE PROTECTION DES ŒUVRES
31 | SONORISATION DE SECURITE
| TOTAL SPECIFICATIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
| TOTAL HT DU LOT ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL TTC DU LOT ELECTRICITE |  |  |  | 0