## 01 DEMOLITION MACONNERIE SOL
Création de sanitaires
École élémentaire Saint Antoine Thollon
MARS 2018
Cadre de DPGF : Lot n°3 : VENTILATION – PLOMBERIE
prix exprimés en Euros Hors Taxes |  | Phase DCE
ART. | DESIGNATION | UNITE | QTE | QTE entrprise | PU | TOTAL
LOT N°3 : VENTILATION - PLOMERIE
1. | Prescriptions générales | pm
2. | Mise en oeuvre et specifications techniques generales | pm
3. | Description des ouvrages de ventilation | pm
3.1. | Groupe d'extraction de VMC
| Caisson d'extraction 500m3/h | u | 1
| Manchette souple M0 - Diam 200 | u | 2
| Supportage : console murale + antivibratile | ens | 1
| Centrale de report de bon fonctionnement | ens | 1
3.2. | Bouches d’extraction
| Bouche autoreglable 15 m3/h y compris piquage express | u | 18
| Bouche autoreglable 45 m3/hy compris piquage express | u | 1
3.3. | Bouches d’entree d’air
| Fourniture bouche autoréglable 45m3/h - acoustique | u | 7
3.4. | Réseaux de gaines
| Gaine acier galva rigide - Diam 125 | ml | 30
| Gaine acier galva rigide - Diam 160 | ml | 4
| Gaine acier galva rigide - Diam 200 | ml | 4
(y compris joint, collier isolé, bouchon..)
| Chapeau de toiture | u | 1
3.5. | Documents à fournir – essais – mise en route
| Etude d'execution - plan - plan de reservation | ens | 1
| Essai - autocontrole - mise en service | ens | 1
4. | Description des ouvrages de plomberie | pm
4.1. | Alimentation et distribution eau froide / eau chaude | pm
4.1.1. | Origine de l'installation
| Raccordement au regard | ens | 1
| Tube PVC Pression Diam 80 | ml | 10
4.1.2. | Panoplie E.F.
| Raccord Pression / cuivre | u | 1
| Vanne d'arrêt | u | 2
| Filtre | u | 1
| Réducteur de pression | u | 1
| Disconnecteur | u | 1
| Compteur EF | u | 1
4.1.3. | Production ECS
| Ballon ECS 50 litres ( y compris, fixation, groupe de sécurité, raccord diéletrique) | ens | 1
4.2. | Distribution eau froide et eau chaude sanitaire
| Cuivre diametre max 16/18 | ml | 30
| Cuivre 26/28 | ml | 50
| Cuivre 52/54 | ml | 10
| Multicouche DN 80 | ml | 5
4.3. | Appareils sanitaires
4.3.1. | Ensemble WC
| Bati support | u | 14
| Cuvette suspendu | u | 14
| Robinet de chasse | u | 14
4.3.2. | Barre de relevage | u | 2
4.3.3. | Lavabo PMR
| Lavabo PMR (y compris accessoires) | u | 2
| Robinetterie | u | 2
4.3.4. | Lavabo collectif mural
| Lavabo mural (y compris accessoires) | u | 4
| Robinetterie | u | 4
4.3.5. | Vidoir mural
| Vidoir mural y compris accessoires | u | 1
| Robineterie | u | 1
4.3.6. | Siphon de sol | u | 1
4.3.7. | Robinet de puisage | u | 1
4.4. | Evacuations
4.4.1. | Eaux usées
4.4.1.1. | Raccordement des appareils
| Tube PVC M1 D 32 | ml | 2
| Tube PVC M1 D 40 | ml | 14
| Tube PVC M1 D 100 | ml | 28
4.4.1.2. | Collecteurs horizontaux EU/EV en PVC
| DN < DN100 en vide technique | ml | 10
| DN 100 en vide technique | ml | 52
TOTAL LOT N°3 : VENTILATION - PLOMERIE € H.T
TVA 20 %
TOTAL GENERAL LOT N°3 : VENTILATION - PLOMERIE TTC