## LOT 05 CFO CFA CVC PLOMB
Réhabilitation du groupe scolaire
La Solidarité (13015)
MARS 2020
DPGF LOT 05 : ELECTICITE - CFO-CFA - CVC PLOMBERIE |  | DCE
Les quantités sont fournies à titre indicatif, l'entreprise doit les vérifier et renseigner ses propres quantités
[7 empty] | Prix de revient MO horaire | 38 | Marge | 1.15
ART. | DESIGNATION | UNITE | QTE | Q entr. | PU | TOTAL
1 | PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES | PM
2 | MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES D'ELECTRICTE | PM
3 | MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES DE CHAUFFAGE | PM
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITÉ - COURANT FORT | PM
4.1 | ETUDES
| Répérage des installations existantes et repérage des installations à devoyer | ens | 1
| Plans d'éxecutions | ens | 1
| Schèma armoire et tableautins | ens | 1
| Bilans de puissance | ens | 1
| Etudes d'éclairement | ens | 1
4.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
4.2.1 | CONSIGNATION ÉLECTRIQUE | ens | 1
4.2.2 | BRANCHEMENT DE CHANTIER | SO
4.3 | DEVOIEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Répérage des alimentations à devoyer | ens | 1
| Mise en sécurité et dépose des alimentation à devoyer | ens | 1
| Mise en œuvre des cables d'alimentation | ens | 1
4.4 | PRISE DE TERRE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE :
4.4.1 | PRISE DE TERRE
| Mesure prise de terre existante | ens | 1
| Complément prise de terre | ens | 1
4.4.2 | MISE À LA TERRE DES MASSES D'UTILISATION | ens | 1
4.4.3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE ET SUPPLEMENTAIRE | ens | 1
4.5 | TRAVAUX AU TGBT
| Protection du départ "TD Acceuil" au TGBT | u | 1
| Câble d'alimenattion entre TGBT et TD | ml | 70
| Protection principale TD - Remplacement de l'interrupteur général du TD | u | 1
4.6 | TRAVAUX AU TABLEAU DIVISIONNAIRE | ens | 1
4.7 | DISTRIBUTION TD - TABLEAUTINS | ens | 1
| Dépose/repose faux-plafond | ens | 1
| Goulotte | ml | 3
| Chemin de câble (en FP de l'existant et de l'extension) | ml | 52
| Distributions | ml | 260
4.8 | TABLEAUTIN DE SALLE DE CLASSE | ens | 5
4.9 | ETIQUETTAGE | u | 6
4.10 | DISTRIBUTION TERMINALE | ens | 1
4.11 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ens | 1
4.12 | CHEMINEMENTS | ens | 1
4.13 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES ASCENSSEUR | ens | 1
| Modification et protection au TGBT - Départ Ascensseur | ens | 1
| Alimentation câble 32A Tétra + Cheminement + Percements | ens | 1
| Tableau machinerie | ens | 1
| Alimenation télécphonique + Cheminement + Percements | ens | 1
4.14 | ÉQUIPEMENT
4.14.1 | APPAREILS DE COMMANDES
4.14.1.1 | INTERRUPTEUR | u | 19
4.14.1.2 | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE | u | 3
4.14.1.3 | PRISE DE COURANT | u | 80
4.15 | APPAREILS D'ÉCLAIRAGE | u
4.15.1 | TYPE 1 : LUMINAIRE LED 600 X 600 ENCASTRÉ | u | 30
4.15.2 | TYPE 2 : CIRCULAIRE LED | u | 4
4.15.3 | TYPE 3 : TABLEAU LED | u | 5
4.15.4 | TYPE 4 : EXTERIEURE LED | u | 5
4.16 | ECLAIRAGE DE SECURITE | u | 3
Sous-Total - Travaux de courant fort
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANT FAIBLE
5.1 | PRINCIPE | PM
5.2 | INSTALLATION INFORMATIQUE
5.2.1 | BAIE DE BRASSAGE | u | 1
5.2.2 | CÂBLAGE | ml | 700
5.2.3 | CONNECTEURS RJ45 DES PRISES TERMINALES | u | 20
5.2.4 | CHEMINEMENTS | ens | 1
5.2.5 | REPÉRAGE | ens | 1
5.3 | CABLAGE POUR VIDEO PROJECTEUR | u | 5
5.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SSI
5.4.1.1 | DIFFUSEUR SONORE
| Diffuseur sonore y compris pose en saillie et encastrement | u | 1
| Câblage | ens | 1
5.4.1.2 | DÉCLENCHEURS MANUELS
| Déclencheur manuel y compris câblage , pose et encastrement | ens | 1
| Câblage | ens | 1
5.5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ALARME ANTI-INTRUSION
| Detecteur de mouvement | u | 2
| Câblage + cheminement | ens | 1
5.6 | ESSAI ET RECEPTION
| Essai, mise en service, recettage | ens | 1
Sous-Total - Travaux de courant faible
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
6.1 | PRINCIPE | PM
6.2 | PROTECTION MECANIQUE RESEAU GAZ
| Coquille omega | ml | 8
6.3 | RESEAUX HYDRAULIQUES
6.3.1 | CIRCUIT EN CHAUFFERIE
6.3.1.1 | COLLECTEUR
| Consignation des réseaux | ens | 1
| Vidange des installations de chaufferie | ens | 1
| Dépose de l’isolation thermique sur les collecteurs | ens | 1
| Modification des collecteurs, agrandissement des collecteurs de 70 cm | ens | 2
| Supportage collecteurs | ens | 2
| Piquage Aller et retour sur collecteur | ens | 2
| Isolation avec finition tôle sur les collecteurs | ens | 1
6.3.2 | DEPART EXTENSION
| Vanne d’isolement | u | 2
| Vanne 3 voies ( y compris raccordment et paramétrage) | ens | 1
| Pompe double à vitesse variable y compris kit de pression | ens | 1
| Thermomètre dans doigt de gant (aller et retour) | u | 2
| Sonde de température départ chauffage | u | 1
| Sonde de pression pour pilotage du débit de la pompe | u | 1
| Vanne de réglage sur le retour | u | 1
| Réseau | ml | 4
6.3.3 | CIRCUIT RADIATEUR
| Circuit en chaufferie ( y compris percement et supportage) | ml | 15
| Circuit dans bâtiment existant ( y compris percement et supportage) | ml | 25
| Circuit en faux plafond ( y compris percement et supportage) | ml | 10
| Circuit de distibution en plinthe ( y compris percement et suportage) | ml | 110
| Vanne de coupure | u | 4
| Isolation classe 2 avec finition PVC | ml | 50
6.4 | RADIATEURS
| Radiateur 1200 W | u | 3
| Radiateur 1500 W | u | 4
| Robinnetterie selon CCTP | ens | 7
6.5 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| Rinçage des réseaux et vidange de l'eau de rinçage | ens | 1
| Remplissage des réseaux | ens | 1
| Essais et mise en pression | ens | 1
| Attestation | ens | 1
Sous-Total - Travaux de chauffage
[9 empty] | 0 | 0
TOTAL HT
T.V.A 20 %
TOTAL TTC