CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Marché n° 2019_60202_0036

LOCATION ET MAINTENANCE
DE FONTAINES A EAU
EN RESEAU

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet la location et la maintenance (corrective et préventive) de fontaines à eau en réseau.
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ont pour but de fixer les dispositions techniques au présent marché.

A – REGLEMENTATION ET NORMES

Conformément aux dispositions du code de la consommation, il appartient à tout responsable de la mise sur le marché de produits de s’assurer que ceux-ci sont propres à l’usage qui en sera fait, qu’ils respectent les prescriptions en vigueur et ne sont pas susceptibles de constituer un danger pour la santé des consommateurs. Le code de la santé publique fixe certaines prescriptions.
Ainsi, tout responsable de la mise sur le marché d’une fontaine d’eau raccordée au réseau de distribution publique doit, préalablement, disposer :
- de preuves de la conformité sanitaire :
- des matériaux et objets constitutifs de son appareil entrant au contact de l’eau, au regard des dispositions fixées à l’article R.1321-48 du CSP,
- des produits et procédés de traitement d’eau destinée à la consommation humaine mis en œuvre dans son appareil, au regard des dispositions fixées à l’article R. 1321-50 du CSP,
- du (des) fluide(s) caloporteur(s) utilisé(s) dans le système de réfrigération, pour le traitement thermique de l’eau, au regard des dispositions de l’article 16-9 modifié du règlement sanitaire départemental type (RSD). Le fluide doit disposer d’un avis favorable émit soit par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), soit par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).
- de son appareil en termes de protection des réseaux d’eau vis-à-vis des phénomènes de retours d’eau, au regard des dispositions fixées à l’article R. 132157 du CSP. Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) recommande actuellement d’utiliser un dispositif de protection de type EA.

Le titulaire du marché devra afficher, pour chaque appareil mit en place, une notice d’utilisation précisant les recommandations nécessaires à l’emploi.

B – ENTRETIEN DES APPAREILS

Le titulaire devra assurer la mise en œuvre régulière d’opérations de nettoyage et d’entretien de chaque appareil dont notamment le système de filtration mis en place. La responsabilité du titulaire sera engagée si les eaux distribuées, du fait d’un mauvais entretien ou d’une conception défectueuse de l’appareil, sont à l’origine d’un quelconque désagrément.

C – ETIQUETAGE DES APPAREILS

L’étiquetage sera conforme aux textes et normes en vigueur. Il doit être en français et préciser notamment la dénomination du produit et son appellation commerciale de vente, le nom et l’adresse du fabricant.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MATERIEL

Les fontaines en réseau devront respecter les caractéristiques techniques suivantes :
- fontaine sur sol avec ou sans porte-gobelets intégré (selon la demande du service utilisateur),
- fontaine en réseau (eau froide/eau tempérée),
- Chaque candidat devra proposé 3 modèles de candidat : 1 modèle standard, 1 modèle atelier et 1 modèle haut de gamme.
- système anti-fuite et clapet anti-retour,
- espace de distribution suffisant pour remplir une petite bouteille d’eau (33 à 50 cl) .

Les fontaines devront être de conception récente et disposer d’un design ergonomique. Les fontaines devront faire apparaître sur la face avant le logo de la Ville de Marseille.

ARTICLE 3 – RESPECT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Les pièces, les filtres, les matériaux et les produits nettoyants, dégraissants, détergents et désinfectants utilisés pour la maintenance et le dépannage des fontaines à eau devront être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux prescriptions techniques édictées en la matière.
De plus les produits nettoyants, dégraissants, détergents et désinfectants doivent avoir un label écologique ou équivalent.

En cas de changement de produit en cours de marché, le titulaire en avisera le pouvoir adjudicateur et fournira les nouvelles fiches produits et de données de sécurité.

ARTICLE 4 – DEFINITION DES PRESTATIONS

Le titulaire s’engage, à ses frais, à livrer, monter et mettre en ordre de marche l’ensemble des fontaines pour chaque service utilisateur demandeur.
Le titulaire sera chargé de la location, de la maintenance préventive et corrective (et éventuellement des travaux de branchement et d’installation) des fontaines d’eau en réseau réparties sur les divers services utilisateurs.
Le titulaire chargé de la maintenance des appareils devra assurer le remplacement des pièces défectueuses et/ou usées, les dépannages et remises en service.
Le titulaire devra assurer l’entretien préventif des appareils au moyen de visites régulières et assurer leur réglage afin de garantir une qualité optimale de fonctionnement.
Un carnet d’entretien (ou tout autre moyen permettant d’assurer le suivi et la traçabilité des opérations de maintenance) sera tenu à jour par le titulaire et disponible à tout moment. Pour chaque fontaine, les opérations effectuées et informations suivantes devront pouvoir être visualisées sur le carnet d’entretien :
- les pièces détachées remplacées,
- les remarques éventuelles,
- l’identité et le visa de l’intervenant.
  -	la date de la visite,
Un rapport d’activité annuel par site sera envoyé au service gestionnaire de ce marché.
A l’issue de la période contractuelle, ou si le marché n’est pas reconduit ou renouvelé, le titulaire du marché s’engage, à ses frais, à démonter et récupérer l’ensemble des appareils.

A – LOCATION ET MAINTENANCE PREVENTIVE

Le titulaire s’engage à effectuer des 2 visites annuelles systématiques d’entretien nécessaires pour maintenir les fontaines à eau en bon état de fonctionnement et préserver leurs performances à un niveau équivalent de celui des performances initiales. Les visites seront effectuées au minimum, à raison d’une visite tous les six mois, conformément aux recommandations de L’AFIFAE (Association Française de l’Industrie des Fontaines à Eau).
Au moment de l’installation, le service technique du titulaire prendra rendez-vous avec le responsable de chaque site afin de convenir de la date d’intervention.
Cette date devra être scrupuleusement respectée sous peine d’application de pénalités de retard (Cf. Article 13 du CCAP).
Les prestations effectuées lors de ces visites sont au minimum :
- le nettoyage complet interne et externe du matériel avec le dépoussiérage du groupe frigorifique et le soufflage du condenseur,
- le détartrage de la cuvette, du bac de récupération des eaux usées et/ou la grille où se pose le gobelet pour les fontaines ou la bouteille, détartrage complet de la carrosserie extérieure et des becs de sorties d’eau (avec fourniture et changement des becs si besoin),
- la désinfection à l’aide d’un produit désinfectant de qualité alimentaire,
- la vérification du bon fonctionnement des différentes machines, de l’étanchéité des circuits (gaz et eau) et de la charge de gaz réfrigérant,
- la vérification des températures de sortie d’eau et leur réglage si besoin,
- la fourniture et le changement des pièces d’usure si besoin,
- le contrôle de toutes les connexions internes, la recherche de fuites,
- le remplacement du système de filtration,
- la mesure et le réglage éventuel de l’intensité sonore
- la désinfection de l’ensemble du circuit hydraulique.
Les pièces détachées sont fournies par le titulaire. Elles sont incluses dans les prestations et le montant forfaitaire de location.
Les opérations de maintenance préventive seront effectuées pendant les heures ouvrées des sites. Elles seront consignées dans le carnet d’entretien complété à chaque visite et signé par le responsable du site concerné et par le technicien. Ce carnet sera fourni par le titulaire du marché.

Dans l’année, les bons de commande seront envoyés par mail avec accusé de réception au titulaire.
Une liste des sites (si plusieurs) d’intervention ainsi que l’adresse et les coordonnées du référent sur le site sera annexée au bon de commande.

Le titulaire rappellera la date d’intervention au service concerné par mail au moins une semaine avant.
A l’issue de chaque visite, en plus du carnet d’entretien à remplir, un bon d’intervention sera établi par le technicien. Les mentions que devra comporter ce document sont :
- la date et le lieu de l’intervention,
- le nombre de fontaines entretenues sur le service,
- les observations éventuelles du technicien
- les observations éventuelles du service utilisateur,
- signature des 2 parties

Les bons de commande seront fait pour 6 mois tandis que le titulaire facturera eu mois.
Une copie de ce bon d’intervention sera donnée au référent du service utilisateur. L’original sera joint lors de l’envoi de la facture ou adressé à la Direction Achats Distribution à défaut.

Toute visite non répertoriée dans le carnet d’entretien sera considérée comme non effectuée et due. De même, toute visite répertoriée dans le carnet d’entretien mais non signée par l’une et/ou l’autre des parties sera considérée comme non effectuée et due. Les visites non effectuées sont passibles de pénalités de retard prévues à l’Article 13 du CCAP, comme précisé supra.

B – MAINTENANCE CORRECTIVE

Le titulaire s’engage à effectuer les interventions de maintenance corrective qui ont pour but d’exécuter les réparations provisoires ou définitives permettant d’assurer l’utilisation normale des fontaines et la sécurité des usagers.
Le titulaire devra dépêcher sur place un agent qualifié capable d’assurer le dépannage. Les pièces détachées sont fournies par le titulaire.
Les opérations de maintenance corrective seront effectuées pendant les heures ouvrées des services. Elles seront consignées dans le carnet d’entretien complété à chaque visite et signé par le responsable du service concerné et par le technicien. Ce carnet sera fourni par le titulaire du marché.
Le bon de commande est établi selon les interventions techniques :

cas n°1 : panne détectée par le technicien qui est en mesure de restituer les fonctions défaillantes de l’appareil sur le champ sans changement de pièce.
Un bon d’intervention est rédigé par le technicien et remis sur place et sans délai.
Il est visé par la personne autorisée du service utilisateur auteur de la demande.
Il a valeur d’ordre de dépannage. La réparation est constatée par l’horodatage, le nom, le prénom, la fonction et la signature de la même personne sur le compte rendu.
Le titulaire envoie la facture au prix de la ligne n° 2.1 et 2.2 du bordereau de prix unitaire après réparation, accompagnée du bulletin d’information original.

cas n°2 : panne détectée par le technicien qui est en mesure de réparer sur le champ les fonctions défaillantes avec changement de pièces disponibles et de consommables.
Un Bon d’intervention est rédigé par le technicien et remis sur place et sans délai. Il précise la nature et le nombre des pièces à changer.
Il est visé par la personne autorisée du service utilisateur auteur de la demande avec son nom, son prénom, sa fonction et sa signature .
Il a valeur d’ordre de dépannage. La réparation est constatée par l’horodatage le nom, le prénom, la fonction et la signature de la même personne sur le compte rendu.
Le titulaire envoie la facture au prix de la ligne n°2.1 et 2.3 du bordereau de prix unitaires avec la liste des pièces et/ou consommables à changer au prix du bordereau de prix ou du catalogue en y déduisant le taux de remise accordé.

Le titulaire envoie la facture après réparation accompagnée du bulletin d’information original.

cas n°3 : panne détectée par le technicien qui n’est pas en mesure de réparer les fonctions défaillantes sur le champ (pièces à commander ou appareil à faire entrer en atelier).
Un bon d’intervention est rédigé par le technicien et remis sur place au service utilisateur auteur de la demande ou envoyé par mail dans un délai maximum de 12 (douze) heures ouvrées après la date et l’heure d’intervention technique au service gestionnaire. Il doit obligatoirement préciser, si le matériel sera réparé sur site ou en atelier, la nature de la panne, les pièces concernées, leur quantité, la durée d’indisponibilité de l’appareil concerné.
En retour, le service gestionnaire envoie un bon de commande au titulaire pour une intervention de diagnostic au prix de la ligne 2.1 et 2.4 du bordereau de prix avec la liste des pièces et/ou consommables à changer au prix du bordereau de prix ou du catalogue en y déduisant le taux de remise accordé. La date et l’heure de réception de ce bon de commande est le point de départ du délai d’intervention indiqué dans l’article 7 de l’acte d’engagement pour réparation et résolution de la panne.

La réparation est constatée par le retour ou la réparation sur site de l’appareil avec la remise en service de l’intégralité de ses fonctions. Elle est constatée par la personne autorisée du service utilisateur auteur de la demande qui date, inscrit son nom, son prénom, sa fonction et signe la réception. A défaut de remise en état, la personne procédant au contrôle doit motiver par écrit son refus de réceptionner le matériel.
Après constatation de la réparation par le service utilisateur auteur de la demande, le titulaire envoi la facture de réparation conforme au bordereau de prix ou au catalogue si la pièce n’est pas sur le bordereau de prix du marché, en y déduisant le taux de remise accordé, accompagnée du bulletin d’intervention original.

Nota :
Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou en atelier, le titulaire prendra en charge l'ensemble de la logistique (récupération et retour du matériel dans l'établissement, fourniture du conditionnement, prêt du matériel, etc.).

Toutefois si le titulaire est dans l’impossibilité de réparer la fontaine à eau, il procède à son remplacement sans frais supplémentaires et aux mêmes conditions de location et maintenance que la précédente fontaine.

Le bon d’intervention établi par le titulaire du marché et vérifié par le référent du service concerné dans chacun des cas cités ci-dessus doit comporter les mentions suivantes :
- la date et le lieu de l’intervention,
- les travaux réalisés,
- les observations éventuelles du technicien
- les observations éventuelles du service utilisateur,
- signature des 2 parties avec , en plus, identification du signataire du service utilisateur (Nom, Prénom ; fonction et cachet du service).

D – NETTOYAGE

Après chaque intervention sur site, le titulaire du marché procède au nettoyage autour et sur la fontaine à eau et récupère toutes pièces usagées et changées et tout autre déchet en lien avec l’intervention.
Une fois le passage du technicien le site doit être propre et prêt à l’emploi.

ARTICLE 5 – MODALITES DE LIVRAISON OU D’INTERVENTION

Les fournitures doivent être livrées dans les conditions indiquées ci-après :
- les frais de transport seront à la charge du titulaire : livraison franco de port, d’emballage et de montage ;
- le transport et la manutention du matériel seront assurés par le titulaire, sous sa responsabilité, même si ce dernier fait appel à des sociétés prestataires de service ; l’enlèvement des emballages (cartons, palettes…) devra être assuré par le titulaire, le jour même de la livraison ;
- le titulaire devra faire son affaire personnelle de toutes les contraintes dues à l’accessibilité des différents sites et de leur utilisation (notamment les heures de présence du personnel habilité à réceptionner la marchandise) ;
- la connexion des appareils devra se faire dans les règles de l’art, conformément aux normes en vigueur
- si il y a lieu, le titulaire sera chargé des travaux d’installations et de raccordement au réseau d’eau.

ARTICLE 6 – TRAVAUX D’INSTALLATION, MISE EN PLACE ET MISE EN SERVICE DES FONTAINES A EAU

Comme cité en objet, les fontaines à eau doivent être en réseau. Les travaux d’installation seront réalisés par les services de la Ville de Marseille en accord avec les préconisations du titulaire.
La mise en place et la mise en service, un fois l’installation faite si nécessaire, est à la charge du titulaire.

ARTICLE 7 – DEPOSE DES FONTAINES A EAU

A la fin du marché, le titulaire, suivant un planning qu’il aura défini et transmis à la Direction Achats Distribution, devra déposer toutes les fontaines à eau et remettre en état les lieux le cas échéant.