Ville de Marseille

DGAFMG-DCP (60202)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

LOCATION, TRANSPORT, POSE ET ENTRETIEN DE CABINES DE TOILETTES PUBLIQUES INDIVIDUELLES MOBILES STANDARDS ET POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

 Numéro de la consultation	:	2019-60203- 0001

Procédure de passation : APPEL D'OFFRES OUVERT

Date de notification :

# Contexte

Dans le cadre de ses missions, s'inscrivant dans divers domaines, la Mairie de Marseille organise tout au long de l'année des activités extérieures à ses structures ou accomplit des missions qui rassemblent un public plus au moins nombreux. Ces activités ont en général pour objet de promouvoir l'action municipale sur des thématiques variées, mais certaines d‘entres elles relèvent de ses obligations de service dues au public.

Très ponctuellement, il s'agit de manifestations (culturelles, sportives ou associatives) accueillant un large public, ou plus régulièrement de l‘ouverture des plages et des Calanques.

De durées variables, ces activités ou ces missions se déroulent en semaine, mais également durant les jours de week-end et les jours fériés dans des lieux dépourvus de commodités.

C'est la raison pour laquelle, la Mairie de Marseille recourt à de la location de sanitaires mobiles auprès des entreprises de ce secteur d'activité.

# Article 1 – Objet de la consultation

La consultation a pour objet : la location de courte durée et de longue durée de cabines sanitaires autonomes et de cabines raccordées au réseau avec prestations d'entretien associées.

# Article 2 - Nature des prestations

Les prestations comprennent :

- la location des cabines avec assurance,
- le transport aller et retour des cabines,
- la pose des cabines à l‘endroit indiqué dans le bon de commande,
- le raccordement aux réseaux pour les cabines de type raccordées,
- la mise en service, l'entretien et le suivi sur site,
- la maintenance, la réparation et le remplacement de la cabine en cas de panne,
- l'évacuation des effluents en station de traitement pour les cabines autonomes,
- la récupération des cabines en fin de location,
- le conseil, l‘accompagnement et le suivi commercial.

# Article 3 - Réglementation

Le matériel et les prestations du marché doivent respecter les normes en vigueur.

Agrément à jour pour le transport et l’élimination des matières de vidanges extraites des installations d’assainissement non collectif défini par arrêté du 7 septembre 2009 et arrêté modificatif du 3 décembre 2010.

Norme NF EN 16194 relative aux cabines sanitaires mobiles autonomes ou équivalente.
Norme NF P 99-611 relative aux équipements des sanitaires pour personne à mobilité réduite (PMR) ou équivalente.

# Article 4 - Allotissement

Pour tenir compte de la spécificité du besoin, l'ensemble des prestations est répartie en deux lots distincts.

Lot 1 – Location de cabines de toilettes mobiles raccordées au réseau d'assainissement
Lot 2 – Location de cabines de toilettes mobiles autonomes

# Article 5 - Les acteurs impliqués

- le titulaire du marché : la société de location attributaire du marché ou son représentant,

- l'acheteur : le service de la collectivité qui organise la consultation et suit l'exécution administrative du marché. (notification, contentieux, avenant, reconduction, résiliation),

- le gestionnaire du marché : le service de la collectivité responsable du suivi de l'exécution du marché qui procède aux opérations de commande, de contrôle de l'exécution des prestations et au paiement des factures.

Les services internes :

- services de la Mairie de Marseille, bénéficiaires des prestations, sous contrôle du service gestionnaire, qui bénéficient et réceptionnent les prestations,
et
- services de la Mairie de Marseille autorisés par le gestionnaire du marché à utiliser ce dernier en autonomie complète de commande et de paiement des prestations.

L‘identité de ces différents acteurs et leurs coordonnées sont connues de chacun après la notification du marché.
# Article 6 – Lot n°1 - Location de cabines de toilettes mobiles raccordées au réseau d'assainissement

Il s'agit de cabines mobiles raccordables au réseau d‘eau potable, eau usée et possibilité au réseau électrique.
## 6.1 Niveau de qualité et de performance attendues
### 6.1.1 Matériel loué

Pratiques et esthétiques, les toilettes mobiles doivent répondre à des besoins de confort et d’exigence sanitaire.

Les cabines doivent être de couleur s'intégrant dans le paysage, d’une matière et de conception adaptées aux lieux et aux conditions de pose et d’utilisation. Elles comportent une cuvette à l’anglaise, un lavabo et elles sont munies d'un dispositif de fermeture intérieur de porte. Pour les plages, elles doivent être adaptées aux conditions d’utilisation du bord de mer, particulièrement pour le transport et la pose dans des lieux difficiles d’accès. Le titulaire doit aussi disposer d’une gamme raccordable au réseau électrique.

Le matériel proposé doit être conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux conditions d’utilisation et d’accès pour le handicap. Il doit être en parfait état de marche et d’une propreté irréprochable pour avoir un impact favorable sur le confort et la sécurité des usagers. Deux modèles sont demandés : cabine Standard et cabine PMR (personne à mobilité réduite).

Pour cela, le titulaire veille à la qualité de son matériel et à la régularité de son entretien, notamment par un service de contrôle et d’entretien adaptés au rythme d’utilisation et à la durée de location qui est au minimum de 3 à 7 jours de courte durée.

Le titulaire doit proposer 1 (UN) modèle de cabine clairement identifié dans son mémoire technique (1 cabine standard et 1 cabine PMR).

Toutefois, l’offre sera également appréciée au regard de la possibilité d’accès à d’autres modèles.
### 6.1.2 Expertise

En sa qualité d’expert de ce domaine d’activité, le titulaire à un devoir de conseil, vis à vis du gestionnaire du marché ou du service interne pour proposer les solutions techniques les mieux adaptées à chaque situation présentée.

A cet effet, le titulaire a l’obligation d’effectuer une étude préalable d’installation des sanitaires et d’apprécier toutes les difficultés susceptibles d’être rencontrées au cours des prestations d’installation et d’entretien. Si celles-ci étaient de nature à empêcher le bon déroulement des prestations, le titulaire doit en faire part dans les meilleurs délais et, s’il le juge nécessaire, les soumettre par écrit au gestionnaire du marché ou au service interne.
### 6.1.3 Réactivité

Compte tenu des enjeux liés au confort et à la salubrité, notamment aux abords des lieux de baignade dès le mois d’avril, il est exigé que le titulaire respecte les dates d’exécution des prestations pour garantir à la collectivité la réalisation de celles-ci aux dates qu’elle s’est fixée pour satisfaire le public (livraison, pose, raccordement et mise en service). Il se doit aussi d’être réactif pour l’entretien, les prestations de maintenance, les éventuelles réparations et le remplacement de cabine hors d’usage.

Pour cela, il est indiqué des délais maximums à ne pas dépasser dans le CCAP et un engagement de délais d’exécution est demandé dans l’offre du titulaire (Mémoire Technique : cadre de réponse).

S’agissant des dates d’installation des deux sites identifiés dans le présent lot, il y a lieu de noter qu’elles sont fournies au titulaire dès la notification du marché et pour chaque année suivante avant la fin du mois de janvier.

A titre indicatif, ces cabines sont louées pour la période du mois d’avril au mois de septembre, mais cette durée peut varier en fonction des conditions météorologiques agissant sur l’occupation des plages par le public.
### 6.1.4 Service de prestations

Le marché prévoit diverses prestations associées à la location. Il est demandé que le titulaire ait une organisation rigoureuse du suivi de celles-ci par un dispositif de contrôle, de reporting adapté et fiable et un encadrement adapté.

Il doit affecter à la direction des prestations une personne responsable et compétente, pendant toute la durée des interventions sur le terrain. Cette personne doit être joignable tous les jours d’exécution du marché. Elle reste sous l’autorité du titulaire, excluant tout lien de subordination avec la personne publique.

##### 6.1.4.1 Suivi des prestations

Pour les locations supérieures à 30 jours, il est demandé au titulaire de fournir mensuellement un bilan des prestations réalisées. Pour les prestations de durée inférieure, il lui est demandé de produire un bilan des prestations dès achèvement de celles-ci.

Une proposition du contenu de ce bilan doit être présentée dans son mémoire technique tout comme ses engagements en termes de suivi de prestation. Le contenu du bilan est présenté par site. Il doit à minima comporter, le lieu de prestation, l‘identité du service interne, la quantité de cabines louées et le montant de location, ainsi que le rythme et le montant des diverses prestations exécutées et les incidents éventuellement rencontrés.

Par ailleurs, le titulaire doit :

- mettre en place pour chacune des prestations, un dispositif de contrôle qui puisse attester de façon certaine le passage du technicien et la réalisation des prestations,

- assurer des visites « d’inspection » régulières sur les différents sites de réalisation des prestations,

- proposer la mise en place d’actions correctives en cas de dysfonctionnement ou de pannes constatées et signalées.
### 6.1.4.2 Service Assistance
Le service gestionnaire du marché ou le service interne doit être immédiatement prévenu par téléphone, de toutes dégradations constatées ou interruptions de prestations dues à ces dégradations ou à d‘autres faits. Celui-ci doit pouvoir joindre une permanence du titulaire accessible les jours de semaine, week-end et jours fériés. Les modalités de fonctionnement, les coordonnées, ainsi que les conditions d‘accès à cette permanence doivent clairement être développées dans le mémoire technique.

Le titulaire doit signaler toute anomalie et prendre les mesures d'urgence qui s'imposent (fonctionnement d'usage, dégradation visuelle, ou toute autre dégradation mettant en péril la sécurité et la salubrité). Signalement sous 4 heures maximum par téléphone au service dont les coordonnées sont données au moment de la commande.
### 6.1.5 Couverture des risques (assurance)

Le titulaire doit prévoir une couverture des risques pour les cabines louées, à minima pour l‘incendie, le vol et les actes de vandalisme. Elle est applicable pendant l‘exécution du marché. Les conditions de cette assurance doivent être clairement exposées dans le mémoire technique et le montant de la franchise doit être chiffré dans le bordereau de prix.

La mise en oeuvre des conditions de l‘assurance en cas de sinistre est déclenchée après constatation et accord des deux parties. Dans ce cas, le titulaire applique le montant de la franchise indiquée au bordereau de prix du marché.

## 6.2 Volumique

Le besoin de ce lot comprend annuellement deux sites identifiés qui doivent être équipés chacun, d'une (1) cabine pour 4 (QUATRE) mois environ destinée à l‘usage du public des plages en période estivale (du mois de juin au mois de septembre). Il peut être augmenté au fur et à mesure des besoins suscités par de nouveaux sites non identifiés à la notification du marché.

## 6.3 Localisation des prestations

Potentiellement, tout le territoire de la commune de Marseille est concerné par l‘exécution du marché, mais seuls deux (2) sites d'implantation sont d‘ores et déjà prévus. Ils sont tous situés dans le 8ème arrondissement de Marseille, avenue Madrague Montredon.

- plage de la Verrerie (Bonne-brise)
- plage de Colombet (les sablettes)

Le titulaire du marché est réputé avoir satisfait à la visite de site rendue obligatoire avant la remise de son offre. Les modalités de cette visite sont définies dans le règlement de consultation du marché.

## 6.4 Contraintes spécifiques
### 6.4.1 Entretien des cabines

### 6.4.1.1 Définition des prestations

D'une manière générale, le titulaire s'engage à effectuer toutes les prestations d‘entretien et de maintenance, réparation sur site comprenant :

- la mise en service des toilettes mobiles avec incorporation des produits répondant aux normes en vigueur (liquéfiant, désinfectant, désodorisant) et le réapprovisionnement de consommables (produits, papier toilette, savons) nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement,
- la désinfection et le nettoyage intégral de l’intérieur de l’équipement, l’utilisation de produit anti odeur, la remise en service avec renouvellement des consommables, le nettoyage extérieur (graffitis, affiches, tags et autres)
- le contrôle du bon fonctionnement des équipements (serrure, abattant, chasse d'eau etc..)
- la réparation en cas de dysfonctionnement ou de détérioration,
- le nettoyage final.

### 6.4.1.2 Critères de satisfaction du nettoyage et contrôle
### 6.4.1.2.1 Critères de satisfaction

Les prestations d‘entretien doivent aboutir à une qualité satisfaisante au regard des critères d’hygiène, de confort, d’aspect et de sécurité.

a) Hygiène : elle repose sur l’assainissement des surfaces et atmosphères ambiantes. Doivent être nettoyés et désinfectés de façon complète, et avec l’aide de produits adaptés et réglementaires, les éléments suivants :

- les parois extérieures, y compris la porte et le toit, si nécessaire,
- les parois intérieures et le plafond,
- le côté de la porte se trouvant à l’intérieur,
- le siège des toilettes et leurs accessoires (abattants, chasse d’eau, poussoirs),
- le socle et le sol,
- le conduit d’aération.

Les prestations s’attachent à réduire la pollution à un niveau non dangereux et à proscrire l’usage intempestif de méthodes ou produits nocifs.

b) Confort et aspect : c’est l’ensemble des facteurs qui déterminent une sensation de bien-être associée à la 1ère impression visuelle de netteté et de propreté d’un local.

c) Sécurité : les techniques et produits utilisés ne doivent pas produire de surface glissante dangereuse pour les usagers. Le titulaire prend toutes dispositions pour supprimer de sa gamme un produit qui semble provoquer des allergies. Les fiches techniques et de données de sécurité de tous les produits utilisés par le titulaire sont remises après notification du marché et à chaque introduction d’un produit nouveau.

### 6.4.1.2.2 Points de contrôle

Les prestations, qui sont contrôlées régulièrement par le gestionnaire du marché ou le service interne, sont appréciées ainsi :

• les perceptions olfactives et tactiles : supprimer les mauvaises odeurs par l’utilisation de produits appropriés. Ne pas utiliser des produits dont les odeurs ne pourraient être tolérées.
• les prestations doivent être effectuées de telle sorte que les surfaces traitées ne soient pas désagréables au toucher ou au contact
• l’aspect : les prestations de nettoyage doivent évidemment être adaptées aux lieux.

### 6.4.2 Fourniture et approvisionnement des consommables

La fourniture des consommables et leur approvisionnement régulier doivent être effectués dans les conditions suivantes :

Le titulaire procède à l‘approvisionnement initial et au renouvellement des consommables : désodorisants, désinfectants, recharges en papier à chaque passage d‘entretien dont le rythme est précisé ci-dessous pour les deux sites ou au moment de la commande pour les sites ultérieurs.

Tous les produits de nettoyage, les produits hygiéniques et les distributeurs de produits doivent être conformes aux normes en vigueur et homologués suivant leur utilisation.

Les produits désagrégeants et odoriférants doivent être éco labellisés type européens ou équivalents. Le titulaire s'engage à fournir les documents attestant ces caractéristiques.

Tous les matériels et produits non conformes doivent être enlevés du site dans les délais prescrits par la personne publique.

### 6.4.3 Déchets

La collecte des déchets lors des visites est à la charge et sous la responsabilité du titulaire. Il doit fournir à toute demande de la collectivité, une attestation du lieu de leur élimination.

L’évacuation des déchets (contenu des poubelles) et le coût du traitement en centre agréé sont à la charge du titulaire et réputés inclus dans les prix du marché.

### 6.4.4 Conditions d‘entretien des cabines

Rythme et horaires :

Les conditions d’entretien (rythme et horaires) sont fixées au moment de chaque commande.

S’agissant des deux sites ci-dessous, les conditions sont les suivantes :

- plage de la Verrerie (Bonne-brise)
- plage de Colombet (Les Sablettes)

Les cabines de ces plages doivent être ouvertes au public sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Leur nettoyage et l’approvisionnement des consommables doivent être réalisés pendant toute la durée de la location, et cela à raison de trois (3) fois par jour, tous les jours, y compris les weekend et jours fériés dans les créneaux horaires suivants :

- 1er passage entre 6H et 7H
- 2ème passage entre 14H et 15H
- 3ème passage entre 19H et 20H

Le titulaire du marché fournit un état récapitulatif des horaires de passage fixés à son personnel d‘entretien. Il est remis au gestionnaire du marché avant le début d‘exécution de chaque prestation et actualisé en cas de modification.

### 6.4.5 Signalisation - Sécurité lors des interventions

Chaque intervention (livraison, entretien et dépose des cabines) est accompagnée d’une signalisation spécifique pour la protection des personnes au travail.

Le personnel du titulaire doit être clairement identifiable par sa tenue ou tout autre moyen.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur la voie publique.

L’ensemble des tâches exécutées aux abords directs d’une voirie doit obligatoirement être accompagné d’une signalisation conforme aux normes en vigueur en matière de sécurité :

- pré et post signalisation de chantier (triangle de signalisation, gilet fluo…).
- signalisation des personnels,
- signalisation des matériels.

Les véhicules d’entretien circulant sur et entre les sites d’intervention doivent respecter la réglementation relative à la circulation sur la voie publique.

### 6.4.6 Livraison, pose et enlèvement des cabines
### 6.4.6.1 Conditions de livraison

La livraison, l’installation, la mise en service et l’enlèvement des cabines sont effectués en présence du représentant du service gestionnaire du marché ou de celui du service interne qui procède aux vérifications prévues par le CCAP du marché.

Avant toute programmation de transport et de livraison, le titulaire doit s’assurer que les conditions d’accès aux lieux d’implantation ne font pas obstacle à sa prestation ni n’interfèrent avec la présence de public ou de tiers. Pour cela, il doit se rapprocher du service gestionnaire du marché ou du service interne, 48 heures avant la date de livraison prévue pour convenir des horaires et des conditions de livraison.

Ces conditions sont importantes à respecter, surtout pour les deux sites : plage de la Verrerie (Bonne-brise) - plage de Colombet (Les Sablettes), où les conditions d’accès sont particulières.

Toutes difficultés rencontrées par le titulaire en dehors du respect de ces conditions, restent à sa charge sans possibilité de recours.

### 6.4.6.1 Réception – Etat des lieux

En sus des vérifications qualitatives et quantitatives du matériel loué, il est procédé à un état des lieux entrant et sortant du lieu d’implantation. Il fait l’objet d’un procès verbal signé par les deux parties. Toute dégradation ou présence de déchets constatés lors de l’état des lieux de sortie, qui résulterait de l’intervention du titulaire est remise en état ou retirée à la charge de ce dernier dans un délai de 48 heures à compter de la date de cette constatation. La résolution du désordre est constatée par le service gestionnaire ou le service interne qui le mentionne sur l’état des lieux sortant.

### 6.4.6.2 Conditions de pose

L’aménagement des sols (dalle ou autre revêtement) et celui des attentes (arrivée d’eau et évacuation des eaux usées, électricité) sont à la charge de la Mairie de Marseille qui fait réaliser les travaux nécessaires avant la livraison et le raccordement des cabines par le titulaire.

Le titulaire du marché veille au positionnement rigoureux et à la stabilité des cabines sur des plans plats avec mise à niveau si nécessaire. Compte tenu des conditions climatiques de la région, le titulaire veille à la bonne stabilité des cabines par vent fort.

Concernant les deux plages : - plage de la Verrerie (Bonne-brise) - plage de Colombet (Les Sablettes), ces sites sont pré équipés de plate forme béton d'accueil de 1,50m x1,50m, de regard d‘évacuation et d‘arrivée d'eau située à proximité immédiate des dalles.

### 6.4.7 Raccordement des cabines aux réseaux

Les prestations du marché comprennent :

- le branchement des cabines aux réseaux d'eaux usées et d'eau potable et électricité par le titulaire à partir des évacuations et des attentes installées par la mairie de Marseille,
- les formalités de demandes d’autorisation de raccordement si nécessaire,
- le débranchement des cabines du réseau en fin de prestation.

Pour les cabines des deux sites des plages identifiés dans le marché, le raccordement à l’évacuation des eaux usées et à l’arrivée d’eau potable, n’est pas demandé. Il est à la charge de la Mairie de Marseille.

La consommation d’eau et d’électricité et le paiement éventuel du à un tiers pour l’évacuation des eaux usées sont la charge de la Mairie de Marseille.

### 6.4.8 Réparation et remplacement d‘une cabine

La réparation et le remplacement d‘une cabine interviennent dans le cadre de la maintenance prévue dans les prestations du marché.

Les opérations de maintenance consistent à apporter une réponse technique à des pannes ou à de la détérioration. Elles peuvent conduire au remplacement d’une ou plusieurs cabines.

### 6.4.8.1 Réparation
La maintenance et la réparation, de tous les éléments de la cabine et du dispositif technique, rendues nécessaires dans le cadre d’une utilisation normale de la cabine, sont réputées incluses dans les prestations forfaitaires de location, entretien et maintenance.

En cas de panne ou de vandalisme, le titulaire doit procéder à la réparation dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 8 heures (délais prévus au CCAP).

### 6.4.8.2 Remplacement

Si l’objet à réparer est impossible à remettre en état ou en fonction dans les délais indiqués, le titulaire doit procéder au remplacement de la cabine. Cette opération se fait au plus tard dans les 12 heures suivant la demande de réparation effectuée par le service gestionnaire et dans les conditions de retrait et de livraison décrites dans le présent CCTP.

# Article 7 - Lot n°2 - Location de cabines de toilettes mobiles autonomes

Concernant ce lot, il s'agit de cabines mobiles autonomes individuelles (modèle standard) et cabines mobiles autonomes individuelles accessibles aux fauteuils roulants (modèle PMR). Elles sont nécessaires pour le public participant aux diverses manifestations organisées par la collectivité et pour des agents exerçant des missions de surveillance.

## 7.1 Niveau de qualité et de performance attendues
### 7.1.1 Matériel loué

Pratiques et esthétiques, les toilettes mobiles doivent répondre à des besoins de confort et d’exigence sanitaire.

Elles doivent avoir une capacité d’autonomie permettant, entre deux vidanges, un minimum de 200 utilisations.

Le besoin de la collectivité concerne des cabines de la gamme chantier et de la gamme évènementielle , coloris unis et autres coloris. Elles doivent être équipées de cuvettes à l’anglaise avec abattant relevable et doivent comprendre en sus, les équipements supplémentaires suivants :

- un lave main avec distributeur savon ou d'un distributeur de solution antibactérienne détruisant les germes à 99,9 %,
- une chasse d'eau à recirculation, ou une chasse d'eau claire, ou une chasse d'eau sous vide ou un autre système,
- pour les toilettes mobiles accessibles au fauteuil roulant, un accès facile et confortable avec plancher antidérapant, barres d'appui conformes à la norme NF 99-61,
- un système d'éclairage intérieur des cabines. Eclairage naturel ou électrique autonome,
- un produit nettoyant et bactéricide pour la désinfection de l’assise détruisant les germes à 99,9 %,
- un dispositif de verrouillage extérieur (cadenas à chiffre) permettant de condamner l’accès à la cabine, pour la privatiser ou pour en contrôler l’accès.

La Mairie de Marseille doit pouvoir apposer sur ces cabines un auto-collant ou une affichette indiquant les numéros téléphoniques d'appels.

Le matériel proposé, les produits sanitaires utilisés et le service délivré doivent être conformes aux exigences de la réglementation en vigueur (NF EN 16194, NF P 99-611 ou équivalente) et adaptés aux conditions d’utilisation. Le matériel doit être en parfait état de marche et d’une propreté irréprochable pour avoir un impact favorable sur le confort et la sécurité des utilisateurs.

Pour cela, le titulaire veille à la qualité de son matériel et à la régularité de son entretien, notamment par un service de contrôle et d’entretien adaptés au rythme d’utilisation et à la durée de location qui est au minimum de 24 heures.

Le titulaire doit proposer 1 (un) modèle de cabine clairement identifié dans son mémoire technique : 1 cabine standard, 1 cabine PMR et 1 modèle facultatif de cabine personnalisée ou d’habillage esthétique.

Toutefois, son offre sera également appréciée au regard de la possibilité d’accès à d’autres modèles.

### 7.1.2 Expertise

En sa qualité d’expert de ce domaine d’activité, le titulaire à un devoir de conseil, vis à vis du gestionnaire du marché ou du service interne pour proposer les solutions techniques les mieux adaptées à chaque situation présentée.

A cet effet, le titulaire a l’obligation d’effectuer une étude préalable d’installation des sanitaires et d’apprécier toutes les difficultés susceptibles d’être rencontrées au cours des prestations d’installation et d’entretien. Si celles-ci étaient de nature à empêcher le bon déroulement des prestations, le titulaire doit en faire part dans les meilleurs délais et, s’il le juge nécessaire, les soumettre par écrit au gestionnaire du marché ou au service interne.

### 7.1.3 Réactivité

Il est également exigé que le titulaire respecte les dates d’exécution des prestations pour garantir à la collectivité la réalisation de celles-ci aux dates fixées à la commande, (livraison, pose et mise en service). Il se doit aussi d’être réactif pour les prestations qui lui sont demandées : maintenance, réparation, remplacement de cabine hors d’usage, l’entretien courant et l’entretien supplémentaire, les permanences techniques). Ce qui participe à la réussite d’une manifestation et à celle des missions de surveillance.

Pour cela, il est indiqué des délais maximum à ne pas dépasser dans le CCAP et un engagement de délais d’exécution est demandé dans l’offre du titulaire (Mémoire Technique – cadre de réponse).

### 7.1.4 Service de prestations

Le marché prévoit diverses prestations associées à la location. Il est demandé que le titulaire ait une organisation rigoureuse du suivi de celles-ci par un dispositif de contrôle, de reporting adapté et fiable et un encadrement associé.

Il doit affecter à la direction des prestations une personne responsable et compétente, pendant toute la durée des interventions sur le terrain. Cette personne doit être joignable tous les jours d’exécution du marché. Elle reste sous l’autorité du titulaire, excluant tout lien de subordination avec la personne publique.
### 7.1.4.1 Suivi des prestations

Pour les locations supérieures à 30 jours, le titulaire fournit mensuellement un bilan des prestations réalisées. Pour les prestations de durées inférieures, il fournit un bilan des prestations dès achèvement de celles-ci.

Une proposition du contenu de ce bilan doit être présentée dans son offre tout comme ses engagements en termes de suivi de prestation. Le contenu du bilan est présenté par site. Il doit à minima comporter, le lieu de prestation, l‘identité du service interne, la quantité de cabines louées et le montant de location, la quantité, le rythme et le montant des prestations exécutées, les incidents éventuellement rencontrés.

Par ailleurs, le titulaire doit :

- mettre en place pour chacune des prestations, un dispositif de contrôle qui puisse attester de façon certaine le passage du technicien et la réalisation des prestations,

- assurer des visites « d’inspection » régulières sur les différents sites de réalisation des prestations,

- proposer la mise en place d’actions correctives en cas de dysfonctionnement ou de pannes constatées et signalées.

### 7.1.4.2 Service Assistance

Le service gestionnaire du marché ou le service interne doit être immédiatement prévenu par téléphone, de toutes dégradations constatées ou interruptions de prestations dues à ces dégradations ou à d‘autres faits. Lui même doit pouvoir joindre une permanence du titulaire les jours de semaine, week-end et jours fériés.

Dans ces conditions, le titulaire doit signaler toute anomalie et prendre les mesures d'urgence qui s'imposent : fonctionnement d'usage, dégradation visuelle, ou toute autre dégradation mettant en péril la sécurité et la salubrité. Signalement sous 4 heures maximum par téléphone au service dont les coordonnées sont données au moment de la commande.
### 7.1.5 Couverture des risques (assurance)

Le titulaire doit prévoir une couverture des risques pour les cabines louées, à minima pour l‘incendie, le vol et les actes de vandalisme. Elle est applicable pendant l‘exécution du marché. Les conditions de cette assurance doivent être clairement exposées dans le mémoire technique et le montant de la franchise doit être chiffré dans le bordereau de prix.

La mise en oeuvre des conditions de l‘assurance en cas de sinistre est déclenchée après constatation et accord des deux parties. Dans ce cas, le titulaire applique le montant de la franchise indiquée au bordereau de prix du marché.

## 7.2 Volumique

Les besoins indiqués ci-dessous dans le tableau récapitulatif des activités sont donnés à titre indicatif.

Objet	Utilisateurs	Cab STD	Cab PMR	Nbr jours / de loc	Période	Lieux	Arr

Routes du feu	Agent	3		35	Mars	Sormiou Morgiou Callelongue	9°
Carnaval	Public	1	2	2	Avril	Marseille	8°
Surveillance de base nautique	Agent	1		84	Avril	Corbières	16°
Plages Clanques	Public	4		46	Avril	Sormiou	9°
Plages Clanques	Public	1		46	Avril	Morgiou	9°
Manifestation	Public		1	9	Mai	Parc Balnéaire PRADO	8°
Concours de boules	Public	1		1	Mai		8°
Surveillance site	Agent	2		48	Juin	Hémicycle	8°
Gardiole	Public	1		35	Juin	Gineste	9°
Manifestation Mairies de Secteur 6/8	Public	4		1	Juin		8°
Manifestation Mairies de Secteur 6/8	Public	4		9	Juin	Bagatelle	8°
Festival sport santé	Public	8	2	2	Juin	Prado	8°
Défilé 14 juillet	Public	10	1	2	Juillet	Prado	8°
Feu d’artifice	Public	7	1	4	Juillet	Palais du Pharo	7°
Feu d’artifice	Public	1		11	Juillet	Quai du port	2°
Ferme pédagogique	Public	1	1	1	Sept	Roy d’ Espagne	9°
Ferme pédagogique	Public	1	1	1	Sept	Traverse CADE	14°
Fête de l’automne	Public	2	1	2	Oct	Parc Borély	8°
Fête de la jeunesse	Public	6	2	1	Oct	Gymnase Tesseire	9°
Marché de Noël	Agent	1		61	Nov / Dec	Quai de la Fraternité	1°
Inauguration	Public	3		3	Déc	Rue Paradis	1°
Urgence	Agent	3		72	Déc / Janv	Tous arrondissements

## 7.3 Localisation des prestations

A titre indicatif, les lieux d'implantation habituels des cabines sont indiqués ci-dessus, mais potentiellement tous les arrondissements de la Ville de Marseille sont concernés.

## 7.4 Contraintes spécifiques
### 7.4.1 Entretien des cabines
### 7.4.1.1 Définition des prestations

D'une manière générale, le titulaire s'engage à effectuer toutes les prestations d‘entretien et de maintenance, réparations sur site comprenant :
- la mise en service des toilettes mobiles avec incorporation des produits aux normes (liquéfiant, désinfectant, désodorisant) et le réapprovisionnement de consommables (produits, papier toilette, savons) nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement,
- le remplissage en eau propre de tous les réservoirs,
- le nettoyage et la vidange régulière des toilettes mobiles selon la périodicité convenue et commandée au préalable par le représentant du gestionnaire du marché ou le service interne, avec pompage et rejet des effluents en station d’épuration, désinfection et nettoyage intégral de l’intérieur de l’équipement, l’utilisation de produit anti odeur, la remise en service avec renouvellement des consommables, le nettoyage extérieur (graffitis, affiches, tags et autres)
- le contrôle du bon fonctionnement des équipements (serrure, abattant, chasse d'eau etc..)
- la réparation en cas de dysfonctionnement ou de détérioration,
- toute intervention de nettoyage vidange supplémentaire à la demande, doit être réalisée comme précisé ci-dessus,
- le nettoyage final et le rejet en station d’épuration des effluents
### 7.4.2 Critères de satisfaction du nettoyage et contrôle
### 7.4.2.1 Critères de satisfaction

Les prestations d‘entretien doivent aboutir à une qualité satisfaisante au regard des critères d’hygiène, de confort, d’aspect et de sécurité.

a) Hygiène : elle repose sur l’assainissement des surfaces et atmosphères ambiantes. Doivent être nettoyés et désinfectés de façon complète, et avec l’aide de produits adaptés et réglementaires, les éléments suivants :

- les parois extérieures, y compris la porte et le toit, si nécessaire ;
- les parois intérieures et le plafond ;
- le côté de la porte se trouvant à l’intérieur ;
- le siège des toilettes et leurs accessoires (abattant, chasse d’eau, poussoir) ;
- le socle et le sol ;
- le conduit d’aération.

Les prestations s’attachent à réduire la pollution à un niveau non dangereux et à proscrire l’usage intempestif de méthodes ou produits nocifs.

b) Confort et aspect : c’est l’ensemble des facteurs qui déterminent une sensation de bien-être associée à la 1ère impression visuelle de netteté et de propreté d’un local.

c) Sécurité : les techniques et produits utilisés ne doivent pas produire de surface glissante dangereuse pour les usagers. Le titulaire prend toutes dispositions pour supprimer de sa gamme un produit qui semble provoquer des allergies. Les fiches techniques et de données de sécurité de tous les produits utilisés par le titulaire sont remises après notification du marché et à chaque introduction d’un produit nouveau.

### 7.4.2.2 Points de contrôle

Les prestations, qui sont contrôlées régulièrement par le gestionnaire du marché ou le service interne, sont appréciées ainsi :

• les perceptions olfactives et tactiles : supprimer les mauvaises odeurs par l’utilisation de produits appropriés. Ne pas utiliser des produits dont les odeurs ne pourraient être tolérées.
• les prestations doivent être effectuées de telle sorte que les surfaces traitées ne soient pas désagréables au toucher ou au contact
• l’aspect : les prestations de nettoyage doivent évidemment être adaptées aux lieux.

### 7.4.3 Fourniture et approvisionnement des consommables

La fourniture des consommables et leur approvisionnement régulier doivent être effectués dans les conditons suivantes :

- le titulaire procède à l‘approvisionnement initial et au renouvellement des consommables : désodorisants, désinfectants, recharges en papier à chaque passage d‘entretien.

- tous les produits de nettoyage, les produits hygiéniques et les distributeurs de produits doivent être conformes aux normes en vigueur et homologués suivant leur utilisation.

- les produits désagrégeants et odoriférants doivent être éco labellisés type européens ou équivalents.

Tous les matériels et produits non conformes devront être enlevés du site dans les délais prescrits par la personne publique.

### 7.4.4 Déchets

Les déchets récupérés sont à la charge et sous la responsabilité du titulaire. Ce dernier doit fournir, à toute demande de la collectivité, une attestation du lieu d'élimination de ces déchets.

L’évacuation des déchets (contenu des poubelles, curage et vidange des cuves réceptrices) et le coût du traitement en centre agréé sont à la charge du titulaire et réputés inclus dans les prix du marché.

- les déchets des poubelles devront être évacués en centre agréé,
- les déchets liquides devront être pompés et évacués dans une filière adaptée
### 7.4.5 Répartition des prestations

Pour l’exécution du marché, les prestations d’entretien sont réparties comme suit :

a) Prestations d’entretien courant comprises dans le forfait location entretien,
b) Prestations d’entretien intermédiaires

### 7.4.5.1 Prestations d’entretien courant
1°		- forfait journée / - forfait WE ou 2 jours consécutifs en semaine / - forfait courte durée, jusqu‘à 7 jours consécutifs	Prestation d'entretien et de vidange comprise dans le forfait exécutées au moment du retrait de la cabine.

2°	- forfait moyenne durée jusqu‘à 30 jours consécutifs / - forfait longue durée au delà de 30 jours	Le forfait inclut un passage une fois par semaine pendant les jours ouvrables pour assurer la prestation d'entretien-vidange (vidange, entretien intérieur extérieur, recharge de consommables et contrôle du bon fonctionnement du matériel).

### 7.4.5.2 Prestations pour entretien intermédiaires
Tout au long du marché, il peut-être nécessaire de demander au titulaire d’exécuter des prestations supplémentaires et d’ajuster ses fréquences de passage. Il doit pouvoir y répondre pendant et/ou hors week-end et jours fériés.

Ces prestations, prévues au bordereau de prix du marché, comprennent :

- vidange ou sans vidange
- l’entretien intérieur et extérieur
- la recharge des consommables
- le contrôle du bon fonctionnement du matériel

Elles se répartissent comme suit :

a) Entretien supplémentaire avec vidange

b) Entretien supplémentaire sans vidange
### 7.4.6 Autres prestations
### 7.4.6.1 Prestations de permanence technique

Certaines situations d’affluence du public auxquelles il n’est pas suffisant de recourir aux prestations d’entretien courant, peuvent nécessiter une prestation de permanence technique de 4 (quatre) heures minimum. Elle comprend : l'entretien intérieur-extérieur du ou des sanitaires, le contrôle et l’approvisionnement des consommables et le bon fonctionnement du matériel. Le titulaire du marché doit pouvoir y répondre pendant et/ou hors week-end et jours fériés.
### 7.4.6.2 Prestations d‘habillage esthétique (facultatif)

Pour les besoins de certaines manifestations, la collectivité souhaite, si possible, recourir à une prestation d‘habillage ou à une gamme composée de 1 (un) modèle au minimum de cabines évènementielles originales (cabine habillable ou autre procédé). Par ailleurs, elle se réserve la possibilité de recourir au calatogue du titulaire et aux éventuelles évolutions de cette gamme dans le catalogue.

### 7.4.7 Conditions d‘entretien des cabines

Rythme et horaire :

Les conditions d’entretien (rythme et horaire) sont fixées au moment de chaque commande.
### 7.4.8 Signalisation – Sécurité lors des interventions

Chaque intervention (livraison, entretien et dépose des cabines) est accompagnée d’une signalisation spécifique pour la protection des personnes au travail.

Le personnel du titulaire doit être clairement identifiable par sa tenue ou tout autre moyen.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur la voie publique.

L’ensemble des tâches exécutées aux abords directs d’une voirie doit obligatoirement être accompagné d’une signalisation conforme aux normes en vigueur en matière de sécurité :

- pré et post signalisation de chantier (triangle de signalisation, gilet fluo…).
- signalisation des personnels,
- signalisation des matériels.

Les véhicules d’entretien circulant sur et entre les sites d’intervention doivent respecter la réglementation relative à la circulation sur la voie publique.
### 7.4.9 Livraison, pose et enlèvement des cabines
### 7.4.9.1 Conditions de livraison

Le titulaire s’engage à livrer les toilettes mobiles aux dates prévues et au(x) lieu(x) indiqué(s) dans le bon de commande.

Les dispositions de pose et de dépose pour les prestations se déroulant le week-end et/ou un jour férié, sont les suivantes :

a) pose la veille du début du week-end ou du jour férié,
b) dépose le 1er jour ouvrable suivant.

Pour les autres cas, la pose et la dépose se font le jour fixé sur le bon de commande.

La livraison, l’installation, la mise en service et l’enlèvement des cabines sont effectués en présence du service gestionnaire ou du service interne qui procède aux vérifications prévues par le CCAP du marché.

Avant toute programmation de transport et de livraison, le titulaire doit s’assurer que les conditions d’accès aux lieux d’implantation ne font pas obstacle à sa prestation ni n’interfèrent avec la présence de public ou de tiers. Pour cela, il doit se rapprocher du service gestionnaire du marché ou du service interne, 48 heures avant la date de livraison prévue pour convenir des horaires et des conditions de livraison.

Toutes difficultés rencontrées par le titulaire en dehors du respect de ces conditions, restent à sa charge sans possibilité de recours.
### 7.4.9.2 Réception – état des lieux

En sus des vérifications qualitatives et quantitatives du matériel loué, il est procédé à un état des lieux entrant et sortant du lieu d’implantation. Il fait l’objet d’un procès verbal signé par les deux parties. Toute dégradation ou présence de déchets constatés lors de l’état des lieux de sortie, qui résulterait de l’intervention du titulaire est remise en état ou retirée à la charge de ce dernier dans un délai de 48 heures à compter de la date de cette constatation. La résolution du désordre est constatée par le service gestionnaire ou le service interne qui le mentionne sur l’état des lieux sortant.
### 7.4.9.3 Conditions de pose

Le titulaire du marché veille au positionnement rigoureux et à la stabilité des cabines sur des plans plats avec mise à niveau si nécessaire. Compte tenu des conditions climatiques de la région, le titulaire veille à la bonne stabilité des cabines par vent fort.
### 7.5 Réparation et remplacement d‘une cabine

La réparation et le remplacement d‘une cabine interviennent dans le cadre de la maintenance prévue dans les prestations du marché.

Les opérations de maintenance consistent à apporter une réponse technique à des pannes ou à de la détérioration. Elles peuvent conduire au remplacement d’une ou plusieurs cabines.
### 7.5.1 Réparation

La maintenance et la réparation de tous les éléments de la cabine et du dispositif technique rendues nécessaires dans le cadre d’une utilisation normale de la cabine sont réputées incluses dans les prestations forfaitaires de location, entretien et maintenance.

En cas de panne ou de vandalisme, le titulaire doit procéder à la réparation de l’objet de la panne ou de la dégradation dans les délais prévus au CCAP.
### 7.5.2 Remplacement

Si l’objet à réparer est impossible à remettre en état ou en fonction dans les délais indiqués, le titulaire doit procéder au remplacement de la cabine. Cette opération se fait au plus tard dans les 12 heures suivant la demande de réparation effectuée par le service gestionnaire et dans les conditions de retrait et de livraison décrites dans le présent CCTP.