## BPU Lot 3
	DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE / DU NUMÉRIQUE ET DU SYSTÈME D'INFORMATION
	Objet du marché : Travaux nécessaires au déploiement et à la maintenance du Réseau Indépendant mixte Télécommunication et Energie à usage privé de la Ville de Marseille. / Bordereau de prix unitaire Lot 3 : Fibre Optique

N° Prix	Désignation	Unité	Prix Unitaires H.T
	PRIX GÉNÉRAUX
3.1	CONDUITE DE CHANTIER
	Ce prix rémunère forfaitairement pour un projet (selon la définition du CCTP) : / - la prise en compte de l’ensemble des éléments compris dans la commande ainsi que dans la fiche projet et documents associés transmis par le Maître d’œuvre, / - la participation aux réunions, visites terrain et recette des ouvrages, / - la définition des moyens, matériels, matériaux et des méthodes à mettre en œuvre, / - la réalisation du programme d'exécution des travaux, / - le calendrier d’exécution des travaux / - le suivi d’avancement des chantiers, / - la réalisation, l’actualisation, l’envoi des comptes rendus et des documents de suivi, / - la réalisation et l’envoi de tout document utile, / - la préparation et la correction des documents nécessaires aux diverses démarches administratives liées au projets, / - l’envoi et le suivi des diverses démarches administratives liées au projets, / - la mise à jour et l’envoi des plans EXE actualisés,
3.1.1	Projets ponctuels ou dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 0 et 9 mètres	LE FORFAIT
3.1.2	Projet dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 10 et 99 mètres	LE FORFAIT
3.1.3	Projet dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 100 et 499 mètres	LE FORFAIT
3.1.4	Projet dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 500 et 1999 mètres	LE FORFAIT
3.1.5	Projet dont les linéaires de câblage cumulés sont compris entre 2000 et 5000 mètres	LE FORFAIT
3.1.6	Plus-value pour 100 mètres de câblage au-delà de 5000 mètres	LE FORFAIT
	PRÉPARATION DE CHANTIER
3.2	PLANS D’EXECUTION	L’UNITÉ
	Ce prix rémunère forfaitairement pour 100 mètres linéaires de câbles à tracer dans les plans, la réalisation des plans d’exécution et des études de détail. / Il comprend notamment la réalisation : / - des plans généraux, / - des plans de détails, / - de tous autres documents nécessaires au dépôt des demandes d'autorisation et à la réalisation complète des ouvrages. / Le prix tient compte de la fourniture en un exemplaire plus un support numérique des plans nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
3.3	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLÈVEMENT D’UN PANNEAU D’INFORMATION DE CHANTIER MODÈLE 1500MM X 2000MM	L’UNITÉ
	Ce prix rémunère forfaitairement l’installation, la maintenance, l’enlèvement et le déplacement au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’un panneau d’information de chantier et de son support strictement conforme à la réglementation en vigueur (modèle 1500 mm x 2000 mm). / Il comprend : / - l’amenée à pied d'œuvre du panneau et de son support, / - la mise en place du panneau, / - les frais de déplacement du panneau au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de maintenance et de remplacement du panneau détérioré ou enlevé,
3.4	FOURNITURE, INSTALLATION ET ENLEVEMENT DE SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIERS	LE FORFAIT
	Ce prix rémunère forfaitairement pour un chantier la fourniture, l’installation et l’enlèvement de signalisation temporaire de chantier conforme à la réglementation en vigueur, y compris la pré-signalisation et la signalisation d’approche (KC et KD). / Il comprend : / - la fourniture à pied d'œuvre et la mise en place de la signalisation, y compris la pré-signalisation et signalisation d’approche. Le schéma type s’entend pour un nombre inférieur ou égal à 20 K5a ou K5c, / - l’installation de lanternes de chantier ou de triangle AK avec feux clignotants synchronisés incandescents au xénon pour signaler les saillies de chantier en balisage frontal ou longitudinal sur la chaussée ; à noter que les lanternes et le triangle AK seront équipés de cellule crépusculaire. / - l’enlèvement du dispositif en fin de chantier / Ce prix ne comprend pas les frais d’installation d’un alternat manuel ou de feux tricolores. Chaque panneau ou dispositif de signalisation temporaire demandé par le Maître d’Oeuvre et venant en supplément aux panneaux et dispositifs prévus par la réglementation en vigueur, sera réglé à part, à l’unité et par jour calendaire. / NOTA : Tous panneaux ou dispositifs de signalisation temporaire de chantier en activité ou non sera rétro réfléchissant de classe II. / Tout manquement à l’une des prescriptions du CCAP et des stipulations du CCTP entraîne pour le chantier intéressé la non application des prix correspondants et les pénalités prévues au CCAP.
3.5	MAINTENANCE DE SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER	LA JOURNEE
	Ce prix rémunère à la journée, la maintenance de signalisation temporaire de chantier. / Il comprend : / - les frais de location éventuels, / - les frais de remise en place de jour comme de nuit ou de déplacement du dispositif au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de remplacement des éléments du dispositif détériorés ou enlevés. / Il ne comprend pas : / les frais de maintenance d’un alternat manuel ou de feux tricolores. / NOTA : Ce prix s’applique par jour calendaire ; le jour commençant à 0 h 00 et s’achevant à 24 h 00. / - Toute journée commencée est due, / - Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais prescrits par ordre de service, la maintenance sera assurée par l’entrepreneur à ses frais.
3.6	FEUX TRICOLORES DE CHANTIER	LA JOURNEE
	Ce prix rémunère à la journée les frais de fonctionnement de feux tricolores de chantier. / Il comprend : / - le transport à pied d’œuvre et la mise en place des feux tricolores, / - l’enlèvement dès que la présence des feux ne sera plus nécessaire, / - les frais de location éventuels, / - les fais de remise en place ou de déplacement des feux tricolores au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de fonctionnement, maintenance et réglage en fonction du flux / NOTA : Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais prescrits le fonctionnement devra être assuré par l’Entrepreneur, mais ne fera pas l’objet d’une rémunération particulière.
3.7	UTILISATION D’UN ALTERNAT MANUEL PAR AGENT	L’HEURE
	Ce prix rémunère à l’heure l’utilisation d’un alternat manuel K10 par un agent, pour faire circuler alternativement les flux de véhicules. / Il comprend les frais de personnel et de matériel.
	DISPOSITIFS DE DELIMITATION DE CHANTIER
3.8	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE BARRIERES	LE METRE LINEAIRE
	Ce prix rémunère au mètre linéaire l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de barrières conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Maître d’Oeuvre. / Il comprend : / - les frais de location éventuelle, / - le transport à pied d’œuvre des barrières, / - l’installation conforme à la réglementation en cours / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés, / - les frais d’entretien ou de peinture, / - les frais de déplacement des barrières au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
3.9	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE GBA	LE METRE LINEAIRE
	Ce prix rémunère au mètre linéaire l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de Glissières en Béton Adhérent conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Maître d’Oeuvre. / Il comprend : / - les frais de location éventuelle, / - le transport à pied d’œuvre des barrières, / - l’installation conforme à la réglementation en cours / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés, / - les frais d’entretien ou de peinture, / - les frais de déplacement des barrières au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
3.10	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE SEPARATEUR TEMPORAIRE EN POLYETHYLENE	LE METRE LINEAIRE
	Ce prix rémunère au mètre linéaire l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de séparateur temporaire de chaussée en polyéthylène rempli d’eau de 550 ou 1000 mm de hauteur. / Il comprend : / - frais de location éventuels / - l’amenée à pied d’œuvre des éléments du séparateur, / - le montage et le remplissage d’eau, conformément aux indications du Maître d’œuvre, / - l’enlèvement à la fin du chantier, / - les frais de remise en place ou de déplacement au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés. / NOTA : Ce prix ne sera payé qu’une seule fois, en fin de chantier, suivant le linéaire maximum de séparateur en polyéthylène mis en place pour une commande.
3.11	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE CLOTURES	LE METRE LINEAIRE
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de clôtures conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Maître d’Oeuvre. / Il comprend : / - les frais de location éventuelle, / - le transport à pied d’œuvre des barrières, / - l’installation conforme à la réglementation en cours / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés, / - les frais d’entretien ou de peinture, / - les frais de déplacement des barrières au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
	RELEVE ET AIGUILLAGE DES RESEAUX
3.12	RELEVE DE RESEAUX	LE FORFAIT
	Ce prix rémunère au forfait pour 5 chambres/mobiliers dans le cas de réseaux enterrés ou 50m de linéaire pour les cheminements non enterrés (bâtiments, façade...) la réalisation d’une étude permettant de décrire précisément les infrastructures de réseau existantes et les capacités libres en vue du tirage de nouveaux câbles. / Il comprend : / - le relevé sur site des infrastructures existantes / - le relevé des câbles existants et des cheminements empruntés par chaque câble / - le relevé des capacités libres / - la réalisation d’un dossier de synthèse
3.13	AIGUILLAGE ET POSE DE GUIDE DANS LES FOURREAUX EXISTANTS
	Ce prix rémunère au mètre linéaire l’aiguillage et/ou la recherche approfondie de passage de câble (en voirie ou dans un bâtiment) / En général, l’aiguillage sera réalisé à l’aide d’une aiguille sous pression. / En cas de difficulté, l’aiguillage sera alors réalisé à l’aide d’un appareil de radiodétection afin de déterminer précisément l’emplacement où les fourreaux semblent être endommagés. / Il comprend : / - l'amenée, la mise en œuvre et le repliement des matériels nécessaires à la recherche de cheminement. / - la pose de guide–câble dans les conduites existants.
3.13.1	Aiguillage simple	LE METRE LINEAIRE
3.13.2	Aiguillage par radio-détection	LE METRE LINEAIRE
	CHEMINEMENTS DE CABLES
3.14	FOURNITURE ET POSE DE CHEMINEMENTS EN FACADE
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de cheminements et protections de câbles en façade. / Il comprend : / - la fourniture des cheminements et/ou protections, des supports et de la visserie nécessaire, / - la pose selon les prescriptions du maître d’œuvre.
3.14.1	Gaine simple d’extérieur	LE METRE LINEAIRE
3.14.2	Gaine armée type CAPRIPLAST ou équivalent	LE METRE LINEAIRE
3.14.3	Protection métallique	LE METRE LINEAIRE
3.14.4	Tube IRO diamètre 13mm	LE METRE LINEAIRE
3.15	FOURNITURE ET POSE DE CHEMINEMENTS EN BATIMENT
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de cheminements et protections de câbles en bâtiment. / Il comprend : / - la fourniture des cheminements ou goulotte, des supports et de la visserie nécessaire, / - la pose selon les prescriptions du maître d’œuvre.
3.15.1	Gaine ICT verte	LE METRE LINEAIRE
3.15.2	Tube IRO diamètre 32mm	LE METRE LINEAIRE
3.15.3	Goulotte PVC 40mm x 20mm	LE METRE LINEAIRE
3.15.4	Goulotte PVC 60mm x 40mm	LE METRE LINEAIRE
3.15.5	Goulotte PVC 90mm x 40mm	LE METRE LINEAIRE
3.15.6	Goulotte PVC (double) 110mm x 60mm	LE METRE LINEAIRE
3.16	FOURNITURE ET POSE DE CHEMINS DE CABLES
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de chemins de câbles métalliques galvanisés à bords non-coupants (type dalle marine). / Il comprend : / - la fourniture du chemin de câble, des supports et de la visserie nécessaire, / - la pose selon les prescriptions du maître d’œuvre, / - si prévu dans le projet, la fourniture d’une câblette de terre et la réalisation de la mise en équipotentialité du chemin de câble
3.16.1	Chemin de câble 50 mm x 100mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.2	Chemin de câble 50 mm x 150mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.3	Chemin de câble 50 mm x 200mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.4	Chemin de câble 75 mm x 300mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.5	Capot pour chemin de câble 50 mm x 100mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.6	Capot pour chemin de câble 50 mm x 150mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.7	Capot pour chemin de câble 50 mm x 200mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.8	Capot pour chemin de câble 75 mm x 300mm	LE METRE LINEAIRE
3.16.9	Liaison équipotentielle – câblette de terre	LE METRE LINEAIRE
	TRAVAUX DE FIBRES OPTIQUES
3.17	FOURNITURE DE CABLES OPTIQUES G652
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture d’un câble fibre optique monomode norme ITU G652
3.17.1	Le câble de 2 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.2	Le câble de 6 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.3	Le câble de 12 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.4	Le câble de 24 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.5	Le câble de 36 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.6	Le câble de 48 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.7	Le câble de 72 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.8	Le câble de 96 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.17.9	Le câble de 144 fibres optiques G652	LE METRE LINEAIRE
3.18	FOURNITURE DE CABLES OPTIQUES G657
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture d’un câble fibre optique monomode norme ITU G657
3.18.1	Le câble de 2 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.2	Le câble de 6 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.3	Le câble de 12 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.4	Le câble de 24 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.5	Le câble de 36 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.6	Le câble de 48 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.7	Le câble de 72 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.8	Le câble de 96 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.18.9	Le câble de 144 fibres optiques G657	LE METRE LINEAIRE
3.19	FOURNITURE DE CABLES OPTIQUES TYPE K209
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture d’un câble fibre optique monomode type K209
3.19.1	Le câble de 24 fibres optiques K209	LE METRE LINEAIRE
3.19.2	Le câble de 48 fibres optiques K209	LE METRE LINEAIRE
3.19.3	Le câble de 96 fibres optiques K209	LE METRE LINEAIRE
3.19.4	Le câble de 144 fibres optiques K209	LE METRE LINEAIRE
3.20	FOURNITURE DE CABLES OPTIQUES AERIEN
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture d’un câble fibre optique monomode spécifiquement adapté à la pose en aérien selon la norme NF EN 60794-3
3.20.1	Le câble de 24 fibres optiques	LE METRE LINEAIRE
3.20.2	Le câble de 48 fibres optiques	LE METRE LINEAIRE
3.20.3	Le câble de 96 fibres optiques	LE METRE LINEAIRE
3.20.4	Le câble de 144 fibres optiques	LE METRE LINEAIRE
3.21	POSE DE CABLES
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose d’un câble fibre optique. / Il comprend : / - l'amenée et le repliement du matériel et son utilisation, / - les découpes soignées éventuelles, de la réservation existante et l’évacuation des déchets de tous types aux décharges, / - la remise en état des lieux et réservations utilisées. / - l'étiquetage approprié permettant le repérage du câble.
3.21.1	Sous fourreaux et dans les mobiliers urbains	LE METRE LINEAIRE
3.21.2	En façade	LE METRE LINEAIRE
3.21.3	En aérien	LE METRE LINEAIRE
3.21.4	En bâtiment et locaux techniques	LE METRE LINEAIRE
3.22	DEPOSE DE CÂBLES
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de câble existant quelque soit le type (fibres optiques, paires cuivre téléphonique...) et quelque soit sa capacité. / Il comprend : / - la mise en œuvre des matériels nécessaires à la dépose d'un câble existant, en voirie (extérieur) ou en bâtiment (intérieur). / - l'évacuation et le traitement des matériaux déposés
3.22.1	Dépose de câble en bâtiment	LE METRE LINEAIRE
3.22.2	Dépose de câble en voirie	LE METRE LINEAIRE
3.23	FOURNITURE ET POSE D’UNE BOITE DE DERIVATION FIBRE OPTIQUE
	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une boîte d'épissurage complète. / Il comprend : / - les équipements de fixations sur les parois de la chambre de tirage, / - les manchons et accessoires nécessaires à la pénétration des câbles dans la boîte, / - l'étiquetage approprié permettant l’identification de la boîte. / Remarque 1 : en cas de PIQUAGE sur câble existant, prévoir la fourniture des manchons adaptés. / Remarque 2 : en cas de mise en place d'un nouveau câble dans une boîte d'épissurage existante, prévoir les kits d'entrée de câble permettant l'étanchéité de celle ci.
3.23.1	Boite de dérivation de capacité 24 à 36 épissures / 4 entrées minimum	L’UNITE
3.23.2	Boite de dérivation de capacité 48 à 72 épissures / 6 entrées minimum	L’UNITE
3.23.3	Boite de dérivation de capacité 96 à 144 épissures / 6 entrées minimum	L’UNITE
3.23.4	Boite de dérivation de capacité >144 épissures / 8 entrées minimum	L’UNITE
3.23.5	Plus value pour un manchons de piquage	L’UNITE
3.23.6	Kit d’entrée de câble sur boite existante	L’UNITE
3.24	FOURNITURE ET POSE D’UN BOITIER D'ECLATEMENT DE TUBES	L’UNITE
	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un dispositif d'éclatement de tubes / Ce boîtier, de faible encombrement, permettra d'apporter une solution d'épanouissement et de protection des fibres jusqu'au point d'épissurage ou de connectorisation. / Il devra être adapté à l'emploi de câble de forte capacité (maximum 144 FO).
3.25	FOURNITURE ET POSE D’UNE BOITE DE DISTRIBUTION FIBRE
	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d’une boîte de distribution fibre dans une chambre ou un mobilier urbain. / NOTA : Sauf indication contraire du Maître d’oeuvre, les connecteurs seront de types SC/APC (couleur verte).
3.25.1	Boite de capacité 4 fibres/connecteurs	L’UNITE
3.25.2	Boite de capacité 8 fibres/connecteurs	L’UNITE
3.26	FOURNITURE ET POSE D’UN TIROIR OPTIQUE PRECABLE
	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un tiroir optique précablé , avec numérotation des connecteurs, dans un coffret mural ou une baie de brassage, ainsi que l’étiquetage des connecteurs. / NOTA : Sauf indication contraire du Maître d’oeuvre, les connecteurs seront de types SC/APC (couleur verte).
3.26.1	Tiroir coulissant de 12 connecteurs	L’UNITE
3.26.2	Tiroir coulissant de 24 connecteurs	L’UNITE
3.26.3	Tiroir coulissant de 48 connecteurs	L’UNITE
3.26.4	Tiroir coulissant de 144 connecteurs	L’UNITE
3.27	FOURNITURE ET POSE D’UN COFFRET MURAL PRECABLE
	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un coffret mural précablé avec numérotation des connecteurs. / NOTA : Sauf indication contraire du Maître d’oeuvre, les connecteurs seront de types SC/APC (couleur verte).
3.27.1	Coffret mural de 12 connecteurs	L’UNITE
3.27.2	Coffret mural de 24 connecteurs	L’UNITE
3.27.3	Coffret mural de 48 connecteurs	L’UNITE
3.27.4	Coffret mural de 144 connecteurs	L’UNITE
3.28	PREPARATION D’UN CABLE OPTIQUE (DENUDAGE) POUR EPISSURAGE OU CONNEXION A UN TIROIR OPTIQUE
	Ce prix rémunère à l'unité la préparation de l’extrémité d'un câble pour épissurage ou connexion à un tiroir optique quelle que soit sa capacité. / Il comprend : / - l'amenée et le repliement du matériel et son utilisation / - la préparation du câble
3.28.1	Dénudage d’un câble standard	L’UNITE
3.28.2	Dénudage d’un câble armé ou type K2019	L’UNITE
3.29	PREPARATION D’UN CABLE OPTIQUE (DENUDAGE) POUR PIQUAGE
	Ce prix rémunère à l'unité la préparation d'un câble pour piquage quelle que soit sa capacité. / Il comprend : / - l'amenée et le repliement du matériel et son utilisation / - la préparation du câble
3.29.1	Préparation pour piquage d’un câble standard	L’UNITE
3.29.2	Préparation pour piquage d’un câble armé ou type K2019	L’UNITE
3.30	PREPARATION D’UN TUBE
	Ce prix rémunère forfaitairement la préparation d'un tube de 6 ou 12 fibres optiques pour piquage, épissurage ou connexion à une tête de câble. / Il comprend : / - l'amenée et le repliement du matériel et son utilisation, / - le dénudage des fibres et leur lovage dans une cassette.
3.30.1	Préparation d’un tube de 6 fibres	L’UNITE
3.30.2	Préparation d’un tube de 12 fibres	L’UNITE
3.31	PREPARATION D’UNE BOITE D'EPISSURAGE EXISTANTE	L’UNITE
	Ce prix rémunère à l'unité la préparation d'une boite de dérivation en vue de sa modification : ajout ou retrait de câbles, restructuration de cassettes, réalisation ou suppressions de soudures. / Il comprend : / - Le repérage préalable de l'état de la boite avant intervention / - l'amenée et le repliement du matériel et son utilisation. / - La remise en ordre de l'étanchéité et de la surpression après interventions / - La remise en place conforme dans la chambre.
3.32	SOUDURE UNITAIRE DE FIBRE OPTIQUE	L’UNITE
	Ce prix rémunère à l'unité l'exécution d'une soudure réalisée soit dans un boîtier d'épissurage soit sur une tête de câble.
3.33	RACCORDEMENT UNITAIRE DE FIBRE OPTIQUE SUR LES EQUIPEMENTS RTM	L’UNITE
	Ce prix rémunère à l’unité le raccordement d’une fibre optique sur une tête de câble RTM. / Il comprend : / - la traversée et le Pigtails (connectique SC/APC) adapté au matériel de brassage (Roues POUYET) / - la fourniture du tube de protection(diamètre 2,5mm) des amarrages jusqu'au cassettes (1 tube pour 6 pigtails) / - les soudures dans la baie de brassage dans locaux techniques de la RTM. / Attention : Chaque pigtail mis en place doit correspondre à la couleur de la fibre utilisée
3.34	FOURNITURE ET POSE DE JARRETIERES OPTIQUES / SUR LES EQUIPEMENTS DE LA RTM
	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de jarretières monomodes simplex non gainée connectique SC/APC – SC/APC pour le jarretièrage des roues optiques (type POUYET) équipant les locaux techniques de la RTM. / PS : La longueur des jarretières est fonction de la capacité de la roue. / Attention : Chaque jarretère mise en place doit correspondre à la couleur de la fibre utilisée.
3.34.1	Jarretière RTM – roue pouyet 200	L’UNITE
3.34.2	Jarretière RTM – roue pouyet 500	L’UNITE
3.34.4	Jarretière RTM – roue pouyet 1000	L’UNITE
3.35	FOURNITURE ET POSE DE JARRETIERES OPTIQUES HORS RTM
	Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, l’amenée sur site et la pose de jarretières.
3.35.1	Monomode simplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 2m	L’UNITE
3.35.2	Monomode simplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 3m	L’UNITE
3.35.3	Monomode simplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 5m	L’UNITE
3.35.4	Monomode simplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 10m	L’UNITE
3.35.5	Monomode simplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 20m	L’UNITE
3.35.6	Monomode simplex connectique SC/APC – SC, longueur 2m	L’UNITE
3.35.7	Monomode simplex connectique SC/APC – SC, longueur 3m	L’UNITE
3.35.8	Monomode simplex connectique SC/APC – SC, longueur 5m	L’UNITE
3.35.9	Monomode simplex connectique SC/APC – SC, longueur 10m	L’UNITE
3.35.10	Monomode simplex connectique SC/APC – SC, longueur 20m	L’UNITE
3.35.11	Monomode simplex connectique SC/APC – LC, longueur 2m	L’UNITE
3.35.12	Monomode simplex connectique SC/APC – LC, longueur 3m	L’UNITE
3.35.13	Monomode simplex connectique SC/APC – LC, longueur 5m	L’UNITE
3.35.14	Monomode simplex connectique SC/APC – LC, longueur 10m	L’UNITE
3.35.15	Monomode simplex connectique SC/APC – LC, longueur 20m	L’UNITE
3.35.16	Monomode duplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 2m	L’UNITE
3.35.17	Monomode duplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 3m	L’UNITE
3.35.18	Monomode duplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 5m	L’UNITE
3.35.19	Monomode duplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 10m	L’UNITE
3.35.20	Monomode duplex connectique SC/APC – SC/APC, longueur 20m	L’UNITE
3.35.21	Monomode duplex connectique SC/APC – SC, longueur 2m	L’UNITE
3.35.22	Monomode duplex connectique SC/APC – SC, longueur 3m	L’UNITE
3.35.23	Monomode duplex connectique SC/APC – SC, longueur 5m	L’UNITE
3.35.24	Monomode duplex connectique SC/APC – SC, longueur 10m	L’UNITE
3.35.25	Monomode duplex connectique SC/APC – SC, longueur 20m	L’UNITE
3.35.26	Monomode duplex connectique SC/APC – LC, longueur 2m	L’UNITE
3.35.27	Monomode duplex connectique SC/APC – LC, longueur 3m	L’UNITE
3.35.28	Monomode duplex connectique SC/APC – LC, longueur 5m	L’UNITE
3.35.29	Monomode duplex connectique SC/APC – LC, longueur 10m	L’UNITE
3.35.30	Monomode duplex connectique SC/APC – LC, longueur 20m	L’UNITE
	MAINTENANCE
3.36	MAINTENANCE DES CABLES ET EQUIPEMENTS
	Ce prix rémunère à l’unité une intervention de maintenance. / Il comprend : / - le déplacement d’une équipe, / - la recherche des défauts, / - le respect des délais de GTI/GTR, / - la réalisation du rapport, / - la mise à jour de la documentation (plans, synoptiques...) après chaque intervention.
3.36.1	L’intervention de maintenance	L’UNITÉ
3.36.2	Plus-value pour intervention de maintenance de nuit (21 h / 7 h), week-end et jours fériés	L’UNITÉ
	MAJORATION HORAIRE
3.37	MAJORATION DES TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX RÉALISÉS HORS JOURS OUVRÉS ET/OU HEURES OUVRÉES	L’HEURE
	Ce prix rémunère à l'heure, la majoration du coût de main d'oeuvre dûe lors d'interventions réalisées en dehors des jours ouvrés (week-end et jours fériés) ou des heures ouvrées (travaux de nuit - 21 heures / 7 heures)
	RECETTE ET DOCUMENTATION
3.38	MESURES ET TESTS DE FIBRE OPTIQUES
	Ce prix rémunère à l'unité l'exécution des mesures d'une fibre dans les deux sens et pour les longueurs d'onde de 1310 et 1550nm. / Ces mesures ont lieu : / - afin d’établir un diagnostic dans le cadre de la maintenance / - de façon systématique après création ou réparation d’une liaison / Il comprend : / La mesure de réflectométrie à 1310nm et à 1550nm dans les 2 sens pour chaque fibre, / Le test de photométrie à 1310nm et à 1550nm dans les 2 sens pour chaque fibre. / Rmq : Exceptionnellement, lors de déménagement de tiroir optique avec fibres « en service », il ne sera alors possible de réaliser la mesure de réflectométrie que dans un seul sens.
3.38.1	Tests de reflectométrie	L’UNITE
3.38.2	Tests de photométrie	L’UNITE
3.38.3	Tests de reflectométrie dans 1 sens	L’UNITE
3.39	PLANS DE RECOLEMENT	LE METRE LINEAIRE
	Ce prix rémunère au mètre linéaire de câbles récolées la réalisation des plans de récolement. / Il comprend : / - les plans de cheminement des câbles posés sur l’espace public, dans les réseaux enterrés, en façade et en aérien, ainsi que des équipements associés (boites de dérivation, adductions bâtiments, coffrets...) / - les plans de cheminement du câblage au sein des bâtiments (parcours des câbles, des chemins de câbles, localisation des boites de dérivation, des locaux techniques, des coffrets et baie, des tiroirs…).
3.40	DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS	L’UNITE
	Ce prix rémunère à l'unité pour un projet, la fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE). / Il comprend : / - les plans de récolement conformes aux travaux réellement exécutés et organisé selon la structure de données fournie par le Maître d’œuvre, / - les nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indication de provenance, / - le reportage photo des cheminements des câbles posés dans les bâtiments, / - le synoptique des connexions, / - les tests de liaisons réalisées, / - les précisions ou des demandes complémentaires apportées par le Maître d’oeuvre