## DQE Lot 2
	DIRECTION GENERALE ADJOINTE / DU NUMERIQUE ET DU SYSTEME D'INFORMATION
	Objet du marché : Travaux nécessaires au déploiement et à la maintenance du Réseau Indépendant mixte Télécommunication et Energie à usage privé de la Ville de Marseille. / Annexe 3 au Règlement de Consultation

Réf	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaires H.T	Prix Total H.T
	PRIX GÉNÉRAUX
2.1	CONDUITE DE CHANTIER
	Ce prix rémunère forfaitairement pour un projet (selon la définition du CCTP) : / - la prise en compte de l’ensemble des éléments compris dans la commande ainsi que dans la fiche projet et documents associés transmis par le Maître d’œuvre, / - la participation aux réunions, visites terrain et recette des ouvrages, / - la définition des moyens, matériels, matériaux et des méthodes à mettre en œuvre, / - la réalisation du programme d'exécution des travaux, / - le calendrier d’exécution des travaux / - le suivi d’avancement des chantiers, / - la réalisation, l’actualisation, l’envoi des comptes rendus et des documents de suivi, / - la réalisation et l’envoi de tout document utile, / - la préparation et la correction des documents nécessaires aux diverses démarches administratives liées au projets, / - l’envoi et le suivi des diverses démarches administratives liées au projets, / - la mise à jour et l’envoi des plans EXE actualisés,
2.1.1	Projet dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 0 et 9 mètres	LE FORFAIT	10
2.1.2	Projet dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 10 et 49 mètres	LE FORFAIT	2
2.1.3	Projet dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 50 et 99 mètres	LE FORFAIT	2
2.1.4	Projet dont les linéaires de tranchées cumulés sont compris entre 100 et 499 mètres	LE FORFAIT	12
2.1.5	Plus-value pour 100 mètres de linéaires de tranchées au-delà de 500 mètres	LE FORFAIT	2
SOUS TOTAL – CONDUITE DE PROJET
	PRÉPARATION DE CHANTIER
2.2	PLANS D’EXECUTION	L’UNITÉ	34
	Ce prix rémunère forfaitairement pour 100 mètres linéaires de tranchée à tracer dans les plans, la réalisation des plans d’exécution et des études de détail. / Il comprend notamment la réalisation : / - des plans généraux, / - des plans de détails, / - de tous autres documents nécessaires au dépôt des demandes d'autorisation et à la réalisation complète des ouvrages. / Le prix tient compte de la fourniture en un exemplaire plus un support numérique des plans nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
	GEO-LOCALISATION DE RÉSEAUX
2.3	LOCALISATION DES RÉSEAUX ENTERRÉS DANS LE CADRE D’INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES PAR PROCÉDÉ SANS FOUILLE QUEL QUE SOIT LA TECHNIQUE ET PERMETTANT D’ATTEINDRE UNE PRÉCISION EN X,Y,Z DE CLASSE A.	LE METRE CARRE	100
	Ce prix rémunère au mètre carré de surface de zone de géolocalisation : / - la collecte et l’analyse des plans des exploitants de réseau / - la localisation de réseaux enterrés sur la zone délimitée, par procédé sans fouille quel que soit la technique, permettant d’atteindre une précision en x,y,z de classe A / - la réalisation des plans de récolement.
2.4	LOCALISATION D’UN RÉSEAU ENTERRÉ IDENTIFIE PAR PROCÉDÉ SANS FOUILLE QUEL QUE SOIT LA TECHNIQUE ET PERMETTANT D’ATTEINDRE UNE PRÉCISION EN X,Y,Z DE CLASSE A.	LE METRE LINEAIRE	200
	Ce prix rémunère au mètre linéaire de réseau géo-localisé : / - la localisation du réseau enterré entre deux points connus, par procédé sans fouille quel que soit la technique, permettant d’atteindre une précision en x,y,z de classe A / - la réalisation des plans de récolement.
2.5	TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RÉSEAU ENTERRÉ RÉALISÉS PAR DES TECHNIQUES DE TERRASSEMENT MÉCANIQUES ET MANUELLES CONFORMES AU GUIDE TECHNIQUE.	LE METRE LINEAIRE	4
	Ce prix rémunère au mètre linéaire de réseau géo-localisé : / - la collecte et l’analyse des plans des exploitants de réseau / - la localisation de réseau enterré préalablement mis à jour par des techniques de terrassement permettant d’atteindre une précision en x,y,z de classe A / - la réalisation des plans de récolement.
	IMPLANTATION DES OUVRAGES, MARQUAGE ET PIQUETAGE
2.6	IMPLANTATION DES OUVRAGES	LE METRE LINEAIRE	64000
	Ce prix rémunère au mètre linéaire : / - le traçage des ouvrages à réaliser sous supervision du Maître d’oeuvre / - l’entretien du traçage tout au long du chantier
2.7	MARQUAGE/PIQUETAGE D’UN OUVRAGE SOUTERRAIN PARTICULIER	LE METRE LINEAIRE	1000
	Ce prix rémunère au mètre linéaire de réseau tracé / - le piquetage et/ou marquage des ouvrages souterrains géolocalisés / - la réunion de validation du marquage et/ou piquetage / - l’entretien du marquage – piquetage tout au long du chantier
2.8	MARQUAGE/PIQUETAGE DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES	LE METRE CARRE	6000
	Ce prix rémunère au mètre carré de la zone de traçage : / - le piquetage et/ou marquage des ouvrages souterrains géolocalisés / - la réunion de validation du marquage et/ou piquetage / - l’entretien du marquage – piquetage tout au long du chantier
SOUS TOTAL – PREPARATION DE CHANTIER
	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
2.9	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLÈVEMENT D’UN PANNEAU D’INFORMATION DE CHANTIER MODÈLE 1500MM X 2000MM	L’UNITÉ	20
	Ce prix rémunère forfaitairement l’installation, la maintenance, l’enlèvement et le déplacement au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’un panneau d’information de chantier et de son support strictement conforme à la réglementation en vigueur (modèle 1500 mm x 2000 mm). / Il comprend : / - l’amenée à pied d'œuvre du panneau et de son support, / - la mise en place du panneau, / - les frais de déplacement du panneau au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de maintenance et de remplacement du panneau détérioré ou enlevé,
2.10	FOURNITURE, INSTALLATION ET ENLEVEMENT DE SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIERS	LE FORFAIT	30
	Ce prix rémunère forfaitairement pour un chantier la fourniture, l’installation et l’enlèvement de signalisation temporaire de chantier conforme à la réglementation en vigueur, y compris la pré-signalisation et la signalisation d’approche (KC et KD). / Il comprend : / - la fourniture à pied d'œuvre et la mise en place de la signalisation, y compris la pré-signalisation et signalisation d’approche. Le schéma type s’entend pour un nombre inférieur ou égal à 20 K5a ou K5c, / - l’installation de lanternes de chantier ou de triangle AK avec feux clignotants synchronisés incandescents au xénon pour signaler les saillies de chantier en balisage frontal ou longitudinal sur la chaussée ; à noter que les lanternes et le triangle AK seront équipés de cellule crépusculaire. / - l’enlèvement du dispositif en fin de chantier / Ce prix ne comprend pas les frais d’installation d’un alternat manuel ou de feux tricolores. Chaque panneau ou dispositif de signalisation temporaire demandé par le Maître d’Oeuvre et venant en supplément aux panneaux et dispositifs prévus par la réglementation en vigueur, sera réglé à part, à l’unité et par jour calendaire. / NOTA : Tous panneaux ou dispositifs de signalisation temporaire de chantier en activité ou non sera rétro réfléchissant de classe II. / Tout manquement à l’une des prescriptions du CCAP et des stipulations du CCTP entraîne pour le chantier intéressé la non application des prix correspondants et les pénalités prévues au CCAP.
2.11	MAINTENANCE DE SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER	LA JOURNEE	200
	Ce prix rémunère à la journée, la maintenance de signalisation temporaire de chantier. / Il comprend : / - les frais de location éventuels, / - les frais de remise en place de jour comme de nuit ou de déplacement du dispositif au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de remplacement des éléments du dispositif détériorés ou enlevés. / Il ne comprend pas : / les frais de maintenance d’un alternat manuel ou de feux tricolores. / NOTA : Ce prix s’applique par jour calendaire ; le jour commençant à 0 h 00 et s’achevant à 24 h 00. / - Toute journée commencée est due, / - Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais prescrits par ordre de service, la maintenance sera assurée par l’entrepreneur à ses frais.
2.11	FEUX TRICOLORES DE CHANTIER	LA JOURNEE
	Ce prix rémunère à la journée, les frais de fonctionnement de feux tricolores de chantier. / Il comprend : / - le transport à pied d’œuvre et la mise en place des feux tricolores, / - l’enlèvement dès que la présence des feux ne sera plus nécessaire, / - les frais de location éventuels, / - les fais de remise en place ou de déplacement des feux tricolores au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de fonctionnement, maintenance et réglage en fonction du flux / NOTA : Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais prescrits le fonctionnement devra être assuré par l’Entrepreneur, mais ne fera pas l’objet d’une rémunération particulière.
2.12	UTILISATION D’UN ALTERNAT MANUEL PAR AGENT	L’HEURE	168
	Ce prix rémunère à l’heure, l’utilisation d’un alternat manuel K10 par un agent, pour faire circuler alternativement les flux de véhicules. / Il comprend les frais de personnel et de matériel.
	DISPOSITIFS DE DELIMITATION DE CHANTIER
2.13	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE BARRIERES	LE METRE LINEAIRE	15500
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de barrières conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Maître d’Oeuvre. / Il comprend : / - les frais de location éventuelle, / - le transport à pied d’œuvre des barrières, / - l’installation conforme à la réglementation en cours / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés, / - les frais d’entretien ou de peinture, / - les frais de déplacement des barrières au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
2.14	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE GBA	LE METRE LINEAIRE	80
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de Glissières en Béton Adhérent conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Maître d’Oeuvre. / Il comprend : / - les frais de location éventuelle, / - le transport à pied d’œuvre des barrières, / - l’installation conforme à la réglementation en cours / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés, / - les frais d’entretien ou de peinture, / - les frais de déplacement des barrières au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
2.15	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE SEPARATEUR TEMPORAIRE EN POLYETHYLENE	LE METRE LINEAIRE	120
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de séparateur temporaire de chaussée en polyéthylène rempli d’eau de 550 ou 1000 mm de hauteur. / Il comprend : / - frais de location éventuels / - l’amenée à pied d’œuvre des éléments du séparateur, / - le montage et le remplissage d’eau, conformément aux indications du Maître d’œuvre, / - l’enlèvement à la fin du chantier, / - les frais de remise en place ou de déplacement au fur et à mesure de l’avancement du chantier, / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés. / NOTA : Ce prix ne sera payé qu’une seule fois, en fin de chantier, suivant le linéaire maximum de séparateur en polyéthylène mis en place pour une commande.
2.16	INSTALLATION, MAINTENANCE ET ENLEVEMENT DE CLOTURES	LE METRE LINEAIRE	20
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, l’installation, la maintenance et l’enlèvement quelle que soit la durée du chantier, de clôtures conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du Maître d’Oeuvre. / Il comprend : / - les frais de location éventuelle, / - le transport à pied d’œuvre des barrières, / - l’installation conforme à la réglementation en cours / - les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés, / - les frais d’entretien ou de peinture, / - les frais de déplacement des barrières au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
SOUS TOTAL – DELIMITATION DE CHANTIER
	DEROULEMENT DE CHANTIER
2.17	HYGIENE ET SECURITE	L’UNITÉ	10
	Ce prix rémunère forfaitairement, la fourniture, l'amenée, l'installation, le déplacement suivant les directives du Maître d’œuvre, l'entretien, le nettoyage quotidien, le gardiennage, le repliement, ainsi que le raccordement aux réseaux divers de locaux, y compris leurs équipements et leur alimentation, assurant l'hygiène et la sécurité des personnels sur le chantier conformément aux dispositions du Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 complétées par : / Les stipulations des pièces contractuelles du marché, / Les directives de l'Inspection du Travail de l'O.P.P.B.T.P. et du Maître d'Oeuvre, / Les recommandations mentionnées dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) / Les travaux étant exécutés en site urbain, les dispositions de l'article 187 du Décret précité devront être appliquées quelque soit le nombre de travailleurs sur le chantier. / Le règlement sera effectué à raison de : / SOIXANTE POUR CENT (60%) de ce prix, l'installation des locaux achevée, l'équipement et l'alimentation en eau et en énergie assurée, / Le solde soit QUARANTE POUR CENT (40%) après repliement des installations et remise des lieux en état.
2.18	FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE PASSERELLES DE CHANTIER	L’UNITÉ	30
	Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, l’installation et la maintenance de passerelles de chantier munis de garde corps pour passage piétons au dessus d’une tranchée et devant les entrées d’immeubles et de magasins. / Il comprend : / - le chargement, le transport et le déchargement à pied œuvre, / - la manutention à l’intérieur des limites du chantier, / - l’installation suivant les indications du maître d’ œuvre, / - le calage, les fixations nécessaires, / - le repliement et l’évacuation en fin de chantier.
2.19	FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE PLAQUES OU COUVERTURES DE TRANCHEE	LE METRE LINEAIRE	100
	Ce prix rémunère au mètre linéaire de tranchée protégée, la fourniture, l’installation et la maintenance de plaques ou couverture de tranchée en acier ou composite, permettant la circulation piétonnes et véhicules / Il comprend : / - le chargement, le transport et le déchargement à pied œuvre, / - la manutention à l’intérieur des limites du chantier, / - l’installation suivant les indications du maître d’ œuvre, / - le calage, les fixations nécessaires, / - le repliement et l’évacuation en fin de chantier.
2.20	PROTECTION SIMPLE DES ARBRES	L’UNITÉ	20
	Ce prix rémunère à l'unité, la confection d'une protection simple d'arbre situé sur le chantier et ses abords, suivant les prescriptions du C.C.T.P. et les indications du Maître d'oeuvre. / Il comprend : / - Les fournitures des bois à pied d’œuvre, / - le montage, / - la pose suivant le cahier de dessins annexé au CCTP, / - l'entretien pendant la durée du chantier, / - la dépose, / - l'évacuation hors chantier de la protection.
2.21	DECOUPE DE REVETEMENT A LA SCIE	LE METRE LINEAIRE	29000
	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la découpe à la scie diamantée, d'un revêtement de toute nature, jusqu'à 0,10 m de profondeur maximum. / Il comprend : / - Les frais de location de matériel / - Les fournitures / - Le balayage et l'enlèvement des poussières, chargées, transportées et évacuées.
2.22	DEBLAIS EN TRANCHEES, EN TERRAIN DE TOUTE NATURE EVACUES
	Ces prix rémunèrent au mètre cube l'exécution de déblais en tranchées évacués, quelle que soit la profondeur, dans tous terrains. / Il comprend : / - le piquetage, / - l'exécution des déblais, suivant les directives du maître d’oeuvre / - le chargement, le transport et l'évacuation des déblais aux décharges, / - l'étaiement des ouvrages ou canalisations enterrés, / - le blindage de la fouille, / - la protection de la fouille contre l'invasion des eaux de surface, / - le réglage et le compactage du fond de fouille, / - le balayage à vif et l'enlèvement des terres et poussières évacuées. / Il s'applique au volume en place. / Par convention les volumes à prendre en compte résulteront du produit de la longueur de l'ouvrage par une largeur égale à celle définie pour les terrassements (gabarits types), par la profondeur, définie au profil type (voir cahier de dessins) ou suivant les indications du Maître d'oeuvre, comprise entre le fond de forme de la chaussée ou du trottoir et celui de la tranchée.
2.22.1	Déblais en tranchée	LE METRE CUBE	2400
2.22.2	Plus-value pour l’emploi de techniques dites douces telles que définies dans le guide technique.	LE METRE CUBE	360
2.23	TRAVAUX DE DÉGAGEMENT DE RÉSEAUX	LE METRE LINEAIRE	150
	Ce prix rémunère au mètre linéaire les travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaires conformément au guide technique.
2.24	MISE EN PLACE DE PROTECTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS	LE METRE LINEAIRE	100
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la mise en place de protections mécaniques ou d’éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement
2.25	RECUPERATION DE PAVES OU DALLES DE TOUS TYPES	LE METRE CARRE	250
	Ce prix rémunère au mètre carré la dépose de pavés ou dalles de tous types. / Il comprend : / - la dépose soignée de pavés ou dalles, le triage et nettoyage en vue de réutilisation ultérieure, / - le chargement, le transport et le déchargement dans une zone de stockage du titulaire, / - le chargement, le transport et le déchargement aux décharges des chutes et déchets provenant de cette opération.
2.26	SIMPLE POSE DE BORDURE DE TOUS TYPES RECUPEREE SUR PLACE	LE METRE LINEAIRE	200
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la simple pose de bordure de tous types, sur béton de fondation, récupérée sur place. / Il comprend : / - la dépose soignée des bordures existantes qui seront triées, nettoyées et déposées en cordon à proximité ou stockées aux fins de réutilisation. / - la démolition du béton de fondation, / - la fourniture et la mise en œuvre d’un béton de fondation et de blocage de spécification B20, / - le bardage de la bordure récupérée sur place, / - l’alignement de la bordure à son emplacement, / - la pose de la bordure en alignement ou en courbe, / - l’exécution des joints garnis de mortier de ciment dosé à 500 kg/m3, serrés et lissés au fer, / - les diverses manutentions dans les limites du chantier.
2.27	PASSAGE EN SOUS ŒUVRE SOUS BORDURE ET CANIVEAU	L’UNITÉ	50
	Ce prix rémunère à l’unité le passage en sous-œuvre sous bordure et caniveau. / Il comprend : / - l’exécution des déblais en sous œuvre et leur évacuation aux décharges, / - la fourniture et la mise en œuvre d’un remblais en grave autocompactable. / Il ne comprend pas la pose des fourreaux.
2.28	SIMPLE CONFECTION DE CANIVEAU EN BETON B20	LE METRE CUBE	120
	Ce prix rémunère au mètre cube la confection de caniveau (ou passerelle) en béton de spécification B20. / Il comprend : / - le compactage du fond de forme, / - le coffrage latéral longitudinal, / - la fourniture à pied d’œuvre et la mise en place du béton conformément aux prescriptions du cctp, (vibration, damage etc…), / - la reprise des matériaux dans les limites du chantier, / - la protection contre les eaux de toute nature, ainsi que les frais d’évacuation des eaux, / - toutes sujétions.
2.29	CONFECTION DE REMBLAIS EN GRAVE RECOMPOSEE	LE METRE CUBE	1100
	Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en œuvre de grave recomposée humidifiée 0/20 ou 0/31,5 pour confection d’une couche de remblais en tranchée. / Il comprend : / - la fourniture conforme aux prescriptions du C.C.T.P., / - le transport à pied d'œuvre, / - le déchargement en cordon ou en tas, / - la reprise des matériaux dans les limites du chantier, / - la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des remblais, / - le répandage et la mise à niveau, / - le réglage, / - le compactage de chaque couche; le compactage sera tel que la densité sèche soit au moins égale à 95% de l'optimum PROCTOR modifié sur toute l'épaisseur, / Il s'applique au volume en place. / Par convention les volumes à prendre en compte résulteront du produit de la longueur de l’ouvrage par une largeur égale à celle définie pour les terrassements (gabarits types), par la profondeur définie au profil type ou suivant les indications du Maître d'œuvre, comprise entre le niveau supérieur du matériau d’enrobage de la canalisation et le fond de forme.
2.30	CONFECTION DE REMBLAIS EN GRAVE CONCASSEE AUTOCOMPACTABLE	LE METRE CUBE	1100
	Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution de remblais de tranchée en grave concassée autocompactable sur chaussée, trottoir, terre-plein. / Il comprend : / - la fourniture à pied d'œuvre du matériau conforme aux prescriptions techniques du fournisseur, / - le transport par camion malaxeur, / - le déchargement à la goulotte du matériau directement dans la fouille, / - le répandage et la mise à niveau, / - le réglage, / - la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des remblais. / Il s'applique au volume en place. / Par convention les volumes à prendre en compte résulteront du produit de la longueur de l’ouvrage par une largeur égale à celle définie par les terrassements et par une profondeur correspondant au profil type ou suivant les indications du Maître d’Oeuvre.
2.31	CONFECTION DE REMBLAIS EN BETON DE REMPLISSAGE	LE METRE CUBE	80
	Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution de remblais de tranchée béton sur chaussée, trottoir, terre-plein. / Il comprend : / - la fourniture à pied d'œuvre du matériau conforme aux prescriptions techniques du fournisseur, / - le transport par camion malaxeur, / - le déchargement à la goulotte du matériau directement dans la fouille, / - le répandage et la mise à niveau, / - le réglage, / - la protection contre les eaux de toute nature pendant l’exécution des remblais. / Par convention les volumes à prendre en compte résulteront du produit de la longueur de l’ouvrage par une largeur égale à celle définie par les terrassements et par une profondeur correspondant au profil type ou suivant les indications du Maître d’Oeuvre.
2.32	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’ENROBES A FROID	LE METRE CARRE	600
	Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés à froid sur tranchée en 4 cm d’épaisseur minimum. / Il comprend : / - le nettoyage et le balayage à vif du support, / - la fourniture des matériaux, / - les frais de pesée, / - le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre, / - les sujétions de stockage, de reprise et de déplacement dans les limites du chantier, / - le compactage, / - les frais de déplacement des véhicules pour le contrôle des pesées, à l’initiative du Maître d’Oeuvre, / - les sujétions inhérentes aux parties de revêtement situées le long des murs de façade, près des seuils ou obstacles inaccessibles aux rouleaux, qui seront compactés avec des vibreurs à patin. / Le prix ne comprend pas la découpe du revêtement existant ni les couches d’accrochage.
SOUS TOTAL – DEROULEMENT DE CHANTIER
	POSE DE CANALISATIONS
2.33	FOURNITURE ET POSE EN TRANCHEE DE FOURREAUX PVC
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de fourreaux PVC suivant cahier de dessin du règlement de voirie. / Il comprend : / - la fourniture à pied d'œuvre des fourreaux droit ou coudés préformés, entretoises et accessoires de raccordement, ainsi que leur manutention sur le chantier / - la pose en tranchée des fourreaux y compris, l’emboîtement, les manchons, le scellement à la colle spéciale et le rangement des fourreaux dans le massif en béton par la mise en place d’entretoises adaptées, positionnées tous le 6 ml. / - la fourniture, le transport à pied d'œuvre, la mise en place, le réglage et le surfaçage du béton b20 y compris toutes sujétions. / - le raccordement des fourreaux dans les chambres. / - la fourniture et la mise en place dans chaque fourreau d'un fil d'aiguillage en nylon résistant à un effort minimal de traction de 180 dan. dans chaque chambre de tirage le fil dépassera de un mètre et sera fixé à l'intérieur. / - la fourniture et la mise en place aux extrémités de bouchons adaptés. / Les longueurs prises en compte seront celles réellement mises en place.
2.33.1	Fourreaux PVC de diamètre extérieur Ø 45 mm	LE METRE LINEAIRE	10000
2.33.2	Fourreaux PVC de diamètre extérieur Ø 60 mm	LE METRE LINEAIRE	200
2.33.3	Fourreaux PVC de diamètre extérieur Ø 80 mm	LE METRE LINEAIRE	100
2.33.4	Fourreaux PVC de diamètre extérieur Ø 100 mm	LE METRE LINEAIRE	100
2.34	FOURNITURE ET POSE EN TRANCHEE DE FOURREAUX TPC
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de fourreaux TPC Polyéthylène extérieur annelé / intérieur lisse de couleur rouge ou verte suivant cahier de dessin du règlement de voirie. / Il comprend : / - la fourniture à pied d'œuvre des fourreaux, entretoises et accessoires de raccordement, ainsi que leur manutention sur le chantier / - la pose en tranchée des fourreaux y compris, l’emboîtement, les manchons, le scellement à la colle spéciale et le rangement des fourreaux dans le massif en béton par la mise en place d’entretoises adaptées, positionnées tous le 6 ml. / - la fourniture, le transport à pied d'œuvre, la mise en place, le réglage et le surfaçage du béton b20 y compris toutes sujétions. / - le raccordement des fourreaux dans les chambres. / - la fourniture et la mise en place dans chaque fourreau d'un fil d'aiguillage en nylon résistant à un effort minimal de traction de 180 dan. dans chaque chambre de tirage le fil dépassera de un mètre et sera fixé à l'intérieur. / - la fourniture et la mise en place aux extrémités de bouchons adaptés. / Les longueurs prises en compte seront celles réellement mises en place.
2.34.1	Fourreaux TPC de diamètre nominal Ø 32 mm	LE METRE LINEAIRE	100
2.34.2	Fourreaux TPC de diamètre nominal Ø 40 mm	LE METRE LINEAIRE	200
2.34.3	Fourreaux TPC de diamètre nominal Ø 63 mm	LE METRE LINEAIRE	2000
2.34.4	Fourreaux TPC de diamètre nominal Ø 75 mm	LE METRE LINEAIRE	6000
2.34.5	Fourreaux TPC de diamètre nominal Ø 90 mm	LE METRE LINEAIRE	2000
2.35	FOURNITURE ET POSE EN TRANCHEE DE FOURREAUX PEHD
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de fourreaux PEHD Polyéthylène Haute Densité extérieur lisse / intérieur lisse suivant cahier de dessin du règlement de voirie. / Il comprend : / - la fourniture à pied d'œuvre des fourreaux, entretoises et accessoires de raccordement, ainsi que leur manutention sur le chantier / - la pose en tranchée des fourreaux y compris, l’emboîtement, les manchons, le scellement à la colle spéciale et le rangement des fourreaux dans le massif en béton par la mise en place d’entretoises adaptées, positionnées tous le 6 ml. / - la fourniture, le transport à pied d'œuvre, la mise en place, le réglage et le surfaçage du béton b20 y compris toutes sujétions. / - le raccordement des fourreaux dans les chambres. / - la fourniture et la mise en place dans chaque fourreau d'un fil d'aiguillage en nylon résistant à un effort minimal de traction de 180 dan. dans chaque chambre de tirage le fil dépassera de un mètre et sera fixé à l'intérieur. / - la fourniture et la mise en place aux extrémités de bouchons adaptés. / Les longueurs prises en compte seront celles réellement mises en place.
2.35.1	Fourreaux PEDH de diamètre extérieur Ø 32 mm	LE METRE LINEAIRE	100
2.35.2	Fourreaux PEDH de diamètre extérieur Ø 40 mm	LE METRE LINEAIRE	100
2.35.3	Fourreaux PEDH de diamètre extérieur Ø 50 mm	LE METRE LINEAIRE	1000
2.35.4	Fourreaux PEDH de diamètre extérieur Ø 63 mm	LE METRE LINEAIRE	100
2.35.5	Fourreaux PEDH de diamètre extérieur Ø 75 mm	LE METRE LINEAIRE	50
2.35.6	Fourreaux PEDH de diamètre extérieur Ø 90 mm	LE METRE LINEAIRE	50
2.36	GRILLAGE AVERTISSEUR	LE METRE LINEAIRE	6400
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en place de grillage avertisseur plastifié de couleur verte ou rouge normalisée avec bande de repérage magnétique.
2.37	SOUS FOURREAUTAGE DE CONDUITES EXISTANTES, PAR UN TUBE DIAMETRE 33mm EXTERIEUR	LE METRE LINEAIRE	200
	Ce prix rémunère au mètre linéaire un sous fourreautage de réservations existantes en PVC, par un tube PVC diamètre 33 mm extérieur. / Il comprend : / - les découpes soignées éventuelles, de la réservation existante et l’évacuation des déchets de tous types aux décharges, / - la fourniture à pied d’œuvre d’un fourreau PVC Ø 33 mm extérieur, / - la mise en place du fourreau en sous fourreautage y compris la manutention, les emboîtements, les manchons et les scellements à la colle spéciale. / NOTA : Lorsque 2,3 … etc sous-fourreaux seront mis en place dans une même réservation, ce prix sera multiplié par 2, 3, etc.
2.38	SOUS FOURREAUTAGE DE CONDUITES EXISTANTES, PAR UN TUBE PVC DIAMETRE 45mm EXTERIEUR	LE METRE LINEAIRE	300
	Ce prix rémunère au mètre linéaire un sous fourreautage de réservations existantes en fonte ou acier par un tube PVC diamètre 45 mm extérieur. / Il comprend : / - les découpes soignées éventuelles, de la réservation existante et évacuation des déchets de tous types aux décharges, / - la fourniture à pied d’œuvre d’un fourreau PVC Ø 45 mm extérieur, / - la mise en place du fourreau en sous fourreautage y compris la manutention, les emboîtements, les manchons et les scellements à la colle spéciale. / NOTA : Lorsque 2,3 … etc sous-fourreaux seront mis en place dans une même réservation, ce prix sera multiplié par 2, 3, etc.
2.39	SOUS FOURREAUTAGE DE CONDUITES EXISTANTES, PAR UN TUBE PEHD DIAMETRE 40mm EXTERIEUR	LE METRE LINEAIRE	200
	Ce prix rémunère au mètre linéaire un sous fourreautage de réservations existantes en fonte ou acier par un tube PEHD diamètre 40 mm extérieur. / Il comprend : / - les découpes soignées éventuelles, de la réservation existante et évacuation des déchets de tous types aux décharges, / - la fourniture à pied d’œuvre d’un fourreau PEHD Ø 40 mm extérieur, / - la mise en place du fourreau en sous fourreautage y compris la manutention, les emboîtements, les manchons et les scellements à la colle spéciale. / NOTA : Lorsque 2,3 … etc sous-fourreaux seront mis en place dans une même réservation, ce prix sera multiplié par 2, 3, etc.
2.40	PERCEMENT D’UNE PAROI	L’UNITÉ	100
	Ce prix rémunère à l’unité, le percement d’une paroi de toute nature pour pénétration d’un fourreau dans un bâtiment, de diamètre allant de 50 mm à 80 mm. / Il comprend : / - l’amenée et le repliement du matériel, / - le percement éventuel de la chambre proche, / - le chargement, transport et déchargement des déblais aux décharges, / - la fourniture et la mise en place d’un fourreau de diamètre extérieur 50 mm à 80 mm y compris les coupes éventuelles, / - le rebouchage soigné au mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 autour du fourreau, / - un tampon au plâtre ou au ciment de part et d’autre du fourreau de manière à fermer provisoirement et proprement l’orifice, / - toutes sujétions.
2.41	FOURNITURE ET POSE DE PROTECTION MÉCANIQUE	LE METRE LINEAIRE
	Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose de protections mécaniques constituées d’une plaque d’acier d’épaisseur supérieure à 4 mm ou de PEHD (NF EN 50-520) de largeur égale au moins à 20 cm et de longueur variable. / Il comprend : / - le chargement, transport et déchargement des plaques sur le lieu des travaux, / - la pose des plaques à 0,10 m au-dessus du béton d’enrobage des fourreaux sur un linéaire défini par le Maître d’œuvre. / toutes sujétions.
2.41.1	Plaques de protection en acier	LE METRE LINEAIRE	50
2.41.2	Plaques de protection en PEHD	LE METRE LINEAIRE	400
2.42	REMONTÉES DE FOURREAUX SUR FAÇADE	L’UNITÉ	40
	Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une protection en béton autour de fourreaux remontés sur façade, sur une hauteur de 20cm minimum au dessus du niveau du sol fini.
SOUS TOTAL – POSE DE CANALISATIONS
	CHAMBRES ET REGARDS
2.43	FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGE SUR TROTTOIR
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une chambre de tirage type LxT préfabriqué béton ou composite, ou coulée en place. / Il comprend : / - la fourniture à pied d’œuvre de la chambre et sa manutention sur le chantier. / - la pose de la chambre sur un béton de propreté B20 sur une épaisseur de 10 cm. / - l’exécution des déblais généraux et leur évacuation aux décharges. / - le compactage à refus de fond de fouille / - la fourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte (résistance de 250 daN) sans logo tel que défini au cahier de dessins et au CCTP. / - le remblaiement en béton B16 autour de la chambre / - le réglage. / NOTA : Dans le cas d’une chambre coulée en place, le béton sera de classe B30 coffré et vibré. / Le prix comprendra toutes les sujétions.
2.43.1	Chambre L1T	L’UNITÉ	120
2.43.2	Chambre L2T	L’UNITÉ	40
2.43.3	Chambre L3T	L’UNITÉ	2
2.44	FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGE SUR CHAUSSEE
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une chambre de tirage sur chaussée préfabriqué ou coulée en place. / Il comprend : / - la fourniture à pied d’œuvre de la chambre et sa manutention sur le chantier. / - la pose de la chambre sur un béton de propreté B20 sur une épaisseur de 10 cm. / - l’exécution des déblais généraux et leur évacuation aux décharges. / - le compactage à refus de fond de fouille / - la fourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte (résistance de 400 daN) sans logo tel que défini au cahier de dessins et au CCTP. / - le remblaiement en béton B16 autour de la chambre / - le réglage. / NOTA : Dans le cas d’une chambre coulée en place, le béton sera de classe B30 coffré et vibré. / Le prix comprendra toutes les sujétions.
2.44.1	Chambre L1C	L’UNITÉ	15
2.44.2	Chambre L2C	L’UNITÉ	5
2.44.3	Chambre K1C	L’UNITÉ	10
2.44.4	Chambre K2C	L’UNITÉ	2
2.45	FOURNITURE ET POSE DE REGARDS
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’un regard préfabriqué ou coulée en place. / Il comprend : / - la fourniture à pied d’œuvre de la chambre et sa manutention sur le chantier. / - la pose de la chambre sur un béton de propreté B20 sur une épaisseur de 10 cm. / - l’exécution des déblais généraux et leur évacuation aux décharges. / - le compactage à refus de fond de fouille / - la fourniture et la pose du dispositif de fermeture en fonte (résistance de 250 daN sur trottoir et 400 daN sur chaussée) sans logo tel que défini au cahier de dessins et au CCTP. / - le remblaiement en béton B16 autour de la chambre / - le réglage. / NOTA : Dans le cas d’une chambre coulée en place, le béton sera de classe B30 coffré et vibré. / Le prix comprendra toutes les sujétions.
2.45.1	Regard 20x20 cm	L’UNITÉ	5
2.45.2	Regard 40x40 cm	L’UNITÉ	10
2.45.3	Regard 50x50 cm	L’UNITÉ	5
2.45.4	Regard 60x60 cm	L’UNITÉ	5
2.45.5	Regard 80x80 cm		5
2.46	PLUS-VALUE POUR SYSTEME DE VERROUILLAGE DES TAMPONS	L’UNITÉ	120
	Ce prix rémunère à l’unité la plus-value pour la mise en place, sur une chambre de tirage de type LxT et pour chaque tampon, d’un système de verrouillage de la chambre.
	MASSIFS - SOCLES DE COFFRETS ET D’ARMOIRES
2.47	FOURNITURE ET POSE DE MASSIFS BETON
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’un massif ou socle de support de mobilier urbain, préfabriqué ou coulée en place. / Il comprend : / - la fourniture à pied d’œuvre du massif/socle et sa manutention sur le chantier (massifs/socles préfabriqués), / - Les études d’exécution du ferraillage des massifs de fondation (massifs/socles coulés en place), / - les terrassements en fouilles, les coffrages, le ferraillage, / - l’exécution des déblais généraux et leur évacuation aux décharges, / - le compactage à refus de fond de fouille, / - les travaux spéciaux nécessaires (mise à la terre et connexions, géotextile, remontées de fourreaux, attentes, ...), / - la mise en place des platines et tiges d’ancrage, / - Le bétonnage, / - Le remblaiement de fouille nécessaire, / - La protection mécanique des émergences, / - Les suggestions de massif excentré et platine de rattrapage. / - le réglage. / NOTA : Dans le cas d’un massif coulé en place, le béton sera de classe B30 coffré et vibré. / Le prix comprendra toutes les sujétions.
2.47.1	Massif destiné à supporter des mats type « support d’objets numériques » de 10-12 m équipé de quatre tiges filetées de 24 mm , entre-axes 300 x 300.	L’UNITÉ	20
2.47.2	Massif destiné à supporter des mats type « support d’objets numériques » de 6-8 m équipé de quatre tiges filetées de 18 mm , entre-axes 300 x 300.	L’UNITÉ	100
2.47.3	Massif destiné à supporter des mats > 4m équipé de quatre tiges filetées de 18 mm , entre-axes 200 x 200.	L’UNITÉ	20
2.47.4	Massif pour coffrets Cibé / coffret Cibé haut	L’UNITÉ	30
2.47.5	Massif pour coffrets S20	L’UNITÉ	5
2.47.6	Massif pour armoire de rue type Telecom	L’UNITÉ	5
2.47.7	Intégration de 4 goujons sur massif existant par scellement chimique	L’UNITÉ	10
2.48	CABLETTE DE TERRE	LE METRE LINEAIRE	500
	Ce prix rémunère mètre linaire la fourniture et la pose d’une câblette de terre de 25mm². / Il comprend : / - la fourniture à pied d’oeuvre de la câblette / - la fourniture et la pose des accessoires de raccordement tels les raccords à griffe, barrette de terre, tête connectrice pour piquet de terre / - la réalisation de la continuité électrique
2.49	PIQUET DE TERRE	L’UNITÉ	5
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’un piquet de terre. / Il comprend : / - la fourniture à pied d’oeuvre du piquet / - toues les précautions prises par le Titulaire pour ne pas endommager de réseaux existants lors de la pose du piquet de terre / - le raccordement de la câblette sur le piquet / - le test de valeur de terre
2.50	MISE À NIVEAU D’OUVRAGES EXISTANTS	L’UNITÉ	10
	Ce prix rémunère à l’unité la mise à la cote de chambres, regards et massifs/socles maçonnés ou préfabriqués existants. / Il comprend : / - la dépose / repose du système de fermeture pour les chambres et regards / - l’abaissement par démolition ou la sur-élévation de l’ouvrage béton par maçonnerie / - l’adaptation ou la pose de nouvelles tiges d’ancrage de mobilier pour les massifs
2.51	DÉPOSE OU DÉMOLITION DES CHAMBRES ET MASSIFS	L’UNITÉ	5
	Ce prix rémunère à l’unité la dépose ou démolition de chambres, regards et massifs/socles existants. / Il comprend : / - la dépose ou démolition sur place de la chambre, regard ou massif/socle existant, / - le remblayage et compactage de la fouille restante à l’issue de la dépose ou démolition, / - l’évacuation des gravats issus de la démolition en décharge autorisée.
2.52	FOURNITURE D’UN GABARIT POUR REALISATION D’UN MASSIF COULE	L’UNITÉ	5
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’amenée sur site d’un gabarit en bois ou métal permettant la disposition des tiges d’ancrage (pour 4 tiges).
2.53	FOURNITURE DE TIGES D’ANCRAGE	L’UNITÉ	20
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et l’amenée sur site de 4 tiges d’ancrage et des écrous de réglage associés.
SOUS TOTAL – CHAMBRES REGARDS MASSIFS
	POINTS DE LIVRAISON ELECTRIQUES
2.54	NOUVEAU POINT DE LIVRAISON ELECTRIQUE
	Ce prix rémunère à l’unité la commande auprès du distributeur d’énergie d’un point de livraison électrique monophasé <36kVA et la coordination des travaux. / Il comprend : / - toutes les démarches administratives auprès du distributeur d’énergie, / - les études techniques associées dont les travaux de génie civil à réaliser et l’adaptation des mobiliers et des platines de fixations conformément aux prescriptions du distributeur d’énergie, / - la planification et le suivi des travaux en coordination avec le distributeur d’énergie, / - le suivi d’avancement des interventions du distributeur d’énergie, / - la réalisation de plans de récolements à destination du distributeur d’énergie et selon ses prescriptions.
2.54.1	Étude technique d’un PDL sans création	L’UNITÉ	10
2.54.2	Étude et création d’un PDL	L’UNITÉ	100
2.55	FOURNITURE ET POSE DE COFFRETS DE POINT DE LIVRAISON
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de coffrets / Il comprend : / - la fourniture des coffrets selon les recommandations du distributeur d’énergie / - la pose des coffrets sur un mur, une niche maçonnée ou dans un mobilier urbain, selon les recommandations du distributeur d’énergie
2.55.1	Coffret CREUL avec cornet d’épanouissement selon recommandations du distributeur d’énergie	L’UNITÉ	60
2.55.2	Coffret CIBE selon recommandations du distributeur d’énergie	L’UNITÉ	20
2.55.3	Coffret haut selon recommandations du distributeur d’énergie	L’UNITÉ	15
2.55.4	Coffret S20 selon recommandations du distributeur d’énergie	L’UNITÉ	5
SOUS TOTAL – PDL ELECTRIQUES
	MOBILIER URBAIN
2.56	MATS SUPPORTS D’OBJETS NUMÉRIQUES
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’un mat de support pour objet numérique. / Il comprend : / - la peinture du mat selon le RAL défini en fonction du secteur ou par le Maitre d’oeuvre / - la fourniture à pied d’œuvre du mat et sa manutention sur le chantier, / - l’installation et la fixation sur le massif / - le réglage d’assiette / - la mise en place des fourreaux nécessaires dans le mat / - le raccordement à la terre / - la pose de serrures anti-vandales / - la pose de la ou des platines de fixation / Le prix comprendra toutes les sujétions.
2.56.1	Mat d’une hauteur de 6 mètres	L’UNITÉ	110
2.56.2	Mat d’une hauteur de 8 mètres	L’UNITÉ	10
2.56.3	Mat d’une hauteur de 10 mètres	L’UNITÉ	10
2.56.4	Mat d’une hauteur de 12 mètres	L’UNITÉ	10
2.57	COFFRETS ET ARMOIRES DE RUE
	Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de coffrets et armoires de rue. / Il comprend : / - la peinture du mobilier selon le RAL défini en fonction du secteur ou par le Maitre d’oeuvre / - la fourniture à pied d’œuvre du mobilier et sa manutention sur le chantier, / - l’installation et la fixation sur le massif / - le réglage d’assiette / - la mise en place des fourreaux nécessaires dans le mobilier / - le raccordement à la terre / - la pose de serrures anti-vandales / - la pose de la ou des platines de fixation / Le prix comprendra toutes les sujétions.
2.57.1	Coffret CIBE	L’UNITÉ	20
2.57.2	Coffret CIBE Haut	L’UNITÉ	10
2.57.3	Coffret S20	L’UNITÉ	5
2.57.4	Armoire de rue type Telecom	L’UNITÉ	5
2.58	DEPOSE DE MOBILIER URBAIN
	Ce prix rémunère à l’unité la dépose de mobiliers urbains de tous types. / Il comprend : / - les terrassements / - l’enlèvement et le transport du mobilier / - l’entreposage du mobilier au dépôt du titulaire ou dans un autre lieu de stockage désigné par le Maître d’œuvre en vue d’une réutilisation / - éventuellement la remise du mobilier au service gestionnaire / - le chargement, le transport et l’évacuation et le traitement des déblais et éventuellement du mobilier en décharge
2.58.1	Dépose d’un mobilier facilement transportable et dont la manutention lors de la dépose ne nécessite pas l’utilisation d’engins mécaniques.	L’UNITÉ	50
2.58.2	Dépose d’un mobilier dont la manutention lors de la dépose nécessite l’utilisation d’un engin mécanique.	L’UNITÉ	20
2.59	POSE – REPOSE DE MOBILIER URBAIN
	Ce prix rémunère à l’unité la repose de mobiliers urbains de tous types. / Il comprend : / - les terrassements / - le transport du mobilier / - la pose/repose du mobilier
2.59.1	Pose d’un mobilier facilement transportable et dont la manutention lors de la pose ne nécessite pas l’utilisation d’engins mécaniques.	L’UNITÉ	50
2.59.2	Pose d’un mobilier dont la manutention lors de la pose nécessite l’utilisation d’un engin mécanique.	L’UNITÉ	20
2.60	DEPOSE/REPOSE DEPLACEMENT DE MOBILIER URBAIN
	Ce prix rémunère à l’unité la dépose et la repose lors d’une même intervention sur site de mobiliers urbains de tous types. / Il comprend : / - les terrassements / - la dépose du mobilier / - la manutention entre le lieu de dépose et le lieu de repose / - la repose du mobilier
2.60.1	Dépose/repose d’un mobilier facilement transportable et dont la manutention lors de la dépose/repose ne nécessite pas l’utilisation d’engins mécaniques.	L’UNITÉ	10
2.60.2	Dépose/repose d’un mobilier dont la manutention lors de la dépose/repose nécessite l’utilisation d’un engin mécanique.	L’UNITÉ	5
2.61	ARCEAU DE PROTECTION
	Ce prix rémunère à l’unité fourniture et la pose d’un arceau de protection de mat. / Il comprend : / - la fourniture à pied d’œuvre de l’arceau / - les terrassements / - la pose de l’arceau et son ancrage au sol
2.56.5	Arceau de protection de mat d’une hauteur de 40 centimètres	L’UNITÉ	20
2.56.6	Arceau de protection de mat d’une hauteur de 1mètre	L’UNITÉ	5
SOUS TOTAL – MOBILIER URBAIN
	REFECTIONS DEFINITIVES
2.62	RÉFECTION DÉFINITIVE – CANIVAUX
	Ces prix rémunèrent au mètre carré la reconstruction de caniveau avec des éléments identiques et de toute manière conformes aux prescriptions de la voirie. Les raccordements aux bordures, chaussées, caniveaux existants, s'effectueront sans flache, les joints seront reconstitués, le fil d'eau sera maintenu. / Dans le cas de chape en asphalte, celle-ci sera remplacée par le matériaux préconisé par le Maitre d’oeuvre. / Ils comprennent: / - la préparation de la fondation en béton de type B20 ou B25 sur 20 cm d'épaisseur. / - la reconstruction des caniveaux / - la réalisation de la chape. / Le prix comprendra toutes les sujétions.
2.62.1	Caniveau ou passerelle pavés maçonnés avec réemploi	LE METRE CARRE	50
2.62.2	Caniveau chape ciment ou caniveau préfabriqué	LE METRE CARRE	60
2.63	RÉFECTION DÉFINITIVE – TROTTOIRS
	Ces prix rémunèrent au mètre carré les réfections du revêtement sur trottoir qui seront réalisées conformément à l'identique et au règlement de voirie, sauf avis contraire de la DVEEP. / Ils comprennent: / - le sciage, qui doit être effectué à 10 cm de part et d'autre des lèvres de la tranchée, ou de la dégradation inhérente à celle-ci. / - la couche d'accrochage est obligatoire à raison de 300 à 400 grammes de bitume résiduel par m2.Les lèvres de la tranchée doivent également être traitées à l'émulsion de bitume pour éviter les décollements. / - les emprises de réfection se feront sur la totalité de la largeur, lorsque celle-ci est inférieure à 1,20 m (bordure comprise);jusqu'à la bordure, la façade ou tout autre démarcation (bande structurante par exemple) lorsque le bord de la tranchée est situé à moins de 30 cm de ces limites. / Les prix comprendront toutes les sujétions.
2.63.1	Trottoir chape ciment	LE METRE CARRE	200
2.63.2	Trottoir goudronné	LE METRE CARRE	150
2.63.3	Trottoir mortier bitumineux noir	LE METRE CARRE	1850
2.63.4	Trottoir mortier bitumineux rouge	LE METRE CARRE	300
2.64	RÉFECTION DÉFINITIVE – CHAUSSÉES
	Ces prix rémunèrent au mètre carré, les réfections du revêtement sur chaussée qui seront réalisées conformément à l'identique et au règlement de voirie, sauf avis contraire de la DVEEP. / Ils comprennent: / - le sciage, qui doit être effectué à 10 cm de part et d'autre des lèvres de la tranchée, ou de la dégradation inhérente à celle-ci. / - la couche d'accrochage est obligatoire à raison de 300 à 400 grammes de bitume résiduel par m2.Les lèvres de la tranchée doivent également être traitées à l'émulsion de bitume pour éviter les décollements. / - les emprises de réfection se feront jusqu'au caniveau, à la bordure ou toute autre démarcation (tranchée attenante par exemple) lorsque le bord de la tranchée est situé à moins de 30 cm de ces limites. / - la remise en état à l'identique des marquages au sol / Différents Type de réfection de chaussée sont possibles : / - Chaussée béton bitumineux -ep=0,10m / - Chaussée goudronnée Ne=0,06 / - Chaussée à plateau unique mortier bitumineux noir / - Chaussée à plateau unique mortier bitumineux rouge / Les prix comprendront toutes les sujétions.
2.64.1	Chaussée béton bitumineux -ep=0,10m	LE METRE CARRE	100
2.64.2	Chaussée goudronnée Ne=0,06	LE METRE CARRE	650
2.64.3	Chaussée à plateau unique mortier bitumineux noir	LE METRE CARRE	500
2.64.4	Chaussée à plateau unique mortier bitumineux rouge	LE METRE CARRE	100
2.65	RÉFECTIONS DÉFINITIVES QUALITATIVES TOUTES SURFACES
	Ces prix rémunèrent au mètre carré les réfections de revêtement dits qualitatifs sur trottoir, chaussée, caniveau et terre-plein et qui seront réalisées conformément à l'identique et au règlement de voirie, sauf avis contraire du service gestionnaire de l’espace public. / Ils comprennent: / - l’enlèvement, la conservation et le nettoyage des dalles et pavés, / - le compactage du fond de forme, / - les couches de fondation et de support, / - la réalisation de la réfection conformément aux prescriptions du CCTP / - le barriérage adapté conformément au CCTP de la zone de réfection / - le nettoyage éventuel / Les prix comprendront toutes les sujétions.
2.65.1	Revêtement dallés ou pavés avec réemploi des pavés/dalles d’origine	LE METRE CARRE	100
2.65.2	Revêtement pavés ou dallés en pierre naturelle sans réemploi (calcaire,granit,porphyre)	LE METRE CARRE	20
2.65.3	Revêtement pavés ou dallés en pierre naturelle (grés) ou béton préfabriqué (dalles) sans réemploi	LE METRE CARRE	20
2.65.4	Revêtement pavés ou dallés en pierre naturelle sans réemploi	LE METRE CARRE	20
2.65.5	Revêtement en béton désactivé	LE METRE CARRE	50
2.65.6	Revêtement en béton balayé/imprégné	LE METRE CARRE	30
2.66	RÉFECTIONS DÉFINITIVES – BORDURES
	Ces prix rémunèrent au mètre linéaire la pose de nouvelles bordures conformément à l'identique et au règlement de voirie, sauf avis contraire du service gestionnaire de l’espace public, sur un fond de fouille bien stabilisé pour les supporter sans déformation, les raccordements aux bordures et caniveaux existants s'effectueront sans flache, les joints seront reconstitués, le fil d'eau sera maintenu. / Ils comprennent: / - la préparation de la fondation en béton de type B20 ou B25 sur 20 cm d'épaisseur et 30 cm de largeur, / - la fourniture, / - la pose des bordures. / Les prix comprendront toutes les sujétions.
2.66.1	Pose de bordure sans réemploi de 50 à180 kg	LE METRE LINEAIRE	20
2.66.2	Pose de bordure sans réemploi de plus de 180 kg	LE METRE LINEAIRE	10
2.66.3	Pose de bordure en pierre naturelle sans réemploi	LE METRE LINEAIRE	20
2.67	RÉFECTION DÉFINITIVE – BANDES PODOTACTILES	LE METRE LINEAIRE	40
	Ce prix rémunère au mètre linéaire la remise en ordre des signalisations horizontales dégradées durant le chantier : aide aux personnes mal-voyantes repose de bandes podotactiles, polymère ou béton résine.
2.68	RÉFECTION DÉFINITIVE – SIGNALISATION AU SOL	LE METRE CARRE	100
	Ce prix rémunère au mètre carré la remise en ordre des signalisations horizontales dégradées durant le chantier : matérialisation de voie, peinture de place handicapé, matérialisation de parking, …
SOUS TOTAL – REFECTIONS
	MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
2.69	MISE EN SECURITE DES INFRASTRUCTURES
	Ce prix rémunère à l’unité l’intervention de mise en sécurité des PDL, mobiliers, infrastructures souterraines et émergentes : / Il comprend : / - le déplacement d’une équipe et l’amenée sur site des matériels et équipements nécessaires à la mise en sécurité / - la mise en sécurité sur site des infrastructures, mobiliers et points de livraison électriques y compris matériels de balisage, barrières de sécurité, pose de protections et réalisation de réfections provisoires, / - la mise en place de signalétiques portant la mention suivante « INSTALLATION SOUS TENSION DANGER DE MORT » et la remontée d’information auprès du service approprié du distributeur d’énergie en cas d’incident impliquant ou impactant un PDL
2.69.1	L’intervention de mise en sécurité	L’UNITÉ	20
2.69.2	Plus-value pour intervention de nuit (21 h / 7 h), week-end et jours fériés	L’UNITÉ	5
2.70	CONSIGNATION D’UN PDL	L’UNITÉ	10
	Ce prix rémunère à l’unité la consignation d’un point de livraison électrique. / Il comprend : / - la gestion par le Titulaire de la coordination des travaux de consignation avec le distributeur d’énergie / - le forfait d’intervention facturé par le distributeur et correspondant à ses prestations propres, soit l’étude technique, l’intervention sur les matériels et câbles du PDL (réparations, remplacement ou dépose définitive) et les frais de gestion de dossier.
	MAINTENANCE DES MOBILIERS
2.71	RACCORD DE PEINTURE D’UN MOBILIER	LE METRE CARRE	5
	Ce prix rémunère à au mètre carré de surface repeinte le raccord de peinture réalisé sur un mobilier selon le RAL d’origine, sur site ou une fois le mobilier déposé.
2.72	NETTOYAGE D’UN MOBILIER	LE METRE CARRE	20
	Ce prix rémunère à au mètre carré de surface nettoyée, le nettoyage d’un mobilier (dont enlèvement de tags, d’autocollants et d’affiches), sur site ou une fois le mobilier déposé en vue de lui rendre son aspect d’origine.
	MAJORATION HORAIRE
2.73	MAJORATION DES TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX RÉALISÉS HORS JOURS OUVRÉS ET/OU HEURES OUVRÉES	L’HEURE	120
	Ce prix rémunère à l'heure, la majoration du coût de main d'oeuvre dûe lors d'interventions réalisées en dehors des jours ouvrés (week-end et jours fériés) ou des heures ouvrées (travaux de nuit)
SOUS TOTAL – MAINTENANCE ET MAJORATION HORAIRE
	RECETTE
2.74	DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS	LE FORFAIT	28
	Ce prix rémunère à l'unité pour un projet, la fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE). / Il comprend : / - la fourniture aux formats papier et numérique des plans de contrôle / - la fourniture aux formats papier et numérique des plans de récolement définitifs conformes aux travaux réellement exécutés et organisé selon la structure de données fournie par le Maître d’œuvre assortie d’une certification de Classe A, / - les nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indication de provenance, / - les photos des réfections définitives en incluant le traçage éventuel du marquage routier, le repositionnement éventuel de potelets, barrières et panneaux de signalisation verticale, / - les photos des tampons des chambres et regards avec le niveau de zoom suffisant et des points de repère à l’image (façade ou élément remarquable, plaque de rue...) permettant de les identifier sans incertitude sur site, / - pour chaque mobilier posé, un document au format PDF qui comprendra en autre une page de garde, un plan de situation, l’extrait du plan de récolement centré sur le mobilier, les photos du mobilier installé et des infrastructures de réseau les plus proches / - les précisions ou des demandes complémentaires apportées par le Maître d’oeuvre
2.75	PLANS DE RECOLEMENT	LE METRE LINEAIRE	6400
	Ce prix rémunère au mètre linéaire d’infrastructures récolées la réalisation des plans de récolement. / Ce prix comprend : / - les relevés topographiques terrains des infrastructures de génie civil réalisées / - la réalisation des plans de récolement de ces infrastructures selon le formalisme fourni par le Maître d’oeuvre et le niveau de précision de Classe A
SOUS TOTAL – RECETTE
TOTAL H.T
T.V.A
TOTAL T.T.C