## DQE
N° ARTICLE | DESIGNATION | UNITE | Q | PU HT en euros | PT HT en euros
DISTRIBUTION
D1 | CHEMIN DE CABLE
Chemin de câbles métallique en tôle perforée type galvanisé, poteaux techniques sol/plafond double compartiment minimum, fourniture et pose, y compris toute pièce et accessoire nécessaires à son installation : équerres, éclisses, scellements, changements de niveau et de direction, boulons, visserie,etc (dimension à 20% en fonction des constructeurs)
D1.1 | Chemin de câble 50x30 | ml | 150 | 0 | 0
D1.2 | Chemin de câble 100x30 | ml | 150 | 0 | 0
D1.3 | Chemin de câble 150x30 | ml | 150 | 0 | 0
D1.4 | Chemin de câble 200x30 | ml | 150 | 0 | 0
D1.5 | Chemin de câble 300x30 | ml | 150 | 0 | 0
D1.6 | Chemin de câble 50x54 | ml | 150 | 0 | 0
D1.7 | Chemin de câble 100x54 | ml | 150 | 0 | 0
D1.8 | Chemin de câble 150x54 | ml | 150 | 0 | 0
D1.9 | Chemin de câble 200x54 | ml | 150 | 0 | 0
D1.10 | Chemin de câble 300x54 | ml | 150 | 0 | 0
D1.11 | Colonne de distribution de hauteur : 2,50 m - 3,50 m de toutes sections (sans appareillage) | U | 8 | 0 | 0
D1.12 | Mini colonne centrale de distribution de hauteur minimale : 0,60 m de toutes sections (sans appareillage) | U | 8 | 0 | 0
D2 | GOULOTTE
Goulottes et moulures, fourniture et pose en apparent, matière plastique, y compris toutes sujétions de mise en œuvre telle que des coupes, angle, trous chevillés, visseries, cloisons, etc… (dimension à 20% en fonction des constructeurs)
D2.1 | Goulotte 20x10 | ml | 300 | 0 | 0
D2.2 | Goulotte 30x10 | ml | 300 | 0 | 0
D2.3 | Goulotte 40x10 | ml | 300 | 0 | 0
D2.4 | Goulotte 50x20 | ml | 300 | 0 | 0
D2.5 | Goulotte 60x40 | ml | 300 | 0 | 0
D2.6 | Goulotte 150x60 2 compartiments | ml | 300 | 0 | 0
D2.7 | Goulotte 100x40 | ml | 300 | 0 | 0
D2.8 | Goulotte 40x40 | ml | 300 | 0 | 0
D2.9 | Goulotte 80x50 | ml | 300 | 0 | 0
D2.10 | Goulotte 130x50 2 compartiments | ml | 300 | 0 | 0
D2.11 | Goulotte de sol adhésive - 4 compartiments | ml | 100 | 0 | 0
D2.12 | Tube IRO - APE - Ø de 16 à 25 | ml | 200 | 0 | 0
D2.13 | Tube IRO - APE - Ø de 32 à 50 | ml | 200 | 0 | 0
D2.14 | Tube ICT - APE - Ø de 16 à 25 | ml | 200 | 0 | 0
D2.15 | Tube ICT - APE - Ø de 32 à 50 | ml | 200 | 0 | 0
D2.16 | Tube Capriplast - Ø de 16 à 25 | ml | 200 | 0 | 0
D2.17 | Tube Capriplast - Ø de 32 à 50 | ml | 200 | 0 | 0
D2.18 | Tube PVC 42x45 | ml | 200 | 0 | 0
D3 | CABLE COURANT FORT
Câble électrique : fourniture et pose y compris toutes sujétions et accessoires quelque soit le support (apparent ou dalle) ou conduit (tube ou goulotte) ou enfillage dans vide des constructions (excepté en souterrain)
D3.1 | Câble électrique U 1000 RO2V cuivre : 3x1,5 mm² | ml | 100 | 0 | 0
D3.2 | Câble électrique U 1000 RO2V cuivre : 3x2,5 mm² | ml | 200 | 0 | 0
D3.3 | Câble électrique U 1000 RO2V cuivre : 5x1,5 mm² | ml | 100 | 0 | 0
D3.4 | Câble électrique U 1000 RO2V cuivre : 5x2,5 mm² | ml | 200 | 0 | 0
D4 | CABLE COURANT FAIBLE
Fourniture et pose y compris toutes sujétions et accessoires quelque soit le support (apparent ou dalle) ou conduit (tube ou goulotte) ou enfillage dans vide des constructions (excepté en souterrain) : - Câble informatique cuivre catégorie 6, 100 ohms avec écran - Fibre optique : * fibre intérieure/extérieure libre LSOH renforcée fibre de verre * fibre extérieure libre PE armée fibre de verre renforcée
D4.1 | Câble 1x4 paires FTP 100Ω cat. 6 | ml | 10000 | 0 | 0
D4.2 | Câble 2x4 paires FTP 100Ω cat. 6 | ml | 5000 | 0 | 0
D4.3 | Câble téléphonique SYT1, 3 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.4 | Câble téléphonique SYT1, 5 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.5 | Câble téléphonique SYT1, 7 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.6 | Câble téléphonique SYT1, 15 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.7 | Câble téléphonique SYT1, 21 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.8 | Câble téléphonique SYT1, 56 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.9 | Câble téléphonique SYT1, 112 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.10 | Câble téléphonique série 88, 14 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.11 | Câble téléphonique série 88, 28 paires | ml | 100 | 0 | 0
D4.12 | Câble téléphonique série 88, 56 paires | ml | 150 | 0 | 0
D4.13 | Câble téléphonique série 88, 112 paires | ml | 150 | 0 | 0
D4.14 | Fibre optique multimode 12 brins LSOH | ml | 50 | 0 | 0
D4.15 | Fibre optique multimode 24 brins LSOH | ml | 100 | 0 | 0
D4.16 | Fibre optique multimode 48 brins LSOH | ml | 50 | 0 | 0
D4.17 | Fibre optique monomode 12 brins LSOH | ml | 50 | 0 | 0
D4.18 | Fibre optique monomode 24 brins LSOH | ml | 50 | 0 | 0
D4.19 | Fibre optique monomode 48 brins LSOH | ml | 50 | 0 | 0
D4.20 | Fibre optique multimode 12 brins PEHD | ml | 50 | 0 | 0
D4.21 | Fibre optique multimode 24 brins PEHD | ml | 50 | 0 | 0
D4.22 | Fibre optique multimode 48 brins PEHD | ml | 50 | 0 | 0
D4.23 | Fibre optique monomode 12 brins PEHD | ml | 50 | 0 | 0
D4.24 | Fibre optique monomode 24 brins PEHD | ml | 50 | 0 | 0
D4.25 | Fibre optique monomode 48 brins PEHD | ml | 50 | 0 | 0
D4.26 | Démontage de câblage obsolète, M.O. | h | 20 | 0 | 0
PROTECTION
P1 | DISJONCTEUR
Disjoncteur type modulaire, appareillage de protection. Fourniture, pose et raccordement y compris toute servitude de branchement, bornage, accessoires, etc…
P1.1 | Disjoncteur de type C 40 bipolaire. Courbe C différentiel 30mA/16A | U | 36 | 0 | 0
P1.2 | Kit de mise à la terre | U | 36 | 0 | 0
APPAREILLAGE
A1 | APPAREILLAGE COURANT FORT
Fourniture, pose et raccordement de prise de courant terminale au format 45.
A1.1 | Bandeau 8 PC 2 P+T à voyant | U | 36 | 0 | 0
A1.2 | P.C. 2 P+T encastrée (support, enjoliveur, prise) | U | 10 | 0 | 0
A1.3 | P.C. 2 P+T saillie (support, enjoliveur, prise, boitier) | U | 10 | 0 | 0
A1.4 | Bloc 3 P.C. 2 P+T encastrée (support, enjoliveur, prise) | U | 10 | 0 | 0
A1.5 | Bloc 3 P.C. 2 P+T saillie (support, enjoliveur, prise, boitier) | U | 42 | 0 | 0
A2 | APPAREILLAGE COURANT FAIBLE
Fourniture, pose et raccordement de prise RJ 45 terminale au format 45, adaptable, y compris toutes sujétions catégorie 6 Repérage et identification des prises RJ 45 par étiquetage, repérage et identification des câbles. Test du réseau, de chaque ligne et de chaque prises RJ 45. Fourniture du cahier de test. La RJ45 installée est considérée comme testée. lignes A2.6; A2.7 et A2.8, uniquement dans le cadre de réparations.
A2.1 | Prise RJ 45 cat 6 encastrée | U | 2000 | 0 | 0
A2.2 | Insert RJ45 cat.6 | U | 2000 | 0 | 0
A2.3 | Boitier saillie RJ45 - fond de boitier | U | 500 | 0 | 0
A2.4 | Boitier saillie RJ45 - support plastron | U | 500 | 0 | 0
A2.5 | Plastron vide 45x45 pour boitier saillie RJ45 | U | 500 | 0 | 0
A2.6 | Test de prises sur réseau existant | U | 2000 | 0 | 0
A2.7 | Réparation de prises détériorées | U | 500 | 0 | 0
A2.8 | Recâblage d'inserts | U | 500 | 0 | 0
A2.9 | Adjonction d'un poste de 3 prises réseau (complet, saillie et testées, longueur 90M.) | U | 100 | 0 | 0
REPARTITION
R1 | ARMOIRE 19"
Fourniture et pose
R1.2 | Coffret 12U avec porte pleine ou autre | U | 5 | 0 | 0
R1.4 | Coffret 24U avec porte pleine ou autre | U | 5 | 0 | 0
R1.1 | Armoire 24U avec porte pleine ou autre | U | 6 | 0 | 0
R1.2 | Armoire 32U avec porte pleine ou autre | U | 8 | 0 | 0
R1.3 | Armoire 42U avec porte pleine ou autre | U | 10 | 0 | 0
R1.4 | Armoire 48U avec porte pleine ou autre | U | 2 | 0 | 0
R2 | ACCESSOIRES DE BAIE
Fourniture et pose
R2.1 | Kit d'interconnnexion de baies | U | 5 | 0 | 0
R2.2 | Jeu de montants suplémentaires | U | 1 | 0 | 0
R2.3 | Plateau 19" 2U 400mm profondeur | U | 1 | 0 | 0
R2.4 | Plateau 19" 2U 600mm profondeur | U | 1 | 0 | 0
R2.5 | Plateau 19" 2U 800mm profondeur | U | 22 | 0 | 0
R2.6 | Plateau coulissant 19" 2U 400mm profondeur | U | 1 | 0 | 0
R2.7 | Plateau coulissant 19" 2U 600mm profondeur | U | 1 | 0 | 0
R2.8 | Plateau coulissant 19" 2U 800mm profondeur | U | 1 | 0 | 0
R2.9 | Guide passe cordons balais horizontal | U | 100 | 0 | 0
R2.10 | Guide passe cordons à anneaux vertical | U | 200 | 0 | 0
R2.11 | Kit de roulettes pour baie | U | 1 | 0 | 0
R2.12 | Ecrous cage (par 50) | U | 10 | 0 | 0
R3 | ACCESSOIRES DE VENTILATION
Fourniture et pose
R3.1 | Kit de ventilation simple | U | 1 | 0 | 0
R3.2 | Kit de ventilation double | U | 1 | 0 | 0
R3.3 | Kit de ventilation triple | U | 1 | 0 | 0
R34 | Thermostat | U | 1 | 0 | 0
R4 | ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT
Fourniture et pose de panneau
R4.1 | Panneau de brassage RJ45 cat.6 - 16 embases | U | 80 | 0 | 0
R4.2 | Panneau de brassage RJ45 cat.6 - 32 embases | U | 80 | 0 | 0
R4.3 | Panneau de brassage téléphonique 50 ports | U | 10 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordement d'insert optique (corps de traversée + pigtail)
R4.4 | Insert optique multimode SC | U | 1 | 0 | 0
R4.5 | Insert optique multimode ST | U | 48 | 0 | 0
R4.6 | Insert optique monomode SC-APC | U | 1 | 0 | 0
R4.7 | Insert optique monomode SC | U | 1 | 0 | 0
R4.8 | Insert optique multimode LC | U | 1 | 0 | 0
R4.9 | Insert optique monomode LC | U | 1 | 0 | 0
R4.10 | Recâblage d'inserts optique | U | 30 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordement de tiroirs entièrement équipés (cassette + corps de traversée + pigtail)
R4.11 | Tiroir 12 voies SC multimode | U | 1 | 0 | 0
R4.12 | Tiroir 12 voies ST multimode | U | 10 | 0 | 0
R4.13 | Tiroir 12 voies LC multimode | U | 1 | 0 | 0
R4.14 | Tiroir 12 voies SC-APC monomode | U | 1 | 0 | 0
R4.15 | Tiroir 12 voies SC monomode | U | 1 | 0 | 0
R4.16 | Tiroir 12 voies LC monomode | U | 1 | 0 | 0
R4.17 | Tiroir 24 voies SC multimode | U | 1 | 0 | 0
R4.18 | Tiroir 24 voies ST multimode | U | 1 | 0 | 0
R4.19 | Tiroir 24 voies LC multimode | U | 1 | 0 | 0
R4.20 | Tiroir 24 voies SC-APC monomode | U | 10 | 0 | 0
R4.21 | Tiroir 24 voies SC monomode | U | 1 | 0 | 0
R4.22 | Tiroir 24 voies LC monomode | U | 1 | 0 | 0
R5 | ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT
Fourniture de jarretière cuivre catégorie 6 (surmoulée à chaud) ou fibre optique.
R5.1 | Jarretière RJ45 cat. 6, 3m | U | 100 | 0 | 0
R5.2 | Jarretière RJ45 cat. 6, 5m | U | 100 | 0 | 0
R5.3 | Jarretière RJ45 cat. 6, 10m | U | 100 | 0 | 0
R5.4 | Jarretière RJ45 cat. 6, 15m | U | 100 | 0 | 0
R5.5 | Jarretière RJ45 cat. 6, 20m | U | 100 | 0 | 0
R5.6 | Jarretière RJ45 cat. 6, 2m (bagues numérotées) | U | 1000 | 0 | 0
R5.7 | Jarretière RJ45 cat. 6, 3m (bagues numérotées) | U | 1000 | 0 | 0
R5.8 | Jarretière RJ45 cat. 6, 5m (bagues numérotées) | U | 1000 | 0 | 0
R5.9 | Jarretière RJ45 cat. 6, 2m croisée (couleur rouge) | U | 1 | 0 | 0
R5.10 | Jarretière optique duplex multimode, 2m, connectique ST/ST | U | 1 | 0 | 0
R5.11 | Jarretière optique duplex multimode, 2m, connectique ST/SC | U | 200 | 0 | 0
R5.12 | Jarretière optique duplex multimode, 2m, connectique SC/SC | U | 1 | 0 | 0
R5.13 | Jarretière optique duplex multimode, 2m, connectique LC/ST | U | 200 | 0 | 0
R5.14 | Jarretière optique duplex multimode, 2m, connectique LC/SC | U | 1 | 0 | 0
R5.15 | Jarretière optique duplex multimode, 2m, connectique LC/LC | U | 1 | 0 | 0
R5.16 | Jarretière optique monomode, 2m, connectique SC/SC-APC | U | 1 | 0 | 0
R5.17 | Jarretière optique monomode, 2m, connectique SC-APC/SC-APC | U | 1 | 0 | 0
R5.18 | Jarretière optique monomode, 2m, connectique LC/SC-APC | U | 50 | 0 | 0
R5.19 | Jarretière optique monomode, 2m, connectique LC/SC | U | 1 | 0 | 0
R5.20 | Jarretière optique monomode, 2m, connectique LC/LC | U | 1 | 0 | 0
R6 | ACCESSOIRES TECHNIQUES
Fourniture et pose
R6.1 | Faux plancher technique et accessoires de pose | m2 | 100 | 0 | 0
R6.2 | Appareil de mesure et certification de câblage | U | 1 | 0 | 0
R6.3 | Test et étalonnage d'appareil de mesure | U | 2 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0