## Feuil1
	MAPA ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX D'ARROSAGE DES EQUIPEMENTS
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (BPU) lot 2	TRANSFERES DE LA MAIRIE des 9ème ET 10ème ARRONDISSEMENTS
	MAPA N° 2020_17502_0180

Les marques citées sont celles existantes sur les équipements. Des produits équivalents et compatibles peuvent être proposés. Préciser lesquels.

				Prix Unitaire € HT
	Articles		Unité	Pose et Fourniture
Tuyères Rain Bird :	Sans buse - 1804 10 cm		U
ou techniquement équivalent	" " - 1806 15 cm		U
	Avec buse - Unispray 5cm 10 Van		U
	" " " 12 Van		U
	" " " 15 Van		U
	" " Unispray 10 cm 10 Van		U
	" " " 12 van		U
	" " " 15 Van		U
Buses Rain Bird :	18 VAN Réglable Beige 26°		U
ou techniquement équivalent	15 VAN Réglable noir 23°		U
	12 VAN Réglable marron 15°		U
	10 VAN Réglable bleu 10°		U
	8 VAN Réglable vert 5°		U
	6 VAN Réglable range 0°		U
	4 VAN Réglable jaune 0°		U
Tuyères Hunter Ou techniquement équivalent :	PSO4 buse 10A 10 cm		U
Turbines K Rain :	MINIPRO 1/2 " F		U
ou techniquement équivalent	" " Secteur réglable et cercle		U
	PROPLUS 3/4" F		U
	" " Secteur réglable et cercle		U
Turbines Rain Bird	3504 1/2" F 25°		U
ou techniquement équivalent	" " réglable de 40° à 360°		U
	5004 PLUS 3/4" F		U
Turbines Hunter :	PGP ADJ 3/4" F		U
ou techniquement équivalent	" " Réglage de 40° à 360°		U
	PGM 1/2" F		U
	" réglable de 4° à 360°		U
Programmateur électrique Rain Bird : Modèle HP Transfo incorporé 6 stations			U
ou techniquement équivalent	" " " 8 stations		U
	" " " 12 stations		U
	Modèle SI RR+ 7 stations		U
	" " 8 stations		U

	Articles		Unité	Prix Unitaire HT
				Pose et Fourniture
	" " 12 stations		U
Accessoires Rain Bird : Clapet Vanne bronze F 3/4"			U
ou techniquement équivalent	" " " 1"		U
Electrovanes rain Bird :	075 DV LESS F		U
ou techniquement équivalent	100 DV LESS F		U
	100 DV LESS M		U
	150 PGA LESS F		U
	200 PGA LESS F		U
	SOLENOIDE A IMPULSION TBOS		U
Programmateur Rain Bird : Transfo incorporé 6 stations			U
ou techniquement équivalent	" " 8 stations		U
	" " 12 stations		U
	SI RR+ 7 stations		U
	" 8 stations		U
	" 12 stations		U
Accessoires divers :	Croix clarinette 1" M x F x F x F		U
	Té clarinette 1" M x F x F		U
	Coude clarinette 1" Mx F		U
	Mamelon union 1" M x M		U
	Clarinette 2/3 voies		U
	Clarinette 3/4 voies		U
	Clarinette 4/5 voies		U
	filasse - la poupée		U
	GEBATOUT 500g		U
	Accessoires électriques : Accu 9 V		U
	Piles 9 V		U
Regard pour vanne :	Regard Jumbo rectangulaire		U
	Couvercle Jumbo correspondant avec boulon		U
	Regard Super Jumbo rectangulaire		U
	Couvercle Super Jumbo correspondant avec boulon		U
	Regard standard rectangulaire		U
	Couvercle standard correspondant avec boulon		U
	Regard circulaire avec couvercle à baïonnette O au sommet 152 environ		U
Arroseur de surface rain Bird ou techniquement équivalent : 25 PJ bronze 1/2" M			U
Arroseur de surface Rolland ou techniquement équivalent :17S bronze 3/4" M			U
Goutte à goutte :	Techline : modèle O 16 à 0,33 m --> 1ml		U
				Prix Unitaire HT
	Articles		Unité	Pose et Fourniture

Raccords Eden O16 :	Té		U
	Coude		U
	Jonction		U
	Bouchon		U
Colliers de prise en charge : O 25			U
	O 32		U
	O 40		U
	O 50		U
	O 63		U
Boitier de commande TBOS : 1 station			U
Ou techniquement équivalent	2 stations		U
	4 stations		U
	6 stations		U
Console TBOS infrarouge (fourniture uniquement)			U
Raccords Plasson O 16 : Té			U
Ou techniquement équivalent	Coude		U
	manchon		U
	Bouchon		U
Raccords Plasson O 20x16x20 : Té réduit			U
Té compression type PLASSON ou similaire égal ou réduit ou fileté ou taraudé :
Ou techniquement équivalent	Dimension 20		U
	Dimension 25		U
	Dimension 32		U
	Dimension 40		U
	Dimension 50		U
	Dimension 63		U
Raccords compression type PLASSON ou similaire égaux ou réduits,tarraudés ou filetés:
manchon, coude, bouchon :
Ou techniquement équivalent	Dimension 16		U
	Dimension 20		U
	Dimension 25		U
	Dimension 32		U
	Dimension 40		U
	Dimension 50		U
	Dimension 63		U
	Articles			Prix Unitaire HT
			Unité	Pose et Fourniture

Racords POLYPRO :	Coude à visser 1/2"		U
Ou techniquement équivalent	" " " 3/4 "		U
	Coude à visser 1"		U

	Réduction à visser 3/4 x 1/2"		U
	" " " 1" x 1/2"		U
	" " " 1" x 3/4"		U
	" " " 1"1/4 x 1/2"		U
	" " " 1"1/4 x 3/4"		U
	" " " 1"1/4 x 1"		U
	" " " 1"1/2 x 1/2"		U
	" " " 1"1/2 x 3/4"		U
	" " " 1"1/2 x 1"		U
Raccords Galva :	Té + manchon + Mamelon + Bouchon + Coude 90° 1/2 "		U
Ou techniquement équivalent	Té + manchon + Mamelon + Bouchon + Coude 90° 3/4 "		U
	Té + manchon + Mamelon + Bouchon + Coude 90° 1 "		U
	Té + manchon + Mamelon + Bouchon + Coude 90° 1" 1/4		U
	Té + manchon + Mamelon + Bouchon + Coude 90° 1 " 1/2		U
	Té + manchon + Mamelon + Bouchon + Coude 90° 2 "		U
	Union conique 1/2"		U
	" " 3/4"		U
	" " 1"		U
	" " 1"1/4"		U
	" " 1"1/2"		U
	" " 2"		U
	Réduction 3/4" x 1/2"		U
	" " 1" x 1/2"		U
	" " 1" x 3/4"		U
	" " 1"1/4 x 1/2"		U
	" " 1"1/4 x 3/4"		U
	" " 1"1/4 x 1"		U
	" " 1"1/2 x 3/4"		U
	" " 1"1/2 x 1"		U
	" " 1"1/2 x 1"1/4		U
	" " 2" x 1"		U
	Articles			Prix Unitaire HT
			Unité	Pose et Fourniture

	" " 2" x 1"1/4		U
	" " 2" x 1"1/2		U
Raccords Laiton :	Raccord M ou F 25x3/4"		U
	" " 32x1"		U
	" " 40x1"1/4		U
	" " 50x 1"1/2		U
	Té + manchon + Bouchon + Coude 25		U
	Té + manchon + Bouchon + Coude 32		U
	Té + manchon + Bouchon + Coude 40		U
	Té + manchon + Bouchon + Coude 50		U
	Mamelon M ou F 1/2"		U
	" " 3/4"		U
	" " 1"		U
	" " 1"1/4		U
	" " 1"1/2		U
	" " 2"		U
Robinetterie:	Vanne 1/4 de tour 1/2"		U
	" " 3/4"		U
	" " 1"		U
	" " 1"1/4		U
	" " 1"1/2		U
	" " 2"		U
	Régulateur de pression laiton FxF 3/4" + manomètre		U
	" " " 1" + manomètre		U
	" " " 1"1/4" + manomètre		U
	" " " 1"1/2" + manomètre		U
	" " " 2" + manomètre		U
	Régulateur plastique réglable FxF 3/4"		U
	Bouche d'arrosage plastique 1/2" ou 3/4"		U
Plymouth	modèle diamètre 20 / ml		U
	modèle diamètre 25 / ml		U
	modèle diamètre 32 / ml		U
	modèle diamètre 40 / ml		U
	modèle diamètre 50 / ml		U
	modèle diamètre 63 / ml		U
	Articles			Prix Unitaire HT
			Unité	Pose et Fourniture

Arroseurs escamotables 1" Rain Bird - Série 7005 :
Ou techniquement équivalent	Modèle avec 18 buses pré-installée		U
	Modèle avec tige en acier inoxydable et buse 18 "Uniformité + " pré-installée		U
	Buses "Uniformité +" pour arroseurs 7005 - Buses interchangeables		U
	Buses Uniformité +, Angle 25° :
	B81600-04 Couleur : Noir, taille : 04		U
	B81600-08 Couleur : Vert, taille : 08		U
	B81600-12 Couleur : Beige, taille : 12 . Peut être utiisé sur FALCON		U
	7005 et 8005

Prestations engins :	Tracto pelle, mini pelle, bob-cat		1/2 Journée
	Tracto pelle, mini pelle, bob-cat		Journée
	Tracto pelle, mini pelle, bob-cat		Journée supplémentaire
	Groupe électrogène, poste à souder		1/2 Journée
	Groupe électrogène, poste à souder		Journée
	Groupe électrogène, poste à souder		journée supplémentaire

Canons d'arrosage type SR 2005			U
Forfait d'intervention
	Ouvrier qualifié	1/2 Journée	Forfait
	Technicien Qualifié	1/2 Journée	Forfait
	Ouvrier	1/2 Journée	Forfait
Mise en service de l'ensemble des réseaux d'arrosage des espaces verts			Forfait
Arrêt des des réseaux d'arrosage des espaces verts			Forfait