Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGASIS (19001)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Maintenance des matériels d'extinction portatifs, mobiles et fixes de lutte contre l'incendie, de la ville de Marseille, en 3 lots.

Numéro de la consultation	:	2020_19001_0042

Procédure de passation :	Appel d’offres ouvert

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Intitulé et Objet des prestations
Intitulé de la consultation :
Maintenance des matériels d'extinction portatifs, mobiles et fixes de lutte contre l'incendie, de la ville de Marseille, en 3 lots.

La présente consultation a pour objet : Maintenance des matériels d'extinction portatifs, mobiles et fixes de lutte contre l'incendie, de la ville de Marseille, en 3 lots.
## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.
## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N° de LOT	Intitulés lots séparés
1	Maintenance des extincteurs portatifs et robinets d'incendies armés (RIA) des bâtiments communaux et autres locaux dont la ville de Marseille a la charge.
2	Maintenance des installations fixes et des extincteurs portatifs et mobiles, équipant les engins nautiques (embarcations), les véhicules et le centre d'entraînement aux techniques d'Incendie et de survie (CETIS) du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ainsi que ceux d'autres services de la ville de Marseille.
3	Maintenance des équipements d'extinction d'incendie, équipant des véhicules spéciaux d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
Les prestations sont en outre découpées en postes, de la façon suivante :

LOT 1 :

- Poste 1 : Maintenance préventive des extincteurs portatifs et des RIA des bâtiments communaux et autres locaux dont la ville de Marseille a la charge.
- Poste 2 : Maintenance corrective des extincteurs portatifs et des RIA des bâtiments communaux et autres locaux dont la ville de Marseille a la charge.
LOT 2 :

- Poste 1 : maintenance préventive des installations fixes et des extincteurs portatifs et mobiles, détenus par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les services municipaux de la ville de Marseille.
- Poste 2 : maintenance corrective des installations fixes et des extincteurs portatifs et mobiles détenus par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les services municipaux de la ville de Marseille.

LOT 3 :

- Poste 1 : maintenance préventive des équipements d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
- Poste 2 : maintenance corrective des équipements d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

## Modalités d'exécution des tranches conditionnelles
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Marchés à bons de commande
Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, en application des articles R2162-1 à 6 et R2162-13 et 14 du Code de la commande publique.

Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :

Les valeurs ci-après sont données par période annuelle :

Lot 1 :
 - montant minimum annuel en euro H.T. : 50 000,00 €
 - montant maximum annuel en euro H.T. : 250 000,00 €

Lot 2 :
- montant minimum annuel en euro H.T. : 15 000,00 €
- montant maximum annuel en euro H.T. : 70 000,00 €

Lot 3 :
- montant minimum annuel en euro H.T. : 5 000,00 €
- montant maximum annuel en euro H.T. : 50 000,00 €

Pour chaque lot, les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché. Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de deux mois (2) mois pour le lot 1 et de un (1) mois pour les lots 2 et 3, après la date d'expiration du marché.

## Durée du marché - Période de validité
La date de début de la période de validité et d'exécution du marché est la date de notification du marché au titulaire.

La durée du marché se définit comme suit :

Le marché est conclu pour une période initiale d'un (1) an à compter de la date de notification du marché. Il est reconductible par période d'un (1) an, dans la limite de trois (3) reconductions. La reconduction du marché se fera de manière tacite.

En application de l'article R2112-4 du code de la commande publique, le titulaire ne peut refuser la reconduction.

En cas de décision de non reconduction du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un (1) mois avant la fin de la durée de validité du marché.
## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS
Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. FCS, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante pour chacun des 3 lots :

l'Acte d'Engagement (AE) de chaque lot et son annexe 1 désignée ci-après :
        - Annexe 1 "offre" ;

le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'administration fait seul foi ;
le document intitulé Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'administration fait seul foi, et ses deux annexes désignée ci-après :
- Annexe 1 " planning prévisionnel de visite des extincteurs du lot 1" ;
- Annexe 2 "croquis du Système d'Extinction Automatique (SEA) du lot 2".

le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de Fournitures courantes et de services (C.C.A.G. / F.C.S.) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF du 19 mars 2009 ;
le mémoire technique du titulaire ;
Les extraits catalogues ou barèmes des prix publics que le titulaire pratique à l'ensemble de sa clientèle, pour le(s) pièce(s) détachée(s) et/ou consommable(s) désigné(s) dans le diagnostic de réparation (poste 2) et qui ne figure(nt) pas aux articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1, à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE des lots 2 et 3, pour lesquels il applique le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE de chaque lot.
# DELAIS D'EXECUTION ET MODALITE D'EXECUTION
## Délais
3.1.1 Lot 1

3.1.1.1 Délai d'exécution pour la maintenance préventive

Par dérogation à l'article 13.1.2 du C.C.A.G. / F.C.S., le titulaire effectue les prestations de maintenance préventive de l'ensemble des extincteurs et RIA figurant sur le bon de commande, dans le délai correspondant à la période concernée sur ledit bon de commande.

Ce délai comprend les déplacements du ou des technicien(s), la réalisation des prestations de maintenance prévues, la prise en charge et la restitution éventuelle d'extincteur ou RIA (en cas de transfert du matériel vers les ateliers du titulaire), ainsi que la remise des bons de vérification.

3.1.1.2 Délais d'exécution pour la maintenance corrective

Le délai de réparation d'un extincteur ou d'un RIA endommagé(s) correspond au temps nécessaire au titulaire pour assurer la remise en état de l'appareil défectueux ou détérioré. Ce délai comprend le déplacement du technicien, le démontage de l'appareil, le changement des pièces détachées, le démontage/remontage de l'extincteur ou du RIA réparé, la prise en charge et la restitution éventuelle d'extincteur ou RIA (en cas de transfert du matériel vers les ateliers du titulaire), ainsi que la remise du bon de vérification.

A / Délais d'exécution d'une maintenance corrective faisant suite à une maintenance préventive :

Lorsque le technicien du titulaire constate une panne, défaillance ou anomalie, à l'occasion de la réalisation d'une maintenance préventive :
Pour les extincteurs et RIA, le titulaire dispose d'un délai de deux (2) jours calendaires maximum à compter de la date de réalisation de la maintenance préventive initiale pour transmettre un diagnostic de réparation à la personne publique (Cf article 3.2.1.4 ci-dessous). Ce diagnostic est composé des mêmes informations que celles demandées pour une maintenance corrective sur demande d'intervention (Cf. paragraphe B/ ci-dessous).

Après acceptation du diagnostic par la personne publique, le titulaire dispose d'un délai d'un (1) jour calendaire maximum à compter de la date de notification du bon de commande complémentaire, pour réaliser la prestation de maintenance corrective.

Dans le cadre de la maintenance corrective des extincteurs et/ou RIA, un bon de commande complémentaire est notifié au titulaire, au regard du diagnostic de réparation émis par le titulaire.

B / Délais d'exécution d'une maintenance corrective sur demande d'intervention :

Demande d'intervention :

Pour toute prestation de maintenance corrective d'un extincteur et/ou RIA constaté en panne par la personne publique, cette dernière émet une demande d'intervention, établie par téléphone, puis notifiée au titulaire par e-mail, afin d'obtenir un diagnostic de réparation. Celle-ci doit faire l'objet d'un accusé réception immédiat par le même moyen de transmission (Cf article 3.2.1.4 ci-dessous).

Cette demande d'intervention indique :

- la référence du marché ;
- la référence de la demande d'intervention ;
- la désignation de l'extincteur et/ou du RIA à réparer ;
- la nature de la panne si elle est connue ;
- le bâtiment communal ou le local où se trouve l'extincteur et/ou RIA à réparer.

Le titulaire dispose de deux (2) jours calendaires maximum, à compter de la date de notification de la demande d'intervention émise par la personne publique, pour envoyer un technicien sur site et transmettre un diagnostic de réparation :

Diagnostic de réparation :

Pour toute émission d'un bon de commande portant sur la réalisation d'une prestation de maintenance corrective, la personne publique doit avoir en sa possession un diagnostic de réparation détaillé.

A ce titre, le titulaire doit transmettre au service acheteur du groupement Soutien du BMPM, par e-mail (Cf article 3.2.1.4 ci-dessous), un diagnostic de réparation précisant :

- la désignation du service demandeur ;
- la référence du marché ;
- le numéro de diagnostic de réparation ;
- la référence et la date de la demande d'intervention, le cas échéant ;
- l'adresse du bâtiment communal ou autre local où se trouve l'appareil en panne ;
- la désignation de l'appareil à réparer ;
- le lieu de la réparation (sur site ou en atelier) ;
- la désignation et le nombre de chaque prestation à effectuer ;
- le nombre de forfait horaire d'intervention nécessaire à la réparation ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable à remplacer ;
- le cas échéant, la désignation, la référence, le nombre et le prix unitaire en euros HT de chaque pièce détachée/consommable, nécessaire à la réparation, et qui ne figure pas aux articles 2.1 et/ou 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1* ;
- le cas échéant, le taux de remise appliqué chaque pièce détachée/consommable non prévue aux articles 2.1 et/ou 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1, contractualisé à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1 ;
- le nombre de forfait de déplacement A/R d'un technicien ;
- le cas échéant, le nombre de chaque prestation du poste 1 nécessaire à la réparation ;
- le délai d'exécution ;
- les observations éventuelles.

*NOTA : Cas d'une fourniture non prévue aux articles 2.1 et/ou 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1:

Le titulaire joint obligatoirement à son diagnostic de réparation un extrait de ses tarifs publics applicables à l'égard de l'ensemble de sa clientèle, pour le(s) pièce(s) détachée(s)/consommable(s) désignée(s) dans le diagnostic de réparation, lorsqu'il(s) ne figure(nt) pas aux articles 2.1 et/ou 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1, et pour lesquels il applique le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE.

Dès réception, la personne publique vérifie et analyse les composantes du diagnostic de réparation. Dans ce cadre, la personne publique pourra demander au titulaire tout justificatif permettant d'établir la cohérence technique et/ou financière du diagnostic, en particulier lorsque la prestation nécessite le remplacement de pièce détachée ne figurant pas aux articles 2.1 et/ou 2.2 de l'annexe 1 de l'AE (nombre de pièce détachée, temps nécessaire à la réparation etc).

L'acceptation du diagnostic de réparation par la personne publique donne lieu à l'émission d'un bon de commande, le cas échéant, complémentaire (cf. article 3.3.1 ci-dessous).

Les frais relatifs à l'établissement du diagnostic de réparation sont à la charge du titulaire.

Délais de réparation :

Pour les extincteurs : le titulaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires maximum à compter de la date de notification du bon de commande, pour réaliser la prestation de maintenance corrective.

Pour les RIA : le titulaire dispose d'un délai de trois (3) jours calendaires maximum à compter de la date de notification du bon de commande, pour réaliser la prestation de maintenance corrective.

Dans le cadre de la maintenance corrective des extincteurs et/ou RIA, un bon de commande est notifié au titulaire, au regard du diagnostic de réparation émis par le titulaire.

3.1.2 Lot 2

3.1.2.1 Délais d'exécution pour la maintenance préventive
Pour toute prestation de maintenance préventive d'un extincteur et/ou installation fixe, la personne publique émet une fiche de demande de maintenance notifiée au titulaire par par e-mail, afin d'obtenir un diagnostic des maintenances préventives à réaliser. Celle-ci doit faire l'objet d'un accusé réception immédiat par le même moyen de transmission (Cf article 3.2.2.3 ci-dessous).
Cette fiche de demande de maintenance indique :

- la référence du marché ;
- la référence de la demande de maintenance ;
- le nombre de matériels, avec un maximum de 150 regroupés sur un site ;
- la répartition par type de matériel (installation fixe, extincteur portatif, mobile, douche de sécurité ou Système d’Extinction Automatique (SEA)) ;
- l’adresse du site où se trouvent les matériels.

A compter de la date de notification d'une fiche de demande de maintenance, le titulaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires maximum pour transmettre un diagnostic au service demandeur. Chaque diagnostic indique les nombres et types d’opération de maintenance à réaliser, par type de matériel (installation fixe, extincteur portatif, mobile, douche de sécurité ou SEA) sur un site donné.

Le titulaire effectue les prestations de maintenance préventive de l'ensemble des matériels figurant sur le bon de commande, dans un délai de quinze (15) jours calendaires maximum, à compter de la date de notification dudit bon de commande.
Ce délai comprend les déplacements du ou des technicien(s), la réalisation des prestations de maintenance prévues, la prise en charge et la restitution éventuelle d'extincteur ou installation fixe (en cas de transfert du matériel vers les ateliers du titulaire), ainsi que la remise des bons de vérification.

3.1.2.2 Délais d'exécution pour la maintenance corrective

Le délai de réparation d'un extincteur, d'une installation fixe ou d'un SEA endommagé(s) correspond au temps nécessaire au titulaire pour assurer la remise en état de l'appareil défectueux ou détérioré. Ce délai comprend le déplacement du technicien, le démontage de l'appareil, le changement des pièces détachées, le démontage / remontage de l'extincteur ou de l'installation d'extinction fixe réparé(e), la prise en charge et la restitution éventuelle d'extincteur ou installation d'extinction fixe (en cas de transfert du matériel vers les ateliers du titulaire), ainsi que la remise des bons de vérification.

A / Délais d'exécution d'une maintenance corrective faisant suite à une maintenance préventive :

Lorsque le technicien du titulaire constate une panne, défaillance ou anomalie, à l'occasion de la réalisation d'une maintenance préventive :

Le titulaire dispose d'un délai d'un (1) jour calendaire maximum à compter de la date de réalisation de la maintenance préventive initiale, pour transmettre un diagnostic de réparation à la personne publique (Cf article 3.2.2.3 ci-dessous). Ce diagnostic est composé des mêmes informations que celles demandées pour une maintenance corrective sur demande d'intervention (Cf. paragraphe B/ ci-dessous).

Après acceptation du diagnostic par la personne publique, le titulaire dispose d'un délai de cinq (5) jours calendaires maximum à compter de la date de notification du bon de commande complémentaire, pour réaliser la prestation de maintenance corrective.

B / Délais d'exécution d'une maintenance corrective sur demande d'intervention :

Demande d'intervention :
Pour toute prestation de maintenance corrective d'un extincteur, d'une installation fixe ou d'un SEA constaté en panne par la personne publique, cette dernière émet une demande d'intervention, établie par téléphone, puis notifiée au titulaire par e-mail, afin d'obtenir un diagnostic de réparation.

Celle-ci doit faire l'objet d'un accusé réception immédiat par le même moyen de transmission (Cf article 3.2.2.3 ci-dessous).

Cette demande d'intervention indique :

- la référence du marché ;
- la référence de la demande d'intervention ;
- la désignation de l'extincteur, de l'installation fixe et/ou SEA à réparer ;
- la nature de la panne si elle est connue ;
- le site, le local ou l'embarcation où se trouve l'extincteur, de l'installation fixe et/ou SEA à réparer.

Le titulaire dispose de cinq (5) jours calendaires maximum, à compter de la date de notification de la demande d'intervention émise par la personne publique, pour envoyer un technicien sur site et transmettre un diagnostic de réparation :

Diagnostic de réparation :

Pour toute émission d'un bon de commande portant sur la réalisation d'une prestation de maintenance corrective, la personne publique doit avoir en sa possession un diagnostic de réparation détaillé.

A ce titre, le titulaire doit transmettre un diagnostic de réparation au service acheteur du groupement Soutien du BMPM ou au service demandeur de la ville de Marseille, par
e-mail (Cf article 3.2.2.3 ci-dessous), précisant :

- la désignation du service demandeur ;
- la référence du marché ;
- le numéro de diagnostic de réparation ;
- la référence et la date de la demande d'intervention, le cas échéant ;
- l'adresse du site, du local ou de l'embarcation où se trouve l'appareil en panne ;
- la désignation de l'appareil à réparer ;
- le lieu de la réparation (sur site ou en atelier) ;
- la désignation et le nombre de chaque prestation à effectuer ;
- le nombre de forfait horaire d'intervention nécessaire à la réparation ;
- le nombre de forfait de déplacement A/R d'un technicien ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable à remplacer ;
- le cas échéant, la désignation, la référence, le nombre et le prix unitaire en euros HT de chaque pièce détachée/consommable, nécessaire à la réparation, et qui ne figure pas à l'article 2.1.de l'annexe 1 de l'AE du lot 2* ;
- le cas échéant, le taux de remise appliqué chaque pièce détachée/consommable non prévue à l'article 2.1.de l'annexe 1 de l'AE du lot 2, contractualisé à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2 ;
- le cas échéant, le nombre de chaque prestation du poste 1 nécessaire à la réparation ;
- le délai d'exécution ;
- les observations éventuelles.

NOTA : Cas d'une fourniture non prévue à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2 :

Le titulaire joint obligatoirement à son diagnostic de réparation un extrait de ses tarifs publics applicables à l'égard de l'ensemble de sa clientèle, pour le(s) pièce(s) détachée(s)/consommable(s) désignée(s) dans le diagnostic de réparation, lorsqu'il(s) ne figure(nt) pas à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2, et pour lesquels il applique le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE.
Dès réception, la personne publique vérifie et analyse les composantes du diagnostic de réparation. Dans ce cadre, la personne publique pourra demander au titulaire tout justificatif permettant d'établir la cohérence technique et/ou financière du diagnostic, en particulier lorsque la prestation nécessite le remplacement de pièce détachée ne figurant pas à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2 (nombre de pièce détachée, temps nécessaire à la réparation etc).

L'acceptation du diagnostic de réparation par la personne publique donne lieu à l'émission d'un bon de commande, le cas échéant, complémentaire (cf. article 3.3.2 ci-dessous).

Les frais relatifs à l'établissement du diagnostic de réparation sont à la charge du titulaire.

Délai de réparation :

Après acceptation du diagnostic par la personne publique, le titulaire dispose d'un délai de trois (3) jours calendaires maximum à compter de la date de notification du bon de commande, pour réaliser la prestation de maintenance corrective des extincteurs, installations fixes ou SEA.

3.1.3 Lot 3

3.1.3.1 Délai d'exécution pour la maintenance préventive
Le titulaire effectue les prestations de maintenance préventive des équipements d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention figurant sur le bon de commande, dans un délai de vingt (20) jours calendaires maximum, à compter de la date de notification dudit bon de commande.
Ce délai comprend les déplacements du ou des technicien(s), la réalisation des prestations de maintenance prévues, la prise en charge et la restitution éventuelle des véhicules spéciaux (en cas de transfert du matériel vers les ateliers du titulaire), ainsi que la remise d'un rapport de vérification et attestation de requalification.

3.1.3.2 Délais d'exécution pour la maintenance corrective
Le délai de réparation d'un équipement d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention correspond au temps nécessaire au titulaire pour assurer la remise en état de l'appareil défectueux ou détérioré. Ce délai comprend le déplacement du technicien, le démontage de l'appareil, le changement des pièces détachées, le démontage/remontage de l'équipement d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention, la prise en charge et la restitution éventuelle des véhicules spéciaux (en cas de transfert du matériel vers les ateliers du titulaire), ainsi que la remise de compte rendu et attestation de requalification.

A / Délais d'exécution d'une maintenance corrective faisant suite à une maintenance préventive :

Lorsque le technicien du titulaire constate une panne, défaillance ou anomalie, à l'occasion de la réalisation d'une maintenance préventive, le titulaire dispose d'un délai de deux (2) jours calendaires maximum à compter de la date de réalisation de la maintenance préventive initiale pour transmettre un diagnostic de réparation à la personne publique (Cf article 3.2.3.4 ci-dessous). Ce diagnostic est composé des mêmes informations que celles demandées pour une maintenance corrective sur demande d'intervention (Cf. paragraphe B/ ci-dessous).

Après acceptation du diagnostic par la personne publique, le titulaire dispose d'un délai de vingt (20) jours calendaires maximum à compter de la date de notification d'un bon de commande complémentaire, pour réaliser la prestation de maintenance corrective

Dans le cadre de la maintenance corrective des équipements d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention, un bon de commande complémentaire est notifié au titulaire, au regard du diagnostic de réparation émis.

B / Délais d'exécution d'une maintenance corrective sur demande d'intervention :

Demande d'intervention :

Pour toute prestation de maintenance corrective d'un équipement d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention constaté en panne par la personne publique, cette dernière émet une demande d'intervention, établie par téléphone, puis notifiée au titulaire par e-mail, afin d'obtenir un diagnostic de réparation. Celle-ci doit faire l'objet d'un accusé réception immédiat par le même moyen de transmission (Cf article 3.2.3.4 ci-dessous).

Cette demande d'intervention indique :

- la référence du marché ;
- la référence de la demande d'intervention ;
- la désignation de l'équipement d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention à réparer ;
- la nature de la panne si elle est connue ;
- le site où se trouve l'équipement d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention à réparer.

Le titulaire dispose de cinq (5) jours calendaires maximum, à compter de la date de notification de la demande d'intervention émise par la personne publique, pour envoyer un technicien sur site et transmettre un diagnostic de réparation au service acheteur du groupement Soutien du BMPM :

Diagnostic de réparation :

Pour toute émission d'un bon de commande portant sur la réalisation d'une prestation de maintenance corrective, la personne publique doit avoir en sa possession un diagnostic de réparation détaillé.

A ce titre, le titulaire doit transmettre un diagnostic de réparation au service acheteur du groupement Soutien du BMPM, par e-mail (Cf article 3.2.3.4 ci-dessous ), précisant :

- la référence du marché ;
- le numéro de diagnostic de réparation ;
- la référence et la date de la demande d'intervention, le cas échéant ;
- l'adresse du site où se trouve l'appareil en panne ;
- la désignation de l'appareil à réparer ;
- le lieu de la réparation (sur site ou en atelier) ;
- la désignation et le nombre de chaque prestation à effectuer ;
- le nombre de forfait horaire ou journalier d'intervention nécessaire à la réparation ;
- le nombre de forfait de déplacement A/R d'un technicien ;
- le nombre de forfait de transport d'un lot de 1 à 10 bouteilles ;
- le nombre de forfait de dénaturation et retraitement de poudre, de forfait vidange, nettoyage et séchage d'une cuve PGP/VIMP, de forfait détassage de poudre d'une cuve PGP/VIMP ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable à remplacer ;
- le cas échéant, la désignation, la référence, le nombre et le prix unitaire en euros HT de chaque pièce détachée/consommable, nécessaire à la réparation, et qui ne figure pas à l'article 2.1.de l'annexe 1 de l'AE du lot 3* ;
- le cas échéant, le taux de remise appliqué chaque pièce détachée/consommable non prévue à l'article 2.1.de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, contractualisé à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3 ;
- le cas échéant, le nombre de chaque prestation du poste 1 nécessaire à la réparation ;
- le délai d'exécution ;
- les observations éventuelles.

NOTA : Cas d'une fourniture non prévue à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3 :

Le titulaire joint obligatoirement à son diagnostic de réparation un extrait de ses tarifs publics applicables à l'égard de l'ensemble de sa clientèle, pour le(s) pièce(s) détachée(s)/consommable(s) désignée(s) dans le diagnostic de réparation, lorsqu'il(s) ne figure(nt) pas à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, et pour lesquels il applique le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE.

Dès réception, la personne publique vérifie et analyse les composantes du diagnostic de réparation. Dans ce cadre, la personne publique pourra demander au titulaire tout justificatif permettant d'établir la cohérence technique et/ou financière du diagnostic, en particulier lorsque la prestation nécessite le remplacement de pièce détachée ne figurant pas à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3 (nombre de pièce détachée, temps nécessaire à la réparation etc).

L'acceptation du diagnostic de réparation par la personne publique donne lieu à l'émission d'un bon de commande, le cas échéant, complémentaire (cf. article 3.3.3 ci-dessous).

Les frais relatifs à l'établissement du diagnostic de réparation sont à la charge du titulaire.

Délai de réparation :
Le titulaire dispose d'un délai de vingt-cinq (25) jours calendaires maximum à compter de la date de notification du bon de commande, pour réaliser la prestation de maintenance corrective.
## Modalités d'exécution

3.2.1 Lot 1

3.2.1.1 Poste 1 : Prestation de maintenance préventive

De principe, les maintenances préventives sont réalisées sur les sites de la personne publique (sauf RA*).
Si une maintenance préventive ne peut être effectuée sur place, l'extincteur est récupéré par le technicien du titulaire pour être acheminé dans son atelier. Cette opération doit être consignée sur la fiche d'implantation remise par la division "Prévention" (Cf. article 2.1 du CCTP) et le bon de vérification que le titulaire remet hebdomadairement à la division "Prévention".

A la fin de la période indiqué sur chaque bon de commande, le titulaire doit établir et faire parvenir au groupement Soutien, par e-mail (Cf article 3.2.1.4 ci-dessous), un rapport récapitulatif de l'ensemble des prestations de maintenance préventive effectivement réalisées, par type de maintenance (MA, MAA, RA, R + FO* pour les extincteurs et MA-RIA et FO-RIA* pour les RIA), pour chaque appareil.

* la signification des abbréviations est indiquées à l'article 2.1.1 ou 2.1.2 du CCTP.

3.2.1.2 Poste 2 : Prestation de maintenance corrective

De principe, les maintenances correctives sont réalisées sur les sites de la personne publique.
Si une maintenance corrective ne peut être effectuée sur place, l'extincteur est récupéré par le technicien du titulaire pour être acheminé dans son atelier. Cette opération doit être consignée sur la fiche d'implantation remise par la division "Prévention" (Cf. article 2.1 du CCTP) et le bon de vérification que le titulaire remet hebdomadairement à la division "Prévention".

3.2.1.3 Bon de vérification (postes 1 et 2)

Pour chaque bâtiment ou local communal visité au titre d'une maintenance préventive ou corrective, le titulaire doit établir et remettre un bon de vérification à la division prévention (Cf article 3.2.1.4 ci-dessous).

Cette remise s'effectue de manière hebdomadaire, lors de la récupération des fiches d'implantation des sites à visiter pour la semaine à venir. Chaque bon de vérification comprend :

- l'adresse du bâtiment communal ou autre local où s'est réalisée la maintenance ;
- la désignation et type de chaque appareil objet d'une maintenance ;
- la désignation, le type et le nombre de chaque maintenance préventive effectuée ;
- la désignation, le type et le nombre de chaque maintenance corrective effectuée ;
- le détail des pièces détachées et consommables utilisées pour effectuer la maintenance corrective ;
- la date de chaque prestation de maintenance réalisée ;
- les observations éventuelles ;
- le nom du technicien ayant effectué la maintenance.

Chaque bon est signé, en double exemplaire, par le technicien du titulaire et le responsable/chargé "prévention" du bâtiment ou du local ou de leur représentant habilité.

3.2.1.4 Correspondants
La division Prévention du Bataillon de Marins-pompiers de Marseille assure le suivi prévisionnel de maintenance de tous les bâtiments communaux :
Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Division Prévention
9, boulevard de Strasbourg
13233 Marseille Cedex 20
Téléphone : 04.96.11.76.04
Le groupement Soutien du Bataillon de Marins-pompiers de Marseille assure l'engagement financier de toutes les prestations :
Groupement soutien - Section incendie
Premier-maître Bottin, M. Bertrand, M. Derulle
9, boulevard de Strasbourg
13 233 Marseille cedex 20
Tél : 04 95 05 43 23
Courriel : gerard.bottin@bmpm.gouv.fr
jerome.bertrand@bmpm.gouv.fr
miguel.derulle@bmpm.gouv.fr

3.2.2 Lot 2

Le titulaire aura la possibilité d’effectuer les opérations de maintenance :

- soit sur place, en concertation au préalable avec le service demandeur afin d’établir la coordination des opérations de maintenance ;

- soit dans ses ateliers. Dans ce cas le titulaire veillera à ne pas mélanger les extincteurs appartenant aux différentes entités (sites BMPM et services municipaux).

3.2.2.1 Attestation de prise en charge ou de restitution des extincteurs ou installations d'extinction fixes.

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3.1 et 3.2 du CCTP, toute prise en charge ou restitution d'extincteur ou installation fixe dans les locaux de la personne publique doit faire l'objet d'une attestation de prise en charge ou de restitution.
Chaque attestation doit être établie à l'entête du titulaire et doit notamment comporter :

le nombre et la désignation du ou des extincteur(s) ou installation(s) d'extinction fixe(s) pris en charge ou restitué(s) ;
- la date de prise en charge ou de restitution du ou des extincteur(s) ou installation(s) d'extinction fixe(s) ;
- l'identité et la signature de la personne du titulaire effectuant la prise en charge ou la restitution du ou des extincteur(s) ou installation(s) d'extinction fixe(s);
- l'identité et la signature de la personne du service demandeur effectuant la délivrance ou la réception du ou des extincteur(s) ou installation(s) d'extinction fixe(s).

L'attestation de prise en charge ou de restitution du (des) extincteur(s) ou installation(s) d'extinction fixe(s) est établie en deux exemplaires, signés des deux parties. Un exemplaire est conservé par le titulaire et l'autre est transmis au service demandeur.
3.2.2.2 Bon de vérification (postes 1 et 2)
Pour chaque extincteur ou installation d'extinction fixe visité au titre d'une maintenance préventive ou corrective, le titulaire doit établir et remettre un bon de vérification à la personne publique (Cf article 3.2.2.3 ci-dessous). Chaque bon de vérification comprend :

- l'adresse du site ou autre local où s'est réalisée la maintenance ;
- la désignation et type de chaque appareil objet d'une maintenance ;
- la désignation, le type et le nombre de chaque maintenance préventive effectuée ;
- la désignation, le type et le nombre de chaque maintenance corrective effectuée ;
- le détail des pièces détachées et consommables utilisées pour effectuer la maintenance corrective ;
- la date de chaque prestation de maintenance réalisée ;
- les observations éventuelles ;
- le nom du technicien ayant effectué la maintenance.

Chaque bon est signé, en double exemplaire, par le technicien du titulaire et le représentant habilité du service demandeur.

3.2.2.3 Correspondants

Pour le Bataillon de Marins-pompiers de Marseille :

Groupement soutien - Section incendie
Premier-maître Bottin, M. Bertrand, M. Derulle
9, boulevard de Strasbourg
13 233 Marseille cedex 20
Tél : 04 95 05 43 23
Courriel : gerard.bottin@bmpm.gouv.fr
jerome.bertrand@bmpm.gouv.fr
miguel.derulle@bmpm.gouv.fr

Pour la Direction gestion du parc de véhicules :

Ville de Marseille
Service Parc Auto Comptabilité
22 rue Charles Tellier
13014 Marseille
M. Durand : Tél : 04.91.55.34.41

Pour la direction de la prévention et gestion des risques :

Ville de Marseille
26 bd Frédéric Sauvage
       13014 Marseille
      M. Pradier : Tél : 04.91.92.98.93

3.2.3 Lot 3

3.2.3.1 Attestation de prise en charge ou de restitution.

A / Véhicules spéciaux d'intervention.

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles 4.2.1, 4.2.2 et 4.3 du CCTP, la personne publique achemine, le cas échéant, par ses propres moyens les véhicules dont l'équipement d'extinction est à réparer sur le site de réparation défini par le titulaire.

Toute prise en charge ou restitution d'un véhicule dont l'équipement d'extinction est à réparer sur le site de réparation défini par le titulaire, doit faire l'objet d'une attestation de prise en charge ou de restitution.

Chaque attestation doit être établie à l'entête du titulaire et doit notamment comporter :

- la désignation de l'équipement d'extinction à réparer ;
- la désignation et l'immatriculation du véhicule spécial d'intervention ;
- la date de prise en charge ou de restitution du véhicule spécial d'intervention ;
- l'identité et la signature de la personne du titulaire, effectuant la prise en charge du véhicule spécial d'intervention ;
- l'identité et la signature de la personne du service demandeur, effectuant la délivrance ou la réception du véhicule spécial d'intervention.

L'attestation de prise en charge ou de restitution d'un véhicule dont l'équipement d'extinction est à réparer est établie en deux exemplaires, signés des deux parties. Un exemplaire est conservé par le titulaire et l'autre est transmis au service demandeur.

B / Lot de 1 à 7 bouteilles.

Dans le cadre des prestations de gonflage ou requalification, toute prise en charge ou restitution de bouteille(s) dans les locaux de la personne publique doit faire l’objet d’une attestation de prise en charge ou de restitution.

Chaque attestation doit être établie à l'entête du titulaire et doit notamment comporter :

- le nombre et la désignation de(s) bouteille(s) ;
- la date de prise en charge ou de restitution de(s) bouteille(s) ;
- l’identité (nom et prénom) et la signature de la personne du titulaire effectuant la prise en charge ou restitution de(s) bouteilles ;
l’identité (nom et prénom) et la signature de la personne du service demandeur effectuant la délivrance ou la réception de(s) bouteilles.

3.2.3.2 Compte rendu de maintenance

Pour chaque équipement d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention visité au titre d'une maintenance préventive (vérification annuelle, intermédiaire ou décennale), ou réparé au titre d'une maintenance corrective, le titulaire doit établir et remettre un compte rendu à la personne publique (cf article 3.2.3.4 ci-dessous).

Chaque compte rendu comprend :

- l'adresse du site où s'est réalisée la maintenance ;
- la désignation de chaque appareil objet d'une maintenance ;
- la désignation et le type de maintenance préventive ou corrective effectuée ;
- la date de chaque prestation de maintenance réalisée ;
- le numéro des cuves inspectées (vérification intermédiaire) et bouteilles de CO2 pesées (vérification annuelle) ;
- la liste des pièces remplacées ;
- les observations éventuelles ;
- le nom du technicien ayant effectué la maintenance.

Chaque compte rendu de maintenance est signé, en double exemplaire, par le technicien du titulaire et le représentant habilité du service demandeur.

S'agissant d'une vérification intermédiaire, le compte rendu devra être accompagné d'un certificat d'inspection.

S'agissant d'une vérification décennale ou d'une maintenance corrective le nécessitant, le compte rendu devra être accompagné d'une attestation de requalification.

Chaque attestation de requalification comprend :

- l'adresse du site où s'est réalisée la maintenance ;
- la désignation de chaque appareil objet d'une maintenance ;
- la désignation et le type de maintenance effectuée ;
- la date de chaque prestation de maintenance réalisée ;
- le numéro des cuves et bouteilles de CO2 requalifiés ;
- la liste des pièces remplacées ;
- les observations éventuelles ;
- le nom du technicien ayant effectué la maintenance.

Chaque attestation est signée, en double exemplaire, par l'expert d'un organisme habilité (ou son suppléant) mandaté par le titulaire et le représentant habilité du service demandeur.

3.2.3.3 Bordereau de suivi des déchets et bon de pesée de retraitement de poudre

A l’issue de la réalisation des prestations de dénaturation et de retraitement de la poudre, le titulaire remet un bon de collecte par type de déchet à la personne publique, mentionnant l’identification du titulaire, la date de réalisation, la date du bon de commande, la nature et la quantité de déchet collecté. Le double est daté, signé et rendu au transporteur.

Le titulaire transmet à l’appui de sa demande de paiement un bordereau de suivi des déchets, par type de déchet, mentionnant au minimum :

- l’identification du titulaire ;
- la date du bon de commande ;
- la dénomination des déchets collectés ;
- les dates de la collecte, du transport vers le centre de traitement spécialisé, de l’élimination ou de valorisation des déchets ;
- l’identification du centre spécialisé de traitement ;
- les quantités prélevées, transportées et éliminées ou valorisées.

Le titulaire transmet à l’appui de sa demande de paiement les bons de pesée délivrés par le gestionnaire du centre de traitement où figurent au minimum les éléments suivants :

- l’identification du centre de traitement ;
- la date de pesée en charge ;
- la nature des déchets ;
- le poids net ;
- le numéro du camion.

3.2.3.4 Correspondant

                  Groupement soutien - Section incendie
Premier-maître Bottin, M. Bertrand, M. Derulle
9, boulevard de Strasbourg
13 233 Marseille cedex 20
Tél : 04 95 05 43 23
Courriel : gerard.bottin@bmpm.gouv.fr
jerome.bertrand@bmpm.gouv.fr
miguel.derulle@bmpm.gouv.fr

## Emission des bons de commande
Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service respectivement comme suit :

3.3.1 Lot 1

Pour le lot 1, le bon de commande doit préciser :

- la référence au marché ;
- la désignation du service demandeur ;
- la date et le numéro d'engagement (figurant en bas du bon de commande) ;
- le lieu d'exécution ;
- le délai d'exécution ;
- la désignation, le nombre et le type de chaque prestation de maintenance préventive commandée (MA, MAA, RA, R + FO pour les extincteurs et MA-RIA et FO-RIA pour les RIA(*)), en fonction de la catégorie d'extincteur et/ou de RIA concerné (poste 1) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque prestation de maintenance préventive commandée (poste 1) ;
- la désignation de la période concernée par la maintenance préventive (poste 1) ;
- la référence du diagnostic de réparation (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait horaire d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de déplacement A/R d'un technicien (poste 2) ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable à remplacer (poste 2) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque pièce détachée/consommable à remplacer (**) ;
- le cas échéant, le taux de remise appliqué au(x) pièce(s) détachée(s)/consommable(s) non prévues aux articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1 (**) ;
- le taux et montant en euro de la TVA ;
- le montant total en euro HT et TTC du bon de commande ;
- l'adresse de facturation.

* la signification des abréviations est indiquée à l'article 2.1.1 ou 2.1.2 du CCTP.
** Cas d'une commande de fourniture non prévue aux articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de l'AE :

Préalablement à l'émission du bon de commande, le titulaire transmet à la personne publique un extrait de ses tarifs prix publics applicables à l'égard de l'ensemble de sa clientèle, pour chaque pièce détachée/consommable désignée dans un diagnostic de réparation, lorsqu'elle ne figure pas aux articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1, et pour lequel il applique le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE.

3.3.2 Lot 2

Pour le lot 2, le bon de commande doit préciser :

- la référence au marché ;
- la désignation du service demandeur ;
- la date et le numéro d'engagement (figurant en bas du bon de commande) ;
- le lieu d'exécution ;
- le délai d'exécution ;
- la désignation, le nombre et le type de chaque prestation de maintenance préventive commandée (MA, MAA, RA, R + FO(*) pour les extincteurs, installations fixes et SEA), en fonction de la catégorie d'extincteur et/ou installation fixe et/ou SEA concerné (poste 1) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque prestation de maintenance préventive commandée (poste 1) ;
- la référence du diagnostic de réparation (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait horaire d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de déplacement A/R d'un technicien (poste 2) ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable à remplacer (poste 2) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque pièce détachée/consommable à remplacer (**) ;
- le cas échéant, le taux de remise appliqué au(x) pièce(s) détachée(s)/consommable(s) non prévues à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2 (**);
- le taux et montant en euro de la TVA ;
- le montant total en euro HT et TTC du bon de commande ;
- l'adresse de facturation.
* la signification des abréviations est indiquée à l'article 3.1 du CCTP.
** Cas d'une commande de fourniture non prévue à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE :
Préalablement à l'émission du bon de commande, le titulaire transmet à la personne publique un extrait de ses tarifs prix publics applicables à l'égard de l'ensemble de sa clientèle, pour chaque pièce détachée/consommable désignée dans un diagnostic de réparation, lorsqu'elle ne figure pas à l'article 2.1de l'annexe 1 de l'AE du lot 2 et pour lequel il applique le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE.
3.3.3 Lot 3

Pour le lot 3, le bon de commande doit préciser :

- la référence au marché ;
- la désignation du service demandeur ;
- la date et le numéro d'engagement (figurant en bas du bon de commande) ;
- le lieu d'exécution ;
- le délai d'exécution ;
- la désignation, le nombre et le type de chaque prestation de maintenance préventive commandée (vérification annuelle, intermédiaire, décennale pour les équipements d'extinction d'incendie), en fonction de la catégorie des véhicules spéciaux d'intervention concernés ;
- le prix unitaire en € HT de chaque prestation de maintenance préventive commandée (poste 1) ;
- la référence du diagnostic de réparation (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait horaire d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait journalier d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de déplacement A/R d'un technicien (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de transport de lot de 1 à 7 bouteilles (poste 2) ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable à remplacer (poste 2) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque pièce détachée/consommable à remplacer (*) ;
- la quantité (à titre indicatif*) et le prix unitaire en € HT de forfait de dénaturation et retraitement de poudre (au kg) (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de vidange de cuve par type de véhicule (VIMP ou PGP) (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de détassage de poudre d'une cuve par type de véhicule (VIMP ou PGP) (poste 2) ;
- le cas échéant, le taux de remise appliqué au(x) pièce(s) détachée(s)/consommable(s) non prévues à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3(**) ;
- le taux et montant en euro de la TVA ;
- le montant total en euro HT et TTC du bon de commande ;
- l'adresse de facturation.

* Dénaturation et retraitement de poudre en tant que déchet : le nombre de kg inscrit sur le bon de commande est donné à titre estimatif. Le bon de pesée fourni à l’appui de la demande de paiement justifient la quantité de déchets réellement traités et permettront d’établir la facturation à la quantité réelle.

** Cas d'une commande de fourniture non prévue à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE:
Préalablement à l'émission du bon de commande, le titulaire transmet à la personne publique un extrait de ses tarifs prix publics applicables à l'égard de l'ensemble de sa clientèle, pour chaque pièce détachée/consommable désignée dans un diagnostic de réparation, lorsqu'elle ne figure pas à l'article 2.1de l'annexe 1 de l'AE du lot 3 et pour lequel il applique le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE.

Pour chaque lot, la personne habilitée à signer les bons de commande est : Monsieur l'adjoint au maire, délégué aux marins-pompiers ou le commandant du Bataillon de marins-pompiers ou le commissaire du bataillon de marins-pompiers ou le chef du service finances ou le chef du service marchés publics.

En complément, pour le lot 2 uniquement, les personnes habilitées à signer les bons de commande sont les responsables dûment habilités à représenter la direction "gestion du parc de véhicules" ou la direction "Prévention et Gestion des Risques", ou leur représentant respectif.

Le bon de commande est notifié par mail. Il doit faire l'objet d'un accusé de réception immédiat par le même moyen de transmission.
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.
# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION
## Transport et Emballages
Pour chaque lot, conformément aux articles 10.1.3 et 19.3 du CCAG/FCS, tout transport, conditionnement, chargement et déchargement des fournitures nécessaires à la réalisation des prestations, s'effectue sous la responsabilité et à la charge du titulaire.
## Lieux d'exécution
La réalisation des prestations de maintenance préventive et/ou corrective a lieu soit dans les bâtiments communaux, les embarcations ou les autres locaux comportant les extincteurs, RIA, installations fixes, SEA ou équipement d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention, soit dans l'atelier du titulaire.

Par dérogation à l'article 27.2.2 du C.C.A.G. / F.C.S., les prestations de maintenance préventive et/ou corrective s'effectuent dans les bâtiments communaux ou les autres locaux du pouvoir adjudicateur, durant les jours ouvrés en fonction des horaires d'ouverture et de fermeture de chaque établissement concerné.
Les adresses de l'ensemble des bâtiments communaux et des autres locaux sont précisées sur la liste des extincteurs et RIA à vérifier sur deux mois, transmise par le groupement Soutien du BMPM (lot 1), soit sur chaque bon de commande.

Dès son arrivée sur un site, le technicien du titulaire se présente au responsable du bâtiment communal ou autre local concerné relevant de la personne publique.
# CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
Le CCTP du marché fixe les conditions particulières d'exécution.
# OPERATIONS DE VERIFICATIONS – ADMISSION
## Vérifications
Pour chaque lot, les différentes prestations et/ou fournitures sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché et à celles du bon de commande.

Les opérations de vérification prévues ci-dessous sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 22 à 24 du C.C.A.G. / F.C.S., dans un délai de 15 jours.

Vérification quantitative : A l'issue de chaque prestation de maintenance préventive et/ou corrective, le réceptionnaire procédera à des vérifications quantitatives entre la prestation demandée et celle effectivement réalisée.

Vérification qualitative : A l'issue de chaque prestation de maintenance préventive et/ou corrective, le réceptionnaire procédera à des vérifications qualitatives et indiquera, s'il y a lieu, au titulaire tout défaut constaté par rapport à la prestation demandée.

Il est dérogé à l'article 22.3 du C.C.A.G. / F.C.S.
## Admission
Pour chaque lot, suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du C.C.A.G./F.C.S par le responsable désigné par la personne publique. Les opérations de vérification et la notification de la décision du pouvoir adjudicateur doivent être effectuées sous un délai de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des prestations est réputée acquise.

# GARANTIE CONTRACTUELLE
## Durée de garantie
Pour chaque lot, les prestations de maintenance préventive et/ou corrective font l'objet d'une garantie d'un 1 an, conformément à l'article 28 du C.C.A.G. / F.C.S.
Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige à remplacer à ses frais les pièces détachées et/ou équipements qui seraient reconnus défectueux. Toutefois, la garantie ne joue pas en cas de dommage causé par l'utilisateur, de non respect des consignes du constructeur, ou en cas de détérioration résultant d'une utilisation anormale. Toute fourniture remplacée recouvre à nouveau la durée de garantie contractuelle.

Conformément à l'article 28.3 du C.C.A.G. / F.C.S., le titulaire s'engage à intervenir dans le cadre de la mise en jeu de la garantie, dans les mêmes délais que ceux prévus aux paragraphes B/ des articles 3.1.1.2 (lot 1), 3.1.2.2 (lot 2) et 3.1.3.2 (lot 3) ci-dessus.
## Point de départ de la garantie
Conformément à l'article 28.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
En l'absence d'une telle décision, le délai de garantie débute à compter de la fin du délai de réalisation des opérations de vérification.
# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Nature du prix
9.1.1 Lot 1

Le marché est conclu aux prix unitaires en € HT suivants :

1) La maintenance annuelle (extincteur) : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, contractualisé à l'article 1.1.1 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées aux articles 2.1, 2.1.1.1, 2.1.1.6 et 2.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais de déplacement aller/retour du ou des techniciens;
- la remise des états récapitulatifs, des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

2) La maintenance additionnelle approfondie (extincteur) : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, contractualisé à l'article 1.1.2 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées aux articles 2.1, 2.1.1.2, 2.1.1.6 et 2.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais de déplacement aller/retour du ou des techniciens;
- le cas échéant, les frais de transport aller/retour d'extincteur(s) vers l'atelier du titulaire ;
- la remise des états récapitulatifs, des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.
3) La révision en atelier (extincteur) : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, contractualisé à l'article 1.1.3 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées aux articles 2.1, 2.1.1.3, 2.1.1.6 et 2.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- les frais de transport aller/retour d'extincteur(s) vers l'atelier du titulaire;
- la remise des états récapitulatifs, des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.
4) La recharge d'extincteur : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, contractualisé à l'article 1.1.4 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

les prestations détaillées aux articles 2.1, 2.1.1.4, 2.1.1.6 et 2.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais de déplacement aller/retour du ou des techniciens;
- les frais de transport aller/retour d'extincteur(s) vers l'atelier du titulaire;
- la remise des états récapitulatifs, des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

5) Le remplacement d'extincteur : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, contractualisé à l'article 1.1.5 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

les prestations détaillées aux articles 2.1, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7 et 2.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- les frais de transport lié à l'échange d'extincteur(s) ;
- les frais d'élimination*;
- la remise des états récapitulatifs, des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

6) La maintenance annuelle (RIA) : le prix unitaire pour chaque type de RIA, contractualisé à l'article 1.2.1 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

les prestations détaillées aux articles 2.1, 2.1.2.1, 2.1.2.3 et 2.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- la remise des états récapitulatifs, des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

7) Le remplacement de RIA : le prix unitaire pour chaque type de RIA, contractualisé à l'article 1.2.2 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées aux articles 2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 et 2.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais de déplacement aller/retour du ou des techniciens.
- le transport lié à l'échange du RIA(s) ;
- les frais d'élimination*;
- la remise des états récapitulatifs, des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

* Les frais d'élimination comprennent tous les frais liés à la dénaturation de l'appareil et de ses composants par un organisme agréé, et tous les frais de destruction tels que le démontage, le sciage, l'enlèvement, le traitement des déchets occasionnés.
8) Les pièces détachées ou consommables contractualisés aux articles 2.1 et/ou 2.2 de l'annexe 1 de l'AE

9) Tout extrait catalogue ou barème de prix public du titulaire applicable à l'ensemble de sa clientèle, lorsque le bon de commande prévoit des pièces détachées/consommables non prévues à l'article 2.1 ou 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1, et pour lesquels il sera appliqué le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1.

10) Le forfait horaire d'intervention d'un technicien nécessaire à la réalisation d'une intervention de maintenance corrective contractualisé à l'article 2.3.1 de l'annexe 1 de l'AE.

11) Le forfait de déplacement aller/retour d'un technicien contractualisé à l'article 2.3.2 de l'annexe 1 de l'AE. Ce prix correspond aux frais liés au déplacement aller/retour d'un personnel du titulaire depuis ses locaux vers le lieu d'exécution d'une prestation de maintenance corrective.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.

9.1.2 Lot 2

Le marché est conclu aux prix unitaires en € HT suivants :

1) La maintenance annuelle : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, installation fixe ou SEA, contractualisé à l'article 1.1.1 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées aux articles 3.1.1, 3.1.6 et 3.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- le cas échéant, les frais de transport aller/retour d'extincteur(s) vers l'atelier du titulaire ;
- la remise des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.
2) La maintenance additionnelle approfondie : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur ou SEA, contractualisé à l'article 1.1.2 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées aux articles, 3.1.2, 3.1.6 et 3.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens;
- le cas échéant, les frais de transport aller/retour d'extincteur(s) vers l'atelier du titulaire ;
- la remise des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

3) La révision en atelier : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, installation fixe ou SEA , contractualisé à l'article 1.1.3 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

les prestations détaillées aux articles, 3.1.3, 3.1.6 et 3.3.1.2 du C.C.T.P. ;
les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- les frais de transport aller/retour d'extincteur(s) vers l'atelier du titulaire ;
- la remise des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

4) La recharge d'extincteur, installation fixe ou SEA : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, contractualisé à l'article 1.1.4 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

les prestations détaillées aux articles 3.1.4, 3.1.6 et 3.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- les frais de transport aller/retour d'extincteur(s) vers l'atelier du titulaire ;
- la remise des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

5) Le remplacement d'extincteur, installation fixe ou SEA : le prix unitaire pour chaque type d'extincteur, contractualisé à l'article 1.1.5 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

les prestations détaillées aux articles 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 et 3.3.1.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- les frais de transport lié à l'échange du récipient(s) ;
- les frais d'élimination* ;
- la remise des bons de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

* Les frais d'élimination comprennent tous les frais liés à la dénaturation de l'appareil et de ses composants par un organisme agréé, et tous les frais de destruction tels que le démontage, le sciage, l'enlèvement, le traitement des déchets occasionnés.

6) Les pièces détachées ou consommables contractualisés à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE.

7) Tout extrait catalogue ou barème de prix public du titulaire applicable à l'ensemble de sa clientèle, lorsque le bon de commande prévoit des pièces détachées/consommables non prévues à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2, et pour lesquels il sera appliqué le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2.

8) Le forfait horaire d'intervention d'un technicien nécessaire à la réalisation d'une intervention de maintenance corrective contractualisé à l'article 2.2.1 de l'annexe 1 de l'AE.

9) Le forfait de déplacement aller/retour d'un technicien contractualisé à l'article 2.2.2 de l'annexe 1 de l'AE. Ce prix correspond aux frais liés au déplacement aller/retour d'un personnel du titulaire depuis ses locaux vers le lieu d'exécution d'une prestation de maintenance corrective.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.

Toutefois, conformément à l’article 262-2 du code général des impôts, les prestations de maintenance, d’entretien, de réparation des extincteurs et installations fixes des embarcations affectées au sauvetage et à l’assistance en mer s’établiront en EXO TVA (0 %).

9.1.3 Lot 3

Le marché est conclu aux prix unitaires en € HT suivants :
1) La vérification annuelle : le prix unitaire pour chaque type d'équipements d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention, contractualisé à l'article 1.1 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées à l'article 4.2.1 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- la remise des rapports de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.
2) La vérification intermédiaire : le prix unitaire pour chaque type d'équipements d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention, contractualisé à l'article 1.2 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :
- les prestations détaillées à l'article 4.2.2 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- la remise des rapports de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.
3) La vérification décennale : le prix unitaire pour chaque type d'équipements d'extinction d'incendie des véhicules spéciaux d'intervention, contractualisé à l'article 1.3 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :

- les prestations détaillées à l'article 4.2.3 du C.C.T.P. ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- la remise des rapports de vérification et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

4) Les pièces détachées ou consommables contractualisés à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE.

5) Tout extrait catalogue ou barème de prix public du titulaire applicable à l'ensemble de sa clientèle, lorsque le bon de commande prévoit des pièces détachées/consommables non prévues à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, et pour lesquels il sera appliqué le(s) taux de remise contractualisé(s) à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3.

6) Le forfait horaire d'intervention d'un technicien nécessaire à la réalisation d'une intervention de maintenance corrective contractualisé à l'article 2.2.1 de l'annexe 1 de l'AE.

7) Le forfait journalier d'intervention d'un technicien nécessaire à la réalisation d'une intervention de maintenance corrective contractualisé à l'article 2.2.2 de l'annexe 1 de l'AE. Ce prix correspond aux frais liés à la main d'oeuvre pour une journée complète d'intervention et à ceux d'un déjeuner.

8) Le forfait de déplacement aller/retour d'un technicien contractualisé à l'article 2.2.3 de l'annexe 1 de l'AE. Ce prix correspond aux frais liés au déplacement aller/retour d'un personnel du titulaire depuis ses locaux vers le lieu d'exécution d'une prestation de maintenance corrective.

9) Le forfait de transport d'un lot de 1 à 7 bouteilles contractualisé à l'article 2.2.4 de l'annexe 1 de l'AE : le coût de transport d'un lot de 1 à 7 bouteilles comprend :

- le chargement et le déchargement des bouteilles ;
- le transport aller/retour du lot de 7 bouteilles maximum du BMPM vers le site du titulaire ;
- la remise de tout autre document exigé au titre de la prestation.
10) Le forfait de retraitement et dénaturation de poudre type Granito BC, contractualisé à l'article 2.3 de l'annexe 1 de l'AE, comprend:
- les prestations détaillées à l'article 4.3 du C.C.T.P ;
- les frais liés à la main d'oeuvre;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- la remise des comptes rendus de maintenance et de tout autre document exigé au titre de la prestation.
11) Le forfait de vidange d'une cuve par type de véhicule (VIMP ou PGP), contractualisé à l'article 2.3 de l'annexe 1 de l'AE, comprend :
- les prestations détaillées à l'article 4.3 du C.C.T.P ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais liés à la mise en oeuvre d'équipements/matériels/outillage ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- la remise des comptes rendus de maintenance et de tout autre document exigé au titre de la prestation.

12) Le forfait de détassage de poudre d'une cuve par type de véhicule (VIMP ou PGP) contractualisé à l'article 2.3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, comprend :
- les prestations détaillées à l'article 4.3 du C.C.T.P ;
- les frais liés à la main d'oeuvre ;
- les frais liés à la mise en oeuvre d'équipements/matériels/outillage ;
- les frais éventuels de déplacement aller/retour du ou des techniciens ;
- la remise des comptes rendus de maintenance et de tout autre document exigé au titre de la prestation.
Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Variations de prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

Les prix du marché sont réputés avoir été établis le mois Mo, dénommé mois zéro, mois de la date limite de remise des offres.

Les prix du marché évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques :

9.2.1 Prix unitaires des maintenances (poste 1) des lots 1, 2 et 3

Les prix unitaires contractualisés à l'article 1 de l'annexe 1 de l'AE de chaque lot sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché, en application de la formule suivante :

P(n) = P(o)* [0,15 + (0,35 * (IPI1 (n) / IPI1 (0)) + 0,25 * (IPI2 (n) / IPI2 (0)) + (0,25 *	(ICHTrev-TS (n) / ICHTrev-TS (0)))]
Dans laquelle :
P(n) est le prix révisé ;
P (0) est le prix initial du marché réputé établi au mois de la date limite de remise des offres ;
IPI1 (n) est la valeur de l'indice des prix de production de l'industrie française pour le marché français – prix de marché – CPF 25.2 – Réservoirs, citernes et conteneurs métalliques – (Identifiant INSEE : 010534670) à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
IPI1 (0) est la valeur de l'indice ci-dessus au mois de la date limite de remise des offres.

IPI2 (n) est la valeur de l'indice des prix de production de l'industrie française pour le marché français – prix de marché – A38 CE CPF 20 – Produits chimiques – (Identifiant INSEE : 010534821) - à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
IPI2 (0) est la valeur de l'indice ci-dessus au mois de la date limite de remise des offres.

ICHTrev-TS (n) : est la valeur de l'indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – activités spécialisées, scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) – Base 100 en décembre 2008 – Identifiant INSEE : 001565195 à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
ICHTrev-TS (0) : est la valeur de l'indice ci-dessus au mois de la date limite de remise des offres.

9.2.2 Prix unitaires des pièces détachées des lots 1, 2 et 3

Les prix unitaires des pièces détachées et consommables, contractualisés aux articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1 et 2.1 de l'annexe 1 de l'AE des lots 2 et 3 sont révisables une fois par an, à chaque date anniversaire de la notification du marché, en application de la formule suivante :

P(n) = P(0) x [0,15 + (0,85 x (IP(n) / IP(0)))]

Dans laquelle :
P (n) est le prix révisé ;
P (0) est le prix initial du marché réputé établi au mois de la date limite de remise des offres ;
IP(n): est la valeur réelle de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – CPF 28.14 - Autres articles de robinetterie - identifiant INSEE : 010534711 – à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
IP(0) : est la valeur de l'indice ci-dessus au mois de la date limite de remise des offres.

9.2.3 forfait horaire/journalier d'intervention des lots 1, 2 et 3

Le prix unitaire du forfait horaire ou journalier d'intervention conctractualisé aux articles 2.3.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1 et 2.2.1 de l'annexe 1 de l'AE des lots 2 et 3 et 2.2. de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, est révisable une fois par an, à chaque date anniversaire de la notification du marché, en application de la formule suivante :

P(n) = P(0) x [0,15 + (0,85 x (ICHTrev-TS(n) / ICHTrev-TS(0) ))]

Dans laquelle :
P (n) est le prix révisé ;
P (0) est le prix initial du marché réputé établi au mois de la date limite de remise des offres ;
ICHTrev-TS(n) est la valeur de l'indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – activités spécialisées, scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) – Base 100 en décembre 2008 – Identifiant INSEE : 001565195 à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
ICHTrev-TS(0) est la valeur de l'indice ci-dessus au mois de la date limite de remise des offres.

9.2.4 Forfait de déplacement des lots 1, 2 et 3

Le prix unitaire du forfait de déplacement (aller / retour) d'un technicien, contractualisé à l'article 2.3.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1, à l'article 2.2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2 et à l'article 2.2.3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, est révisable annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché en application de la formule suivante :

P(n)  = P(0) * [0,15 + (0,85 * (IPC (n)) / IPC (0) ))]

Dans laquelle :
P(n) : est le prix révisé ;
P(0) : est le prix initial du marché réputé établi au mois de la date limite de remise des offres;
IPC (n) : est la valeur de l'indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – services : Transports et communications – Base 2015 - identifiant INSEE : 001764299, à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
IPC (0) : est le même indice ci-dessus pris au mois de la date limite de remise des offres.

9.2.5 Forfait de transport d'un lot de 1 à 7 bouteilles (lot 3)

Le forfait de transport d'un lot de 1 à 7 bouteilles, contractualisé à l'article 2.2.4 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, est révisable annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché en application de la formule suivante :

P(n)  = P(0) * [0,15 + (0,85 * (IPV (n)) / IPV (0) ))

Dans laquelle :
P(n) : est le prix révisé ;
P(0) : est le prix initial du marché réputé établi au mois de la date limite de remise des offres;
IPC (n) : est la valeur de l'indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – services : Transports et communications – Base 2015 - identifiant INSEE : 001764299, à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
IPC (0) : est le même indice ci-dessus pris au mois de la date limite de remise des offres.

9.2.6 Forfait de dénaturation et retraitement de poudre (lot 3)

Le forfait de dénaturation et retraitement de poudre, contractualisé à l'article 2.3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, est révisable annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché en application de la formule suivante :

P(n)  = P(0) * [0,15 + (0,85 * (IPI (n)) / IPI (0)))
Dans laquelle :
P(n) : est le prix révisé ;
P(0) : est le prix initial du marché réputé établi au mois de la date limite de remise des offres;

IPI (n) : est la valeur de l'indice des prix de production de l'industrie française pour le marché français – prix de marché – CPF 38 – Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux – (Identifiant INSEE : 010534784), à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
IPI (0) : est le même indice ci-dessus pris au mois de la date limite de remise des offres.

9.2.7 Forfaits vidange d'une cuve et détassage de poudre (lot 3)

Les prix unitaires des forfaits de vidange d'une cuve et de détassage de poudre par type de véhicule (VIMP ou PGP), contractualisés à l'article 2.3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, sont révisables annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché en application de la formule suivante :

P(n) = P(0) x [0,15 + (0,85 x (ICHTrev-TS(n) / ICHTrev-TS(0) ))]

Dans laquelle :
- P(n) est le prix révisé ;
- P(0) est le prix initial du marché réputé établi au mois de la date limite de remise des offres ;
ICHTrev-TS(n) est la valeur de l'indice mensuel du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – activités spécialisées, scientifiques, techniques (NAF rév. 2 section M) – Base 100 en décembre 2008 – Identifiant INSEE : 001565195 à la date anniversaire de notification du marché moins trois mois ;
ICHTrev-TS(0) est la valeur de l'indice ci-dessus au mois de la date limite de remise des offres.
## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.
Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.

# AVANCE
Pour chacun des lots, Il ne sera pas alloué d'avance conformément à l'article R2191-3 du Code de la commande publique.
# MODALITÉS DE REGLEMENT
Les dispositions des articles R2191-20 à 22 du Code de la commande publique relatives aux acomptes sont applicables.

 Il n'est pas prévu de disposition complémentaire.
# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## Délais de paiements
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11 et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellé au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :

Ville de Marseille
Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Division administration ressources humaines – finances
Cellule exécution des marchés – traitement des factures
9, boulevard de Strasbourg
13233 Marseille Cedex 20

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
## Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original, portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

12.4.1 Lot 1

- la référence du marché ;
- les nom, raison sociale et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;
- le numéro de SIRET du titulaire ;
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant ;
- la date et le numéro d'engagement (figurant en bas du bon de commande) ;
- la date et le numéro de facture ;
- La désignation de la période concernée par la maintenance préventive (poste 1) ;
- la désignation, le nombre, le type et le prix en € HT de chaque prestation de maintenance préventive effectuée (MA, MAA, RA, R + FO pour les extincteurs et MA-RIA et FO-RIA pour les RIA (*)), en fonction de la catégorie d'extincteur et/ou de RIA concerné (poste 1) ;
- le prix en € HT de chaque prestation de maintenance préventive effectuée (poste 1) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait horaire d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de déplacement A/R d'un technicien (poste 2) ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable remplacé (poste 2) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque pièce détachée/consommable remplacé ;
- le cas échéant, le taux de remise contractualisé à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1, appliqué au(x) pièce(s) détachée(s) ou consommable(s) non prévues aux articles 2.1 et 2.2 de l'annexe 1 de l'AE du lot 1 ;
- le(s) lieu(x) et le délai d'exécution ;
- le taux et le montant en euros de la T.V.A. ;
- le montant total de la facture en euros HT et TTC.

* la signification des abrévations est indiquée à l'article 2.1.1 ou 2.1.2 du CCTP.

12.4.2 Lot 2

- la référence du marché ;
- les nom, raison sociale et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;
- le numéro de SIRET du titulaire ;
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant ;
- la date et le numéro d'engagement (figurant en bas du bon de commande) ;
- la date et le numéro de facture ;
- la désignation, le nombre et le type de chaque prestation de maintenance préventive effectuée (MA, MAA, RA, R + FO (*) pour les extincteurs, installations fixes et SEA), en fonction de la catégorie d'extincteur et/ou installation fixe et/ou SEA concerné (poste 1) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque prestation de maintenance préventive effectuée (poste 1) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait horaire d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de déplacement A/R d'un technicien (poste 2) ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable remplacé (poste 2) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque pièce détachée/consommable remplacé ;
- le cas échéant, le taux de remise contractualisé à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2, appliqué au(x) pièce(s) détachée(s) ou consommable(s) non prévues à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 2 ;
- le(s) lieu(x) et le délai d'exécution ;
- le taux et le montant en euros de la T.V.A. ;
- le montant total de la facture en euros HT et TTC.

* la signification des abrévations est indiquée à l'article 3.1 du CCTP.
12.4.3 Lot 3

- la référence du marché ;
- les nom, raison sociale et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;
- le numéro de SIRET du titulaire ;
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant ;
- la date et le numéro d'engagement (figurant en bas du bon de commande) ;
- la date et le numéro de facture ;
- la désignation , le nombre et le type de chaque prestation de maintenance préventive effectuée (vérification annuelle, intermédiaire, décennale pour les équipements d'extinction d'incendie), en fonction de la catégorie des véhicules spéciaux d'intervention concernés ;
- le prix unitaire en € HT de chaque prestation de maintenance préventive commandée (poste 1)
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait horaire d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait journalier d'intervention (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de déplacement A/R d'un technicien (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de transport d'un lot de 1 à 7 bouteilles (poste 2) ;
- la désignation, la référence et le nombre de chaque pièce détachée/consommable remplacé (poste 2) ;
- le prix unitaire en € HT de chaque pièce détachée/consommable remplacé ;
- la quantité (*) et le prix unitaire en € HT de forfait de dénaturation et retraitement de poudre (au kg) (poste 2) ;
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de vidange de cuve par type de véhicule (PGP ou VIMP) (poste 2);
- le nombre et le prix unitaire en € HT de forfait de détassage de poudre d'une cuve par type de véhicule(PGP ou VIMP) (poste 2) ;
- le cas échéant, le taux de remise contractualisé à l'article 3 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3, appliqué au(x) pièce(s) détachée(s) ou consommable(s) non prévues à l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'AE du lot 3 ;
- le(s) lieu(x) et le délai d'exécution ;
- le taux et le montant en euros de la T.V.A. ;
- le montant total de la facture en euros HT et TTC.
  * Le titulaire joint à l’appui de sa facture le(s) bordereau(x) de suivi des déchets et le bon de pesée, par type de déchets traités, tel que défini à l’article 3.2.3.5 du présent document.

12.4.3 Adresses de facturation

Pour le BMPM, les factures sont adressées au chef du service finances à l'adresse suivante :

Ville de Marseille
Bataillon de marins-pompiers de Marseille
Division administration ressources humaines – finances
Cellule exécution des marchés – traitement des factures
9, boulevard de Strasbourg
13233 Marseille Cedex 20

Pour la Direction gestion du parc de véhicules, les factures sont adressées à l'adresse suivante : :

Ville de Marseille
Service Parc Auto Comptabilité
22 rue Charles Tellier
13014 Marseille

Pour la direction de la prévention et gestion des risques, les factures sont adressées à l'adresse suivante :

Ville de Marseille
Service de la Prévention et Gestion des Risques
Division Sécurité Civile Urbaine
40 avenue Roger Salengro
13233 Marseille

Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du C.C.A.G. / F.C.S.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire.

N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553.

## Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.
Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens portail CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire devra impérativement utiliser les références suivantes :

- identifiants de la collectivité budget : 211 300 553 00016 – Vdm – Budget principal ;
- l'engagement : le numéro d'engagement est celui figurant sur le bon de commande (en pied de page de chaque bon de commande).

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.
# PENALITES
## Pénalités de retard
Par dérogation à l'article 14.1 du C.C.A.G. / F.C.S., le régime des pénalités applicables au marché est le suivant :

13.1.1 Délai d'exécution d'une maintenance préventive (poste 1) Lots 1 à 3

Lorsque les délais de réalisation des prestations de maintenance préventive, figurant aux articles 3.1.1.1, 3.1.2.1 et 3.1.3.1 ci-dessus, sont dépassés par le fait du titulaire, celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P = V x R / 200

dans laquelle :
P = le montant de la pénalité
R = le nombre de jours de retard
V = valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variation de prix et hors champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard (ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable).

Les pénalités de retard sont appliquées à chaque bon de commande considéré.

Le montant des pénalités de retard ne peut pas dépasser le montant total du bon de commande.

13.1.2 Délai d'exécution d'une maintenance corrective poste 2 Lots 1 à 3

Lorsque les délais d'établissement de diagnostic de réparation, figurant aux articles 3.1.1.2, 3.1.2.2 et 3.1.3.2 ci-dessus, sont dépassés par le fait du titulaire, celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de 20 euros par jour de retard.

Lorsque les délais de réparation, figurant aux articles 3.1.1.2 B, 3.1.2.2 B et 3.1.3.2 B ci-dessus, sont dépassés par le fait du titulaire, celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :
P = V x R / 200
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité
R = le nombre de jours de retard
V = valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variation de prix et hors champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard (ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable).

Les pénalités de retard sont appliquées à chaque bon de commande considéré.

Le montant des pénalités de retard ne peut pas dépasser le montant total en euros HT du bon de commande.

Pour chaque pénalité mentionnée ci-dessus : Si le dernier jour du délai coïncide avec un jour de fermeture du site de la personne publique, ce délai est prolongé jusqu'à la fin du jour ouvré qui suit.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du C.C.A.G. / F.C.S., toutes les pénalités de retard prévues à l’article 13.1 du présent document seront appliquées sans exonération.
## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.
Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Autres pénalités
Il n'est pas prévu d'autres pénalités.

# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
L'ensemble des dispositions du CCAG/FCS (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS).
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# CLAUSES DE SECURITE INFORMATIQUE
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### La CNIL
Les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont applicables dans le cadre de ce marché.

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 68 de la Loi Informatique et Libertés, qui précise que les transferts en dehors de l'Union européenne sont interdits, sauf exceptions, prévues par l'article 69 de la loi.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.

Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.

## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.
La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;
ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.
## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.
La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.
# LOGICIEL E-ATTESTATION
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titre de l'article 51 du décret n° 2016-360, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales ;
- l'inscription au RCS (K ou K Bis) ;
- la liste nominative des travailleurs étrangers ;
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
# CONFORMITE AUX NORMES
Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

# ASSURANCES

Conformément à l'article 9 du CCAG FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
# PLAN DE PREVENTION
Dans le cadre de l’exécution des prestations objet du présent marché, et conformément aux dispositions du Code du travail (article R 4511-1 à 4514-10) relatives aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprises extérieure, le titulaire du marché participe à une inspection commune du site d’implantation des équipements en présence du chargé de prévention compétent au sein de chaque établissement concerné.
Au regard des conclusions de l’inspection commune préalable du site, et notamment en présence d’un risque d’interférence d’activités, d’un nombre total d’heure de travail prévisible en vertu du présent marché supérieur ou égal à 400 heures par an, ou lorsque la nature des travaux à accomplir fait partie des travaux dangereux tels que définis par l’arrêté du 19 mars 1993, un plan de prévention des risques formalisant les mesures de sécurité retenues est rédigé et visé par les deux parties.

Toute évolution des risques liés aux interventions fait l’objet d’une nouvelle inspection commune préalable, ainsi que, le cas échéant, d’une modification du plan de prévention pris en conséquence.

# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au C.C.A.G. / F.C.S. :

Article du présent CCAP	Article du CCAG/FCS auquel il est fait dérogation	Commentaire – objet de la dérogation
2	4.1	Ordre de priorité des pièces contractuelles
3.1.1.1	13.1.2	Délai d'exécution
5.2	27.2.2	Période d'intervention
7.1	22.3	Présence du titulaire
13.1	14.1	Pénalité de retard