Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVDE-DPGR (30802)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES / (C.C.T.P.) SPÉCIFIQUE.

Objet du marché
Travaux d’office et d’urgence pour la mise en sécurité et la sortie d’insalubrité de l’habitat indigne à Marseille hors bâtiments appartenant à la ville de Marseille
Lot 1 : / Maçonnerie-Gros œuvre-Démolition-Charpente-Bois- Étaiement-Couverture

Numéro de la consultation	:	2019_45103_0001

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# I - OBJET DU PRÉSENT CCTP SPÉCIFIQUE
## 1.1 GÉNÉRALITÉS
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, Spécifique au lot MAÇONNERIE, GROS ŒUVRE, DÉMOLITIONS, CHARPENTES, ÉTAIEMENTS et COUVERTURES de la consultation « Travaux d'office et d'urgence pour la mise en sécurité et la sortie d'insalubrité de l'habitat indigne à Marseille hors bâtiment appartenant à la Ville de Marseille, a pour objet de définir :

EN MAÇONNERIE GROS ŒUVRE :

Les prestations à réaliser
Les sujétions afférentes aux mises en œuvre, à intégrer dans le prix
La précision de certains modes de calcul, de surfaces, de dimensions ou de mesures qui sont à prendre en compte pour élaborer les prix unitaires et les métrés.

EN DÉMOLITION :

Les dimensions ou mesures à prendre en compte pour l’établissement des prix unitaires et des métrés, des sujétions afférentes aux mises en œuvre, des étaiements appropriés ainsi que leurs calculs.

EN CHARPENTES BOIS, ÉTAIEMENTS, COUVERTURES :

Les modalités de calcul et de métré
Les marques de fournitures indiquées n’ont qu’une valeur de référence technique de prestation, toute proposition de fournitures équivalentes est acceptée.
# II - MAÇONNERIE, GROS ŒUVRE (TRAVAUX D'OFFICE)
## 2.0 GÉNÉRALITÉS
### 2.0.0 Dispositions générales concernant les prestations de maçonnerie, gros œuvre:
Les prestations comprennent :
- les amenées de tous engins nécessaires et leurs replis
- les fournitures et poses de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations ainsi que toutes les réservations
- la remise d’éléments d’ouvrages éventuellement détériorés avant réception, qui ne saurait être imputée au Maître d’Ouvrage
- les stockages de matériels et matériaux, en tenant compte des surcharges admissibles des zones de stockage et de leur protection aux intempéries dans des conditionnements appropriés (palettes, emballages)
- les stockages de matériaux dangereux qui ne se feront pas sur le chantier
- la livraison sur le chantier, les coltinages horizontaux et verticaux sur le chantier, les manutentions et levages
- les découpes, les chutes, les évacuations des décombres au fur et à mesure avec mise en décharges appropriées
- les aérations et ventilations des locaux
- les équipements électriques du chantier avec armoires de dérivation protégées, pour matériel électrique et éclairage de chantier
- le nettoyage général du chantier avant réception.
- les protections individuelles et collectives des ouvriers et des personnes extérieures au chantier.
## 2.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
### 2.1.0 Les prestations comprennent :
- l’installation de chantier, avec clôtures, signalisation réglementaire, aménagement des accès, cantonnements et baraques de chantier si besoin
- les protections d'ouvrages existants voisinant le chantier
- la prise en compte des fluides et des énergies de chantier, évacuations (EP, EU, EV), dans la mesure où le site n’est pas équipé (cf. article 1.4 du CCTP Commun partie A)
- les démarches administratives réglementaires
- les stockages, en vue de réemploi, de : déblais, terre végétale.
- les épuisements de fouilles, les foisonnements.
### 2.1.1 Sondages
Pour la reconnaissance des sols ou des supports, les sondages sont effectués :
- soit au marteau pneumatique (TxEHI-L1-MAC 01 01 01)
- soit manuel à la pioche et à la pelle ou à la massette et aiguille ou à la barre à mine (TxEHI-L1-MAC 01 01 02)

Les sondages sont comptés au m3 d’excavation, sur tous types de matériaux de sol et de mur :

Après reconnaissance, l’excavation est rebouchée par couches successives avec les terres
stockées sur place pendant l’opération.
Les ouvrages en maçonnerie sont reconstitués à l’identique de l’existant.
### 2.1.2 Préparations
Abattage et dessouchage d’arbres de toutes hauteur ou branches, y compris évacuation.
Compté à l’unité. (TxEHI-L1-MAC 01 02 01)
### 2.1.3 Terrassements
Les terrassements sont comptés au m3, sur tous types de terrains

Les terrassements sont réalisés réglage, dressage des fonds et stockage sur place avant remblai ou déblai :
- par engins, mécaniques:
en pleine masse
en rigole ou tranchée
en puits
Compté au m³. (TxEHI-L1-MAC 01 03 01)
- par outils manuels:
en pleine masse
en rigole ou tranchée
en puits
Compté au m³ (TxEHI-L1-MAC 01 03 02)
Nota :Il n’est pas appliqué de coefficient de foisonnement.

Le blindage de fouille est obligatoire à partir de 1,30m de profondeur par rapport au niveau des berges.
Compté au m² (TxEHI-L1-MAC 01 03 03)
### 2.1.4 Remblais, déblais, ballastages blocs concasses
Les déblais comprennent toutes les sujétions de transport, manutention, les temps d’arrêt, le chargement, le déchargement, la reprise sur le lieu de stockage ou les berges, la mise en décharge.
Il n’est pas fait de distinction suivant la classification des terrains rencontrés. La présence de matériaux hétérogènes dans les déblais n’est pas facteur de plus-value.
Il n’est pas appliqué de coefficient de foisonnement.
Compté au m3 (TxEHI-L1-MAC 01 04 01)

Les remblais comprennent la reprise sur berge, la reprise sur le lieu de stockage ou la fourniture, le transport, le chargement, le déchargement, le piochement, le régalage, le damage, le compactage par couches successives de 0,20 m et le compactage superficiel, soit de finition, soit arrêté au niveau inférieur du traitement de surface défini préalablement.

Les remblais concernent :
- la fourniture, le transport ,les manutentions et la mise en place de tous types de terrains et matériaux
- le transport,les manutentions et la mise en place des terres issue de déblais de toute nature
Il n’est pas fait de distinction, que ce soit en masse, en fouilles ou en puits.
Il n’est pas appliqué de coefficient de foisonnement.
Compté au m³. (TxEHI-L1-MAC 01 04 02)

Nota : Les mouvements de terre sur le chantier ne font l’objet d’aucune plus-value.
## 2.2 OUVRAGES ENTERRÉS
### 2.2.0 Les prestations comprennent:
- La remise du ou des plans de récolements concernant les prestations réalisées sur les réseaux EU, EV, EP.
- l’implantation et le repérage des réseaux
- les franchissements de tranchées et fouilles
- les réglages de fonds et de pentes, les calages, les divers raccordements, les joints, toutes les sujétions d’accrochage ou de maintien avant et pendant remblaiement, ou pendant toute intervention
- le dégarnissage des ouvrages dans la zone d’intervention
- les grillages de signalisation conventionnels au remblaiement.
### 2.2.1 Canalisations
Dépose et évacuation de canalisations d'évacuation EU, EP, EV tous types de diamètre.
- PVC (TxEHI-L1-MAC 02 01 01)
- Grès ou Fonte (TxEHI-L1-MAC 02 01 02)
Compté au ml y compris coudes, tés, manchons, coupes, etc…

Fourniture et pose de canalisations d'évacuation EU, EP, EV, coupes, collages, assemblages compris tous types de diamètre.
- PVC	(TxEHI-L1-MAC 02 01 03)
- Grès	ou Fonte (TxEHI-L1-MAC 02 01 04)
Compté au ml y compris toutes sujétions de raccords et changements de direction, etc….
### 2.2.2 Regards
La prestation comprend :
- la fourniture et la pose
- la dépose le cas échéant pour remplacement
- la fouille
- l’enlèvement des déblais et évacuation
- le radier
- les façons de paroi qu’ils soient réalisés en maçonnerie de briques ou d’agglos, en béton ou préfabriqués ou PVC
- les enduits, gorges, pentes
- toutes sujétions de raccordements de canalisations diverses.
- les échelons intérieurs pour les regards visitables (à partir de 0,80m x 0,80m ou diamètre de 0,80m).
- les tampons étanches, trappes,grille ou caillebotis (y compris fixations, crochets de levage) en fonte ou béton armé.
Les sections et les profondeurs des regards sont les dimensions intérieures
- En béton préfabriqué :
- carré 0,30 x 0,30 ou rond diamètre 0,30 profondeur 0,30 m (TxEHI-L1-MAC 02 02 01)
- carré 0,40 x 0,40 ou rond diamètre 0,40 profondeur 0,40 m ((TxEHI-L1-MAC 02 02 01)
- carré 1,00 x 1,00 ou rond diamètre 1,00 profondeur 2,00 m (échelons) (TxEHI-L1-MAC 02 02 02)
Compté à l’unité : U.
### 2.2.3 Siphons de sol
Fourniture et pose de siphon de sol, toutes sujétions comprises sans différenciation de prix pour dalles et planchers.

- En PVC,châssis jusqu'à 250 x 250 ou diamètre 250 mm. (TxEHI-L1-MAC 02 03 01)

Compté à l’unité
### 2.2.4 Drains
En pied de fouille de talus contre paroi traitée par étanchéisation au préalable
La prestation comprend :
- la fourniture et la pose de drain perforé en PVC, diamètre jusqu’à 0,20m
- les raccordements aux évacuations EP
- les raccords, façon de cunette
- la fourniture et la pose de “non tissé” avant remblaiement.
Comptée au ml (le remblaiement est traité suivant les dispositions de l’article 2.1.4 ci-dessus). (TxEHI-L1-MAC 02 04 01)
## 2.3 OUVRAGES EN BÉTON
### 2.3.1 Béton armé
#### 2.3.1.0 Les prestations comprennent
- toutes les études et calculs. Les charges d’exploitation sont calculées :
- pour les planchers non accessibles jusqu’à 250 kg/m2
- pour les planchers accessibles jusqu’à 500 kg/m2
- le respect des dosages : ciment, agrégats, sable, eau, suivant l’usage et les surcharges admissibles, ainsi que l’incorporation éventuelle d’adjuvants ou de retardateurs de prise
- les coffrages, bois ou métal, et la préparation des surfaces de coffrage
- la fourniture des aciers doux, à haute adhérence, à très haute adhérence
- la fourniture de treillis soudés
- le calage des armatures et la protection des attentes (crossage des ferrailles)
- les épontillages, étaiements, étrésillonnements
- les réservations et leurs protections
- la fabrication sur site ou en centrale (dans ce cas, fournir certificat de la centrale), la livraison en malaxage continu, la mise en œuvre et le vibrage mécanique à l’aiguille des bétons ;
la fabrication sur place se fera sur une zone propre avec respect des DTU
- le liaisonnement des armatures et leur enrobage, en évitant les ségrégations de matériaux
- le décoffrage
- les barbacanes
- le nettoyage et la passivation des armatures, en cas d’interruption de chantier, ou de reprise sur un ancien bâtiment
- la fourniture et mise en place des joints de dilatation et de fractionnement.
#### 2.3.1.1 Béton armé dosé à 350 kg de ciment CPJ – CEM II 32,5
Pour la réalisation de :
- semelles, radiers, voiles, parois, soutènements, poteaux, poutres, linteaux, chaînages, bandeaux, acrotères, escaliers droits ou balancés coulés sur place prêts à recevoir un revêtement, rampes d'accès compris ancrages dans les saignées latérales prêts à recevoir un revêtement, palier pour escalier, palier pour rampe d'accès (TxEHI-L1-MAC 03 01 01 à 11)
Compté au m3

Majoration pour béton armé dosé à 400 Kg de ciment CPJ-CEM II 32,5. (TxEHI-L1-MAC 03 01 12)
Compté au m3

Plus-value pour mise en œuvre à la pompe quelque soit la longueur des tuyaux et de la flèche, à la
demande du Maître d’ouvrage.(TxEHI-L1-MAC 03 01 13)
Compté au m3 mis en œuvre.
### 2.3.2 Ouvrages préfabriqués
#### 2.3.2.1 Planchers préfabriqués, composés de poutrelles, hourdis, dalles de compression
La prestation comprend les mêmes sujétions que pour l’article 2.3.1 précédent, ainsi que le maintien des épontilles pendant le temps nécessaire, en veillant à ne pas mettre en charge les dalles ou planchers avant le temps de séchage de chacun après retrait des étaiements.
Le plancher est composé de poutrelles préfabriquées BA, hourdis et dalles de compression (Pas de différenciation de prix pour agglos creux ou polystyrène) y compris :
- les calculs
- les épaisseurs
- les dosages
- les armatures appropriés à la charge d’exploitation

Pour planchers préfabriqués charges d’exploitation 250 Kg OU 500 KG, compris dalles de compression.
Portées : jusqu'à à 6,20 m (TxEHI-L1-MAC 03 02 01 à 4)
Compté au m².

Plus-value par tranche de 50k/m² supplémentaire de charge d’exploitation.
(TxEHI-L1-MAC 03 02 05)

#### 2.3.2.2 Escaliers
#### Escalier droit ou balancé préfabriqué
Fourniture et mise en œuvre d’escaliers préfabriqués avec parement lisse en béton
armé avec les sous faces lisses, nez de marches arrondis, les marches auront une largeur de giron de 0,30m minimum prise sur la ligne de foulée comprenant :
Les crémaillères, les limons, les ferraillages, toutes les sujétions d’accrochages, les
réservations, les liaisons avec l’existant, les douilles de levage, les douilles de scellement des garde-corps suivant les plans et études etc. (tout compris).
D'escalier à marches droites, compté au ml de marche (TxEHI-L1-MAC 03 03 01)
D'escalier à marches balancées compté au ml de marche (TxEHI-L1-MAC 03 03 02)
Palier intermédiaire pour escalier préfabriqué compté au m3 (TxEHI-L1-MAC 03 03 03).
#### Escalier préfabriqué hélicoïdal
Fourniture et mise en œuvre d’escalier hélicoïdal en béton armé préfabriqué suivant les
plans et études constitué par des marches en consoles avec garde-corps et sous faces lisses, les marches auront une largeur de giron 0,30m au minimum prise sur ligne de foulée ,finition de surface granitée antidérapante à noyau central coulé sur place, comprenant toutes sujétions d’accrochages, de réservations et de difficultés de liaisons avec l’existant etc. (tout compris).
Compté au ml de marche. (TxEHI-L1-MAC 03 04 01)
#### 2.3.2.3 Bacs collaborants
Fourniture et pose de bacs collaborants en acier galvanisé à usage de coffrage (dalle B.A non incluse dans la prestation) comprenant toutes sujétions de calage, fixations,appuis, découpes, accessoires et mise en œuvre avec ou sans étai.

PV de classement au feu SF / CF 1/2 heure à 2 heures à fournir.

épaisseur des tôles galvanisées :1,25 mm quelle que soit la portée. (TxEHI-L1-MAC 03 02 02)
Compté au m²
### 2.3.3 Formes, chapes
#### 2.3.3.1 Chapes
Création de micro chape de remise à niveau du sol,
y compris création de une pente, deux pentes, ou quatre pentes
y compris incorporation de matériau antidérapant abrasif ou façon de scarification ou bouchardage, sans différenciation de prix.(TxEHI-L1-MAC 03 03 01)
Compté au m².
#### 2.3.3.2 Chapes allégée
Création de chape allégée polystyrène et fibre pour reprise plancher y compris création de une pente, deux pentes ou quatre pentes. (TxEHI-L1-MAC 03 03 02)
Compté au m²
#### 2.3.3.3 Ouvrages complémentaires
Ragréage avec produit adapté au support comprenant l'enlèvement des balèvres y compris primaire d'accrochage adaptée au support et création de une pente, deux pentes ou quatre pentes. (TxEHI-L1-MAC 03 03 03)
Compté au m²
### 2.3.4 Ouvrages divers
#### 2.3.4.1 Appuis de fenêtres et seuils
Réalisation d’appuis de fenêtres ou seuils en béton moulé y compris :
façon de boisage en pente vers l’extérieur ou plat.
avec larmier et/ou nez arrondi et toutes sujétions d’armature, enduit ciment, façon de bouchardage si besoin.
- murs jusqu’à 0,30 m de largeur (TxEHI-L1-MAC 03 04 01)
- plus-value par tranche d’épaisseur de 0,02 m et tranche de largeur 0,05 m (TxEHI-L1-MAC 03 04 02)
Compté au ml.
#### 2.3.4.2 Couronnements de murs
Réalisation de couronnements de murs en béton moulé, y compris façon de boisage, et tête arrondies.
- murs jusqu’à 0,50 m de largeur (TxEHI-L1-MAC 03 04 03)
Compté au ml
#### 2.3.4.3 Ancrage des aciers
Ancrage des aciers dans murs, dalles, planchers etc…pour reprise des efforts par coulage comprenant trou et scellement à la résine aussi bien vertical ou horizontal sans différenciation de prix à la demande du Maître d'OEuvre et après étude.(TxEHI-L1-MAC 03 04 04)
Compté à l’unité
## 2.4 OUVRAGES EN TERRE CUITE AGGLOMÉRÉS DE BÉTON MEULIÈRES MOELLONS
### 2.4.1 Ouvrage en terre cuite.
### 2.4.1.0 Les prestations comprennent
le calibrage convenable des éléments, les liaisons avec l’existant par tout moyen approprié aux supports
### 2.4.1.1 Carreaux de briques creuses pour murs cloisons
Fourniture et pose comprenant :
- la fixation au sol pour cloisons
- le bourrage en plafond
- les clavettes d’assemblages
- la finition prête à enduire
- les sujétions de calage et scellements d’huisseries (ouvrants ou fixes)
- le traçage de niveau et mise en place définitive
- les raidisseurs et angles rentrants ou saillants
Mise en œuvre préconisée par le fabricant à respecter scrupuleusement.

Fourniture et pose de carreaux épaisseur 5 à 10 cm. (TxEHI-L1-MAC 04 01 01)
Compté au m²
## 2.4.2 OUVRAGES EN AGGLOMÉRÉS DE BÉTON
### 2.4.2.0 Les prestations comprennent
les remplissages de béton des éléments préfabriqués creux de chaînage, poteaux,linteaux et raidisseurs armés, ainsi que le calage des armatures et le vibrage mécanique des bétons.

Il peut être demandé la mise en œuvre avec finition en parement brut, sans enduit, et les éléments apparents ne doivent comporter aucune inscription, aucune salissure, aucun ébréchage ; les joints et les appareillages sont soignés de même que tout scellement ou toute découpe dans ces parements, ceci sans supplément.
### 2.4.2.1 Agglomérés de béton pleins hourdis au mortier de ciment pour murs et cloisons
Fourniture et pose y compris :
- les scellements au sol, et les ancrages dans l’existant adaptés aux supports
- le bourrage au plafond
- les raidisseurs pour grandes dimensions
- les façons de calages, de scellements de dormants d’huisseries (ouvrants ou fixes) et de calfeutrement
- le traçage de niveau et la mise en place définitive
- la façon de joints soignés, prêts à enduire
- la fourniture et pose d’agglomérés spécifiques pour coulage de chaînages ou poteaux armés,
pour des épaisseurs de 10 à 20cm. (TxEHI-L1-MAC 04 02 01)
Compté au m².

Prix différencié pour bouchement de baies ou d'ouverture compris ancrages et calfeutrement. (TxEHI-L1-MAC 04 02 02)
Comptée au m².
### 2.4.2.2 Bétons cellulaires
Fourniture et pose de carreaux montés à la colle appropriée, mis en œuvre suivant les indications du fabricant et enduit de finition compris.
Carreaux de 7 à 10 cm d'épaisseur. (TxEHI-L1-MAC 04 02 03)
Compté au m²
## 2. 4.3. LES OUVRAGES EN MOELLONS, MEULIÈRES ET PIERRE DE TAILLE
### 2.4.3.1 Ouvrages en moellons
Réparation d’ouvrages y compris la dépose, le triage, le décrottage, la repose, le jointoiement, ou le refoulement sans distinction de prix face alignée ou non alignée sur façade, corniche, bandeau...(TxEHI-L1-MAC 04 03 01)
Compté au m²
### 2.4.3.2 Ouvrages en meulière et pierre de taille
Réparation d’ouvrages y compris la dépose, le triage, le décrottage, la repose, le jointoiement, ou le refoulement sans distinction de prix face alignée ou non alignée sur façade, corniche, bandeau...(TxEHI-L1-MAC 04 03 02)
Compté au m²
## 2.4.4 LES REPRISES EN SOUS-ŒUVRE ET RENFORTS
### 2.4.4.0 Les prestations comprennent :
- Les calculs de structure
- Le traçage
- Le refouillement pour linteaux
- Les étaiements durant toute la durée de l’opération
- La découpe de l’ouverture
- La fourniture, la mise en œuvre et la pose de linteaux y compris le calage (béton armé, préfabriqué, ou métallique)
- La réalisation des pieds droits en béton armé y compris coffrages, aciers, béton, sommiers
- La démolition de la maçonnerie,
- L'évacuation aux décharges
- La préparation des pieds droits et tableaux pour recevoir l’enduit (l’enduit est non prévu dans cette prestation)

Nota : Les foisonnements ne font l’objet d’aucune plus-value.
### 2.4.4.1 Murs en briques pleines, agglos creux, agglos pleins
Pour une épaisseur de mur jusqu’à 20 cm.(TxEHI-L1-MAC 04 03 03)
Compté au m² de démolition

Plus-value par tranche de 5 cm d’épaisseur supplémentaire.(TxEHI-L1-MAC 04 03 04)
Compté au m² de démolition.
### 2.4.4.2 Parois en maçonnerie hétérogène, moellons
Pour une épaisseur de parois jusqu’à 50 cm.(TxEHI-L1-MAC 04 03 05)
Compté au m² de démolition

Plus-value par tranche de 10 cm d’épaisseur supplémentaire.(TxEHI-L1-MAC 04 03 06)
Compté au m² de démolition.
### 2.4.4.3 Renforts métalliques
Fourniture et pose de renforts métalliques de tous profils pleins ou creux de toutes sections :
rectangulaire, carré, rond, U, I, H cornière, tés etc…y compris toutes sujétions de façonnages, soudages, quincaillerie, boulonnerie pour une mise en œuvre appropriée, brossage, dégraissage et traitement anti corrosion avant pose. (TxEHI-L1-MAC 04 03 07)
Compté au poids (kg) déterminé par le linéaire réel x par le poids au mètre linéaire des sections de
profilés .
## 2.5 LES OUVRAGES EN PLÂTRE, CARREAUX ET PLAQUES
### 2.5.0 Les prestations comprennent :
- les surfaces parfaitement lisses, tolérance de planimétrie 2 mm sous règle de 2 m
- les découpes, joints, assemblages à tous autres éléments
- les carreaux de plâtre : façon de joint, colle adaptée, semelle résiliente
- les plaques de plâtre et la mise en œuvre des structures, en plafond et cloisons, calicots, enduit et ponçage aux raccords
- les façons d’arêtes armées et renforts d’angles (ne rouillant pas), finition enduit au plâtre le cas échéant
- les protections de remontées d’humidité par le sol
- les finitions prêtes à peindre ou tapisser
Nota : le PV pour coupe feu et stabilité au feu devra être fourni impérativement au moment du dépôt de la facturation.
### 2.5.1 Plaques de plâtre.
Le Maître d’œuvre définit le type de complexe à mettre en place :
- Soit en une seule épaisseur avec ou sans isolant
- soit en double épaisseur avec ou sans isolant
- soit en cloison une seule épaisseur par paroi avec ou sans isolant.
- soit en cloison double épaisseur par paroi avec ou sans isolant.
- soit en cloison une paroi simple épaisseur et une paroi double épaisseur avec ou sans isolant.

Dans tous les cas de figures, les solutions proposées devront être conformes aux DTU et avis technique du fabricant.
Les prestations ne seront facturées qu’après la remise obligatoire des procès verbaux correspondant à la mise en place des complexes (coupe feu etc).
La facturation correspondant aux complexes choisis par le Maître d’OEuvre sera établie en utilisant les prix unitaires de chacun des éléments constituant ce complexe.

La pose des plaques de plâtre se fera sur ossature métallique (fourniture et pose compris dans la prestation) de 6/10 mm simple ou doubles d’entraxe de 0,60 m ou de 0,40 m pour ouvrages en plaques de parement en plâtre à faces cartonnées.
Compté au m² suivant dimensions des profilés de 48 mm,

Dépose sans réemploi d’ossature, plaques et isolant de toutes natures et de toutes dimensions sans différenciation de prix y compris évacuation aux décharges appropriées.
Compté au m²
#### 2.5.1.1 Plaques de plâtre
Fourniture, pose de plaques de plâtre de 12,5 mm BA 13 a faces cartonnées fixées mécaniquement ou collées sans différenciation de prix sur tous supports y compris finition des joints par bandes et par enduit spécial y compris pose en sous face ou en plafond.(TxEHI-L1-MAC 05 01 01)
Compté au m²

Majoration pour plaques hydrofuge (TxEHI-L1-MAC 05 01 02)
Compté au m²
Majoration pour plaques très haute résistance au feu (TxEHI-L1-MAC 05 01 03)
Compté au m²
#### 2.5.2.2 Plaques de plâtre + isolant
Fourniture, pose de plaques de plâtre avec isolant fixées mécaniquement ou collées sur tous supports sans différenciation de prix y compris pose en sous face ou en plafond d’épaisseur 12,5 mm BA 13 + :
Isolant en fibres végétales acoustique d’épaisseur de 50 à 90 mm, (TxEHI-L1-MAC 05 02 01)
Compté au m²

Majoration avec pare vapeur (TxEHI-L1-MAC 05 02 02)
Compté au m²

Majoration pour plaques hydrofuge (TxEHI-L1-MAC 05 02 03)
Compté au m²
## 2.6 ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
### 2.6.0 Les prestations comprennent :
La fourniture et la pose en lés ou en panneaux, en parois, planchers, combles, sous faces ou plafonds y compris :
- les liaisons périphériques,
- les collages avec colles appropriées sur les parois à isoler et complexes
- les joints entre plaques ou lés
- le traitement des joints, notamment par bandes calicots,
- les agrafages ou cloutages.
- les chutes et toutes les sujétions de découpes.
### 2.6.1 Isolation
Fourniture et pose d'isolant thermique et acoustique en lés agrafés, déroulés ou collés par plots avec bandes de fixation et de jointement y compris dépose.(TxEHI-L1-MAC 06 01 01 à 03)
Épaisseurs :
- 80 à 100 mm
Compté au m² par type de pose
### 2.6.2 Dépose d’isolation
Dépose sans réemploi d’isolation thermique et acoustique de toutes natures et de toutes épaisseurs sans différenciation de prix y compris évacuation aux décharges appropriées. TxEHI-L1-MAC 06 02 01)
Comptés au m².
### 2.6.3 Majoration isolation
Majoration pour isolation thermique et acoustique avec pare-vapeur. (TxEHI-L1-MAC 06 03 01)
Comptés au m².
### 2.6.4 Film
Fourniture et pose de film sous toiture micro perforé pour isolation entre bois et matériaux de couverture (TxEHI-L1-MAC 06 04 01)
Compté au m².

Fourniture et pose de film polyane armé ou non armé (TxEHI-L1-MAC 06 04 02 et 03)
Comptés au m².
## 2.7 CONDUITS, GAINES, BOISSEAUX
### 2.7.0 Les prestations comprennent :
- la fourniture et la pose de conduits, gaines ou boisseaux y compris
- les différentes mises en œuvre, que les conduits, gaines et boisseaux soient fixés à des parois en verticale ou en soffite, ou autoporteurs
- les joints en passage de plancher, de mur ou toiture,
- les bourrages coupe-feu,
- les liaisonnements avec les protections de sorties ou les grilles de prises d’air.
- les raccordements
- les pièces de changement de direction
### 2.7.1 Terre cuite double paroi :
Ils seront en terre cuite double paroi de dimensions :
- 15 x 20 cm, 20 x 20 cm ou diamètre 20 cm (TxEHI-L1-MAC 07 01 01)
- 20 x 30 cm (TxEHI-L1-MAC 07 01 02)
- 30 x 30 cm ou diamètre 30 cm (TxEHI-L1-MAC 07 01 03)
Compté au ml
## 2.8 ENDUITS BADIGEONS, PROJECTIONS, FLOCAGES, DRESSAGE DES SUPPORTS
NB : les raccords de maçonnerie (raccord d’enduit, redressage de supports) non compris dans certaines prestations seront comptés suivant les indications du présent chapitre.
### 2.8.0 Les prestations comprennent :
- La fourniture et la réalisation y compris
- les protections des ouvrages proches des zones d’intervention : menuiseries, vitrages et tous autres éléments
- les nettoyages après intervention et évacuation des protections
- la tolérance de planimétrie de 2 mm sous règle de 2 m pour enduits lissés
- les sujétions de raccords latéraux ou avec tous autres éléments : menuiseries,
ouvrages scellés
- les accrochages le cas échéant avec le support
- les façons d’arêtes d’angle, rentrant ou saillant
- Dressage des supports avec armature
- Debullage
### 2.8.1 Enduit au mortier de ciment
Couche d’accrochage plus corps d’enduit plus couche de finition, y compris calfeutrements de feuillure. Tolérance de planimétrie : 2 mm sous règle de 2 m. Finition lissée, teintée dans la masse si besoin. Épaisseur 2 cm
- en vertical, (TxEHI-L1-MAC 08 01 01)
- en horizontal, (TxEHI-L1-MAC 08 01 02)
Compté au m².

Rejointoiement de pierre ou moellon après décroutage de joint plat ou creux (TxEHI-L1-MAC 08 01 03)
Compté au ml

Enduit pelliculaire projeté et lissé en 2 phases y compris protection, projeteur sans différenciation de prix pour projection en vertical ou horizontal, en plafond ou sous face, en tableau. (TxEHI-L1-MAC 08 01 04)
Compté au m²
### 2.8.2 Enduit au plâtre dur
Accrochage, gobetis, finition lissée. Épaisseurs : 1,5 cm
- en vertical, (TxEHI-L1-MAC 08 02 01)
- en horizontal (TxEHI-L1-MAC 08 02 02)
Compté au m²

Fourniture et pose d’armature métallique de type lattis nervurés galvanisés, épaisseur du feuillard environ 0,3mm, épaisseur apparente environ 8mm, y compris fourniture et pose d'arêtes métalliques. (TxEHI-L1-MAC 08 02 03)
Compté au m².

Enduit pelliculaire projeté et lissé en 2 phases y compris protection, projeteur sans différenciation de prix pour projection en vertical ou horizontal, en plafond ou sous face, en tableau.(TxEHI-L1-MAC 08 02 04)
Compté au m²
### 2.8.3 Enduit bâtard (ciment + chaux)
Au mortier de chaux teinté dans la masse si besoin. Épaisseur : jusqu’à 2 cm,
- en vertical, (TxEHI-L1-MAC 08 03 01)
- en horizontal (TxEHI-L1-MAC 08 03 02)
Compté au m².
### 2.8.4 Enduit monocouche teinte dans la masse
Sur support sain ou neuf :
fourniture et application d’un enduit monocouche pour imperméabilisation et traitement décoratif aspect gratté, jeté, taloché ou ribbé sans différenciation de prix

Mise en œuvre suivant les indications du fabricant
- en vertical, (TxEHI-L1-MAC 08 04 01)
- en horizontal, (TxEHI-L1-MAC 08 04 02)
Compté au m²

En réparation y compris en plus (TxEHI-L1-MAC 08 04 03)
- la reprise des fissures
- le traitement des faïençages
Compté au m²
### 2.8.5 Badigeons hydrofuges
Quelle que soit la teinte, en 2 couches croisées. Fourniture et application. (TxEHI-L1-MAC 08 05 01)
Compté au m² (les 2 couches).
### 2.8.6 Flocages de produit
Fourniture et pose de flocage de produit agréé pour protection au feu, ne contenant pas d’amiante. P.V. du fabricant à fournir. Épaisseurs : 10 mm, (TxEHI-L1-MAC 08 06 01)
Compté au m²

Plus-value par tranche d’épaisseur de 10 mm supplémentaires (TxEHI-L1-MAC 08 06 02)
Compté au m².

Mode de métré :
Sur les éléments de structure s'appliquent les dispositions pour parois. La surface à prendre en compte est la surface frontale plane à plus grande vue multipliée par un coefficient de 30%. En cas de flocage de la face opposée, elle est comptée de la même façon ; préparation et finition appropriées.
Pour les éléments isolés, canalisations de toutes natures jusqu’à un développé inférieur ou égal à 0,20 m vu, elles sont comptées pour 0,20 m. Les développés supérieurs à 0,20 m vu, sont comptés au développé réel vu
## 2.9 OUVRAGES DIVERS
### 2.9.1 Descellements
Les prestations comprennent :
- la dépose quelque soit la nature de l'ouvrage
- l'évacuation de l'ouvrage descellé, le cas échéant
- les raccords d’enduit si nécessaire

Descellements d'ouvrages divers quelle que soit la profondeur et la nature du matériau jusqu’à 500 cm² ; (TxEHI-L1-MAC 09 01 01)
Compté à l’unité.
### 2.9.2 Scellements, ancrages
Les prestations comprennent :
- Le creusement ou le trou
- le réglage
- le calage des éléments jusqu’à la prise définitive
- le calfeutrement
- les raccords d'enduit

Scellements et ancrages d'ouvrages divers quelle que soit la profondeur et la nature du matériau jusqu’à 500 cm². (TxEHI-L1-MAC 09 01 02)
Compté à l’unité.

Réalisation de scellement chimique courant sans retrait adapté à l’ouvrage, aux supports, aux contraintes de poids, à l’arrachement et à tous les efforts.
Compté à l’unité. (TxEHI-L1-MAC 09 01 02)
### 2.9.3 Blocs portes et trappes d’accès
Fourniture et pose d'un bloc porte 1 vantail (largeur jusqu'à 0,90m de passage) à âme pleine du commerce comprenant couvre joint, la quincaillerie, 4 paumelles, serrure, béquilles. (TxEHI-L1-MAC 09 03 01)
Compté à l'unité.

Fourniture et pose de trappe d’accès aux combles ou de plénum avec cadre en sapin, portillon de 22 mm comprenant paumelle, batteuse, joint, isolation, trou, scellement, ancrage, raccords d’enduits, fixations sur chevêtres par tous moyens appropriés. (TxEHI-L1-MAC 09 03 02)
Compté au m²

Nota : La prestation de percement de la trémie n’est pas comprise et sera comptée selon le prix de l’article 2.12.11

Majoration pour coupe feu 2 heures de trappe d’accès avec remise du PV de tenue au feu avant réception des travaux. (TxEHI-L1-MAC 09 03 03)
Compté au m²
### 2.9.4 Percements et carottages
Les prestations comprennent :
- les creusements
- les rebouchages
- les reprises d'enduit

Nota : ne font l’objet d’aucune plus-value :
- le foisonnement
- le percement en plafond

Les trous chevillés ne sont pas des percements mais des sujétions comprises dans les modes de pose.
Les percements ne sont pas des reprises en sous œuvre
Les percements sont sans différenciation de prix quelque soit l'outil manuel ou mécanique.
Les dimensions des percements seront en adéquation avec les prestations à exécuter jusqu'à 200x200cm ou 200cm de diamètre. (TxEHI-L1-MAC 09 04 01)
Compté au ml de percement.
### 2.9.5 Saignées
Les prestations comprennent :
- les creusements
- les rebouchages
- les reprises d'enduit

Nota : ne font l’objet d’aucune plus-value :
- le foisonnement
- les saignées en plafond

Les saignées sont sans différenciation de prix qu'elles soient effectuées mécaniquement ou manuellement. (TxEHI-L1-MAC 09 05 01)
Compté au ml de saignée :
### 2.9.6 Arases
Les prestations comprennent :
- le réglage
- les protections

Façon d’arase, en mortier de béton, pour calage de poutres, marches d’escaliers, planchers. Largeur: jusqu’à 0,30 m. (TxEHI-L1-MAC 09 06 01)
Compté au ml

Plus-value pour arase étanche par adjuvant ou par badigeonnage de produit bitumineux à froid adapté sans différenciation de prix. (TxEHI-L1-MAC 09 06 02)
Compté au ml
### 2.9.7 Grilles de ventilation
Les prestations comprennent :
- le réglage
- le calage
- les scellements
- le calfeutrement

Fourniture et pose de grilles de ventilation, en terre cuite, avec grillage anti-rongeur inclus de dimensions 10x10 ou 10x20 cm. (TxEHI-L1-MAC 09 07 01)
Compté à l’unité.

Fourniture et pose de grilles de ventilation, en aluminium, avec moustiquaire, dimension jusqu'à 200x200 cm ou diamètre 200cm. (TxEHI-L1-MAC 09 07 02)
Compté à l'unité
### 2.9.8 Chapeaux de cheminée, de ventilation
Les prestations comprennent :
- la fixation au conduit par tous moyens et matériaux ne pouvant pas rouiller

Fourniture et pose de chapeaux de cheminée en terre cuite, sur sorties de cheminées ou conduits
Compté à l’unité

Fourniture et pose de chapeaux de ventilation en terre cuite, pour conduits jusqu’à 20 cm de diamètre. (TxEHI-L1-MAC 09 08 01)
Compté à l’unité
### 2.9.9 Reprises d'éclats de béton
La prestation comprend :
- le piochage
- le dégagement
- le brossage
- la purge
- la passivation des aciers
Reprise des éclats et épaufrures de béton par mortier de réparation fibré à retrait compensé à adhérence élevée et présentant une bonne résistance à la carbonation pour une profondeur de reprise de 40 mm en moyenne. (TxEHI-L1-MAC 09 09 01)
Compté au m²
### 2.9.10 Raccord mortier de chaux
Reprise d'ouvrage maçonné armé comprenant la purge, pacification des parties métalliques, goujonnage laiton et fil de cuivre puis raccord au mortier de chaux.(TxEHI-L1-MAC 09 10 01)
Compté au m²
### 2.9.11 Trémie
Réalisation d’une trémie de trappe de visite en plafond plâtre sur canisse ou sur treillis métallique sans différenciation de prix.
Comprenant la découpe du plafond par tous moyens appropriés et évacuation des déchets aux décharges appropriées, chevêtre approprié à la trappe. (TxEHI-L1-MAC 09 11 01)
Compté au m² quelle que soit l’épaisseur du plafond.
### 2.9.12 Filets de protection
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en place de filets de protection synthétique à poser en façade, avec une pose verticale ou horizontale
- Tous coltinages et manutentions
- Toutes découpes
- Toutes fixations par tous types et tous moyens appropriés aux supports existants. (TxEHI-L1-MAC 09 12 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre
### 2.12.13 Purge de façade
Purge de façade tous types de matériaux y compris les bandeaux et corniches, les sous face de débord de toiture et toute sujétions liées. (TxEHI-L1-MAC 09 13 01)
Compté au m²
### 2.9.14 Protection d'entrée d'immeuble
Fourniture et pose d'un passage sécurisé (de type platelage par exemple) permettant l'entrée et la sortie d'un immeuble en cas de risque de chute d'éléments de maçonnerie ou de menuiserie provenant de la façade ou de la toiture. (TxEHI-L1-MAC 09 14 01)
Compté à l'unité
### 2.9.15 Réparation de marche d'escalier
Forfait comprenant la purge des éléments abîmés, instables, cassés, et leur évacuation puis, la réparation à l'identique de la marche d'escalier y compris reprise de marche, contremarche, nez de marche, revêtement à l'identique et toutes sujétions. (TxEHI-L1-MAC 09 15 01)
Compté à l'unité
### 2.9.16 Réparation de volée d'escalier
Forfait comprenant la purge des éléments abîmés, instables, cassés, et leur évacuation puis la réparation à l'identique de la volée d'escalier y compris reprise des éléments porteurs et des systèmes d'appui, de la paillasse, des girons, des limons, des marches, contremarches, nez de marche, revêtements de marche, et toutes sujétions. (TxEHI-L1-MAC 09 16 01)
Compté à l'unité
# III - CHARPENTES, BOIS, ÉTAIEMENTS (TRAVAUX D'OFFICE)
## 3.0 GÉNÉRALITÉS
### 3.0.0 Dispositions générales concernant les prestations de charpentes, bois, étaiements:
Les prestations comprennent :
- Les études, justifications techniques, et attestations à l’établissement et à l’exécution du projet ou des travaux à réaliser
- Les amenées de tous les engins ou matériel nécessaires et leurs replis
- Toutes les mesures de protections au droit des voiries ou passages, les clôtures provisoires et le nettoyage complet des lieux
- La fourniture et pose de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites dans ce chapitre, y compris les petites fournitures de visseries, boulonneries et quincailleries
- La dégradation ou casse éventuelle d’éléments d’ouvrages avant réception, qui ne saurait être imputée au maître d’ouvrage
- Les stockages de matériel et de matériaux, leur protection, le tri et le nettoyage éventuel avant réemploi
- La livraison sur le chantier, les coltinages horizontaux ou verticaux, les manutentions et levages sur le chantier
- Les protections de la toiture pendant la dépose des couvertures et le maintien de celle-ci en cours d’intempéries
- En chantier de démolition, la descente, la mise en dépôt, et le chargement dans les bennes pour l’évacuation vers des décharges appropriées
- Les découpes, les chutes, et les évacuations des décombres au fur et à mesure de l’avancement du chantier
- La mise à la terre de tous les nouveaux ouvrages métalliques
- Le nettoyage général du chantier avant réception
L’installation de chantier comprend dans tous les cas :
- Les protections individuelles et collectives des personnes extérieures aux chantiers (locaux occupés, piétons sur voiries) et des ouvriers (échafaudages de manutentions, de levages, de protections, filets), et en règle générale tous moyens appropriés à la bonne exécution des prestations contenues dans ce bordereau
- Les démarches administratives réglementaires et les implantations
- L’aménagement des accès si besoin
- La signalisation réglementaire
Nota : Les bois mis en œuvre devront être conformes à la certification PEFC « Pan European Forest Certification ».
## 3.1 DÉMOLITIONS-DÉPOSES-REPOSES
### 3.1.1 Bois non assemblés
Ces articles concernent les barrières, les planchers, les pannes, et les ouvrages divers.
#### 3.1.1.1 Dépose sans réemploi
La prestation comprend la dépose en démolition de bois non assemblés de toutes essences y compris tous découpages nécessaires, décloutage, toutes manutentions de sortie, chargement en camions, enlèvement et évacuation vers des déchetteries à tri sélectif. (TxEHI-L1-CHARP-01 01 01)
Mode de métré: au mètre cube ( m³ ) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
#### 3.1.1.2 Dépose avec soin pour réemploi
La prestation comprend la dépose avec soin de bois non assemblés de toutes essences y compris tous décloutages, toutes manutentions de sortie et mise en dépôt suivant indications. (TxEHI-L1-CHARP-01 01 02)
Mode de métré: au mètre cube ( m³ ) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
#### 3.1.1.3 Repose
La prestation comprend la repose de bois non assemblés de toutes essences y compris: tous travaux de ponçages ou rabotages, tous clouages, tous traitements préventifs (antitermites, capricornes), toutes manutentions depuis la mise en dépôt des bois déposés avec soin pour réemploi.
Toutes poses dans maçonneries y compris percement et scellement, ou par sabots en acier galvanisé de sections appropriées y compris fixations dans tous types de matériaux. (TxEHI-L1-CHARP-01 01 03).
Mode de métré: au mètre cube( m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
### 3.1.2 Bois assemblés
Ces articles concernent les fermes, les pans de bois, les planchers, les pannes faîtières, les étaiements, etc.
#### 3.1.2.1 Dépose sans réemploi
La prestation comprend la dépose en démolition de bois assemblés de toutes essences y compris tous découpages nécessaires, déclouages, toutes manutentions de sortie, chargement en camions, enlèvement et évacuation vers des déchetteries à tri sélectif. (TxEHI-L1-CHARP-01 02 01)
Mode de métré: au mètre cube ( m³ ) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
#### 3.1.2.2 Dépose avec soin pour réemploi
La prestation comprend la dépose avec soin de bois assemblés de toutes essences comprenant tous déclouages, tous désassemblages, tous déchevillages, toutes manutentions de sortie et mise en dépôt suivant indications. (TxEHI-L1-CHARP-01 02 02)
Mode de métré: au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
#### 3.1.2.3 Repose
La prestation comprend :
- La repose de bois assemblés de toutes essences y compris : tous clouages, tous traitements préventifs (antitermites, capricornes), tous assemblages, tous chevillages, toutes manutentions depuis la mise en dépôt des bois déposés avec soin pour réemploi.
- Toutes poses dans maçonneries y compris percements et scellements ou par sabots en acier galvanisé de sections appropriées.
- Les fixations dans tous types de matériaux. (TxEHI-L1-CHARP-01 02 03).
Mode de métré: au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
## 3.2 CHARPENTES EN BOIS MASSIF ASSEMBLÉES/NON ASSEMBLÉES
Nota : Les bois seront traités (antitermites, capricornes, champignons, etc.,.) en scierie et la nature des essences sera adaptée aux ouvrages: en sapin du nord, du pays brut ou raboté, et seront conformes à la certification PEFC « Pan European Forest Certification ».
### 3.2.1 Charpentes en bois massif non assemblés.
### 3.2.1.1 Pannes, poutres, linteaux, chevronnage, et solivages
La prestation comprend :
- La fourniture, coupe, taille de pièces de bois y compris toutes manutentions et mises en place.
- Toutes poses dans maçonneries y compris percements et scellements, ou par sabots en acier galvanisé de sections appropriées.
- Les fixations dans tous types de matériaux. (TxEHI-L1-CHARP-02 01 01)
Mode de métré : au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place
### 3.2.1.2 Pannes faîtières et sablières
La prestation comprend :
- La fourniture, coupe, taille de pièces de bois y compris toutes manutentions et mises en place.
- Toutes poses dans maçonnerie, y compris percements et scellements, ou par sabots en acier galvanisé de sections appropriées.
- Les fixations dans tous types de matériaux. (TxEHI-L1-CHARP-02 01 02)
Mode de métré: au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
### 3.2.2 Charpentes en bois massif assemblés
## 3.2.2.1 Les fermes de toutes natures, les lucarnes, les trémies, les chevêtres, les arêtiers, les noues
La prestation comprend :
- La fourniture, coupe, taille de pièces de bois, façon des assemblages à simples ou à doubles entailles, à enfourchement ou à tenons et mortaises y compris toutes manutentions et mises en place. (TxEHI-L1-CHARP-02 02 01 à TxEHI-L1-CHARP-02 02 06)
- La pose sur supports y compris calages et mises à niveau.
Mode de métré : au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle
## 3.3 PLANCHERS ET SUPPORT DE COUVERTURE
La prestation comprend :
- La fourniture et mise en œuvre de panneaux rainurés de particules de bois agglomérés d’épaisseur de 22 mm de qualité hydrofuge ou non suivant la destination des locaux, pose suivant le support par clouage ou vissage y compris visseries, coupes et tous ajustements pour pose simple, sur lambourdes, chevrons et parquets.
- Toutes les manutentions pour amenée à pied d'œuvre et tous calages nécessaires en cas de supports irréguliers. (TxEHI-L1-CHARP-03 01 01 à TxEHI-L1-CHARP-03 01 04)
Mode de métré: au mètre carré (m²)de la surface réellement mise en œuvre.
## 3.4 ÉTAIEMENTS
### 3.4.1 Étaiements seuls
#### 3.4.1.1 Ouvrages en bois
La prestation comprend :
- La fourniture et la mise en œuvre de sapin traité pour étaiements comprenant semelles, poteaux verticaux ou inclinés, couchés, chapeaux, étrésillons, moises, contre-fiches, contreventements, cales, taquets et tous éléments assemblés ou boulonnés pour étaiements en sous œuvre sous une charge à supporter ou en chevalement, étaiements en éperon obviant à la poussée ou au déséquilibre d’une paroi verticale, étrésillonnement de baies.
Les bois seront traités contre toutes attaques de parasites par traitements fongicides et insecticides. (TxEHI-L1-CHARP-04 01 01)
Mode de métré: au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
#### 3.4.1.2 Ouvrages métalliques
La prestation comprend :
- La fourniture et mise en œuvre de profilés en fer plats, tés, cornières coupés de longueur et façonnés pour plates-bandes, renforcements, ceinturages, tirants, étriers vissés, boulonnés ou cloués compris percements des trous.
- Poutrelles en I, U ou H pour répartition ou report décharges concentrées, coupées de longueur assemblées ou non, accouplées entre elles y compris calages. (TxEHI-L1-CHARP-04 01 02)
Mode de métré : au kilogramme (kg) suivant linéaire et section normalisée.
### 3.4.2 Dépose sans réemploi étaiements
#### 3.4.2.1 Dépose sans réemploi étaiements bois
La prestation comprend :
- La dépose sans réemploi d’ouvrages bois d’étaiements, de répartition, de renforcements etc., assemblés ou non assemblés y compris évacuation. (TxEHI-L1-CHARP-04 02 01)
Mode de métré: au mètre cube (m³) d’étaiement bois déposé
#### 3.4.2.2 Dépose sans réemploi étaiements métalliques
La prestation comprend :
- La dépose sans réemploi d’ouvrages métalliques d’étaiements, de répartition, de renforcements etc., assemblés ou non assemblés y compris évacuation. (TxEHI-L1-CHARP-04 02 02)
Mode de métré : au kilogramme (kg) d’étaiement métallique déposé
### 3.4.3 Étaiements de récupération
La prestation comprend :
- La récupération, la livraison, la mise en place des matériaux, la surveillance et l’entretien, la dépose, et le repliement.
- Les bois en bon état pour étaiements y compris semelles, poteaux verticaux, poteaux inclinés, couchés, chapeaux, étrésillons, moises, contrefiches, contreventements, cales, taquets et tous éléments assemblés ou boulonnés pour étaiement en sous œuvre sous une charge à supporter ou en chevalement, étaiements en éperon obviant à la poussée ou au déséquilibre d’une paroi verticale, étrésillonnement de baies.
Les bois seront traités contre toutes attaques de parasites par traitements fongicides et insecticides. (TxEHI-L1-CHARP-04 03 01)
- Les éléments métalliques en bon état pour utilisation y compris toutes sujétions. (TxEHI-L1-CHARP-04 03 02)
Mode de métré : au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.

## 3.5 OUVRAGES DIVERS
### 3.5.1 Débords en pignons
La prestation comprend la fourniture et la pose, y compris toutes coupes pour :
a) Les débords par liteaux de 60x40mm.
b) Les débords comprenant une échelle en liteaux 60x40mm.
c) Les débords comprenant pannes de 80x220mm chanfreinées en bout, liteaux 60x40mm. (TxEHI-L1-CHARP-06 01 01)
Mode de métré : au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre, longueur et section réelle en place.
### 3.5.2. Habillages de débords
La prestation comprend la fourniture et la mises en place pour :
a) L’habillage de sous face horizontale en pignons et en façades sous fermes, chevrons ou liteaux par panneaux CTBH compris toutes découpes et ajustements (TxEHI-L1-CHARP-06 02 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) de la surface réellement mise en œuvre
b) De planche de rive en sapin traité raboté de 20x145mm cloués sur abouts de chevrons. (TxEHI-L1-CHARP-06 02 02)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre
### 3.5.3 Traitements des bois
Les produits de traitement devront être homologués, et soumis à l’appréciation du maître d’ouvrage.
#### 3.5.3.0 Diagnostics
Les sondages au ciseau à bois et les recherches de galeries seront réglés dans le chapitre des petites interventions sans fourniture en accord préalable avec le technicien concerné.
#### 3.5.3.1 Traitements préventifs
La prestation comprend :
La fourniture des produits et le traitement préventif des bois sains spécial antitermites pour tous bois de construction contre les capricornes, vrillettes et lyctus. Les produits seront incolore, et non gras pour l’extérieur et l’intérieur. (TxEHI-L1-CHARP-06 03 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) de la surface de bois vue.
#### 3.5.3.2 Traitements curatifs
La prestation comprend :
a) Sur bois attaqués par les insectes, la fourniture des produits et le traitement spécial antitermites (curatif, préventif, rénovation, classe de risque). Les produits seront incolores, et non gras pour l’extérieur et l’intérieur. (TxEHI-L1-CHARP-06 03 02)
Mode de métré: au mètre carré (m²) de la surface de bois vue
b) Sur bois attaqués par les champignons, la fourniture des produits et le traitement super puissant contre les mousses, lichens, algues, salpêtre (traitement curatif et préventif contre les champignons). (TxEHI-L1-CHARP-06 03 03)
Mode de métré: au mètre carré (m²) de la surface de bois vue
c) Injection dans les grosses pièces de bois y compris la fourniture des produits, tous matériels et ouvrages accessoires. (TxEHI-L1-CHARP-06 03 04)
Mode de métré : au mètre carré (m²) de la surface de bois vues.
### 3.5.4 Rabotages
La prestation comprend :
Le rabotage de pièces de charpentes qui resteront apparentes. (TxEHI-L1-CHARP-06 04 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) de la surface de bois vue
### 3.5.5 Reprise en sous œuvre
La prestation comprend :
L’indemnité pour ouvrages de charpente exécutée en sous-œuvre, d’ouvrages de charpente existants. (TxEHI-L1-CHARP-06 05 01)
Mode de métré: au mètre cube (m³) de bois réellement en œuvre ; longueur et section réelle en place.
### 3.5.6 Nivellement
La prestation comprend :
Le nivellement de charpente existante comprend la fourniture et la mise en place de corbeaux, le relevage des chevrons par tous moyens appropriés, la fourniture, le clouage, l'ajustage des cales pour redressement du chevronnage et la petite quincaillerie. (TxEHI-L1-CHARP-06 06 01)
Mode de métré: au mètre carré (m²) de la surface en plan
### 3.5.7 Trous tamponnés
La prestation comprend :
Le percement de trous à la perceuse et mèche spéciale adaptée aux matériaux y compris la fourniture et la mise en place de chevilles à expansion . (TxEHI-L1-CHARP-06 07 01 et TxEHI-L1-CHARP-06 07 02)
Mode de métré : à l’unité (u) suivant le diamètre de la cheville
### 3.5.8 Film sous toiture
La prestation comprend :
La fourniture et la pose d’écran souple sous toiture pare pluie en rouleaux y compris chutes et contre lattes de fixations pour toiture ventilée. (TxEHI-L1-CHARP-06 08 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre.
### 3.5.9 Protection individuelle ou collective
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de crochets de sécurité comprenant : pièce de départ (de 20 à 78 mm) fixée par un axe crampons sur chevron afin de positionner le crochet de manière à l’aligner avec une onde creuse de la tuile ou d’une plaque, les percements de bois, la vérification du support et de la réalisation effectuée permettant l’installation d’une protection individuelle ou collective pour des interventions ultérieures. (TxEHI-L1-CHARP-06 09 01)
Mode de métré : à l’unité (u).

La fourniture et la pose de ligne de vie en cas de nécessité y compris toutes sujétions. (TxEHI-L1-CHARP-06 09 02)
Compté au ml
# IV – COUVERTURES (TRAVAUX D'OFFICE)
## 4.0 GÉNÉRALITÉS
Les prestations comprennent :
- Les études, justifications techniques, et attestations à l’établissement et à l’exécution du projet ou des travaux à réaliser
- Les amenées de tous les engins ou matériel nécessaires et leurs replis
- Toutes les mesures de protections au droit des voiries ou passages, les clôtures provisoires et le nettoyage complet des lieux
- La fourniture et pose de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites dans ce chapitre, y compris les petites fournitures de visseries, boulonneries et quincailleries
- La dégradation ou casse éventuelle d’éléments d’ouvrages avant réception, qui ne saurait être imputée au maître d’ouvrage
- Les stockages de matériel et de matériaux, leur protection, le tri et le nettoyage éventuel avant réemploi
- La livraison sur le chantier, les coltinages horizontaux ou verticaux, les manutentions et levages sur le chantier
- Les protections de la toiture pendant la dépose des couvertures et le maintien de celle-ci en cours d’intempéries
- En chantier de démolition, la descente, la mise en dépôt, et le chargement dans les bennes pour l’évacuation vers des décharges appropriées
- Les découpes, les chutes, et les évacuations des décombres au fur et à mesure de l’avancement du chantier
- La mise à la terre de tous les nouveaux ouvrages métalliques
- Le nettoyage général du chantier avant réception
L’installation de chantier comprend dans tous les cas :
- Les protections individuelles et collectives des personnes extérieures aux chantiers (locaux occupés, piétons sur voiries, etc.) et des ouvriers (échafaudages de manutentions, de levages, de protections, filets etc.), et en règle générale tous moyens appropriés à la bonne exécution des prestations contenues dans ce bordereau
- Les démarches administratives réglementaires et les implantations
- L’aménagement des accès si besoin
- La signalisation réglementaire
## 4.1 Démolition partielle ou totale de couverture
Pour les mallons de couvert , la prestation comprend :
La démolition de mallons de couvert par tous moyens appropriés, et l’évacuation vers des décharges appropriées.
Pour les tuiles : La démolition de tuiles rondes (canal), en totalité qu’elles soit scellées au mortier, collées sur un support, fixées par vis, par clous, par ergot, par fil de fer, soit par blocages sans différenciation de prix y compris faîtages, arêtiers, rives,.....
Pour les génoises : La démolition et l’évacuation de génoises maçonnées à 1 rang, 2 rangs ou 3 rangs.
La démolition de tuiles mécaniques sans différenciation pour tuiles romanes, plates comprenant faîtages, arêtiers, rives....

Mode de métré : au mètre carré (m²) réellement déposé et évacué.
## 4.2 TUILES RONDES, MÉCANIQUES, ROMANES OU PLATES
### 4.2.1 Remaniement de tuiles
La prestation comprend :
Le remaniement et la réparation de tuiles rondes (canal) scellées au mortier, collées , posées sur un support, fixées ou bloquées, y compris le temps de recherche, la dépose, la fourniture, la repose de nouvelles tuiles : scellées au mortier de chaux, collées par tous produits adaptés aux différents supports, ou posées à sec attachées par fil de fer galvanisé, fixées par vis ou clouages, ou bloquées et l’évacuation vers des décharges appropriées. (TxEHI-L1-COU-01 01 01 à TxEHI-L1-COU-01 01 04)
Mode de métré : à l’unité (u).
### 4.2.2 Fourniture et pose de tuiles
La prestation comprend :
Fourniture et la pose de tuiles rondes y compris bourrage en rives de toiture, collées par tous produits adaptés aux différents supports sur ondes supérieures ou sur gorges et ondes sur tous supports ou posées à sec attachées par fil de fer galvanisé, fixées par vis ou clous ou bloquées par talons, ergots, butées y compris le levages et toutes manutentions.
La fourniture et la pose de tuiles mécaniques romanes ou plates accrochées par fils de fer
galvanisé (minimum une sur quatre) sur tous supports y compris le levage et toutes manutentions.
La fourniture et la pose de tuiles romanes, ou plates collées, scellées, posées à sec, attachées y compris toutes sujétions. (TxEHI-L1-COU-02 02 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre.
### 4.2.3 Tuiles chatières, à douilles et lanternes, génoises
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de tuiles tous types spéciales chatières d’aération de combles, à douille, et de lanternes, y compris grillage anti-rongeurs scellées au mortier de chaux, ou collées par tous produits adaptés aux différents supports, ou posées à sec, attachées par fil de fer galvanisé, bloquées par talons, ergots, butées, ou fixées par clouages ou vissages.
La fourniture et la pose de génoises maçonnées à 1 rang, 2 rangs ou 3 rangs, y compris toutes sujétions de coffrages si besoin à 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. (TxEHI-L1-COU-02 03 01)
Mode de métré : à l’unité (u).
### 4.2.4 Remaniement de mallons de couvert
La prestation comprend :
Le remaniement et la réparation de mallons de couvert y compris le temps de recherche, la dépose, la fourniture, la repose et l’évacuation vers des décharges appropriées. (TxEHI-L1-COU-02 04 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel remanié ou réparé.
## 4.3 PLAQUES ET PANNEAUX
### 4.3.1 Démolition de plaques et panneaux
La prestation comprend :
La démolition de plaques sans différenciation de prix, de types fibres ciment sans adjonction
d’amiante, flexotuiles, ou de panneaux sous tuiles y compris faîtages, arêtiers, rives, etc., ....
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel démoli. (TxEHI-L1-COU-03 01 01 et TxEHI-L1-COU-03 01 02).
### 4.3.2 Remaniement de plaques et panneaux
La prestation comprend :
Le remaniement et la réparation de plaques types fibres ciment sans adjonction d’amiante, de flexotuiles, de panneaux sous tuiles composés d’isolant thermique, prêts à recevoir des tuiles canals ou mécaniques y compris le temps de recherche, la dépose, la fourniture, la repose de nouvelles plaques, les fixations (tire-fond, boulons crochets, vis auto perceuses inoxydables), toute pièce de raccordement et l’évacuation vers des décharges appropriées. (TxEHI-L1-COU-03 02 01)
Mode de métré :à l’unité (u)
### 4.3.3 Fourniture et pose de plaques et panneaux
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de plaques types fibres ciment sans adjonction d’amiante, de flexotuiles, de panneaux sous tuiles ou de référence équivalente composées d’isolant thermique en fibres végétales d'épaisseur 100mm, prêts à recevoir des tuiles canals ou mécaniques, fixées par vissage (tire-fond, boulons, crochets, vis auto perceuses inoxydables) sur chevronnages de réglages de pentes et bourrages des joints à la mousse y compris les sujétions de levages et manutentions et toute pièce de raccordement. Il n’y aura pas de plus-value pour des plaques de couleurs. (TxEHI-L1-COU-03 03 01 à TxEHI-L1-COU-03 03 03)
Mode de métré : au mètre carré ( m² ) réel mis en œuvre.
### 4.3.4 Fourniture et pose de plaques châssis
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de plaques châssis (vasistas) de type fibres ciment sans adjonction d’amiante y compris, levage, manutentions, pose et réglage sur chevrons ou chevêtre, fixation (tire-fond, boulon crochet vis auto perceuse inoxydables), et étanchéité. (TxEHI-L1-COU-03 04 01)
Mode de métré : à l’unité (u).
## 4.4 CHÂSSIS LUCARNE, TABATIÈRE, FENÊTRES DE TOITS, LANTERNEAUX
### 4.4.1. Fourniture et pose de châssis lucarne métallique
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de châssis lucarne métallique pour toitures plates ou ondulées, sans différenciation de prix :
- Lucarne métallique : composée d’une bavette renforcée par une grille en aluminium et d’un cadre en acier galvanisé, ouverture manuelle permettant l’accès à la toiture avec la possibilité du sens d’ouverture en trois positions, y compris système de fermeture et d’ouverture, dôme, vitrage, quincaillerie, étanchéité et tous accessoires nécessaires.
(TxEHI-L1-COU-04 01 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) suivant dimensions du cadre.
### 4.4.2 Fourniture et pose de fenêtres de toits
La prestation comprend :
- La fourniture et la pose de fenêtres de toits en menuiseries bois exotique traitées, avec un classement A3- E3- V2, un vitrage isolant et de sécurité, posée sur des toitures inclinée, y compris :
- Le chevêtre
- Le cadre avec pièces d’appui
- Les fourrures clouées
- Le ferrage avec quincaillerie
- La poignée de manœuvre
- Tout coltinage et manutention
- Toutes sujétions de levage
- Toutes découpes
- Toutes poses horizontale, verticale ou inclinée
- Tous ajustements et réglages de pentes
- Tous types de fixations (par vissage (tire-fond, boulons, crochets, vis auto perceuses inoxydables) sur la toiture ou sur la charpente
- Une couche d’impression
- Une couche de finition lasurée ou vernis
- Les raccords d’étanchéité et tous accessoires.
(TxEHI-L1-COU-04 02 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) suivant dimensions du cadre
### 4.4.3 Fourniture et pose de châssis lanterneau
La prestation comprend :
- La fourniture et la pose d’un châssis en toiture (lanterneau) destiné à l’évacuation de fumées, de chaleur et d’aération naturelle (classement au feu M1 ou M0), comprenant : Une costière en tôle galvanisée, les mécanismes, le système à déclenchement mécanique, pneumatique ou électropneumatique (y compris le système de désenfumage à vérin d’énergie, le boîtier de commande, le treuil tirer-lacher, le déclencheur d’ouverture, les gaines et câbles ou canalisations). La costière sera recouverte d’un isolant surface bitumineux pour recevoir l’étanchéité soudée à la flamme, un cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé équipé de son fusible, un remplissage polycarbonate alvéolaire opalescent de 10 mm renforcé (1200 joules), un cadre parclose en aluminium.
- Tous coltinages et manutention
- Tous types de fixations (par vissage, tire-fond, boulons, crochets, vis auto perceuses inoxydables) sur la toiture ou sur la charpente
- La fixation du système de déclenchement
- Les raccords et relevés d’étanchéité.
(TxEHI-L1-COU-04 03 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) suivant dimensions du cadre
## 4.5 DIVERS
### 4.5.1 Faîtages, arêtiers, rives, mallons de couvert
#### 4.5.1.1 Réparation de faîtages, d’arêtiers, rives, mallons de couvert
La prestation comprend :
La réparation de faîtages, d’arêtiers ou de rives y compris le temps de recherche, la dépose, la fourniture, la repose de nouvelles tuiles rondes (canals) scellées au mortier de chaux ou de faîtières en plaques de fibres ciment pour raccords sur murs, pour faîtages, pour faîtages de ventilation les deux éléments (raccords au sommet des deux pentes de toiture), ou de plaques de fibres ciment pour rives et l’évacuation vers des décharges appropriées. (TxEHI-L1-COU-05 01 01)
Mode de métré : à l’unité (u).
#### 4.5.1.2 Faîtages, arêtiers, rives, mallons de couvert
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de tuiles rondes (canals) scellées au mortier de chaux, ou de plaques fibres ciment sans adjonction d’amiante pour faîtages, arêtiers ou rives y compris le levage, la manutention, le réglage et le scellement. (TxEHI-L1-COU-05 01 02)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre.
#### 4.5.1.3 Closoirs
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de closoirs de faîtage ou d’arêtier ventilé en zinc naturel avec bavette plomb pour couvertures en tuile à ondes y compris fixations par chevilles, clous, puis jointoiement au mastic, enduit ou solin ciment. (TxEHI-L1-COU-05 01 03)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre.
### 4.5.2 Isolant souple et complexe
La prestation comprend :
- La fourniture et la pose d’un isolant souple et complexe, armé ou non armé, de faible épaisseur (environ 2 cm), de bonne caractéristique thermique (équivalent à 200 mm d’isolant épais traditionnel), de bonne tenue au feu, à poser entre charpente et matériaux de couverture.
- Tous coltinages et manutentions
- Toutes découpes
- Toutes poses par agrafages sur charpente.
(TxEHI-L1-COU-05 02 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre.
### 4.5.3 Filets de protection
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en place de filets de protection synthétique à poser en dessus ou en dessous de la toiture ou de la charpente, avec une pose verticale ou horizontale
- Tous coltinages et manutentions
- Toutes découpes
- Toutes fixations par tous types et tous moyens appropriés aux supports existants.
(TxEHI-L1-COU-05 03 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre
### 4.5.4 Bâche de protection
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en place de bâches de protection synthétique à poser en dessus de la toiture ou de la charpente, avec une pose verticale ou horizontale
- Tous coltinages et manutentions
- Toutes découpes
- Toutes fixations par tous types et tous moyens appropriés aux supports existants.
(TxEHI-L1-COU-05 04 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre
## 4.6 SUPPORTS DE COUVERTURE, VOLIGEAGE EN BOIS
### 4.6.1 En travaux neufs
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en œuvre de voligeage dit jointif en voliges de sapin de pays traité, épaisseur suivant écartement du support, y compris toutes manutentions, découpes et fixations. (TxEHI-L1-COU-06 01 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre.
### 4.6.2 Fourniture et pose de chanlattes et liteaux
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en œuvre de chanlattes de 40 x 40, de 60 x 40, de 60 x 80 de 80 x 80 mm et de liteaux de 12 x 27, de 12 x 40 à 25 x 27, de 15 x 40 à 27 x 27 mm, de 27 x 40 à 27 x 50 mm en sapin de pays traité par tous moyens y compris calage, réglage, fixation sur tous supports, levages et toute manutentions. (TxEHI-L1-COU-06 02 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre
### 4.6.3 Fourniture et pose de chevrons
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en œuvre de chevrons toutes sections en sapin de pays traité par tous moyens y compris calage, réglage, fixation sur tous supports, levages et toute manutentions. (TxEHI-L1-COU-06 03 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre
### 4.6.4 Fourniture et pose de panneau de particules agglomérées
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en œuvre de panneaux de particules agglomérées par tous moyens y compris calage, réglage, fixation sur tous supports, levages et toute manutentions. (TxEHI-L1-COU-06 04 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre
### 4.6.5 En travaux de réparations
La prestation comprend :
La révision d’ouvrage en place y compris arrachage des pièces défectueuses, fourniture,
ajustement et pose des pièces neuves en sapin de pays traité.
- voliges (TxEHI-L1-COU-06 05 01)
- chanlattes et liteaux (TxEHI-L1-COU-06 05 02)
- chevrons (TxEHI-L1-COU-06 05 03)
Mode de métré: au mètre carré (m²) réel mis en œuvre.
## 4.7 OUVRAGES DIVERS EN ZINC
### 4.7.1 A ressaut en feuille
La prestation comprend :
La fourniture de zinc de 0,65 ou 0,80 mm d’épaisseur en feuilles de 2 m de longueur ou en longue feuille, façonnage et exécution de ressauts y compris fourniture et pose de tasseaux en sapin traité
40 x 40, fourniture et façonnage de couvre-joints en zinc avec fixation par pattes en zinc y compris levages et toutes manutentions. (TxEHI-L1-COU-07 01 01)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre.
### 4.7.2 Couverture à joints debouts
La prestation comprend :
La fourniture de zinc de 0,65 ou 0,80 mm d’épaisseur en longues feuilles façonnage de joints debouts compris pattes fixes et coulissantes en acier inoxydable y compris levages et toutes manutentions. (TxEHI-L1-COU-07 02 01)
Mode de métré : au mètre carré ( m2 ) réel mis en œuvre.
### 4.7.3 Bandes de recouvrement, noues, solin, rives, astragale
Pour les bandes de recouvrement, la prestation comprend :
La fourniture, le façonnage et la mise en œuvre de zinc de 0,65 ou 0,80 mm d’épaisseur pour bandes de recouvrement, y compris papier anglais, bande d’agrafe et assemblage par coulisseaux, tous ouvrages accessoires y compris levages et toutes manutentions de 0,35 et de 0,50 de développé.
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel suivant développé.

Pour les noues, la prestation comprend :
La fourniture, le façonnage et la mise en œuvre de zinc de 0,65 mm d’épaisseur pour noues à agrafures y compris pattes de fixations, tous ouvrages accessoires, y compris levages, toutes manutentions et toutes sujétions pour tous types de pose.
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre.

Pour les bandes solin la prestation comprend :
La fourniture, le façonnage et la mise en œuvre de zinc de 0,65 mm d’épaisseur pour bande de solin y compris façon de plis, ourlet simple ou rechassé et tous accessoires de clouages et pattes soudées, façon de solin en mortier de ciment y compris engravure avant mise en place de l’ouvrage, y compris levages et toutes manutentions.
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel suivant développé

Pour les bandes de rives la prestation comprend :
La fourniture, façonnage et mise en œuvre de zinc de 0,65 mm d’épaisseur pour bande de rive y compris façon de plis, ourlet simple ou rechassé et tous accessoires de clouages et pattes soudées, comprenant levages et toutes manutentions de 0,16 et de 0,20 de développé.
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel suivant développé

Pour les bandes d'astragale la prestation comprend :
La fourniture, le façonnage et la mise en œuvre de zinc de 0,65 mm d’épaisseur pour bande d’astragale y compris mise en forme profilée tous accessoires de clouages et pattes soudées, y compris levages et toutes manutentions de 0,16, de 0,20 et de 0,25 de développé.
(TxEHI-L1-COU-07 03 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel suivant développé.
## 4.8 ÉVACUATION PLUVIALE EN ZINC
### 4.8.1 Dépose sans réemploi
La prestation comprend :
a) La dépose sans réemploi de gouttières pendantes, de tous types : havraise, nantaise, laval, anglaise, sans différenciation de prix en tous matériaux y compris les naissances, les talons, les retours d’angles, tous les accessoires, les crochets, toutes les manutentions et l’enlèvement vers des décharges appropriées.
Mode de métré : au mètre linéaire ( ml ) réel déposé.
b) La dépose sans réemploi de tuyaux de descentes en tous matériaux sans différenciation y compris toutes sujétions tel que pattes de fixations scellées ou vissées, colliers, dauphins, toutes manutentions et l’enlèvement vers des décharges appropriées.
(TxEHI-L1-COU-08 01 01)
Mode de métré : au mètre linéaire ( ml ) réel déposé.
### 4.8.2 Gouttières
- Gouttières pendantes la prestation comprend :
La fourniture de gouttières pendantes en zinc du commerce de 0,65 ou 0,80 mm d’épaisseur et pose sur crochets y compris mise en œuvre et tous accessoires tel que: talons droits ou biais, retours d’angle, naissances universelles et tous petits ouvrages, y compris levage et toutes manutentions de 0,25 et de 0,33 de développé. Il n’y aura pas de différenciation de prix pour gouttière de type havraise, nantaise, ou laval
- Type anglaise la prestation comprend :
La fourniture de gouttières type anglaise en zinc du commerce de 0,80 mm d’épaisseur et de bande de battellement en zinc y compris mise en œuvre et tous accessoires tels que: talons droits ou biais, retours d’angle, naissances universelles, tous petits ouvrages accessoires, y compris levage et toutes manutentions de 0,65 de développé.
- Descentes la prestation comprend :
La fourniture de tuyaux de descente en zinc de 80 ou 100 mm de diamètre du commerce et mise en œuvre y compris crochets, bagues, accessoires, soudures nécessaires, levage et toutes manutentions.
Y compris dépose de l'ancien matériel et évacuation en décharge.
(TxEHI-L1-COU-08 02 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre.
### 4.8.3 Chéneaux
La prestation comprend :
La fourniture et façonnage de zinc de 0,65 ou 0,80 mm d’épaisseur pour cheneaux y compris tous accessoires de mise en œuvre, pattes en cuivre, main d’arrêt et soudures, y compris levage et toutes manutentions de 0,50 et 0,65 de développé, dépose de l'ancien et évacuation en décharge.
Le support en bois n’est pas compris au présent article et sera repris à l’article 3.2 ci-dessus. (TxEHI-L1-COU-08 03 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre.
### 4.8.4 Dauphins
La prestation comprend :
La fourniture et la pose de dauphins ordinaires en fonte de 80 à 160 mm de diamètre, y compris toutes sujétions tels que pattes, colliers et toutes manutentions, dépose de l'ancien et évacuation en décharge. (TxEHI-L1-COU-08 04 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre.

# V. PROTECTIONS
### 5.1 Garde-corps pour balcons, balustrades, rampes et escaliers
Façon y compris fourniture garde-corps de 1,10 m de hauteur minimum et plus composé de lisse haute formant main courante et lisse basse en fer plat, remplissage par barreaudage en fers ronds ou carrés de 18 mm et plus ou fers plats de 3,20 cm² de section minimale, espacement 0,10 m maximum – fixation en partie basse par platine ou scellement. Pose compris toutes sujétions pour parties rampantes ou biaises.
Application d'une couche d’antirouille
Cet ouvrage comprend tous travaux accessoires tel que : trous, scellements ou fixations diverses et protections provisoires pendant la durée des travaux.
(TxEHI-L1-PRO 01 01 01)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) d'ouvrage réellement mis en œuvre, mesure prise au niveau de la main courante.
### 5.2 Garde-corps de baies
#### 5.2.1 En profilés tubulaires
Façon y compris fourniture de garde-corps en profilés tubulaires de toutes sections assemblés par
soudures de 1,10m hauteur et plus – pose en scellement entre tableaux compris sujétion de dévêtissement ou sur platines chevillées à tête de boulons à point de soudure.
Application d'une couche d’antirouille
Cet ouvrage comprend tous travaux accessoires tel que : trous, scellements ou fixations diverses,
protections provisoires pendant la durée des travaux et échafaudages si nécessaire. (TxEHI- L1--PRO 01 01 02)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) de l'ouvrage réellement mis en œuvre.
#### 5.2.2 A barreaudage assemblage par pénétration
Façon y compris fourniture de garde-corps composé de lisse haute formant main courante, de lisse basse en fer plat et remplissage par barreaudage en fers ronds ou carrés de 18 mm minimum, espacés de 0,10m maximum, assemblage par pénétration – hauteur 1,10m et plus - pose en scellement entre tableaux compris sujétion de dévêtissement ou sur platines chevillées à tête de boulons à point de soudure.
Application d'une couche d'antirouille
Cet ouvrage comprend tous travaux accessoires tel que : trous, scellements ou fixations diverses, protections provisoires pendant la durée des travaux et échafaudages si nécessaire. (TxEHI- L1--PRO 01 01 03)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) de l'ouvrage réellement mis en œuvre.
#### 5.2.3 A barreaudage assemblage par soudure
Façon y compris fourniture de garde-corps composé de lisse haute formant main courante, de lisse basse en fer plat et remplissage par barreaudage en fers ronds ou carrés de 18 mm minimum, espacés de 0,10 m maximum, assemblage par soudure – hauteur 1,10m et plus - pose en scellement entre tableaux compris sujétion de dévêtissement ou sur platines chevillées à tête de boulons à point de soudure.
Application d'une couche d'antirouille
Cet ouvrage comprend tous travaux accessoires tel que : trous, scellements ou fixations diverses, protections provisoires pendant la durée des travaux et échafaudages si nécessaire. (TxEHI- L1-PRO 01 01 04)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) de l'ouvrage réellement mis en œuvre.
### 5.3 Main courante
#### 5.3.1 En fers demi rond
Façon y compris fourniture de main courante en fer demi-rond plein sur écuyers en fers ronds fixés sur parois compris façon de crosse aux extrémités.
Application d'une couche d'antirouille.
Cet ouvrage comprend tous travaux accessoires de mise en œuvre. (TxEHI-L1-PRO 01 02 01 et 02)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) de l'ouvrage réellement mis en œuvre suivant poids au mètre linéaire du fer de la main courante.
#### 5.3.2 En profilé tubulaire
Façon y compris fourniture de main courante en profilé tubulaire sur écuyers en fers ronds fixés sur parois compris façon de crosse aux extrémités.
Application d'une couche antirouille.
Cet ouvrage comprend tous travaux accessoires de mise en œuvre. (TxEHI-L1- PRO 01 02 03)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) de l'ouvrage réellement mis en œuvre
#### 5.3.3 En profilé fer plat
Façon y compris fourniture de main courante en fer plat habillage PVC ou destiné à recevoir une pièce de bois (non prévue au présent article) sur écuyers en fers ronds fixés sur parois.
Application d'une couche antirouille.
Cet ouvrage comprend tous travaux accessoires de mise en œuvre. (TxEHI- L1- PRO 01 02 04 et 05)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) de l'ouvrage réellement mis en œuvre.
#### 5.3.4 Cintrage
Plus-value pour façon de cintrage pour main courante. (TxEHI-L1- PRO 01 02 06)
Mode de métré : au mètre linéaire (ml) réel mis en œuvre.
# VI – DÉMOLITIONS (TRAVAUX D'OFFICE)
## 6.0 GÉNÉRALITÉS
Les prestations comprennent :
- la démolition proprement dite par tout moyen ou matériel approprié
- les saignées, entailles, trous, coupes franches, sciages
- les chargements en seau, sac, brouette et coltinages sur le chantier
- les manipulations verticales
- les chargements en bennes ou camions et évacuation,
- les transports jusqu’aux décharges appropriées, avec bennes couvertes au moins par filets
- les accès des véhicules et engins
- la mise en place des protections des personnes et des biens
- le nettoyage du chantier pour mémoire
- les calculs de structure d’étaiements à soumettre au Maître d’Ouvrage
- la mise en place, la fourniture et la dépose des étaiements
- la vérification des déconnections des fluides et consignation des énergies
- l’information de la présence d’amiante auprès du Maître d’Ouvrage
- en zone humide, l’utilisation d’outillage en très basse tension

Nota : les foisonnements ne font l’objet d’aucune plus-value.
l’usage des explosifs est interdit
## 6.1 DÉMOLITIONS DE PETITS OUVRAGES
### 6.1.1 Démolition de revêtements de sols et de murs
Les prestations comprennent :
- les précautions à prendre pour protéger les parois où les sols contigus aux zones
d’intervention, en cas de conservation de celles-ci.
- les coupes franches des revêtements à la disqueuse
- le piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur

Démolition de revêtement en carrelage ou faïence de sol ou de mur scellé ou collé sans
différenciation de prix, les plinthes scellées, ou collées sont des revêtements de sol ou de mur.
(TxEHI-L1-DEMOL-01 01 01)
Compté au m² réel.

Dépose de plinthes en bois avec arrachage des clous ou en PVC avec enlèvement des résidus de colle y compris évacuation aux décharges appropriées. (TxEHI-L1-DEMOL-01 01 02)
Compté au ml
### 6.1.2 Démolition d'enduit, flocage, projection, isolant
Piquage d’enduit et nettoyage des supports en vue de pose d’un nouvel enduit.
Compté au m²

Dégarnissage d’enduit jusqu’au support
- enduit plâtre épaisseur moyenne 15 mm
- enduit au mortier de ciment ou mortier bâtard, épaisseur moyenne 30 mm
Enlèvement de flocages ou de projection sans amiante, soit par grattage manuel, soit par technique hydropneumatique et dans ce cas en tenant compte des récupérations des eaux de ruissellement et de leur filtrage avant rejet au réseau d'égout.

Enlèvement d’enduit projeté y compris nettoyage du support.
- enduit plâtre
- enduit au mortier de ciment et mortier bâtard
(TxEHI-L1-DEMOL-01 02 01)

Dépose d’isolation seule. (TxEHI-L1-DEMOL-01 02 02)
Compté au m².
### 6.1.3 Démolition de plafonds ou faux plafonds
Les prestations comprennent :
- la conservation ou l’évacuation de la structure porteuse selon le cas
- la dépose de luminaires et appareillage pour évacuation ou réemploi
- la dépose des suspentes

Nota : il ne sera pas appliqué de de plus-value quelle que soit la hauteur

Démolition totale avec la structure ou démolition partielle en laissant la structure en place de :
- plafonds plâtre sur canisses ou sur treillis métallique (TxEHI-L1-DEMOL-01 03 01 et TxEHI-L1-DEMOL-01 03 02)
- faux plafonds fibres minérales (TxEHI-L1-DEMOL-01 03 03)
- faux plafonds lames métal ou lambris bois y compris dépose et évacuation du vélum. (TxEHI-L1-DEMOL-01 03 04)
Compté au m²

### 6.1.4 Démolition d'ouvrages isolés
Démolition de :
- canalisations de toutes natures et de tous diamètres (TxEHI-L1-DEMOL-01 04 01)
- conduits, gaines, boisseaux y compris piochement d'adossement (TxEHI-L1-DEMOL-01 04 02)
Compté au ml

Démolition de :
- cheminées compris piochement d'adossement
- souche de cheminée.
(TxEHI-L1-DEMOL-01 04 03)
Compté au m³ évacué
### 6.1.5 Démolition de petite maçonnerie
La démolition comprend la protection des abords intérieurs ou extérieurs, étaiements, calfeutrement, et toute sujétions appropriées si besoin. (TxEHI-L1-DEMOL-01 05 01)
Compté au m² à démolir
## 6.2 Dépose de déchets amiantés
Dépose de déchets contenant de l'amiante y compris l'encapsulage, l'encoffrement, l'évacuation et la mise en décharge appropriée. (TxEHI-L1-DEMOL-02 01 01)
Compté au m³ évacué
## 6.3 Démolition d'édifice
### 6.3.1 Démolition en élévation :
Les types d'ouvrages et de bâtiments suivant seront à prendre en compte :
- les ouvrages ou bâtiments en maçonneries et matériaux hétérogènes tels que les « immeubles marseillais » par exemple,
- les ouvrages ou bâtiments en béton armé,
- les ouvrages ou bâtiments préfabriqués, y compris les ouvrages et bâtiments à structure métallique,
Effectuées par engins appropriés.
Évacuation en décharge comprise.
Elles seront comptées au m3 enveloppant :
- jusqu'au faîtage, en suivant les pentes de toitures ; les cheminée, souches et saillants en toiture seront compris, ainsi qu'antennes, mats...
- jusqu'à la lisse haute de main courante en toitures terrasses ; les cheminées, souches et saillants en toiture seront compris, ainsi qu'antennes, mats...
NB : Ne sont pas compris dans ce métré : les édicules, sorties d'escalier, locaux machineries, ascenseurs, chaufferies, etc... pour la partie saillante dépassant le volume enveloppant ; ces dépassements de volume seront à compter.

Le prix du m3 enveloppant sera établi pour la démolition jusqu'à la hauteur de 20 mètres par rapport au niveau moyen du sol avoisinant, jusqu'au faîtage en cas de toiture en pente ou jusqu'à la lisse haute de main courante en cas de toitures terrasses. (TxEHI-L1-DEMOL-03 01 01)

Un deuxième prix au m3 enveloppant sera appliqué pour la tranche au delà de 20 mètres jusqu'à 30 mètres. (TxEHI-L1-DEMOL-03 01 02)

Un troisième prix au m3 enveloppant sera appliqué pour travaux au delà de 30 mètres. (TxEHI-L1-DEMOL-03 01 03)
### 6.3.2 Autres démolitions
Démolitions des sous sols
Effectuées par engins appropriés.
Elles seront comptées au m3 de maçonnerie effectivement démolies quelle que soit la profondeur des excavations et la réalisation de rampe d'accès sera comprise dans ce prix pour les circulations d'engins, elles seront comptées à partir du niveau moyen du sol en surface.
Ces démolitions intègrent aussi les démolitions et évacuations des fondations et dallages. (TxEHI-L1-DEMOL-03 02 01)
# VII – TRAVAUX D’OFFICE EN URGENCE
## 7.1 Travaux Urgents
Ces travaux sont à effectuer en HO et HNO selon les délais fixés à l'acte d'engagement conformément au Délai Maximum.
### 7.1.1 Filets de protection
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en place de filets de protection synthétique à poser en façade, avec une pose verticale ou horizontale
- Tous coltinages et manutentions
- Toutes découpes
- Toutes fixations par tous types et tous moyens appropriés aux supports existants ;
(TxEHI-L1-URG-01 001)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre
### 7.1.2 Purge de façade
Purge de façade tous types de matériaux y compris les bandeaux et corniches, les sous face de débord de toiture et toute sujétions liées. (TxEHI-L1-URG-01 002)
Compté au m²
### 7.1.3 Protection d'entrée d'immeuble
Fourniture et pose d'un passage sécurisé (de type platelage par exemple) permettant l'entrée et la sortie d'un immeuble en cas de risque de chute d'éléments de maçonnerie ou de menuiserie provenant de la façade ou de la toiture. (TxEHI-L1-URG-01 003)
Compté à l'unité

### 7.1.4 Intervention sur toiture, évacuation d’éléments dangereux.
Intervention sur toiture pour sécuriser en évacuant les éléments dangereux.
Compté à l'heure
(TxEHI-L1-URG-01 004)
### 7.1.5 Bâche de protection
La prestation comprend :
La fourniture et la mise en place de bâches de protection synthétique à poser en dessus de la toiture ou de la charpente, avec une pose verticale ou horizontale
- Tous coltinages et manutentions
- Toutes découpes
- Toutes fixations par tous types et tous moyens appropriés aux supports existants. (TxEHI-L1-URG-01 005)
Mode de métré : au mètre carré (m²) réel mis en œuvre
### 7.1.6 Démolition de tous types de plafonds
Purge de tout type de plafond, comprenant la mise en sécurité et la dépose de tous éléments instables qui nuiraient à la sécurité du public ou des occupants.

Les prestations comprennent :
- la conservation ou l’évacuation de la structure porteuse selon le cas
- la dépose de luminaires et appareillage pour évacuation ou réemploi
- la dépose des suspentes

Nota : il ne sera pas appliqué de plus-value quelle que soit la hauteur

Démolition totale avec la structure ou démolition partielle en laissant la structure en place de :
- plafonds plâtre sur canisses ou sur treillis métallique
- faux plafonds fibres minérales
- faux plafonds lames métal ou lambris bois y compris dépose et évacuation du vélum.
(TxEHI-L1-URG-01 006)
Compté au m²
### 7.1.7 Démolition de souche de cheminée
Démolition de souche de cheminée
(TxEHI-L1-URG-01 007)
Compté au m³ évacué
### 7.1.8 Démolition de petite maçonnerie
La démolition comprend la protection des abords intérieurs ou extérieurs, étaiements, calfeutrement, et toute sujétions appropriées si besoin.
(TxEHI-L1-URG-01 008)
Compté au m² à démolir
## 7.2 Tarifs Horaires Urgences
Ces interventions sont à effectuer en HO et HNO selon les délais fixés à l'acte d'engagement conformément au Délai Maximum.

A titre exceptionnel, il pourra être demandé des interventions d'ouvriers et d'ouvriers qualifiés par heure ou demi-journée en Heures Ouvrables et Heures Non Ouvrables:
Les prix correspondant intégreront la fourniture et la pose de petites fournitures pour un montant de 100€ HT.
Les justificatifs de fournitures devront être fourni.
Cette prestation n'est pas limitée à un seul ouvrage; dans le temps d'intervention l’entreprise devra exécuter, sur le même site, d’éventuelles interventions sur d'autres ouvrages sans supplément de rémunération.
(TxEHI-L1-URG-02 001 à TxEHI-L1-URG-02 004)

Dernière page du CCTP Spécifique Maçonnerie, Gros œuvre, Démolition, Charpente Bois Étaiement, Couverture