Ville de Marseille

DGASP - DOF – RMPF (30313)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Fourniture et livraison d’ équipements pour le « Post-Mortem » du Funérarium Municipal de la Ville de Marseille

Numéro de la consultation	:	2020_40302_0005

Procédure de passation :	Procédure Adaptée

SOMMAIRE

## ARTICLE 1 – INTITULE ET OBJET DE LA PRESTATION

Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison d’équipements médicaux et techniques pour le Funérarium Municipal et sa subdivision « Post-Mortem ».

L’achat de ces fournitures doit permettre la réalisation des prestations de thanatopraxie, de réquisition et réintégration de corps, par les agents municipaux, dans les meilleures conditions et avec l’obligation de résultat due à la clientèle de la Régie Municipale des Pompes Funèbres.

Les produits doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou équivalentes. Le titulaire est réputé connaître les normes.

Tous les matériels et composants pour l’exécution des fournitures doivent être neufs, de fabrication récente et de construction soignée.

# ARTICLE 2 – PRESTATION ATTENDUES

Les fournitures sont à livrer à l’adresse précisée dans chaque bon de commande.

La livraison est accompagnée d’un bulletin de livraison établi par le titulaire en double exemplaire mentionnant :

- le numéro du marché,
- l’identification du titulaire,
- la date de livraison,
- le service destinataire,
- le numéro et la date du bon de commande,
- la désignation des articles et quantités livrées.

# ARTICLE 3 – PRODUITS CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS

- Chariot brancard et civière de relevage

Ces équipements sont destinés aux manutentions des corps lors des interventions des agents du Funérarium Municipal. Les matériels doivent respecter toutes les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur pour les personnels en charge des manipulations.

1 ] Les chariots brancards pour les véhicules funéraires (Référence BPU R1) :

Ils doivent être en inox, tolérer une charge minimale de 150 kg et s’insérer dans les caissons des véhicules funéraires qui sont actuellement de :

- caisson simple : longueur 2180 mm largeur 895 mm Hauteur 650 mm
- caisson double : longueur 2060 mm largeur 1045 mm Hauteur 600 mm

2 ] Les civières ou brancards de relevage avec roulettes (Référence BPU R2)

Ils doivent être en aluminium, avec ouverture de la partie centrale afin de faciliter la manipulation des corps, conçus pour une charge minimum de 150 kg et munis de sangles de retenue.
Ils doivent également être équipés de roulettes pour faciliter les manutentions en position droite ou inclinée et d’un système « cale-pieds » pour une meilleure retenue du corps sur cet équipement.

- Les catafalques (Référence BPU R3.1 et R3.2) :

Ces équipements sont utilisés pour la présentation des défunts mis en cercueil en salon funéraire et durant la cérémonie.

- métal (acier, aluminium, fer forgé),
- bois
- non pliables
- roulettes pivotantes d’une dimension minimum de 12 cm de diamètre permettant le franchissement du seuil du monte charge.

Ils doivent permettre une présentation d’un cercueil de dimensions pouvant aller jusqu’à 2,15m de long et 1m de large à l’épaulement.

- La table funéraire réfrigérée (Référence BPU R4) :

La table réfrigérante est destinée à la conservation temporaire des corps en chambre funéraire afin de permettre la présentation des corps n’ayant pas reçu de soins de conservation.

Elle devra être conforme à la réglementation européenne sur les C.F.C. (Gaz R134A).

Prescriptions techniques :

- roulettes d’un diamètre compris entre 75 et 100 mm dont 2 équipées de freins,
- inox qualité AISI 304 L résistant aux produits de nettoyage et aux agents désinfectants,
- dimension d’une largeur de 60 cm minimum et d’une longueur de 190 cm minimum,
- pour une bonne conservation des corps, elle doit être équipée d’une réfrigération homogène sur tout le tablier avec une température (tête et tronc) de -12 à -15 °C, pour une température de conservation du corps de 3 à 5 °C,
- charge admissible de 220 kg minimum,
- capacité d’une mise en température et un dégivrage rapide, d’une durée comprise entre 15 min et 30 min,
- thermostat et bac de récupération des eaux du dégivrage.

- La table d’autopsie (Référence BPU R5)

Prescriptions techniques :

- aspirante et élévatrice en inox,
- longueur comprise entre 270 cm minimum et 300 cm maximum,
- largeur comprise entre 80 cm minimum et 90 cm maximum,
- hauteur réglable comprise entre 70 cm minimum et 110 cm maximum,
- système d’aspiration/extraction,
- mitigeur eau froide/eau chaude,
- douchette.

- Le chariot élévateur (référence BPU R6)

Prescriptions techniques :

- hydraulique et électrique pour civières à roulettes en inox,
- hauteur comprise entre 32 cm minimum et 185 cm maximum,
- charge pouvant accepter jusqu’à 250 kg
- longueur minimale de 210 cm,

- largeur minimale de 61 cm,
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein

- Le remplacement des équipements pour chariot élévateur électrique HYGECO existant  :

Le Funérarium Municipal possède un chariot élévateur de marque HYGECO, référence n° 31026, série 0705, 150 kg. Ce chariot élévateur électrique est à double croisillon pour civière à roulettes, les montées et descentes du plateau sont actionnées par un vérin électrique silencieux : 24V, 1,9Ah et un système de batterie.

Dans une logique de rationalisation des coûts, les équipements adaptables à ce chariot permettent d’éviter le remplacement complet de ce matériel.
Les équipements concernés, dans le cadre du présent marché, sont :
 - le chargeur de batterie (référence BPU R7)
 - la batterie (référence BPU R8)
 - la télécommande (référence BPU R9)