TÉLÉGESTION DE L’ARROSAGE AUTOMATIQUE
EXPÉRIMENTATION
Plages de la Vielle Chapelle 13 008 Marseille

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
(CCTP)
PROGRAMME D’EXPÉRIMENTATION

Pilotage du projet : Mairie de Marseille – Direction des Parcs et Jardins

###### Liste des annexes indissociables du cahier des charges techniques particulières

Annexe 1 : Schémas de principe arrosage arbre
Annexe 2 : Schéma type sectorisation de l’arrosage
Annexe 3 : Tableau de détail des arrosages
Annexe 4 : Schéma type mode sans fil détail arrosage arbres, arbuste, prairie
Annexe 5 : Plan de récolement des réseaux du 5.05.1986 , version DWG
Annexe 6 : Récolement réseaux MARS 2001 (assainissement, EDF, éclairage)
Annexe 7 : Clauses sécurité Ville de Marseille ( sécurité et de confidentialité des données transmises et	des traitements réalisés)
Annexe 8 : Modalités de restitution de documents numériques à la Ville de Marseille

# A - DÉFINITION DU BESOIN

## A.I. PRÉAMBULE

Ce cahier des charges vise à définir le programme de l’expérimentation attendue par la ville de Marseille dans le cadre du projet de télégestion de l’arrosage automatique des plages de la Vieille Chapelle Marseille 8°, représentant 6 ha d’espaces verts.
Ce projet est piloté par la Direction des Parcs et Jardins. Un appui technique est apporté par la Direction Générale au Numérique et au Système d'Information en ce qui concerne le système d’information et de communication.
Les prescriptions du présent document s’appliquent aux espaces à caractère végétal des plages de la Vieille Chapelle. La solution apportée au besoin exprimé doit être duplicable à toutes les typologies d’espaces verts, parcs, jardins, squares, arbres d’alignement et accompagnements de voirie.

###### A.I.1 Contexte / Enjeux
L'eau est une ressource naturelle essentielle à la vie. En dehors de son rôle fondamental de constituant de la matière végétale (80 à 90 %), l'eau est indispensable au mécanisme de nutrition des plantes. Celles-ci en effet n'absorbent les éléments nutritifs qu'en solution, c'est-à-dire dissous dans l'eau.
En dehors des épisodes pluvieux, l’arrosage est indispensable pour apporter les nutriments nécessaires au développement des plantes. La ville de Marseille fait le choix d’équiper en arrosage automatique les espaces dont la gestion lui est confiée. Cet arrosage est adapté aux différentes typologies d’espaces verts et aux besoins des essences végétales plantées. Actuellement, la mesure des doses a apporter est souvent empirique, puisqu’elle se base sur uniquement des doses et des fréquences d’arrosage, la dose théorique apportée par les arroseurs et l’évapotranspiration potentielle (ETP) donnée par des stations météo référentes.
Dans le cadre d’une politique d’économie d’eau et de préservation de la ressource, la conception et la mise en œuvre de l’arrosage doit répondre aux enjeux présentés ci-après :
- Répondre au besoin hydrique des végétaux en leur fournissant la quantité juste ;
- Maîtriser les consommations et le coût de la ressource en eau ;
- Optimiser le temps passé par le personnel (réduction de main d’œuvre, réduction des déplacements) et permettre une gestion optimale ;
- Obtenir des données scientifiques sur la reprise des végétaux plantés ou la qualité du développement racinaire des végétaux déjà en place ;
- Déployer une gestion universelle de l’ensemble des sites largement dispersés sur le territoire de la ville ;
- Permettre la prise en compte de données extérieures au métier d’arrosage.
Actuellement, la ville de Marseille mène une réflexion sur les systèmes d’arrosage existants et sur leur potentiel d’évolution à venir. La Direction des Parcs et Jardins souhaite aller plus loin dans la gestion de l’arrosage automatique en se dotant d’une solution de supervision.

###### A.I.2 Objet du marché
Afin de répondre aux enjeux présentés ci-avant, la ville de Marseille souhaite équiper les parcs et jardins d’un système d’arrosage télé-géré et équipé d’objets connectés permettant le retour des données in situ et l’envoi de commande d’arrosage depuis n’importe quel site à distance sans besoin de câblage ou travaux de génie civil important.
Le présent marché constituera une phase pilote d’expérimentation en vue de l’élaboration de prescriptions généralisées à l’ensemble des grands parcs de la ville de Marseille. Le retour d’expérience permettra de justifier le choix des matériels à installer, leur localisation et leur spécificité. Ces choix seront menés de concert avec la ville de Marseille.
Ce projet comporte en préambule une phase de mise au point du procédé technologique.
Une collaboration entre les membres du groupement et la ville de Marseille devra permettre de choisir une solution, de mettre au point une évolution adaptée aux besoins spécifiques, de mettre au point des indicateurs de pilotage.

###### A.I.3 Relation entre le titulaire et la ville de Marseille
Les membres du groupement devront travailler en partenariat étroit et collaborer à chaque étape d’exécution de la prestation. Des échanges constructifs et réguliers permettront de mettre au point une solution optimisée, répondant aux attentes de la ville.
L’exécution du présent marché sera mené dans un esprit de partenariat entre la ville de Marseille et le titulaire qui doit être force de proposition. La solution apportée devra répondre au besoin de la ville de Marseille.
Tout au long de l’exécution du marché et tout particulièrement au cours de la période de suivi d’expérimentation des équipements matériels et logiciels (phase 5 du marché), la ville de Marseille sera associée aux bilans intermédiaires et finaux réalisés par le groupement.
La ville de Marseille est représentée par la Direction des Parcs et Jardins (DPJ) et par la Direction Générale Adjointe au Numérique et au Système d'Information (DGANSI).

###### A.I.4 Contenu du CCTP
Le présent document décrit le besoin fonctionnel auquel doit répondre la solution métier. Il propose les prescriptions techniques minimales concernant la fourniture et la mise en œuvre de matériel et d’équipement d’arrosage automatique permettant la gestion à distance et sans fil de l’arrosage du parc.
Les livrables attendus forment donc une liste indicative mais non exhaustive.

## A.II. PRINCIPES DE TÉLÉGESTION DE L’ARROSAGE AUTOMATIQUE

La mise en œuvre d’un outil de supervision (*) de l’arrosage automatique nécessite de mettre en place un réseau complet composé de matériels et d’équipements d’arrosage, d’objets connectés permettant l’acquisition des données collectées in situ.
(*) La supervision est une technique de suivi et de pilotage informatique de procédés automatisés. Elle concerne l’acquisition de données et des paramètres de commande des processus confiés à des automates programmables (ici désignés par programmateurs).
L’outil de supervision permet le traitement des données selon des paramètres et seuils d’alerte prédéfinis, et l’envoi de commandes d’arrosage depuis n’importe quel site à distance.
La programmation doit permettre l’automatisation des opérations d’arrosage. Elle tiendra compte des caractéristiques végétales des secteurs à arroser.
La solution nécessite un réseau complet intégrant la collecte d’informations à travers des capteurs connectés, le pilotage d’équipements connectés, le stockage des données, leur traitement, leur diffusion. L’ensemble des données et des fonctionnalités seront restituées sous forme de portail web : avec tableaux de bord, recommandations agronomiques, accompagnement opérationnel.

###### A.II.1 La solution de télégestion de l’arrosage automatique doit proposer :
- toutes les fonctionnalités usuelles de l’arrosage automatique ;
- une gestion centralisée ( e-pilotage de la programmation des différents secteurs d’arrosage depuis une interface distante) en mode hébergé chez le prestataire (SAAS). Une solution On Premise (client-serveur) dans le système d'information de la Ville de Marseille peut être proposée sous condition d'un travail préalable d'intégration avec la DGANSI (clause de sécurité VDM). Cette gestion centralisée permettra de gérer des scénarios prédéfinis et sera en capacités d’évoluer automatiquement avec des données externes (données météorologiques, données d'affluences, ….) ;
- une accessibilité à l’application à plusieurs utilisateurs en simultanée ;
- un contrôle en temps réel des consommations d’eau et de l’état du matériel actif (actionneur, activateur, sonde, électrovanne, programmateur….) ;
- un système d’alerte en cas de non fonctionnement de l’arrosage, non fonctionnement d'un élément actif du dispositif, d’un débit en dehors des plages de programmation, de surconsommation (débit réel incohérent avec le débit attendu) ;
- une coupure automatique de l’arrosage selon des seuils prédéfinis avec renvoie d’information en temps réel
- une fonction de coupure d’urgence de l’arrosage automatique sans temporisation actionnée par le gestionnaire ;
- un système d’information sur les conditions météorologiques réelles in situ (pluviométrie, hygrométrie, vitesse du vent, …) ;
- un système d’information de la tension hydrique dans le sol (sondes tensiométriques).
###### A.II.2 Les outils de visualisation :
La solution demandée est une solution de bout en bout depuis les objets connectés jusqu’à la visualisation en passant par la gestion via une plate forme de management et de design applicative.

La supervision devra permettre une visualisation de l'ensemble des équipements actifs composant le dispositif. Il sera mis en place une interaction avec chaque élément actif afin de connaître son état et programmer son ou ses actions de façon individuelle ou par groupe (géographique notamment).
La solution devra être disponible et adaptée aux différents formats d'équipements informatiques gérés par la ville : ordinateur fixe ou portable sur Windows 8 et 10, tablettes et smartphone Android.

  A.III	Cadencement de l’exécution ( voir diagramme )

Le cadencement proposé par le titulaire doit permettre les études, les travaux, le déploiement des équipements matériels et logiciel , ainsi que la rédaction des documents de synthèse.
Le suivi d’expérimentation sera effectué tout au long des saisons au cours desquelles, le titulaire procédera à l’évolution de la solution métier .
Pour information, la saison balnéaire s’étend du 1er juin au 30 septembre, elle représente un cycle test de l’expérimentation.

# B - DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE LA PRESTATION

## B.I. PHASE 1: ÉTUDES PRÉALABLES
###### B.I.1 État des lieux de l’existant
Des plans de récolement des réseaux (REC Annexe 6) et REC du 5.05.1986, version DWG (Annexe 5) sont joints à la consultation, ces fonds de plan peuvent servir de base à la mise à jour.
Ainsi qu’un tableau des éléments relevés par la DPJ ( Annexe 3) et d’un schéma d’implantation des regards existants sur le site (Annexe 2).
Il est attendu un relevé exhaustif comprenant :
- des relevés sur plan Autocad des canalisations d’arrosage depuis le compteur jusqu’aux systèmes finaux : aspersion et/ou goutte à goutte, avec les diamètres de toutes les canalisations au départ des clarinettes existantes et par sondage sur les lignes d’arrosage pour connaître le type de canalisations (PVC, polyéthylène, fonte).
- le relevé des différents arroseurs, tuyères, goutte à goutte et électrovannes avec leurs caractéristiques (marque, modèle).
- les vérifications des données fournies (voir les 8 annexes) par le maître d’ouvrage sous forme de tableau et repérage des regards sur plan.
- Des mesures et calculs depuis le compteur d’alimentation d’eau jusqu’aux divers systèmes d’arrosage avec :
- Mesures de pression et débit avant compteur (fournie par la Société des Eaux de Marseille Métropole SEMM et à vérifier)
- Mesures de pression et de débit après compteur.
- Mesures de pression et de débit dans le réseau avant regard.
- Mesures de pression et de débit instantané dans le réseau après chaque regard.
- Mesures de pluviométrie des arroseurs et tuyères par secteur d’arrosage.
- Calcul des pertes de charges des appareils de commande et de protection placés sur le réseau ;
- Calculer et vérifier que sur chaque secteur d’arrosage la capacité du réseau qu’elle soit optimale (15 % supérieure aux besoins du réseau). Faire les préconisations d’adaptation du réseau nécessaires si besoins.

###### B.I.2 Plans d’exécution
Le titulaire réalisera les plans d’exécution des travaux nécessaires à la mise en œuvre du réseau connecté d’arrosage. Il s’agira de préciser les éléments suivants :

Le système d’arrosage est composé de:
- un réseau hydraulique primaire
- un réseau hydraulique secondaire
- appareils de commandes hydrauliques
- appareils de protection
- appareils de contrôle et de mesures connectés
- équipements de distribution de l’eau
Le système de télégestion est composé de :
- capteurs bidirectionnels (ou décodeur ou actionneur)
- cartes micro-électroniques et commutateurs réseaux (boîtiers switch)
- concentrateur DATA et/ ou répétiteurs
L’ensemble de ces composants devront être interopérables (**) et compatibles avec un programmateur centralisé capable d’interpréter tous types de données brutes reçues par n’importe quel type de capteurs IoT ; et un logiciel de contrôle central avec une interface de gestion/supervision/pilotage ergonomique.
Remarques :
La structure du réseau et l’ensemble des éléments composant ce système connecté seront à représenter sur le schéma de principe et les documents initiaux (REC) pourront servir de trame/calque .

###### B.I.3 Implantation des objets connectés, des capteurs, concentrateurs et relais
Par défaut, le réseau utilisé pour la transmission des données est LoRa.
Le titulaire vérifiera l’adéquation entre le site et la couverture réseau de la technologie utilisée. En cas d’inadéquation une autre technologie pourra être proposée (radio / GSM / LoRa / WiFi …). Au delà de la couverture, les critères de choix à prendre en compte sont le coût d’abonnement ou de licence, l’alimentation sur secteur ou par accumulateur, ou avec des panneaux solaires et enfin la consommation électrique des émetteurs/récepteurs.
Pour chaque type de capteur ou sonde environnementale, le titulaire proposera un échantillonnage des zones témoins pour limiter le nombre d’objet à mettre en place. Pour les sondes tensiométriques, l’échantillonnage devra être représentatif des groupes de végétaux constitués et pour un arrosage homogène. La sélection des arbres ou des zones témoins est justifiée par une analyse agronomique du sol et de la végétation, que réalisera le titulaire du marché.
Exigences techniques minimales :
L’attention du concepteur est attirée sur la nécessité de choisir des équipements compatibles et adaptables. La solution devra être obligatoirement interopérable et ouverte. Le titulaire s’assurera de la réversibilité des données.
(**) Le terme interopérabilité désigne le fait que des systèmes informatiques ou téléphoniques puissent s'adapter afin de collaborer avec d'autres systèmes indépendants, et de créer un réseau et de faciliter le transfert de données. L’interopérabilité entre systèmes informatiques désigne leur capacité à échanger des informations sans qu’un effort supplémentaire de « traduction » de ces dernières soit nécessaire. Dans cet écosystème, les données sont en effet produites par une multitude d’acteurs qui ne parlent pas le même langage (interopérabilité sémantique), qui n’utilisent pas les mêmes formats informatiques (interopérabilité technique) ou encore qui ont des organisations et des procédures différentes (interopérabilité organisationnelle).
###### B.I.4 Cadencement et livrables attendus
La durée de la phase études préalables est de 5 semaines. Le démarrage est fixé par OS après la notification du marché.
Au cours de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, le titulaire doit :
- Effectuer un état des lieux du réseau et des équipements d’arrosage existant (B.I.1). Les données seront restituées sur support informatique au format DWG de type Autocad (ou tout autre format de dessin numérique ayant reçu l'agrément du maître d'ouvrage). Les plans seront géo-référencés dans le système de coordonnées RGF93.CC44 unité mètre (Lambert zone 3 /code ESPG 3944). Afin de permettre la reprise des données issues des équipements, les plans devront respecter la charte de la DPJ au moment de la remise des documents en fin de marché ;
- Proposer des secteurs d’arrosages cohérents à constituer en adaptant éventuellement les installations existantes après chaque regard et étudier s’il est possible d’en regrouper certains afin de déterminer des secteurs d’arrosage homogènes fondés sur les paramètres agronomiques de référence;
- Indiquer les changements de matériel d’aspersion que doit réaliser le Maître d’Ouvrage (MO) pour avoir des secteurs apportant une pluviométrie optimale. Ces informations validant la cohérence entre le réseau existant et les besoins en eau des végétaux existants;
- Proposer l’implantation des 14 sondes tensiométriques de façon à suivre les secteurs d’arrosages de caractéristiques différentes du fait de la végétation (pelouses, massifs, arbres), et de la nature du sol ;
- Effectuer des analyses pédologiques par un laboratoire compétent pour l’implantation des sondes tensiométriques ;
- Proposer un choix de matériels connectés et leurs implantations sur un plan, selon des propositions argumentées (y compris pour les sondes tensiométriques et météorologiques);
- Réaliser les plans EXÉCUTION (EXE) des regards et équipements le composant.
- Localiser les plantations des arbres existants et des 10 nouveaux.
- Réaliser des plans de phasage des travaux qui seront proposés par le titulaire et validé par le Maître d'Ouvrage (MO).
Remarques : L’entrepreneur effectuera les travaux par secteur d’arrosage en aucun cas l’ensemble des regards seront ouverts simultanément. Il restituera le fonctionnement de l’arrosage au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour minimiser : l’arrêt de l’arrosage, l’insécurité dûe au chantier sur cet espace très fréquenté et permettre le développement de l’enherbement et des plantations d’arbres avant la saison balnéaire. Le barrièrage sera mobile.
Réunions de la phase : études préalables
Au cours de cette phase, les réunions hebdomadaires seront organisées par le Maître d'Ouvrage (MO), ces réunions sont comprises dans le forfait.
Seules 2 réunions organisées le jour du démarrage et à la fin de cette phase sont prévues pour la mise au point / validation des choix et elles apparaissent dans le DPGF.
Pour ces dernières, un représentant de chaque membre du groupement doit être présent.

## B.II. PHASE 2: EXÉCUTION DES TRAVAUX
Le titulaire exécute les travaux tels que définis sur les plans d’exécution afin de répondre au besoin défini dans le présent document. Le prix est réputé inclure toutes les sujétions nécessaires à l’achèvement des travaux dans les règles de l’art et conformément au fascicule 35 du CCTG.
Le réseau dédié à l’arrosage sera indépendant des autres réseaux : d’adduction d’eau potable, douches, pompier, clapets vanne.
Il sera séparé par un disconnecteur à chambre de vide positionné en sortie du compteur existant et dimensionné en fonction du réseau primaire d’arrosage et des plans d’EXE.

###### B.II.1 Travaux préparatoires

Le titulaire devra s’appliquer à respecter la sécurité sur le chantier et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la circulation publique et les accès privés afin de ne pas risquer d’occasionner un accident ou des dommages à de tierces personnes ou aux ouvrages existants.
Le titulaire devra prévoir dans son forfait, selon le type de prestation, la fourniture et la pose de toutes les protections nécessaires : barrières, clôtures, panneaux, etc…, délimitant et signalant de jour comme de nuit les zones de travail ou de manutention, si celles-ci sont nécessaires, en vue d’interdire l’accès au chantier à toute personne étrangère. Il devra effectuer le déplacement de ces barrières autant de fois que nécessaire, en fonction de l'avancement du chantier.

PANNEAUX DE CHANTIER
Avant le début du chantier, 2 panneaux d'informations devront être installés, il seront prévus pour une surface comprise entre 1 et 4 m2 à la demande du Maître d’Ouvrage (MO). Ils seront réalisés selon la charte graphique en vigueur et pouvant comporter : 6 couleurs et 7 dimensions de lettres et fixés par platines ancrées dans des massifs de béton enterrés ou sur un support existant, accord du MO nécessaire.
SIGNALISATION ET MAINTENANCE DE CHANTIER
Lorsque le chantier n’est pas en relation avec la voie publique, divers systèmes de signalisation et de protection pourront être utilisés à la demande du Maître d’Ouvrage (MO). Le titulaire doit prévoir l’ensemble des prestations nécessaires à la signalisation temporaire et à sa maintenance notamment la fourniture l’amenée à pied d'œuvre, l'installation, le déplacement mais aussi le remplacement des éléments du dispositif manquants ou déteriorés, l'enlèvement de barrières ou palissades en fin de chantier

RÉNOVATION DU CABANON
L’alimentation hydraulique (compteur SEMM) se situe dans un local hors sol avec toiture de moins de de 10 m². Le forfait comprend la reprise des enduits extérieurs, des reprises des fissures et confortement des murs si nécessaire, le changement de la porte et de la serrure à clé de type « Mafor » ou équivalent, après validation du MO, en vue de la sécurisation du local.

###### B.II.2 Matériels pour l’arrosage automatique centralisé et télé-géré
Les éléments ci-dessous constituent les caractéristiques techniques et fonctionnelles minimales à prendre en compte pour la fourniture des matériels à mettre en place selon les schémas de principe en annexe.

CIRCUIT HYDRAULIQUE :

disconnecteur : l’installation est alimentée par un piquage sur le réseau d’eau potable, de fait il devra obligatoirement être protégé contre tous risques de pollution par retour de l’eau d'arrosage. Décret du 5 avril 1995 (art 31). Il sera mis en œuvre au plus prés du compteur et en fonction des plans d’EXE.

raccords : A compression ou électro-soudés en fonction du type et du diamètre des tuyaux et des plans d’EXE.

canalisation PVC : si les besoins existent et en fonction du réseau primaire d’arrosage et des plans d’EXE; Les canalisations seront à joint caoutchouc et les raccords seront en fonte pour des canalisation en PVC.
Les adhésifs utilisés pour l’assemblage des tubes et des raccords en PVC seront à base de solvant de chlorure de polyvinyle. Les collages qui pourraient être nécessaires seront conformes aux spécifications du fabricant et effectués selon les règles de l'art.

Canalisation en Polyéthylène : Norme basse densité : BD, NF T 54.043 ; Norme haute densité : HD, NF T 54.072 (10 BARS), bande bleu.

robinets de sectionnement : elles sont utiles pour isoler une section d’un réseau ou un matériel. Plusieurs modèle sur le marché : vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique à passage intégral – vanne en PVC – vanne en fonte à opercule

électrovanne : Vanne électrique en PVC de 1,4 à 10,3 bars et vis captives, membrane filtrée et support auto nettoyante avec vis, multi empreintes de taille appropriée (1", 1½", 2",3") ; La commande électrique utilisera un solénoïde monobloc.

clapets vanne : Clapet vanne bronze ¾" ou 1" à ouverture progressive. Le couvercle en caoutchouc permettra d’assurer une excellente protection. La clé de branchement devra comporter une partie filetée en ¾" ou 1", avec filetage unique, sur le haut et une partie annelée sur le bas permettant un branchement facile. L’inter-distance maximale entre deux clapets-vanne est de 50 m.

arroseurs : Arroseur à turbine de portée 4 m à 30 m, à piston inox ou plastique avec système de neutralisation et clapet anti-vidange ayant une hauteur de soulèvement (Fixe, 10 cm, 15 cm, 30 cm) correspondant à la configuration du site, neutralisé indépendamment et à tout moment par le système Flo-Stop.

Tuyères : Tuyère débrayable avec joint d’étanchéité à doubles lèvres démontable et guide ressort, ayant une hauteur de soulèvement (Fixe, 10 cm, 15 cm, 30 cm) correspondant à la configuration du site, ainsi qu’un clapet anti-vidange.
Les buses taraudées seront pour les arbres et les massifs : Bubblers entièrement rétractables codés par couleurs (arbres / massifs) à débit fixe.
Buses rotatives arroseur multi-jet rotatif pouvant se monter sur tout type de tuyère.
Arrosage localisé:
goutte à goutte arbres : double système de distribution d’eau, direct aux racines de toutes profondeurs par un bubbler à réglage de débit; et couronne de surface avec goutteur en ligne autonettoyant (voir schéma).
goutte à goutte: goutteur en ligne autonettoyant, autorégulant et anti-syphon. Ils peuvent être soit soudés au tube polyéthylène avec distances fixes, soit poinçonnés avec des débits et espacements différents.

Filtre à tamis : Ils permettent d’éliminer toutes les impuretés susceptibles de boucher les systèmes d’arrosage . Il est impératif de procéder au lavage en envoyant à contre courant un débit mélangé d’eau et d’air, puis rinçage à l’eau claire.

régulateur de pression : un régulateur de pression dynamique avec indicateur étalonné pour le réglage de la pression sur l’électrovanne sera prévu. Il devra permettre d’ajuster la pression de sortie entre 1,4 à 7 bars avec une différence de 1 bar.

Clapet anti-vidange : réglable, le montage devra être composé de deux doubles coudes filetés ½" et un tube de PE de résistance 5,2 bars et d’une longueur de 15 cm ou 30 cm ou composé d’un double coude fileté ½" et un coude simple à embout tournant et un tube de PE de résistance 5,2 bars.

Ventouse point haut : Elle joue le rôle d’un simple évent. Cette ventouse se fermera dès que la pression devient positive ce qui se produit en cas d’augmentation de débit ou de perte de charge aval .

Robinet de vidange : il s’agit de purges qui vidangent les canalisations lorsqu’on coupe la pression. Elles sont anti colmatage avec dispositif de filtration et sont reliées au réseau EP ou drain type puisard.

CIRCUIT DE CONTRÔLE CONNECTÉS :

Les équipements connectés doivent fonctionner avec la technologie de télécommunication utilisée sur le site. L’ensemble de la proposition (équipements du circuit de contrôle connecté et la solution métier) devra nécessairement être ouverte (non propriétaire) et interopérable. Les données sont accessibles avec une API (**) ouverte et documentée vers le système informatique (SI) de la Ville de Marseille. Les données pourront être mises en Open Data avec l'approbation expresse de la DGANSI.
Les équipements ci-après seront tous dotés d’un décodeur permettant la collecte des données et la transmission sans fil vers le système d’information qui sera capable de les interpréter.
L'ensemble des éléments actifs ou destinés au contrôle devront avoir des caractéristiques adaptées afin de fonctionner en milieu humide voire en immersion (IP68).
Les électrovannes notamment (et tout appareil de commande) seront dotées d’un capteur bidirectionnel permettant la collecte des données et la transmission vers le système d’information mais aussi la réception des commandes saisies depuis la plateforme de management et l’actionnement de l’électrovanne.
(**)API est l'acronyme d'Application Programming Interface, que l'on traduit en français par interface de programmation applicative ou interface de programmation d'application. L'API peut être résumée à une solution informatique qui permet à des applications de communiquer entre elles et de s'échanger mutuellement des services ou des données.
Compteur : suivi de la consommation et la détection des fuites. Le compteur sera connecté et la donnée sera accessible par la Ville de Marseille avec un intervalle de collecte fixé conjointement entre le titulaire et la Ville de Marseille

Sonde tensiométrique (Fourniture et installation des stations): Elles mesurent les besoins réels en eau du sol des zones engazonnées existantes et des arbres nouveaux. Ces capteurs hydriques mis dans le sol seront connectés et les données seront accessibles par la Ville de Marseille avec un intervalle de collecte fixé conjointement entre le titulaire et la DPJ.
Les équipements tensiométriques doivent être composés de tous les éléments nécessaires à la mesure performante de la tension hydrique du sol. Ils sont installés dès la plantation et jusqu'à la fin de l’expérimentation. La propriété des stations est transférée au profit de la ville à la fin de l’expérimentation. L’installation des sondes doit être précédée d’une analyse pédologique (12 au total).
Station métrologique: mesures de besoins réels et recommandations agronomiques pour une analyse de l’impact de l’arrosage. Elle devra comprendre à minima un pluviomètre, un anémomètre, un hygromètre. La station sera connectée et la donnée sera accessible par la Ville de Marseille avec un intervalle de collecte fixé conjointement entre le titulaire et la Ville de Marseille.

Concentrateur : ce « hub » permet une connexion commune entre des équipements d’un réseau informatique étoilé local.

Décodeurs : stockage d’information de diagnostic entre des équipements d’un réseau et en interface avec le programmateur, il permet une mise en route du réseau hydraulique.

Actionneurs : appartient à la partie opérative d’un système automatisé.

Capteurs TOR (Tout Ou Rien): connexion de données provenant de plusieurs hôtes ou équipements (exemple électrovannes).

Répétiteurs : permet sur des grandes distance de relayer l’information des actionneurs, décodeurs, concentrateurs pour les router vers le programmateur, le cloud ou SI de la ville.

Programmateur avec logiciel connecté : Le programmateur centralisé doit être capable d’interpréter tout type de données brutes reçues par n’importe quel type de capteurs ou actionneurs. Les logiciels métier doivent être convertibles vers un langage universel informatique (interopérabilité). Le logiciel de programmation sera de préférence hébergé sur serveur.
Si le programmateur est physiquement sur le site à arroser, l'alimentation sera de 230V, 50 Hz et la sortie du transformateur en 24V, 4 A. La sortie de la station sera de 0,56 A avec une protection contre les surtensions par Varis Tors sur l'alimentation primaire et secondaire. Dans ce cas de figure, le programmateur local devra pouvoir s'interfacer avec la solution métier du titulaire.
L’interface applicative est conçue pour rendre le contrôle des systèmes d’irrigation convivial, ergonomique et compréhensible avec des tableaux de bords, de la cartographie compatible SIG de la Ville, des diagnostics, des alertes et recommandations agronomiques. Des seuils seront pré définis.

LES ACCESSOIRES :

Câble Electrique : Il devra correspondre aux normes UTE NFC 32 013 ou UTE NFC 32 321 et devra être rigide et armé du type U1000RO2V ou similaire. Il disposera de 1 ou plusieurs conducteurs (max. 7) ayant une section de 1,5 ou 2,5 mm². Une gaine protectrice adaptée au diamètre du câble devra également être fournie en complément.

Grillages avertisseur : avec une âme métallique bleu pour le réseau hydraulique et rouge pour le réseau électrique.

###### B.II.3 La typologie des regards
Tous les appareils de commande ou de protection des réseaux seront placés dans des regards enterrés de dimensions internes permettant la manœuvre et le changement des appareils, avec en fond de regard une couche drainante en rapport avec la colonne d'eau aval. Le montage est détaillé dans le document «schéma type», il existe trois détails de regard
- goutte à goutte (regard 01)
- réseau pression (regard 02)
- arrosage localisé des arbres (regard 03)

Regard pour électrovannes et ensemble de télégestion
Matériau : Composite
Regard préfabriqué composé d’éléments modulaires ( Exemple STAKKABOX de chez Cubis ou équivalent) ;
Tampon en composite, résistance 12,5 tonnes (ou 25 tonnes si circulation poids lourds) ;
Verrouillage par système anti-vandalisme boulon 5 pans de Ø 8 mm ;
Fond drainant ( épaisseur variable selon profondeur de l’arrivée d’eau primaire avec un minimum de 10 cm) ;
Dimensions intérieures du regards : 900*600 minimum. Dans tous les cas, la taille des regards grand modèle (GM) ou petit modèle (PM) doit être adaptée au matériel positionné à l'intérieur (diamètre des canalisations, nombre d'électrovanne, etc).
Remarque : Tampon fonte proscrit car incompatible avec un module d’émission/réception.

Regard « ARBRES » pour «bypass» et sondes (modèle de regard n°03)
Ce type de regard est destiné à accueillir la clarinette hydraulique permettant de muter entre 2 équipements de distribution de l’eau. Voir schéma type arrosage arbre.
Dans le cas où le site serait équipé de sondes tensiométriques ou tout autre sonde environnementale, ce type de regard permettra d’accueillir les cartes micro-électroniques, les émetteurs/récepteurs, relais WiFi/radio/etc, nécessaires au fonctionnement des sondes.
###### B.II.4 Analyses pédologique
Les équipements tensiométriques sont installés dès la plantation et jusqu'à la fin de l’expérimentation Ainsi le titulaire réalisera 12 analyses pédologiques avec un ou plusieurs laboratoires compétents agréé par le Ministère de l'Agriculture.
- Les prélèvements seront réalisés à la tarière manuelle, le forage, le conditionnement des échantillons, la description du sondage et leurs localisations seront portés sur un plan à l'échelle appropriée ; on attend la prise en compte minimale des éléments suivants :
- le pH
- la granulométrie : texture, structure, triangle des composants
- les taux en éléments disponibles et assimilables par les végétaux : N, P, K, Ca, Mg
- le taux de matières organiques : rapport C/N, carbone organique, azote total, matière organique libre et liée, indice activité microbienne (IAM)
- l’état calcique : calcaire total, calcaire actif, la conductivité, Ph
- L’interprétation des dites analyses rédigées par un agronome.

###### B.II.6 pose des sondes
La vérification du réseau d’arrosage existant, les notes de calculs justifiant l’apport hydrique théorique et les fiches techniques des équipements retenus permettront l’implantation des équipements tensiométriques. Il rappelé que le MO ne demande pas de reprendre le réseau existant en aval après la mise en œuvre des regards type.
La programmation permettra d’apporter l'eau de manière adaptée afin d'éviter les excès ou les manques d'eau. Il est attendu une estimation des besoins hydriques des végétaux en tenant compte des caractéristiques des végétaux, du sol et des données locales de l’ETP.

###### B.II.6 Réfection des enherbements et plantation d’arbres
Après les travaux de modification des réseaux et des regards connectés, il sera nécessaire de remettre en état les surfaces endommagées pour se faire, un certains nombres d’interventions sont nécessaires.

Préparation du sol avant ensemencement
Mise au profil grossier : dressement ordinaire et nivellement manuel ou mécanique du sol par de légers terrassements en déblais remblais n'excédant pas 0,10 m d'épaisseur y compris un repiquage superficiel de matériaux compacts quelle que soit la distance.
Mise au profil fin pour ensemencement sur sol préalablement travaillé et meuble, à la griffe ou au râteau, pour mise en forme ou dressement du terrain suivant pentes ou profils requis, y compris légers mouvements de terre en déblais-remblais n’excédant pas 0,10 m d'épaisseur, sans reprise et évacuation à la décharge (y compris frais de décharge) des pierres et de tous détritus.
Roulage manuel ou mécanique de stabilisation préalable à un engazonnement.
Ensemencement des enherbements
L'ensemencement effectué à la main ou à la machine comprendra :
- La fourniture des graines dont la composition du mélange devra être validé par le Maître d'Ouvrage (MO) avant toute commande.
- Le semis à raison de 30 à 40 g/m2 selon prescriptions du Maître d'Ouvrage
- Ratissage pour enfouissement des graines.
- Le roulage : il ne s'agit pas de compacter le sol, le rendant ainsi imperméable à l'air et à l'eau mais de le tasser afin que l'on puisse évoluer sur sa surface sans pour cela créer des déformations.
- L'entretien jusqu'à la première tonte y compris cette tonte.
Plantations d’arbres :
caractéristiques et composition du substrat :

La localisation et l’implantation des fosses de plantation devront se faire en présence du Maître d'Ouvrage (MO) et avec son accord.
L’entrepreneur devra attendre l’accord du MO pour combler les fosses et positionner les tuteurs.

La totalité des fosses sera décaissée sur un mètre cinquante de profondeur au minimum et décompactée sur cinquante centimètres. Avant la mise en place de la terre végétale, les fosses auront été asséchées. Les parois seront impérativement griffées ou / et piquetées.

La terre décapée/sortie sera évacuée par l’entrepreneur à sa charge, si la composition convient au Maître d'Ouvrage (MO), celle-ci est conservée avec systématiquement des amendements organiques dans le trou de plantation et sur le pourtour de la motte, à raison de 1,5 kg au m³de type Ovinalp MV100.

L’ensemble des plantations bénéficiera sur 40 cm d’épaisseur, d’un substrat adapté à base de produit recyclés permettant une bonne disponibilité en eau, de même qu’une excellente perméabilité et une bonne aération.

Il s’agira de mettre en œuvre un mélange permettant l’ancrage des racines, la rétention et la nutrition des arbres pour assurer leurs pérennités. Il sera exempt de pierres, de débris végétaux ou animaux non décomposés ou autres corps étrangers.

La confection de cuvettes au pied de chaque arbre est impérative, elle sera d’un diamètre supérieur au diamètre de la motte pour recevoir les eaux d’arrosages. Un paillage sera épandu sur une épaisseur de 8 cm, composition bois blanc 10/15.

Qualité des arbres :

L’entrepreneur doit indiquer la provenance précise des arbres et faire connaître au Maître d'Ouvrage (MO) la/les pépinières choisies pour la fourniture.
Ces pépinières devront être soumises au contrôle périodique des services phytosanitaires (copie du dernier passage des services sanitaires). La Maîtrise d’ouvrage se réserve la possibilité de refuser les végétaux jugés insatisfaisants.

Les arbres seront fournis dans la meilleure qualité (aspect, état sanitaire) des genres, espèces et variétés et devront répondre aux critères définis par les textes réglementaires en vigueur ainsi que les textes subséquents relatifs au commerce des végétaux (normes AFNOR).

Les plantes devront être de bonne qualité, ne pas présenter d’anomalies dans la forme de la tige ou des racines, ne pas être desséchées en partie ou en totalité, ne pas être atteintes aux parties aériennes ou aux racines de nécroses, de blessures non cicatrisées ou de signes d’attaque parasitaires.

Tuteurage quadripode :

Il est composé de quatre poteaux de section ronde de diamètre 8 cm une extrémité taillée en pointe, haute hors sol 1,80 m, longueur totale 2,50. Ces poteaux seront disposés de part et d’autre de l’axe du tronc espacés de 1 mètre.

Ils sont réunis transversalement par un tasseau situé à 1,60 mètre de hauteur de dimensions 0,20 x 0, 20 x 1,10. Comportant deux trous de part et d’autre du tronc de l’arbre afin de recevoir le collier de maintien pouvant être desserré ou resserré en cas de besoin.

Les tuteurs seront en bois non traité, de préférence en châtaignier ou robinier bien sec, ils seront parfaitement droits. L’extrémité enfoncée dans le sol sera traitée contre le pourrissement par carbonisation ou autre (sans traitement chimique).

###### B.II.7 Cadencement et livrables attendus
La période d’exécution des travaux démarre par ordre de service et peut être concomitante à la réception de la phase précédente.

La durée d’exécution des travaux est de 10 semaines.

Au cours de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, le titulaire doit :
- mettre en place les travaux préparatoires : le barrièrage de chantier (mobile en fonction des ouvertures des regards existants), les installations de chantier, le piquetage, les découpes, la déposes, et évacuations...
- exécuter les travaux conformément aux plans EXE validés par le maître d’ouvrage
- déposer des regards et équipements existants, les éléments enlevés seront mis à disposition de la Direction des Parcs et Jardins /Division Sud (atelier du secteur).
- mettre en œuvre les regards (possibilité de les préparer dans les ateliers de l’entreprise)
- poser les équipements d’arrosage et objets connectés y compris les diverses sondes environnementales (tensitométriques et météorologiques)
- mettre en œuvre les plantations : effectuer les reprises des surfaces enherbées et les plantations d’arbres.
- Faire les épreuves de canalisation relatives au constat d’achèvement de la phase 2 :
- avant toute mise en eau, il faut purger les canalisations des diverses impuretés ayant pu pénétrer pendant leur pose.
- Lors de la mise en eau, il faut purger l’air contenu dans les canalisations.
- L’épreuve doit être réalisée sur des tronçons de réseau de 500 ml maximum.
- Les conduites doivent être préalablement remblayées à l’exception des joints et pièces de raccordement et de dérivation qui seront laissés dégagés pour permettre de contrôler la présence de fuites.
- La pression d’épreuve sera égale à la PMS (pression maximale en service) augmentée de 50 % quand la PMS est inférieure à 10 Bars ou augmentée de 5 Bars quand la PMS est supérieure ou égale à 10 Bars.
- Elle sera appliquée pendant le temps nécessaire à la vérification des tuyaux et joints sans que la durée puisse être inférieure à 30 minutes, ni la diminution de pression supérieure à 0,2 Bars.

Organisation et phasage des travaux :
L’entrepreneur effectuera les travaux par secteur d’arrosage et restituera le fonctionnement de l’arrosage au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour minimiser autant que possible l’arrêt de l’arrosage et permettre le développement des reprises de l’enherbement.
Un phasage des interventions sera proposé par l’entrepreneur et validé par le Maître d'Ouvrage (MO) pendant la phase Études préalables (Phasage des travaux).
Réunions de la phase : exécution des travaux
Pendant l’exécution des travaux, des réunions hebdomadaires de suivi de chantier seront organisées par le Maître d'Ouvrage (MO) jusqu’au constat d’achèvement. Ces réunions sont comprises dans le forfait.
Seules les réunions de mise au point / validation, hors réunions hebdomadaires, sur convocation du Maître d'Ouvrage (MO) sont indiquées dans le DPGF.
Pour ces dernières, un représentant de chaque membre du groupement doit être présent.
## B.III. PHASE 3: MISE AU POINT DE L’OUTIL DE TÉLÉGESTION ET SON INTERFACE UTILISATEUR

###### B.III.1 Caractéristiques techniques minimales
L’outil de télégestion aura pour fonction principale le traitement des données émises par les objets connectés pour modification automatique de l’arrosage (suspension de la programmation, fermeture des électrovannes, envoi d’alerte automatique, adaptation des doses d’eau apportées….).
Au cours de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, le titulaire proposera une solution où toutes les fonctionnalités usuelles de l’arrosage automatique seront envisagées :
Paramétrage de cycles d’arrosage (durée, fréquence, nombre de démarrages et jours d’arrosage)
- Durée en minutes de 0 à « X »
- Fréquence : sélection des jours de la semaine, sélection des jours du mois, jours impairs, jours pairs
- Nombre de démarrage : de 1 à « X »
- programmation par zone permettant d’attribuer des cycles d’arrosage différents à chaque zone
- Fonction de copie d’un cycle d’une zone vers d’autres zones
- de 1 à « X »démarrages indépendants par zone
- départ et arrêt manuel sur demande par zone (sans modification de la programmation)
- calcul de la durée d’arrosage par programme
En outre, la solution proposée devra fournir les fonctionnalités innovantes de supervision des programmations d’arrosage.
Le traitement automatisé des données issues des objets connectés comme les débitmètres, les sondes environnementales…, générera notamment:
- des modification automatique des arrosages;
- des alertes en cas de chevauchement des programmes sur un même site;
- des alertes automatiques en cas de dépassement des seuils prédéfinis par l’utilisateur;
- des tests quotidiens des objets connectés, alertes automatiques en cas de non réponse (débranchement), retour d’information sur niveau de batterie;
- la récupération des consommations des compteurs;
- le contrôle de cohérence entre débit instantané et débit attendu;
- des alertes en cas de consommation en dehors des plages d’arrosage (outils de détection de fuite ou de dégradation) et fermeture automatique de la vanne maîtresse;
- le pilotage des équipements connectés via des actionneurs ou des capteurs bidirectionnels;
- la suspension des programmations de 1 à 7 jours (épisodes pluvieux, manifestations, etc), y compris programme en cours avec une réactivité inférieure à 10 min;
- le stockage des données, traitement diffusion et restitution.
Il intégrera:
- le traitement des données de Météo-France et des estimations ETP du Canal de Provence.
- traitement de données météo de la station sur site.
Il permettra aussi:
- la modification manuelle du coefficient d’arrosage depuis l’outil de télégestion ;
- la visualisation des programmes via une interface web ou applicative ergonomique.

###### B.III.2 La base de données des objets connectés
L’ensemble des équipements constituant le circuit de commande connecté sera intégré dans une base de données servant à alimenter l’outil de télégestion.
Le disconnecteur, bien que non connecté, devra être intégré dans la base de données de l’outil de télégestion pour aider le gestionnaire dans les actions à réaliser. Les attributs du disconnecteur devront comporter a minima
le modèle et N° de série de l’appareil, la date de pose, la date du dernier entretien. Une alerte sera émise pour rappel de la date d’échéance de l’entretien annuel réglementaire.

###### B.III.3 Solution applicative
La solution applicative (serveur, hyperviseur de management, plate-forme de visualisation, …) sera proposée en mode SaaS, basé sur une technologie ouverte (non propriétaire) utilisant des protocoles standard de type IP Ethernet.
Le réseau numérique devra être bidirectionnel et permettre des flux de données descendants vers les capteurs, les décodeurs et les actionneurs.
La solution proposée devra être interopérable avec les applications/logiciels de gestion centralisée déjà place sur les espaces verts de la ville Les données acquises par le système d’information sont propriétés de la ville.
Le titulaire utilisera son expertise sur le sujet et en concertation avec la ville, pour déterminer le type de données à recueillir, sa fréquence de récupération, la précision nécessaire, la structuration des données en vue de sa restitution et de sa diffusion.
Le titulaire élaborera conjointement avec la ville les indicateurs pertinents de pilotages, l’ergonomie et le contenu de l'interface de supervision, les tableaux de bord ainsi que l'ensemble des processus et scénarios à mettre en œuvre pour la programmation de la gestion centralisée de l'arrosage.
L’application devra être capable d’interpréter tout type de données brutes reçues par n’importe quel type de capteurs IoT :
Sous forme synthétique, de tableaux de bords dynamiques, exploitables par des utilisateurs métiers
- L’application sera entièrement paramétrable
- L’application sera adaptée et adaptable à tous les équipements d’arrosage
- L’application présentera des tableaux de bords par thématique
- Extraction des tableaux de bords au format xls ou csv
- Les API REST (**) devront être fournies par le titulaire. Elles permettront d’assurer l’accéssibilité aux données.
- de l'ensemble des données terrain
- Description des outils mis à disposition pour créer de nouvelles applications pour des évolutions futures
- L’affichage sera compatible sur PC, tablette et smartphone
- L’application accepte la connexion simultanée de plusieurs utilisateurs
La plate-forme sera évolutive et permettra la construction d’indicateurs métier et des graphiques multi mesures par simple configuration afin de répondre aux besoins d’évolution des tableaux de bord découverts à l’usage.
Les équipements déployés seront cartographiés de manière compatible selon un système ouvert. Ils seront visibles sur la carte via l’application.
La solution proposée devra permettre l’extension de la base de données.
Avant tout déploiement de la solution, le titulaire fournira un document d'étude et de préconisations. Cette étude comprendra a minima :
- La liste des éléments déployés
- Les préconisations fonctionnelles précises, sur les types et emplacements des capteurs, des décodeurs et des actionneurs.
- La liste des contraintes techniques relevées sur le site intégrant la qualité des liaisons numériques avec les capteurs, les décodeurs et les actionneurs.
- Les préconisations techniques
- Les conditions de maintien en conditions opérationnelles des capteurs, les décodeurs et les actionneurs.
(**)API REST signifie “Representational State Transfer” :C’est un protocole qui définit la communication entre les différentes parties du web. L’échange est basé sur des requêtes client et serveur. Cette interface donne une manière d’interagir : le client lance une requête HTTP, et le serveur renvoie une réponse.

###### B.III.4 Politique de sécurité et mesures minimales de sécurité
La transmission des informations à l’infrastructure de stockage peut être dans le Cloud .
Le titulaire devra exposer les protocoles qu’il compte utiliser et les mécanismes pour assurer la sécurité de transmission des données.
- Logiciel et matériel utilisés pour le stockage des données open source
- architecture globale et détaillée
- sécurisation vis-à-vis des agressions (spams, virus, attaques, …)
- sécurisation vis-à-vis des pannes et des risques de corruption de données
- système de supervision
- conditions de sauvegarde et de restauration.
En tant qu’organisme public, il est impératif que les données de la ville soient stockées sur le territoire national. Le Cloud proposé sera obligatoirement souverain. Le titulaire devra en apporter la preuve.
D’autre part, dans le cas d’un modèle de type SaaS (**), le titulaire fournira un modèle de son contrat explicitant a minima les points ci-dessous :
- Existence d’une politique de sécurité accessible
- Mesures de sécurité et sûreté physique sur le site d’hébergement (protection du site et sécurité des accès, sécurité électrique et système de climatisation, etc.) ;
- Mesures nécessaires pour assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données : par exemple, chiffrement des données et procédés garantissant ainsi que le prestataire n’a pas accès aux données qui lui sont confiées (chiffrement côté client, avec un algorithme reconnu et une gestion des clés adéquate, avant tout transfert) et liaison chiffrée avec le serveur de Cloud (connexion de type https ou VPN par exemple), etc...
- Autres mesures de sécurité logique (protection du réseau (pare-feu, antivirus, détection d’intrusion, etc.), gestion des mises à jour, protection du terminal, gestion des habilitations, authentification des personnels, sécurité des développements applicatifs, etc.) ;
Traçabilité de toutes les anomalies et informations détectées : accès aux journaux de traçabilité des actions effectuées sur les données par les gestionnaires de la ville et par le titulaire.
(**) software as a service (SaaS) ou le logiciel en tant que service, est un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur

###### B.III.5 Hébergement des logiciels
Il convient d’adopter en 1er lieu, une solution basée sur les caractéristiques essentielles d'un nuage le «CLOUD», qui sont la disponibilité en libre-service, l'élasticité, l'ouverture, la mutualisation.
La solution en mode SaaS (Solution as a Service) permettra de ne pas être lié aux problématiques de configuration requises par les éditeurs de « progiciels et logiciels », d’adhérence d’infrastructure informatique et réseaux, nécessitant des mises à jours récurrentes, une grande puissance de calcul, beaucoup de mémoires.
La solution applicative sera hébergée et gérée à distance. Le prix du marché inclus sur la durée du marché :
les frais d’abonnement, d’hébergement et de prise en mains à distance pour toutes interventions de maintenance et de mises à jour.
Le titulaire veillera à garantir les performances techniques et de temps de réponses liés à la bande passante de l’infrastructure d’hébergement et la disponibilité de l'outil.

###### B.III.6 Propriété des données
La ville de Marseille reste, quelle que soit l’importance des données stockées, propriétaire de l’ensemble des données hébergées. La solution garantit la réversibilité ou la portabilité aisée des données dans un format structuré et couramment utilisé.
Il s’agit des données saisies via la solution applicative ainsi que des données structurantes « métiers » relatives au modèle de données permettant le fonctionnement de l’application globale, tels que les :
- accès et prises en main à distance de la solution applicative hébergée
- données relatives aux paramétrages
- données calculées et servant au pilotage de l'activité métier
- comptes utilisateurs
- droits d’accès aux fonctionnalités applicatives depuis le module de « back office » ou le « front office » déclinées dans différents niveaux : Supervision, Information, Monitoring, Analyse et Reporting.
Ces données seront mises à disposition de la Ville de Marseille de façon exhaustive avec l’ensemble des attributs les décrivant.
Ces données seront sous un format ouvert (type JSON, GEOJSON).
Une fonctionnalité de génération de fichier de ces données sera présente dans la solution du titulaire.
Les modalités (format, contenu, mode) de cette mise à disposition doivent faire l'objet d'une étude associant les acteurs métiers (DPJ), la DGANSI et le titulaire du marché.
Capacités d’évolution et d’ouverture du système
Le système global de supervision déployé, sera ouvert, fiable et évolutif face aux futurs besoins de la ville de Marseille. Les équipements, la solution logicielle et les réseaux de transmission devront avoir des capacités d’extension permettant l’ajout ultérieur d’équipements de détection ou de nouveaux modules.

###### B.III.7 Cadencement et livrables attendus
La mise au point de l’outil est concomitante à l’exécution des travaux d’arrosage.
Le démarrage du délai de développement de l’outil est fixé par OS ; La durée est de 12 semaines.

Au cours de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, le titulaire doit :
- concevoir et développer une solution d’outil de télégestion
- développer une interface utilisateur ergonomique
- concevoir des tableaux de bord métier
- mettre en œuvre une base de données métier contenant les données du terrain et les données théoriques des matériels et équipements susceptibles d’être utilisés
- cartographier les équipements installés
- proposer une définition des seuils d’alerte et des seuils de coupure automatique
Liste des livrables :
- Programmation usuelle
- Acquisition, collecte, stockage et traitement data des équipements communicants
- création d’une base de données « matériels d’arrosage » structurée pouvant accueillir les caractéristiques des matériels d’arrosage
- cartographies des matériels d’arrosage, les attributs qualifiant chaque matériel seront issus de la base de données « matériels d’arrosage »
- supervision :
  - interface de configuration de l’ensemble des objets ;
  - construction des indicateurs, tableaux de bord, interface d’aide à la décision ;
  - scénarios de seuil, identifications des incohérences, état des équipements ;
  - processus d’action (propositions de scénarios);

Réunions de la phase : mise au point de outil et interface
Au cours de cette phase des réunions hebdomadaires seront organisées, selon les besoins par le Maître d'Ouvrage (MO), ces réunions sont comprises dans le forfait.
Seules les réunions de mise au point / validation, hors réunions hebdomadaires, sur convocation du Maître d'Ouvrage (MO) sont indiquées dans la DPGF.
Pour ces dernières, un représentant de chaque membre du groupement doit être présent.
## B.IV. PHASE 4 : MISE EN ROUTE ET FORMATION AUX OUTILS ET MATÉRIELS

###### B.IV.1 Mise en route et Formation aux outils et matériels
Le titulaire effectuera l’installation et la mise en ordre de marche du système de télégestion et de son interface utilisateur. Il s’assurera de l’accessibilité. Le titulaire remettra les codes d’accès à chacun des utilisateurs.
Au plus tard, lors de la mise en service et du logiciel de télégestion, le titulaire fournira un manuel complet d’utilisation présentant les fonctionnalités de l’outil métier. Ce manuel aura la forme d’un guide d’apprentissage permettant à l’utilisateur de se former.
Le titulaire dispensera également des sessions de formation à l’attention des principaux utilisateurs pour les accompagner dans la prise en main du logiciel.
La conception et la production des supports sont à la charge du titulaire et rédigés en Français.
Les formations se dérouleront dans les locaux de la Ville de Marseille. Elles seront dispensées aux responsables, aux opérateurs ou personnels concernés, en plusieurs sessions au besoin.
Un calendrier de formations sera soumis à la Maîtrise d’Ouvrage pour accord préalable.
Le programme de la formation sera structuré en concertation avec la DPJ. Il sera construit sur la base des principaux thèmes suivants :
• présentation de la solution globale
• plus-value créée par mise en œuvre de la solution → impact sur le travail des agents de terrain, évolution vers une plus grande expertise métier
• proposition de nouvelle organisation à mettre en place autour de la supervision
• présentation des modules applicatifs avec leurs fonctionnalités propres
• atelier pratique de manipulations des applications sur grand écran mural
• intégration des données de base dans l’outil
• géolocalisation des équipements /dysfonctionnements

###### B.IV.2 Cadencement et livrables attendus

Cette formation se déroulera sur 2 jours minimum selon un calendrier à mettre au point conjointement par le Maître d'Ouvrage (MO) et le titulaire du marché.
La durée de cette phase est de 2 semaines pendant lesquelles la formation doit être assurée.

Au cours de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, le titulaire doit :
- porter assistance aux utilisateurs pour la prise en main de l’outil
- animer 2 demi-journées de formation en salle à destination des utilisateurs de la DPJ et de la DGANSI (cette formation aura lieu dans les locaux de la ville de Marseille)
- animer 2 demi-journées de présentation sur le terrain des travaux effectués et repérage des équipements installés à destination des gestionnaires d’espaces verts
- remettre un manuel complet d’utilisation sous forme d’un guide d’apprentissage à destination des utilisateurs

Réunions de la phase : mise en route et formation
Au cours de cette phase des réunions hebdomadaires seront organisées par le Maître d'Ouvrage (MO), ces réunions sont comprises dans le forfait.

Accompagnement métier / assistance technique
Une formation sur le terrain et en salle, sur plusieurs 1/2 journées avec des groupes d’utilisateurs de connaissances techniques de divers niveaux sera nécessaire.
Des supports papiers et informatiques (exemple : Power-point) seront à mettre en œuvre.
Les contenus seront à définir avec l’ensemble des intervenants et du Maître d'Ouvrage (MO).
## B.V. PHASE 5: SUIVI D’EXPÉRIMENTATION DES ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS ET LOGICIELS.

  PHASE 5 . A : SUIVI D’EXPÉRIMENTATION MATÉRIEL ET LOGICIEL
###### B.V.1 Prise en compte de la tension hydrique du sol
Afin de garantir la reprise des plantations et d’étendre le contrôle de suivi sur le développement racinaire pour le suivi de la qualité de la reprise racinaire, la mise en place de sondes tensiométriques ainsi qu’une analyse des données de ces dernières sont préconisées pendant toute la durée de l’expérimentation.
Le suivi et la coordination entre la prestation de suivi agronomique de la qualité du développement racinaire et les interventions d’arrosage sont assurés par le prestataire.

Le principe du suivi agronomique des végétaux est le suivant :
- Un apport hydrique au bon moment <=> analyse prédictive à 2 semaines des besoins d'arrosage
- Une dose adaptée à la capacité des racines de l'arbre <=> suivi en temps réel du développement racinaire des arbres
La prestation complète comprend :
1. Suivi des données tensiométriques du sol, interprétation et préconisations des doses et fréquences d'arrosage ;
2. Adaptation des programmes d’arrosage selon préconisations agronomiques ;
3. Constat tensiométrique de développement racinaire et bilan .
Pilotage et contrôle tensitométrique de l’arrosage : Interprétation agronomique pour le pilotage des arrosages
Après analyse des données tensitométriques, une interprétation agronomique définit les apports en eau nécessaires lors des arrosages, ils seront adaptés aux besoins effectifs des végétaux .
- Éviter toute condition de déficit hydrique
- Éviter toute condition d’excès d’eau
- Maximiser la croissance racinaire des végétaux en capitalisant sur les cycles d’assèchement
Contrôle qualité des apports en eau
Chaque semaine, le relevé d’information agronomique produit une évaluation de la qualité de la réhumectation du sol. Elle distingue les différents compartiments concernés par la croissance racinaire selon les 3 sondes installées pour les plantations d’arbres : Motte, Extérieur de la motte en surface, Extérieur de la motte en profondeur et pour les sondes mises en œuvre sur l’enherbement.

Constat tensiométrique de développement racinaire et bilan de fin de saison.
Le prestataire doit produire un dossier de fin de saison d’évaluation de la croissance racinaire comprenant 2 parties :
- Constat tensiométrique de développement racinaire avec une représentation cartographique des témoins suivis et une représentation graphique de la croissance racinaire de la saison et de l'évaluation satisfaisante / insuffisante / critique selon des critères agronomiques et botaniques
- Bilan de fin de saison : Une synthèse des conditions hydriques pour chaque groupe avec les principaux événements agronomiques de la saison (besoins en eau mesurés, arrosages réalisés, pluies efficaces observées, reprise racinaire initiée) ; les anomalies mesurées en cours de saison.
Ces livrables sont attendus à la fin de chaque saison

###### B.V.2 Accompagnement métier
Assistance technique :
Il est demandé une assistance complète sur l’infrastructure installée par le titulaire comprenant le réseau des capteurs, des décodeurs, des actionneurs; ainsi que le logiciel et son interface de télégestion.
Le titulaire doit accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l’outil avec au minimum une visite par mois sur site avec ces derniers.
Il réalisera :
- Le diagnostic ou télé-diagnostic suite à un dysfonctionnement,
- Le déclenchement d’une intervention à distance ou sur site,
- L'aide à l’exploitation ou support utilisateurs : demandes de consignes d’utilisation ou de manipulation pour une utilisation optimale du système à laquelle ne serait pas parvenu l’utilisateur par le seul recours au manuel d’utilisation ou d’exploitation.

###### B.V.3 Résolution des dysfonctionnements dans le cadre de l’expérimentation

Réparations des pannes en phase 5A :
En cas de panne sur l’ensemble du système d’arrosage et programmation installé, ne permettant plus l’arrosage, la réparation de l’installation hydraulique (décrite en phase 2), du matériel connecté (décrite en phase 2), de l’outil métier (décrite en phase 3), doit être effectuée dans un délai de 21 jours calendaires à partir de la notification au titulaire, par message électronique, de la constatation de la panne par le maître d’ouvrage.
Ce délai de 21 jours est celui au-delà duquel la végétation qui doit être arrosée est mise en péril.
Les interventions de dépannage pour remise en état du fonctionnement seront réalisées du lundi au vendredi de 8 hà 17 h et constatées par le maître d’ouvrage.

Evolution corrective des environnements informatique :
Le suivi d’expérimentation a pour objectif de résoudre les dysfonctionnements de l’outil métier vis-à-vis du besoin fonctionnel à atteindre.
Les dysfonctionnements seront identifiés par le titulaire ou les utilisateurs.
Si le titulaire s’aperçoit d’un défaut, il en fait part à la ville de Marseille par mail ou/et lors des réunions de suivi et réalise les actions correctives à mettre en œuvre.
Afin de palier ces dysfonctionnements, il développera les correctifs, les modules complémentaires ou la mise en œuvre d’évolutions nécessaires au parfait fonctionnement de l’outil.
Pour les logiciels dont il n’est pas directement l’éditeur, il assure la gestion des anomalies avec les éditeurs depuis la déclaration de l’anomalie jusqu’à l’installation des correctifs.
Les interventions correctives sont également à mettre en œuvre sur tous les équipements mis en oeuvre dans le cadre du présent marché. La fourniture, le transport et la mise en œuvre des équipements sont inclus dans les prix du marché.
Il s’agit notamment des sondes et stations environnementales, des débitmètres, des disconnecteurs, des électrovannes, du matériel connecté.
Le titulaire a une obligation de résultat. Il se doit de restaurer un service optimal dans un délai raisonnable.
Suite au signalement d’un dysfonctionnement, le titulaire devra :
- accuser réception,
- intervenir, établir le diagnostic et exécuter la réparation dans les délais requis au maintien du service (arrosage des végétaux).
Toute opération de maintenance donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu des opérations effectuées et des correctifs apportés.
Le coût de l’ensemble de ces prestations est à la charge du titulaire.

Maintenance curative
Les interventions de dépannage, de remise en état de fonctionnement seront réalisées 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 8h à 17h.
Les délais d’intervention définis par OS en fonction de la correction et du dommage.

Suivi d’expérimentation
Le titulaire a la charge d’établir un suivi des remontés de dysfonctionnement et reporting des actions correctives.
Il produira un rapport mensuel en respectant le formalisme demandé par VDM. Le rapport devra présenter à minima les actions réalisées, en cours de réalisation et programmées.
Il produira les statistiques de fonctionnement de l’outil.
Il aura un devoir de conseil et d’expertise sur les évolutions de l’outil.

Bilans périodiques
Des réunions de suivi seront organisées par le Maître d'Ouvrage (MO) 1 fois par mois.
Ces réunions sont des réunions de travail ou d’information des parties prenantes. Elles permettent de faire remonter des dysfonctionnements ou besoins d’évolution. Elles peuvent prendre la forme d’atelier de travail sur les tableaux de bords ou la configuration de l’application par exemple.
Bilan final
Une restitution de l’expérimentation sera fournie par le titulaire sous la forme d’un bilan final. Il sera présenté en salle de conférence à toute la Direction des Parcs et Jardins (une cinquantaine de personnes) + représentants de la DGANSI (demi-douzaine de personnes).

###### B.V.4 Cadencement et livrables attendus
Le délai de cette prestation est de 52 semaines.
Elle démarre par OS notifié à l’entreprise après la mise en route de l’outil et prise en main par les utilisateurs de la ville de Marseille à la fin de la phase 4.

Pour chaque matériels et logiciels les livrables de la phase 5
le titulaire remettra la fiche technique, la localisation et le numéro d’identification. La cotation pour chaque équipement, devra répondre à la réglementation classe A (les précisions sont celles de l’arrêté ministériel du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par les collectivités locales).
Ces documents seront demandés sur support informatique au format DWG (ou tout autre format de dessin numérique ayant reçu l'agrément du maître d'ouvrage).
Les plans seront géo-référencés dans le système de coordonnées RGF93.CC44 unité mètre (Lambert zone 3 /code ESPG 3944).
Afin de permettre la reprise des données issues des équipements, les plans devront respecter la charte de la Direction des Parcs et Jardins au moment de la remise des documents.

Réunions de la phase: suivi d’expérimentation matériel et logiciel
Au cours de cette phase des réunions de suivi seront organisées sur convocation par le Maître d'Ouvrage (MO) ces réunions sont comprises dans le forfait.
Seules les réunions de mise au point / validation, sur convocation du Maître d'Ouvrage (MO) sont indiquées dans le DPGF.
Pour ces dernières, un représentant de chaque membre du groupement doit être présent.

PHASE 5 .B: FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DES MODULES COMPLÉMENTAIRES MATÉRIELS ET LOGICIELS

Prestations sur bons de commande
Au cours de cette phase, le Maître d'Ouvrage (MO) se réserve la possibilité de commander des prestations supplémentaires modules matériels et logiciels par émission de bons de commande.
L’objet de ces prestations supplémentaires porte sur l’évolution de l’outil, la maintenance (remplacement de matériels) et le déploiement de modules complémentaires. Notamment il pourra s’agir de fournir et mettre en œuvre les fonctionnalités suivantes :
- corrélation avec des données externes (météo France, météo ville de Marseille, comptage, etc.) si elles n’ont pu être intégrées dans la phase 3.
- intégration des données de comptage d’affluence
- intégration des données issues de l’application de gestion des manifestations (EVENTSOE)
- intégration des données des sondes tensiométriques(²)
Le prestataire pourra être amené à effectuer une mission de conseil et expertise supplémentaire en fonction des besoins identifiés pendant la présente expérimentation (phase 5B - prix n° 5 du BPU). Il s’agit de développement de l’outil de gestion, diagnostics et expertises complémentaires non prévues par le présent cahier des charges.

(2) Les sondes tensiométriques sont intégrées à la solution d’arrosage automatique en tant qu’objet connecté. Les données seront acquises par le système d’information, si elles peuvent ne pas être intégrées à un processus de traitement automatisé dans un premier temps, dans ce cas les données tensiométriques seront interprétées et restituées sous forme de préconisations d’arrosage. Le gestionnaire prendra en compte ces préconisations en adaptant les programmations d’arrosage prédéfinies.

Maintenance curative suite à dégradation
Dans le cas de dégradation non imputable au titulaire ou en cas d’actes de malveillance avérée, le Maître d'Ouvrage (MO) pourra demander au titulaire d’exécuter une maintenance curative des équipements matériels détériorés, conformément au BPU du marché.
Le remplacement de matériels devra faire l'objet d'une saisie dans la solution métier (notamment N° série, marque et type de matériel, caractéristiques techniques, date de fin de garantie...).
## B.VI. PHASE 6: RÉDACTION DE DOCUMENTS DE SYNTHÈSE
###### B.VI.1 documents à remettre

Dans le cadre de cette phase, le titulaire remet plusieurs documents de synthèse du projet réalisé:
- un rapport précis synthétisant le retour d’expériences qui intégrera les évolutions de l’outil mises en œuvre au cours de l’expérimentation, tant en matière d’hydraulique, que de gestion informatique et de pilotage du système obtenu.
- un guide des prescriptions et bonnes pratiques de l’ensemble du système développé dans le cadre du marché.
- le cahier technique du marché décrivant les caractéristiques fonctionnelles de l’ensemble du système développé permettant son extension éventuelle sur d’autres parcs et jardins.
- les pièces graphiques nécessaires à la bonne compréhension de l’ensemble du système comme par exemple : plans de principe, schémas fonctionnels, détails techniques.
Les documents remis par le titulaire devront comprendre toutes les pièces écrites ou graphiques nécessaires à la bonne compréhension du projet et à son développement futur sur d’autres sites de la commune de Marseille.

###### B.VI.2 Dossier des Ouvrages Exécutés – DOE

L'ensemble de ces documentations devront être parfaitement référencés. Pour chaque matériel déployé, les documentations d’utilisation en français devront être fournies aux formats DWG et PDF standards en deux exemplaires papier et un exemplaire numérique ( type clef USB) selon B.VI.4).
La documentation intégrera a minima les documents et informations suivantes :
- Les caractéristiques techniques
- Les fonctionnalités
- Les paramétrages
- Les garanties constructeurs.
Dossier et plans de récolement :
Le DOE concerne l’ensemble des prestations du marché. Il est composé :
Du dossier et des plans de récolement des ouvrages exécutés dans le cadre de la phase 2 ;
- Plans d’ensemble et de détails, conformes à l’exécution et organisés
- Descriptifs et spécifications techniques nécessaires à la compréhension du dossier
- Implantation des ouvrages avec les cotations des regards, le tracé des tranchées, le cheminement des réseaux avec leur diamètre et nature des matériaux.
- Composition des regards précisant les équipements le constituant, les regards et équipements seront chacun dotés d’un numéro d’identification.
- Photos des tampons des regards avec le niveau de zoom suffisant, pour le repérage.
- De la documentation des prestations exécutées dans le cadre de la phase 3 et mis à jour dans le cadre de la phase 5 (A+B) ;
- Des supports de formations dispensés dans le cadre de la phase 4 ainsi que le manuel complet d’utilisation.

Documentation technique :
Le titulaire livre avec la solution métier (logiciel informatique) une documentation technique en langue française indiquant les modalités de sa mise en fonction. Il en est de même avec chaque livraison de mise à jour ou de nouvelle version de logiciel.
Cette documentation technique donne la composition et les caractéristiques du logiciel, ainsi que les procédures courantes d’utilisation. Elle doit être transmise au plus tard à la livraison du logiciel, de chaque mise à jour ou de nouvelle version le cas échéant.

###### B.VI.3 Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage – DIUO
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.
Le DIUO intègre :
- Une présentation générale des prestations nécessaires à la maintenance des ouvrages et leurs conditions de réalisation ;
- les éléments techniques propres à l’ouvrage et extrait du DOE (plans, descriptifs, fiches techniques, etc) ;
- les informations relatives aux éventuelles contraintes géographiques ;
- les problèmes d’environnement éventuels (climat, infrastructures de transport, présence de réseaux concessionnaires, etc.).
Le DIUO rassemble tous les documents qui peuvent faciliter les interventions ultérieures. Il doit contenir a minima :
- la liste des interventions ultérieures ;
- le tableau de suivi de la mise à jour du DIUO ;
- la liste des documents ou pièces du DIUO, annotée des modifications apportées aux versions initialement versées au dossier ;
- les diagnostics imposés par le législateur ;
- les noms et coordonnées des personnes morales et/ou physiques ayant participé à l’acte de construire et pouvant contribuer à la mise en œuvre des interventions de maintenance ;
- les plans et photos de l’ouvrage, notamment des parties de l’ouvrage devant faire l’objet d’une attention particulière lors des interventions ;
- les fiches relatives aux interventions établies par métier ou par lieu d’intervention ;
- les notices techniques d’utilisation et d’entretien des équipements ;
- un calendrier des opérations de maintenance ;
- les informations relatives aux produits (fiche technique, par exemple).

###### B.VI.4 Cadencement et livrables attendus
La durée de la phase rédaction des documents de synthèse est de 4 semaines. Le démarrage est fixé par OS, elle peut être concomitante à la phase 5 (A+B) .

Livrables de Réversibilité (**)
La phase de réversibilité consiste à faciliter, en fin de marché, le transfert des connaissances. Pour se faire il est nécessaire tout au long du marché que le titulaire :

- Tienne à jour la documentation du système d’arrosage automatique de télégestion (compris tous les équipements le composant) comprenant notamment les configurations détaillées des équipements et la sauvegarde des configurations,
- Propose un planning des différentes étapes, afin de permettre à la Ville de Marseille d’anticiper les opérations de migration pour les marchés futurs.
- Permet d'assurer la reprise de la gestion du système informatique par la ville de Marseille en lui transmettant les informations utiles dont le titulaire dispose : mise à jour de la base de données de l’outil de télégestion.
- Mette à disposition l’ensemble des outils logiciels et matériels nécessaires pour dupliquer l’expérimentation

Les documents seront demandés sur support informatique au format DWG (ou tout autre format de dessin numérique ayant reçu l'agrément du maître d'ouvrage), et deux exemplaires papiers.
Les plans de principe seront également géo-référencés dans le système de coordonnées RGF93.CC44 unité mètre (Lambert zone 3 /code ESPG 3944).
Afin de permettre la reprise des données issues des équipements, les pièces écrites ou graphiques devront respecter la charte de la Direction des Parcs et Jardins au moment de la remise des documents.

Réunions de la phase: rédaction de documents de synthèse
Au cours de cette phase des réunions hebdomadaires seront organisées par le Maître d'Ouvrage (MO) ces réunions sont comprises dans le forfait.
Seule la réunion de mise au point / validation, sur convocation du Maître d'Ouvrage (MO) et indiquée dans la DPGF.
Pour cette dernière, un représentant de chaque membre du groupement doit être présent.

(**) se définit comme « l'opération de retour de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur reprend les prestations et les données qu'il avait confiées au titulaire du marché d'infogérance arrivant à terme