Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE-DRPDGAVE (50001)

Annexe au Cahier des Clauses Administratives Particulières

Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et la transformation de l’ESPE en Groupe Scolaire et en Ecole de Musique – 30 et 32 rue Eugène Cas - 13004 Marseille

Numéro de la consultation	:	2020_50001_0011

Procédure de passation :	Appel d’offres ouvert

Date de notification :

# Mission Complémentaire STD

Simulation thermique dynamique dés la phase APS
Le maître d’œuvre devra faire réaliser par son bureau d’études thermiques une simulation thermique dynamique précise de l’ensemble du projet, en phase APS, ainsi que les mises à jour en phases APD et PROJET, pour justifier les choix architecturaux et techniques.
La simulation thermique dynamique, réalisée pour une année entière de fonctionnement du bâtiment, détermine en régime variable de fonctionnement les consommations énergétiques théoriques annuelles du bâtiment pour le chauffage et selon les cas la climatisation, et les puissances minimales nécessaires au respect des consignes d’ambiance imposées par le maître d’ouvrage.

Le Maître d'Ouvrage souhaitant construire un Groupe scolaire de type BEPOS, les consommations énergétiques des bâtiments devront être minimales.
La simulation thermique dynamique permettra également de vérifier que les conditions de confort thermique sont respectées et particulier du confort d'été.

Les Simulations Thermiques Dynamiques devront tenir compte des 2 modes d'occupation de l'école
- Occupation de la totalité des locaux pendant l'année scolaire (Septembre à Juin)
- Occupation partielle des locaux par l'Accueil Collectif de Mineurs pendants les vacances scolaires des mois de Juillet et d'Aout.
Le comportement du bâtiment au regard du confort d’été sera également à évaluer pour un scénario 2050 avec réchauffement climatique.

Organisation et suivi des Mesures d’infiltromètrie en phase DET (Travaux)
En cours de travaux, le Maître d’ouvrage fera réaliser par une entreprise spécialisée des tests d’étanchéité à l'air sur le groupe scolaire. Il s'agira de vérifier que les déperditions d'air ne dépasseront pas 0,8 m3 par heure et par m2 de paroi (sous 4 Pa).

Durant le chantier, le Maître d’œuvre devra faire réaliser deux mesures d'infiltrométrie :
- 1ère mesure lorsque le bâtiment est hors d'eau, hors d'air. Cette étape permet d'anticiper et de corriger des défauts de mises en œuvre tôt dans la construction,
- 2ème mesure réalisée en fin de travaux afin d'obtenir la valeur finale du débit de fuite de la construction.
Les tests porteront sur deux classes pour l'école maternelle et deux classes pour l’école élémentaire, ou sur un zonage à définir en fonction de l’architecture du projet.
En complément de la phase DET de la mission de base, le Maître d’œuvre assurera l’organisation et le bon déroulement de ces mesures, y assistera en présence du Maître d’ouvrage en fournira des rapports et prescrira les éventuelles mises en conformité nécessaires.

Suivi des installations de génie climatiques et consommations d’énergie
Cette mission comprend le suivi des consommations d’énergie après la réception des travaux afin de déceler les dérives éventuelles, ainsi que le suivi de l’exploitation des installations de génie climatique qui devra couvrir à minima une saison d’été et une saison d’hiver à compter de la date réelle d’occupation des locaux.
A l’issue de ces deux saisons, le maître d’œuvre produira un rapport du fonctionnement des installations de génie climatique et des consommations constatées.
Si au vu de ce rapport, les performances n’étaient pas conformes aux préconisations du programme, la mission sera prolongée d’une année pour permettre les réglages nécessaires à l’obtention de ces performances qu’actera un second rapport.

# Prestation Supplémentaire Eventuelle : Maquette Numérique

Dans le cadre du Plan de Transition Numérique dans le bâtiment, la Ville de Marseille souhaite développer une démarche BIM de niveau 2 pour ses opérations de construction de bâtiments et d'aménagement urbain, dans le but d'une meilleure gestion de son patrimoine en particulier sur les modalités d'exploitation et de maintenance des ouvrages mais également dans le but de faciliter la phase exécution par la gestion en amont des erreurs et conflits inter-lots.

Les PSE sont des options relevant du pouvoir adjudicateur, qui demande aux candidats d'y répondre. Ainsi, sous réserve de la levée de cette option, il sera demandé à la maîtrise d’œuvre de produire une maquette numérique aux stades suivants de développement du projet :

- phase APS :Maquette numérique EDL avec une organisation spatiale détaillée jusqu’au local.
(représentation simplifiée des éléments architecturaux : murs, dalles, cloisons, escaliers, menuiseries, ...)

- phase APD : Rendu précédent complété de quelques éléments techniques simplifiés.
(organes primaires de Chauffage Ventilation Climatisation / Plomberie / CFO-Cfa, ...)

- phase PRO DCE : Rendu précédent complété des éléments techniques constituant
l’enveloppe du bâtiment ainsi que les réseaux primaires avec les caractéristiques
techniques générales des équipements.
(représentation détaillée des éléments architecturaux avec caractéristiques techniques, organes techniques primaires et équipements terminaux avec leurs caractéristiques techniques)

- phase DET / SYNTHESE : Rendu précédent complété des éléments techniques définitifs constituant l’enveloppe du bâtiment ainsi que les réseaux primaires avec les caractéristiques techniques générales définitives des équipements.

- phase DOE - maquette numérique représentative du bâtiment tel que construit : Rendu précédent complété des caractéristiques techniques de l'ensemble des matériaux et équipements techniques mis en œuvre.

Quelle que soit la phase, la précision des informations contenues dans la maquette numérique n’est pas inférieure à celle requise pour la production des documents traditionnels.
Le contenu des documents associés doit impérativement être cohérent avec celui de la maquette dont ils sont issus. On entend par documents associés ceux qui peuvent être produits à partir d’une maquette numérique de façon automatique ou semi-automatique : plans de niveau, élévations, coupes, axonométries, perspectives et nomenclatures d’objets.

La maquette numérique à tout les stades d’avancement du projet sera livrée en deux formats : le format natif propre au logiciel utilisé et le format IFC conforme à la norme ISO 10 303-21 :2002.