## LEV_Lot_3_Prix
N
N
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE |  |  |  |  | N
ARCHITECTURE ET |  |  |  |  | N
VALORISATION DES ÉQUIPEMENTS |  |  |  |  | N
N
N
N
N
N
TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS, DE RÉNOVATION ET DE MISE EN CONFORMITÉ SUR LES |  |  |  |  | N
APPAREILS DE LEVAGE ET OUVRAGES DIVERS CONSTITUANT LE PATRIMOINE IMMOBILIER |  |  |  |  | N
DE LA VILLE DE MARSEILLE POUR L'ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX |  |  |  |  | N
N
N
N
N
N
N
Bordereau de Prix Référentiels |  |  |  |  | N
N
N
N
TRAVAUX ASCENSEURS ET APPAREILS DE LEVAGE |  |  |  |  | N
Consultation N° 2020_50001_0043 |  |  |  |  | N
N
N
N
Lot 3 : Tous arrondissements |  |  |  |  | N
N
1 SEUL PRIX MANQUANT ENTRAINERA LE REJET DE L'OFFRE |  |  |  |  | N
N
N
N
N
N
N
N
N
[5 empty] | N | 40
N
|  |  | PRIX | Prix forfaitaire en € HT | N | [17 empty] | Verif. | allignement | alligement | Nbr caract
N° ARTICLE | PRESTATIONS | UNITE | Forfaitaire € HT | en toutes lettres | [18 empty] | Prix | article/prix | article/uo | N° article
N
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 000 00 | TRAVAUX DE REPARATION, DE RENOVATION ET DE MISE EN CONFORMITE |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
| Fournitures et poses toutes sujetions comprises |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 010 00 | CABINE |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 010 01 | Remplacement d'une flèche de sens | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 02 | Installation des flèches de sens | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 03 | Remplacement d'un système de surcharge | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 04 | Installation d'un système de surcharge | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 05 | Remplacement de la plaque d'instructions en cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 06 | Installation d'un éclairage de sécurité en cabine (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 07 | Remplacement d'appareil d'éclairage à LED | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 08 | Remplacement d'appareil d'éclairage fluorescent tubes compris | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 09 | Remplacement de l'indicateur de niveau numéro entre 30 et 60 mm (arrêté du 21/03/07) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 10 | Installation d'un indicateur de niveau numéro entre 30 et 60 mm (arrêté du 21/03/07) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 11 | Remplacement d'une boîte à boutons cabine base 6 niveaux (avec braille) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 12 | Plus value par niveau supplémentaire pour le remplacement d'une boîte | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| à boutons cabine au delà de 6 niveaux (avec braille) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 010 13 | Remplacement d'un bouton | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 14 | Fourniture et pose d'un miroir neuf ou en remplacement | M2 |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 15 | Remise en état de la porte d'extension en cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 16 | Remplacement de la porte d'extension en cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 17 | Installation ou Réparation d'une barre d'appui | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 18 | Repeinte de la tôle chasse pieds de cabine comprenant antirouille, époxy | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 19 | Mise en peinture d'une cabine base 630 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 20 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 700 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 21 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 800 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 22 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 900 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 23 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 1000 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 24 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 1100 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 22 | Installation ou remplacement d'une télé-alarme de cabine (décret 2004.964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 23 | Installation ou remplacement d'une passerelle GSM compatible | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 24 | Installation ou remplacement d'un kit GSM (système complet) | U |  |  | O | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 01 | Code de contrôle 01 : //A/AA |  |  |  | O | 39 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 1
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 010 25 | Création de liaison entre cabine et système GSM | ML |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 26 | Installation d'un lecteur de badge pour envoi cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 27 | Installation d'un systeme digicode pour envoi cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 28 | Remplacement d'un contact à clef cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 29 | Remplacement du contact de porte cabine (shunt) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 30 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 700 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 31 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 800 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 32 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 900 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 33 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 1000 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 34 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 1100 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 35 | Installation d'un message vocal indiquant le niveau desservi (arrêté du 21/03/07) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 36 | Installation d'un dispositif de demande de secours avec signalisations sonores et visuelles | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| Pictogramme jaune,vert (arrêté du 21/03/07) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 010 37 | Installation d'une aide à la communication par boucle magnétique (arrêté du 21/03/07) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 38 | Echelle d'accès au toit cabine ascenseur de plus de 8 personnes (règlement ERP) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 39 | Installation d'un contact à clef blindé sur organigramme client | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 40 | Remplacement d'un tapis de sol cabine base 630kg type pastilles | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 41 | Remplacement d'un chariot de portes automatiques cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 42 | Réparation du support et de la câblette de porte palière ou cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 43 | Remplacement de la cellule de réouverture de porte cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 44 | Remplacement du contact de porte battante (shunt) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 45 | Protection contre les chocs, cellule toute hauteur (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 46 | Immobilisation cabine hors zone de deverouillage (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 47 | Dispositif contre la survitesse en montée pour ascenseur à adherence (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 48 | Installation d'une triphonie avec machinerie bi-directionnelle en cabine,toit et sous cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 49 | Installation ou remplacement d'un interphone sur le toit de cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 50 | Installation ou remplacement d'un interphone sous cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 51 | Installation d'une tôle chasse pied (2004-964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 010 52 | Installation ou remplacement poulie pour courroie de renvoie sous cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 02 | Code de contrôle 02 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 2
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 00 | PALIER |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 01 | Installation de bras de ferme-porte | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 02 | Remplacement de la plaque de propreté porte palière | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 03 | Installation d'occulus de porte battante (decret 2004-964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 04 | Remplacement d'occulus de porte battante | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 05 | Réparation d'un calfeutrement maconné (platre ou mortier) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 06 | Remplacement d'un calfeutrement | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 07 | Installation de poignée de porte battante | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 08 | Réparation de la serrure de porte palière battante | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 09 | Remplacement de la serrure de porte automatique | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 10 | Installation d'une serrure conforme base de 1 a 6 niveaux (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 11 | Installation de serrure conforme base de 1 a 10 niveaux (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 12 | Remplacement d'un ferme porte hydraulique | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 13 | Remplacement d'un ferme porte de type dictator | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 14 | Installation de galets de portes automatiques | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 15 | Installation de contre galets portes automatiques | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 16 | Remplacement de deux paumelles de portes | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 17 | Accès au verouillage de porte palière base 1 a 6 niveaux par | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| Avertisseur lumineux et sonore a chaque palier (decret 2004 964) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 18 | Accès au verouillage de porte palière base 1 a 6 niveaux par blocage | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| du systeme de deverouillage palier avec gestion en machinerie (decret 2004 964) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 19 | Acces au verouillage de porte palière base 1 a 6 niveaux par | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| remplacement de la porte battante par une porte automatique (Decret 2004 964) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 20 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 700 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 21 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 800 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 22 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 900 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 23 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 1000 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 24 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 1100 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 25 | Remplacement d'une porte palière automatique base pour un passage libre 800 (apprêt) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 26 | Remplacement des patins de portes | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 27 | Remplacement du contact de porte palière battante (shunt) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 28 | Vitrage de porte d'ascenseur (decret 2004 964) | M2 |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 29 | Remplacement d'un bouton d'appel cabine | U |  |  | O | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 03 | Code de contrôle 03 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 3
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 30 | Installation d'un signal sonore prévenant de l'ouverture des portes (arrêté du 21/03/07 ) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 020 31 | Installation de deux flèches lumineuses (sens de déplacement) d'au minimum 40 mm | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| accompagnées d'un signal sonore différent en montée et descente ( arrêté du 21/03/07 ) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 32 | Signalisation, fléchage et pictogramme signalant l'emplacement de l'ascenseur | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| (Arrêté du 01/08/06) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 020 33 | Interphonie pompier à l'étage principal (pour ERP) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 04 | Code de contrôle 04 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 4
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 030 00 | MACHINERIE |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 030 01 | Fourniture et installation d'un échelle d'accès en machinerie | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| équipée de tampons,crochets (décrets 95826 et 2004 964) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 030 02 | Dispositif de fixation et de verouillage de l'échelle d'accés (décret 95826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 03 | Installation d'une barre d'accrochage sous trappe plus | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| crosse de rétablissement (décrets 95826 et 2004 964) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 030 04 | Remplacement de l'appareil d'éclairage machinerie (décrets 95826 et 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 05 | Installation d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 06 | Installation d'une boite à clef rouge d'acces (pompier) (décret 95826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 07 | Installation d'échelons plus crosse d'accés au massif (décret 95826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 08 | Installation d'un garde corps sur massif et sur trappe d'accès (decrets 95 826 et 2004 964) | ML |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 09 | Installation d'un anneau de manutention avec signalisation de charge maximum | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 10 | Installation d'une plaque manquante signalant la charge max de l'anneau de manutention | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 11 | Remplacement du bloc auto rechargeable pour équipement cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 12 | Installation d'une serrure conforme pour porte ou trappe de machinerie (décret 95 826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 13 | Remplacement d'une serrure conforme pour porte ou trappe de machinerie décret 95826 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 14 | Création d'un bac de rétention maçonné pour les groupes hydrauliques (règlement ERP) | M2 |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 15 | Installation d'un thermostat 40 degrés pour la ventilation machinerie et | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| empêchant tout nouveau départ (règlement ERP) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 030 16 | Installation d'une grille de ventilation machinerie 300x200 mm | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 17 | Installation d'un capotage de poulie de traction ou de renvoie (décrets 95 826 et 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 18 | Installation d'un capotage du régulateur de vitesse (décrets 95 826 et 2004-964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 19 | Installation d'un contre-poids trappe plus maintien en ouverture (décret 95 826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 20 | Remplacement du tableau électrique conforme au DTU (décret 95 826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 21 | Remplacement d'un régulateur de vitesse avec poulie tendeuse et cablette 1 sens de prise | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 22 | Remplacement d'un régulateur de vitesse avec poulie tendeuse et cablette 2 sens de prise | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 23 | Eclairage du local machinerie et de poulie (décret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 24 | Signalisation du risque électrique sur le tableau DTU | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 25 | Parachute pour un ascenseur hydraulique (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 26 | Parachute pour un ascenseur à adherence avec pose d'un ensemble | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| sabots parachute sur l'arcade (630 kg) (décret 2004 964) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 030 27 | Parachute pour un ascenseur à adherence avec pose d'un regulateur et | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| poulie tendeuse de 0,35 a 1,68 m/s (décret 2004 964) |  |  |  | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 05 | Code de contrôle 05 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 5
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 030 28 | Câblage de non arrêt cabines sur zones de compartimentage SSI | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 29 | Installation ou remplacement d'une poignée de trappe d'accès | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 30 | Pancarte de signalisation "Danger de chute refermer la trappe d'accès" | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 31 | Signalisation des risques électriques (décret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 32 | Armoire pour manœuvre pompier (lié à l'interphonie pompier) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 33 | Remplacement de centrale hydraulique 10 CV | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 34 | Remplacement de centrale hydraulique 16 CV | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 030 35 | Remplacement de centrale hydraulique 20 CV | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 06 | Code de contrôle 06 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 6
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 040 00 | GAINE |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 040 01 | Clôture des gaines de type pylone base de 1 a 6 niveaux soit 15 metres (decret 2004-964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 02 | Contrôle de portillon d'accès en gaine (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 03 | Installation d'un stop en cuvette (décret 95 826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 04 | Nettoyage de la cuvette hors contrat de maintenance | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 05 | Peinture avec antirouille du matériel en cuvette | Ens |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 06 | Peinture avec antirouille du dessous de cabine par couche antirouille et couches époxy | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 07 | Peinture avec antirouille du dessus de cabine par couche antirouille et couches époxy | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 08 | Reprise de l'alignement des guides base 6 niveaux | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 09 | Reprise de l'alignement des guides par niveau supplémentaire aux 6 niveaux | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 10 | Remplacement de la câblette de régulateur base 6 niveaux | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 11 | Remplacement de la câblette de régulateur par niveau supplémentaire aux 6 niveaux | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 12 | Remplacement de la sonnerie d'alarme | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 13 | Remplacement du bloc autonome sur le toit cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 14 | Installation d'un éclairage de la gaine avec va et vient machinerie et cuvette plus un bouton | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| d'ârret et une PC 220V protégée30 mA sur la base de 5 hublots décret (95 826) |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 040 15 | Rajout d'un hublot de gaine supplémentaire | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 16 | Installation seule d'une prise de courant 220V protégée par 30ma en cuvette | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 17 | Installation d'une séparation de gaine jusquà 2,5m au dessus de cuvette (décret 95 826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 18 | Installation d'une séparation de gaine toute hauteur base 6 niveaux (décret 95 826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 19 | Remplacement du tendeur régulateur | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 20 | Remplacement de 4 câbles de traction attelage direct sur la base de 6 niveaux | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 21 | Remplacement de 4 câbles de traction attelage direct par niveau supplémentaire | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 22 | Remplacement de la boîte de révision (décret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 23 | Installation d'une grille de ventilation 300x200 mm | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 24 | Installation d'un contact de fin de révision | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 25 | Installation d'une balustrade sur le toit de cabine (décret 95 826) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 26 | Raccourcissement des câbles de traction | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 27 | Installation d'un anneau de manutention haut de gaine avec Indication de charge maximum | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 28 | Installation d'une plaque manquante indiquant la charge maxi de l'anneau de manutention | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 29 | Installation d'un fin de course (sécurité) haut inspection montée | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 30 | Fourniture et installation d'une échelle d'accès en cuvette avec support mural compris | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 31 | Installation d'échelons plus crosse d'accès en cuvette | U |  |  | O | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 07 | Code de contrôle 07 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 7
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 040 32 | Remplacement du fin de course extrème haut ou extrème bas | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 33 | Nettoyage de paroi intèrieure de gaine toutes surfaces (vitrée,inox,etc) de 1 à 3 niveaux | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 34 | Nettoyage de paroi intèrieure toutes surfaces (vitrée,inox,etc) par niveau supplémentaire | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 040 35 | Remplacement joint de verrin de 80 mm à 120 mm | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 08 | Code de contrôle 08 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 8
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 050 00 | AMENAGEMENT ANTI-VANDALISME |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 050 01 | Habillage parois de cabine en inox de type peau de porc plus plinthes cabine de 300 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 02 | Habillage parois de cabine en inox de type peau de porc plus plinthes cabine de 630 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 03 | Habillage parois de cabine en inox de type peau de porc plus plinthes cabine de 1000 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 04 | Rénovation du plafond de cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 05 | Remplacement de la boîte à boutons cabine,base 6 niveaux | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 06 | Remplacement de la boîte à boutons au delà de 6 niveaux par niveau supplémentaire | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 07 | Installation d'une boîte à boutons de 6 niveaux (avec braille) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 08 | Installation d'une boîte à boutons par niveau supplémentaire aux 6 niveaux (avec braille) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 09 | Remplacement d'un bouton d'appel palier | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 10 | Installation d'un bouton d'appel palier | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 11 | Mise en place d'un éclairage de cabine encastré accessible du toit de cabine | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 12 | Remplacement du sol de cabine par bac de retention inox étanche hauteur de 100mm | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 13 | Remplacement de vantaux de porte paliére automatique en inox PL 800 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 14 | Remplacement de vantaux de porte cabine en inox PL 800 | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 15 | Remplacement du télephone cabine par antivandale 2 numéros en inox | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 16 | Installation téléphone cabine antivandale | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 17 | Installation d'un indicateur de position | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 18 | Remplacement d'un indicateur de position | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 19 | Remplacement des flèches de sens | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 20 | Installation des flèches de sens | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 050 21 | Installation d'un miroir trempé avec film securit au dos | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 09 | Code de contrôle 09 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 9
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 060 00 | RENOVATION DE LA PARTIE ELECTRIQUE |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 060 01 | Remplacement de la partie électrique complète sur une base de 300 kg | Ens |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| armoire de commande, boite d'inspection, raccordement palier, éclairage de gaine |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 060 02 | Remplacement de la partie électrique complète sur une base de 630 kg | Ens |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| armoire de commande, boîte d'inspection,raccordement palier, éclairage de gaine |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 060 03 | Remplacement de la partie électrique complète sur une base de 1000 kg | Ens |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
| armoire de commande, boîte d'inspection raccordement palier, éclairage de gaine |  |  |  | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 060 04 | Remplacement uniquement de l'armoire de manœuvre sur une base 300 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 05 | Remplacement uniquement de l'armoire de manœuvre sur une base 630 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 06 | Remplacement uniquement de l'armoire de manœuvre sur une base 1000 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 05 | Installation d'une variation de fréquence 300 kg (decret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 06 | Installation d'une variation de fréquence 630 kg (décret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 07 | Installation d'une variation de fréquence 1000 kg (décret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 08 | Installation d'un système d'isonivelage pour ascenseur olèo-dynamique (décret 2004 964) | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 09 | Remplacement carte de commande principale en armoire | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 10 | Remplacement carte spécifique frein | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 11 | Remplacement carte spécifique porte | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 060 12 | Remplacement interface/carte palière de communication électronique | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 10 | Code de contrôle 10 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 10
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 070 00 | MOTEUR DE TRACTION ET TREUIL |  |  |  | N | [18 empty] | ok | Probleme | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
T 14 01 070 01 | Remplacement d'un treuil complet, avec poulie et câbles base 300 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 02 | Remplacement d'un treuil complet, avec poulie et câbles base 630 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 03 | Remplacement d'un treuil complet, avec poulie et câbles base 1000 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 04 | Installation d'un ventilateur de machinerie | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 05 | Remplacement d'un moteur de traction pour un monte plats de 100 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 06 | Remplacement d'un moteur de traction pour un monte plats de 300 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 07 | Rebobinage d'un moteur de traction pour un monte plats maximun de 300 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 08 | Remplacement du moto réducteur pour un monte plats de 100 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
T 14 01 070 09 | Remplacement du moto réducteur pour un monte plats de 300 kg | U |  |  | O | [17 empty] | prix non renseigné | Probleme | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [18 empty] | ok | ok | ok
[5 empty] | N | [5 empty] | / |  |  |  | / |  |  | A | / | A | A |  |  | ok | ok | ok
[5 empty] | N |  | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | ok | ok | ok
T 00 00 0SM 11 | Code de contrôle 11 : //A/AA |  |  |  | O | 37 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | A |  | A | A | 11
R AB AI SHB xx |  |  |  | 0
| Fait |  | A Marseille, le :
A le
SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRENEUR :
Le représentant du pouvoir adjudicateur
derniere page du bordereau de prix : TRAVAUX ASCENSEURS ET APPAREILS DE LEVAGE Lot 3 : Tous arrondissements

## LEV_Lot_3_Offres
N
N
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE | [5 empty] | N
ARCHITECTURE ET | [5 empty] | N
VALORISATION DES ÉQUIPEMENTS | [5 empty] | N
N
N
N
N
N
TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS, DE RÉNOVATION ET DE MISE EN CONFORMITÉ SUR LES | [5 empty] | N
APPAREILS DE LEVAGE ET OUVRAGES DIVERS CONSTITUANT LE PATRIMOINE IMMOBILIER | [5 empty] | N
DE LA VILLE DE MARSEILLE POUR L'ENSEMBLE DES SERVICES MUNICIPAUX | [5 empty] | N
N
N
N
N
N
N
Cadre d'offre | [5 empty] | N
Consultation N° 2020_50001_0043 | [5 empty] | N
N
N
TRAVAUX ASCENSEURS ET APPAREILS DE LEVAGE | [5 empty] | N
N
N
N
N
Lot 3 : Tous arrondissements | [5 empty] | N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
[6 empty] | N | 40
N
0 | 0 | 0 | PRIX | QUANTITE | 0 | N
N° ARTICLE | PRESTATIONS | UNITE | Forfaitaire € HT | estimative anuelle | TOTAL en € HT | N
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 000 00 | TRAVAUX DE REPARATION, DE RENOVATION ET DE MISE EN CONFORMITE | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | Fournitures et poses toutes sujetions comprises | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 010 00 | CABINE | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 010 01 | Remplacement d'une flèche de sens | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 02 | Installation des flèches de sens | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 03 | Remplacement d'un système de surcharge | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 04 | Installation d'un système de surcharge | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 05 | Remplacement de la plaque d'instructions en cabine | U | 0 | 5 | 0 | O
T 14 01 010 06 | Installation d'un éclairage de sécurité en cabine (decret 2004 964) | U | 0 | 4 | 0 | O
T 14 01 010 07 | Remplacement d'appareil d'éclairage à LED | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 010 08 | Remplacement d'appareil d'éclairage fluorescent tubes compris | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 09 | Remplacement de l'indicateur de niveau numéro entre 30 et 60 mm (arrêté du 21/03/07) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 10 | Installation d'un indicateur de niveau numéro entre 30 et 60 mm (arrêté du 21/03/07) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 11 | Remplacement d'une boîte à boutons cabine base 6 niveaux (avec braille) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 12 | Plus value par niveau supplémentaire pour le remplacement d'une boîte | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | à boutons cabine au delà de 6 niveaux (avec braille) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 010 13 | Remplacement d'un bouton | U | 0 | 10 | 0 | O
T 14 01 010 14 | Fourniture et pose d'un miroir neuf ou en remplacement | M2 | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 010 15 | Remise en état de la porte d'extension en cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 16 | Remplacement de la porte d'extension en cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 17 | Installation ou Réparation d'une barre d'appui | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 18 | Repeinte de la tôle chasse pieds de cabine comprenant antirouille, époxy | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 19 | Mise en peinture d'une cabine base 630 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 20 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 700 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 21 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 800 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 22 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 900 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 23 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 1000 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 24 | Remplacement d'un seuil de cabine pour un passage libre de 1100 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 22 | Installation ou remplacement d'une télé-alarme de cabine (décret 2004.964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 23 | Installation ou remplacement d'une passerelle GSM compatible | U | 0 | 15 | 0 | O
T 14 01 010 24 | Installation ou remplacement d'un kit GSM (système complet) | U | 0 | 15 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 01 | Sous total 1 |  |  |  | 0 | O | 40 | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 010 25 | Création de liaison entre cabine et système GSM | ML | 0 | 60 | 0 | O
T 14 01 010 26 | Installation d'un lecteur de badge pour envoi cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 27 | Installation d'un systeme digicode pour envoi cabine | U | 0 | 3 | 0 | O
T 14 01 010 28 | Remplacement d'un contact à clef cabine | U | 0 | 5 | 0 | O
T 14 01 010 29 | Remplacement du contact de porte cabine (shunt) | U | 0 | 5 | 0 | O
T 14 01 010 30 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 700 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 31 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 800 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 32 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 900 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 33 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 1000 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 34 | Remplacement d'un opérateur de porte pour un passage libre 1100 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 35 | Installation d'un message vocal indiquant le niveau desservi (arrêté du 21/03/07) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 36 | Installation d'un dispositif de demande de secours avec signalisations sonores et visuelles | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | Pictogramme jaune,vert (arrêté du 21/03/07) |  | 0 |  | 0 | N
T 14 01 010 37 | Installation d'une aide à la communication par boucle magnétique (arrêté du 21/03/07) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 38 | Echelle d'accès au toit cabine ascenseur de plus de 8 personnes (règlement ERP) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 39 | Installation d'un contact à clef blindé sur organigramme client | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 40 | Remplacement d'un tapis de sol cabine base 630kg type pastilles | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 41 | Remplacement d'un chariot de portes automatiques cabine | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 010 42 | Réparation du support et de la câblette de porte palière ou cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 43 | Remplacement de la cellule de réouverture de porte cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 44 | Remplacement du contact de porte battante (shunt) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 45 | Protection contre les chocs, cellule toute hauteur (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 46 | Immobilisation cabine hors zone de deverouillage (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 47 | Dispositif contre la survitesse en montée pour ascenseur à adherence (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 48 | Installation d'une triphonie avec machinerie bi-directionnelle en cabine,toit et sous cabine | U | 0 | 3 | 0 | O
T 14 01 010 49 | Installation ou remplacement d'un interphone sur le toit de cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 010 50 | Installation ou remplacement d'un interphone sous cabine | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 010 51 | Installation d'une tôle chasse pied (2004-964) | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 010 52 | Installation ou remplacement poulie pour courroie de renvoie sous cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 02 | Sous total 2 |  |  |  | 0 | O | 37 | 2
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 020 00 | PALIER | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 020 01 | Installation de bras de ferme-porte | U | 0 | 5 | 0 | O
T 14 01 020 02 | Remplacement de la plaque de propreté porte palière | U | 0 | 10 | 0 | O
T 14 01 020 03 | Installation d'occulus de porte battante (decret 2004-964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 04 | Remplacement d'occulus de porte battante | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 05 | Réparation d'un calfeutrement maconné (platre ou mortier) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 06 | Remplacement d'un calfeutrement | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 07 | Installation de poignée de porte battante | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 08 | Réparation de la serrure de porte palière battante | U | 0 | 3 | 0 | O
T 14 01 020 09 | Remplacement de la serrure de porte automatique | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 020 10 | Installation d'une serrure conforme base de 1 a 6 niveaux (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 11 | Installation de serrure conforme base de 1 a 10 niveaux (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 12 | Remplacement d'un ferme porte hydraulique | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 13 | Remplacement d'un ferme porte de type dictator | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 14 | Installation de galets de portes automatiques | U | 0 | 8 | 0 | O
T 14 01 020 15 | Installation de contre galets portes automatiques | U | 0 | 8 | 0 | O
T 14 01 020 16 | Remplacement de deux paumelles de portes | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 17 | Accès au verouillage de porte palière base 1 a 6 niveaux par | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | Avertisseur lumineux et sonore a chaque palier (decret 2004 964) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 020 18 | Accès au verouillage de porte palière base 1 a 6 niveaux par blocage | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | du systeme de deverouillage palier avec gestion en machinerie (decret 2004 964) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 020 19 | Acces au verouillage de porte palière base 1 a 6 niveaux par | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | remplacement de la porte battante par une porte automatique (Decret 2004 964) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 020 20 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 700 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 21 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 800 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 22 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 900 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 23 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 1000 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 24 | Remplacement à l'identique d'une porte battante pour un passage libre 1100 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 25 | Remplacement d'une porte palière automatique base pour un passage libre 800 (apprêt) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 020 26 | Remplacement des patins de portes | U | 0 | 10 | 0 | O
T 14 01 020 27 | Remplacement du contact de porte palière battante (shunt) | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 020 28 | Vitrage de porte d'ascenseur (decret 2004 964) | M2 | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 020 29 | Remplacement d'un bouton d'appel cabine | U | 0 | 10 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 03 | Sous total 3 |  |  |  | 0 | O | 37 | 3
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 020 30 | Installation d'un signal sonore prévenant de l'ouverture des portes (arrêté du 21/03/07 ) | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 020 31 | Installation de deux flèches lumineuses (sens de déplacement) d'au minimum 40 mm | U | 0 | 2 | 0 | O
0 | accompagnées d'un signal sonore différent en montée et descente ( arrêté du 21/03/07 ) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 020 32 | Signalisation, fléchage et pictogramme signalant l'emplacement de l'ascenseur | U | 0 | 5 | 0 | O
0 | (Arrêté du 01/08/06) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 020 33 | Interphonie pompier à l'étage principal (pour ERP) | U | 0 | 2 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 04 | Sous total 4 |  |  |  | 0 | O | 37 | 4
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 030 00 | MACHINERIE | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 030 01 | Fourniture et installation d'un échelle d'accès en machinerie | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | équipée de tampons,crochets (décrets 95826 et 2004 964) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 030 02 | Dispositif de fixation et de verouillage de l'échelle d'accés (décret 95826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 03 | Installation d'une barre d'accrochage sous trappe plus | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | crosse de rétablissement (décrets 95826 et 2004 964) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 030 04 | Remplacement de l'appareil d'éclairage machinerie (décrets 95826 et 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 05 | Installation d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 030 06 | Installation d'une boite à clef rouge d'acces (pompier) (décret 95826) | U | 0 | 5 | 0 | O
T 14 01 030 07 | Installation d'échelons plus crosse d'accés au massif (décret 95826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 08 | Installation d'un garde corps sur massif et sur trappe d'accès (decrets 95 826 et 2004 964) | ML | 0 | 3 | 0 | O
T 14 01 030 09 | Installation d'un anneau de manutention avec signalisation de charge maximum | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 10 | Installation d'une plaque manquante signalant la charge max de l'anneau de manutention | U | 0 | 6 | 0 | O
T 14 01 030 11 | Remplacement du bloc auto rechargeable pour équipement cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 12 | Installation d'une serrure conforme pour porte ou trappe de machinerie (décret 95 826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 13 | Remplacement d'une serrure conforme pour porte ou trappe de machinerie décret 95826 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 14 | Création d'un bac de rétention maçonné pour les groupes hydrauliques (règlement ERP) | M2 | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 15 | Installation d'un thermostat 40 degrés pour la ventilation machinerie et | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | empêchant tout nouveau départ (règlement ERP) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 030 16 | Installation d'une grille de ventilation machinerie 300x200 mm | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 17 | Installation d'un capotage de poulie de traction ou de renvoie (décrets 95 826 et 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 18 | Installation d'un capotage du régulateur de vitesse (décrets 95 826 et 2004-964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 19 | Installation d'un contre-poids trappe plus maintien en ouverture (décret 95 826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 20 | Remplacement du tableau électrique conforme au DTU (décret 95 826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 21 | Remplacement d'un régulateur de vitesse avec poulie tendeuse et cablette 1 sens de prise | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 22 | Remplacement d'un régulateur de vitesse avec poulie tendeuse et cablette 2 sens de prise | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 23 | Eclairage du local machinerie et de poulie (décret 2004 964) | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 030 24 | Signalisation du risque électrique sur le tableau DTU | U | 0 | 8 | 0 | O
T 14 01 030 25 | Parachute pour un ascenseur hydraulique (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 26 | Parachute pour un ascenseur à adherence avec pose d'un ensemble | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | sabots parachute sur l'arcade (630 kg) (décret 2004 964) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 030 27 | Parachute pour un ascenseur à adherence avec pose d'un regulateur et | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | poulie tendeuse de 0,35 a 1,68 m/s (décret 2004 964) | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 05 | Sous total 5 |  |  |  | 0 | O | 37 | 5
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 030 28 | Câblage de non arrêt cabines sur zones de compartimentage SSI | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 29 | Installation ou remplacement d'une poignée de trappe d'accès | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 30 | Pancarte de signalisation "Danger de chute refermer la trappe d'accès" | U | 0 | 3 | 0 | O
T 14 01 030 31 | Signalisation des risques électriques (décret 2004 964) | U | 0 | 5 | 0 | O
T 14 01 030 32 | Armoire pour manœuvre pompier (lié à l'interphonie pompier) | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 030 33 | Remplacement de centrale hydraulique 10 CV | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 34 | Remplacement de centrale hydraulique 16 CV | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 030 35 | Remplacement de centrale hydraulique 20 CV | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 06 | Sous total 6 |  |  |  | 0 | O | 37 | 6
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 040 00 | GAINE | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 040 01 | Clôture des gaines de type pylone base de 1 a 6 niveaux soit 15 metres (decret 2004-964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 02 | Contrôle de portillon d'accès en gaine (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 03 | Installation d'un stop en cuvette (décret 95 826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 04 | Nettoyage de la cuvette hors contrat de maintenance | U | 0 | 4 | 0 | O
T 14 01 040 05 | Peinture avec antirouille du matériel en cuvette | Ens | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 06 | Peinture avec antirouille du dessous de cabine par couche antirouille et couches époxy | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 07 | Peinture avec antirouille du dessus de cabine par couche antirouille et couches époxy | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 08 | Reprise de l'alignement des guides base 6 niveaux | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 09 | Reprise de l'alignement des guides par niveau supplémentaire aux 6 niveaux | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 10 | Remplacement de la câblette de régulateur base 6 niveaux | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 11 | Remplacement de la câblette de régulateur par niveau supplémentaire aux 6 niveaux | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 12 | Remplacement de la sonnerie d'alarme | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 040 13 | Remplacement du bloc autonome sur le toit cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 14 | Installation d'un éclairage de la gaine avec va et vient machinerie et cuvette plus un bouton | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | d'ârret et une PC 220V protégée30 mA sur la base de 5 hublots décret (95 826) | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 040 15 | Rajout d'un hublot de gaine supplémentaire | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 16 | Installation seule d'une prise de courant 220V protégée par 30ma en cuvette | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 040 17 | Installation d'une séparation de gaine jusquà 2,5m au dessus de cuvette (décret 95 826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 18 | Installation d'une séparation de gaine toute hauteur base 6 niveaux (décret 95 826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 19 | Remplacement du tendeur régulateur | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 20 | Remplacement de 4 câbles de traction attelage direct sur la base de 6 niveaux | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 21 | Remplacement de 4 câbles de traction attelage direct par niveau supplémentaire | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 22 | Remplacement de la boîte de révision (décret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 23 | Installation d'une grille de ventilation 300x200 mm | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 24 | Installation d'un contact de fin de révision | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 25 | Installation d'une balustrade sur le toit de cabine (décret 95 826) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 26 | Raccourcissement des câbles de traction | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 27 | Installation d'un anneau de manutention haut de gaine avec Indication de charge maximum | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 28 | Installation d'une plaque manquante indiquant la charge maxi de l'anneau de manutention | U | 0 | 3 | 0 | O
T 14 01 040 29 | Installation d'un fin de course (sécurité) haut inspection montée | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 30 | Fourniture et installation d'une échelle d'accès en cuvette avec support mural compris | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 31 | Installation d'échelons plus crosse d'accès en cuvette | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 07 | Sous total 7 |  |  |  | 0 | O | 37 | 7
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 040 32 | Remplacement du fin de course extrème haut ou extrème bas | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 040 33 | Nettoyage de paroi intèrieure de gaine toutes surfaces (vitrée,inox,etc) de 1 à 3 niveaux | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 34 | Nettoyage de paroi intèrieure toutes surfaces (vitrée,inox,etc) par niveau supplémentaire | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 040 35 | Remplacement joint de verrin de 80 mm à 120 mm | U | 0 | 2 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 08 | Sous total 8 |  |  |  | 0 | O | 37 | 8
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 050 00 | AMENAGEMENT ANTI-VANDALISME | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 050 01 | Habillage parois de cabine en inox de type peau de porc plus plinthes cabine de 300 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 02 | Habillage parois de cabine en inox de type peau de porc plus plinthes cabine de 630 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 03 | Habillage parois de cabine en inox de type peau de porc plus plinthes cabine de 1000 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 04 | Rénovation du plafond de cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 05 | Remplacement de la boîte à boutons cabine,base 6 niveaux | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 050 06 | Remplacement de la boîte à boutons au delà de 6 niveaux par niveau supplémentaire | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 050 07 | Installation d'une boîte à boutons de 6 niveaux (avec braille) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 08 | Installation d'une boîte à boutons par niveau supplémentaire aux 6 niveaux (avec braille) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 09 | Remplacement d'un bouton d'appel palier | U | 0 | 4 | 0 | O
T 14 01 050 10 | Installation d'un bouton d'appel palier | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 11 | Mise en place d'un éclairage de cabine encastré accessible du toit de cabine | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 12 | Remplacement du sol de cabine par bac de retention inox étanche hauteur de 100mm | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 13 | Remplacement de vantaux de porte paliére automatique en inox PL 800 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 14 | Remplacement de vantaux de porte cabine en inox PL 800 | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 15 | Remplacement du télephone cabine par antivandale 2 numéros en inox | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 16 | Installation téléphone cabine antivandale | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 17 | Installation d'un indicateur de position | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 18 | Remplacement d'un indicateur de position | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 19 | Remplacement des flèches de sens | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 20 | Installation des flèches de sens | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 050 21 | Installation d'un miroir trempé avec film securit au dos | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 09 | Sous total 9 |  |  |  | 0 | O | 37 | 9
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 060 00 | RENOVATION DE LA PARTIE ELECTRIQUE | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 060 01 | Remplacement de la partie électrique complète sur une base de 300 kg | Ens | 0 | 1 | 0 | O
0 | armoire de commande, boite d'inspection, raccordement palier, éclairage de gaine | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 060 02 | Remplacement de la partie électrique complète sur une base de 630 kg | Ens | 0 | 1 | 0 | O
0 | armoire de commande, boîte d'inspection,raccordement palier, éclairage de gaine | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 060 03 | Remplacement de la partie électrique complète sur une base de 1000 kg | Ens | 0 | 1 | 0 | O
0 | armoire de commande, boîte d'inspection raccordement palier, éclairage de gaine | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 060 04 | Remplacement uniquement de l'armoire de manœuvre sur une base 300 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 05 | Remplacement uniquement de l'armoire de manœuvre sur une base 630 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 06 | Remplacement uniquement de l'armoire de manœuvre sur une base 1000 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 05 | Installation d'une variation de fréquence 300 kg (decret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 06 | Installation d'une variation de fréquence 630 kg (décret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 07 | Installation d'une variation de fréquence 1000 kg (décret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 08 | Installation d'un système d'isonivelage pour ascenseur olèo-dynamique (décret 2004 964) | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 09 | Remplacement carte de commande principale en armoire | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 060 10 | Remplacement carte spécifique frein | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 060 11 | Remplacement carte spécifique porte | U | 0 | 2 | 0 | O
T 14 01 060 12 | Remplacement interface/carte palière de communication électronique | U | 0 | 2 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 10 | Sous total 10 |  |  |  | 0 | O | 37 | 10
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | N
T 14 01 070 00 | MOTEUR DE TRACTION ET TREUIL | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 14 01 070 01 | Remplacement d'un treuil complet, avec poulie et câbles base 300 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 02 | Remplacement d'un treuil complet, avec poulie et câbles base 630 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 03 | Remplacement d'un treuil complet, avec poulie et câbles base 1000 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 04 | Installation d'un ventilateur de machinerie | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 05 | Remplacement d'un moteur de traction pour un monte plats de 100 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 06 | Remplacement d'un moteur de traction pour un monte plats de 300 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 07 | Rebobinage d'un moteur de traction pour un monte plats maximun de 300 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 08 | Remplacement du moto réducteur pour un monte plats de 100 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
T 14 01 070 09 | Remplacement du moto réducteur pour un monte plats de 300 kg | U | 0 | 1 | 0 | O
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N
T 00 00 ST0 11 | Sous total 11 |  |  |  | 0 | O | 37 | 11
N
|  |  |  | Sous total 1 | 0 | N
|  |  |  | Sous total 2 | 0 | N
| Récapitulatif |  |  | Sous total 3 | 0 | N
| du |  |  | Sous total 4 | 0 | N
| cadre d'offre |  |  | Sous total 5 | 0 | N
|  |  |  | Sous total 6 | 0 | N
|  |  |  | Sous total 7 | 0 | N
|  |  |  | Sous total 8 | 0 | N
|  |  |  | Sous total 9 | 0 | N
|  |  |  | Sous total 10 | 0 | N
|  |  |  | Sous total 11 | 0 | N
N
| Total Général en € HT |  |  |  | 0 | N
N
N