## 09
MAP 180018 | MODERNISATION DU STADE SAINT HENRI - 13016 MARSEILLE |  |  |  |  | NOVEMBRE 2020
Lot | 09 : CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | DCE
N° ART | DESIGNATION | U | Quantités |  | PU HT en € | Montant Total en €
|  |  | Proposées | Entreprise
II - | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
II.1 - | TERMINAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE
II.1.1 - | Convecteur électrique antivandalisme | u | 11
II.1.2 - | Cassette rayonnante électrique basse temp | u | 5
II.1.3 - | Régulation des terminaux électriques | ens | 1
II.2 - | ESSAIS – MISE EN SERVICE CH ELECTRIQUE | ens | 1
| TOTAL CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
III - | VENTILATION – TRAITEMENT D’AIR
III.1 - | MATERIEL DE VENTILATION ET TRAITEMENT D’AIR
III.1.1 - | Centrale double flux - vest 01+02 | u | 1
III.1.2 - | Centrale double flux - vest 03+04 | u | 1
III.1.3- | Caisson d'extraction - salle convivialité | u | 1
III.2 - | RESEAUX AERAULIQUES DE DISTRIBUTION
III.2.1 - | Conduits métalliques circ ou rectang rigides | ml | 200
III.2.2 - | Isolant externe des conduits aérauliques | ml | 20
III.2.3 - | Pièges à sons | u | 4
III.2.4 - | Clapets coupe-feu 2h auto-commandées | u | 5
III.3 - | TERMINAUX DE DISTRIBUTION D’AIR
III.3.1 - | Bouches d’extraction auto réglables | u | 16
III.3.2 - | Grilles soufflage / reprise pour conduits | u | 16
III.3.3 - | Entrées d'air autoréglables acoustiques | u | 12
III.4 - | ESSAIS – MISE EN SERVICE VENTILATION | ens | 1
| TOTAL VENTILATION – TRAITEMENT D’AIR |  |  |  |  | 0
IV - | PLOMBERIE - SANITAIRES
IV.1 - | INSTALLATIONS CENTRALES
IV.1.1 - | Raccordement général eau froide | ens | 1
IV.1.2 - | Compteur divisionnaire EF | u | 2
IV.2 - | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
IV.2.1 - | Ballon ECS collective | u | 2
IV.2.2 - | Chauffe-eau électrique 100L | u | 1
IV.2.3 - | Alimentation en EF des ballons ECS collective | ens | 1
IV.2.4 - | Circulateur bouclage ECS collective | u | 1
IV.2.5 - | Réchauffeur de boucle ECS collective | u | 1
IV.2.6 - | Armoire électrique et régulation ECS - LT | u | 1
IV.2.7 - | Extincteur | u | 1
IV.2.8 - | Ventilation haute et basse – local technique | PM
IV.3 - | DISTRIBUTION D’EAU
IV.3.1 - | Canalisations ef/ecs/bouclage en mc pré-isolé | ml | 750
IV.3.2 - | Mitigeur centralisé 35°C | u | 7
IV.3.3 - | Rinçage et analyse d’eau | ens | 1
IV.4 - | APPAREILS SANITAIRES
IV.4.1 - | Lavabo autoportant pmr | u | 8
IV.4.2 - | Lavabo collectif 910 mm | u | 6
IV.4.3 - | Lavabo collectif 1200 mm | u | 4
IV.4.4 - | Cuvette WC sur pied + robinet temporisé | u | 2
IV.4.5 - | Cuvette WC PMR sur pied + robinet temporisé | u | 5
IV.4.6 - | Cuvette WC au sol en inox + rob temporisé | u | 4
IV.4.7 - | Cuvette WC PMR au sol en inox + rob tempor | u | 2
IV.4.8 - | Urinoir à effet d’eau + rob temporisé + sépar | u | 2
IV.4.9 - | Kitchenette complète | u | 1
IV.4.10 - | Vidoir mural | u | 1
IV.5 - | ROBINETTERIE
IV.5.1 - | Robinet mitigeur temporisé pour lavabo | u | 11
IV.5.2 - | Robinet simple temporisé pour lavabo | u | 19
IV.5.3 - | Panneau de douche temporisé | u | 27
IV.5.4 - | Mitigeur mural pour vidoir | u | 1
IV.5.5 - | Points d’eau avec robinets de puisage | u | 11
IV.6 - | ACCESSOIRES SANITAIRES
IV.6.1 - | Miroir | u | 18
IV.6.2 - | Barre de relèvement | u | 13
IV.6.3 - | Siège de douche relevable | u | 6
IV.7 - | EVACUATIONS EU / EV / EP
IV.7.1 - | Raccordement des appareils aux collecteurs | u | 58
IV.7.2 - | Collecteurs d’évacuation EU-EV en PVC | ml | 20
IV.7.3 - | Siphon de sol en inox | u | 18
IV.7.4 - | Caniveau de douche en inox | u | 4
IV.7.5 - | Ventilations primaires | u | 8
IV.7.6 - | Descentes EP en FONTE | u | 2
IV.8 - | ESSAIS – MISE EN SERVICE PLOMBERIE | ens | 1
| TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  |  | 0
V - | MOYENS DE SECOURS
V.1 - | EXTINCTEURS PORTATIFS | u | 2
TOTAL MOYENS DE SECOURS
VI - | PSE
VI.1 - | PSE 9.1: CLIMATISATION DU BUREAU DU GARDIEN
VI.1.1 - | Climatiseur monosplit | ens | 1
VI.2 - | PSE 9.2: CLIMATISATION DE LA SALLE DE CONVIVIALITE
VI.2.1 - | Climatiseur monosplit | ens | 1
|  |  |  | MONTANT TOTAL H.T. HORS PSE: | 0
|  |  |  | MONTANT TVA (20 %) : | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL AVEC PSE H.T. : | 0
|  |  |  | MONTANT TVA (20 %) : | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  | 0
Les quantités mentionnées dans la présente DPGF n’ont qu’un caractère indicatif et ne sont pas contractuelles. Les entreprises sont tenues de les verifier avant de remettre leurs offres et d'indiquer leurs résultats dans la colonne Entreprise.