## 08
MAP 180018 | Modernisation du stade Saint-Henri - MARSEILLE (13016) |  |  |  |  | NOVEMBRE 2020
Lot | 08 - ELECTRICITE |  |  |  |  | DCE
N° ART | DESIGNATION | U | Quantités |  | PU HT en € | Montant Total en €
|  |  | Proposées | Entreprise
I.8 | CONSUEL | ens | 1
I.12 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER
I.12.1 | ARMOIRE GENERALE DE CHANTIER | u | 1
I.12.2 | COFFRETS DE CHANTIER | u | 3
I.12.3 | ECLAIRAGE DE CHANTIER | ens | 1
I.13 | CONSIGNATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ens | 1
II | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS
II.1 | BRANCHEMENT TARIF JAUNE
| PLATINE TARIF JAUNE 400A | u | 1
II.2 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DU BATIMENT
II.2.1 | CABLE ENTRE LE COFFRET DE COUPURE ET LA PLATINE TJ | m | 25
II.2.2 | CABLE ENTRE LA PLATINE TARIF JAUNE ET LE TGBT | m | 5
II.3 | RESEAU GENERAL DE TERRE
II.3.1 | FOND DE FOUILLE | ens | 1
II.3.2 | REMONTEE DE TERRE ELECTRIQUE | u | 1
II.3.3 | REMONTEE DE TERRE INFORMATIQUE | u | 1
II.3.4 | MISES A LA TERRE | ens | 1
II.3.5 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES | ens | 1
II.3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SUPPLEMENTAIRES | ens | 1
II.4 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| TGBT 400A "STADE SAINT HENRI" | u | 1
II.5 | TABLEAU DIVISIONNAIRE
| TD 16A "SANITAIRES R+1 TRIBUNE OUEST" | u | 1
II.6 | CHEMINS DE CABLES
| CHEMINS DE CABLES CFO | m | 80
| CHEMINS DE CABLES CFA | m | 70
II.7 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE PRINCIPALE
II.7.1 | ALIMENTATION ELECTRIQUE TD SANITAIRES OUEST | m | 260
II.7.2 | ALIMENTATION ELECTRIQUE ECLAIRAGE SPORTIF N°1 | ens | 1
II.7.3 | ALIMENTATION ELECTRIQUE ECLAIRAGE SPORTIF N°2 | ens | 1
II.7.4 | ALIMENTATION ELECTRIQUE ECLAIRAGE SPORTIF N°3 | ens | 1
II.7.5 | ALIMENTATION ELECTRIQUE ECLAIRAGE SPORTIF N°4 | ens | 1
II.7.6 | ALIMENTATION ELECTRIQUE TERRAIN ANNEXE | ens | 1
II.8 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE TERMINALE | ens | 1
II.9 | GESTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
II.9.1 | CENTRALE DE MESURE | u | 1
II.9.2 | SOUS COMPTEUR | u | 12
II.10 | PARAFOUDRE | u | 1
| PARAFOUDRE TYPE 2 | u | 1
PARAFOUDRE TYPE 3
II.11 | ECLAIRAGE
| ECLAIRAGE TYPE 1 | u | 10
| ECLAIRAGE TYPE 2 | u | 29
| ECLAIRAGE TYPE 3 | u | 21
| ECLAIRAGE TYPE 4 | u | 13
| ECLAIRAGE TYPE 5 | u | 51
| ECLAIRAGE TYPE 6 | u | 18
| Mât d'éclairage exterieur pour luminaire type 6 | u | 18
| ECLAIRAGE TYPE 7 | u | 4
| Mât d'éclairage exterieur pour luminaire type 7 | u | 1
II.12 | ECLAIRAGE SPORTIF
| Remplacement des traverses des mâts | u | 4
| Remise en oeuvre des projecteurs conservés | u | 16
| Remise en oeuvre des platines ballasts conservés | u | 16
| Relamping complet des projecteurs conservés | u | 16
| Nettoyage des projecteurs conservés | u | 16
| Remplacement des amorceurs des projecteurs conservés | u | 16
| Dépose et évacuation des projecteurs halogènes | u | 4
| Nouveaux projecteurs LED 317W | u | 4
| Câblage U1000RO2V des projecteurs depuis les ballasts | ens | 1
| Commande éclairage sportif | u | 1
| Réglages et mise en service | ens | 1
II.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE
II.13.1 | BAES EVACUATION INTERIEURS IP55/IK10 | u | 21
| BAES EVACUATION EXTERIEURS IP65/IK10 | u | 36
II.13.2 | BAPI | u | 1
II.14 | APPAREILLAGES ELECTRIQUES
| Prise de courant 16A | u | 22
| Prise de courant 16A étanche | u | 17
| Prise de courant 16A étanche antivandale | u | 15
| Interrupteur simple allumage | u | 12
| Detecteur de présence et luminosité | u | 8
| Tableau de commande d'éclairage | u | 1
II.15 | COUPURES D’URGENCE
| 1 arrêt d'urgence « GENERAL ELECTRIQUE » | u | 1
| 1 arrêt d'urgence « GENERAL VENTILATION » | u | 1
II.16 | ATTENTES ELECTRIQUES FORCES
II.16.1 | ATTENTES ÉLECTRIQUES LOT CVC | ens | 1
| ATTENTES ÉLECTRIQUE RIDEAU METALIQUE | ens | 1
[5 empty] | Sous Total - Courant Fort : | 0
III | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
III.1 | ARRIVEES FO ET TELEPHONIE | pm
III.2 | LIGNES TELEPHONIQUES DIRECTES
| Lignes téléphoniques directes | u | 2
III.3 | PRE CABLAGE VDI INFORMATIQUE
III.3.2 | BAIE INFORMATIQUE | u | 1
III.3.3 | PRISES RJ45 | u | 12
III.3.4 | CABLAGE | m | 250
III.3.5 | RECETTES TECHNIQUES | ens | 1
III.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE SSI
III.4.2 | TABLEAU D’ALARME TYPE 4 | u | 1
III.4.3 | DECLENCHEUR MANUEL | u | 12
III.4.4 | DIFFUSEUR SONORE | u | 9
III.4.5 | DIFFUSEUR LUMINEUX | u | 29
III.4.9 | CABLAGE | ens | 1
III.4.10 | DOSSIER D’EXECUTION DU SSI | ens | 1
III.4.11 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | ens | 1
III.4.12 | FORMATION | ens | 1
III.5 | DISTRIBUTION DE L’HEURE
| horloge mère programmable | u | 1
| horloges réceptrices | u | 2
| Câblage | ens | 1
III.6 | TABLEAU D’AFFICHAGE SPORTIF
| Tableau d’affichage extérieur football | u | 1
| Pupitre portable extérieur | u | 1
| Programmation et mise en service | ens | 1
III.7 | DISTRIBUTION TV
| antenne hertzienne TNT sur mât | u | 1
| modules d’amplification et de répartition | ens | 1
| Prise TV | u | 3
| Câblage | ens | 1
III.8 | ALARME TECHNIQUE
| Centrale d'alarme technique | u | 1
| Transmetteur téléphonique | u | 1
| Câblage des défauts depuis équipement concerné | u | 16
| Programmation et mise en service | ens | 1
[5 empty] | Sous Total - Courant Faible : | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL H.T. : | 0
|  |  |  | MONTANT TVA (20 %) : | 0
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  | 0
Les quantités mentionnées dans la présente DPGF n’ont qu’un caractère indicatif et ne sont pas contractuelles. Les entreprises sont tenues de les verifier avant de remettre leurs offres et d'indiquer leurs résultats dans la colonne Entreprise.