## CVC
MUSEE D'ART CONTEMPORAIN - MARSEILLE LOT 7 - CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE
| N° | DESIGNATION | U | Qt | Q.ENT | P.U. € HT | P. TOTAL € HT
x
x | 0 | COMPTE INTER ENTREPRISES
x
x |  | Dépose | Ens | 1 |  | 1308 | 1308
x |  | Pose prototype | Ens | 1 |  | 3836.46 | 3836.46
x |  | Gaines prototype | Ens | 1 |  | 4536 | 4536
x |  | Réseaux enterré vers regard EU EV et EP | Ens | 1 |  | 8667.8 | 8667.8
x |  | Raccordement sous/hall entre deux ailes bâtiment | Ens | 1 |  | 3180 | 3180
|  | Alimentation courants faibles pour pilotage BSO depuis GTC | Ens | 1 |  | 11911.2 | 11911.2
L'entreprise devra verser au compte inter entreprise la somme des travaux réalisés par les autres entreprises pour le lot 7 CVC PLB
x |  | Sous total 0 |  |  |  |  | -33439.46
x
x | 3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
x
x | 3.1 | TRAITEMENT CLIMATIQUE
x
x | 3.1.1 | Principe | pm
x
x | 3.1.2 | Généralités | pm
x
x | 3.1.3 | Dépose et évacuation des équipements non conservés
x |  | Dépose et évacuation des équipements non conservés | Ens | 1 |  | 1308 | 1308
x |  | Nota : dépose déjà réalisée voir compte inter-entreprises
x
x | 3.1.4 | Centrales de traitement d'air
x |  | Centrales de traitement d'air
x |  | CTA1 - Exposition | U | 1 |  |  | 0
x |  | CTA2 - Exposition | U | 1 |  |  | 0
x |  | CTA3 - Réserves | U | 1 |  |  | 0
x
x |  | Ventilation hygiénique réserves | Ens | 1 |  |  | 0
x |  | Pompes EG EC | U | 4 |  |  | 0
x |  | Raccordements hydrauliques
x |  | Vanne d'isolement | U | 12 |  |  | 0
x |  | Vanne de réglage | U | 6 |  |  | 0
x |  | Purgeur | U | 12 |  |  | 0
x |  | Traitement d'eau remplissage réseau | pm
x |  | Evacuation des condensats | U | 3 |  |  | 0
x
x | 3.1.5 | Gaines
x |  | Salles d'exposition
x |  | Pose prototype | Ens | 1 |  | 3836.46 | 3836.46
x |  | Gaines prototype | Ens | 1 |  | 4536 | 4536
x |  | Nota : déjà réalisée voir compte inter-entreprises
x
x |  | Gaine rectangulaire | kg | 690 |  |  | 0
x
x |  | Gaines circulaires
x |  | D 560 mm | ml | 78 |  |  | 0
x |  | D 710 mm | ml | 32 |  |  | 0
x |  | D 800 mm | ml | 13 |  |  | 0
x
x |  | Réserves
x |  | Gaine rectangulaire | kg | 880 |  |  | 0
x
x |  | Gaines circulaires
x |  | D 315 mm | ml | 20 |  |  | 0
x |  | D 355 mm | ml | 33 |  |  | 0
x |  | D 400 mm | ml | 25 |  |  | 0
x |  | D 450 mm | ml | 6 |  |  | 0
x
x | 3.1.6 | Isolation
x |  | Salles d'exposition
x |  | Intérieur | m² | 70 |  |  | 0
x |  | Extérieur | m² | 260 |  |  | 0
x
x |  | Réserves
x |  | Intérieur | m² | 170 |  |  | 0
x
x | 3.1.7 | Acoustique
x |  | Pièges à son | U | 6 |  |  | 0
x
x | 3.1.8 | Clapets coupe-feu
x |  | Clapets coupe-feu | PM
x
x | 3.1.9 | Diffusion
x |  | Salles d'exposition
x |  | Gaines tôle perforée | ml | 684 |  |  | 0
x
x |  | Réserves
x |  | Diffuseur acier à cônes concentriques | U | 9 |  |  | 0
x |  | Grille d’extraction en aluminium à résille | U | 4 |  |  | 0
x
x | 3.1.10 | Réseaux de distribution
x |  | réseau enterré Tube pré-isolé | ml | 12 |  |  | 0
x |  | tranchée ouverture et fermeture et finition enrobé | ml | 5 |  |  | 0
x
x |  | EG et EC Tube acier noir tarif 1 et/ou 10
x |  | CTA 1 | ml | 140 |  |  | 0
x |  | CTA 2 | ml | 140 |  |  | 0
x |  | CTA 3 Réserves | ml | 80 |  |  | 0
x
x |  | Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
x |  | Accessoires | ens | 1 |  |  | 0
x
x |  | Sous total 3.1 |  |  |  |  | 9680.46
x
x | 3.2 | RIDEAUX D’AIR
x
x | 3.2.1 | Généralités | pm
x
x | 3.2.2 | Matériel
x |  | Entrée principale | Ens | 1 |  |  | 0
x |  | Entrée côté jardin | Ens | 1 |  |  | 0
x |  | Passage hall / expo | Ens | 3 |  |  | 0
x
x | 3.2.3 | Circuit frigorifique et électrique | pm
x | 3.2.4 | Régulation et sécurité | pm
x | 3.2.5 | Mise en œuvre | pm
x
x |  | Sous total 3.2 |  |  |  |  | 0
x
x | 3.3 | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT DU HALL
x
x | 3.3.1 | Principe | pm
x
x | 3.3.2 | Centrales de traitement d'air
x |  | CTA 4 - Hall | U | 1 |  |  | 0
x
x | 3.3.3 | Pompe à chaleur VRV
x |  | PAC VRV | Ens | 1 |  |  | 0
x
x | 3.3.4 | Gaines
x |  | Gaine rectangulaire | kg | 260 |  |  | 0
x
x |  | Gaines circulaires
x |  | D 250 mm | ml | 4 |  |  | 0
x |  | D 315 mm | ml | 14 |  |  | 0
x |  | D 355 mm | ml | 13 |  |  | 0
x |  | D 710 mm | ml | 24 |  |  | 0
x
x | 3.3.5 | Isolation
x |  | Calorifuge
x |  | Intérieur | m² | 40 |  |  | 0
x |  | Extérieur | m² | 30 |  |  | 0
x
x | 3.3.6 | Acoustique
x |  | Pièges à son | U | 2 |  |  | 0
x
x | 3.3.7 | Diffusion
x |  | Diffuseur plafonnier linéaire | U | 10 |  |  | 0
x |  | Grille d’extraction en aluminium à résille | U | 1 |  |  | 0
x
x |  | Sous total 3.3 |  |  |  |  | 0
x
x | 3.4 | LOCAL PC SECURITE
x | 3.4.1 | Chauffage / Rafraîchisement
x |  | Installation à détente directe de type monosplit | Ens | 1 |  |  | 0
x
x | 3.4.2 | VMC
x | 3.4.2.1 | Caisson d'extraction
x |  | Caisson d'extraction | U | 1 |  |  | 0
x
x | 3.4.2.2 | Rejet d'air
x |  | Raccordement sur la sortie en toiture | U | 1 |  |  | 0
x
x | 3.4.2.3 | Réseaux de gaines
x |  | Gaine tôle d'acier galvanisé | ml | 10 |  |  | 0
x
x | 3.4.2.4 | Bouches d'extraction
x |  | Bouches d'extraction | U | 2 |  |  | 0
x
x |  | Sous total 3.4 |  |  |  |  | 0
x
x | 3.5 | PLOMBERIE SANITAIRES
x
x | 3.5.1 | Ajout d'appareils sanitaires PC sécurité
x |  | Evier | U | 1 |  |  | 0
x |  | WC | U | 1 |  |  | 0
x |  | Douche | U | 1 |  |  | 0
x |  | Lave mains | U | 1 |  |  | 0
x
x | 3.5.2 | Production ECS
x |  | Ballon électrique | U | 1 |  |  | 0
x
x | 3.5.3 | Bar
x |  | Attentes EFS et EU | Ens | 1 |  |  | 0
x
x | 3.5.4 | EP
x |  | DN 100 | Ml | 8 |  |  | 0
x |  | DN 125 | Ml | 30 |  |  | 0
x
x |  | Réseaux enterré vers regard EU EV et EP | Ens | 1 |  | 8667.8 | 8667.8
x |  | Raccordement sous/hall entre deux ailes bâtiment | Ens | 1 |  | 3180 | 3180
x |  | Nota : déjà réalisée voir compte inter-entreprises
x
x |  | Sous total 3.5 |  |  |  |  | 11847.8
x
x | 3.6 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
x |  | GTC | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Alimentation courants faibles pour pilotage BSO depuis GTC | Ens | 1 |  | 11911.2 | 11911.2
x |  | (Pose enticipé partie de GTC)
x |  | Sous total 3.6 |  |  |  |  | 11911.2
x
x
x
x
x
RECAPITULATIF
| 0 | Compte inter entreprises |  |  |  |  | -33439.46
| 3.1 | TRAITEMENT CLIMATIQUE |  |  |  |  | 9680.46
| 3.2 | RIDEAUX D’AIR |  |  |  |  | 0
| 3.3 | CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT DU HALL |  |  |  |  | 0
| 3.4 | LOCAL PC SECURITE |  |  |  |  | 0
| 3.5 | PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 11847.8
| 3.6 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE |  |  |  |  | 11911.2
|  | TOTAL HT |  |  |  |  | 33439.46
|  | TVA |  |  |  |  | 6687.892
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  | 40127.352