## 01-Gros oeuvre-vrd
CENTRE ESPERENZA - 129 Av FERNANDEL - 13012 MARSEILLE |  |  |  | BASE
DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE - RAVALEMENT DE FACADES |  | Unité | Prix unitaire en € HT | Quantité | Qts Entrep | Total en € HT
1 | DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE - RAVALEMENT DE FACADES
OUVRAGES GENERAUX DE CHANTIER
| Suivant description du lot 00 prescriptions générales, chapitre 09 et suivant PCG du coordonnateur SPS. | ens |  | 1
| PLAN D'EXECUTION | ft |  | 1
| SYNTHESE | ft |  | 1
| AMENAGEMENT BUREAU+SANITAIRE EN PHASE 1 | ens |  | 1
Sous Total € HT
1.3 | DEPOSE ET DEMOLITIONS
| Evacuation | ft |  | 1
1.3.1 | PROTECTION | ft |  | 1
1.3.2 | COUPURES DES BRANCHEMENTS | ft |  | 1
1.3.3 | TRAVAUX DE DEPOSES ET DEMOLITION
1.3.3.1 | DEPOSES
| De portes diverses | u |  | 44
| D’aménagement de placards | ens |  | 1
| De garde-corps | ml |  | 1.4
| Dépose et stockage soignés des tomettes des sol sur la 1ère volée d’escalier pour réutilisation. | m² |  | 2
| De pierres du parvis pour réutilisation | m² |  | 10
| De Chaperon pierres des têtes de muret pour réutilisation | ml |  | 10
| De châssis bois en sous sol | u |  | 3
| De moulures suivant demande architecte | pm
Liste non exhaustive il appartient à l'entreprise de la compléter si necéssaire
1.3.3.2 | DEMOLITIONS
| faux-plafond Canisse du R+2 | m² |  | 135
| fx-plafonds de toute nature | m² |  | 103
| Cloisons de toutes natures | m² |  | 470
| Démolition dallage en sous sol | m² |  | 75
| Démolition du départ de la volée d’escalier intérieure au RDC | m² |  | 2
| Démolition de modénature de facade | ml |  | 10
| De revêtement de sol et chapes pour renfort de plancher | m² |  | 204
| démolition de chapes sol et plinthes | m² |  | 43
revetements muraux
Liste non exhaustive il appartient à l'entreprise de la compléter si necéssaire
1.3.4 | PERCEMENTS ET CARROTAGES DIVERS | ft |  | 1
1.3.5 | DEMOLITIONS/DEPOSES POUR PORTAIL | ft |  | 1
1.3.6 | DEPOSE DE CONDUITS FIBRES CIMENT (sous section 4) | ens |  | 1
Sous Total € HT
1.4 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DANS L’EXISTANT
1.4.1 | DECROUTAGE ET NETTOYAGE DES MURS | m² |  | 125
1.4.2 | BOUCHEMENT DES BAIES | m² |  | 6
1.4.3 | SAIGNEES - RESERVATIONS | ft |  | 1
1.4.4 | DALLAGE | m² |  | 62
1.4.5 | RESEAUX SOUS DALLAGE | ml |  | 22
1.4.6 | MODIFICATION DE L’ESCALIER | ens |  | 1
1.4.7 | OUVERTURES EN SOUS-ŒUVRE SIMPLES
| En plancher haut du sous-sol pour issue | ens |  | 1
| pour reprise au droit de l’escalier créé | ens |  | 3
| RSO locaux divers | ens |  | 6
1.4.8 | RENFORTS DE STRUCTURE
| connecteurs | m² |  | 204
| dalle de compressio + treillis | m3 |  | 20
1.4.9 | REPRISE EN SOUS ŒUVRE | m3 |  | 6.25
1.4.10 | APUIS DE BAIES | ens |  | 1
Sous Total € HT
1.5 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES NEUFS
1.5.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES- TERRASSEMENTS GENERAUX
1.5.1.1 | TERRAIN, IMPLANTATION, PREPARATION | cp
1.5.1.2 | IMPLANTATION DES OUVRAGES | ft |  | 1.5
1.5.1.3 | TERRASSEMENTS | m3 |  | 23
1.5.1.4 | TERRASSEMENTS DES FOUILLES | m3 |  | 22
1.5.2 | - TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE
1.5.2.1 | - ESSAIS A LA PLAQUE A LA CHARGE (DU PRESENT LOT) | u |  | 1
1.5.3 | FONDATIONS
1.5.3.1 | BETON DE PROPRETE | m3 |  | 0.7
1.5.3.2 | BETON DE RATTRAPAGE / REDANS / GROS BETON | m3 |  | 1.2
1.5.3.3 | SEMELLES FILANTES OU ISOLEES | m3 |  | 4.2
| local poubelle y compris longrine pour portail coulissant | m3 |  | 2.6
1.5.3.4 | LONGRINES | m3 |  | 1.1
1.5.3.5 | RADIER ASCENSEUR | m² |  | 5.7
1.5.3.6 | PRISE DE TERRE DES OUVRAGES ET BATIMENTS | pm
1.5.4 | OSSATURE BÉTON ARME EN INFRASTRUCTURE
1.5.4.1 | MURS EXTERIEURS – INTERIEURS | m3 |  | 3.8
1.5.4.2 | POTEAUX | )
1.5.4.3 | POUTRES LINTEAUX CHAINAGES | )
1.5.4.4 | JOINTS DE DILATATION | ml |  | 9.8
1.5.4.5 | JOINTS ENTERRES EN FACADES | ml |  | 2.3
1.5.4.6 | BADIGEON D'IMPERMEABILISATION | m² |  | 6
1.5.4.7 | CANALISATIONS | ml |  | 5
1.5.4.8 | PLANCHER ISOLANT | m² |  | 37
1.5.4.9 | DRAINAGE DES MURS ENTERRES | ml |  | 17
1.5.4.10 | REMBLAI EN TOUT-VENANT | m3 |  | 6
1.5.4.11 | EVACUATION AUX DECHARGES | ft |  | 1
1.5.4.12 | CANIVEAUX A GRILLE | ml |  | 3.2
1.5.4.13 | FOURREAUX ENEDIS - TELECOM – EAUX – EVACUATIONS | ft |  | 1
1.5.5 | SUPERSTRUCTURE
1.5.5.1 | MURS EN MACONNERIES y compris chainage et raidisseurs | m² |  | 105
| Rehausse mur existant au droit de la rampe créée formant garde corps | m² |  | 11
| Local poubelles | m² |  | 28
1.5.5.2 | VOILES BETON BANCHE EXTERIEURS | m3 |  | 33
| acier | kg |  | 1320
1.5.5.3 | POTEAUX | Compris dans voiles
1.5.5.4 | POUTRES, LINTEAUX, POUTRES ALLEGES, | Compris dans voiles
1.5.5.5 | MURETS | compris dans rampe
1.5.5.6 | REBOUCHAGE ET REJOINTOIEMENT | ft |  | 1
1.5.5.7 | JOINTS DE DILATATION – HABILLAGE | ft |  | 1
1.5.5.8 | PAREMENT - RAGREAGE | PM
1.5.6 | PLANCHERS
1.5.6.1 | DALLE PLEINE BETON
| Dalle de toiture | m² |  | 35.5
| Paliers | m² |  | 45
1.5.6.2 | ESCALIER BETON A CREER | m² |  | 25
1.5.7 | OUVRAGES EN TERRASSE
1.5.7.1 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN TERRASSES | ft |  | 1
1.5.7.2 | RELEVES D'ACROTERES COULES EN PLACE - COSTIERES D'ETANCHEITE - BECQUETS | cp dans murs
1.5.8 | OUVRAGES EXTERIEURS
1.5.8.1 | DEPOSES | ft |  | 1
1.5.8.2 | PARVIS DE L’ESCALIER | m² |  | 10
1.5.8.3 | RAMPES PMR | m² |  | 37
Sous Total € HT
TOTAL GROS ŒUVRE
1.6 | ETANCHEITE
1.6.5.7 | EPREUVES D’ETANCHEITE A L’EAU | ens |  | 1
1.6.6 | TOITURE TERRASSE NON CIRCULABLE GRAVILLONS | m² |  | 32
Compris tous relevés règlementaires, ouvrages, accessoires, solin, descentes EP, trop-pleins, joints de dilatation, etc… conforme à la règlementation en vigueur.
1.6.7 | COUVERTINE | ml |  | 25
1.6.8 | PIECE DE FINITION | ens |  | 2
1.6.9 | LANTERNEAUX
| Coffret d'asservissement confort et de désenfumage | u |  | 2
1.6.9.1 | LANTERNEAU DE DESENFUMAGE | u |  | 1
1.6.9.2 | LANTERNEAU DE VENTILATION | u |  | 1
1.6.10 | BARRES DE PREHENSIONS - ECHELLES D’ACCES AUX TOITURES | ens |  | 1
1.6.11 | GARDE TOIT | ml |  | 17
1.6.12 | NETTOYAGE DE LA TOITURE DU REFECTOIRE | m² |  | 212
TOTAL ETANCHEITE
1.7 | RAVALEMENT DE FACADES
1.7.1 | PRESCRIPTIONS GENERALES
1.7.2 | ECHAFAUDAGES | m² |  | 455
1.7.3 | DEPOSES - PROTECTIONS | FT |  | 1
1.7.4 | TRAVAUX DE REPARATIONS
1.7.4.1 | FACADE SUD | m² |  | 116
| nettoyage |  |  | 116
1.7.4.2 | AUTRES FACADES (vides pour pleins) | m² |  | 330
| redressage |  |  | 330
1.7.4.3 | REPRISES ET SCELLEMENTS | FT |  | 1
1.7.4.4 | REPARATION DES PIERRES DE TAILLE NON-OUVRAGES | FT |  | 1
1.7.4.5 | REPARATION DE JOINTS EN PIERRES DE TAILLE | FT |  | 1
| nettoyage |  |  | 330
1.7.5 | TRAVAUX DE FINITIONS
1.7.5.1 | APPLICATION D’UNE PATINE DECORATIVE | m² |  | 116
1.7.5.2 | ENDUIT DE REPARATION | m² |  | 330
1.7.6 | ENDUIT PROJETE DE PAREMENT | m² |  | 90
1.7.7 | PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES OU DIVERS | m² |  | 5
1.7.8 | PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS | m² |  | 85
1.7.9 | OUVRAGES DIVERS
1.7.9.1 | PROTECTION DES BANDEAUX et CHAPEAUX En FAÇADES
| sur fenêtres | ml |  | 19
| bandeaux filant | ml |  | 18
1.7.9.2 | COUVRE JOINT | ml |  | 26
1.7.9.3 | CHUTE EP | ml |  | 48
TOTAL RAVALEMENT DE FACADES
1.8 | VOIRIE – RESEAUX DIVERS
1.8.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES GENERAUX
1.8.3.1 | PLANS D’EXECUTION | ens |  | 1
1.8.3.2 | ESSAIS - PLANS DE RECOLEMENT | ft |  | 1
1.8.4 | TRAVAUX PREPARATOIRES – TERRASSEMENTS
1.8.4.1 | NETTOYAGE DU TERRAIN | pm
1.8.4.2 | ABATTAGE D’ARBRES | u |  | 2
1.8.4.3 | DEMOLITIONS DE BETON ET DE MAÇONNERIE - BORDURES | ml |  | 25
1.8.4.4 | SCARIFICATION DE CHAUSSEE | m² |  | 262
1.8.4.5 | REMBLAIS EN TOUT-VENANT | m3 |  | 16
1.8.4.6 | ENGRAVURES | ml |  | 26
1.8.5 | VOIRIES
1.8.5.1 | BORDURES
1.8.5.1.1 | BORDURE DE TYPE T2 | ml |  | 13
1.8.5.1.2 | BORDURE DE TYPE P2 | ml |  | 33
1.8.5.2 | CHAUSSEE
1.8.5.2.1 | PURGE ET PREPARATION DE LA PLATEFORME | ft |  | 1
1.8.5.2.2 | CHAUSSEE LEGERE TYPE 1 - zone devant portail | m² |  | 57
1.8.5.2.3 | CHAUSSEE TYPE 2 - Zone devant extension | m² |  | 77
1.8.5.2.4 | CHAUSSEE TYPE 3 (POMPIERS) - zone devant Château | m² |  | 262
1.8.5.3 | SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE | ml |  | 20
| Place PMR y compris panneau règlementaire | m² |  | 19
1.8.5.4 | MISE A NIVEAU DES REGARDS EU, EP, EAU, GRILLES, TELECOM, EDF | U |  | 4
1.8.6 | RESEAU EAU POTABLE (AEP)
1.8.6.1 | RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT | Ens |  | 2
1.8.6.2 | CONDUITES EN POLYETHYLENE | ml |  | 13
1.8.6.3 | VANNES OU ROBINETS | ens |  | 1
1.8.6.4 | REGARDS VANNE | u |  | 1
1.8.6.5 | EQUIPEMENTS LOCAL POUBELLES
| robinet de puisage | u |  | 1
| piquage sur réseau exisant + REGARD VANNE + VANNES | ENS |  | 1
| tranchées + CONDUITES POLYETHYLENE | ml |  | 8
1.8.7 | RESEAU EAUX USEES
1.8.7.1 | RACCORDEMENT SUR OVOIDE EXISTANT | u |  | 3
1.8.7.2 | CANALISATIONS
1.8.7.2.1 | CANALISATION Ø 200 PVC + FOUILLE + REMBLAIS | ml |  | 21
1.8.7.2.2 | CANALISATION Ø 160 PVC + FOUILLE + REMBLAIS | ml |  | 11
1.8.7.3 | REGARDS
1.8.7.3.1 | REGARD DE VISITE | u |  | 1
| pied de batiment | u |  | 3
1.8.8 | RESEAU EP
1.8.8.1 | CANALISATIONS
1.8.8.1.1 | CANALISATION Ø 160 PVC + FOUILLE + REMBLAIS | ml |  | 16
| Pour local poubelles sous trottoir | ml |  | 5
1.8.8.2 | REGARDS
1.8.8.2.1 | REGARD DE RACCORDEMENT DE 0,50 X 0,50 | u |  | 2
1.8.8.2.2 | REGARD DE RACCORDEMENT DE 1,00 x 1,00m | u |  | 1
1.8.8.3 | SABOT ET TETE DE GARGOUILLE | u |  | 1
1.8.8.4 | RACCORDEMENT SUR EXISTANT | ens |  | 1
1.8.9 | RESEAU ELECTRIQUE
1.8.9.1 | RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE | ens |  | 2
| Dévoiement de reseaux existant | ml |  | 2
1.8.9.2 | CHAMBRES DE TIRAGE – LT1
1.8.9.2.1 | CHAMBRE L1T | u |  | 2
1.8.9.3 | FOURREAUX
1.8.9.3.1 | 3 TPC90 | ml |  | 10
1.8.9.3.2 | 2 TPC90 | ml |  | 5
1.8.10 | RESEAU TELECOMMUNICATION
1.8.10.1 | RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE | ens |  | 2
1.8.10.2 | FOURREAUX
1.8.10.2.1 | 4 TPC 40 | ml |  | 5
| 2 TPC 40 | ml |  | 25
1.8.10.3 | CHAMBRES DE TIRAGE | pm
1.8.11 | ESPACES VERTS
1.8.11.1 | FOURNITURE ET MISE EN PLACE TERRE VEGETALE | ft |  | 1
1.8.11.2 | PLANTATIONS ARBRES | u |  | 2
TOTAL VRD
| TOTAL GENERAL LOT 1 |  |  | HT
| TVA |  |  | 20%
| TOTAL GENERAL LOT 1 |  |  | TTC
Date et cachet entreprise
Nota :
Les quantités indiquées dans la colonne "Quantités" sont données à titre indicatif.
Il appartient à l'entreprise, dans le cadre de son offre et sous sa responsabilité, de les vérifier et de les corriger si elle le juge nécessaire.
Sans modification des quantités de sa part, il sera considéré qu'elle entérine les quantités proposées. A ce titre, elle ne pourra à aucun moment les remettre en cause après remise de son offre.