## BPU
Consultation n°2020_52302_0039 : / Fourniture et livraison de pièces nécessaires à la maintenance des installations de stérilisation de traitement d'eau des piscines municipales de la Ville de Marseille
Bordereau de Prix Unitaires
ARTICLE	DESIGNATION (Libellé ou matériel compatible et similaire)	Ancien matériel à titre indicatif	Prix Unitaire en € H.T.	Prix Unitaire en € T.T.C.
P00	Pompe péristaltique débit 1,5 l/h	DULCO FLEX DF4A		0,00
P01	Pompe doseuse 0,74L/H débit max 0,6 l/h	CNPb CONCEPT PLUS 1000		0,00
P02	Pompe doseuse 1,1L/H	CNPb CONCEPT PLUS 1601		0,00
P03	Pompe doseuse 9L/H	CNPb CONCEPT PLUS 0309		0,00
P04	Pompe doseuse 19,4L/H	CNPb CONCEPT PLUS 0215		0,00
P05	Kit avec Pompe doseuse 42L/H	SIGMA 1 S1CB 12035 PVTS		0,00
P06	Membrane PTFE 30,0x7,5mm pour pompe Beta gala 160l	concept plus 160 l		0,00
P07	Membrane PTFE 46,0x21,5mm BT4 a 07080 BT5 a 1008	CNPb concept + 0309		0,00
P08	Membrane PTFE 55,0x26,0mm BT4 a 04/3 BT5 a 0713	CNPb concept +0215		0,00
P09	Membrane pour pompe doseuse 40L/H sigma 1SIcb 12035 Pvts			0,00
P10	Clapet aspiration PCB			0,00
P11	Clapet refoulement PCB			0,00
P12	Pièce de rechange pour pompe 0,6L/H	Kit : 1 membrane de dosage1 clapet aspirateur complet 1 clapet refoulement complet 2 billes de clapets 1 lot complet de joints 1 lot de raccordement		0,00
P13	Pièce de rechange pour pompe 1L/H			0,00
P14	Pièce de rechange pour pompe 8L/H			0,00
P15	Pièce de rechange pour pompe 20L/H			0,00
P16	Pièce de rechange pour pompe 42L/H			0,00
P17	Tuyau aspiration PVC mou 6x4 longueur 25m			0,00
P18	Tuyau aspiration PVC mou 8x5 longueur 25m			0,00
P19	Tuyau aspiration PVC 12x9 longueur 25m			0,00
P20	Tuyau PTFE 8x5 longueur 25 m			0,00
P21	Tuyau aspiration et refoulement PE 6x4			0,00
P22	Tuyau aspiration et refoulement PE 8x5			0,00
P23	Tuyau aspiration et refoulement PE 12x9			0,00
P24	Tuyau de refoulement PE 8x5mm ( le mètre linéaire )			0,00
P25	Tuyau membrane avec raccord 1,6 x 4,8 en tygon			0,00
P26	Tuyau membrane 1,6 x 4,8 en tygon			0,00
P27	Crépine d'aspiration PCB 6x4mm	corps PVC joints FPM		0,00
P28	Crépine d'aspiration PCB 8x5mm			0,00
P29	Crépine d'aspiration PCB 12x9mm	corps PVC - joints FPM Bille antiretour à ressort en Hastellog C		0,00
P30	Canne injection 1/2" PCB 6x4mm			0,00
P31	Canne injection 1/2" PCB 8x5mm			0,00
P32	Canne injection 1/2" PCB 12x9mm			0,00
P33	Adaptateur de DN10 3/4'' à M20x1,5 PVC			0,00
P34	Chambre d'analyses modulaire : PVC Viton A pour tuyaux 8X5	DGMA 312T000		0,00
P35	Module chambre d'analyse PVC Viton P pour tuyaux 8X5	DGMA 001T000		0,00
P36	Filtre pour chambre d'analyses	DGMA		0,00
P37	Pièce d'accouplement PVC M 20 X 6 pour chambre d'analyses :			0,00
P38 *	Régulateur de mesure de pH	Compact controller		0,00
P39 *	Régulateur multiparamètres	diaLog DACa		0,00
P40 *	Kit de rechange pour sondes			0,00
P41 *	Electrode de mesure combinée pH			0,00
P42 *	Sonde de mesure chlore organique 2mA 10ppm			0,00
P43 *	Sonde de mesure chlore total – CTE 1mA – 10 ppm			0,00
P44 *	Solution tampon pH 7 vert – 50 ml			0,00
P45 *	Solution tampon pH 10 bleu – 50 ml			0,00
P46	Électrolyte pour sonde de mesure Flacon de 50 ml			0,00
P47	Kit de raccordement double PCB 6x4mm	Kit : 1 embout à tuyau 1 bague serrage 1 écrou raccord 1 joint		0,00
P48	Kit de raccordement double PCB 8x5mm			0,00
P49	Kit de raccordement double PCB 12x9mm			0,00
P50	Ligne de mesure avec 1 fiche SN6 et 1 ext. Libre – 2M			0,00
P51	Ligne de mesure avec 2 fiches SN6 – 2M			0,00
P52	Ligne de mesure à 2 fils 2 X 0,25mm2			0,00
P53	Câble de commande externe à fiche ronde 5 brins longeur 2M			0,00
P54	Détecteur de niveau mono-étagé longueur de cable 5M puissance commutateur 5W/5V corps PVDF flotteur PE moussé cable PE			0,00
P55	Réservoir PE 140 litres – Transparent Diam 500mm hauteur 860 mm 1 couvercle à visser verrouillable – 1 bouchon à vidange 3/4 – 1 bride fixation – douilles taraudées pour pompes doseuses PM			0,00
P56	Réservoir PE 140 litres – Bleu ou Jaune Diam 500 mm hauteur 860 mm 1 couvercle à visser verrouillable – 1 bouchon à vidange 3/4 – 1 bride fixation – douilles taraudées pour pompes doseuses PM			0,00
P57	Cuve de rétention empilable en PE naturel pour bac 140 l Diam ext 811 mm Diam int 727 mm H 370 mm			0,00
P58	Réservoir PE 250 litres – Transparent, Bleu ou Jaune – Diam ext 650 mm H 1100 mm 1 couvercle à visser verrouillable – 1 bouchon à vidange 3/4 – 1 bride fixation – douilles taraudées pour pompes doseuses			0,00
P59	Cuve de rétention empilable en PE naturel pour bac 250 l - Diam ext 917 mm Diam int 807 mm H 520 mm			0,00
P60	Agitateur électrique 140 Litres compatible acier inox AISI – 316 Diam 500 mm H 860 mm – 220/380 V longueur arbre 700 mm – Diam hélice 128 mm moteur 0,37 KW à 1000+/m			0,00
P61	Agitateur électrique 250 Litres compatible acier inox AISI – 316 Diam 600 mm H 1100 mm 230/380V Diam bride 160X130 mm longueur arbre 800 mm Diam hélice 128 mm moteur 0,18 Kw à 1000+/m			0,00
P62	Obturateur de vapeur de produit chimique pour réservoir			0,00
P63	Garniture d'aspiration pour réservoir de 100 à 500L			0,00
P64	Joint torique VITON A 15.00 – 2.00			0,00
P65	Vis nylon tête cylindrique M4x16 ( lot de 5 )			0,00
P66	Vanne multifonctions corps PVDF pression ouverture 16 bars raccordement 6-12 mm Bypass 6/4 mm	DK		0,00
P67 *	Carte additionnelle pour fonction WEB sur régulateur DACA			0,00
P68 *	Boitier de mesure compact pH gamme de mesure de 2 à 14/IP67			0,00

* Fiches techniques exigées et analysées dans le jugement des offres, voir l’article 6.2 du Règlement de Consultation.

## DQE
Consultation n°2020_52302_0039 : / Fourniture et livraison de pièces nécessaires à la maintenance des installations de stérilisation de traitement d'eau des piscines municipales de la Ville de Marseille
Détail Quantitatif Estimatif
ARTICLE	DESIGNATION (Libellé ou matériel compatible et similaire)	Ancien matériel à titre indicatif	QUANTITE	Prix Unitaire en € H.T.	Prix Total en € H. T.
P00	Pompe péristaltique débit 1,5 l/h	DULCO FLEX DF4A	1		0,00
P01	Pompe doseuse 0,74L/H débit max 0,6 l/h	CNPb CONCEPT PLUS 1000	1		0,00
P02	Pompe doseuse 1,1L/H	CNPb CONCEPT PLUS 1601	1		0,00
P03	Pompe doseuse 9L/H	CNPb CONCEPT PLUS 0309	3		0,00
P04	Pompe doseuse 19,4L/H	CNPb CONCEPT PLUS 0215	3		0,00
P05	Kit avec Pompe doseuse 42L/H	SIGMA 1 S1CB 12035 PVTS	1		0,00
P06	Membrane PTFE 30,0x7,5mm pour pompe Beta gala 160l	concept plus 160 l	1		0,00
P07	Membrane PTFE 46,0x21,5mm BT4 a 07080 BT5 a 1008	CNPb concept + 0309	1		0,00
P08	Membrane PTFE 55,0x26,0mm BT4 a 04/3 BT5 a 0713	CNPb concept +0215	1		0,00
P09	Membrane pour pompe doseuse 40L/H sigma 1SIcb 12035 Pvts		1		0,00
P10	Clapet aspiration PCB		1		0,00
P11	Clapet refoulement PCB		1		0,00
P12	Pièce de rechange pour pompe 0,6L/H	Kit : 1 membrane de dosage1 clapet aspirateur complet 1 clapet refoulement complet 2 billes de clapets 1 lot complet de joints 1 lot de raccordement	1		0,00
P13	Pièce de rechange pour pompe 1L/H		1		0,00
P14	Pièce de rechange pour pompe 8L/H		1		0,00
P15	Pièce de rechange pour pompe 20L/H		1		0,00
P16	Pièce de rechange pour pompe 42L/H		1		0,00
P17	Tuyau aspiration PVC mou 6x4 longueur 25m		1		0,00
P18	Tuyau aspiration PVC mou 8x5 longueur 25m		1		0,00
P19	Tuyau aspiration PVC 12x9 longueur 25m		1		0,00
P20	Tuyau PTFE 8x5 longueur 25 m		1		0,00
P21	Tuyau aspiration et refoulement PE 6x4		1		0,00
P22	Tuyau aspiration et refoulement PE 8x5		1		0,00
P23	Tuyau aspiration et refoulement PE 12x9		1		0,00
P24	Tuyau de refoulement PE 8x5mm ( le mètre linéaire )		1		0,00
P25	Tuyau membrane avec raccord 1,6 x 4,8 en tygon		1		0,00
P26	Tuyau membrane 1,6 x 4,8 en tygon		1		0,00
P27	Crépine d'aspiration PCB 6x4mm	corps PVC joints FPM	1		0,00
P28	Crépine d'aspiration PCB 8x5mm		1		0,00
P29	Crépine d'aspiration PCB 12x9mm	corps PVC - joints FPM Bille antiretour à ressort en Hastellog C	1		0,00
P30	Canne injection 1/2" PCB 6x4mm		1		0,00
P31	Canne injection 1/2" PCB 8x5mm		1		0,00
P32	Canne injection 1/2" PCB 12x9mm		1		0,00
P33	Adaptateur de DN10 3/4'' à M20x1,5 PVC		1		0,00
P34	Chambre d'analyses modulaire : PVC Viton A pour tuyaux 8X5	DGMA 312T000	1		0,00
P35	Module chambre d'analyse PVC Viton P pour tuyaux 8X5	DGMA 001T000	1		0,00
P36	Filtre pour chambre d'analyses	DGMA	1		0,00
P37	Pièce d'accouplement PVC M 20 X 6 pour chambre d'analyses :		1		0,00
P38 *	Régulateur de mesure de pH	Compact controller	2		0,00
P39 *	Régulateur multiparamètres	diaLog DACa	3		0,00
P40 *	Kit de rechange pour sondes		1		0,00
P41 *	Electrode de mesure combinée pH		4		0,00
P42 *	Sonde de mesure chlore organique 2mA 10ppm		4		0,00
P43 *	Sonde de mesure chlore total – CTE 1mA – 10 ppm		4		0,00
P44 *	Solution tampon pH 7 vert – 50 ml		3		0,00
P45 *	Solution tampon pH 10 bleu – 50 ml		3		0,00
P46	Électrolyte pour sonde de mesure Flacon de 50 ml		1		0,00
P47	Kit de raccordement double PCB 6x4mm	Kit : 1 embout à tuyau 1 bague serrage 1 écrou raccord 1 joint	1		0,00
P48	Kit de raccordement double PCB 8x5mm		1		0,00
P49	Kit de raccordement double PCB 12x9mm		1		0,00
P50	Ligne de mesure avec 1 fiche SN6 et 1 ext. Libre – 2M		3		0,00
P51	Ligne de mesure avec 2 fiches SN6 – 2M		1		0,00
P52	Ligne de mesure à 2 fils 2 X 0,25mm2		1		0,00
P53	Câble de commande externe à fiche ronde 5 brins longeur 2M		1		0,00
P54	Détecteur de niveau mono-étagé longueur de cable 5M puissance commutateur 5W/5V corps PVDF flotteur PE moussé cable PE		1		0,00
P55	Réservoir PE 140 litres – Transparent Diam 500mm hauteur 860 mm 1 couvercle à visser verrouillable – 1 bouchon à vidange 3/4 – 1 bride fixation – douilles taraudées pour pompes doseuses PM		1		0,00
P56	Réservoir PE 140 litres – Bleu ou Jaune Diam 500 mm hauteur 860 mm 1 couvercle à visser verrouillable – 1 bouchon à vidange 3/4 – 1 bride fixation – douilles taraudées pour pompes doseuses PM		1		0,00
P57	Cuve de rétention empilable en PE naturel pour bac 140 l Diam ext 811 mm Diam int 727 mm H 370 mm		1		0,00
P58	Réservoir PE 250 litres – Transparent, Bleu ou Jaune – Diam ext 650 mm H 1100 mm 1 couvercle à visser verrouillable – 1 bouchon à vidange 3/4 – 1 bride fixation – douilles taraudées pour pompes doseuses		1		0,00
P59	Cuve de rétention empilable en PE naturel pour bac 250 l - Diam ext 917 mm Diam int 807 mm H 520 mm		1		0,00
P60	Agitateur électrique 140 Litres compatible acier inox AISI – 316 Diam 500 mm H 860 mm – 220/380 V longueur arbre 700 mm – Diam hélice 128 mm moteur 0,37 KW à 1000+/m		1		0,00
P61	Agitateur électrique 250 Litres compatible acier inox AISI – 316 Diam 600 mm H 1100 mm 230/380V Diam bride 160X130 mm longueur arbre 800 mm Diam hélice 128 mm moteur 0,18 Kw à 1000+/m		1		0,00
P62	Obturateur de vapeur de produit chimique pour réservoir		1		0,00
P63	Garniture d'aspiration pour réservoir de 100 à 500L		1		0,00
P64	Joint torique VITON A 15.00 – 2.00		1		0,00
P65	Vis nylon tête cylindrique M4x16 ( lot de 5 )		1		0,00
P66	Vanne multifonctions corps PVDF pression ouverture 16 bars raccordement 6-12 mm Bypass 6/4 mm	DK	1		0,00
P67 *	Carte additionnelle pour fonction WEB sur régulateur DACA		1		0,00
P68 *	Boitier de mesure compact pH gamme de mesure de 2 à 14/IP67		2		0,00
				Total HT en €	0,00

* Fiches techniques exigées et analysées dans le jugement des offres, voir l’article 6.2 du Règlement de Consultation.