## BPU
Consultation n°2020_52302_0076 : / Fourniture et livraison de pièces nécessaires à la maintenance des installations hydrauliques des piscines municipales de la Ville de Marseille
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
N° ARTICLE	DESIGNATION	MARQUE ET RÉFÉRENCE DE L'ANCIEN MATÉRIEL POUR INFORMATION	PRIX UNITAIRE EN € HT	PRIX UNITAIRE EN € TTC
	POMPE DE FILTRATION
01 *	Pompe de filtration 7,5kW Diamètre de sortie 125mm	Herborner X-125-270A-0754H		0,00
02 *	Pompe de filtration 11kW Diamètre de sortie 150mm	Herborner X150-250A-1104H		0,00
03 *	Pompe de filtration 15kW	Herborner X150-300A-1504H W2B-H		0,00
04 *	Pompe de filtration 26m3/h	2CV Mono sortie diam 63		0,00
05 *	Pompe de filtration 34m3/h – entrée sortie diam 75	Astral Victoria		0,00
06 *	Pompe de filtration 15kW	X200-250A-150 04 H-WEB-H		0,00
	VARIATEUR POUR POMPE DE FILTRATION
07 *	Variateur Pompe de filtration 7,5kW	Herborner PED		0,00
08 *	Variateur Pompe de filtration 11kW	Herborner PED		0,00
09 *	Variateur Pompe de filtration 15kW X150-300A-1504H	Herborner PED		0,00
10 *	Variateur Pompe de filtration 15kW X200-250A-150 04H-W2B-H	Herborner PED		0,00
	POMPE DE FILTRATION ( STRIPPAGE + BALAI )
11 *	Pompe de filtration 12m3/h	KSB Filtra		0,00
12 *	Pompe de filtration 14m3/h	KSB Filtra		0,00
13 *	Pompe de filtration 18m3/h	KSB Filtra		0,00
	POMPE DE RELEVAGE
14	Pompe de relevage	Grundfos KP250 A1		0,00
15	Pompe de relevage grand débit jusqu’à 57m3/h	Salmson SBS 205 1,1		0,00
	POMPE POUR CHAMBRE D'ANALYSE
16 *	Pompe de chambre d'analyse	Salmson NEC2M25		0,00
	POMPE DE SURPRESSION POUR RÉSEAU CHLORE GAZEUX
17 *	Pompe de surpression	Grundfos CR1-3		0,00
	VARIATEUR
18	Variateur de fréquence triphasé jusqu'à 1.5kW	Schneider Altivar 32		0,00
19	Variateur de fréquence triphasé de 2,2kW jusqu'à 7.5kW	Schneider Altivar 32		0,00
	CONVERTISSEUR
20	Convertisseur de fréquence PED pour moteur 3kw			0,00
21	Convertisseur de fréquence 200/480 V	EEK003013		0,00
	ELECTROVANNE
22 *	Electrovanne pour fluides agressif DN20 à 25 PVC	Burkert 0142		0,00
23 *	Electrovanne pour apport eau bassin DN : 51	Ceme ER8619		0,00
24	Bobine 230V pour électrovanne	Ceme B6 T30		0,00
25	Membrane pour électrovanne	Ceme		0,00
26	Electrovanne chasse douche laiton pression max 10bar 230V ou 24V			0,00
	VANNE PAPILLON
27	Vanne papillon Dn65 à Dn100 pn16 Bar	Sapag Jmc		0,00
28	Vanne papillon Dn125 à Dn150 pn16 Bar	Sapag Jmc		0,00
29	Vanne papillon Dn200 pn16 Bar	Sapag Jmc		0,00
	VANNE PAPILLON AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
30	Vanne motorisée Diam. 63 normalement fermée avec actionneur	Sectoriel SA03 220V 50Hz		0,00
31	Vanne papillon DN140 compatible avec actionneur électrique	Glynwed Fkov140epm		0,00
32	Vanne papillon DN160 compatible avec actionneur électrique	Glynwed Fkov160epm		0,00
33	Vanne papillon DN280 compatible avec actionneur électrique	Glynwed Fkovcr280epm		0,00
34 *	Actionneur électrique pour vanne papillon DN140 à DN160	Glynwed		0,00
35 *	Actionneur électrique pour vanne papillon DN280	Glynwed		0,00
36	Vanne 3 voies DN25 compatible actioneur électrique	Glynwed Tkdivl25		0,00
37 *	Actioneur électrique pour Vanne 3 voies DN25	Glynwed		0,00
	DÉTENDEUR
38	Détendeur DN40	Socla 10bis Et 10bis Rc		0,00
39	Détendeur DN50	Socla 10bis Et 10bis Rc		0,00
40	Détendeur DN65	Socla 10bis Et 10bis Rc		0,00
	DISCONNECTEUR
41	Disconnecteur DN 25	Socla Ba2860		0,00
42	Disconnecteur DN 32	Socla Ba2860		0,00
43	Disconnecteur DN 65	Socla Ba4760		0,00
	COMPTEUR D'EAU À IMPULSION
44	Compteur d'eau à impulsion DN25 ou DN32 corps laiton	Itron Flodis		0,00
45	Compteur d'eau à impulsion DN40 corps laiton	Itron Flostar M		0,00
46	Compteur d'eau à impulsion DN65 corps laiton	Itron Flostar M		0,00
47	Totaliseur pour compteur d'eau à impulsion	Itron Cyble		0,00
48	Compteur à impulsion eau chaude 20/27 ou 26/34	Itron Narval		0,00
49	Totaliseur pour compteur d'eau chaude à impulsion	Itron Cyble		0,00
	DÉBITMÈTRE
50	Capteur à insertion ( Débitmètre )	Burkert 8041		0,00
51	Afficheur débitmètre	Burkert Multicell 8619		0,00
	COLLIER DE PRISE EN CHARGE
52	Collier de prise en charge DN110 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2		0,00
53	Collier de prise en charge DN160 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2		0,00
54	Collier de prise en charge DN200 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2		0,00
55	Collier de prise en charge DN250 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2		0,00
56	Collier de prise en charge DN110 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2		0,00
57	Collier de prise en charge DN160 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2		0,00
58	Collier de prise en charge DN200 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2		0,00
59	Collier de prise en charge DN250 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2		0,00
	CLAPET ANTI RETOUR
60	Clapet anti retour PVC pression à coller diamètre 32	femelle à battant pression max 10 bars à 20°C		0,00
61	Clapet anti retour PVC pression à coller diamètre 50 ou 63	femelle à battant pression max 10 bars à 20°C		0,00
62	Clapet anti retour PVC entre-brides PN10 diamètre 100 à 150	clapet à battant ressort inox pression 10bar TS+0°C/+60°C		0,00
63	Clapet anti retour PVC entre-brides PN10 diamètre 200 à 300	clapet à battant ressort inox pression 10bar TS+0°C/+60°C		0,00
	MANCHON ANTIVIBRATOIRE
64	Manchon antivibratoire DN 80 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM		0,00
65	Manchon antivibratoire DN 100 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM		0,00
66	Manchon antivibratoire DN 125 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM		0,00
67	Manchon antivibratoire DN 150 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM		0,00
	SURCHLOREUR
68	Doseur de chlore 5kg y compris raccords	Astral DOSSI-5		0,00
	FILTRE À SABLE
69	Filtre 22m3/h pour sable ou bille de verre	Astral Vesubio		0,00
	TUBE PLEXIGLAS TRANSPARENT
70	Tube plexiglas transparent DN70 à DN110 longueur 2050mm	Sunclear		0,00
71	Tube plexiglas transparent DN120 à DN200 longueur 2050mm	Sunclear		0,00
	FILTRE À TAMIS TRANSPARENT
72	filtre à tamis transparent DN 20	Glynwed RVUIT		0,00
73	filtre à tamis transparent DN 25	Glynwed RVUIT		0,00
74	filtre à tamis transparent DN 32	Glynwed RVUIT		0,00
	VANNE À SIÈGE INCLINÉ
75	Vanne à siège incliné PVC DN20	Glynwed VVUIT		0,00
	TUYAUX FLOTTANT ET PANIER POUR MOTO POMPE
76	Tuyaux flottant diam 50mm couronne 50 m couleur bleue	polyéthylène		0,00
77	Manchon pour tuyaux bleu flottant DN50			0,00
78	Tuyaux flottant diam 63mm couronne 50 m couleur bleue	polyéthylène		0,00
79	Manchon pour tuyaux bleu flottant DN63			0,00
80	Panier moto pompe diam 120 H 135			0,00
	SONDES BAC TAMPON
81	Lot de 5 sondes bac tampon	Cillit C0415548		0,00
82	Contrôle de niveau liquide	Orbis MCI EBR 1		0,00
	THERMOMÈTRE ET MANOMÈTRE
83	Doigt de gant inox 1/2 pour sonde			0,00
84	Thermomètre droit ou équerre 0 à +120°c plongeur 100mm laiton H15mm boîtier alu anodisé			0,00
85	Thermomètre en applique 0 - 120°c a bracelet cadran diam 63 pour tube jusqu’à 1 1/2 (40/49)			0,00
86	Manomètre vertical ou axial boîtier inox – 20 à +60° c diam 100mm M 1/2			0,00
87	Pressostat -50 à +55°c raccord mâle 1/4	Jonhson controls P77AAA9300		0,00
	DIVERS PRODUITS
88	Pot de silicone de 1kg graisse universelle lithium	3-en-un		0,00
89	Colle d'étanchéité 310ml ( colle sous l'eau )	Proflex		0,00
90	Mastic colle 290ml	Bostik MS108		0,00
91	Bande de réparation d’urgence 51mm x 1820mm	Matt Chem : Matt repar		0,00
	FEUILLE CAOUTCHOUC
92	Feuille caoutchouc ep 3mm 1400x1000mm			0,00
93	Feuille caoutchouc ep 4mm 1400x1000mm			0,00
94	Feuille caoutchouc ep 5mm 1400x1000mm			0,00
95	Feuille caoutchouc rouleau de 20cm ep 3 mm longueur 10 mL			0,00
96	Feuille caoutchouc rouleau de 20cm ep 4 mm longueur 10 mL			0,00
97	Feuille caoutchouc rouleau de 20cm ep 5 mm longueur 10 mL			0,00
	CAILLEBOTIS
98	Caillebotis H 35 x L 195 ( prix à l'élément ) PP anti UV blanc			0,00
99	Caillebotis d'angle 90° H 35 x L 195 PP anti UV blanc			0,00
100	Caillebotis H 22 x L 240 ( prix à l'élément ) PP anti UV blanc			0,00
101	Caillebotis d'angle 90° H 22 x L 240 PP anti UV blanc			0,00
	MOQUETTE SOLAIRE
102	Moquette solaire EPDM 6l/m² diam 0,2X60 m	Giordano		0,00
103	Collecteur pour moquette solaire EPDM diam 1 1/4 + collier serrage 10 sorties	Giordano		0,00
	RACCORD ULTRAGRIP
104	Raccord de type Ultragrip DN 40/50	Glynwed S129UG50		0,00
105	Raccord de type Ultragrip DN 50/65	Glynwed S129UG65		0,00
106	Raccord de type Ultragrip DN 100	Glynwed S129UG100		0,00
107	Raccord de type Ultragrip DN 150	Glynwed S129UG150		0,00
	CIRCULATEUR BOUCLE ECS
108	Circulateur boucle DN15	Salmson NSB 15-15		0,00
109	Circulateur boucle DN20	Salmson NSB 25-20		0,00
110	Circulateur boucle DN25	Salmson NSB 30-25		0,00
	CIRCULATEUR HAUT RENDEMENT
111	Circulateur haut rendement DN40	Salmson Priux Master D40-60		0,00
112	Circulateur haut rendement DN50	Salmson Priux Master D50-70		0,00
113	Circulateur haut rendement DN65	Salmson Priux Master D65-90		0,00
114	Circulateur haut rendement DN80	Salmson Priux Master D80-90		0,00
	CIRCULATEUR DOUBLE
115	Circulateur double à 6m3/h pour 10 H(m) en DN32	MagnaD 32-100 (F)		0,00
116	Circulateur double à 6m3/h pour 5 H(m) en DN40	MagnaD 40-60 (F)		0,00
	SERVOMOTEUR
117	Servomoteur pour volets de CTA	Sauter ASM115		0,00
118	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 250Nm	Sauter AVM105		0,00
119	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 500Nm	Sauter AVM115		0,00
120	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 1000Nm	Sauter AVM234		0,00
121	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 2500Nm	Sauter Vialoq		0,00
122	Servomoteur pour vanne papillon 30Nm	Sauter A44		0,00
123	Servomoteur pour vanne Glynwed Act. Elec 12V a 30V 50/60 Bloc de sécurité intégré, retour à 0 par manque de tension étoile DE 22 F05/07, TPS de MANO 12S	ER-60-90b-GS2		0,00
	BAGUETTE POUR POSTE
124	Baguette plastique pour appareils de soudage	Leister		0,00
	CHLORE GAZEUX
125	Hydroéjecteur	CIR type 4M-HP		0,00
	COLLIER REPARATION
126	Collier de réparation jusqu'au diamètre 70	Glynwed S381L1		0,00
127	Collier de réparation du diamètre 70 jusqu'au diamètre 123	Glynwed S381L2		0,00
128	Collier de réparation du diamètre 132 jusqu'au diamètre 225	Glynwed S381L3		0,00

* Fiches techniques exigées et analysées dans le jugement des offres, voir l’article 6.2 du Règlement de Consultation.

## DQE
Consultation n°2020_52302_0076 : / Fourniture et livraison de pièces nécessaires à la maintenance des installations hydrauliques des piscines municipales de la Ville de Marseille
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
N° ARTICLE	DESIGNATION	MARQUE ET RÉFÉRENCE DE L'ANCIEN MATÉRIEL POUR INFORMATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN € HT	PRIX TOTAL EN € HT
	POMPE DE FILTRATION
01 *	Pompe de filtration 7,5kW Diamètre de sortie 125mm	Herborner X-125-270A-0754H	1		0,00
02 *	Pompe de filtration 11kW Diamètre de sortie 150mm	Herborner X150-250A-1104H	1		0,00
03 *	Pompe de filtration 15kW	Herborner X150-300A-1504H W2B-H	1		0,00
04 *	Pompe de filtration 26m3/h	2CV Mono sortie diam 63	1		0,00
05 *	Pompe de filtration 34m3/h – entrée sortie diam 75	Astral Victoria	1		0,00
06 *	Pompe de filtration 15kW	X200-250A-150 04 H-WEB-H	1		0,00
	VARIATEUR POUR POMPE DE FILTRATION
07 *	Variateur Pompe de filtration 7,5kW	Herborner PED	1		0,00
08 *	Variateur Pompe de filtration 11kW	Herborner PED	1		0,00
09 *	Variateur Pompe de filtration 15kW X150-300A-1504H	Herborner PED	1		0,00
10 *	Variateur Pompe de filtration 15kW X200-250A-150 04H-W2B-H	Herborner PED	1		0,00
	POMPE DE FILTRATION ( STRIPPAGE + BALAI )
11 *	Pompe de filtration 12m3/h	KSB Filtra	1		0,00
12 *	Pompe de filtration 14m3/h	KSB Filtra	1		0,00
13 *	Pompe de filtration 18m3/h	KSB Filtra	1		0,00
	POMPE DE RELEVAGE
14	Pompe de relevage	Grundfos KP250 A1	1		0,00
15	Pompe de relevage grand débit jusqu’à 57m3/h	Salmson SBS 205 1,1	1		0,00
	POMPE POUR CHAMBRE D'ANALYSE
16 *	Pompe de chambre d'analyse	Salmson NEC2M25	1		0,00
	POMPE DE SURPRESSION POUR RÉSEAU CHLORE GAZEUX
17 *	Pompe de surpression	Grundfos CR1-3	1		0,00
	VARIATEUR
18	Variateur de fréquence triphasé jusqu'à 1.5kW	Schneider Altivar 32	1		0,00
19	Variateur de fréquence triphasé de 2,2kW jusqu'à 7.5kW	Schneider Altivar 32	1		0,00
	CONVERTISSEUR
20	Convertisseur de fréquence PED pour moteur 3kw		1		0,00
21	Convertisseur de fréquence 200/480 V	EEK003013	1		0,00
	ELECTROVANNE
22 *	Electrovanne pour fluides agressif DN20 à 25 PVC	Burkert 0142	1		0,00
23 *	Electrovanne pour apport eau bassin DN : 51	Ceme ER8619	1		0,00
24	Bobine 230V pour électrovanne	Ceme B6 T30	1		0,00
25	Membrane pour électrovanne	Ceme	1		0,00
26	Electrovanne chasse douche laiton pression max 10bar 230V ou 24V		1		0,00
	VANNE PAPILLON
27	Vanne papillon Dn65 à Dn100 pn16 Bar	Sapag Jmc	1		0,00
28	Vanne papillon Dn125 à Dn150 pn16 Bar	Sapag Jmc	1		0,00
29	Vanne papillon Dn200 pn16 Bar	Sapag Jmc	1		0,00
	VANNE PAPILLON AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
30	Vanne motorisée Diam. 63 normalement fermée avec actionneur	Sectoriel SA03 220V 50Hz	1		0,00
31	Vanne papillon DN140 compatible avec actionneur électrique	Glynwed Fkov140epm	1		0,00
32	Vanne papillon DN160 compatible avec actionneur électrique	Glynwed Fkov160epm	1		0,00
33	Vanne papillon DN280 compatible avec actionneur électrique	Glynwed Fkovcr280epm	1		0,00
34 *	Actionneur électrique pour vanne papillon DN140 à DN160	Glynwed	1		0,00
35 *	Actionneur électrique pour vanne papillon DN280	Glynwed	1		0,00
36	Vanne 3 voies DN25 compatible actioneur électrique	Glynwed Tkdivl25	1		0,00
37 *	Actioneur électrique pour Vanne 3 voies DN25	Glynwed	1		0,00
	DÉTENDEUR
38	Détendeur DN40	Socla 10bis Et 10bis Rc	1		0,00
39	Détendeur DN50	Socla 10bis Et 10bis Rc	1		0,00
40	Détendeur DN65	Socla 10bis Et 10bis Rc	1		0,00
	DISCONNECTEUR
41	Disconnecteur DN 25	Socla Ba2860	1		0,00
42	Disconnecteur DN 32	Socla Ba2860	1		0,00
43	Disconnecteur DN 65	Socla Ba4760	1		0,00
	COMPTEUR D'EAU À IMPULSION
44	Compteur d'eau à impulsion DN25 ou DN32 corps laiton	Itron Flodis	1		0,00
45	Compteur d'eau à impulsion DN40 corps laiton	Itron Flostar M	1		0,00
46	Compteur d'eau à impulsion DN65 corps laiton	Itron Flostar M	1		0,00
47	Totaliseur pour compteur d'eau à impulsion	Itron Cyble	1		0,00
48	Compteur à impulsion eau chaude 20/27 ou 26/34	Itron Narval	1		0,00
49	Totaliseur pour compteur d'eau chaude à impulsion	Itron Cyble	1		0,00
	DÉBITMÈTRE
50	Capteur à insertion ( Débitmètre )	Burkert 8041	1		0,00
51	Afficheur débitmètre	Burkert Multicell 8619	1		0,00
	COLLIER DE PRISE EN CHARGE
52	Collier de prise en charge DN110 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2	1		0,00
53	Collier de prise en charge DN160 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2	1		0,00
54	Collier de prise en charge DN200 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2	1		0,00
55	Collier de prise en charge DN250 Taraudé en 1/2" PVC pression	Taraudé 1/2	1		0,00
56	Collier de prise en charge DN110 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2	1		0,00
57	Collier de prise en charge DN160 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2	1		0,00
58	Collier de prise en charge DN200 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2	1		0,00
59	Collier de prise en charge DN250 avec filetage G2 PVC pression	filetage G2	1		0,00
	CLAPET ANTI RETOUR
60	Clapet anti retour PVC pression à coller diamètre 32	femelle à battant pression max 10 bars à 20°C	1		0,00
61	Clapet anti retour PVC pression à coller diamètre 50 ou 63	femelle à battant pression max 10 bars à 20°C	1		0,00
62	Clapet anti retour PVC entre-brides PN10 diamètre 100 à 150	clapet à battant ressort inox pression 10bar TS+0°C/+60°C	1		0,00
63	Clapet anti retour PVC entre-brides PN10 diamètre 200 à 300	clapet à battant ressort inox pression 10bar TS+0°C/+60°C	1		0,00
	MANCHON ANTIVIBRATOIRE
64	Manchon antivibratoire DN 80 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM	1		0,00
65	Manchon antivibratoire DN 100 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM	1		0,00
66	Manchon antivibratoire DN 125 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM	1		0,00
67	Manchon antivibratoire DN 150 entre brides inox	pression 10bar caoutchouc EPDM	1		0,00
	SURCHLOREUR
68	Doseur de chlore 5kg y compris raccords	Astral DOSSI-5	1		0,00
	FILTRE À SABLE
69	Filtre 22m3/h pour sable ou bille de verre	Astral Vesubio	1		0,00
	TUBE PLEXIGLAS TRANSPARENT
70	Tube plexiglas transparent DN70 à DN110 longueur 2050mm	Sunclear	1		0,00
71	Tube plexiglas transparent DN120 à DN200 longueur 2050mm	Sunclear	1		0,00
	FILTRE À TAMIS TRANSPARENT
72	filtre à tamis transparent DN 20	Glynwed RVUIT	2		0,00
73	filtre à tamis transparent DN 25	Glynwed RVUIT	2		0,00
74	filtre à tamis transparent DN 32	Glynwed RVUIT	2		0,00
	VANNE À SIÈGE INCLINÉ
75	Vanne à siège incliné PVC DN20	Glynwed VVUIT	1		0,00
	TUYAUX FLOTTANT ET PANIER POUR MOTO POMPE
76	Tuyaux flottant diam 50mm couronne 50 m couleur bleue	polyéthylène	1		0,00
77	Manchon pour tuyaux bleu flottant DN50		1		0,00
78	Tuyaux flottant diam 63mm couronne 50 m couleur bleue	polyéthylène	1		0,00
79	Manchon pour tuyaux bleu flottant DN63		1		0,00
80	Panier moto pompe diam 120 H 135		1		0,00
	SONDES BAC TAMPON
81	Lot de 5 sondes bac tampon	Cillit C0415548	1		0,00
82	Contrôle de niveau liquide	Orbis MCI EBR 1	1		0,00
	THERMOMÈTRE ET MANOMÈTRE
83	Doigt de gant inox 1/2 pour sonde		1		0,00
84	Thermomètre droit ou équerre 0 à +120°c plongeur 100mm laiton H15mm boîtier alu anodisé		1		0,00
85	Thermomètre en applique 0 - 120°c a bracelet cadran diam 63 pour tube jusqu’à 1 1/2 (40/49)		1		0,00
86	Manomètre vertical ou axial boîtier inox – 20 à +60° c diam 100mm M 1/2		1		0,00
87	Pressostat -50 à +55°c raccord mâle 1/4	Jonhson controls P77AAA9300	1		0,00
	DIVERS PRODUITS
88	Pot de silicone de 1kg graisse universelle lithium	3-en-un	1		0,00
89	Colle d'étanchéité 310ml ( colle sous l'eau )	Proflex	1		0,00
90	Mastic colle 290ml	Bostik MS108	1		0,00
91	Bande de réparation d’urgence 51mm x 1820mm	Matt Chem : Matt repar	1		0,00
	FEUILLE CAOUTCHOUC
92	Feuille caoutchouc ep 3mm 1400x1000mm		1		0,00
93	Feuille caoutchouc ep 4mm 1400x1000mm		1		0,00
94	Feuille caoutchouc ep 5mm 1400x1000mm		1		0,00
95	Feuille caoutchouc rouleau de 20cm ep 3 mm longueur 10 mL		1		0,00
96	Feuille caoutchouc rouleau de 20cm ep 4 mm longueur 10 mL		1		0,00
97	Feuille caoutchouc rouleau de 20cm ep 5 mm longueur 10 mL		1		0,00
	CAILLEBOTIS
98	Caillebotis H 35 x L 195 ( prix à l'élément ) PP anti UV blanc		100		0,00
99	Caillebotis d'angle 90° H 35 x L 195 PP anti UV blanc		1		0,00
100	Caillebotis H 22 x L 240 ( prix à l'élément ) PP anti UV blanc		100		0,00
101	Caillebotis d'angle 90° H 22 x L 240 PP anti UV blanc		1		0,00
	MOQUETTE SOLAIRE
102	Moquette solaire EPDM 6l/m² diam 0,2X60 m	Giordano	1		0,00
103	Collecteur pour moquette solaire EPDM diam 1 1/4 + collier serrage 10 sorties	Giordano	1		0,00
	RACCORD ULTRAGRIP
104	Raccord de type Ultragrip DN 40/50	Glynwed S129UG50	1		0,00
105	Raccord de type Ultragrip DN 50/65	Glynwed S129UG65	1		0,00
106	Raccord de type Ultragrip DN 100	Glynwed S129UG100	1		0,00
107	Raccord de type Ultragrip DN 150	Glynwed S129UG150	1		0,00
	CIRCULATEUR BOUCLE ECS
108	Circulateur boucle DN15	Salmson NSB 15-15	1		0,00
109	Circulateur boucle DN20	Salmson NSB 25-20	1		0,00
110	Circulateur boucle DN25	Salmson NSB 30-25	1		0,00
	CIRCULATEUR HAUT RENDEMENT
111	Circulateur haut rendement DN40	Salmson Priux Master D40-60	1		0,00
112	Circulateur haut rendement DN50	Salmson Priux Master D50-70	1		0,00
113	Circulateur haut rendement DN65	Salmson Priux Master D65-90	1		0,00
114	Circulateur haut rendement DN80	Salmson Priux Master D80-90	1		0,00
	CIRCULATEUR DOUBLE
115	Circulateur double à 6m3/h pour 10 H(m) en DN32	MagnaD 32-100 (F)	1		0,00
116	Circulateur double à 6m3/h pour 5 H(m) en DN40	MagnaD 40-60 (F)	1		0,00
	SERVOMOTEUR
117	Servomoteur pour volets de CTA	Sauter ASM115	1		0,00
118	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 250Nm	Sauter AVM105	1		0,00
119	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 500Nm	Sauter AVM115	1		0,00
120	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 1000Nm	Sauter AVM234	1		0,00
121	Servomoteur pour vannes 2/3 voies 2500Nm	Sauter Vialoq	1		0,00
122	Servomoteur pour vanne papillon 30Nm	Sauter A44	1		0,00
123	Servomoteur pour vanne Glynwed Act. Elec 12V a 30V 50/60 Bloc de sécurité intégré, retour à 0 par manque de tension étoile DE 22 F05/07, TPS de MANO 12S	ER-60-90b-GS2	1		0,00
	BAGUETTE POUR POSTE
124	Baguette plastique pour appareils de soudage	Leister	4		0,00
	CHLORE GAZEUX
125	Hydroéjecteur	CIR type 4M-HP	1		0,00
	COLLIER REPARATION
126	Collier de réparation jusqu'au diamètre 70	Glynwed S381L1	1		0,00
127	Collier de réparation du diamètre 70 jusqu'au diamètre 123	Glynwed S381L2	1		0,00
128	Collier de réparation du diamètre 132 jusqu'au diamètre 225	Glynwed S381L3	1		0,00
				Total HT en €	0,00

* Fiches techniques exigées et analysées dans le jugement des offres, voir l’article 6.2 du Règlement de Consultation.