Numéro de la consultation: 2021_17202_0060

ILLUMINATIONS FESTIVES ET ÉPHÉMÈRES POUR LES FÊTES DE FIN

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES (C.C.T.P.)

Procédure de passation: MAPA ouvert avec BOAMP

Table des matières
1. Généralités	3
2. Consistance des prestations	3/4
3. Normes, réglementations et qualifications	4/5
4. Responsabilités du titulaire du marché	5
5. Sujétions et obligations diverses	5/6/7
6. Définitions des prestations spécifiques	7/8
## 7. Location décors: 9
## 8. Spécificité, visite, contrainte des sites 9/10
## 9. Pose de décors 10
10. Plans d’exécution et de récolement	10/11
11. Connaissances des lieux et DT/DICT	11
12. Raccordements électriques	11
13. Commandes des installations	12
14. Contraintes mécaniques	12
15. Contraintes développement durable	13
16. Signalisation des chantiers	13/14
17. Panneaux de chantier	14
18. Vérifications et mises en service des installations	14/15
19. Exploitation et maintenance des installations	15/16
20. Bilan intermédiaire	16
21. Dépose des installations et fin de prestations	16

# Généralités
Le présent Cahier des Clauses Fonctionnel et Technique a pour objet la location et la pose d'installations d'illuminations festives et éphémères de technologie entrant dans une démarche environnementale sur l'ensemble des 2ème & 3ème arrondissements de la Mairie du 2ème Secteur pour les fêtes de fin d'année.
Il concerne la location et pose de décors lumineux et les illuminations des sites emblématiques
# Consistance des prestations
L’exécution des prestations comprend principalement :
=> La location et la garantie des décors pendant la période des illuminations,

=> la pose, la maintenance et la dépose des installations d'illuminations,

=> la fourniture et la pose de prises d'alimentation d’illuminations,

=> la fourniture des matériels consommables,

=> la mise à disposition par le titulaire du marché de câbles électriques d’alimentation, de coffrets, pendant la durée des illuminations,

=> les essais, mises en service et les arrêts officiels dont les dates seront fixées par	l’administration,

=> les installations et signalisations de chantier y compris panneaux d’informations type “Mairie des 2ème & 3ème arrondissements”, suivant la charte graphique en cours au moment des	prestations,

=> les prestations sont réalisées conformément à ce qui a été prévu lors du	piquetage, elles devront être exécutées dans le respect des Publications UTE –	C18510,

=> l'évacuation des matériaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux en fin de chantier,

=> la fourniture à la personne publique du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) lors de la mise en service des installations,

=> le titulaire du marché doit avoir à sa disposition le personnel habilité ou agréé, et le matériel nécessaire à la bonne réalisation des prestations,

=> le titulaire du marché est responsable du choix du mode de réalisation et de l’exécution des prestations. Les agréments accordés lors des prestations laissent subsister l’entière responsabilité du titulaire du marché pour tout accident ou	dommage pouvant survenir du fait de cette réalisation,

=> un coordonnateur de sécurité peut être nommé par la personne publique, le titulaire du marché se conformera alors à toutes ses prescriptions,

=> ne font pas partie des prestations du marché, la fourniture des poteaux bois.

# Normes, réglementations et qualifications

Les matériaux et matériels utilisés pour la réalisation des installations faisant l’objet du présent marché, sont conformes aux Normes Françaises Homologuées ou équivalentes.

Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent document, l’exécution des ouvrages et l'ensemble des matériels fournis ou mis à disposition par le titulaire du marché sont soumis aux normes homologuées, règles, DTU et prescriptions en vigueur au moment de la réalisations des prestations.

Liste des principales Normes et U.T.E. :

Normes et U.T.E.	Intitulé
NF C 15-100	Installations BT – Règles
NF C 17-200	Installations d’éclairage public - Règles
NF C 17-202	Installations d’illumination temporaire par guirlande, motifs lumineux ou luminaires – Guide pratique.
UTE C 17-205	Détermination des sections des conducteurs et des dispositifs de protection
UTE C 11-001	Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique - Arrêté technique du 17 mai 2001 illustré
UTE C 18-510	Recueil d’instruction générale de sécurité / d’ordre électrique
NF EN 60-598	indice de classement NF C 71-000 des luminaires
NF EN 60-598-2-3	indice de classement NF C 71-003 règles particulières
NF EN 60-598-2-20	indice de classement NF C 71-020 règles particulières aux guirlandes lumineuses
NF EN 60-529 (C 20-010)	Degré de protection procurée par les enveloppes (Code IP)
NF EN 40	Spécifications relatives aux candélabres
Arrêté du 17 mai 2001	Distribution d’énergie électrique

Il appartient au titulaire du marché de s’assurer de la réactualisation périodique des Normes en vigueur et de leurs mises à jour.

Pour tout les matériels dont la fourniture est à sa charge, le titulaire du marché doit pouvoir fournir toutes les justifications précisant que ces matériels sont bien conformes aux prescriptions édictées dans le présent C.C.F.T. .

A défaut de stipulation dans ces documents concernant certains de ces matériaux et matériels, ou dans le cas de dérogation à certaines dispositions de ces documents proposés par le titulaire du marché, ce dernier doit préciser les caractéristiques et les essais de contrôle auxquels ils doivent satisfaire.

Les installations sont réalisées conformément à la norme UTE C17-202/ Installations d’illuminations temporaires par guirlande, motifs lumineux ou luminaires.

L’organisation des opérations nécessaires à la réalisation des installations et des ouvrages doivent respecter également :
- le règlement de voirie du Conseil de Territoire de Marseille-Provence,
- les règlements de l’administration gestionnaire de la voirie,
- les arrêtés de la Municipalité, du Département, du Conseil de Territoire de Marseille-Provence et de la Préfecture,
- la signalisation routière, livre I- 8ème partie de la signalisation temporaire, Ministère de l’Equipement édition 1993 et signalisation temporaire, manuel chef de chantier, édition 1994 de Setra,
- les prescriptions des coordinateurs de sécurité,
- les procédures d’intervention à proximité du tramway,
- les réglementations du traitement des déchets,
- le code de l’arbre de la ville de Marseille.

Pour les prestations d’ordre électrique ou de mise en œuvre des matériels d’illuminations les entreprises font intervenir des personnels titulaires d’une habilitation électrique correspondante aux types de prestations ou d’interventions dont ils ont la charge.

Les prestations devront être réalisées dans le respect des publications UTE – C15810.

# Responsabilités du titulaire du marché

Le titulaire du marché est entièrement responsable de tous les accidents survenus du fait ou à l’occasion des dits prestations.

Il assure la maintenance et le bon fonctionnement des installations mises en service et est responsable également de toute détérioration affectant les supports existants.

# Sujétions et obligations diverses

Les prix proposés par le titulaire du marché prennent en compte l'ensemble des prestations et obligations détaillées ci-dessous:

- Les sujétions inhérentes aux réunions de chantier, aux contacts avec les autres concessionnaires, les déplacements pour essais diurnes ou nocturnes ainsi que ceux effectués sous tension pour vérification de la conformité des ouvrages et de leur mise en service.
- La réception des ouvrages en état de fonctionnement.
- Au fur et à mesure de l’exécution des prestations, il procède à l’enlèvement des déchets et matériaux qui encombrent la voie publique.
- Le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour éviter la chute d'objet ou tout autre produit sur la voie publique, susceptible de provoquer des accidents	ou de nuire à son bon aspect.
- En cas de nomination d’un coordinateur de sécurité, le titulaire du marché élabore un Plan Particulier de Sécurisation et de Protection de la santé (P.P.S.P.S.) en accord avec le Plan Général de Coordination (P.G.C.)
- Les sujétions engendrées par le respect des prescriptions et des arrêtés des autorités compétentes.
- Les frais de modifications nécessaires provenant de mal façons reconnues lors de la réception des ouvrages par les Services de Contrôle, chaque fois que celles-ci auront lieu.
- L’information de la personne publique en ce qui concerne les difficultés rencontrées en cours de chantier pour la prise de décisions nécessaires afin de ne	pas retarder l’exécution du chantier.
- Le piquetage effectué par un représentant de la Personne Publique et le titulaire du marché, ce dernier étant tenu responsable de toute disparition de piquets ou repères.
- Les prestations sont réalisées conformément à ce qui aura été prévu lors du piquetage.
- Le titulaire du marché coordonne parfaitement ses prestations en tenant compte des sujétions présentées par la présence éventuelle d’autres concessionnaires ou entreprises. En conséquence, les prestations se dérouleront de façon discontinue à la demande de la Personne Publique. Il tient donc compte de ces contraintes pour établir ses propositions de prix. Il fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir	les Arrêtés ou Autorisations lui permettant d’intervenir sur la voie publique.
- Pour les interventions nécessitant une coupure du réseau Éclairage Public, l'exploitant demande un délai de 72 heures ouvrables.

Le titulaire du marché exécute des prestations de nuit lorsque cela s’avère indispensable ou si cela est imposé par les services en charge des autorisations indispensables sans qu'aucune majoration de prix ne soit appliquée. S’il le juge nécessaire, pour sa commodité, il peut demander à la Personne Publique la possibilité d’exécuter les prestations de nuit, en cas d’acceptation il ne peut prétendre à aucune majoration de prix. Cette clause vaut également pour les prestations nécessitant une consignation de l'exploitant du tramway.

# Définitions des prestations spécifiques

Dans le cas ou, l'emplacement d'une installation à poser, ne dispose pas de prise d'alimentation le titulaire le signale à l'administration.

Après accord de celle-ci, l’entreprise fournit et pose un équipement d'alimentation comprenant un coffret (façade ou candélabre en fonction des cas) équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA et d'un prise illumination IP 67 de type Festilum ou similaire.

Les décors doivent répondre aux critères suivants :

Tous les décors comprennent une partie animation lumineuse totale ou partielle par clignotement des sources ( led et ou lampe à éclats). Dans l’eventualité ou le choix de la programmation de cette animation est possible, celle-ci sera définie en concertation avec la personne publique avant le lancement des illuminations. La personnalisation des traversées tient compte le l’insertion du logo de la Mairie de Secteur monochrome blanc froid avec ou sans texte joyeuses fêtes.

Les dispositions suivantes devront être, scrupuleusement, respectées :

=> Les supports des motifs seront élaborés exclusivement en tube d’aluminium d’au moins 20X20mm et 2mm.

=> Les guirlandes, les motifs et tout autre élément décoratif doivent être fixés à des câbles métalliques de résistance suffisante afin d’assurer la parfaite stabilité des installations. Les décors transversaux seront livrés avec les kits de suspension correspondant au matériau inoxydable comprenant au minimum 2 points d’attache et seront fixés avec des double haubants (haut et bas).

=> L’ensemble de ces décorations doit résister aux effets du balancement alterné provoqué par le vent et aux surcharges dues au gel.

=> L’accrochage ne doit en aucun cas s’effectuer aux descentes d’eaux pluviales, aux garde-corps de balcons, aux lisses d’appuis de fenêtres, aux consoles d’éclairage et aux supports de signalisation ou à leurs accessoires. L'accrochage aux arbres est à éviter et est supposé se faire qu'en cas d'impossibilité d'accroche à d'autres supports et avec des protections adaptées contre toutes blessures.
=> Les fûts de candélabres d’éclairage public ne peuvent pas être utilisés comme supports, sauf avec l’accord de la Commune.

=> Tous les éléments décoratifs placés au-dessus de la voie publique doivent être disposés de façon telle que leur point le plus bas soit au moins:
- à 4 mètres au-dessus des trottoirs,
- à 6 mètres au dessus de la chaussée.
=> Maintenir l’accessibilité des baies des façades des divers bâtiments aux échelles aériennes des sapeurs pompiers.

=> Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne la protection contre les surintensités et contre les contacts indirects mettant en jeu la sécurité des personnes.

=> Le câble d’alimentation double isolation correspondant à la norme H.O.5.N.F devra mesurer au minimum 2 mètres et être connecté à un boîtier de dérivation avec presse étoupes étanches avec un indice de protection supérieur ou égal à IP54.

=> Le câble éventuellement utilisé à l’intérieur du motif jusqu’au boîtier de dérivation sera homologué à la norme H.O.5.N.F double isolation.

=> Les décors en fil lumineux devront être câblés en double trait avec des colliers traités anti UV. Le fil lumineux sera en PVC lisse traité anti UV, d’un diamètre de 12mm et comprendra 30 led par mètre linéaire.

=> Les douilles montées sur les décors devront être moulées en un seul élément équipé d’une collerette en caoutchouc pour garantir une étanchéité optimale. Le contact électrique se fera par 2 pistons montés sur ressorts

=> Les produits proposés devront être exempts de substances nocives interdites au titre de la réglementation ROHS.

=> Disposer les tableaux électriques hors de portée du public et à l’abri des intempéries.

=> Disposer les canalisations électriques de manière à ce qu’elles ne puissent constituer un obstacle ou un danger pour les personnes et les protéger contre toutes contraintes mécaniques. Disposer les connexions électriques dans des boîtes de dérivation.

=> Rendre accessible en permanence aux personnes responsables et services de sécurité le ou les dispositifs permettant de couper l’alimentation électrique.

=> Ne pas utiliser de matériaux susceptibles de s’enflammer rapidement.

=> Les motifs lumineux et guirlandes ne doivent comporter aucune lampe dont les couleurs peuvent être confondues avec celles des feux de signalisation.
=> Anticiper les glissements transversaux des motifs par des fixations appropriés

7.	Location décors

La Mairie de Secteur souhaite une décoration des sites et des traversées de chaussées, identifiés en annexe 1 de ce présent CCTP, avec une proposition de divers scénarios artistiques, sur le thème de « Noël pour les enfants ». Le prestataire est tenu de communiquer un visuel des différents projets d’illumination.

Soucieuse de l’environnement la Mairie de secteur demande au prestataire de privilégier la décoration des végétaux existants.
Les différents scénarios présentés devront offrir une invitation à la prise de photos (traîneau du Père Noël, cadeaux, boite aux lettres...)

# 8. Spécificité, visite & contrainte des sites

Le prestataire devra tenir compte de la spécificité des lieux énoncés ci-dessous et englober la demande de la Mairie de Secteur dans la proposition de ses scénarios.

Place de Strasbourg
Les scénarios présentés devront intégrer un sapin de Noël 3D.

Places de Lenche, Pistoles et Bernard Cadenat
Ces places sont soumises à des contraintes spécifiques, liées aux terrasses de restaurants et/ou aux marchés, la décoration est à adapter en conséquence.

Place des Moulins
Les arbres situés devant l’école devront également être traités.

Mairie
La décoration du bâtiment devra proposer dans un des scénarios, une décoration linéaire des égouts de toit. Les pendaisons sont à proscrire (site fortement venté).

Esplanade Major
Les scénarios de l’esplanade devront englober la décoration des quatre candélabres par une animation sous forme d’étoiles filantes.

Le titulaire est ainsi réputé avoir pris connaissance du terrain en se rendant sur les lieux, et en avoir reconnu le relief, l’environnement immédiat et toutes les contraintes qui en résultent pour l’exécution des prestations.

Une visite des lieux sera organisée après la notification du marché avec le titulaire.

Le fait d’avoir soumissionné suppose que les candidats ont obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation des prestations, et qu’ils s’engagent à exécuter les prestations dans les règles de l’art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus.

Les candidats remettront donc leur offre en prévoyant les éventuelles difficultés d’accès, d’approvisionnement ou autres, sans pouvoir tenter ensuite de revenir sur les prix du bordereau de prix unitaire du marché.
Ils ne pourraient se prévaloir à la conclusion du marché d’une connaissance insuffisante des sites.

## 9. Pose de décors

Tous les décors loués englobent la pose, la maintenance et la dépose.

Toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement des décors et au respect des prescriptions et demandes indiquées dans le présent dossier de consultations sont incluses.

Avant toute intervention de pose des décors, le titulaire du marché doit procéder à la vérifications des ancrages et supports existants afin de s'assurer de la tenue des installations à poser.

Les candélabres doivent être protégés aux niveaux des points d'ancrages pour éviter toutes dégradations des supports et de leurs revêtements.

Pour les décors traversants, le titulaire doit prendre en compte les efforts appliqués aux supports et mettre en place tous les haubans nécessaires sans complément de prix.

Seuls les ancrages supplémentaires à créer sur façade font l'objet d'un prix spécifique.

Avant toute pose d'ancrage supplémentaire, le titulaire du marché doit en faire la demande express auprès de l'administration pour accord. Cette demande devra être justifier par des notes de calculs.

Pour la pose des guirlandes la hauteur minimale est de 3 mètres depuis de sol.

Après l’arrêt des illuminations, l’entreprise effectue la dépose des guirlandes.

# 10. Plans d’exécution et de récolement

Il appartient au titulaire du marché d’établir tous les plans d'exécution ainsi que les calculs justificatifs, conformément aux spécifications du présent marché, aux stipulations de la commande et aux modifications et dispositions particulières décidées lors du piquetage.

Il ne peut prendre prétexte des omissions, contradictions ou erreurs constatées pour éluder sa responsabilité qui demeure pleine et entière, quant aux études d’exécution.

Les plans d'exécutions et les notes de calculs sont remis par tous moyens ( courrier, remise en main propre ou mail) au maître d’œuvre avant toute interventions.

En fin de pose des installations, le titulaire du marché devra fournir à la personne publique un dossier de remise d'ouvrage complet au plus tard le jour de la mise en service des installations

Ce dossier de remise d'ouvrage comprend :

=> Les plans de récolement, conformes à l’exécution, sont fournis, en deux exemplaires papier et sur supports informatique au format Autocad version 2000. Il indique sur ces plans la nature des décors posés, le numéro du support de raccordement ou de la plus proche lanterne façade dans le cas de raccordement sur réseau façade. Toutes les cotes nécessaires à une lecture précise du plan sont exigées.

=> Les certificats de conformités électrique.

=> Les certificats de conformité mécanique.
# 11. Connaissances des lieux et DT/DICT

Le titulaire du marché prend en compte toutes les contraintes liées à l’accessibilité du site ( voies d’accès, servitudes,…),

Pour la confection des regards, il effectue les DT/DICT conjointes auprès des concessionnaires et occupants de droit et vérifie la qualité des renseignements fournis.

# 12. Raccordements électriques

L’ensemble des raccordements électriques sur les réseaux de distribution d’énergie de la Ville de Marseille sont à la charge du titulaire du marché. Les installations sont conformes à la norme UTE C17-202 / Installations d’illumination temporaire par guirlande, motifs lumineux ou luminaires.

Un certificat de conformité électrique délivré par un organisme agréé par l’État devra être fourni par le titulaire du marché avant la mise sous tension des installations.

Le titulaire du marché raccorde les décors lumineux sur les prises type illumination déjà en place et vérifie le bon fonctionnement des protections différentielles. Les remplacements éventuels de ces protections sont à la charge du titulaire du marché.

Dans le cas de raccordements réalisés en dehors de ces prises illumination ou de boite de raccordement étanche, l’utilisation de manchons type gel est exigée.

Les prises d'illumination sont de type Festilum ou similaire.

# 13. Commandes des installations

Le titulaire du marché équipe chaque installation d'un système d'allumage et d'extinction programmable de type e-Lum de BH technologies ou similaire.

Le titulaire effectue la programmation des dates et heures d'extinction en fonction des éléments qui lui sont fournis par ordre de service. Il effectue également grâce au système de télécommande un allumage momentanée pour les essais et les tournées de vérification.

13-1 Période d’illuminations

La mise en service s’effectuera, chaque année, entre la semaine 46 (pose) de l'année N et la semaine 4 (dépose) pour l'année N+1 de chaque année civile.

Lors des inaugurations des illuminations dans le 2ème arrondissement puis dans le 3ème arrondissement, la présence d’un technicien du titulaire du marché et d’un interrupteur de déclenchement est indispensable pour la mise sous tension et l’éclairage doit être instantané.
Le jour de la date officielle des illuminations, tout le matériel d’illuminations doit être posé et prêt à l'emploi.
Les dates de pose et dépose seront précisées par ordre de service.

13-2 Plage horaire de fonctionnement des illuminations

Les illuminations devront fonctionner sur les mêmes plages horaires que l’éclairage public municipal.

# 14. Contraintes mécaniques

Les décors proposés sont compatibles avec les efforts maximum admissibles par les supports pour la zone de vents de Marseille (Zone 3 site exposé de la NV 65). Les fiches de calculs de résistance des mâts sont communiquées en pièces jointes.

Les systèmes d’accroches sont conçus pour un assemblage rapide, afin de limiter les temps d’intervention pour les opérations de montage et démontage sur site. Ils comprennent également des protections pour empêcher toute détérioration du thermo-laquage des supports.

Les systèmes de haubanage est conforme aux efforts appliqués sur les ancrages.

# 15. Contraintes développement durable

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Mairie des 2ème et 3ème arrondissements demande à ce que les décors proposés en location soient conçus pour être le moins énergivore possible et faire l’objet de reventes ou de nouvelles locations par le fournisseur de matériel.

Le prestataire devra indiqué la consommation en KW/h des traversées et de chaque scénario proposés pour l’animation des places

Cette demande doit permettre d’éviter le recyclage des décors dans les filières d’élimination des déchets en fin d’exécution du présent marché.

# 16. Signalisation des chantiers

Pour l’installation des chantiers, le titulaire du marché n'occupe que les parties du domaine public qui lui sont désignées.

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des services compétents, il barre avec son propre matériel et sous sa propre responsabilité, les voies où se déroulent les opérations, lorsqu’il lui est impossible d’y maintenir la circulation.

Toutefois, l’accès aux immeubles, aux propriétés privées et aux garages est assuré en toutes circonstances.

La sécurité et la continuité du cheminement des piétons sont assurées pendant toute la durée du chantier. Pour cela, lorsque des prestations, des dépôts de matériaux ou la signalisation empiètent sur le trottoir, il est conseillé de conserver une largeur minimale de 0,90 mètres pour le passage des piétons.

Dans le cas contraire, le titulaire du marché aménage :

=> soit un passage sur la chaussée de niveau avec le trottoir protégé de la circulation générale et du chantier,

=> soit une déviation du trafic piétons sur le trottoir opposé et un passage piétons provisoire aménagé pour assurer cette traversée en sécurité.

Dans tous les cas, le titulaire du marché prend les mesures nécessaires pour maintenir l’accès aux véhicules de secours.

Les arbres situés dans l’emprise du chantier sont soigneusement protégés conformément au Code de l'Arbre édité par le Service Espaces Verts et Nature.

La signalisation est conforme au Code de la Route et aux instructions réglementaires contenues dans le document de la signalisation routière, livre I- 8ème partie de la signalisation temporaire, Ministère de l’Equipement édition 1993 et signalisation temporaire, manuel chef de chantier, édition 1994 du Setra. Elle est réalisée par le titulaire du marché sous le contrôle des services compétents.

En cas de carence, les autorités compétentes pourront prendre aux frais de ce dernier les mesures nécessaires après une mise en demeure restée sans effet.

Le titulaire du marché doit la fourniture, la mise en place et la maintenance de l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des divers schémas de signalisation de chantier et de signalisation temporaire, ainsi que la fourniture et la pose des panneaux d’information de l’entreprise pendant toute la durée des prestations.

La signalisation complète de chantier comprenant la fourniture du matériel nécessaire, le remplacement des panneaux accidentés ou disparus, la surveillance diurne et nocturne et la maintenance de la signalisation incombent au titulaire du marché.

La veille de chaque jour d’arrêt de travail, le chantier devra être mis en ordre et les matériaux enlevés si la Personne Publique le juge utile dans l’intérêt de la circulation et de la propreté de la ville.

Les prix proposés par le titulaire du marché prennent en compte l’ensemble des sujétions ci-dessus.

# 17. Panneaux de chantier

Le titulaire du marché doit la fourniture et l’installation d'un panneau de chantier sur les engins d’intervention de ses équipes pendant les périodes de pose et de dépose des décors lumineux.

Les panneaux de chantier sont conformes à la charte graphique de la Mairie des 2ème & 3ème arrondissements. De plus, le titulaire du marché soumet un bon à tirer avant la conception définitive de ceux-ci.

# 18. Vérifications et mises en service des installations

En fin de prestations de pose et avant la réception partielle des installations, il est procédé aux essais des installations en présence d'un représentant de l'Administration et de son exploitant.

La date des essais est fixée par la Personne Publique, une mise en service provisoire est effectuée par le titulaire du marché et les anomalies constatées sont réparées par celui-ci avant la réception partielle des installations.

Après la mise en service des installations d'illuminations, une tournée nocturne de minimum cinq équipes est organisée en présence chacune d'un représentant du titulaire du marché, d'un représentant de l'administration et de son exploitant afin de vérifier le bon fonctionnement de celles-ci.

Afin de permettre le bon déroulement de ces tournées nocturne, le titulaire de chaque marché met à disposition et à ses frais le nombre de véhicules 4 places nécessaires

Les installations défaillantes sont dépannées dans les meilleurs délais, en cas de panne persistante après la date de mise en service des illuminations les pénalités prévues au CCAP sont appliquées.

# 19. Exploitation et maintenance des installations
La garantie et la maintenance des installations sont à la charge du titulaire du marché.

Celui-ci communique à la Personne Publique et à son exploitant un numéro de téléphone d’astreinte (7j/7j et 24h/24h) unique pour toute la période de la présence sur site des installations, quel que soit le nombre de co-traitant ou sous-traitant pour permettre le signalement de pannes.

Au delà de la garantie et de la maintenance dues au titre du marché, le titulaire a également une obligation de surveillance des installations pendant toute la durée des illuminations.

L’exploitant du réseau Éclairage Public et Illuminations de la Ville de Marseille est responsable uniquement du bon fonctionnement du réseau de distribution jusqu’en limite du réseau de distribution d'éclairage public dont la frontière est juste en amont des coffrets de protection des prises illuminations.

En cas de panne (défaut d’allumage complet, défaut d’allumage partielle, défaut d'animation, défaut de programmation,...) d'une installation ou de problème mécanique signalé par la Personne Publique, son exploitant ou le titulaire du marché, ce dernier procède dans un délai de 5 heures à partir de la demande de la mairie adressée par quelque soit la modalité ( téléphone d’astreinte ou mail) sous peine de pénalité.

Le titulaire du marché est également responsable de la réparation des installations d'illuminations en cas de vandalisme.

Afin de suivre les signalements et les dépannages effectués, le titulaire du marché communique pendant toute la période des illuminations tous les jours ouvrés un tableur de suivi de pannes dont le modèle est mis en pièce annexe.

Tous les signalements signalés auprès de l’astreinte ou constaté par le titulaire doivent être renseignés dans le tableur ainsi que toutes les interventions liés à la remise en service,

Les adresses mails sur lesquelles doivent être envoyées le tableur mise à jour seront communiquées pendant l’exécution du marché.

# 20. Bilan intermédiaire

Une réunion de bilan intermédiaire de la garantie et de la maintenance des installations est prévue dans les locaux de l'Administration pendant la période des illuminations en présence du titulaire du marché.

L'objectif de cette réunion est de faire un bilan du bon fonctionnement des installations.

En cas de constat de manquement au service attendu, le titulaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour améliorer son service et assurer le fonctionnement des installations.

La date de la tenue de cette réunion ainsi que le lieu du rendez-vous seront communiqués au titulaire pendant l'exécution du marché.

Cette réunion de bilan intermédiaire est indépendante des pénalités qui seront appliquées suivant les modalités indiquées dans le CCAP.

# 21. Dépose des installations et fin de prestations

Après l’arrêt des installations d’illumination programmé par la Personne Publique, le titulaire du marché effectue la dépose des installations en prenant soins de maintenir en place et en état de bon fonctionnement les prises de raccordement d’illuminations de l’ensemble des mâts des sites.