Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de Service : DGAVDE-DPGR (30802)

Chantier de référence - Étude de cas –
Cahier des Clauses Techniques Particulières

ACCORD-CADRE MULTI ATTRIBUTAIRE À MARCHÉS SUBSÉQUENTS EN VUE DE TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ ET DE CONFORTEMENT DES BÂTIMENTS MENAÇANT RUINE

Sommaire

GENERALITES

Au titre de l’évaluation de la valeur technique des offres, nous proposons une Étude de cas concrète afin d’apprécier le critère « Chantier de référence - Étude de cas ». Ce chantier de référence n'est pas contractuel. La note attribuée à ce critère sera comprise entre 0 et 20 points.

Les éléments constitutifs du dossier Chantier de référence - Étude de cas sont :
- Le présent Cahier des Charges Particulières,
- La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et son annexe : Les Plans de principe,
- Cadres d’analyse technique.

1. CONTEXTE
  1. Localisation

Les deux bâtiments (nommés bâtiment A et B) sujets de cette Étude de cas sont mitoyens et situés en milieu urbain dense (centre Ville de Marseille) pour des travaux d’office (Confortements - Travaux prescrits par les arrêtés de police de la Ville de Marseille).

Rue Y

Bâtiment A

Bâtiment B

Rue X

Plan de situation

  1. Données

Les immeubles investigués se situent dans le centre ville de Marseille. Ces bâtiments sont des « 3 fenêtres marseillais » de type R+3 et combles. Les ouvrages se composent de deux appartements par niveau excepté au RDC où se trouve des commerces. La parcelle est mitoyenne de part et d’autres par des immeubles de même type (R+3). Le mur mitoyen entre ces deux bâtiments est unique.

Un « 3 fenêtres marseillais » présentent une vue en plan rectangulaire. Les planchers et la toiture sont supportées par des pannes et des poutres en bois parallèles aux façades, elles mêmes portées par les murs porteurs dans lesquels elles pénètrent sur le tiers, voire la moitié de l’épaisseur du mur. La façade avant et la façade arrière n’ont aucune fonction porteuse (hormis leur poids propre). Elles sont reliées aux murs porteurs par harpage des maçonneries.
Les murs porteurs comme les façades sont souvent en moellons hourdés à la chaux. Les murs sont enduits pour protéger les parements.
Les cloisons des appartements sont constituées de briques plates en terre cuite minces, enduites de plâtre sur les 2 faces.
Les plafonds sont réalisés par la pose de canisses fixées sur lambourdes et recouvertes de plâtre. A noter la présence de faux plafond dans la majorité des appartements

Les sols sont généralement recouverts de tomettes de forme hexagonale posées sur un mortier maigre et les enfustages en bois reposant sur les poutres bois.
Les escaliers reposent d’un côté sur un mur porteur et de l’autre sur un limon en bois balancé portant de palier à palier. Les marches des escaliers d’origine sont composées d’une planche de bois verticale servant de fond de coffrage pour un remplissage hétérogène (gravats) mis à niveau par mortier.

  1. Diagnostic du bâtiment par un expert mandaté

Adresse : Bâtiments A et B mitoyens (rue X et Y)

Nombres d’étages : R+3 et combles

Points critiques stabilité :

- Fissures des façades (côté rue X et côté rue Y) traversantes en accent circonflexe sur l’ensemble des étages synonyme d’un mouvement vertical descendant du mur mitoyen aux deux bâtiments.
- Fissures en sous face des escaliers confirmant le mouvement vertical du mur mitoyen,
- Fissures verticales à la jointure entre les façades et le mur mitoyen porteur synonyme d’une désolidarisation des façades des deux ouvrages.
- Fissures verticales en partie haute de la façade du bâtiment mitoyen B (côté rue Y) synonyme d’un mouvement de la façade vers la rue Y.

Conclusion :

Risque d'effondrement total ou partiel à court terme (péril imminent) des bâtiments A et B.
Les constations faites sur les façades nécessitent une action rapide pour éviter les risques de chute d’éléments de façade sur la voirie (actuellement interdite au public).

Autres points constatés :
Présence d’un puisard au niveau du palier d’entrée du bâtiment mitoyen B.

  1. Rapport d’expertise du Tribunal administratif

Description :
Les deux parcelles sont entièrement bâties par deux bâtiments en rez-de-chaussée réhaussé de 3 étages de part de d’autre des rue X et Y.
Ces immeubles ne possèdent pas de sous-sol.
Dans ces immeubles, l’ensemble des étages sont voués à l’habitation alors que les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces.

Mesures à réaliser :

Considérant que le rapport d’expertise susvisé, face à l’évolution des désordres constructifs relatifs à cet immeuble, préconise les mesures suivantes afin d’assurer la sécurité des occupants :
- Faire neutraliser tous les réseaux de fluides (les alimentations électriques, eau,gaz),
- Faire fermer l’immeuble à clef.
- Reloger l’ensemble des locataires de l’immeuble.
- Récupération des clefs des appartements par le propriétaire pour effectuer les travaux.
- Interdire l’occupation des appartements des immeubles et des locaux commerciaux situé au rez-de-chaussée.
- Installer un périmètre de sécurité en GBA sur la chaussée devant la façade de l’immeuble.
- Interdire l’accès de l’immeuble à toute personne non autorisée.
- Faire purger les maçonneries instables et l’enduit non adhérent.
- Faire établir un Cahier des Clauses Techniques Particulières par un homme de l’art (architecte ou Bureau d’Étude Technique BET) pour vérifier :
  - L’état des enduits de la façade.
  - L’état des toitures.
  - L’état des mouvements structurels entre les façades et les murs séparatifs.
  - Faire établir un Plan Général de Coordination par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé en cas de coactivités
  - Remettre en état en suivant le CCTP d’un BET ou d’un architecte et suivant le PGC d’un coordonnateur S.P.S. en cas de coactivités.
- Réaliser les travaux découlant de ces études.
- Faire établir une attestation par un homme de l’art à la fin des travaux à remettre aux services de sécurité des immeubles de la Ville de Marseille pour permettre la main levée de péril et la libération de la chaussée.
  1. Données préalables

Afin que les candidats puissent décrire les différentes phases de l’opération ainsi que la méthodologie des travaux d’office (Confortement), le candidat partira des informations ci-dessus qu’il complétera si nécessaire par des hypothèses qu’il justifiera.

Pour les déchets dangereux, on prendra l’hypothèse que de l’amiante a été repérée ainsi que du plomb à teneur supérieure au seuil. Les travaux de désamiantage et élimination du plomb ont été réalisés au préalable.

L’important est de décrire les différentes phases, les points importants, les différents points pouvant être bloquants ainsi que les précautions à prendre.

Un Maître d’œuvre, de Contrôleur Technique ainsi qu’un Coordonnateur SPS assureront leurs missions respectives pour les travaux de confortement des ouvrages.

  3. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le Bâtiment A sera mis en sécurité – Confortement provisoire
Le Bâtiment B sera mis en sécurité – Les travaux de confortements entrepris seront réalisés dans l’optique de la réalisation de travaux de confortements pérennes.
Surfaces au sol par niveaux des ouvrages : environ 100 m²
Hauteurs des bâtiments : 14 m – Largeur des bâtiments 7,20m
3.1- Développement durable - Environnement

D’une part, une attention particulière sera apportée par le Titulaire à la minimisation de toutes les nuisances (bruit, poussières, vibrations, circulation de véhicules, pollutions diverses..) par la mise en place de méthodes de travaux et d’emploi de matériels adaptés.
D’autre part, le Titulaire recherchera le scénario de gestion des déchets le plus approprié permettant une valorisation optimale des déchets.

Dans le respect des démarches du pouvoir adjudicateur dans ce domaine, le Titulaire a un rôle de conseil auprès des services concernant la mise en œuvre de techniques et de produits compatibles avec cette approche du développement durable. Afin de favoriser la limitation des nuisances et la maîtrise des risques naturels et technologiques, le Titulaire s’engagent à :
- Retenir des matériaux bénéficiant d’un étiquetage environnemental (dans la mesure où ils existent) ;
- Gérer le tri conformément à la réglementation – Gestion et transmission des Bordereaux de suivi des déchets à la Maîtrise d’Oeuvre et Maîtrise d’Ouvrage ;
- Assurer la valorisation des déchets valorisables si possible vers des filières locales de réemplois. Le Titulaire favorisera la réutilisation des bois, aciers et autres matériaux compatibles avec une valorisation potentielle.

3.2- Hygiène et sécurité des chantiers

Le Titulaire doit prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents sur les chantiers tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers, conformément aux dispositions des articles 31 et 35 du CCAG-Travaux.

3.2.1. - Sécurité sur les chantiers

La sécurité du chantier sera assurée par la signalisation et la protection de celui-ci, selon les directives données par le Maître d’Oeuvre et selon la réglementation en vigueur. La signalisation sera adaptée afin d’assurer la sécurité des ouvriers, ainsi que des riverains et usagers. Elle devra suivre l’évolution des risques et de l’avancement des travaux. L’Entrepreneur est tenu de se conformer à toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs du chantier. Il doit veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour l’emploi des passerelles, boisages, échafaudages, appareils de levage et tous les engins mécaniques utilisés sur le chantier. Il est responsable des accidents qui peuvent survenir à ses ouvriers, et aux tiers.

3.2.2 - Coordination entre les entreprises en matière de sécurité et de protection de la santé

Le Titulaire est tenu de se conformer aux textes relatifs à la prévention des accidents du travail et notamment aux prescriptions :
- Soit du décret du 20 février 1992 concernant les plans de prévention (Décret 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure) ;
- Soit du décret du 26 décembre 1994 relatif à la coordination de la sécurité et de la protection de la santé (Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail).

L’incidence de ces dispositions est réputée incluse dans l’Offre de Prix. L’Entreprise Titulaire doit avoir une parfaite connaissance des supports, implantations, réservations des autres entreprises pouvant intervenir sur la même opération.

Dans le cas où le décret du 26 décembre 1994 s’applique, la coordination entre les entreprises en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est assurée par un coordonnateur SPS désigné par le Maître d'Ouvrage. Dans ce cadre, conformément à l’article R 4532-6 à 9 du Code du Travail, les modalités pratiques de coopération entre les différents intervenants et le coordonnateur SPS s’appliquent. Ces articles rappellent les obligations du maître d’ouvrage vis-à-vis de son coordonnateur SPS (accès aux documents d’études, aux contrats des entreprises, aux réunions de chantier…). Un Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) sera alors établit et ainsi toutes les entreprises appelées à travailler sur le présent chantier, devront, avant toute intervention sur le site, établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

3.2.3 - Vêtements de travail

L’Entreprise Titulaire dote son personnel de vêtements et d'équipements de protection individuelle (EPI) permettant d'assurer les interventions prévues en toute sécurité. Tout personnel intervenant sur le site doit porter en permanence l’insigne spécifique du prestataire.

3.2.4 - Préconisations spécifiques COVID-19

L’entreprise devra respecter les préconisations sanitaires spécifiques pour faire face au COVID-19 conformément aux prescriptions de l’OPPBTP.

Elle assurera :
- La mise à disposition des équipements individuels : gel hydro alcoolique, produits désinfectant, lingettes, masque de protection individuel, etc. ;
- La décontamination et le nettoyage des locaux de la base vie ;
- La mise à disposition d’un référent COVID-19.

3.2.5 - Réunion de chantier

Les réunions de chantier seront hebdomadaires et obligatoires. L'Entrepreneur ou son représentant dûment délégué sera tenu d'assister à ces rendez-vous de chantier sous peine d’applications de pénalités régies par le CCP. Les réunions de chantier seront planifies par la Maîtrise d’Oeuvre qui en informera tous elles intervenants du chantier.

4- Modalités d’exécution des travaux

4.1 - Études d’exécution

Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage :
- D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ;
- D’établir les plans d’atelier, de fabrication, de montage et de chantier ;
- D’établir les notes de calcul et les spécifications à l'usage du chantier.

4.2 - Plans d’exécution

Les plans d’exécution, d’atelier, de fabrication, de montage et de chantier des ouvrages sont à la charge du Titulaire.
L’Entreprise établira à ses frais des plans d'exécution des ouvrages précisant tous les détails nécessaires à une échelle parfaitement lisible et exploitable sur fichier informatique reproductible.

Tous les documents issus des Études d’Exécution :
- Seront soumis à l’approbation de la Maîtrise d'Oeuvre dans le cadre de sa mission VISA ainsi que du Bureau de Contrôle avant tout commencement d’exécution, le cas échéant ;
- Seront accompagnés des fiches techniques des matériaux proposés et conformes aux normes en vigueur.

Précisions sur l’organisation des Études d’Exécutions :

	Études d’Exécution	VISA
Maîtrise d’Oeuvre		X
Entreprise	X

5 - Organisation du chantier

5.1 - Accès au chantier - Circulation

Le Titulaire doit se rendre compte de l’état des lieux, des dispositions du terrain, des accès et abords du chantier, des possibilités de stockage des matériaux, des conditions de sécurité et des co-activités.

L’Entreprise Titulaire est tenue :
- De se conformer à toutes les dispositions prescrites par les règlements propres au site et de voirie. Le cas échéant, elle s’acquitte des redevances d’occupation du domaine public liées à ses travaux ;
- D’assurer la protection des occupants et des tiers contre toute chute de matériaux, par toutes dispositions et moyens appropriés, conformément à la législation en vigueur ;
- De prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter tous dommages sur les installations existantes. En cas de livraison de matériel ou d’outillage sur site, le Titulaire est seul responsable de sa réception.

5.2 - Ouvrages cachés ou provisoires

Les ouvrages cachés ou provisoires ne peuvent être bouchés ou enlevés sans que le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Oeuvre en aient été préalablement averti et que l’Entreprise Titulaire en ait effectué un relevé contradictoire avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Oeuvre.

5.3 - Dégâts, soustractions, détournements de matériaux

L’Entreprise Titulaire est responsable de tous dégâts survenus sur le chantier pendant les travaux, soit du fait de ses ouvriers, soit du fait des personnes qui auraient pu s’introduire dans le chantier comme aussi de toutes détériorations ou soustractions (meubles et immeubles).
Pendant l’exécution et jusqu’à l’achèvement des travaux, l’Entreprise Titulaire demeure responsable de tous les matériaux, métaux, appareils et objets destinés aux travaux, qu’ils soient mis en œuvre et adhèrent au bâtiment ou simplement déposés sur le chantier.

5.4 - Provenance, qualité et préparations des matériaux

Origine et fourniture des matériaux

Les matériaux devront, d'une manière générale, satisfaire aux conditions fixées dans la présente Etude de cas. Cependant, à défaut de stipulations relatives à certains matériaux ou en cas de dérogation à des dispositions figurant dans les documents cités ci-dessus, l'Entreprise Titulaire devra préciser leurs conditions d'utilisation et les résultats concernant leurs essais de contrôle et avoir l’agrément de la Maîtrise d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle.

Réception, contrôle et agrément

Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément du Maître d'Oeuvre et du Bureau de Contrôle.

6 - Réception des travaux

Les travaux font obligatoirement l’objet d’une réception (articles 41 et suivants du CCAG-Travaux).

Cette réception prévoit notamment :
- De fixer une date d’achèvement des travaux qui sera le point de départ de toutes les garanties, notamment la garantie du parfait achèvement d’un an ;
- L’établissement d’un PV de réception notamment quand il y a des réserves à lever après réception ;
- Un délai est donné au Titulaire pour lever les réserves. La personne chargée du suivi des travaux pour le compte du Maître d'Ouvrage ainsi que la Maîtrise d’Oeuvre procède en présence du Titulaire ou de son représentant, aux opérations préalables à la réception des travaux décrits dans l’offre et accepté. Les opérations de réceptions sont formalisées. Le modèle EXE4 « Procès-verbal des opérations préalables à la réception » est utilisé.

Ces opérations comportent :
• La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
• La constatation éventuelle de l’inexécution de prestations prévues au marché ;
• La constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
• La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux ;
• Les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

7- Documents après travaux

En fin de chantier, le Titulaire est tenu de fournir en trois exemplaires le dossier complet des ouvrages exécutés (DOE) sur support USB, au format PDF ou compatibles AUTOCAD comprenant notamment :

- Plans de récolement des ouvrages exécutés ;
- Documentations techniques du matériel installé ;
- Notices d’exploitation ;
- Fiches techniques des produits et matériaux mis en œuvre munis de leur étiquetage sanitaire ;
- Éléments techniques nécessaires à l’établissement du Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO) à établir par le coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé (SPS) ;
- Bordereaux de suivi des déchets.

8- Garantie et délai de garantie

L’Entreprise est soumise aux règles relatives à l’ensemble des responsabilités et garanties légales de l’Entrepreneur pour les travaux et équipements fournis. Le délai de garantie concernant les travaux est de un an à compter de la date d’effet de la réception complète

9 - Garantie

Une garantie totale d’un an, pièces, main d’œuvre et déplacement sera due par l'Entreprise sur les travaux réalisés à compter de la date de réception des travaux. Cette garantie correspond à la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage conformément au CCP du marché et au CCAG-Travaux.

Cette garantie prévoira une intervention sur site dans un délai de 1 jour dès réception d'une demande en garantie de la commune par lettre recommandée avec avis de réception postal.
Cette garantie portera sur toutes natures de dégradations liées à tous désordres constatés correspondants aux travaux réalisés. L’Entreprise pourra proposer des garanties complémentaires.

10 – Obligation de l’Entreprise

Le Titulaire s’engage à accomplir sa mission selon les règles de sa profession.
Il s’engage à respecter l’ensemble des textes en vigueur relatifs aux opérations à réaliser.
Il s’engage à protéger la confidentialité des travaux du Maître de d'Ouvrage.
Il s’engage à ne pas divulguer les résultats de ses travaux sans l’autorisation écrite du Maître de d'Ouvrage.

11 - Nature des travaux à réaliser

11.1- DICT, PPSPS, Plan de recollement DOE

L’Entreprise devra la réalisation des DICT, PPSP, Plan de recollement, DOE ainsi que tous documents réglementaires nécessaire au parfait achèvement des travaux.
Localisation : Article 1 DPGF - Bâtiments A et B – Au Forfait

11.2- Constat d'huissier des bâtiments et des avoisinants

L’Entreprise devra la réalisation d’un constat d’huissier des bâtiments objet des travaux ainsi que des avoisinants.

Localisation : Article 2 DPGF - Bâtiments A et B – Unité : 2

11.3- Traçage et implantation des ouvrages

L’Entreprise devra la réalisation du traçage et implantation des ouvrages compris toutes sujétions d’exécutions.

Localisation : Article 3 DPGF - Bâtiments A et B – Ensemble 1

11.4- Amenée et installation de chantier, base vie, replis et nettoyage du chantier

L’Entreprise devra l’amenée, l’installation (chantier, base vie, équipements sanitaires, balisages, signalétiques,etc...), le replis et le nettoyage du chantier compris toutes sujétions d’exécutions.
Le transport à pied d’œuvre du matériel, la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaire à la réalisation des ouvrages, les protections nécessaires pendant les travaux, le nettoyage en cours et en fin de travaux, l’enlèvement de tous détritus aux décharges publiques, le repliement du matériel.

Localisation : Article 4 DPGF - Bâtiments A et B – Ensemble 1

11.5- Désencombrement, nettoyage et désinfection

Les prestations comprennent le désencombrement, le nettoyage et la désinfection de l’ensemble des locaux des bâtiments compris toutes sujétions d’exécution.
Ces travaux de désencombrement, nettoyage et désinfection ne doivent en aucun cas comporter des risques face à l’état structurel du bâtiment, les travaux d’étaiement des planchers seront donc réalisés au fur et à mesure.
Localisation : Article 5 DPGF - Bâtiments A et B – 8 niveaux de 100 m² - Ensemble 1

11.6- Échafaudages

Les prestations comprennent la fourniture, la pose ainsi que le repliement d’échafaudages suivant normes réglementaires compris toutes sujétions d’exécution.
Localisation : Article 6 DPGF - Bâtiments A et B – Ensemble 1 : (14 ml x 2 = 28 ml de large – 15 m ht)

11.7- Études d’Exécutions

Les prestations comprennent la production par un BET Structure compétent les Études d’Exécutions des ouvrages réalisés. Ces études devront être visées par la Maîtrise d’Oeuvre ainsi que le Bureau de Contrôle avant réalisation des ouvrages.
Localisation : Articles 7 et 8 DPGF - Bâtiments A et B – Ensemble 1

11.8- Butonnage façade du bâtiment A côté rue X

Les prestations comprennent la réalisation d’un butonnage des façades du Bâtiment A côté rue X compris toutes sujétions d’exécutions.
Fourniture et mise en œuvre de blocs béton compris toutes sujétions d’exécutions et d’ancrage. Dimensionnements suivant Études d’Exécutions du BET Structure.
Fourniture, préparations, façonnages, soudures, mise en œuvre des profilés métalliques, des platines métalliques et autres matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages. Dimensionnements suivant Études d’Exécutions du BET Structure.
Localisation : Articles 9 et 10 DPGF - Bâtiment A côté rue X – 1 façade 7,20 ml x 14 m ht - Ensemble 1

11.9- Butonnage façade du bâtiment A côté rue Y

Les prestations comprennent la réalisation d’un butonnage des façades du Bâtiment A côté rue Y compris toutes sujétions d’exécutions.
Fourniture et mise en œuvre de blocs béton compris toutes sujétions d’exécutions et d’ancrage. Dimensionnements suivant Études d’Exécutions du BET Structure.
Fourniture, préparations, façonnages, soudures, mise en œuvre des profilés métalliques, des platines métalliques et autres matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages. Dimensionnements suivant Études d’Exécutions du BET Structure.
Localisation : Articles 11 et 12 DPGF - Bâtiment A côté rue Y – 1 façade 7,20 ml x 14 m ht - Ensemble 1

11.10- Tirants façades du Bâtiment B

Les prestations comprennent la fourniture et la mise en œuvre de tirants en façades du Bâtiment B au niveaux de chaque planchers reliant les façades (3 planchers) compris toutes sujétions d’exécutions. Les tirants devront être conçus et mis en œuvre dans l’optique d’un confortement pérenne de l’ouvrage.
Fourniture, préparations, façonnages, soudures, mise en œuvre des profilés métalliques, des platines métalliques et autres matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages. Dimensionnements suivant Études d’Exécutions du BET Structure.
Localisation : Article 13 DPGF - Bâtiment B – 2 façades 7,20 ml x 14 m ht – niveaux 100 m² (7,20 m x 14 m) - Ensemble 1

11.11- Étaiement des planchers

Les prestations comprennent l’étaiement des planchers linéaires sous planchers composé de lisses haute et basse en madriers ou bastaings, étais verticaux métallique compris toutes sujétions d’exécutions.
Afin de permettre l’accès en sécurité aux différents locaux, l’Entrepreneur devra la réalisation d’un étaiement des planchers sur l’ensemble des étages.
Cet étaiement sera réalisé en parallèle du désencombrement étage par étage en débutant par le niveau RDC.
Dimensionnements et positionnements suivant Études d’Exécutions du BET Structure.
Localisation : Articles 14 er 15 DPGF - Bâtiments A et B – 8 niveaux de 100 m² - 450 ml

11.12- Étrésillonnements des ouvertures

Les prestations comprennent la fourniture et la pose d’étrésillonages bois des ouvertures comprenant un cadre et croix de Saint André, dépose des volets bois existant, mise en place de plaque OSB vissée sur étrésillons compris toutes sujétions d’exécutions.
Dimensionnements suivant Études d’Exécutions du BET Structure.
Localisation : Articles 16 et 17 DPGF - Façades des Bâtiments A et B – Unités : 48 (0,75m large x 2 m ht)

11.13- Purges des façades

Les prestations comprennent la réalisation du décroutage des enduits défectueux, le rebouchage au mortier de ciment avec adjonction de résine d’accrochage, compris toutes sujétions d’exécutions, au dessus de chaque fenêtres des deux façades de chaque bâtiment.
Localisation : Articles 18 et 19 DPGF - Façades des Bâtiments A et B – 4 façades 7,20 m l x 14 m ht - Ensemble 1

11.14- Révisions des toitures

Les prestations comprennent la réalisation d’une révision des toitures dont le nettoyage, le remplacement ponctuel de tuiles, la reprise ou la réparation ponctuelle des éléments d’étanchéité (solins, etc..) compris toutes sujétions d’exécutions.
Localisation :Article 20 et 21 DPGF - Toitures des Bâtiments A et B – 2 toitures (100 m² projeté au sol) - Ensemble 1

11.15- Révisions des gouttières et descentes

Les prestations comprennent la réalisation d’une révision des éléments d’évacuations des eaux pluviales (gouttières, descentes, etc..) dont le nettoyage, la vérification des écoulements ver le réseau urbain le remplacement ou la réparation ponctuel d’éléments.
Localisation : Articles 22 et 23 DPGF - Bâtiments A et B – 4 façades 7,20 ml x 14 m ht - Ensemble 1

12. Mémoire Technique

Les rubriques du cadre d'analyse du mémoire technique sont strictement intangibles.
Le non renseignement de ce cadre d'analyse technique ou d'une de ses rubriques (sous-critères) entraînera le rejet de l'offre.
Des simples renvois généraux à un mémoire technique seront considérés comme un non renseignement.
Le cadre d’analyse technique ainsi que le DPGF seront évalué son les modalités inscrites au reglement de la consultation.