Consultation n°2021_30802_0103 :

Auscultation automatique d’ immeubles et d’éléments de bâti situés à Marseille - 2 lots

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent C.C.T.P définit les prestations à exécuter par le titulaire du marché à bons de commandes, dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’auscultation automatique d’immeubles et d’éléments de bâti situés à Marseille.

### Article 1 – Objet des prestations
L’objectif de ce marché est d’assurer une surveillance par auscultation automatique d‘immeubles et d’éléments de bâti jugés situés à Marseille et jugés à risque.

Le dispositif doit permettre aux bureaux d’études techniques et aux entreprises intervenantes de réaliser leurs interventions en toute sécurité, d’assurer un suivi technique bâtimentaire, ainsi que la récupération d’effets personnels et la réintégration d’immeubles par des sinistrés.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le dispositif d’auscultation est situé dans un lieu ouvert au public, avec des immeubles habités et que le dispositif mis en place ne doit en aucun cas gêner les riverains.

### Article 2 – Description du dispositif d’auscultation automatique
Le prestataire doit concevoir et installer un système de mesure automatisé des déformations en temps réel des mouvements suivant les trois dimensions X, Y et Z.

Il sera composé d’un nombre prédéfini par la Ville de Marseille, sur la base d’un rapport de Bureau d’étude technique, de cibles de monitoring de haute précision permettant les mesures X,Y et Z à répartir en prisme d’auscultation et prismes de référence. Les cibles autocollantes ne se seront pas admises.

En fonction du nombre de cibles demandées et de leurs positionnements, le titulaire du marché mettra en place le nombre adéquat :
- de stations totales (théodolite motorisé)
- de boîtiers d’acquisition et de modems GSM
- de serveurs, bases de données et interface informatique

Il sera également mis en place un système d’alerte instantanée par courriel, SMS et notification PUSH modifiable à la demande pour au moins 20 contacts. Le graphique des mesures du point en alarme devra être joint automatiquement au message d’alerte ou à la notification PUSH afin de permettre un contrôle rapide de la pertinence de l’alerte.

Ce système doit garantir un contrôle efficace et rapide des déplacements en proposant une transmission simultanée des résultats et une saisie dans une base de données afin de garantir un délai maximum de 5 minutes entre leur lecture (ou la lecture du dernier point d’un cycle) et leur disponibilité sur internet. La période entre 2 contrôles sera au plus de 20 minutes.

La précision des résultats sera de 1mm garantie jusqu’à 100 mètres sur chaque point de mesure et chaque direction de mesure. Cette précision de mesure sera estimée par l’écart type sur les mesures sur une durée de 24 heures.

De plus, les stations totales utilisées auront une précision théorique minimale de 1/2 seconde sur les angles verticaux et horizontaux.

Le titulaire du marché pourra sur la base d’un rapport de BET modifier les seuils d’alertes du système d’alerte instantanée.

Le système doit permettre le déclenchement d’alarmes par mail et par SMS. Pour éviter la répétition d’alarmes autour d’un seuil, le système permet la mise en œuvre de « bande morte » sous chaque seuil (zone tampon sous laquelle la mesure devra repasser avant de pouvoir réactiver l’alarme)

Le système avertira immédiatement et automatiquement le prestataire dès la perte d’alimentation électrique, dès que les mesures n’arrivent plus au site web, dès que l’inclinaison d’un théodolite dépasse 0,05 gon (unité d’angle), dès que la précision des mesures se dégrade. De plus, le système doit permettre au prestataire de redémarrer à distance les stations totales.

Le dispositif devra fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée du contrat.

Le système mis en place par le titulaire doit prévoir une autonomie d’au moins 5 heures en cas de coupure d’électricité.

Les mesures seront automatiquement corrigées des variations barométriques et de température (correction de l’impact de la pression et de la température sur la mesure). La température sera mesurée en temps réel sur la station totale et les mesures seront corrigées.
### Article 3 – Installation du dispositif d’auscultation automatique

Tous les moyens de levage ou de matériel d’accès et de travail en hauteur nécessaires à cette prestation sont à la charge du titulaire et sont prévus dans cette prestation.

Le titulaire assistera à une réunion de démarrage. Au cours de cette réunion, seront notamment évoquées les contraintes du site et l’historique du suivi déjà réalisé.

Il pourra également être amené à échanger avec le bureau d’études en charge des préconisations du dispositif d’auscultation automatique et rendre compte au prestataire.

### Article 4 – Exploitation du dispositif d’auscultation automatique

La stabilité du système de référence ainsi que le bon fonctionnement du système seront vérifiés chaque jour ouvré par le prestataire.
En cas de dysfonctionnement du système, une intervention corrective doit se faire dans les 24 heures ouvrées après le signalement.

Un rapport d’analyse mensuel des résultats sera rédigé. Il détaillera a minima l’objet du rapport, l’analyse des données pour la période concernée, les conclusions pour cette période prenant notamment en compte les évolutions précédentes.

Ce rapport sera remis au plus tard le dernier jour de chaque période mensuelle. Ces périodes mensuelles peuvent commencer quelque soit le jour du mois.

### Article 5 – Dépose du dispositif d’auscultation automatique

Le dispositif sera entièrement déposé y compris les cibles. La totalité des trous seront rebouchés dans le coloris des éléments percés.

Tous les moyens de levage ou de matériel d’accès et de travail en hauteur nécessaires à cette prestation sont à la charge de l’entreprise adjudicataire et sont prévus dans cette prestation.

### Article 6 – Fourniture et pose de cible

Les cibles posées seront des cibles de monitoring de haute précision.

Tous les matériels d’accès et de travail en hauteur nécessaires à cette prestation sont à la charge du titulaire et sont prévus dans cette prestation.
Toutes les sujétions de pose et de paramétrage pour la prise en compte des cibles par le dispositif sont prévues dans cette prestation.

### Article 7 –Prestation de technicien spécialisé

Les déplacements de toute personne liés à l’entretien et à l’exploitation courante du dispositif d’auscultation automatique sont déjà rémunérés au titre des prestations de l’article 4.
Toutefois, en cas de besoin, le donneur d’ordre pourra utiliser cet article pour rémunérer l’intervention sur site d’un technicien spécialisé ou la présence et la participation d’un technicien spécialisé à une réunion sur le territoire de la commune de Marseille.

### Article 8 – Rapport d’analyse supplémentaire

Un rapport d’analyse mensuel des résultats est prévu au titre de l’article 4 du présent marché. Toutefois, si le donneur d’ordre le juge nécessaire, il pourra être demandé au titulaire de rédiger un rapport supplémentaire.