Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVDE-DPGR (30802)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES / (C.C.T.P.) SPÉCIFIQUE

Objet du marché
Travaux de menuiseries dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne

Numéro de la consultation	:	2021_30802_0119

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# OBJET DU PRÉSENT CCTP SPÉCIFIQUE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les prestations à réaliser y compris les sujétions afférentes aux mises en œuvre, à intégrer dans le prix, ainsi que la précision de certains modes de calcul, de surfaces, de dimensions ou de mesures qui seront à prendre en compte pour élaborer les prix unitaires et les métrés.
Les interventions qui seront à réaliser comprennent toutes les mesures de protection au droit des
voiries ou passages, et le nettoyage complet des lieux .
Ces interventions de menuiseries bois, et cloisons sèches concernent les bâtiments et ouvrages divers en dehors du patrimoine immobilier de la Ville de Marseille et dans le cadre des travaux d’office.
La mise à la terre de l'ensemble des parties métalliques des ouvrages du présent CCTP est prévue par l'entreprise du présent corps d'état, les prix des ouvrages du bordereau devant en tenir compte.
Nota : Les marques de fournitures indiquées n'ont qu'une valeur de référence technique de prestation, toute proposition de fourniture techniquement équivalente sera prise en considération.
# I BLOCS PORTES BOIS ET PVC
## GÉNÉRALITÉS
Outre les amenées de tous les engins ou matériels nécessaires et leurs replis, les prestations comprennent pour les articles suivants :
- Toutes les classifications des matériaux mentionnés dans le présent CCTP spécifique devront être conforme par équivalence à l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.
- Un PV de classement A.E.V devra être remis avant la pose des menuiseries.
- La remise des PV de tenue au feu avant réception des travaux.
- Les fournitures et poses de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites dans ce chapitre, compris petites fournitures de visseries, quincaillerie.
- La casse éventuelle d'éléments d'ouvrages avant réception, qui ne saurait être imputée au Maître
d'Ouvrage,
- Les stockages de matériels et matériaux et de leur protection,
- La livraison sur le chantier, les coltinages horizontaux ou verticaux sur le chantier, les manutentions et levages,
- Les découpes, les chutes, les évacuations des décombres au fur et à mesure,
- Le nettoyage général du chantier avant réception.
- Toutes les mises en jeu nécessaires au bon fonctionnement
- les ouvrages destinés à êtres vernis ou peints, devront êtres protégés de toute salissure (mortier,
taches, graisse, humidité)
- Tous les bois seront traités fongicides, insecticides par trempage ou pulvérisation.
- Toutes les menuiseries bois recevront obligatoirement avant pose une couche d'impression sur la
totalité de leurs faces lorsqu’elles ne seront pas destinées à recevoir une finition lasurée ou vernie.
- Toutes les mises en jeu nécessaires au bon fonctionnement
Les travaux préparatoires :
- L'installation de chantier comportant la signalisation réglementaire, l'aménagement des accès si
besoin,
- Les démarches administratives réglementaires et les implantations.
Réalisation de prestation :
Pour mémoire, suivant les dispositions définies au CCTP Commun à tous les lots.
Prestations de nuit et jours fériés :
La Ville de Marseille pourra être amené, pour des raisons exceptionnelles, à commander au titulaire du présent lot, l'exécution de travaux entre 20 heures et 6 heures, les week-end et les jours fériés.
## I.1. BLOC-PORTES D’ENTRÉE
Nota: Les prix indiqués tiennent compte de la fabrication le transport, la pose et le calage sur les lieux du chantier de la menuiserie, sa mise en jeu, l'habillage, la reprise de maçonnerie ou d'enduit intérieur, ou extérieur, le cas échéant, l'enlèvement des gravats et vieilles menuiseries à la décharge, le nettoyage du chantier.
### I.1.1 Remplacement de bloc-porte d'entrée d'appartement en bois
Remplacement de bloc porte d'entrée en bois avec huisserie et ouvrant épaisseur 46mm finis, qualité à peindre, comprenant la dépose l'évacuation, la fourniture et la pose:
− Cadre dormant avec joint d'étanchéité posé en usine, comportant rainure et tapées d'isolation de largeur en fonction de l'épaisseur du doublage, une membrane de protection pelable, happes de fixation de 180mm (pattes de scellements)
− Porte un vantail à âme pleine, bouvettage, façon de plate bande périmétrique, imprégnée et emballée sous film plastique.
− Isolation phonique avec joint inférieur embrevé dans la porte
− Seuil aluminium avec joint en caoutchouc synthétique et gorge de récupération d'eau
− Ferrage complet comprenant :
− paumelles (dimensions et nombre adaptés au poids de l’ouvrant)
− serrure en remplacement de l'existant
− garniture double béquille en alu
− Couvre-joints en bois dur de 35 x 8 mm avec arrondi des angles sur les 2 faces, ou quart de rond, compris coupes d'onglet
Mode de métré: à l'unité d'ouvrage:
### I.1.2. Remplacement de bloc porte-porte d'entrée d'immeuble en bois
Remplacement de bloc porte d'entrée d'immeuble en bois avec huisserie et ouvrant qualité à peindre comprenant la dépose, l'évacuation, la fourniture et la pose :
− Porte un vantail ou 2 vantaux à âme pleine, bouvettage, façon de plate bande périmétrique, avec profil rejet d'eau en partie basse, imprégnée et emballée sous film plastique.
- Percements et raccords pour la pose des pattes de scellement et raccords
- Mise en place de la nouvelle porte et réglages
- peinture ou lasure
− Ferrage complet comprenant :
− paumelles (dimensions et nombre adaptés au poids de l’ouvrant)
− serrure en remplacement de l'existant
− garniture double béquille en alu anodisé champagne ou bronze
− verrous haut et bas sur le vantail secondaire
− Couvre-joints en bois dur de 35 x 8 mm avec arrondi des angles sur les 2 faces, ou quart de rond, compris coupes d'onglet
- Gâche électrique et raccordement au réseau
- Ferme porte
Mode de métré: à l'unité d'ouvrage
### I.1.3. bloc porte d'entrée en PVC type rénovation
Fabrication et pose de bloc-porte en PVC de rénovation avec huisserie et ouvrant rigide multichambre avec ossature et renfort d’angle en acier classement A3, E3, V2 de coloris blanc répondant aux normes de la réglementation thermique et acoustique en vigueur.
Les prestations intégreront :
− La vérification des dormants bois ou fer conservés, formant le précadre.
− Dormant profil rénovation périphérique avec pièce d’appui, habillage du dormant conservé.
− Ouvrant constitué d’un cache PVC renforcé en acier et de parement en PVC avec âme hydrofuge.
− Joints d’étanchéité à l’air et à l’eau Compriband ou techniquement équivalent.
− Double couvre-joints périphériques.
− Ferrage avec quincailleries SNFQ des ouvrants par 4 paumelles à broches réglables minimum selon le poids de l’ouvrant y compris béquilles, poignée de manœuvre, garnitures etc… en nylon de même coloris que le bloc-porte ou techniquement équivalent.
− Serrure à 4 points à relevage avec verrouillage central.
− Pattes de fixations comprenant prises et scellements
− Seuil en profil aluminium avec joint néoprène ou techniquement équivalent et gorge de récupération d’eau.
− Compris sujétions de fourrure le cas échéant.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage pour:
- Porte d'entrée de 900 x 2000 mm
- Plus value pour bloc-porte par tranche de 100 mm en hauteur jusqu'à 2350 mm
- Plus value pour bloc-porte par tranche de 100 mm en largeur jusqu'à 1200 mm
### I.1.4. Plus-values pour portes hors dimensions
Concerne les porte d'entrée d'appartement et d'immeuble
- Plus value pour bloc-porte par tranche de 100 mm en hauteur jusqu'à 2500 mm
Compté à l'unité
- Plus value pour bloc-porte par tranche de 100 mm en largeur jusqu'à 1400 mm
Compté à l'unité
## I.2. BLOCS-PORTES INTÉRIEURS EN FOURNITURE ET POSE
### I.2.1 Blocs-portes avec huisserie sapin
### Fourniture et pose de blocs-portes avec huisserie sapin et vantail à âme pleine avec revêtement Isogil ou techniquement équivalent prêt à peindre
Ensemble comprenant :
Section à mettre 90 x 110 mm
- huisserie ou bâti en sapin blanchi ou métallique avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, étrésillons de pose, pattes de fixation, scellement des pieds,
- vantail de 40 mm d'épaisseur de type à âme pleine avec revêtement Isogil ou techniquement équivalent sur les deux faces,
- couvre-joints de 8 x 40 mm à bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en sapin blanchi sur les deux faces,
- quatre paumelles de 180 avec bague laiton par vantail.
- Serrure et appareillage compté à part

Pose et calage dans cloisons jusqu'à 72 mm d'épaisseur.
Mode de métré:
- à l'unité d'ouvrage suivant type.
### I.2.2 Blocs-portes coupe-feu 1/2 h
#### Fourniture et pose de blocs-portes coupe-feu 1/2 heure
Fourniture et pose de blocs-portes coupe-feu 1/2 heure avec avis technique du C.S.T.B.
Section à mettre 90 x 110 mm
Ensemble comprenant :
- huisserie en bois avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, étrésillons de pose, pattes de fixation, scellement des pieds,
- Joint thermo-gonflants embrevés si nécessaire
- vantail de 40 mm d'épaisseur de type à âme pleine avec revêtement Isogil ou techniquement équivalent sur les deux faces,
- Etiquettes réglementaires
- couvre-joints de 8 x 40 mm à bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en sapin blanchi sur les deux faces,
- battements en bois
- quatre paumelles de 140 avec bague laiton par vantail
- serrure et appareillage compté à part

Pose et calage dans cloisons jusqu'à 72 mm d'épaisseur.
Mode de métré:
- à l'unité d'ouvrage suivant type.
### I.2.3 Blocs-portes coupe-feu une heure
#### Fourniture et pose de blocs-portes coupe-feu une heure avec avis technique du C.S.T.B.
Section à mettre 90 x 110 mm
Ensemble comprenant :
- huisserie en bois dur avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, étrésillons de pose, pattes de fixation, scellement des pieds,
- Joint thermo gonflants embrevés si nécessaire
- vantail de 40 mm d'épaisseur de type à âme pleine avec revêtement Isogil ou techniquement équivalent sur les deux faces,
- Etiquettes réglementaires
- couvre-joints de 8 x 40 mm à bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en sapin blanchi sur les deux faces,
- battement en bois
- quatre paumelles de 140 avec bague laiton par vantail
- serrure et appareillage compté à part

Pose dans cloisons jusqu'à 72 mm d'épaisseur.
Mode de métré:
- à l'unité d'ouvrage suivant type.
### I.2.4 Blocs-portes double action pare-flamme ou coupe-feu 1/2 h
#### I.2.4.1. Fourniture et pose de blocs-portes double action, pare-flamme ou coupe-feu 1/2 heure avec avis technique du C.S.T.B.
Section à mettre 90 x 110 mm
Ensemble comprenant:
- huisserie en bois avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, étrésillons de pose, pattes de fixation, scellement des pieds,
- Joint thermo gonflants embrevés si nécessaire
- vantail de 40 mm d'épaisseur de type à âme pleine avec revêtement Isogil sur les deux faces,
- bandeau de poussée en bois exotique sur chaque face des deux vantaux
- Etiquettes réglementaires
- couvre-joints de 8 x 40 mm à bords droits ou arrondis (ou quart de rond) en sapin blanchi sur les deux faces,
- quatre paumelles va et vient sur chaque vantail.
- joint anti-pince doigts.
Mode de métré:
- à l'unité d'ouvrage suivant type.
#### I.2.4.2. Blocs-portes double action, coupe-feu 1 heure
Description identique à celle ci-avant avec tous compléments pour agrément C.F. 1 heure.
Mode de métré :
- à l'unité d'ouvrage suivant type.
## I.2.5 PORTES COULISSANTES
Portes coulissantes
Section à mettre 90 x 110 mm
Ensemble comprenant:
- huisserie en bois avec rainures, feuillures, gorges pour tubes électriques, étrésillons de pose, pattes de fixation, scellement des pieds,
- vantail coulissant à âme pleine de 40 mm d'épaisseur avec revêtement Isogil ou techniquement équivalent à peindre,
- rail haut avec galets nylon et butées de fin de course,
- poignées cuvettes, serrure à mentonnet,
- bandeaux en panneau médium à peindre pour masquer le rail haut,
- butée de guidage chevillée au sol,
- couvre-joints de 8 x 40 mm à bords droits ou arrondis en bois exotique sur les deux faces.
Mode de métré:
- au mètre carré en œuvre de passage.
## I.2.6. PORTES INTÉRIEURES (VANTAIL)
### I.2.6.1 Portes à âme pleine
Fourniture et pose de portes à âme pleine : 1 vantail, 2 vantaux comprenant battement en bois
Mode de métré :
- au mètre carré.
### I.2.6.2 Châssis fixes intérieurs
#### Fourniture, pose, calage de châssis fixe
Fourniture, pose, calage de châssis fixe comprenant :
- dormants en bois avec rainures
- feuillures
- gorges pour tubes électriques
- étresillons de pose
- pattes de fixations
- pare close
- couvre joints de 8 x 40 mm à bords droits ou arrondis en bois sur les deux faces pour pose dans cloisons jusqu'à 72 mm d’épaisseur.
- double vitrage 14 mm 4 + 6 + 4
Mode de métré :
- au mètre carré en œuvre de châssis

## I.3. POSE LOCATION DES PORTES MÉTALLIQUES PAR OUVERTURE DES SERRURES AVEC OU SANS LOCATION DES CENTRALES D’ALARME.

## I.3.1. Spécifications techniques minimum pour les blocs- portes métalliques

- Bloc-porte en acier 2 mm minimum d’épaisseur,
- Toutes les ouvertures s’ouvrent vers l’extérieur,
- Protection générale par peinture anti-graffitis,
- Dispositifs spécifiques anti-enfoncement,
- Dispositifs spécifiques anti-arrachement,
- Dispositifs anti-dégondage,
- Le bloc porte devra laisser le passage d’une personne et des matériels de chantier, et disposer d’une barre de seuil de faible encombrement. Un abattement de 25% pourra être accepté pour le passage en largeur,
- Possibilité de s’enfermer, par mesure de sécurité à l’intérieur du local,
- Possibilité de pose en applique, en tunnel (devant porte d’origine), et en pose combinée,
- Pour les poses en tunnel, un dispositif devra permettre un ajustement dans la hauteur au pas d’un cm près au maximum par rapport à la structure existante,
- Pour toutes les poses, un dispositif devra permettre un ajustement dans la largeur au pas d’un cm par rapport à la structure existante,
- La gamme de largeur couverte par les blocs portes simples (hors montage spécifiques) sera de 600 à 1200 mm à un vantail,
- Fermeture à quatre pans en acier au minimum. Chaque pan aura une section de 150 mm² minimum.

Contraintes spécifiques aux blocs-portes avec ouverture manuelle :
- Dispositif double serrure indépendante et clés numérotées,
- Système « clé- passe » interdit.
- Contraintes spécifiques aux blocs portes avec système de serrure électronique :
- Verrouillage et déverrouillage par un verrou bluetooth via une application mobile facilement installable sur smartphone,
- Mise à disposition incluse de cette application par le titulaire. Application intuitive et facile d’accès,
- Application compatible avec les systèmes d’exploitation Android et iOS,
- Cryptage des données sécurisé,
- Traçabilité des ouvertures et identifications des visiteurs,
- Re verrouillage automatique de la porte après utilisation, en cas d’oubli de reverrouillage par l’utilisateur
- Mise à disposition d’un service-client facilement joignable en cas de bugs d’utilisation.

## I.3.2. Spécifications techniques minimum pour les centrales d’alarme mobile

Ces centrales d’alarme mobiles se définissent comme un ensemble d’équipements mobiles et autonomes (dotés de batteries longue durée), permettant de détecter les intrusions et d’avertir immédiatement le propriétaire.
L’entreprise titulaire doit délivrer un service de télésurveillance certifié APSAD.

Le kit de télésurveillance doivent être proposés :
1 kit de télésurveillance de type logement, composé de : 1 centrale, 2 caméras infra-rouges, 1 sirène, 1 carte SIM, 1 clavier

  - Les centrales doivent être équipées d’une carte SIM et d‘un système GSM pour éviter tout problème de liaison téléphonique,
  - Les centrales doivent être raccordées à un centre de télésurveillance effectif 24h/24h et 7j/7j,
  - Les différents équipements doivent être dotés d’une sécurité anti-arrachement et anti-déplacement,
  - Possibilité de renvoi des alertes sur tous numéros de téléphone fournis par le client ou sur une société de gardiennage désignée par le client,
  - Possibilité également de renvoi direct sur un service de levée de doute délivré par le titulaire.
Le titulaire doit pouvoir garantir la protection et la confidentialité des informations recueillies.

# II. MENUISERIES EXTÉRIEURES
## II.1. DÉPOSE/REPOSE/RÉGLAGE
## II.1.1. Dépose sans réemploi
Dépose sans réemploi d'ouvrages de menuiseries tous types de matériaux avec ou sans vitrage compris évacuation aux décharges à tri sélectif.
- tapées bois vissées ou clouées sur cadres conservés,
- parties ouvrantes de menuiseries existantes pleines ou vitrées, compris enlèvement des ferrages
- remplissage existant fixe vitré ou plein avec dormant conservé
Compté au m²
## II.1.2. Dépose avec réemploi
Dépose et repose y compris échafaudages jusqu'à 5,00 m. de hauteur d'ouvrage, protections et manutentions nécessaires à une bonne exécution, bouchements de trous et raccords de parements éventuels de :
- partie ouvrante quelque soit le mode de dépose et de pose de menuiserie existantes pleines ou vitrées, compris révisions, huilages des ferrures et serrures.
Mode de métré : à l'unité (u) de vantail ou châssis
## II.1.3. Reprise d’étanchéité.
Fourniture et pose de joint d’étanchéité pour fenêtre avec dépose et évacuation du joint existant y compris toutes sujétions.
Le joint doit être posé sur un support propre et adapté
Compté au ml.
## II.2. MENUISERIES EXTÉRIEURES NEUVES EN BOIS
Outre les amenées de tous les engins ou matériels nécessaires et leurs replis les prestations comprennent, pour les articles suivants :

Les dispositions générales concernant les prestations de Menuiseries :

- Les fournitures et poses de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites dans ce chapitre y compris les petites fournitures de quincaillerie, visserie,
- La remise en état d'éléments d'ouvrages détériorés avant réception,
- Les stockages et protection des matériels et matériaux,
- La livraison sur le chantier, les coltinages horizontaux ou verticaux sur le chantier, les manutentions et levages,
- Les évacuations des décombres au fur et à mesure, les frais de décharge éventuels
- Le nettoyage général du chantier avant réception.
Il n'y aura pas de différenciation de prix entre les profils aluminium naturel anodisés ou laqués dans la gamme des teintes RAL.
Dans le cas de pose de menuiserie aluminium en rénovation, les dormants bois ou fer forment un précadre.

Les travaux préparatoires:

Ceux ci correspondent à l'installation de tous moyens de montage pour la mise en place d'éléments de menuiseries.
## II.2.1 Remplacement de menuiseries en bois extérieures complètes
Dépose des menuiseries (ouvrants + dormants) puis fourniture et pose de menuiseries extérieures neuves en bois traité de densité 600 kg/m3, classement A3 - E3 - V2, comprenant :
- préparation des feuillures existantes
- cadre dormant périphérique avec pièce d'appui,
- ouvrants selon spécificité ci-après compris parcloses,
- montants et traverses intermédiaires suivant besoins
- petit bois massif traditionnel mouluré à tenon et mortaises avant vitrage
- joints d'étanchéité à l'air et à l'eau, en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes
- couvre-joints périphériques de section 6 x 40 mm,
- ferrage avec quincaillerie SNFQ (crémone encastrée, fiches, paumelles, équerres),
- poignée de manœuvre en Nylon teinté ou techniquement équivalent,
- pattes de fixation compris prises et scellement,
- seuil en profil aluminium pour les portes fenêtres
- une couche d'impression glycérophtalique lorsqu’elles ne sont pas destinées à recevoir une finition lasurée ou vernis
- découpes, entailles, fourniture et pose de grille PVC pour V.M.C. 30 m3/h
Épaisseur des dormants : 50 mm.
Épaisseur des ouvrants : 36 mm.
Les types de menuiseries concernées sont les suivantes:
- Châssis fixe
- Croisée à la française
- Porte-fenêtre
- Châssis oscillo-battant
- Châssis coulissant
- Châssis de désenfumage
Compté au m² en œuvre de baies suivant modèle et dimensions.

Plus-value pour cintrage
### II.2.2. Réparation de menuiseries en bois extérieures
Dépose, réparation des ouvrants et dormants et repose de parties ouvrantes de menuiseries extérieures bois y compris transport à l'atelier aller et retour pour modifications ou réparations par :
- décapage du bois, des ferrures, des paumelles
- dépoussiérage
- rebouchage des parties abimées avec matériau approprié
- joints d'étancheité
- protection du vitrage
- traitement des bois
- peinture adaptée 2 couches
Compté au m² en œuvre de baies tous types d'ouvertures.
## II.3 MENUISERIE EXTÉRIEURE EN PVC
### II.3.1 Remplacement de menuiseries extérieures en P.V.C. type rénovation
Dépose, évacuation aux décharges appropriées et fourniture et pose de menuiseries extérieures neuves en P.V.C. rigide multichambre, de coloris blanc avec ossature et renforts d'angles en acier, classement A3 - E3 -V2.
Les prestations comprendront :
- La vérification des dormants bois ou fer conservés, formant le précadre
- Dormant profil rénovation périphérique avec pièce d'appui, habillage du dormant conservé,
- Ouvrants selon spécificité ci-après, compris parcloses,
- Montants et traverses intermédiaires suivant besoins
- Joints d'étanchéité à l'air et à l'eau, en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes,
- Couvre-joints périphériques,
- Ferrage avec quincaillerie SNFQ,
- Poignée de manœuvre en nylon teinté,
- Pattes de fixation compris prises et scellement.
- Découpes, entailles, fourniture et pose de grille PVC pour V.M.C. 30 m3/h
- Double vitrage à lame d'argon 18 mm 4 + 10 + 4
- Le nettoyage des ensembles après mise en place et le décollement de tous papiers sur les vitrages.
- Vérification du bon fonctionnement.
- Y compris sujétions de fourrure le cas échéant
Les types de menuiseries concernées sont les suivantes:
- Châssis fixes
- Châssis ou fenêtres à ouvrants à la française (OF)
- Châssis ou fenêtres à ouvrants oscillo-battants (OB)
- Châssis ou fenêtres à ouvrants coulissants
- Châssis de désenfumage
Dans le cas d’une partie fixe soit séparant plusieurs ouvrants soit juxtaposée à un ouvrant, celle-ci sera incluse dans le châssis sans différenciation de prix ;
Mode de métré :
- au mètre carré en tableau de baie en fonction du type d'ouverture
### II.3.2. Couleurs de menuiserie
Plus value pour choix de la teinte si la façade se situe dans une zone où le choix des couleurs de menuiserie est imposé par la Ville ou si le règlement de copropriété impose un coloris particulier.
Compté au m²
## II.4 MENUISERIES EN ALUMINIUM
### II.4.1 Remplacement de menuiserie extérieure en Aluminium type rénovation
- La vérification des dormants bois ou fer conservés, formant le précadre
- Dormant profil rénovation périphérique avec pièce d'appui, habillage du dormant conservé,
- Ouvrants selon spécificité ci-après, compris parcloses,
- Montants et traverses intermédiaires suivant besoins
- Joints d'étanchéité à l'air et à l'eau, en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes,
- Couvre-joints périphériques,
- Ferrage avec quincaillerie SNFQ,
- Poignée de manœuvre en nylon teinté,
- Pattes de fixation compris prises et scellement.
- Découpes, entailles, fourniture et pose de grille PVC pour V.M.C. 30 m3/h
- Double vitrage à lame d'argon 18 mm 4 + 10 + 4
- Le nettoyage des ensembles après mise en place et le décollement de tous papiers sur les vitrages.
- Vérification du bon fonctionnement.
- Y compris sujétions de fourrure le cas échéant
Les types de menuiseries concernées sont les suivantes:
- Châssis fixes
- Châssis ou fenêtres à ouvrants à la française (OF)
- Châssis ou fenêtres à ouvrants oscillo-battants (OB)
- Châssis ou fenêtres à ouvrants coulissants
- Châssis de désenfumage
Dans le cas d’une partie fixe soit séparant plusieurs ouvrants soit juxtaposée à un ouvrant, celle-ci sera incluse dans le châssis sans différenciation de prix ;
Mode de métré :
- au mètre carré en tableau de baie en fonction du type d'ouverture
### II.4.2 Couleurs de menuiserie
Plus value pour choix de la teinte si la façade se situe dans une zone où le choix des couleurs de menuiserie est imposé par la Ville ou si le règlement de copropriété impose un coloris particulier.
Compté au m²
## II.5. VOLET
## II.5.1. Dépose sans réemploi de volets tous types de matériaux
Dépose sans réemploi quelque soit le mode de dépose de volet compris enlèvement des ferrages et évacuation aux décharges à tri sélectif.
Nota: Le descellement des gonds n'est pas à la charge du présent corps d'état.
Mode de métré:
- à l'unité d'ouvrage
## II.5.2. Dépose et repose des volets
Dépose quelque soit le mode de dépose et repose après travaux de volet compris stockage sur le chantier suivant indications du Maître d’œuvre.
Mode de métré:
- à l'unité d'ouvrage
## II.5.3. Dépose des tabliers de volets roulants tous type de matériaux
Dépose sans réemploi de tabliers de volets roulants de toutes natures ainsi que des coffres, coulisses et mécanismes d'enroulement compris évacuation aux décharges à tri sélectif.
Mode de métré:
- à l'unité d'ouvrage
## II.5.4. Suppression de peinture au plomb
Dépose de volets tous types, suppression de la peinture au plomb, traitement et protection en 2 couches puis repose.
- Décapage chimique (soude, dichlorométhane, diméthylsulfoxyde (DMSO)) ou mécanique (sablage au corindon, grenaille)
- Rinçage au jet d'eau à haute pression ( après le décapage chimique)
- Travaux de réparation (serrurerie)
- Traitement antirouille et mise en peinture ou vernis.
Compté à la paire de volet

## II.6. VITRERIE
Toutes les menuiseries du présent corps d'état sont prévues non vitrées.
Le cas échéant, ces dernières pourront êtres demandés vitrés. Cette prestation de vitrage sur les ouvrages de menuiserie du présent corps d'état sera compté dans ce présent chapitre.
## II.6.1 Remplacement des carreaux cassés
Dépose sans réemploi de carreau cassé en vue de le changer par
- un simple vitrage 6mm,
- un double vitrage 18mm 4+10+4
y compris toutes sujétions et évacuation dans les décharges appropriées.
Compté au m².

## II.7. OBTURATION DES OUVRANTS
## II.7.1. Fourniture et pose des panneaux neuf en bois.
Fourniture et pose des panneau neufs en bois anti-intrusion pour la sécurisation des ouvertures secondaires (fenêtres, porte-fenêtres,…), sans formaldéhyde, résistante à l'humidité et muni d’une grille de ventilation permettant à l’air de circuler sans mettre en péril le dispositif anti squat.
Compté au m².
## II.7.2. Fourniture et pose des panneaux en acier

Fourniture et pose des panneaux neufs en acier anti-intrusion blindés d’une d’épaisseur de 2 mm avec sur pliage anti-arrachement sur les quatre côtés. L’acier est traité antirouille et le panneau est muni d’une grille de ventilation permettant à l’air de circuler sans mettre en péril le dispositif anti squat.

## II.7.3. Dépose des panneaux.
Dépose avec/sans réemploi de tous types de panneaux, y compris toutes sujétions et évacuation vers un site de la mairie de Marseille.
Compté à l'unité.

## II.7.4. Pose des panneaux en bois ou en acier.
Réemploi des panneaux en bois ou en acier dans le dispositif anti squat.
Compté à l'unité

# III QUINCAILLERIE
## III.1 SERRURES
## III.1.1. Dépose de serrure tout type.
Dépose sans réemploi de tous types de serrures en vue de son remplacement, y compris toutes sujétions et évacuation.
Compté à l'unité
## III.1.1 Remplacement de serrures à mortaiser
Dépose de l'ancienne serrure, fourniture et pose de serrures à mortaiser avec tous accessoires nécessaires
- Type bec de cane.
- Type serrure de sûreté avec canon livrée avec 3 clefs.
### III.1.2 Gâche pour serrure à mortaiser
Gâche pour tous types de serrures à mortaiser.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage suivant type.
## III.1.3 Remplacement de serrure de sûreté en applique
Dépose de l'ancienne serrure, fourniture et pose de serrure de sûreté en applique simple ou à 3 points de fermeture compris cylindre inviolable, gâches à platines vissées ou scellées, livrée avec 3 clés .
Compté à l'unité
### III.1.4. Canon de serrure de sûreté
- Fourniture et pose de canon de serrure de sûreté (quel que soit le type et la marque).
### III.1.5. Gâche pour serrure de sûreté
- Fourniture et pose de gâche pour tous modèles de serrures en applique simple.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.
## III.1.6. Fourniture et pose de garnitures de portes par béquilles doubles
Fourniture et pose de garnitures de portes par béquilles doubles avec tous accessoires nécessaires tels que clips, rosaces, rosettes, etc... et dépose de l'ancien matériel si nécessaire y compris toutes sujétions.
- pour porte d'entrée d'immeuble
- pour porte d'entrée appartement
- pour porte intérieure avec ou sans condamnation
- Dépose avec évacuation éventuelle aux décharges appropriées ou repose de garnitures de portes tous types sans différenciation de prix.
Mode de métré : à l'unité de vantail.
## III.1.7. Fourniture et pose de cadenas de très haute sécurité.
Fourniture et pose d’un ensemble porte-cadenas et cadenas de très haute sécurité de type Granit ABUS 37/60 ou équivalent, et toute sujétion de pose.
Compté à l'unité
## III.2. QUINCAILLERIE POUR DÉSENFUMAGE
### III.2.1 Mécanisme sur châssis
Fourniture et pose ou remplacement de mécanisme de désenfumage, comprenant:
- deux vérins à gaz avec pièces de liaisons en acier
- boîtier de verrouillage avec fusible thermique incorporé calibré à 70°C
- paumelles renforcées
Traitement antirouille des ouvrages acier avec peinture de finition.
Enlèvement de la quincaillerie existante éventuelle.

Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien mécanisme est prévue dans le prix.
Mode de métré: à l'unité d'ouvrage
### III.2.2 Cheminement par câble avec gainage
Fourniture et pose ou remplacement de cheminement de câble avec gainage comprenant:
- câbles souples en acier inox circulant sur poulie de renvoi d'angles,
- gaine de protection pour montées et endroits accessibles.
Y compris coupes, fixations, colliers, et toutes sujétions de traversées de murs ou planchers et tous détails de réalisation.
Traitement antirouille des ouvrages acier avec peinture de finition.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien cheminement est prévue dans le prix.
Mode de métré: au mètre linéaire en œuvre.
### III.2.3 Cheminement avec tube pour gaz CO2
Fourniture et pose ou remplacement d’un cheminement avec tube pour gaz CO2, comprenant:
- liaisons en tube cuivre diamètre 6 mm entre vérins et armoire de commande.
- gaine de protection pour montées et endroits accessibles
Y compris coupes, fixations, colliers, toutes sujétions de traversées de murs ou planchers et tous détails de réalisation.
Traitement antirouille des ouvrages acier avec peinture de finition.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien cheminement est prévue dans le prix.
Mode de métré: au mètre linéaire en œuvre.
### III.2..4 Boîtier CO2 ouverture seule
Fourniture et pose ou remplacement de coffret de commande de type armoire métal laqué rouge + vitre, CO2; marteau bris de glace, ouverture seule avec purge automatique et avec déclenchement électrique à distance sur l'ouverture.
Fourniture et mise en place de 2 recharges CO2 pour essai jusqu'à la réception.
Y compris fixations et toutes sujétions d'exécution.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien coffret est prévue dans le prix.
Mode de métré: à l'unité d'ouvrage
### III.2.5 Boîtier CO2 ouverture/fermeture
Fourniture et pose ou remplacement de coffret de commande de type armoire métal laqué rouge + vitre, CO2 marteau bris de glace, ouverture/fermeture avec purge automatique et avec déclenchement électrique à distance sur l'ouverture.
Fourniture et mise en place de 2 recharges CO2 pour essai jusqu'à la réception.
Y compris fixations et toutes sujétions d'exécution.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien coffret est prévue dans le prix.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage
Boîtier bris de glace avec commande par tirez lâchez
Fourniture et pose ou remplacement de boîtier individuel bris de glace avec commande manuelle par “ tirez lâchez, ” permettant l'ouverture automatique par bris de glace.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien boîtier est prévue dans le prix.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.
### III.2.6 Boîtier de refermeture manuelle
Fourniture et pose ou remplacement de coffret de commande par boîtier individuel de refermeture manuelle avec commande par manivelle, permettant la fermeture du châssis de désenfumage après usage.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien coffret est prévue dans le prix.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.
## III.3. PETITES QUINCAILLERIES DIVERSES
### III.3.1 Ventilation basse dans bloc-porte
Fourniture ou pose ou remplacement incorporation d'une ventilation basse dans bloc-porte compris percement, alésage et fourniture et pose de deux grilles de ventilation en aluminium anodisé, ton naturel.
Section jusqu'à 4 dm2.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.
### III.3.2 Grille de ventilation
Fourniture, pose ou remplacement de grille le cas échéant avec dépose de l'ancienne grille, fourniture et pose d'une nouvelle grille à l'identique, toutes sujétions comprises.
Section 30 x 30cm maximum.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.
### III.3.3 Seuil métallique de porte
Fourniture et pose ou remplacement d'un seuil métallique de portes, compris tout mode de dépose et de repose nécessaire pour une parfaite réalisation.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancien seuil existant est prévue dans le prix.
Mode de métré : au mètre linéaire.
### III.3.4 Crémone
Fourniture et pose ou remplacement d'une crémone de 16 mm, compris coulisseaux, poignées chromées et tige galvanisée.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancienne crémone est prévue dans le prix.
Mode de métré: à l’unité d’ouvrage
### III.3.5 Espagnolette
Fourniture et pose ou remplacement d'une espagnolette ronde compris entaille pour crochets et plaque éventuelle sur appui et toutes sujétions de réalisation.
Dans le cas du remplacement, la dépose de l'ancienne quincaillerie est prévue dans le prix.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.
### III.3.6 Paumelles, charnières
- Fourniture et pose ou remplacement de paumelles de 140 ordinaires SNFQ avec ou sans entailles, bague en laiton et toutes sujétions de réalisation.
Dans le cas du remplacement, la dépose des anciennes paumelles est prévue dans le prix.
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage
### III.3.7 Diverses déposes sans réemploi
Diverses déposes sans réemploi comprenant l’évacuation aux décharges appropriées et le bouchement éventuel par pièces de bois rapportées :
- De paumelle ou de charnière ou de limitateur d’ouverture ou d’arret haut et bas sans
différenciation
- De crémones tous types ou d’espagnolettes tous types, ou de ferme imposte tous types sans
différenciation
Mode de métré : à l'unité d'ouvrage
# IV PARQUETS
## IV.1 Démolition de parquet
### IV.1.1 Démolition partielle de parquet et évacuation
Démolition partielle de parquet de tous types et évacuation à la décharge.
Mode de métré : au mètre carré en œuvre de parquet.
### IV.1.2 Remplacement de lames de parquet
Remplacement de lames ou élément de parquet de toutes formes, compris toutes sujétions pour dépose des existantes en mauvais état, fourniture et pose de lame à l'identique de l'existant, mise en place, ajustage, fixation, coupes et chutes.
Qualité du bois: 1er choix.
Quatre essences de bois:
- chêne
- châtaignier
- bois exotique dur
- sapin
Mode de métré:
- au mètre linéaire en œuvre. Les lames ou éléments changés ponctuellement de moins de 1,00 ml seront décomptées pour 1 ml selon l'essence du bois.
## IV.2. Traitement de parquet et de bois
## IV.2.1. Traitement de parquet
### IV.2.1.1 Ponçage de parquet
Ponçage de parquet, y compris ponçage fin en finition, aspiration des poussières, prêt pour recevoir une vitrification, et évacuation des déchets à la décharges publique.
Mode de métré : au mètre carré en œuvre de surface traitée.
### IV.2.1.2 Vernissage de parquet
Vernissage de parquet par application de produits à base d'huile de lin et d'essence de térébenthine.y compris toutes sujétions de réalisation.
Mode de métré : au mètre carré en œuvre de surface traitée.
Nota: Pour les traitements de parquet, il sera pris toutes les précautions pour éviter les dispersions de poussières, et les locaux seront bien aérés pendant le séchage des vernis ou des vitrifications.
## IV.2.2 Traitement des bois
### IV.2.2.1 Diagnostics
Les sondages au ciseau à bois et les recherches de galeries seront réglées dans le chapitre des petites interventions sans fourniture en accord avec le technicien concerné.
### IV.2.2.2 Traitements préventifs
Traitement préventif des bois sains spécial antitermites pour tous bois de construction contre les capricornes, vrillettes et lyctus. Produit incolore non gras pour extérieur et intérieur
Mode de métré : au mètre carré ( m2 ) de la surface de bois vues
### IV.2.2.3 Traitements curatifs
- Sur bois attaqués par les insectes traitement spécial antitermites (curatif, préventif, rénovation,
classe de risque 1). Produit incolore non gras pour extérieur et intérieur
Mode de métré: au mètre carré( m2 )de la surface de bois vues
- Sur bois attaqués par les champignons,traitement super puissant contre les mousses, lichens,
algues, salpêtre (traitement curatif et préventif contre les champignons).
Mode de métré: au métre carré( m2 )de la surface de bois vues
- Injection dans les grosses piéces de bois compris tous matériels et ouvrages accessoires.
Mode de métré : au mètre carré ( m2 )de la surface de bois vues