Ville de Marseille - Mairie de Marseille

SRPMDPJDECV (41603)

Cahier des Clauses Techniques Particulières
 Lot 1 – VRD et Espaces Verts

Aménagement du parc des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie - 6ème arrondissement

Numéro de la consultation	: 2021_41603_0017

En préambule, il est précisé que toute mention, relative à une marque ou un produit spécifique s’entend « ou équivalent» même si elle ne figure pas expressément.

# OBJET DU MARCHE NATURE DES TRAVAUX :

Le parc des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, situé 172 rue Breteuil et 5 rue Lacédémone dans le 6ème arrondissement de Marseille, a été acquis par la ville de Marseille par voie de préemption suite à une délibération du conseil municipal du 8 octobre 2018.

Les travaux consistent à restaurer le parc des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie en veillant à respecter l’historique du site tout en préservant la végétation existante. Ainsi, le projet de restauration comporte cinq entités paysagères :

- Les terrasses cultivées. Sur chacune de ces terrasses, des parcelles de jardins partagés sont à constituer ;
- Les jardins de la Chapelle. A restaurer en s’appuyant sur un canevas orthogonal existant et en y intégrant des éléments de fontainerie.
- La pinède. A équiper d’une grande aire de jeux pour enfants (un parcours d’équilibre en bois).
- Les bosquets. A aménager et protéger en libérant une partie des haies qui obstruent le champ de vision.
- Le verger. A reconstituer avec des arbres fruitiers apportant une ombre fraîche. L’entrée rue Breteuil proche du verger est par ailleurs à restaurer pour permettre une traversée du parc depuis tous les accès.

Ces travaux sont réalisés sous l’autorité de la DPJ/SEV/DEP de la Ville de Marseille.

Le présent C.C.T.P LOT 1 a pour objet de définir les prescriptions du lot N°1 - VRD et Espaces Verts. Il est indissociable du C.C.T.P. 0 qui a pour objet la définition des généralités communes à l’ensemble des lots.

## Chapelle et bâtiment central
Pour rappel, l’entrepreneur du lot 1 est réputé avoir pris parfaite connaissance des contraintes liées à la proximité d’un bâtiment habité (chapelle et bâtiment central), situé au cœur du parc des sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie. Il s’engage à respecter les dispositions énoncées au paragraphe 1.8.1 Chapelle et bâtiment central du CCTP lot 0.

# Provenance, qualité et préparation des matériaux
## Provenance, agréments et réception des matériaux
### Provenance des matériaux
D’une manière générale, les matériaux et matériels proviennent de sites ou d’usines proposés par l’entreprise et doivent être préalablement agréés par le Maître d’œuvre et répondre le cas échéant aux exigences des services concessionnaires. Ils doivent répondre également aux normes françaises et européennes.

Les provenances de toutes les fournitures et de tous les matériaux, sont soumis au Maître d’œuvre par les entrepreneurs dans un délai de 15 jours calendaires, à compter de la période de préparation, par le biais d’une fiche produit. Tous renseignements et toutes références peuvent lui être demandés ultérieurement à ce sujet.

Au cas où des fournitures ou matériaux ne répondent pas aux critères désirés lors de leur mise en place, le Maître d’œuvre se réserve le droit de les refuser et de retirer l'agrément du lieu d'emprunt ou d'approvisionnement.

L'entreprise doit faire effectuer, à ses frais et sous le contrôle du Maître d’œuvre, les essais de réception nécessaires à la vérification de la qualité des matériaux et matériels. Les résultats de ces essais sont consignés sur un cahier spécial. Un double en sera communiqué au fur et à mesure au Maître d’œuvre.

Les essais sont exécutés dans les conditions suivant les méthodes préconisées dans le présent C.C.T.P. et les fascicules du C.C.T.G.

Tous les matériaux ou matériels n'ayant pas satisfaits aux essais désignés dans le présent C.C.T.P. et refusés par le Maître d’œuvre sont stockés, évacués et remplacés par les entrepreneurs et à leurs frais. Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire évacuer, aux frais du titulaire, toute fourniture qui ne lui aurait pas été soumise pour agrément.

### Approvisionnement des matériaux et réception
Approvisionnement
Les approvisionnements sont à la charge et sous la responsabilité du titulaire.

L’Entrepreneur doit être en mesure de justifier à tout moment que les matériaux livrés proviennent des lieux ou usines agréés par le Maître d’œuvre. Des attestations peuvent être réclamées par le maître d’œuvre. Auquel cas, elles doivent lui être remises.

Réception
Tous les matériaux et matériels peuvent être réceptionnés par le Maître d’œuvre à sa demande sur le chantier.

Le Maître d’œuvre peut conserver un échantillon conforme au modèle agréé, et exiger la remise de plusieurs échantillons en vue d'essais. La fourniture de tous les échantillons est à la charge de l'entrepreneur.
## Caractéristique et qualité des matériaux
### Matériaux pour remblais
Les matériaux utilisés en remblais et les terres de déblais mises en remblais sont exempts de matières organiques (terre végétale, tourbe ou autre) et de corps étrangers (détritus, gravois, produits de démolition) sauf si le Maître d’œuvre de la Maîtrise d’ouvrage l’a précisé autrement. Auquel cas, il s’agit d’étudier, au cas par cas, les situations pour lesquelles, des corps étrangers peuvent servir de remblais.

Les conditions de réutilisation des matériaux de remblais suivant la nature et l’état des sols, sont définies conformément au Guide Technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme (annexes 3 et 4 du fascicule 2 du C.C.T.G.) et à la norme NFP 11-300.

Dans le cas de matériaux dont la nature ou l’état n’a pas été prévu dans les tableaux du guide indiqué ci-dessus, l’Entrepreneur doit respecter les conditions d’utilisation indiquées par le Maître d’œuvre.

### Granulats
Les caractéristiques des granulats seront choisies selon la norme NF EN 13242+A1.

Matériaux pour couche de forme

Les matériaux, agréés par le Maître d’œuvre, doivent respecter les prescriptions du Guide Technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme (Type de matériaux et mise en œuvre) et à la norme NFP 11-300.

La dimension maximale des matériaux utilisés ne doit pas dépasser le quart de l’épaisseur de la couche de forme. L’équivalent de sable de ces matériaux devra être supérieur à 20 mm.

Granulats pour couches de fondation et de base

Toute couche de fondation est mise en œuvre sur un fond de forme réglé, compacté après mise en place d’un feutre anti contaminant type géotextile. Des essais à la plaques sont demandés et doivent concorder avec l’ouvrage qui sera réalisé sur le support concerné. En fonction des zones les substrats utilisés peuvent être les suivants :
- Grave non traitée : Ils sont de la catégorie D III c.
- Grave hydraulique Grave ciment : Les matériaux pour la grave 0/20 ou 0/31,5 sont entièrement concassés et résultent du mélange d’au moins trois coupures granulométriques normalisées. Ils sont de la catégorie D III b. Ce mélange à base de graves naturelles et d’un liant hydraulique sera dosé à entre 3,5 % à 7% de liant.
- Ballast 20/40 : Le matériaux à mettre en place est un granulat d’origine calcaire, obtenu par broyage et criblage afin d’obtenir la granulométrie voulue. Les matériaux proviendront de carrières et d’usines agrées par le maître d’œuvre.

Granulats pour sable stabilisé

Le sable à mettre en place est un granulat d’origine calcaire ou silico-calcaire de granulométrie 0/4 contenant 10 à 20 % de fines passant au tamis de 80 microns. Il est obtenu par broyage et criblage afin d’obtenir la granulométrie voulue. Le choix des granulats est soumis à l’approbation du Maître d’œuvre pour obtenir la teinte souhaitée. Ce granulat est lié à un liant hydraulique ou hydrocarboné présent à 6%. Un essai est demandé sur une surface de 1,5 m².

### Matériaux pour ouvrage en béton
Béton de propreté et de fondation sont dosés à 150 kg et à 200 kg de ciment PORTLAND, classe 45 par mètre cube de béton mis en place.

Béton pour chaussée sont dosés à 330 kg de ciment CPJ 45 par mètre cube de béton mis en place.

Béton pour regards, ouvrages divers sont dosés à 350 kg de ciment PORTLAND ARTIFICIEL, classe 45, par mètre cube de béton mis en place.
Le béton armé est vibré, il devra présenter les caractéristiques suivantes :
- Résistance à l'écrasement à 28 jours : supérieure à 25 MPa.
- Porosité maximum : 4 %
- Coefficient de fissuration : 0,3 x 10-6.

Bétons prêts à l’emploi si les entrepreneurs utilisent du béton provenant d'une centrale à béton, il doivent fournir au Maître d’œuvre les caractéristiques précises des bétons employés et les résultats des essais effectués sur ces bétons.

Bétons fibrés sont dosés à 350 kg de ciment PORTLAND ARTIFICIEL, classe 45, par mètre cube de béton mis en place. Des fibres à base de polypropylène dosées à 600 g par m³ y seront incorporées.

Fabrication et transport du béton :
Le béton est fabriqué dans une centrale à béton conforme à la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h. La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.

La centrale est soumise par l’entreprise à l’acceptation du maître d’œuvre.

Dans le cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi, il est choisi de préférence une centrale disposant du droit d’usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministère de l’Équipement). Le béton produit est alors conforme à la norme NF EN 206-1.

Les opérations de chargement, de transport et de déchargement des granulats sont effectuées avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution des matériaux, leur ségrégation et leur évolution.

Sables et gravillons :
- Les granulats utilisés, sables et gravillons, sont conformes aux prescriptions du D.T.U. N° 20 et aux normes N.F. P 18-301 et N.F. P 18-304.
- Le stockage des divers agrégats s'effectue sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévue à cet effet par l'entrepreneur dans ses installations de chantier.
- Les granulats sont stockés sur des aires bétonnées et en faible pente pour permettre l'essorage des matériaux. Ils sont classés par nature en lots séparés en fonction de leur granularité.
- L'entrepreneur ne peut utiliser que des agrégats de provenance constante approvisionnés depuis au moins deux jours.
- Les sables, gravillons et pierrailles sont lavés et parfaitement propres. Ils auront une courbe granulométrique continue, soumise à l'accord du Maître d’œuvre. La fiche technique sera soumise au Maître d’œuvre.
- L'entrepreneur doit un contrôle permanent sur la teneur en Chlorure de Sodium des différents granulats. Celle-ci doit être nulle.

Eau de gâchage :
Elle est conforme à la norme N.F. P 18-303. Le rapport E/C (eau sur ciment) est dans tous les cas inférieur à 0,50. La teneur en chlorure de sodium est nulle.

Ciments :
Tous les ciments utilisés sont conformes à la norme N.F. P 15-301. Les caractéristiques des ciments à utiliser sont les suivantes :
- CPA CEM I 42,5/42,5 R suivant la norme N.F. P 15-301,
- Classe d’environnement : 2b2 selon la norme N.F. P 18-305.

Ils proviennent d'une seule usine de fabrication constante, leur température à la livraison devra être inférieure à 70°C. Ils seront stockés à l'abri de l'humidité sur des aires en silos.

Contrôle des ciments :
L'entreprise réalise automatiquement en cours de chantier, autant que de besoin et par fraction de 20 tonnes de ciment, les essais à effectuer sur des prélèvements. Le laboratoire auquel peuvent être confiés les essais est agréé par le Maître d’œuvre. Chaque lot fait l'objet d'un prélèvement effectué en présence de l'entrepreneur par les soins du représentant du Maître d’œuvre.

Les essais peuvent porter sur les analyses suivantes :
- Temps de prise, flexion-compression, expansion à chaud (sur pâte pure), expansion à froid, fissurabilité, teneur en constituant secondaire. Ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur.

Produits d’ajouts et adjuvants :
Les adjuvants employés par l'entrepreneur doivent d'une part, avoir été agréés par la commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton et d'autre part, être soumis à l'agrément du Maître d’œuvre et recevoir son agrément. Le Maître d'Oeuvre peut demander un essai de conformité exécuté par le L.C.P.C. à la charge de l'entreprise. Ils doivent être conformes aux normes N.F.P. 18331 et suivantes L'entrepreneur prévoit également un adjuvant fongicide dans les bétons.

NOTA : Adjuvant plastifiant vivement conseillé pour réduire les retraits des bétons. Le choix proposé par l'entreprise doit être compatible avec les revêtements de finition. Pour ce faire l'entrepreneur fournit un rapport écrit explicitant l'analyse de ces compatibilités.

Produits de cure :
Les produits destinés à assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par l’entreprise sont soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. Les produits de cure sont conformes à la norme NF P 18-370.

Aciers :
Fers à béton et fer de liaison
Les fers à béton (Fe E 400 ) sont ronds, d’une haute résistance, soudables et fabriqués selon la norme française NF A 35-016. Ils sont disponibles en diamètre 6 ; 8 ; 12 ; 14, fournis en barres droites.

Les fers de liaison seront conformes à la norme NF EN 13877-1. L’acier est au moins de nuance Fe E 400. Leur longueur est supérieure ou égale à 60 cm. Leur diamètre est fonction de l’épaisseur de la couche de béton sans être inférieur à 10 mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des fers de liaison. Les caractéristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mécaniques) sont soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

Treillis soudé dans le cas de renforcement structurel ou ponctuel
Les treillis soudés doivent être conformes à la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques géométriques (diamètres nominaux, dimensions des mailles) sont soumis, avant toute mise en place, à l’acceptation du maître d’œuvre.

Bétonnage par temps froid :
Les entrepreneurs sont tenus, en saison froide, d'installer à l'ombre en un point de chantier agréé par le Directeur des Travaux, un thermomètre à maxima et à minima.
Tout travail de bétonnage est suspendu si la température à 7 heures du matin est inférieure à +5° centésimaux et interdit si la température à 7 heures du matin est inférieure à -5° centésimaux.
Les entrepreneurs soumettent au Maître d’œuvre les dispositions qu'ils comptent prendre.

Bétonnage par temps chaud :
Le béton est tenu à l'abri du soleil à partir du moment où il a commencé à faire sa prise. Sa cure par humidification commence en fin de prise.
Ces opérations peuvent être réalisées au moyen de protection telle que paillasson, toiles, etc. maintenue ruisselante pendant la cure dont le produit doit être agréé par le Maître d’œuvre.

### Film anti-contaminant en géotextile
La fourniture et la mise en place d’une sous-couche anti-contaminante constituée par un textile non tissé en polyester, polypropylène ou polyamide est conforme aux caractéristiques ci-après.
La nappe de géotextile est de classe 5 (environ 200 g/m²) imputrescible, insensible au gel, à l’action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons et ayant les caractéristiques suivantes :
- Résistance à la rupture supérieure à 35 daN/5cm (NF G 07-001)
- Allongement à la rupture supérieure à 50 % (NF G 07-001)
- Résistance à la déchirure amorcée supérieure à 5 daN (NF G 37-104)
- Perméabilité à l’eau supérieure à 200 L/m²/s sous 0,10 m d’eau (NF EN 150-11058)
- 95 % des pores inférieures à 125 micromètres (NF EN 150-12952)
- Poids supérieur ou égal à 200 g/m²
- Certification « Géotextile certifié » délivré par l’ASQUAL

La prestation comprend le stockage provisoire des produits dans des conditions permettant le maintien des caractéristiques physiques du produit (endroit sec et à l'abri des précipitations météorologiques)  ; le préparation éventuelle du support (expurgé de tout élément anguleux) ; la mise en place manuelle par bandes successives avec un recouvrement de chacune d'elles de 50 à 80 cm afin d'assurer la continuité de la nappe, ou assemblée par couture.

La circulation de chantier directement sur le géotextile n’est pas admise.

La couche de recouvrement (couche de forme) est approvisionnée et mise en œuvre à l'avancement sur le géotextile.

### Bois
Bois pour coffrages :
Les bois pour coffrages sont choisis dans les catégories correspondant aux contraintes à prévoir pour un ouvrage définitif. Il n’est admis aucune tolérance susceptible de résulter du caractère provisoire de l'ouvrage. Les coffrages des parements vus sont de bonne qualité et lisses. Aucun désaffleurement supérieur à 2 mm ne sera admis. Les coffrages des parties non apparentes sont bruts. Les joints éventuels des coffrages sont continus, rectilignes et parfaitement parallèles. D'une manière générale, les coffrages sont conçus pour permettre un assemblage et un démontage rapide.

L'emploi du fil de fer pour lier entre elles les différentes parties de coffrage à travers la masse de béton est rigoureusement interdit. La liaison ne peut être assurée qu'au moyen de tiges métalliques susceptibles d'être enlevées après coffrage.

Bois des traverses :
Les traverses en bois sont en chêne et de section 0,15m X 0,25m X 1m. Elles ont une classe 4 naturelle, sans créosote, autoclave ou autre traitement. Le bois est certifié PEFC.

Bois des rondins :
Les rondins en bois sont en bois massif, pin Douglas, fraisés, injectés classe 4 de section ø 0,1m x H 0,7 m (h)

Bois des Pergolas :
Les éléments de la pergola sont en bois massif, pin douglas, traité autoclave, classe 4, finition rabotée et chanfreinée, certifié PEFC.
La pergola est constituée de:
- Poteaux, section 200x200mm, feuillurés en partie basse pour recevoir la platine de fixation,
- Poutre porteuse, section 200x200mm,
- Solives, section 50x100mm,
- Contrefiche en bois, section 200x100mm, pour renforcer la tenue des poutres porteuses,
- Muralière, section 200x200mm.

### Bordures
Bordure acier
La bordure acier a pour rôle d’arrêter le revêtement en stabilisé ou en béton balayé, et ainsi de permettre une finition nette et propre.

La bordure acier est de type Voliges de la gamme TP VRD VOIRIE ou équivalent. Elle est constituée :
- De plats en acier galvanisés de dimensions 10 (hauteur) x 0,05cm (épaisseur) sur lesquels sont soudés des fers à béton de diamètre 8 mm en W pour le scellement,
- raccords d’angles préfabriqués de même dimensions et de même nature,
- Des pièces d’éclisses, de rivetages et tout accessoires en acier galvanisé nécessaires afin d’assurer le raccordement précis et solide des pièces entre elles.

Les éléments présentant un mauvais fini seront refusés.

Bordure / caniveau bouchardé
La bordure (et le caniveau assorti) est de type BASALTINE ou équivalent.

Caractéristiques de la bordure bouchardée :
- Dimensions : H 28 x 20 x 100 cm
- Bordure bi couche : béton de corps en béton de basalte avec parement reconstitué de pierres naturelles
- Aspect bouchardé (ref 951 Mont de M) pour la bordure
- Aspect grésé (ref 951 Mont de M) pour le caniveau CS3

### Dalle stabilisatrice en nids d’abeilles
La dalle stabilisatrice en nids d’abeilles est de type ECCOgravel ou équivalent.

Caractéristiques de la structure en nids d’abeilles :
- Dimensions de plaque : 160 x 120 cm
- Hauteur de plaque : 4 cm
- Diamètre nid d’abeilles : 43 mm
- Densité PEHD : 0,95 g/cm3
- Matériau nid d’abeilles : 100% PEHD
- Charge de rupture vide : ISO 844 - 90 tonnes par mètre carré
- Charge de rupture rempli : ISO 844 - jusqu’à 400 tonnes par mètre carré
- Coloris : Blanc légèrement translucide

Caractéristiques du géotextile :
- Matériau : Polyester non tissé
- Coloris : Blanc
- Poids géotextile : 50 g/m2
- Adhérence géotextile : Résistance d’adhérence à la structure en nids d’abeilles
- Chevauchement géotextile : Ressort d’au moins 10 cm sur deux côtés de la plaque
- Résistance à la traction : 65 N/5 cm (EN 29073/3)
- Résistance à la déchirure : 70 N (DIN 53363)

### Agglomérés pour maçonnerie
Bloc de coffrage béton à bancher
Le bloc béton à bancher doit être utilisé pour la réalisation des petits murets séparateurs ou des murets de soutènement. Le bloc béton est rainuré pour intégrer les gaines (fer à béton) de conduit. Il mesurera 50 cm de longueur, 20 cm d’épaisseur, 20 cm de hauteur et a une classe de résistance comportant la dénomination B60 ou B40 dans le cas de l’utilisation d’un bloc d’une épaisseur de 25 cm, si le maître d’œuvre en ressent l’utilité.

### Pierres
Mobilier en Pierre de Rognes (Pierre du Gard)
Les bancs, tables de pique-nique avec assises et les deux fontaines décoratives sont en Pierre de Rognes. Depuis l’arrêt officiel de l’exploitation des carrières de Rognes, les tailleurs de pierres utilisent la Pierre du Gard (très ressemblante). Ainsi, la dénomination « Pierre de Rognes », toujours utilisée, équivaut à la pierre du Gard.
Caractéristiques de la pierre du Gard :
- Type de Roche : Calcaire.
- Couleur dominante : Jaune paille.
- Aspect dominant : Compact à gros grains.
- Masse Vol. : 1950 kg/m3
- Porosité : 28 %
- Résistance à la flexion : 2,8 MPa.
- Abrasion : 40,5 mm.
- Capillarité C1 : 182,2 g/m2.
- Capillarité C2 : 115,8 g/m2.
- Compression : 10 MPA.
- Résistance au gel : 12 cycles.
- Glissance : 81.

Pierres pour les murets maçonnés
Les pierres pour les murets maçonnés sont de dimensions variables. Ils sont bruts, non taillés ou travaillés. Ils doivent provenir d’une carrière à roche calcaire et avoir une nature (couleur, texture, structure) ressemblant étroitement à la pierre en place (murets en pierres existants).

### Gravier décoratif en marbre rose
Le gravier décoratif est en marbre rose de type CARRIERE VILA ou équivalent.

Caractéristiques du gravier :
- Type de Roche : Marbre (silico-calcaire)
- Couleur dominante : Rose
- Aspect dominant : concassé rose
- Granulats : Graviers 8/14
- Micro-Deval : 28 %
- Masse volumique : 2,71Mg/m³
- Absorption d’eau : 1,11 %
- Abrasion : Micro-Deval 28 %
- Essai de Los Angeles : 23 %
- Résistance au gel/dégel : 1,10 %
### Terre végétale et amendement
Le nombre d’arbres plantés est de 70 unités. Les fosses de plantation (identifiées sur le plan des terrassements) sont d’une dimension de 1,5x1,5x1,5m. Elles doivent être garnies d’un mélange de Terre Végétale amendée en compost. La couche de terre arable présente sur site peut être employée si sa qualité le permet.

Avant tout approvisionnement, l’entrepreneur doit préciser, pour validation par le maître d’œuvre, l’origine de la terre végétale, le lieu et la profondeur d’extraction. Un rapport d’analyse par un laboratoire agréé par arrêté ministériel doit être produit.

Les terres enrichies de déchets urbains sont interdites, ainsi que les terres maraîchères et toutes terres présentant des déchets non dégradables.

La terre végétale fournie doit être exempte de cailloux et de morceaux de verre. Elle doit être exempte de débris végétaux, rhizomes, animaux parasites, etc.

En cas de réutilisation de la terre végétale issue des terres décapées du site, l’entrepreneur doit veiller tout particulièrement au retrait des racines et autres matières impropres.

Un échantillon peut être demandé pour agrément par le maître d’œuvre.

En cas de doute sur la qualité de l’échantillon, une analyse par un laboratoire doit être demandée au frais de l’entrepreneur. Si cette analyse se révélait négative, le maître d’œuvre pourrait soit rebuter la terre d'apport, soit faire procéder à son amendement aux frais de l'entrepreneur.

Les résultats d'analyse à fournir sont les suivants :
- Une analyse granulométrique complète, selon norme NF X 31 107 ;
- Valeurs des pH eau et pH KCl ;
- Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matières Organiques ;
- Teneurs des éléments échangeables suivants : P205 Joret Hébert, K20, CaO, MgO, NaO
- Teneurs des éléments minéraux suivants : Cu, Zn, Mn, B ;
- La capacité d'échange cationique et les cations de saturation, exprimés en milliéquivalent pour 100 g ;
- La conductivité d'un extrait à l'eau 1 / 5 massique ;
- Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;
- Une analyse de courbe de rétention en eau 6 points (pF 1 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,2 ; 4,2) ;
- La détermination des éléments traces métalliques suivant : Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn.

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifié du laboratoire.

Critères de conformité :

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
- Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur à 90% de sa limite de plasticité ;
- Être indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, l'entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour désherber,mécaniquement, autant de fois que nécessaire et avant plantation, les matériaux terreux mis en oeuvre ;
- Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs à 2 mm ;
- N'être polluée en aucune matière phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux, herbicides rémanents, etc.) ;
- Ne contenir aucun matériaux marneux ou présentant des signes d'hydromorphie ;
- Ne contenir des teneurs en éléments traces métalliques supérieures aux limites fixées au tableau 2 de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Elle doit en outre être conforme aux éléments ci-après :
Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :
o Teneur en Matières Organiques : supérieure à 2,0 % ;
o C/N : compris entre 8 et 12 ;
o Teneur en Calcaire (CaCO3) : inférieure à 5 % ;
o Teneur en argile (<2 μm) : inférieure à 20% (*) ;
o Teneur en limons fins (2 μm à 20 μm) : comprise entre 15 et 30 % (*) ;
o Teneur en limons grossiers (20 μm à 50 μm) : comprise entre 30 et 60 % (*) ;
o Teneur en sables fins (50 μm à 200 μm) : inférieure à 25 % (*) ;
o Teneur en sables grossiers (200 μm à 2 mm) : inférieure à 25 % (*) ;
o Conductivité : inférieure à 0,25 mS ;
o PH eau : compris entre 6 et 7,5 ;
o Teneur en P205 Joret Hébert : supérieure à 0,20 ‰ (**) ;
o Teneur en K20 : supérieure à 0,20 ‰ (**) ;
o Teneur en Mg0 : supérieure à 0,10 ‰ (**) ;
o Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (**).

(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre à l’origine, des apports d’engrais devront obligatoirement être réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De même, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, l’entreprise aura la charge d’une fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments.

(**) : Si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre à l’origine, des apports d’engrais organiques devront être réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité. De même, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, l’entreprise aura la charge d’une fertilisation complémentaire en oligo-éléments.

Amendement de type compost
Le compost demandé est un compost criblé avec une grille à mailles carrées de 20 mm pour le
Mélange Terre Compost.

Il doit provenir d’une installation de compostage classée, soumise au contrôle de l’autorité administrative compétente, et conforme aux législations françaises ou européennes en vigueur.

Les matériaux compostés seront uniquement des déchets verts sélectionnés. Au cas où le fournisseur dispose des autorisations administratives nécessaires et qu’il apporte la preuve d’une traçabilité rigoureuse, on pourra déroger au CCTG en acceptant des produits de co-compostage avec des boues résiduaires de station d’épuration d’eaux usées urbaines (et non industrielles).

Le procédé de compostage doit garantir :
- la pasteurisation complète de l’ensemble des produits (température supérieure à 65°C pendant plus de deux semaines);
- une période de fermentation aérobie, comprenant par exemple au minimum 5 retournements sur 2 à 3 mois, ou autre procédé équivalent (aération forcée) ;
- une période de maturation comprise entre 3 et 12 mois, avec 2 retournements au minimum, ou autre procédé équivalent (aération forcée).

L’entreprise doit obligatoirement indiquer lors de la période de préparation la localisation et le nom de son fournisseur de compost. Il doit également fournir les procédés de compostage de son fournisseur, ainsi que des garanties suffisantes de son suivi de fabrication (suivis de température et d’humidité). La méthode et les moyens matériels de compostage, les produits entrants et le volume annuel de production seront indiqués.

Critères de conformité :
Le compost livré sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
o Taux d’humidité compris entre 30 et 60 % du poids brut ;
o Respecter toutes les valeurs limites définies dans l’arrêté du 8 janvier 1998 du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
o Masse volumique apparente sèche comprise entre 200 et inférieure à 700 kg / m3
o Teneur en Matières Organiques : minimum 30 % pour MO/N entre 20 et 50 ;
o Teneur en Azote total : supérieure à 1 % ;
o Teneur en CaCO3 : inférieure à 10 % ;
o Teneur en P205 : 0,5 % minimum ;
o Teneur en K20 : 0,5 % minimum ;
o Conductivité d’un extrait à l’eau 1 / 1,5 volumique inférieure à 5 mS ;
o Ne présenter aucun excès de salinité, quelle qu’en soit l’origine ;
o Être indemne d’adventices de toute nature ;
o Être indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc..);
o Être issu de stocks n’ayant subi aucune dégradation anaérobie ;
o Ne pas contenir plus de 10% d’éléments supérieurs à 20 mm ;
o N’être pollué en aucune matière phytotoxique (résidus d’hydrocarbures, herbicides rémanents, etc.) ;
o Ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture ;

### Serrureries
Les quincailleries bénéficient de la marque NF - Articles de quincaillerie.

Tous les éléments de visserie seront arasés de façon à éviter les actes de vandalisme. Les vis de fixation seront peintes dans les tons de la serrurerie.

L’ensemble des éléments de fixation fera l’objet d’une validation particulière avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. Pour se faire l’entreprise devra prévoir un échantillon spécifique à l’échelle présentant le mode d’attache des éléments de serrurerie entre eux.

Aucun ouvrage ne pourra être réalisé sans cette approbation.

### Fourniture de végétaux
Qualité des plants
La composition floristique est spécifiée par le maître d’œuvre. Les végétaux ne doivent pas nécessairement avoir le label local, mais, provenir de pépinières relevant de l’aire biogéographique du site à aménager (critère génotypique = diversité génétique locale) à prendre en compte pour la localité de la pépinière. Les plants proviennent de pépinières choisies par l'entrepreneur, mais sont validées par la maîtrise d’œuvre et doivent être conformes aux normes AFNOR « produits de pépinières » N° NFV 12031, 12037, 12032, 12051, 12052, 12053, 12054, 12055, 12057, 12058, 12059 ainsi qu’aux dispositions contenues dans les fascicule 34 et 35 du C.C.T.G et. Aucune plateforme commerciale de plantes n’est tolérée.

Les végétaux sont obligatoirement élevés dans des conditions de sol et de climat compatibles avec celles de leur lieu de plantation. Ils ne viendront pas de plateformes de pépiniéristes.

Dans les 15 jours à compter de la période de préparation des travaux et conformément aux CCTG, l’entrepreneur doit informer le Maître d’œuvre des pépinières où il compte s’approvisionner. Le Maître d’œuvre peut alors décider d’en vérifier la conformité.

Les plants doivent être de premier choix, existant habituellement sur le marché, sains, de qualité loyale et marchande :
- Ne pas présenter d'anomalies dans la forme de la tige et des racines.
- Les racines doivent être sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d'un épais chevelu suffisamment abondant et conservé autant que possible dans son intégrité.
- Pour les végétaux en conteneur, godets anti chignons, ou godets forestiers, aucun chignon en bas du conteneur ou de racines spiralées ne doivent apparaître.
- Ne pas être desséchées en totalité ou en notable partie
- Ne pas être atteintes à la partie aérienne ou aux racines soit de nécrose due à la gelée, soit de blessures non cicatrisées, soit de lésions causées par un animal ou un végétal nuisible (les plaies dues à la coupe d'une ou plusieurs flèches en surnombre ne sont toutefois pas considérées comme des blessures)
- Ils doivent être pourvus d'un bourgeon terminal sain.
- Présenter un certificat de traçabilité.
- Pour les végétaux en mottes (grillagée, paillées, etc.), les mottes doivent se tenir correctement, rester compacte et ne pas être desséchées
- Pour les végétaux à racine nue, les racines doivent présenter des coupes propres, saines. La présence de radicelles est indispensable sous peine de refuser les plants.

Les végétaux doivent aussi être conformes en genre et espèce. L’entrepreneur doit également garantir que (1) les graines récoltées pour la production des plants proviennent de la même aire biogéographique du site à aménager, donc, de l’arc méditerranéen français ; (2) que le patrimoine génétique est diversifié et compatible avec celui des plantes naturellement présentes sur et autour du site. Ces exigences d’origine de collecte et de diversité garantiront les qualités nécessaires aux objectifs de restauration de la biodiversité des travaux (génie écologique, plantation naturaliste).

Transport et stockage des végétaux
L’enlèvement à la pépinière est effectué dans les 8 jours précédant la plantation.

Le transport est effectué sous bâche fermée et l’entrepreneur doit s’assurer au préalable que les végétaux ont été abondamment arrosés avant le départ de la pépinière.

L’entrepreneur prend alors toutes mesures nécessaires pour garantir le bon état des végétaux jusqu’à la plantation (protection des racines, maintien à l’abri du gel, du soleil et de la dessiccation, hydratation des plantes en conteneur).

Le maître d’œuvre peut vérifier l’ensemble de ces aspects en demandant à réceptionner les végétaux dès leur arrivée sur le chantier. S’il vient à identifier une quelconque anomalie (mauvaise essence, mauvais état phytosanitaire, autre conditionnement, etc.) le maître d’œuvre peut demander à ce que les végétaux comportant l’anomalie soient remplacés au frais de l’entrepreneur.

Réception des fournitures végétales - contrôle
La réception des plants s’effectue sur le lieu de plantation par la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre et les entreprises du lot 1. Le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre restent juges pour déterminer l’acceptabilité des plants sur la base du CCTP.

La réception vérifie la conformité vis à vis des exigences de traçabilité présentées dans le CCTP la bonne quantité et nature et état sanitaire des plantes :
- Les noms scientifiques (genre, espèce), le nombre de végétaux, l’adéquation de leur provenance et leur qualité sanitaire pour chaque plant.

Un procès verbal de réception des végétaux sur site est établi pour chaque livraison par le maître d’œuvre et signé par l’entreprise d’exécution qui y portera les réserves éventuelles.

Arbres
Nom latin	Nom vernaculaire	Force	Conditionnement
Albizia julibrissin	Albizia	18/20	MG
Cercis siliquastrum	Arbre de Judée	18/20	MG
Cupressus sempervirens 'totem'	Cyprès	250/300	C ou MG
Ginkgo Biloba	Ginkgo Biloba	18/20	MG
Morus kagayamae 'Fruitless'	Mûrier platane stérile	18/20	MG
Olea europaea	Olivier	18/20	MG
Quercus ilex	Chêne vert	18/20	MG
Schinus molle	Faux poivrier	18/20	MG
Pour le verger
Cydonia oblonga 'Aromatnaya'	Cognassier	14/16	RN
Diospyros kaki 'Costata'	Plaqueminier	14/16	RN
Ficus carica 'Blanquette'	Figuier	14/16	RN
Prunus armeniaca 'Muscat de Provence'	Abricotier	14/16	RN
Prunus cerasus 'Sunburst'	Cerisier	14/16	RN
Prunus dulcis 'Princesse'	Amandier	14/16	RN
Prunus persica 'Red Robin'	Pêcher	14/16	RN
Punica granatum 'Black Fruit'	Grenadier	14/16	RN
Ziziphus jujuba 'Provence'	Jujubier	14/16	RN

Arbustes
Nom latin	Nom vernaculaire	Conditionnement
Abelia grandiflora 'Variegata'	Abelia	C3/5 et G
Arbustus unedo	Arbousier	C3/5 et G
Callistemon laevis	Rince-bouteille	C3/5 et G
Choisya ternata 'Aztec Pearl'	Oranger du Mexique	C3/5 et G
Cistus salvifolus	Ciste	C3/5 et G
Cistus purpureus	Ciste	C3/5 et G
Cistus ladaniferus	Ciste	C3/5 et G
Cotinus coggygria 'Royal Purple'	Arbre à perruques	C3/5 et G
Elaeagnus x ebbingei limelight	Chalef de Ebbing	C3/5 et G
Erica arborea 'Mediterranea'	Bruyère arborescente	C3/5 et G
Fuchsia riccartonii	Fuchsia	C3/5 et G
Hebe x andersonii 'Variegata'	Véronique arbustive	C3/5 et G
Hedera canariensis 'Gloire de Marengo'	Lierre	C3/5 et G
Hedera helix 'saggitifolia'	Lierre	C3/5 et G
Juniperus communis	Genévrier	C3/5 et G
Lavandula dentata	Lavande dentée	C3/5 et G
Lavandula x intermedia 'Séguret'	Lavandin de Provence	C3/5 et G
Lonicera japonica 'Chinensis'	Chèvrefeuille	C3/5 et G
Lonicera japonica halliana 'Hall prolific'	Chèvrefeuille	C3/5 et G
Mahonia bealai	Mahonia	C3/5 et G
Myrtus communis	Myrte	C3/5 et G
Nandina domestica	Bambou sacré	C3/5 et G
Phillyrea angustifolia	Filaire	C3/5 et G
Photinia fraseri 'Carré Rouge'	Photinia	C3/5 et G
Pistacia lentiscus	Pistachier	C3/5 et G
Pittosporum tenuifolium 'Variegatum'	Pittospore à petites feuilles	C3/5 et G
Quercus coccifera	Chêne-kermès	C3/5 et G
Rosa banksiae 'Luteaé'	Rosier de Banks	C3/5 et G
Rosa canina	Rosier des chiens	C3/5 et G
Rosmarinus officialis 'prostratus'	Romarin rampant	C3/5 et G
Rosmarinus officialis	Romarin	C3/5 et G
Santolina chamaecyparissus	Santoline	C3/5 et G
Teucrium fruticans 'Azureum'	Germandrée arbustive	C3/5 et G
Thymus serpyllum	Thym serpolet	C3/5 et G
Thymus citriodorus 'aureus'	Thym	C3/5 et G
Trachelospermum jasminoides	Faux jasmin	C3/5 et G
Ulex europaeus	Ajonc	C3/5 et G
Vitis 'Italia'	Vigne de table	C3/5 et G
Yucca gloriosa	Yucca	C3/5 et G
Yucca filamentosa 'variegata'	Yucca	C3/5 et G

Plantes vivaces et graminées
Nom latin	Nom vernaculaire	Conditionnement
Agapanthus africanus	Agapanthe d’Afrique	C3/5 et G
Agapanthus africanus 'albus'	Agapanthe blanche	C3/5 et G
Ajania pacifica	Chrysanthème du pacifique	C3/5 et G
Allium senescens 'Montanum'	Ail d’ornement	C3/5 et G
Ballota acetabulosa	Herbe à veilleuse	C3/5 et G
Convolvulus cneorum	Liseron	C3/5 et G
Delosperma cooperi	Pourpier de Cooper	C3/5 et G
Dimorphoteca alba	Marquerite du Cap	C3/5 et G
Erigeron karvinskianus	Vergerette de Karvinski	C3/5 et G
Euphorbia myrsinites	Euphorbe de corse	C3/5 et G
Fatsia japonica	Aralia du japon	C3/5 et G
Fatsia japonica 'Spider's web'	Aralia du Japon panaché	C3/5 et G
Festuca glauca	Fétuque bleue	C3/5 et G
Gaillardia aristata	Gaillarde aristée	C3/5 et G
Gaura lindheimeri	Gaura	C3/5 et G
Iris pallida 'variegata'	Iris pâle à feuillage panaché	C3/5 et G
Kniphofia galpinii	Tison de Satan	C3/5 et G
Lychnis coronaria	Coquelourde des jardins	C3/5 et G
Phormium tenax 'Purpureum'	Lin de Nouvelle-Zélande	C3/5 et G
Phormium tenax 'Variegatum'	Lin de Nouvelle-Zélande	C3/5 et G
Fargesia rufa	Bambou non traçant	C3/5 et G
Fargesia robusta	Bambou non traçant	C3/5 et G
Plumbago capensis	Dentelaire du Cap	C3/5 et G
Salvia microphylla grahamii	Sauge de Graham	C3/5 et G
Sedum spurium 'variegatum'	Orpin panaché	C3/5 et G
Stachys lanata	Oreille d’ours	C3/5 et G
Stipa tenuifolia	Cheveux d’ange	C3/5 et G
Vinca minor	Petite pervenche	C3/5 et G

### Fourniture de semences herbacées et ligneuses
Provenance des semences
La composition floristique est spécifiée par le maître d’œuvre. Les graines ne doivent pas nécessairement avoir le label local mais proviendront de grainetiers récoltant leur semence dans la même aire biogéographique du site à aménager. Les semences proviennent de grainetiers choisis par l'entrepreneur, mais validés par la maîtrise d’œuvre et devront être conformes aux dispositions contenues dans les fascicule 34 et 35 du C.C.T.G.

Dans les 15 jours suivant la période de préparation des travaux et conformément aux CCTG, l’entrepreneur doit informer le Maître d’œuvre des grainetiers où il compte s’approvisionner. Il lui indique les lieux de récoltes, la production et la traçabilité des végétaux. Le Maître d’œuvre peut alors décider d’en vérifier la conformité.

Conditionnement des semences et livraison
Les espèces pourront être fournies pures ou en mélange. Dans ce dernier cas, le mélange doit respecter la composition et la densité de semis proposées par le maître d’œuvre. Les semences sont livrées sur le chantier en emballages inviolables, étiquetés en respectant la nomenclature genre et espèce.

Réception des fournitures semences herbacées et ligneuses – contrôle
La réception des semences s’effectue en présence du maître d’ouvrage, maître d’œuvre et des entreprises chargées du semis. Les lots de semences ne respectant pas les clauses techniques énumérés dans ce présent CCTP sont systématiquement refusés. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre restent juges pour déterminer l’acceptabilité des semences sur la base du CCTP.

Cette réception vérifie la conformité vis à vis des exigences de traçabilité présentées dans le CCTP :
- Les noms scientifiques (genre, espèce), les quantités, l’adéquation de leur provenance et l’étiquetage complet et la bonne faculté de germination des graines.

Un procès verbal de réception des végétaux sur site est établi pour chaque livraison par le maître d’œuvre et signé par l’entreprise d’exécution qui y portera les réserves éventuelles.

Dose des semis
La dose de 10 à 15 g/m² est fixée par espèce par la maîtrise d’œuvre. Les proportions entre espèces sont établies en fonction des caractéristiques du milieu, des dynamiques des espèces, des capacités germinatives des espèces, etc.

Composition du mélange
Mélange de type PHYTOSEM PROVENCE et ATTRAIT PAPILLON ou équivalent.

Nom latin	Nom vernaculaire
Achillea millefolium	Achillée millefeuille
Alyssum maritimum/Lobularia	Alysse maritime
Anthemis maritima	Anthémis maritime
Anthemis tinctoria	Anthémis des teinturiers
Anthyllis vulneraria	Anthyllide vulnéraire
Antirrhinum majus	Muflier semi nain
Bellis perennis	Pâquerette
Calendula officinalis	Souci officinal
Centaurea cyanus mix	Centaurée Bleuet (Varié)
Centranthus ruber	Centranthe rouge
Cerastium biebersteinii	Céraiste vivace
Cheiranthus cheiri	Giroflée violier
Chrysanthemum segetum	Chrysanthème des moissons
Cosmos bipinnatus sensation	Cosmos bipinnatus
Daucus carota	Carotte sauvage
Dianthus carthusianorum	Œillet des Chartreux
Foeniculum vulgare	Fenouil commun
Gaillardia aristata	Gaillarde
Galium verum	Gaillet vrai
Gypsophila repens	Gypsophile rampante
Helianthemum appeninum	Hélianthème des appenins
Knautia arvensis	Knautia des champs
Leucanthemum vulgare	Marguerite
Linum perenne	Lin pérenne
Linum grandiflorum	Lin rouge
Malva moschata	Mauve musquée
Nigella sativa	Nigelle des champs
Papaver rhoeas sauvage	Coquelicot sauvage
Psoralea bituminosa	Psoralée bitumineuse
Rudbeckia hirta sauvage	Rudbeckia sauvage
Salvia pratensis	Sauge des prés
Saponaria ocymoïdes	Saponaire de Montpellier
Scabiosa maritima	Scabieuse maritime
Valeriana officinalis	Valériane officinale

### Tuteurage
Tuteurs simples
Les tuteurs simples sont en châtaignier non traités, imputrescible pour 4 ans au moins. Leur extrémité la plus fine destinée à être enfoncée dans le sol sera appointée. Ils mesurent 300cm de hauteur et 10cm de diamètre minimum. Ils sont ronds, tournés, écorcés, chanfreinés en tête, épointés au pied. Ils ne sont pas éclatés et ne présentent pas de nœuds d'un diamètre supérieur à 4cm, ils sont bien verticaux.

Les systèmes d’attache composés de sangles souples plastifiée noire sont compris dans la prestation. Ils servent à rendre solidaire l’arbre au tuteurage. Les attaches seront positionnées de manière à ne pas blesser la plante et dans les règles de l’art. Le tronc de l'arbre sera fixé au niveau des tuteurs par le biais d’attaches positionnées en diagonales au niveau des demi-ronds supérieurs.

Tuteurs quadripodes
Les tuteurs quadripodes sont en châtaignier non traités, imputrescible pour 4 ans au moins. Leur extrémité la plus fine destinée à être enfoncée dans le sol sera appointée. Ils mesurent 300cm de hauteur et 8cm de diamètre minimum. Ils sont ronds, tournés, écorcés, chanfreinés en tête, épointés au pied. Ils ne sont pas éclatés et ne présentent pas de nœuds d'un diamètre supérieur à 4cm, ils sont bien verticaux.

Les tuteurs sont reliés entre eux par des demi-ronds de bois de même nature que le tuteur, chanfreinés aux extrémités. Ces demi-ronds mesurent 12cm de diamètre et 50cm de longueur et sont fixés au tuteur par un boulon galvanisé.

Les demi-ronds sont fixés à l’extrémité des tuteurs, à une hauteur entre 150 et 180cm.

Les systèmes d’attache composés de sangles souples plastifiée noire sont compris dans la prestation. Ils servent à rendre solidaire l’arbre au tuteurage. Les attaches seront positionnées de manière à ne pas blesser la plante et dans les règles de l’art. Le tronc de l'arbre sera fixé au niveau des tuteurs par le biais d’attaches positionnées en diagonales au niveau des demi-ronds supérieurs.

### Paillage
Broyat de bois
Le mulch de broyat de bois sera exempt de corps étrangers, 100%, naturel et biologique, sans élément toxique ou allergène, et n'aura subi aucun traitement chimique. Son pH devra être neutre (pH=7) ou basique. Il sera trié et calibré 20/60mm, excluant tout élément passant dans la grille à mailles carrées de 20 mm et tout élément ne passant pas dans la grille à mailles carrées de 60 mm. Il devra être constitué exclusivement de bois non traitées avec une dominante d’essence feuillue pour garantir une décomposition rapide. Le mulch doit avoir un aspect homogène et propre. Il n’aura pas subi de teinture et présentera une teinte naturelle. L’entreprise doit obligatoirement fournir en phase préparatoire le nom de son fournisseur potentiel de paillage.

Pouzzolane
Pouzzolane issue de pierre volcanique 100% naturelle, riche en silice et en oligo-éléments, capacité d'absorption de 20 à 30% du poids sec, d’une granulométrie de 7/15 mm.

### Arrosage
Arrosage des arbres
Le dispositif d’arrosage localisé des racines des arbres est de type RAIN BIRD (RWS-BGX STANDARD) ou équivalent.
- Gicleur ½"(réf : 1401) autorégulant de 1,5 à 5,5 bar, débit 57 l/h, préinstallé dans un cylindre perforé de 10,2 cm de diamètre. Une fois installé, le haut du cylindre affleure à la surface du sol.
- Dispositif anti-vandalisme (grille verrouillable)
- Matériaux : polymère résistant aux UV,
- Raccordement par tuyau PET basse densité Ø16 mm.

Pour une fosse de plantation, il faudra installer 2 unités.

Arrosage des massifs
Le dispositif d’arrosage des massifs est de type RAIN BIRD Tuyères série 1800 ou équivalent.
- Clapet anti-vidange qui retient jusqu’à 4,2m de colonne d’eau
- Régulateur de pression incorporé dans la tige escamotable
- Joint racleur d’étanchéité solidaire du couvercle
- Ressort de rappel en acier inoxydable
- Nettoyage automatique éliminant tous débris à l’intérieur de l’unité

Pour les massifs arbustif :
Buse RAIN BIRD série HE-VAN ou équivalent. Ajustement du secteur de 0° à 360°. Vis de réglage en acier inoxydable pour ajuster le débit et la portée. Arrosage optimal au pied de l’arroseur. Jet dense pour mieux résister au vent.

Pour les espaces soignés (style potager du roi) :
Buse RAIN BIRD série R-VAN ou équivalent. Ajustement du secteur de 45° à 270°.

Montage sur perche :
Chaque tuyère est montée sur une perche d’arrosage en galva solidement ancré au sol à l’aide d’un plot béton de 0,30 m X 0,30 m X 0,3 m (béton de fondation). Au sein de la perche en galva, l’arroseur est raccordé à un tuyau polyéthylène avec l’ensemble des pièces de raccordement jusqu’à la canalisation du réseau destiné à irriguer les massifs. La perche en galva est d’une hauteur hors sol comprise entre 0,25 et 1 m.

Arrosage du verger (prairie)
Le dispositif d’arrosage du verger (prairie) est de type RAIN BIRD Turbine Série 5000 avec buse MPR ou équivalent.

- Tige en acier inoxydable
- Clapet anti-vidange qui retient jusqu’à 2,1 m de colonne d’eau
- Portée comprise entre 7,6 et 10,7 m (distribution uniforme)
- Secteur arrosé réglable entre 40 et 360°
- Couvercle en caoutchouc
- Ressort de rappel en acier inoxydable
- Buses MPR permettant de mélanger les secteurs et portées sur un même réseau

Montage sur perche :
Chaque turbine est montée sur une perche d’arrosage en galva solidement ancré au sol à l’aide d’un plot béton de 0,40 m X 0,40 m X 0,4 m (béton de fondation). Au sein de la perche en galva, l’arroseur est raccordé à un tuyau polyéthylène avec l’ensemble des pièces de raccordement jusqu’à la canalisation du réseau destiné à irriguer le verger. La perche en galva est d’une hauteur hors sol comprise entre 0,5 et 1,5 m.

Clapet vanne
Le dispositif de clapet vanne est de type RAIN BIRD 5LRC (série RC) ou équivalent.
- Clapet-vanne en bronze
- Couvercle thermoplastique avec clé de verrouillage
- Ressort interne en acier inoxydable

Programmateur
Le programmateur centralisé est de type RAIN BIRD ESP-LXME12 ou équivalent.
- Capacité initiale 12 stations (extension jusqu’à 48 stations)
- Alimentation primaire 230V, 50 Hz
- Protection anti-surtension
- Sauvegarde avec pile lithium
- Écran LCD
- Entrée sonde avec interrupteur de désactivation

### Éléments de fontainerie
Groupe électropompe
Le groupe électropompe est de type immergé (pour la fontaine adossée) et déporté (pour la fontaine octogonale), version industrielle et devra correspondre au type de fontaine. La pompe sera facilement extractible du regard.

Cet appareils doit être prévu pour une utilisation en fontainerie et répondent aux caractéristiques ci-dessous :
- Résistance à l’entartrage,
- Fonctionnement en service continu,
- Protection renforcée des garnitures mécaniques par chemise inoxydable,

Les performances que l’entrepreneur doit garantir sont, pour la hauteur manométrique totale qu’il a déterminée :
- Le débit, le rendement du groupe pour le même débit,
- La consommation d’énergie exprimée en wattheure par m3 d’eau élevée, mesurée aux bornes du moteur.

Canalisations
Les conduites posées en sous œuvre sont réalisées en tube acier inoxydable nuance 304L ou en tube PEHD, en barres droites, avec raccords auto butés et visserie en inox.

Les conduites posées en bassin sont réalisées en tube acier inoxydable nuance 304L, avec raccordements par brides tournantes et visserie inox. Les traversées de parois sont réalisées par des pièces spéciales en acier inoxydable, à brides, avec platine de scellement.

Robinetterie et divers
Les vannes et robinetteries diverses sont de première qualité en bronze ou en PVC pression.

Remplissage et compensation
Le remplissage du bassin et la compensation des pertes d’eau journalières sont assurées, via l’arrivée en eau potable, par les organes suivants :
- un disconnecteur
- un système bipass en cas de panne de la pompe
- une électrovanne pour appoint d’eau équipée d’une vanne manuelle en by-pass
- une canne de remplissage en bassin
Fontaine octogonale :
- une sonde de niveau en bassin afin d’assurer la régulation en fonction des niveaux
- un relais de niveau dans le coffret électrique
Fontaine adossée :
un T boss à pile

Les équipements extérieurs présents dans le bassin (canne de remplissage, sonde de niveaux, etc…) font l’objet d’une protection spécifique pour éviter tout acte de vandalisme.

Vidange et trop plein
La fontaine doit posséder un tuyau de vidange et de sur verse, suffisamment dimensionné pour assurer la vidange correcte de l’ouvrage, soit DN 100 à DN 200.

La vidange générale est raccordée au réseau pluvial, qui sera réalisé par le titulaire du Lot 1 et qui sera amené au droit de la fontaine. Elle se fait par la fosse de pompage et le sectionnement est assuré par une vanne manuelle en fonte à opercule caoutchouc, DN 100 mm, installée sous bouche à clé.

Le trop plein est assuré par une bonde sur verse en inox, avec tube de remontée en acier inox DN 114 et crépine de protection cylindrique en acier inoxydable, raccordé après la vanne à la conduite de vidange. Un système simple d’appareil servant de vidange et de sur verse amovible et sécurisé par un verrouillage par cadenas est préconisé.

L’écoulement doit posséder un regard de visite 0,80 x 0,80 m (à la charge de l’entrepreneur) à proximité de la fontaine, pour permettre l’accès d’une lance de camion hydro cureur pour désobstruer la conduite d’évacuation de l’ouvrage.
Câbles électriques et chemins de câbles
L’entrepreneur réalise le câblage de tout le matériel installé. Les câbles de liaison entre les différents éléments sont du type :
- MCB pour la puissance et les informations TOR,
- Blindés pour les mesures,
- SYT pour les liaisons téléphoniques.

L’entrepreneur prévoit les chemins de câbles nécessaires et les fourreaux enterrés (au minimum 2) entre le coffret EDF (compteur) et la fontaine.

Les câbles posés en tranchées sous fourreaux, entre le coffret EDF et la fontaine, seront de la série U 1000 RO2V, les câbles immergés en bassin seront de la série HO7 RNF, les connections étanches seront réalisées par des boites de type scotch, remplies de résine après raccordements. Les traversées de parois se feront au moyen de presse étoupe en acier inox.

Alimentation en énergie électrique
L’alimentation en énergie électrique de l’installation est assurée directement à partir du réseau basse tension EDF.

Les fontaines disposent d’un compteur électrique spécifique existant.

L’entrepreneur exécute entre le compteur électrique d’origine et le regard de la fontaine les tranchées spécialement affectées à la pose des équipements décrits précédemment et leur remblaiement avec des matériaux neufs :
- Fourreau type TPC NFC 68-171 en DN 75 mm lisse intérieurement, aiguillé d’un tire-fil 10/10 galvanisé, enrobé dans du sable, posé à une profondeur réglementaire et protégé par un grillage avertisseur en stratifié souple,
- Tirage d’un câble U 1000 RO 2V à 4 conducteurs de section adaptée à la puissance installée sur le site (16 mm2 minimum).

Raccordement au réseau d’eau potable
Les fontaines sont à raccorder sur le réseau existant figuré sur les plans du DCE. Les fontaines sont alimentées par un compteur spécifique d’eau potable.

L'entrepreneur exécute, les tranchées spécialement affectées à la pose des équipements décrits et leur remblaiement avec des matériaux neufs :
- Le branchement en tube polyéthylène PEHD 80 en DN ext. 32 mm - ép. 3,6 mm - 16 bars, posé dans un fourreau plastique en DN 90 mm à une profondeur réglementaire et enrobé dans du sable,
- Le grillage avertisseur en polyéthylène haute résistance de 0,40 m de large,
- Le disconnecteur type "EA" de marque SOCLA ou similaire à "zone de pression réduite contrôlable" à poser dans un regard avec son rejet raccordé à l'égout,
- L'installation d'une bouche de lavage de type ovale prise en aval du disconnecteur.
- L’installation de robinets vanne de façon à isoler l’alimentation de la fontaine tout en utilisant la bouche de lavage.

L'ensemble de cette prestation est réalisé conformément aux « dispositions types » établies par l'exploitant du réseau d'eau potable, en l'occurrence la Société des Eaux de Marseille, que l’entrepreneur peut consulter en ses bureaux : 55, Boulevard des Aciéries - 13010 MARSEILLE.
# Mode d’exécution des travaux
## Travaux préparatoires
En ce qui concerne ce paragraphe, l’entrepreneur du lot 1 se reportera au CCTP 0.

## Travaux préliminaires
Le piquetage est réalisé durant les travaux préliminaires. Au titre de l’offre, il doit être intégré pour chaque type de travaux. L’entrepreneur prend en charge l’implantation des ouvrages et réseaux conformément aux plans techniques du Moe, aux plans d’EXE fournis par l’entrepreneur et aux plans reçus à l’issue de la DICT. Le piquetage concerne l’ensemble des travaux d’exécution. Il peut éventuellement être réalisé au fur et à mesure que les travaux avancent mais fait toujours l’objet d’un point durant les réunions de chantier. L’entreprise ne peut pas réaliser les travaux sans que le maître d’œuvre n’ait validé le piquetage intégral ou ponctuel, dans le cas ou celui-ci est matérialisé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Au cas où le report sur terrain d’un ouvrage ou d’un réseau venait à être erroné, et qu’il faille l’intervention d’un géomètre extérieur pour remédier au piquetage, l’intervention de celui-ci est à la charge exclusive de l’entreprise. Par ailleurs, l’entreprise tient à jour ses DICT selon les délais de validité figurant sur les documents.
Le titulaire du lot 1 doit assurer tout au long du chantier la protection des ouvrages (cheminements, escaliers, talus, etc.). L’entrepreneur conserve toute liberté pour la conception des pistes (constitution et gestion) et pour l’implantation de celle-ci en fonction des ouvrages à construire ou de l’acheminement des matériaux. Les pistes nécessaires ne donnent lieu à aucun prix du marché, que ce soit en réalisation, en démolition et en évacuation. Ces prestations sont réputées être incluses dans les prix des ouvrages. L’entreprise doit assurer le parfait état des pistes pendant la durée des travaux (rechargement en empierrement, arrosage). Le dimensionnement, la stabilité et le maintien en bon état sera tel que la sécurité des intervenants soit garantie.
Dans le cas où durant le chantier, des dépôts sauvages sont constatés, l’entrepreneur du lot 1 doit, à l’aide d’engins appropriés, les évacuer. Les évacuations de déchets « sauvages » ne donnent lieu à aucun prix du marché. Le Maître d’œuvre peut demander l’évacuation des déchets autant de fois que nécessaire durant toute la période du chantier.
### Protection des arbres
Le titulaire du lot 1 doit assurer tout au long du chantier la protection des arbres existants. Cette protection est assurée au choix par la mise en place de barrières ou la confection de protections plus spécifiques pour les arbres type 3 piquets de 1,75m hors sol reliés entre eux par des planches ou mise en place de fourreau TPC sur 1,50m de hauteur.

### Abattage et couronnement des arbres
Abattage et dessouchage des arbres
Le titulaire du lot 1 doit un nettoyage préalable de l’ensemble de la zone comprenant l’abattage, le débitage, le dessouchage et l’évacuation des arbres identifiés (voir plan n°3 « Démolition et abattage » du DCE).

Les déchets sont évacués dans une décharge agrée.

Dans le cas ou l’intervention d’abattage nécessite l’usage de corde et de treuils pour guider la chute de l’arbre par sécurité des ouvrages, des ouvriers et ou du public, l’entrepreneur veille à prendre l’ensemble des dispositions (matérielles, humaines, sécuritaires, etc.) nécessaires et se conformera aux prescriptions du CSPS.

Couronnement des arbres
L’entrepreneur doit remonter les couronnes des arbres identifiés (voir plan n°3 « Démolition et abattage » du DCE) et suivre toutes les préconisations de l’arboriste conseil, Francis Maire (voir compte rendu d’expertise dans les annexes du DCE). Ces travaux sont exécutés à l’aide d’une élagueuse par des élagueurs grimpeurs ou au sol à l’aide d’une élagueuse sur perche. L’entrepreneur veille à produire des coupes nettes, sans plaies ou déchirure de l’écorce.

Les déchets sont évacués dans une décharge agrée.

### Transplantation des arbres
L’entrepreneur doit transplanter (sur place) des arbres identifiés durant la période de préparation. Il s’agit principalement d’oliviers. Ces travaux sont exécutés à l’aide d’engins appropriés et comprennent le dégagement et la coupe des racines et la transplantation sur place y compris la réalisation de la fosse réceptrice et le remblais de la fosse d’origine.

### Arrachage et taille des haies arbustives
Arrachage et dessouchage des haies arbustives
Le titulaire du lot 1 doit un nettoyage préalable de l’ensemble de la zone comprenant l’arrachage, le débitage, le dessouchage et l’évacuation des haies arbustives identifiés (voir plan n°3 « Démolition et abattage » du DCE).

Les déchets sont évacués dans une décharge agrée.

Taille des haies arbustives
L’entrepreneur doit tailler les haies arbustives identifiés (voir plan n°3 « Démolition et abattage » du DCE) et suivre toutes les préconisations du Maître d’œuvre. Ces travaux sont exécutés à l’aide d’une élagueuse par des élagueurs grimpeurs ou au sol à l’aide d’une élagueuse sur perche. L’entrepreneur veille à produire des coupes nettes, sans plaies ou déchirure de l’écorce.

Les déchets sont évacués dans une décharge agrée.

### Nettoyage des ouvrages maçonnés conservés
Le titulaire du lot 1 doit un nettoyage préalable de l’ensemble des ouvrages maçonnés conservés repérés lors de la période de préparation de chantier (comprenant les murs et murets du parc à l’exception des bâtiments). Ces travaux sont exécutés à l’aide d’un nettoyeur haute pression de type KARCHER ou équivalent.
### Démolitions
Les démolitions concernent des ouvrages maçonnés (bordures en béton, murets en pierres, petit muret de soutènement, dalle en béton armé, béton de surface, etc.) ou de petits ouvrages isolés (de matériaux divers) dont certains sont matérialisés sur les plans techniques et les autres le seront durant la période de préparation.

L’entrepreneur doit la démolition totale de l’ouvrage jusqu’à ses fondations. L’utilisation éventuelle d’un brise-roche est réputé être inclus dans les prix de démolitions et ne pourra pas faire l’objet d’une plus-value.

A noter, le prix de démolition de muret en pierres inclut la récupération et le stockage des pierres sur le chantier (en revanche, la reprise et le nettoyage des pierres sont comptabilisés dans le chapitre maçonnerie).

### Déblais
Les déblais et fouilles sont réalisés mécaniquement hormis si les racines d’un arbre viennent à gêner. Le cas échéant, l’entrepreneur poursuit le déblais à l’aide d’outils manuels.

L’entrepreneur doit évacuer l’ensemble des déblais cités ci-dessous dans une décharge appropriée et agrée.

Cela dit, une partie des déchets de démolition peuvent être réutilisés comme fond de forme à la réfection de certains revêtements. Auquel cas, le réemploi de ces déchets ne doit pas nuire à la bonne structure et à la qualité du nouvel ouvrage à réaliser. Avant tout réemploi, l’entrepreneur doit avoir l’accord du maître d’œuvre.

Tout autre déchet qui n’est pas cité ci-dessous sera automatiquement évacué dans une décharge appropriée. Il est précisé que cette prestation est forfaitaire quelque soit le nombre de rotation et sera contrôlée au jour des opérations préalables à la réception.

Déblai des ouvrages démolis
Déblai des ouvrages cités précédemment (dans le paragraphe 3.2.6 Démolitions), à savoir, les bordures avec leur fondation, les murets avec leur fondation, les dalles en béton armé (et béton de surface) avec leur fondation et les petits ouvrages isolés avec leur fondation.

Déblai des revêtements
Déblai des revêtements existants (gravier ou gravillons, enrobé, etc.) sur une hauteur moyenne de 0,1m.

Déblai des couches de fond de forme
Déblai des couches de fond de forme (selon côte projet et côte de l’existant) sur une hauteur moyenne de 0,2m.

Déblai des fouilles d’arrosage, réseaux fontaines et réseaux pluviales
Les tranchées d’arrosage sont exécutées sur une largeur de 30cm et une hauteur/profondeur :
- de 60 cm pour le réseau primaire, l’alimentation des fontaines et le réseau pluviale
- de 40 cm pour le réseau secondaire
L’entrepreneur doit se reporter au plan pour la longueur total des fouilles des tranchées d’arrosage.

Les fouilles des gaines électriques (pour l’alimentation des deux fontaines décoratives) sont exécutées sur une largeur de 30cm et une hauteur/profondeur de 70 cm. L’entrepreneur doit se reporter au plan pour la longueur total des fouilles des gaines électriques.

Déblai des fouilles des bordures (et caniveaux)
Les fouilles des bordures sont exécutées sur une largeur de 45 cm et une hauteur de 40 cm. L’entrepreneur doit se reporter au plan pour la longueur total des fouilles des bordures (et caniveaux).

Déblai des fouilles des murs et murets à construire
Les fouilles des murs et murets en agglos banchés sont exécutées sur une hauteur de 40cm et une largeur de 80cm. L’entrepreneur doit suivre toutes les préconisations de l’étude géotechnique (voir annexes du DCE). Les fouilles des murets en pierres sont exécutées sur une hauteur de 30cm et une largeur de 30cm. L’entrepreneur doit se reporter au plan pour la longueur total des murs, et murets à construire.

Déblai des fouilles des TPC et des massifs pour l’éclairage
Les fouilles des TPC sont exécutées sur une hauteur de 0,7cm et une largeur de 0,3cm. L’entrepreneur doit se reporter au plan pour la longueur total des fouilles des TPC.

Les fouilles des massifs d’éclairage sont dimensionnées au minimum comme ce qui suit :
(h) 0,7 m, (L) 0,5m ; (l) 0,5m.

### Dépose de mobilier
Les déposes concernent les éléments mobiliers (grilles, grillages, portails, portillons, bancs, corbeilles et divers petits éléments) indiqués sur le plan n°3 « Démolition et abattage » du DCE ou identifiés durant la période de préparation.

L’entrepreneur doit également retirer les blocs béton de scellement au sol.

Les déchets sont évacués dans une décharge agréée.

## Terrassements
### Terrassements généraux
Avant le démarrage des terrassements, le titulaire réalise un plan de terrassement pour obtenir les altimétries définitives qu’il soumet à l’approbation du Maître d’œuvre.

La prestation comprend le piquetage des points de niveaux, le terrassement par tout moyen approprié pour modelage de la parcelle selon plan topographique du Maître d’œuvre.

Le projet comporte différents types de travaux qui donneront lieu à des piquetages et des terrassements échelonnés dans le temps, selon le planning des travaux et la coordination entre les 2 autres lots.

La construction de murs et murets doit prendre en compte les terrassements nécessaires pour constituer la fondation ;tout comme la pose des bordures ou du mobilier.

La reprise des revêtements de sol doit intégrer les terrassements nécessaires à la constitution d’un fond de forme selon ce qu’indique les prescriptions techniques du CCTP et le reste des documents graphiques.

Les tolérances altimétriques de ± 3 cm à la règle de 3 m pour les parties minérales.

La méthodologie de mise en œuvre des terrassements et des remblais est au choix de l’entreprise pour satisfaire les contraintes de qualité et de planning. L’entreprise est tenue de mettre en place les matériels et le personnel en adéquation avec ces objectifs et de respecter le réemploi de certains matériaux tel que précisé dans ce présent CCTP.

L’épaisseur des couches mise en place pour compactage successif restera raisonnablement comprise entre 0,20 m et 0,40 m. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la stabilité des talus et des terrassements des murets ceinturant le site.

### Mise en forme paysagère des massifs
L’ensemble des massifs devant recevoir des arbustes ou des espèces herbacées doivent être décompactés mécaniquement sur une hauteur de 0,2 m. L’entrepreneur doit veiller à n’abîmer aucune racine d’arbre. A proximité de celles-ci, l’entrepreneur décompacte le sol à l’aide de moyens manuels.

A l’issu du décompactage grossier, l’entrepreneur met au profil le sol en affinant les mottes et en effectue un épierrage par griffage pour que la surface soit plane et sans éléments grossiers.

Cette prestation inclut de légers mouvements de terre en déblais/remblais y compris l’apport éventuel de terre végétale pour être en conformité avec le plan de nivellement du Maître d’œuvre.

### Fosse de plantation
Les fosses de plantation sont exécutées sur une profondeur de 1,5 m, une largeur de 1,5 m et une longueur de 1,5 m.

La terre excavée des massifs et des talus est celle que l’entrepreneur doit réemployer pour reboucher la fosse de plantation. La terre excavée impropre à la culture (cf. § 2.2.9 du présent document) doit être débarrassée.

La fosse de plantation doit recevoir de la terre végétale (cf. § 2.2.9 du présent document). L’entrepreneur prendra en compte le coefficient de tassement.

## Travaux de maçonnerie
L’entrepreneur doit le piquetage particulier pour l’implantation des ouvrages à exécuter selon plan du Maître d’œuvre. Il réalisera également un plan d’exécution. Avant tout démarrage des travaux, l’entrepreneur sollicite l’approbation du Maître d’œuvre.

### Maçonneries en aggloméré banché
Ce poste concerne l’ensemble des maçonneries en aggloméré banché, à savoir :
- Mur de soutènement (hauteur jusqu’à 1,4m au dessus du sol)
- Muret (hauteur 0,4m au dessus du sol)
- Surélévation de mur existant

L’entrepreneur doit suivre toutes les préconisations de l’étude géotechnique (voir étude géotechnique Géotec en annexe du DCE).

Pour les maçonneries en aggloméré banché, l’entrepreneur doit les travaux suivants :
- La fouille de la semelle réalisée sur une hauteur minimale de 40 cm et une largeur minimale de 80 cm. Pour les ouvrages de soutènement, dont la hauteur dépasse un mètre, suivre le dimensionnement indiqué dans l’étude géotechnique. La terre décaissée est conservée et stockée pour être réutilisée dans les massifs,
- Les armatures des semelles comportent deux couches d’acier (diamètre 12) superposées. L’une sert d’armature principale dans le sens longitudinal, l’autre sert à la répartition des charges dans le sens transversal. Ces deux armatures sont soudées entre elles,
- La fondation réalisée en béton de fondation (cf. § 2.2.3 du présent document),
- Les fers à béton verticaux (diamètre 12) liés aux armatures des semelles pour chaque bloc à bancher,
- Les fers à béton horizontaux et verticaux (diamètre 12) disposés à chaque rang d’agglo (de blocs),
- L’assemblage des blocs d’agglo à sec puis remplis de béton une fois que l’ensemble de l’ouvrage est constitué puis vibré avec un matériel adéquat,
- Les réservations pour l’implantation de grilles ou de garde-corps,
- Si le muret est destiné à retenir un sol quelconque (revêtement, TV), tous les 3 m, à 10 cm du sol sont disposées des barbacanes destinées à l’évacuation des eaux d’infiltration. Auquel cas, à l’arrière du mur, le système de drainage qui doit être installé est composé d’un drain et de matériaux drainants enveloppés dans un géotextile.

Une arase en béton est réalisée sur tous les murets qui nécessitent d’avoir une surface plane et continue, en somme, pour la totalité des murets. Cela consiste à :
- Piqueter, recréer sur le dessus du mur une surface plane et homogène. Cette surface est obtenue par la mise en œuvre de petits coffrages successifs redressant le niveau sur toute la longueur,
- Le béton coulé à l’intérieur du coffrage correspond à celui d’un béton pour de petits ouvrages (cf. § 2.2.3 du présent document),

L’ensemble des murs sont enduits au mortier de ciment coloré (ton pierre) dosé à 400 kg/m³ sur une épaisseur de 1 cm (minimum) avec dressage à la règle des arrêtes droites ou courbes. La finition est frotassée.
### Maçonneries en pierres de récupération
Ce poste concerne l’ensemble des maçonneries en pierres, à savoir :
- Muret en pierres maçonnés (hauteur 25 cm)
- Surélévation de mur ou muret (en pierres) existant

L’entrepreneur doit nettoyer et reprendre (tailler, selon les besoins) l’ensemble des pierres récupérées sur site. En cas d’insuffisance de pierres, l’entrepreneur doit fournir des pierres supplémentaires. Toutefois, les pierres importées doivent avoir une nature (couleur, texture, structure) ressemblant étroitement à la pierre en place (voir « 2.2.9. Pierres »).

Les murets en pierres jouent le rôle de bordure (délimitation) entre les différents revêtements et les massifs plantés (voir plan n°5 « maçonneries » du DCE). L’effet voulu est dit maçonné type rocailleurs marseillais. L’ouvrage comprend un léger fruit de façon à améliorer sa résistance aux forces (voir carnet de détails).
Le mortier utilisé pour coller les pierres est composé d’un ciment ton pierre, proche de la couleur de la pierre. La teinte est à valider par le maître d’œuvre lors de la période de préparation des travaux.
L’entrepreneur lisse les joints au fer en laissant un effet brut, proche du travail des rocailleurs marseillais.
Pour les maçonneries en pierres de récupération, l’entrepreneur doit les travaux suivants :
- La fouille de la semelle réalisée sur une hauteur de 30 cm et une largeur de 30 cm,
- La fondation réalisée en ballast 20/40 avec un géotextile de séparation entre le sol en place et le ballast,
- Le nettoyage et la reprise (si nécessaire) des pierres récupérées,
- L’assemblage / le montage des murets en pierres avec un mortier composé d’un ciment ton pierre dosé à 300kg/m². Les pierres doivent être correctement calées les unes aux autres,
- La disposition de barbacanes (tous les 2m, à 10 cm du sol) destinées à l’évacuation des eaux d’infiltration ainsi que la mise en place d’un système de drainage à l’arrière des muret composé d’un drain et de matériaux drainants enveloppés dans un géotextile,
- Le dessus du muret doit avoir une surface relativement plane et homogène. Cette surface est obtenue par la sélection et la mise en œuvre de pierres présentant une surface relativement plate au dernier étage du muret,
- La confection des joints au fer en laissant un effet brut, proche du travail des rocailleurs marseillais.

### Escaliers
Chaque escalier à créer est signifié dans le plan des maçonneries (voir plan n° 5 « Maçonneries » du DCE).

Escalier en blocs marches
Les escaliers en blocs marches doivent être réalisés sur une paillasse en béton, les marches sont constituées de blocs marches PMR (longueur 100cm, largeur 30cm, hauteur 20cm), bi couche (béton de corps en béton de basalte avec parement reconstitué de pierres naturelles), deux faces, un arrondi, aspect bouchardé (ref 951 Mont de M) de type Basaltine Deisgn ou équivalent. Pour répondre aux normes PMR, le bloc marche doit impérativement être équipé d’un dispositif anti-dérapant de type bande rugueuse antidérapante. De plus, les premières et les dernières contres marches des escaliers doivent impérativement être contrastées. Les escaliers en blocs marches seront bordés par des limons maçonnés de 40cm de hauteur (au dessous des marches) et à pente régulière (voir carnet de détails).

Les mains courantes des escaliers sont comptabilisées dans le chapitre 3.6.5.

Les travaux comprennent essentiellement :
- le piquetage précis selon les plans,
- Le nivellement, le compactage du sol et le dressement,
- La mise en place d’un géotextile,
- La mise en œuvre et le compactage d’une couche de base en tout venant 0/31,5 (60%) et des matériaux de démolition (40%) sur 10 à 20 cm selon la nature du sol,
- La pose de coffrages donnant la forme de l’escalier,
- Le coulage de la paillasse d’une épaisseur de 10 cm (voir ouvrages en béton),
- La fourniture et la pose des blocs marches, selon les recommandations du fournisseur,
- La mise en œuvre des limons maçonnés en aggloméré banché (voir 3.4.1) y compris les fondations et les réservations pour les poteaux des mains courantes. Limon avec un couronnement en pierre de Rognes et un enduit au mortier de ciment coloré (ton pierre) dosé à 400 kg/m³ sur une épaisseur de 1 cm (minimum) avec dressage à la règle des arrêtes droites ou courbes. La finition est frotassée, ainsi qu’un couronnement
- Les dimensions des marches (toutes identiques) doivent respecter les caractéristiques suivantes : Hauteur apparente de la marche 15cm et Giron 30cm.

Fourniture et application d’une peinture anthracite
L’ensemble des contre-marches de tous les escaliers du parc sont peintes avec une peinture anthracite afin de respecter les normes PMR (première ainsi que dernière contre-marche contrastée). La nuance de la peinture sera décidée avec le service accessibilité de la ville de Marseille durant la phase de préparation du chantier. Deux couches sont appliquées.

Dalles podotactiles
Le haut de chaque volée d’escaliers est équipée d’une bande d’éveil de vigilance (sauf l’escalier pinède et l’escalier en bois), il s’agit de dalles podotactiles de type Propreso aspect poli noir de chez Basaltine Design ou équivalent.

Les travaux comprennent essentiellement :
- le piquetage précis selon les plans,
- Le nivellement, le compactage du sol et le dressement,
- La mise en place d’un géotextile,
- La mise en œuvre et le compactage d’une couche de base en tout venant 0/31,5 (60%) et des matériaux de démolition (40%) sur 10 cm selon la nature du sol,
- La mise en œuvre d’un béton de propreté / assise d’une épaisseur de 5 cm
- La fourniture et la pose des dalles podotactiles avec un mortier de ciment sec dosé à 250kg/m³ sur une épaisseur de 4cm y compris les coupes, selon les recommandations du fournisseur,
- La mise en œuvre des joints noir, selon les recommandations du fournisseur.

Escalier en traverses bois
Ce poste concerne la construction d’un escalier en bois situé dans la zone garrigue du parc. L’escalier se compose de traverses en bois (en chêne) de section 15cm X 30cm X 100cm.

Le process de réalisation est identique à un escalier en blocs marches, mis à part les limons, en effet, l’escalier en bois ne dispose pas de limons. Les traverses en bois sont fixées par un système d’ancrage scellé directement dans le béton de la paillasse (voir carnet de détails).

Les dimensions des marches (toutes identiques) doivent respecter les caractéristiques suivantes : Hauteur apparente de la marche 15cm et Giron 30cm.

### Restauration de petits canaux d’irrigation
Restauration des canaux
La restauration des canaux doit permettre la remise en eau de ce système d’irrigation. L’entrepreneur doit reconstruire les parties abîmées ou détruites, colmater les fissures et étanchéifier les parois intérieures des canaux.

Ce poste comprend :
- Le nettoyage / curage complet des canaux
- Le piquetage des parois abîmées pour recréer des parois lisses et homogènes. Cette surface est obtenue par la mise en œuvre de petits coffrages successifs permettant de reconstruire ou de réparer des sections manquantes ou abîmées,
- Le béton coulé à l’intérieur du coffrage correspond à celui d’un béton pour de petits ouvrages (cf. § 2.2.3 du présent document),
- La création d’une section souterraine via une canalisation (sous l’escalier de la nouvelle placette)
- Le colmatage de fissures,
- La mise en œuvre d’un enduit hydrofuge puis d’un imperméabilisant liquide incolore à effet perlant (de type SIKA ou équivalent) sur les 3 parois intérieures des canaux.

Fourniture et pose de martellières (sur mesure)
Chaque parcelle cultivée dispose de deux martellières (ou vannes murales), une première (sous les marches) permet l’irrigation de la parcelle et une deuxième permet l’arrêt (le barrage) de l’écoulement de l’eau dans le canal (voir carnet de détails).

Caractéristiques de la corbeille :
- Vanne murale à tige non montante en inox
- Étanchéité 3 cotés
- Forme rectangulaire
- Dimensions : sur mesure
- Volant manuel
- Pose en saillie dans tableau en saillie
- Joint EPDM double lèvre fixé sur cadre
- Joint de seuil EPDM vissé

Ce poste comprend :
- La fourniture et la pose des martellières, selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

Les vérifications sont effectuées en charge, et en présence du maître d’œuvre. Les martellières (vannes murales) sont testées une par une.

### Bordures
Bordure bouchardée avec caniveau CS3 assorti
La bordure bouchardée (et le caniveau CS3 1 pente assorti) de type bi couche, aspect bouchardé (et aspect grésé pour le caniveau CS3) finition 951 Mont de M de type basaltine ou équivalent, est implantée de part et d’autre de l’allée carrossable en enrobé coloré, selon les plans du marché (voir plan n°05 – Maçonneries du DCE).

Les travaux comprennent le piquetage, le régalage et le compactage du fond de forme, le béton de fondation (voir § béton), l’alignement, les coupes éventuelles, la pose des bordures et des caniveaux CS3 en ligne droite ou en courbe (conformément aux plans du marché et le carnet de détails), leur raccordement aux ouvrages tout éléments spéciaux nécessaires, l’exécution de solin de calage continu, l’exécution des joints garnis au mortier de ciment dosé à 250 kg de ciment par m³ et lissés au fer.

Les travaux comprennent :
- Le piquetage,
- Les fouilles, de largeur 45cm et de profondeur 45cm,
- Le régalage et le compactage du fond de forme,
- La réalisation de béton de fondation avec solin de calage continu sur minimum 15cm,
- La fourniture et la pose des bordures et des caniveaux CS3 en ligne droite ou en courbe, arasée au sol fini de l’espace public (conformément au carnet de détails)
- Les coupes éventuelles devant restées esthétiques,
- Leur raccordement aux ouvrages avec la fourniture d’éléments spéciaux (si besoin),
- L’exécution des joints garnis au mortier de ciment dosé à 250 kg de ciment par m³ et lissés au fer.

Bordure en acier flexible
La bordure acier de type Voliges de la gamme TP VRD VOIRIE ou équivalent, est implantée selon les plans du marché (voir plan n°05 – Maçonneries du DCE).

La bordure acier permet de délimiter les différents revêtements de sol ainsi que les massifs plantés.
Les travaux comprennent :
- Le piquetage,
- Les fouilles, selon prescriptions du fournisseur,
- La réalisation d’autant de plots béton que nécessaires, selon prescriptions du fournisseur, de dimensions minimum 30 (L) x30 (l) x30cm (h),
- La fourniture et la pose des voliges acier galvanisé. La fixation est invisible par scellement dans les plots béton,
- La bordure est posée arasée au sol fini de l’espace public.

L’entrepreneur doit la continuité parfaite de la ligne des voliges.

Les éléments mis bout à bout sur une ligne de volige auront tous la même longueur, exceptés les angles.

Les éléments présentant un mauvais fini seront refusés.

Bordure en pavés
La bordure en pavés en pierre naturelle (en marbre blanc 10 x 10 x 10), a pour fonction de délimiter les carrés en béton désactivé et les carrés plantés du parvis de l’entrée principale du parc (rue Breteuil). La bordure en pavés est implantée selon le calepinage des plans du marché et du carnet de détails.

Les travaux comprennent le piquetage, le régalage et le compactage du fond de forme, le béton de fondation (voir § béton), l’alignement, les coupes éventuelles, la pose des pavés en ligne droite (conformément aux plans du marché et le carnet de détails), leur raccordement aux ouvrages, l’exécution de solin de calage continu, l’exécution des joints garnis au mortier de ciment dosé à 250 kg de ciment par m³ et lissés au fer.

Les travaux comprennent :
- Le piquetage,
- Les fouilles, de largeur 20cm et de profondeur 20cm,
- Le régalage et le compactage du fond de forme,
- La réalisation de béton de fondation avec solin de calage continu sur minimum 10cm,
- La fourniture et la pose des pavés en ligne droite, arasée au sol fini de l’espace public (conformément au carnet de détails)
- Les coupes éventuelles,
- Leur raccordement aux ouvrages,
- L’exécution des joints garnis au mortier de ciment dosé à 250 kg de ciment par m³ et lissés au fer.

Bordure en traverses bois
La bordure en traverse bois est implantée autour des pins situés au centre du parcours en bois pour enfant, selon les plans du marché (voir plan n°05 – Maçonneries du DCE). L’objectif étant de protéger ces arbres.

La bordure se compose de traverses en bois (en chêne) de section 15cm X 25cm X 100cm.

Les travaux comprennent le piquetage, le régalage et le compactage du fond de forme, l’exécution de solin de calage continu en béton de fondation (voir § béton), la pose des traverses en chêne en ligne droite ou en courbe, l’alignement et les coupes éventuelles. Les traverses en bois sont fixées par un système d’ancrage scellé directement dans le béton

Les traverses en chêne sont à biseauter en cas d’angle inférieur ou supérieur à 90°.

### Couronnement en pierre de Rognes (pierre du Gard)
L’objectif étant de créer une assise linéaire (en pierre de Rognes, pierre du Gard) sur un muret existant, longeant la petite aire de jeux à l’entrée nord du parc (côté rue Lacédémone).

Dimensions des chaperons plats : longueur : 50cm ; largeur : 30cm ; épaisseur : 5cm.

Ce poste comprend :
- Le piquetage du mur existant pour recréer sur le dessus du mur une surface plane et homogène. Cette surface est obtenue par la mise en œuvre de petits coffrages successifs redressant le niveau sur toute la longueur,
- Le béton coulé à l’intérieur du coffrage correspond à celui d’un béton pour de petits ouvrages (cf. § 2.2.3 du présent document),
- La fourniture et la pose des chaperons plats en pierre de Rognes (pierre du Gard) avec un double encollage,
- La mise en œuvre des joints au mortier composé d’un ciment ton pierre dosé à 300kg/m²

### Caniveau à grille & réseaux EP
Caniveau à grille
Le caniveau à grille, est implanté selon les plans du marché (voir plan n°11 – Nivellement, implantation & gestion des eaux pluviales).

Caractéristiques du caniveau à grille :
- Caniveau préfabriqué en béton de polyester conforme à la norme NF EN 1433
- Caniveau emboîtable (mâle / femelle)
- Longueur 1000mm, Largeur intérieur 124mm
- Sortie DN 100mm
- Grille en fonte Design Voronoï ou équivalent, conforme PMR

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles, le régalage et le compactage du fond de forme,
- La pose sur une semelle de béton maigre de 10 cm d’épaisseur,
- La fourniture et la pose des caniveaux, les coupes éventuelles, et leur raccordement aux ouvrages (revêtements, murets, escaliers), selon les prescriptions du fournisseur,
- La fourniture et l’installation des grilles en fonte,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

Réseaux eaux pluviales
Les réseaux qui collectent les eaux pluviales sont raccordés aux évacuations existantes du parc (voir plan n°11 – Nivellement, implantation & gestion des eaux pluviales). Les canalisations sont en tube évacuation bâtiment certifié NF (union à coller) en PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié), minimum DN 100 (ou supérieur selon la configuration des réseaux), couleur gris clair Ral 7037, conforme à la norme NF EN 1453-1 et à la réglementation NF 513. L’entreprise fournira pendant la préparation de travaux, un plan des réseaux EP accompagné des notes de calcul et de l’étude technique de dimensionnement des réseaux en tenant compte des caractéristiques du site. Ces documents feront l’objet d’une validation par le maître d’œuvre.
Ce poste comprend :
- Le piquetage des tranchés,
- La réalisation des fouilles pour les canalisations (dont la profondeur est de 40 cm et la largeur est de 30cm, quelles que soient la pente),
- La fourniture et la pose de sable de riz 4/6 pour le lit de pose sur 10 cm,
- La fourniture et la pose du grillage avertisseur après la mise en place de la première couche de remblais,
- La fourniture et la pose de canalisation en tubes (union à coller) en PVC-U DN 100,
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les raccords et pièces nécessaires pour constituer les réseaux (té, raccord droit, coude, réducteur, etc.),
- La fourniture et la pose des regards de visite et de collecte en béton avec couvercle en fonte,
- Le raccordement des réseaux EP aux réseaux existants,
- La mise en œuvre de tous les moyens et matériaux nécessaires à la complète exécution des installations,
- Le remblaiement des tranchées dès lors que le maître d’œuvre a vérifié l’ensemble du montage et exécuté les essais de pression.

### Reprise de l’enduit sur ouvrages existants
Ce poste concerne l’ensemble des maçonneries conservés (hors bâtiments). Il s’agit principalement des murs de délimitation du parc (en maçonnerie traditionnelle).

Les travaux comprennent essentiellement :
- Le piquetage du vieil enduit (si abîmé) avec l’évacuation des produits démolis
- La fourniture et la mise en œuvre de renformis au mortier de ciment dosé à 400kg/m³ pour consolider les parties de mur dénudées
- La fourniture et la mise en œuvre d’une couche de finition : enduit au mortier de ciment coloré (ton pierre) dosé à 400 kg/m³ sur une épaisseur de 1 cm (minimum) avec dressage à la règle des arrêtes droites ou courbes. La finition est frotassée.
### Remaniement de regard existant
Ce poste concerne le remaniement et la mise à niveau de divers regards existants, quelle que soit la section du regard et la variation de hauteur (voir plan n°11 – Nivellement, implantation & gestion des eaux pluviales).

### Restauration de l’escalier rue Breteuil (voir étude IDM)
Ce poste concerne les travaux nécessaires à la reprise des désordres situés sur le mur de soutènement, le garde corps en béton et le couronnement de l’escalier rue Breteuil du parc des sœurs Franciscaines. La description de ce poste a été réalisée par le bureau d’études ID&M ingénierie et le cabinet d’architecture ARCAN architecture (voir rapport en annexe du DCE).

Traitement des fissures
Sur les murs de l’escalier, on constate plusieurs fissures. Certaines fissures sont d’ordre de microfissures sans impact sur la tenue de l’ouvrage. Elle ne sont pas à traiter.
Travaux à réaliser :
- Mise en place d’échafaudages y compris pour traiter l’ensemble des désordres définis dans l’étude (voir carnet de détails)
- Pose d’agrafes tous les 75cm à 5cm minimum de profondeur et scellées au mortier sans retrait (agrafes en tors de 14mm avec des retours de 15cm mini)
- Ouverture des fissures sur la longueur et bourrage au mortier sans retrait

Traitement des bétons dégradés du garde-corps
Au niveau du garde-corps maçonné, on constate sur toute la longueur des désordres de type béton fissuré et éclaté dû à l’oxydation des aciers.
Travaux à réaliser :
- Purge des bétons dégradés
- Passivation des aciers
- Reconstitution des bétons avec un produit de type Parex microfibré spécial réparation
- Application sur la tête de la main courante d’un enduit finitions spéciales réparation teinte gris

Traitement pierres en saillie formant corniche
Travaux à réaliser :
- Nettoyage au karcher
- Purge des parties non adhérentes
- Rejointement des pierres
- Réfection du glacis avec un produit type Sikalatex ou équivalent

### Restauration de deux murs mitoyens (voir étude IDM)
Ce poste concerne les travaux nécessaires à la reprise des désordres situés sur les deux murs mitoyens (nord et ouest) du parc des sœurs Franciscaines. La description de ce poste a été réalisée par le bureau d’études ID&M ingénierie et le cabinet d’architecture ARCAN architecture (voir rapport en annexe du DCE).

La prestation comprend la fourniture, la manutention, et la pose de tous les éléments définis et décrits dans ce chapitre. Les travaux comprennent notamment :
- Les études, dessins d'exécution et de détail à soumettre au Maître d’œuvre et au Contrôleur Technique,
- Tous les échafaudages et leur dépose nécessaires à l'exécution des travaux,
- Le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries extérieures et ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlèvement,
- Les réservations nécessaires aux autres corps d'état.

#### Mur de soutènement Ouest
Sur la 1ère partie de 0 à 7 ml, le mur est réalisé en moellons de pierre très grossièrement jointé sur une hauteur qui varie de 0,5m (extrémité gauche) à environ 1.10m (extrémité droite). Certains scellements des poteaux du grillage situés en tête du mur sont à reprendre. Il n’y aucune barbacane sur cette partie du mur comme sur la partie allant de 7 à 12 ml.

Rejointement du mur
Les travaux comprendront :
- Contrôle et purge des joints dégradés et non adhérant sur la partie de 0 à 7ml,
- Nettoyage haute pression,
- Reconstitution du mur avec moellons de pierre semblable à l’existant et scellés au mortier bâtard,
- Reprise des scellements des poteaux du grillage,
- Création de barbacanes : 4 sur la partie de 0 à 7ml et 3 sur 2 niveaux sur la partie de 7 à 12ml (zone la plus haute du mur),
- Réfection des joints purgés au mortier bâtard.

Reprise fissures
Sur la 2ème partie de 12 à 38 ml le mur est réalisé en béton banché cyclopéen. On relève 2 fissures, la 1ère est située à la jonction avec la partie en moellon de pierre et la deuxième au
droit de la différence de hauteur.
Les travaux comprendront :
- La purge et l’ouverture des fissures,
- Le bourrage des fissures au mortier bâtard y compris sur la tête du mur,
- La pose de témoin avec date en partie haute des fissures.

#### Mur de soutènement Nord
Seul la face du mur côté parc est concernée par les travaux décrits ci-dessous.

Le mur est réalisé en moellons de pierre avec un enduit en plus ou moins bon état suivant les zones. La hauteur moyenne du mur est d’environ 1,70m.

Les travaux sont décrits en partant de la partie du mur située en haut du parc et en descendant vers la rue Breteuil.

Reprise panne faîtière
De 0 à 3 ml : La panne faîtière de la toiture du cabanon est très dégradée. Elle doit être remplacée sur environ 1,5 ml.
Les travaux comprendront :
- Dépose soigneuse des tuiles de rives et du 1er rang de tuile,
- Purge du mortier de scellement,
- Sujétion pour blocage des chevrons,
- Purge de la panne faîtière,
- Mise en place d’un chaînage en acier doux dans la zone purgée,
- Coulage du béton y compris encoffrement et scellement des chevrons,
- Repose ou remplacement des tuiles,
- Réalisation d’un enduit identique à l’existant sur la reprise et sur la panne conservée avec pose d’un grillage.

Réfection enduit
De 6 à 9 ml : Sur cette portion de mur, on relève quelques trous et l’enduit est très dégradé. Il se délite très facilement. La tête du mur est dégradée.
Les travaux comprendront :
- Pose d’une bâche de protection au sol pour nettoyage en fin d’intervention,
- Purge de l’enduit sur la totalité de la zone conservée y compris sur la tête du mur,
- Nettoyage haute pression,
- Réfection de l’enduit avec un enduit à la chaux teinte identique à l’existant comprenant 3 couches : renformis, dressage et finition.

Reprise de fissures
De 14 à 20 ml et de 33 à 40 ml : Sur ces 2 linéaires, on relève une fissure à la jonction entre le mur et sa tête.
Les travaux comprendront :
- L’ouverture et la purge des fissures,
- Nettoyage haute pression,
- Le bourrage des fissures au mortier bâtard,
- Le nettoyage des abords en fin d’intervention.

De 22 à 31 ml : Sur cette portion, le pied du mur est marqué linéairement par une absence d’enduit.
Les travaux comprendront :
- Dégagement de la terre en pied de mur et remise en place en fin d’intervention,
- L’ouverture et la purge des fissures,
- Nettoyage haute pression,
- Le bourrage des fissures au mortier bâtard,
- Le nettoyage des abords en fin d’intervention.

De 43 à 53 ml : Sur cette partie, le mur est doublé d’un grillage. Plusieurs dégradations sont relevées au niveau du portillon, des joints et de l’enduit du mur.
La dépose du grillage et du portillon seront réalisées en amont des travaux de reprise du mur.

Pour la fermeture du portillon, les travaux comprendront :
- Dépose et évacuation du portillon bois y compris ferrures,
- Reprise du mur dégradé par les ferrures oxydées,
- Construction d’un mur en agglos jusqu’à la hauteur du mur en pierres y compris ferraillages encrés dans le mur en pied,
- Réalisation d’un enduit sur le mur en agglos.

Pour la reprise de l’enduit, les travaux comprendront :
- Pose d’une bâche de protection au sol pour nettoyage en fin d’intervention,
- Purge de l’enduit sur la totalité de la zone conservée y compris sur la tête du mur,
- Nettoyage haute pression,
- Réfection de l’enduit avec un enduit à la chaux teinte identique à l’existant comprenant 3 couches : renformis, dressage et finition.

De 53 à 62 ml : Sur cette partie, le mur est en bon état seul le linteau bois du portillon est à reprendre.
Les travaux comprendront :
- Dépose et purge du linteau bois,
- Agrandissement des réservations de part et d’autre de la poutre bois déposée,
- Scellement d’un prélinteau béton avec blocage et bourrage entre ce prélinteau et le linteau en pierre,
- Réalisation d’un enduit de finition.

## Les revêtements de sol
Pour l’ensemble du chapitre « 3.5. Les revêtements de sol », les déblais / purge du sol en place, exécutés sur une hauteur moyenne de 0,2m, comprenant le revêtement de surface et une partie de la couche de base sont comptabilisés dans le chapitre « 3.2.7 Déblai des couches de fond de forme ».

L’ensemble des revêtements de sol feront l’objet d’une validation particulière avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. Pour se faire l’entreprise devra prévoir des planches d’essai d’au moins deux mètres carrés.

### Revêtement de sol en béton balayé teinté dans la masse
Les travaux comprennent essentiellement :
- Le piquetage exécuté selon les plans.
- La fourniture, mise en œuvre et nivellement du fond de forme et le compactage avec de la grave non traité 0/31,5 (sur une épaisseur de 15cm) ainsi que la mise en place d’un feutre anti contaminant entre le sol support et la couche de base.
- La fourniture et mise en œuvre d’armatures en treillis soudé à haute adhérence y compris l’assemblage.

La fourniture et la mise en œuvre d’un béton balayé teinté dans la masse (ton pierre) sur une hauteur de 0,12 m. L'objectif est de créer des rainures sur la surface à des fins esthétiques ou pour faciliter l'adhérence des matériaux. Ces stries sont verticales peu profondes, et suivent un intervalle régulier.

### Revêtement de sol en stabilisé renforcé à la chaux
Les travaux comprennent essentiellement :
- Le piquetage exécuté selon les plans.
- La fourniture, mise en œuvre et nivellement du fond de forme et le compactage avec de la grave non traité 0/31,5 (sur une épaisseur de 25cm) ainsi que la mise en place d’un feutre anti contaminant entre le sol support et la couche de base ;
- La fourniture et la mise en œuvre du stabilisé sur une épaisseur moyenne de 5 cm ou il est accepté durant le nivellement une tolérance de + ou – 1cm. La composition est la suivante :
  - Le liant : 3 à 5 % du poids du sol sec en chaux et 4 à 6 % en ciment blanc de type TRADIFARGE PLUS de chez LAFARGE ou équivalent
  - Un granulats (sable) d’origine calcaire ou silico-calcaire de granulométrie 0/4 avec 10 à 20 % de fines < 80 microns
La fiche technique du produit (nature, origine, composition) doit faire l’objet d’une validation par le maître d’œuvre.
Ce liant est transparent de façon à mettre en valeur la couleur des matériaux utilisés et à laisser apparaître dès la mise en œuvre la teinte naturelle des granulats choisis par le maître d’œuvre. Cette teinte est obtenue sans ajout de pigment organique ou minéral.

Le stabilisé est fabriqué en centrale, livré sur le chantier et mis en œuvre dans un délai de 2 heures. Aucun stockage pour mise en place ultérieure ne peut être accepté. Il ne doit être ni remouillé ni retravaillé après le début de la prise.

La mise en œuvre du stabilisé est interdite par temps de pluie ou en cas de température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.

Lors de la mise en œuvre du stabilisé, l’entreprise fait une répartition régulière du mélange sur le site en veillant à augmenter l’épaisseur de 20 à 25% tenant compte du foisonnement au compactage, puis réglage de niveau. Une fois étalé et réglé correctement, le stabilisé doit être compacté avec un rouleau à jante lisse vibrant à faible amplitude et/ou avec un rouleau à pneus . La surface de la chape doit être parfaitement fermée notamment le long des bordures sans atteindre le sur-compactage. Le long des obstacles (rochers, bordures, etc.) l’entrepreneur réalise également un compactage précis. Il utilise si nécessaire des engins de compactage plus réduits.

Il est strictement interdit de procéder par ajout de matériaux sur une surface déjà compactée pour compléter un niveau insuffisant. La circulation piétonne est mise en service 5 à 10 jours après la pose du revêtement stabilisé

### Revêtement de sol en mortier bitumineux beige
Les travaux comprennent essentiellement :
- Le piquetage exécuté selon les plans.
- La fourniture, mise en œuvre et nivellement du fond de forme et le compactage avec de la grave non traité 0/31,5 (sur une épaisseur de 15cm) et de la grave traitée au liant spécial routier à 3,5% (sur une épaisseur de 15cm) ainsi que la mise en place d’un feutre anti contaminant entre le sol support et la couche de base.

La fourniture et la mise en œuvre d’un mortier bitumineux de couleur beige, de la gamme COLCLAIR COLAS ou équivalent, sur une épaisseur de 5cm.
La fiche technique du produit doit faire l’objet d’une validation par le maître d’œuvre.

### Revêtement de sol en gravier de marbre rose & dalles stabilisatrices
Les travaux comprennent essentiellement :
- Le piquetage exécuté selon les plans.
- La fourniture, mise en œuvre et nivellement du fond de forme et le compactage avec de la grave non traité 0/31,5 (sur une épaisseur de 15cm) ainsi que la mise en place d’un feutre anti contaminant entre le sol support et la couche de base.
- La fourniture, mise en œuvre et nivellement d’une couche d’égalisation et le compactage avec du sable tamisé ou de la pierre calcaire 1/3mm sur une épaisseur comprise entre 1 et 3 cm.

- La fourniture et la pose de dalles stabilisatrices en nids d’abeilles d’une épaisseur de 4cm de type ECCOgravel ou équivalent (voir 2.2.7. Dalle stabilisatrice en nids d’abeilles).
- Le remplissage des dalles stabilisatrices avec un gravier décoratif 8/14 en marbre rose de type CARRIERE VILA ou équivalent (voir 2.2.10. Gravier décoratif en marbre rose) sur une épaisseur de 6cm.

Ainsi, les dalles stabilisatrices doivent être dissimulées sous 2cm de gravier.
### Revêtement de sol en béton désactivé
Les travaux comprennent essentiellement :
- Le piquetage exécuté selon les plans.
- La fourniture, mise en œuvre et nivellement du fond de forme et le compactage avec de la grave non traité 0/31,5 (sur une épaisseur de 25cm) ainsi que la mise en place d’un feutre anti contaminant entre le sol support et la couche de base.
- La fourniture et mise en œuvre d’armatures en treillis soudé à haute adhérence y compris l’assemblage.
- La fourniture et la mise en œuvre d’un béton désactivé avec l’utilisation de gravier décoratif 8/14 en marbre rose de type CARRIERE VILA ou équivalent (voir 2.2.10. Gravier décoratif en marbre rose), l’emploi de fibres anti-fissures, l’emploi d’un colorant (ton pierre, identique au 3.5.1. Revêtement de sol en béton balayé teinté dans la masse) l’emploi d’adjuvants de type plastifiant et retardateur. La prestation inclut le répandage, le réglage, le talochage, la pulvérisation du désactivant et l’élimination du désactivant par jet haute pression. Épaisseur du béton désactivé : 10cm.
- La réalisation de joints de dilatation (pour le parvis uniquement) à la scie diamantée selon un calepinage validé par le maître d’œuvre.

## Mobilier et clôtures
Avant tout démarrage des travaux, l’entrepreneur doit la fourniture des fiches produits et des échantillons de colorations ainsi que l’établissement des détails d’exécution et d’implantation des ouvrages, pour validation du maître d’œuvre.

### Banc
Le banc simple avec dossier, sculpté sur mesure en pierre de Rognes (pierre du Gard), est implanté selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques du banc : Voir carnet de détails
- Banc en pierre de Rognes (pierre du Gard)
- Longueur 1500mm
- Largeur 400mm
- Hauteur 800mm
- Hauteur du dossier 400mm
- Épaisseur de l’assise 150mm
- Hauteur du pied 250mm
- Finition bords arrondis (voir carnet de détails)

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose du banc,
- La fixation invisible, par scellement des pieds dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

### Table de pique-nique (avec ses 3 assises)
La table de pique-nique (avec ses 3 assises), sculptée sur mesure en pierre de Rognes (pierre du Gard), est implantée selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques de la table de pique-nique : Voir carnet de détails
- Table en pierre de Rognes (pierre du Gard)
- Diamètre 1080mm
- Hauteur 750mm
- Un seul pied central
- Finition arrondis (voir carnet de détails)

Caractéristiques des assises :
- Assise en pierre de Rognes (pierre du Gard)
- Assise arrondie avec deux pieds
- Hauteur 450mm
- Épaisseur de l’assise 100mm
- Hauteur pied 350mm
- Épaisseur du pied 100mm
- Finition bords arrondis (assise uniquement, voir carnet de détails)
Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose de la table de pique-nique (avec assises),
- La fixation invisible, par scellement des pieds dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

### Corbeille
La corbeille, de type TULIPE de chez ROSSIGNOL ou équivalent, est implantée selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques de la corbeille : Voir carnet de détails
- Corbeille en acier
- Contenance 60L
- Lattes acier section 40 x 2,5mm
- Diamètre 500mm
- Hauteur 800mm
- Finition peinture polyester haute résistance
- Coloris vert mousse RAL 6005

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose de la corbeille,
- La fixation invisible, par scellement de la structure en acier dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

### Portail et portillon
Portail
Le portail, assorti aux grilles de type DPJ de la Ville de Marseille ou équivalent, est implanté selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques du portail : Voir carnet de détails
- Deux vantaux, passage utile total 3m, respectivement 1m50 et 1m50, formés par un cadre en tubes (deux lisses horizontales et deux montants), section 80x40mm.
- Le remplissage des ventaux est constitué par des fers plats assortis aux serrureries, de hauteur variable (1m20 et 2m, arasés aux clôtures), section 30x10mm, soudé sur les lisses horizontales. Entraxe 11cm maximum entre 2 fers plats.
- Poteaux porteur en acier galvanisé, de hauteur idem, section 100x100, y compris chapeaux en tôle soudé pour finition, à sceller.
- Fixation du vantail par deux gonds réglables ø. 16 mm, permettant une ouverture à 180°
- Fixation sur poteaux par fixation mécanique
- Butoir central avec verrou de pied Ø 20 lg 350 mm et galvanisé à chaud au trempé, verrouillable par clefs,
- Ouverture par serrure MAFOR et gâche Locinox à canon européen livré avec 5 clefs,
- Le tout en acier galvanisé et thermolaquage, couleur au choix du maître d’oeuvre,
- Le vide sous porte est de 50mm,
- L’ensemble des éléments en acier traité anticorrosion,
- Toutes fixations résistantes au vandalisme.

Ce poste comprend:
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose des éléments de serrureries,
- La fixation invisible, par scellement des poteaux porteurs dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages, en continuité parfaite des grilles
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

Portillon
Le portillon, assorti aux grilles de type DPJ de la Ville de Marseille ou équivalent, est implanté selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques du portillon : Voir carnet de détails
- Un vantail, passage variable (1m et 1m50), formés par un cadre en tubes (deux lisses horizontales et deux montants), section 80x40mm.
- Le remplissage du ventail est constitué par des fers plats assortis aux serrureries, de hauteur variable (1m20 et 2m, arasés aux clôtures), section 30x10mm, soudé sur les lisses horizontales. Entraxe 11cm maximum entre 2 fers plats.
- Poteaux porteurs en acier galvanisé, de hauteur idem, section 100x100, y compris chapeaux en tôle soudé pour finition, à sceller.
- Fixation du vantail par deux gonds réglables ø. 16 mm, permettant une ouverture à 180°
- Fixation sur poteaux par fixation mécanique
- Ouverture par serrure MAFOR et gâche Locinox à canon européen livré avec 5 clefs,
- Le tout en acier galvanisé et thermolaquage, couleur au choix du maître d’oeuvre,
- Le vide sous porte est de 50mm,
- L’ensemble des éléments en acier traité anticorrosion,
- Toutes fixations résistantes au vandalisme.

Ce poste comprend:
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose des éléments de serrureries,
- La fixation invisible, par scellement des poteaux porteurs dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages, en continuité parfaite des grilles
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

Portillon en ganivelle
Le portillon en ganivelle, assorti à la clôture en ganivelle, est implanté autour des parcelles cultivées du jardin partagé, selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques du portillon en ganivelle :
- Portillon en bois de châtaignier, classe 4, monté selon une structure en « Z » composés de demi-rondins assemblés entre eux par des vis inox,
- Structure habillée d'éléments en châtaignier en demi-rond sciés de diamètre 4 à 5 cm, l'écart entre les demi-rondins est de 4 cm,
- Passage 1m, Hauteur 1,5m (en continuité des ganivelles),
- Deux poteaux en châtaignier de diamètre 8cm,
- Ferrure galvanisée avec 2 gonds, 2 pentures 400mm et pour un accès sécurisé, verrou à bascule cadenassable.

Ce poste comprend:
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose des éléments de serrureries,
- La fixation invisible, par scellement des poteaux porteurs dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages, en continuité des ganivelles
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

### Grilles, garde-corps, ganivelle et main courante
Grilles DPJ
La grille, sur mesure, de type DPJ de la Ville de Marseille ou équivalent, est implantée selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques de la grille : Voir carnet de détails
- Grille métallique, longueur variable (sur mesure, pour s’adapter au mieux au site), formée par deux poteaux porteurs en T 60 x 60 et deux traverses horizontales en fer T 40 x 40,
- Le remplissage de la grille est constitué par des fers plats, de hauteur variable, section 30x10mm, soudé sur les lisses horizontales. Entraxe 11cm maximum entre 2 fers plats,
- Scellement des poteaux porteurs dans des massifs béton hors gel, dans des murs existants ou dans des réservations de nouveaux murs
- Toutes les soudures résistantes au vandalisme : cordon de soudure partout (pas de pointage),
- Le tout en acier galvanisé et thermolaquage, couleur au choix du maître d’œuvre, traité anticorrosion,
- Le vide sous porte est de 100mm,
- Tôle occultante de 3mm soudée sur les poteaux (pour la version 3 uniquement)

Différentes version de la grille :
- Version n°1 : Hauteur 1,8m
- Version n°2 : Hauteur 1,2m
- Version n°3 : Hauteur 1,6m avec tôle occultante

Ce poste comprend :
- Le piquetage et l’implantation des poteaux,
- Les fouilles ou le carottage dans un mur existant
- La fourniture et la pose des grilles,
- Le scellement des poteaux porteurs dans des massifs béton hors gel (dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur) ou dans un mur (réservations ou carottage),
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

Garde-corps
Le garde-corps, sur mesure, de type TRENZA METAL modèle BPA / BTA ou équivalent, est implantée selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques du garde-corps : Voir carnet de détails
- Garde-corps avec main courante indépendant du corps,
- Main courante en bois de châtaignier brossé et mouluré, Ø 50mm,
- Profilés plein de lamination à chaud d'acier qualité S-275-JR UNE-EN 10025
- Protection par galvanisation à chaud (par immersion) de grande résistance antioxydante
- Traitement de dégraissage et phosphatage
- Laqué au four avec du polyester ferrotexturé, application en poudre (>70µm).
- Fer plat tressé : 35 x 6mm (selon l’aspect visuel du carnet de détails)
- Espace libre : 90 x 90mm (selon l’aspect visuel du carnet de détails)
- Pied d’ancrage pour couler dans du béton
- Visserie protégée avec des embouts de sécurité (anti-vandalisme)

Ce poste comprend :
La prise des côtes exactes sur le terrain et ouvrages de génie civil afin que le garde-corps s’adapte parfaitement aux ouvrages,
- Le piquetage et l’implantation des poteaux,
- Le carottage dans un mur existant (ou réservations)
- La préparation en atelier des éléments constitutifs du garde-corps, leurs transports et leurs mise à pied d’œuvre,
- L’assemblage des éléments constitutifs du garde-corps et sa fixation (y compris scellement des poteaux),
- Le parfait ajustement et le réglage précis des éléments,
- La reprise du support de pose si nécessaire,
- Tout raccord de finition et toutes suggestions de fournitures, de matériel, de main d’œuvre et d’implantation non explicitement mentionnées pour une bonne réalisation des travaux.

Main courante
La main courante, sur mesure, pour la mise en protection et aux normes PMR des escaliers, est implantée selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques de la main courante : Voir carnet de détails
- Main courante tubulaire en acier galvanisé Ø 40mm, traitée anticorrosion et thermolaquage, RAL au choix du maître d’œuvre,
- Support de la main courante : 2 possibilités selon la configuration de l’escalier
- Mur H>0,9m : platine à fixer dans le mur Ø 60mm et tige pleine Ø 14mm,
- Mur H<0,9m : Poteaux en T 60 x 60 (tous les 2 mètres maximum),
- Toute visserie (type auto cassant) et écrous en acier inox (avec réalisation d’un point de soudure "anti-vol" discret, y compris soudures).
- Conforme aux normes PMR (débords minimum 30cm, contraste de couleur, etc.).

Ce poste comprend :
La prise des côtes exactes sur le terrain et ouvrages de génie civil afin que la main courante s’adapte parfaitement aux ouvrages,
- Le piquetage et l’implantation des poteaux,
- Le carottage dans un mur existant (ou réservations)
- La préparation en atelier des éléments constitutifs des mains courantes, leurs transports et leurs mise à pied d’œuvre,
- L’assemblage des éléments constitutifs de la main courante et sa fixation (y compris scellement),
- Le parfait ajustement et le réglage précis des éléments,
- La reprise du support de pose si nécessaire,
- Tout raccord de finition et toutes suggestions de fournitures, de matériel, de main d’œuvre et d’implantation non explicitement mentionnées pour une bonne réalisation des travaux.
  NB : Aucun bord vif ne sera toléré, et les soudures devront êtres propres et sans bavure. Aucune soudure ou découpe ne sera admise après traitement par métallisation, afin de garantir l’intégrité de la protection anti corrosion. Les cordons de soudure (ou points)doivent être meulés pour présenter un aspect irréprochable. Les soudures devront être disposées de façon à donner un parfait assemblage des éléments. De manière générale, les soudures ne devront présenter aucune discontinuité sur le parement apparent. Les traces de soudures nuisibles à l’aspect des surfaces devront être enlevées.

Ganivelle
La clôture de protection en échalas de châtaignier, type ganivelle, est implantée autour des parcelles cultivées du jardin partagé, autour des jardinières des jardins de la chapelle et en bordure du cheminement traversant la zone garrigue, selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques de la ganivelle :
- Ganivelle en bois de châtaignier, classe 4, composée de demi-rondins de diamètre 4 à 5 cm espacés de 4cm et reliés par des fils galvanisés torsadés, hauteurs 1,5m et 0,5m,
- Piquets / poteaux en châtaignier de diamètre 8cm, hauteur 1,5m (hors sol), tous les 1,5m maximum,
- Fixation de la ganivelle aux poteaux par des crampillons (clous cavaliers) galvanisés plantés dans les poteaux et sur la torsade, 3 crampillons par piquet / poteau.

Ce poste comprend:
- Le piquetage et l’implantation des piquets / poteaux,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose des ganivelles et poteaux,
- La fixation invisible, par scellement des piquets / poteaux dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- La fixation des ganivelles aux piquets / poteaux avec des crampillons galvanisés,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

Clôture en rondins avec câble en acier
La clôture en rondin de bois avec câble en acier est implantée autour des pins situés au centre du parcours en bois pour enfant, selon les plans du marché (voir plan n°05 – Maçonneries du DCE) et le carnet de détails. L’objectif étant de protéger ces arbres.

Caractéristiques de la clôture :
- Rondins en bois massif, pin Douglas, fraisés, injectés classe 4 de section ø 0,1m x H 0,7 m (h),
- Câble en acier y compris toutes les fixations nécessaires.

Ce poste comprend:
- Le piquetage et l’implantation des rondins (tous les 1m, conformément au carnet de détails du DCE),
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose des rondins,
- La fixation invisible, par scellement des rondins dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- La fourniture et la fixation du câble acier,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

### Abri de jardin
L’abri de jardin, de type KIVIK MADEIRA ou équivalent, est implanté sur la plus petite parcelle du jardin partagé, selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques de l’abri à jardin :
- Abri emboîté en bois naturel certifié FSC bois (sapin), 28mm,
- Superficie au sol extérieur : 298 x 268 cm/7.99 m²,
- Superficie au sol intérieure : 274 x 244 cm/6.7 m²,
- Toiture monopente en volige 19mm, revêtement en feutre bitumé, pente 5°,
- Double porte (150 X 172 cm) vitrée 8 carreaux en plexi opalin 4 mm, fermeture serrure à barillet, seuil de porte en bois,
- Fenêtres latérales fixes (48x68cm) en plexi opalin 4 mm.

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La réalisation d’une dalle béton de fondation d’une superficie de 8,14 m²,
- Avant le montage de l’abri, le traitement du bois avec un produit fongicide et insecticide puis deux couches de lasure microporeuse, hydrofuge et anti UV,
- Le montage de l’abri, dans le respect des recommandations du fabricant,
- La fourniture et la pose des éléments de serrureries,
- La fixation de l’abri sur la dalle béton, selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage de l’abri, notamment les portes.

### Pergolas
Les trois pergolas en bois, de forme rectangulaire, fabriquées sur mesure, sont implantées selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures).

Caractéristiques du bois des Pergolas :
Bois massif, pin douglas, traité autoclave, classe 4, finition rabotée et chanfreinée, certifié PEFC.

La pergola est constituée de :
- Poteaux, section 200x200mm,
- Poutre porteuse, section 200x200mm,
- Solives, section 50x100mm,
- Contrefiche en bois, section 200x100mm, pour renforcer la tenue des poutres porteuses,
- Muralière, section 200x200mm,
- Platine de fixation, en acier galvanisé, épaisseur 3mm, pour fixation des poteaux,
- Tout accessoire et visserie nécessaire à la réalisation de la structure.

Dimensions des pergolas :
- Pergola n°1 (pinède) : longueur 7,6m x largeur 5,7m
- Pergola n°2 (parking) : longueur 13,3m x largeur 5m
- Pergola n°3 (entrée rue Breteuil) : longueur 7m x largeur 2m
Pour les trois pergolas : hauteur sous poutre porteuse 2,5m

Ce poste comprend:
- Le piquetage,
- Les fouilles de dimensions 60 (L) x 60 (l) x 60cm (P),
- La réalisation de fondations béton hors gel, de dimensions 60 (L) x 60 (l) x 50cm (P)
- La fourniture et la pose de la pergola, selon le plan d’implantation et le carnet de détails,
- La fixation invisible, par fixation de la platine sur les massifs béton, et sur les poteaux,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages
- Y compris toutes sujétions de fixation et de mise en œuvre.

L’entreprise veillera à ce que la structure soit de niveau, tant sur le plan vertical qu’horizontal.

L’entreprise fournira pendant la préparation de travaux la note de calcul et l’étude technique de la structure de la pergola. Ces documents feront l’objet d’une validation par le maître d’œuvre et le contrôleur technique.

### Fontaines décoratives
Fontaine octogonale
La fontaine décorative octogonale en pierre de Rognes, sculptée sur mesure, est implantée au centre de la placette face au bâtiment central, selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures)

Caractéristiques de la fontaine octogonale : Voir carnet de détails
- Fontaine en pierre de Rognes (pierre du Gard)
- Diamètre : 2,5 m
- Hauteur (hors vase décoratif) : 1,6 m
- Hauteur du bassin : 0,5 m
- 4 becs (sorties) avec volute soudée
- Finitions : sculptures selon l’aspect visuel du carnet de détails
- Vase décoratif ancien sculpté en pierre naturelle (hauteur 0,5 m)

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La réalisation d’une dalle de fondation en béton armé (H 0,40m), de diamètre 2,5 m avec les réservations de l’ensemble des réseaux hydrauliques nécessaires au fonctionnement de la fontaine (bonde de fond, trop plein, vidange, tubulure, etc.),
- La fourniture et la pose de la fontaine (y compris le scellement sur la dalle béton), selon le plan d’implantation, le carnet de détails et les préconisations du fabricant,
- L’imperméabilisation de l’intérieur du bassin par un enduit pâteaux et anti-folding, fiition lissée couleur se rapprochant de la pierre de la fontaine, les enduits prévus doivent résister aux déformations liées aux chocs thermiques et à la déformation des ouvrages,
- La fourniture et la pose d’une plaque en laiton gravée « EAU NON POTABLE »
- Le scellement du vase décoratif à la fontaine.

A noter, la fourniture et l’installation de l’ensemble du système hydraulique de la fontaine ne sont pas inclus dans ce poste et font l’objet d’un chapitre à part entière (voir 3.10 Fontaine).

Fontaine adossée
La fontaine décorative adossée en pierre de Rognes, sculptée sur mesure, est implantée sous la pergola de la pinède dans l’axe du cheminement principal haut du parc, selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures)

Caractéristiques de la fontaine octogonale : Voir carnet de détails
- Fontaine en pierre de Rognes (pierre du Gard)
- Longeur : 2 m
- Profondeur : 0,95 m
- Hauteur : 2,1 m
- 1 bec (sortie) avec volute soudée
- Finitions : sculptures selon l’aspect visuel du carnet de détails

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La réalisation d’une dalle de fondation en béton armé (2m x 0,95m x H 0,40m) avec les réservations de l’ensemble des réseaux hydrauliques nécessaires au fonctionnement de la fontaine (bonde de fond, trop plein, vidange, tubulure, etc.),
- La fourniture et la pose de la fontaine (y compris le scellement sur la dalle béton), selon le plan d’implantation, le carnet de détails et les préconisations du fabricant,
- L’imperméabilisation de l’intérieur du bassin par un enduit pâteaux et anti-folding, fiition lissée couleur se rapprochant de la pierre de la fontaine, les enduits prévus doivent résister aux déformations liées aux chocs thermiques et à la déformation des ouvrages,
- La fourniture et la pose d’une plaque en laiton gravée « EAU NON POTABLE »

A noter, la fourniture et l’installation de l’ensemble du système hydraulique de la fontaine ne sont pas inclus dans ce poste et font l’objet d’un chapitre à part entière (voir 3.10 Fontaine).

### Fontaine à boire
La fontaine à boire, de Type BORNE FONTAINE BAYARD ou équivalent, est implantée à proximité du parcours d’équilibre en bois pour enfants, selon les plans du marché (voir plan n°09 - Mobilier clôtures)

Caractéristiques de la fontaine à boire : Voir carnet de détails
- Borne fontaine incongelable,
- Commande par bouton latéral avec dispositif anti-gaspillage,
- Vanne d'arrêt à l'intérieur du corps de la fontaine
- Bride ovale DN20 et dégorgeoir en fonte,
- Vidange à piston, automatique lors de la fermeture,
- Protection anticorrosion par revêtement époxy, peinture polyester coloris vert mousse RAL 6005 pour le coffre,
- Conforme à la circulaire DGS/VS499/305 de la Direction Générale de la Santé
- Conforme à la norme NF P 98 350 des personnes à mobilité réduite (PMR).

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fixation invisible, par scellement de la borne fontaine dans un massif béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie de la borne fontaine
- Le raccordement de la borne fontaine sur un réseau d’eau potable, le montage et la mise en service, dans le respect des recommandations du fabricant

### Râtelier pour vélos
Le râtelier pour vélos, de type VERSAILLES de chez MOTTEZ ou équivalent, est implanté aux entrées du parc selon les indications du maître d’œuvre.

Caractéristiques de la corbeille : Voir carnet de détails
- Capacité de 5 vélos sur deux niveaux
- Pour tout type de pneus jusqu’à 50mm de largeur
- Râtelier en fonte d’aluminium et en acier
- Dimensions : 160 cm x 43 cm
- Hauteurs : 34 cm et 45 cm
- Coloris aspect rouille peinture poudre d’époxy

Ce poste comprend :
- Le piquetage,
- Les fouilles,
- La fourniture et la pose du râtelier,
- La fixation invisible, par scellement de la structure en acier dans des massifs béton hors gel, dimensionnés selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

## Plantations
Sauf en cas de demande formulée par le maître d’œuvre, l’entrepreneur responsable des plantations doit respecter les périodes de plantation ci-après :

Pour les végétaux en motte : entre novembre et mars.

Pour les végétaux en conteneurs : les plants en conteneur peuvent être mis en place toute l'année avec l’accord du maître d’œuvre et sous réserve d’arrosages réguliers et suffisants. Exceptions : les conifères doivent être plantés de mars à avril.

Pour le semis d’espèces herbacées ou ligneuses : entre novembre et mars.

Les plantations doivent être suspendues en période de gel, de neige, de pluie et de dégel qui détrempent le sol.

L’entrepreneur devra présenter (durant la période de préparation) un calendrier de plantation, précisant les périodes de plantation en tenant compte des espèces et du conditionnement des végétaux.

Pour la préparation des plantations, voir les chapitres :
- 3.3.2. Mise en forme paysagère des massifs
- 3.3.3. Fosse de plantation

### Plantation des arbres tiges
Pour rappel, les fosses de plantation sont exécutées sur une profondeur de 1,5 m, une largeur de 1,5 m et une longueur de 1,5 m.

Les fosses
Tous les matériaux excédentaires ou impropres à la réutilisation doivent être chargés et évacués en centre de recyclage.

Les parois et le fond des fosses doivent être repiqués afin que les racines puissent pénétrer dans un milieu suffisamment meuble et aéré.

Le fond de fouille doit être assaini, il ne devra jamais subsister d'eau stagnante. Si nécessaire, il conviendra de rajouter en fond une couche drainante à base de matériaux grossiers (gravier) de 20 cm d’épaisseur protégée par un feutre non tissé de façon à éviter son colmatage.

Aucun trou ne doit être rebouché avant que le maître d’œuvre n’ait vérifié la conformité des dimensions.

L’entrepreneur doit prévoir la mise en place d’un feutre « anti-racine » de type Rootcontrole ou équivalent afin de préserver les réseaux lorsque cela est nécessaire.

Le rebouchage doit être réalisé avec la terre en place après extraction des pierres et résidus divers qui doivent être évacués en décharge, en mélange avec de la terre végétale d’apport et du compost dans des proportions définies par le maître d’œuvre. La terre extraite en excédant doit être régalée en place.
La mise en œuvre doit prévoir des cuvettes pour plombage à la plantation en cohérence avec la taille des plants.

Il est tenu compte du foisonnement en mettant en place une surépaisseur de 20% pour toutes les situations, au-dessus du sol en place.

L’entrepreneur pourra être amené à compléter ultérieurement cet apport, après tassement naturel, si le niveau est inférieur à la côte fixée au projet.

Plantation / Mise en place
Une butte de terre végétale, exempte de pierre ou de matériaux impropres à la végétation et sur laquelle on fait reposer la motte, sera mise en place dans le fond du trou de plantation.

L’arbre sera positionné dans le trou de plantation, au bon niveau, en tenant compte du tassement prévisible des terres. La plantation respectera le port naturel de l'arbre, le tronc bien droit.

En aucun cas la motte grillagée ne devra être défaite (sauf en partie supérieure, autour du collet). Le système racinaire ne devra être ni comprimé, ni déplacé.

Le trou doit être ensuite comblé de terre fine. Le tassement de la terre après plantation sera effectué par plombage à raison de 150 litres d’eau par arbre, et en aucune manière par piétinement de manière à ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le plant qui doit rester droit, ni laisser des poches d’air. Il est prescrit impérativement même si l'état hygrométrique du sol pourrait faire croire à son inutilité. Le niveau définitif du collet de la plante ne devra jamais être enterré.

Une cuvette doit être aménagée au pied de chaque arbre, son diamètre sera inférieur à celui de la motte.

La taille des arbres ne se fera que si l’entrepreneur juge que le volume de feuillage n’est pas en proportion du système radiculaire et uniquement avec l’accord du Maître d’œuvre, notamment sur la forme à donner.

Tout sujet dont le collet aura été endommagé pour quelque raison que ce soit, sera refusé par le Maître d’œuvre.

Tuteurs quadripode
Les tuteurs (mesurant 300cm de hauteur et 8cm de diamètre) seront disposés autour de l’axe du tronc. Leur extrémité la plus fine destinée à être enfoncée dans le sol sera appointée. Les tuteurs seront enfoncés parfaitement par battage, protégés par une douille en acier afin de ne pas émousser la tête, avant la mise en place du végétal. Ils seront parfaitement alignés sur l’ensemble de la plantation.

Les tuteurs sont réunis transversalement par un demi-rond de bois situé entre 1,5 et 2m de hauteur (selon les cas), de 12cm de diamètre et 50cm de longueur. Les demis-ronds sont parfaitement horizontaux et alignés et sont fixés au tuteur par un boulon galvanisé.

Au moment de la plantation, le tuteur et l'arbre seront fixés l'un à l'autre par une attache lâche. Après plombage et tassement, cette attache sera remplacée par 4 sangles souples plastifiée enserrant le tronc à une hauteur minimum du tiers de la hauteur totale de l’arbre. Les sangles seront cloutées aux tuteurs et devront être fixées solidement pour ne pas être arrachées. Elles devront permettre le bon maintien de l’arbre sans pour autant l’enserrer et endommager l’écorce du tronc. La tête des tuteurs sera sciée de façon à présenter un aspect général homogène.

Tuteurs simples
Pour les arbres fruitiers plantés dans le verger, le tuteurage sera constitué d'un tuteur simple. Il sera disposé obliquement par rapport à l'axe du tronc ou de la ramure, en dehors de la motte et à 1,80 m hors sol, 1,20 m dans le sol, à contrevent des vents dominants.

Après plombage et tassement, une sangle souple plastifiée enserrant le tronc à une hauteur minimum du tiers de la hauteur totale de l’arbre sera mise en place. La sangle est cloutée au tuteur et devra être fixée solidement pour ne pas être arrachée. Elles devra permettre le bon maintien de l’arbre sans pour autant l’enserrer et endommager l’écorce du tronc.

### Plantation de végétaux en containers et godets
Ce poste s’applique aux plantations conditionnées en containers ou en godets, à savoir :
- Plantation de cyprès (HT 250/300)
- Plantation d’arbustes en container (C3 à C5 L)
- Plantation de godets

Le plan de plantation prévoit différentes associations végétales en fonction du zonage du parc (voir plan n°7 « Plantations » du DCE), on retrouve des massifs arbustifs de style méditerranéen et des massifs soignés de style potager du roi et art topiaire.

Tous les piquetages et les implantations sont soumis à accord du Maître d’œuvre avant plantation.

Les dimensions du trou de plantation seront adaptées à celle du système racinaire ou de la motte et leur seront supérieures d’au moins 1/3. Quelque soit la technique utilisée, les parois du trou ne devront pas être lissées. L’ouverture du trou de plantation devra être réalisée uniquement sur sol bien ressuyé.

Les végétaux seront trempés dans l’eau jusqu’à refus avant la plantation.

Les plants seront légèrement décompactées après avoir été débarrassés du contenant, pour supprimer l'effet de chignonage relatif à la culture en pépinière.

Les végétaux seront placés de façon à ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet.

Ce poste comprend : pour chaque végétal
- La livraison des fournitures à pied d’œuvre,
- L’ouverture du trou de plantation,
- La mise en place d’une poignée de compost mélangée avec la terre en place,
- La disposition de la plante au fond du trou de plantation,
- Le rabattement de la terre en place sur les racine en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide,
- Le plombage (minimum 50L/ cyprès ; 10L/C3ouC5 ; 5L/godet).
### Semis des espèces ligneuses et herbacées
Le semis d’espèces ligneuses et herbacées sera réalisé dans le verger, au pied des arbres fruitiers, l’ensemencement est réalisé à la main pour une densité de semence de 10 à 15 g/m² (voir 2.2.14 Fourniture de semences herbacées et ligneuses).

Le travail sera réalisé par temps sec ou ressuyé.

Ce poste comprend :
- Le hersage et la scarification des sols,
- Règlement soigné du sol à la griffe ou au râteau dans les deux sens, sans descendre en profondeur et enlèvement des déchets tel que pierres de gros calibre, racines, débris végétaux et tout autre élément indésirable,
- Le roulage léger avec vérification de nivellement,
- Le ratissage fin,
- La fourniture de graines,
- Le semis croisé en 2 fois à raison de 10 à 15 g/m²,
- L’enfouissage des semences par ratissage léger sur un demi-centimètre (5 mm) d'épaisseur dans les deux sens,
- Le roulage léger au rouleau de soixante (60) kilogrammes,
- L'arrosage.

### Paillage
Paillage en broyat de bois
Un paillage en broyat de bois sera répandu sur l'ensemble des massifs plantés de style méditerranéen (voir plan n°7 « Plantations » du DCE).

Il sera mis en place après la plantation et sur une épaisseur de 10 cm.

Le paillage doit permettre d'améliorer la structure des sols, de réduire les besoins en eau, de limiter la levée des adventices et donc le désherbage, de limiter le développement de maladie et de ravageur.

Paillage en pouzzolane
Un paillage en pouzzolane sera mis en place sur l’ensemble des massifs soignés plantés de style potager du roi et art topiaire (voir plan n°7 « Plantations » du DCE).

Il sera mis en place sur une épaisseur de 5 cm, afin d’éviter la pousse d’adventice.

## Système d’arrosage
Les réseaux d’arrosage sont raccordés à trois compteurs de la société des eaux de Marseille (voir plan n°8 « Arrosage » du DCE) :
- Compteur EV « DPJ » (rue Breteuil)
- Compteur EV « Jardins Partagés » (rue Breteuil)
- Compteur EV « DPJ » (rue Lacédémone)

Les compteurs sont existants et en état de marche.

L’entreprise fournira pendant la préparation de travaux, un plan d’arrosage optimisé (sur la base du plan n°8 « Arrosage » du DCE) accompagné des notes de calcul et de l’étude technique de dimensionnement des réseaux en tenant compte des préconisations du fournisseur et des caractéristiques du site. Ces documents feront l’objet d’une validation par le maître d’œuvre.

Le système d’arrosage du parc comporte différents réseaux en fonction de la couverture végétale à irriguer, on distingue les réseaux suivants (voir 2.2.17. Arrosage) :
- Arrosage des massifs
- Arrosage du verger (prairie)
- Arrosage des arbres
- Clapets-vannes

Les vérifications du réseau sont effectués en charge, et en présence du maître d’œuvre. Les clapets vanne sont testés un par un.

Pour chaque type de réseau, ce poste comprend :
- Le piquetage des tranchés,
- La réalisation des fouilles dont la profondeur est de 40 cm et la largeur est de 30cm, pour la pose des canalisations quelle que soit la pente, conformément à la norme NF P 98,331, y compris extraction et mise en décharge de toute nature de sol,
- La fourniture et la pose de sable de riz 4/6 pour le lit de pose sur 10 cm,
- La fourniture et la pose du grillage avertisseur après la mise en place de la première couche de remblais (minimum 20cm au dessus des conduites),
- La mise en place éventuelle de fourreaux TPC diam. 110 sous chaussée, murets, allées, revêtements, etc.,
- La fourniture et la mise en place des tuyaux en polyéthylène bande bleue HD 16 bars de diamètre 32 ou 40 selon débit dans le fond des tranchées en veillant à ne pas faire rentrer d’impuretés dans l’orifice du matériau. La pose des tuyaux ne peut être exécutée qu’après le réglage de fond de la fouille en sable,
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les raccords nécessaires pour constituer le réseau (té, raccord droit, coude, etc.),
- La fourniture et la mise en œuvre d’appareils de même type sur la même canalisation,
- La fourniture et la pose de tous les regards béton avec couvercle fonte nécessaires à chaque changement de direction d’un réseau matérialisé par un coude ou un Té,
- Le remblaiement des tranchées dès lors que le maître d’œuvre a vérifié l’ensemble du montage et exécuté les essais de pression.

Montage des regards d’arrosage
Ils sont raccordés à un (ou plusieurs) compteur de la société des eaux de Marseille. Les compteurs sont existants. L’entrepreneur fournit et pose l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution du regard d’arrosage, à savoir :
- Les éléments constitutifs de la clarinette fait en laiton (raccord, coude, té) raccordement en 1’1/4 ou 1’1/2,
- Les électrovannes et leurs solénoïdes 9 V ( 1’1/4 ou 1’1/2),
- Un réducteur de pression,
- Les vannes 1/4 trs au niveau de chaque électrovanne ainsi qu’une vanne générale,
- Un programmateur centralisé de type RAIN BIRD ESP-LXME12 ou équivalent, y compris les fouilles et la fourniture et pose des réseaux électriques nécessaires pour l’alimentation des programmateurs,
- Tout autre élément nécessaire au bon fonctionnement du système d’arrosage,
- Le corps du regard d’arrosage est en plastique (dimensionnement en fonction du nombre de réseaux), son couvercle est en fonte et doit être adapté aux zones publiques exposées au vandalisme.

Il est également impératif, qu’à l’extérieur immédiat du regard, un clapet vanne en bronze (filetés ou taraudés (3/4’) selon ce que l’entrepreneur a choisi comme modèle ayant un débit compris entre 3 à 4 m³/h soit installé.

Les regards doivent être posés à parfait niveau du sol fini, une fois le support parfaitement tassé ou renforcé. Les pénétrations des canalisations doivent être parfaitement droites, sans courbures. Une protection imputrescible et perméable, de type géotextile, doit être placée en plusieurs couches autour du regard avant rebouchage. Cette protection permet d’éviter l’intrusion de terre.

Le rebouchage doit être réalisé par couches successives. Un lit de gravier d’au moins 5 cm doit être mis en fond de regard pour le drainage Les regards circulaires sont à proscrire. Le dimensionnement doit permettre l’accès et le démontage des raccords, électrovannes et vannes.

## Eclairage
En période de préparation, l’OPC fait le lien entre le titulaire lot 1 et le titulaire du lot 3.

### Fourniture et pose des TPC
Les fouilles sont faites à l’aide d’engins mécaniques. Le passage a proximité des arbres nécessite que l’entrepreneur exécute une partie de la fouille avec des outils manuels. La paroi des fouilles doit être verticale. Pour les canalisations posées en tranchée la contrainte a respecter est la côte mesurée en la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau fini de la réfection de tranchée. Pour respecter le règlement de voirie de la Métropole Aix Marseille cette cote doit être au minimum de 0,70m. La largeur dépend du nombre et de la disposition des canalisations prévues. La pose de canalisations en nappe est privilégiée à la pose de canalisations superposées. Les conduits de réservation sont de type TPC double paroi, annelée extérieur et lisse intérieur, et conforme à la norme EN 50086-2-4. Des réservations TPC peuvent exceptionnellement être mises en place dans le béton de fondation des bordures de trottoir sous réserve de l’accord des services concernés.

Au cas ou pour une raison quelconque, les profondeurs minima mesurées au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations ne pourraient être obtenue, une protection mécanique supplémentaire doit être posée après accord du maître d’œuvre. Cette protection peut être réalisée a l’aide de tôles d’acier de dimensions 400x500mm et d’épaisseur supérieure ou égale a 4mm posées a 10cm au-dessus de la canalisation ou de fourreaux en acier galvanise d’épaisseur mini 3mm et de diamètre adapte aux câbles a tirer. Les canalisations TPC doivent être signalées par la pose d’un grillage avertisseur de couleur rouge et conforme a la Norme NF EN 12613. Ce grillage doit être positionné au minimum 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

L’entrepreneur doit fournir et poser des TPC de diamètre extérieur 75mm, 63mm ou 50mm en respectant le plan d’implantation que lui aura remis l’entrepreneur du lot 3 en période de préparation et selon les consignes du maître d’œuvre. Dans le cas de pose des TPC en section droite, ceux-ci doivent être parfaitement alignés.

Les traversées de chaussées doivent être réalisées perpendiculaire à l’axe de la voie.

Afin de permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou câbles, le cumul des sections de ces derniers ne doit pas être supérieur au tiers de la section intérieure du TPC. Le principe de base restant la pose d’un câble d’alimentation par TPC. Les raccordements de TPC sont réalisés à l’aide de manchons prévus à cet effet et la pose doit respecter les rayons de cintrage minimum donnés par le fabricant.

Les TPC sont posés en fond de fouille recouvert sur 0.20 m d’un remblai primaire et signalé par un grillage avertisseur à 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure du TPC.
Pour le remblai secondaire se conformer au règlement du gestionnaire de la voirie.
Sitôt après le remblayage, l’entrepreneur procède à l’établissement du revêtement provisoire sur la tranchée.
L’entrepreneur a à sa charge l’entretien de ce revêtement provisoire jusqu’à réfection définitive ou remise d’ouvrage.
Le rétablissement des signalisations doit également être effectué.
Les réfections définitives doivent être réalisées suivant les prescriptions du règlement du gestionnaire de la voirie.

Fourniture et pose des chambres (si nécessaire)
La construction du réseau souterrain doit limiter au maximum la présence de chambre de tirage. Les candélabres servent de point de tirage chaque fois que cela est possible, y compris dans le cas de traversées de chaussées.

Des chambres de tirages sont insérées dans le trace des TPC lors de changements de direction ou de longueur de réseau entre deux candélabres nécessitant un point de tirage intermédiaire. Pour exemple, une réservation TPC 75 mm prévue pour un tirage de câble de 4X16mm2 doit avoir une longueur maximum de 40 cm. Les sections intérieures des chambres de tirage doivent être compatibles les rayons de courbure maximum recommandes par les fournisseurs de câble.
La présence dans les chambres de tirage de réseau autre que celui de l’éclairage public n’est pas autorisée.

Les chambres de tirage peuvent être coulées sur place ou préfabriquées, mais dans tous les cas les pénétrations des TPC doivent être jointées au ciment. Un système de drainage en fond de fouille doit permettre d’éviter le remplissage de la chambre lors de phénomène de pluies. Les fermetures des chambres de type carre avec trappe de visite ronde sont en fonte et de classe adaptée au type de circulation, ici B125.

Les chambres de tirage doivent, lorsque cela est possible se situer en dehors de cheminements piétons. Les massifs sont priorisés.

### Fourniture et pose des massifs de fondation de candélabres
Les massifs doivent être dimensionnés par les entreprises suivant les indications données par les fournisseurs de mâts et le titulaire du Lot 3.

Les massifs préfabriqués ne sont pas acceptés.

Les terrassements nécessaires à la confection du massif sont réalisés en fonction du massif calculé suivant les contraintes de terrain et du support à poser, sans réaliser de hors profil.

Les massifs d’implantation des divers candélabres et supports sont en béton monolithe de type B20 minimum, avec confection éventuelle d’une armature métallique. 20/40

Les dimensions des massifs doivent respecter les spécifications des constructeurs de candélabres et supports.

En aucun cas, ces dimensions ne peuvent être inférieures à 0,50 x 0,50 m de largeur et à 0,70m de profondeur.

Les tiges à scellements conformes aux spécifications du fournisseur des mâts doivent être noyées dans les massifs lors de leur confection. Les écartements entre les tiges à scellement sont maintenus au cours de la coulée de béton par un gabarit spécial confectionné par l’entrepreneur.

Leurs orientations doivent être telles que, sauf cas particuliers, la crosse du candélabre ou le support de lanterne soit perpendiculaire à la voie éclairée.

La terre individuelle du support doit être réalisée (cablette de terre en cuivre) conformément aux prescriptions du chapitre ≪Mise à la terre des installations≫ du CCTP du lot 3.

Les réservations TPC pour le passage des câbles d’alimentation, des terres équipotentielles et de la terre individuelle doivent également être maintenues par le gabarit lors de la coulée de béton. Ces réservations TPC doivent pénétrer de 10cm à l’intérieur du mât à poser. Dans le cas particulier d’un candélabre en antenne de réseau un TPC supplémentaire est mis en place pour une extension future du réseau. Il est également demandé de prévoir la pose d’un drain pour l’évacuation des eaux stagnantes dans le mât.

Cas particuliers:
Dans le cas de massifs spéciaux ou de terrains particuliers, et après accord du Maître d’œuvre, l’entreprise fait réaliser des études de sol pour connaître la portance de sol.

L’entreprise doit fournir des notes de calculs de dimensionnement du massif, y compris des ferraillages éventuels, optimisées en fonction de la portance trouvée et des spécifications techniques des constructeurs des mâts à lever et vérifiées par un bureau de contrôle agrée.

L'ensemble de ces travaux de génie civil (réservations, chambres de tirage et massifs) doivent faire l'objet de plan d’Exécution et de DOE suivant la charte DOE du Service Éclairage Public et Illuminations de la ville de Marseille mise en pièce annexe du CCTP.

## Réseaux des fontaines
Les fontaines sont raccordées à un compteur (AEP) de la société des eaux de Marseille (compteur existant et en état de marche).

Les fontaines décoratives sont équipées d’un système de recyclage de l’eau.

La fourniture et la pose des fontaines (y compris les dalles de fondation avec les réservations) sont comptabilisées dans les chapitres « 3.6.8. Fontaines décoratives » et « 3.6.9 Fontaine à boire ».
Ce poste concerne la construction des installations nécessaires au fonctionnement des fontaines, conformément aux prescriptions du carnet de détails du DCE.

L’entreprise doit fournir les notes de calculs, les plans d’exécution, les spécifications techniques des équipements hydrauliques et électromécaniques ainsi que les schémas électriques et d’automatismes. Ces documents feront l’objet d’une validation par le maître d’œuvre.

La mise en service de l’installation, l’exécution des essais et la vérification des performances garanties sont effectuées en charge, et en présence du maître d’œuvre. L’entreprise doit également fournir les certificats de mise en service des disconnecteurs et le certificat de visite initiale du tableau électrique.

Ce poste comprend (pour chaque fontaine) :
- Le piquetage des tranchées,
- La réalisation des fouilles pour les canalisations et les fourreaux électriques (dont la profondeur est de 40 cm et la largeur est de 30cm, quelle que soit la pente),
- La fourniture et la pose de sable de riz 4/6 pour le lit de pose sur 10 cm,
- La fourniture et la pose du grillage avertisseur après la mise en place de la première couche de remblais (minimum 20cm au dessus des réseaux),
- La réalisation des regards de la fontaine (à l’intérieur et/ou à l’extérieur du bassin) en béton avec couvercle en fonte ou grille,
- La fourniture et la pose des fourreaux et câbles électriques (compteur vers fontaine),
- La fourniture et la pose des canalisations PEHD DN32 et le raccordement au réseau AEP,
- La fourniture et la pose des canalisations pour la bonde de fond dans le bassin pour l’aspiration de la pompe,
- La fourniture et la pose des canalisations pour les sondes de niveau,
- La fourniture et la pose du trop plein (crosse de vidange col de cygne) avec le raccordement au réseau d’évacuation des eaux de pluviales,
- La fourniture et l’installation d’une pompe de refoulement avec l’ensemble des raccordements et une électrovanne,
- Réalisation du branchement électrique avec la fourniture d’un schéma électrique (à faire valider par le maître d’œuvre) et la fourniture de toutes les pièces nécessaires pour l’alimentation de la pompe (disjoncteurs général, arrêt d’urgence, voyant défaut, bloc différentiel, disjoncteur prise, transformateur, contacteur pompe, horloge analogique, etc.),
- La fourniture et la mise en œuvre de tous les raccords et pièces nécessaires pour constituer les réseaux de la fontaine (clapet anti-retour, té, raccord droit, coude, etc.),
- La mise en œuvre de tous les moyens et matériaux nécessaires à la complète exécution des installations et pour la mise en eau des ouvrages,
- Le remblaiement des tranchées dès lors que le maître d’œuvre a vérifié l’ensemble du montage et exécuté les essais de pression.