Ville de Marseille - Mairie de Marseille

SRPMDPJDECV (41603)

Cahier des Clauses Techniques Particulières -
 Lot 2 – Aires de jeux

Aménagement du parc des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie - 6ème arrondissement

Numéro de la consultation	: 2021_41603_0017

En préambule, il est précisé que toute mention, relative à une marque ou un produit spécifique s’entend « ou équivalent» même si elle ne figure pas expressément.

# OBJET DU MARCHE NATURE DES TRAVAUX :

Le parc des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, situé 172 rue Breteuil et 5 rue Lacédémone dans le 6ème arrondissement de Marseille, a été acquis par la ville de Marseille par voie de préemption suite à une délibération du conseil municipal du 8 octobre 2018.

Les travaux consistent à restaurer le parc des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie en veillant à respecter l’historique du site tout en préservant la végétation existante. Ainsi, le projet de restauration comporte cinq entités paysagères :

- Les terrasses cultivées. Sur chacune de ces terrasses, des parcelles de jardins partagés sont à constituer ;
- Les jardins de la Chapelle. A restaurer en s’appuyant sur un canevas orthogonal existant et en y intégrant des éléments de fontainerie.
- La pinède. A équiper d’une grande aire de jeux pour enfants (un parcours d’équilibre en bois).
- Les bosquets. A aménager et protéger en libérant une partie des haies qui obstruent le champ de vision.
- Le verger. A reconstituer avec des arbres fruitiers apportant une ombre fraîche. L’entrée rue Breteuil proche du verger est par ailleurs à restaurer pour permettre une traversée du parc depuis tous les accès.

Ces travaux sont réalisés sous l’autorité de la DPJ/SEV/DEP de la Ville de Marseille.

Le présent C.C.T.P LOT 2 a pour objet de définir les prescriptions du lot N°2 – Aires de jeux. Il est indissociable du C.C.T.P. 0 qui a pour objet la définition des généralités communes à l’ensemble des lots.

## Chapelle et bâtiment central
Pour rappel, l’entrepreneur du lot 2 est réputé avoir pris parfaite connaissance des contraintes liées à la proximité d’un bâtiment habité (chapelle et bâtiment central), situé au cœur du parc des sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie. Il s’engage à respecter les dispositions énoncées au paragraphe 1.8.1 Chapelle et bâtiment central du CCTP lot 0.

# Provenance, qualité et préparation des matériaux
## Provenance, agréments et réception des matériaux
### Provenance des matériaux et agréments
D’une manière générale, les matériaux et matériels proviennent de sites ou d’usines proposés par l’entreprise et doivent être préalablement agréés par le Maître d’œuvre et répondre le cas échéant aux exigences des services concessionnaires. Ils doivent répondre également aux normes françaises et européennes.

Les provenances de tous les matériaux et matériels sont soumis au Maître d’œuvre par les entrepreneurs dans un délai de 15 jours calendaires, à compter de la période de préparation, par le biais de fiche produit. Tous renseignements et toutes références peuvent lui être demandés ultérieurement à ce sujet.

Sur la fiche produit figure :
- L’intitulé du marché et son identification
- Le nom de l’entrepreneur, titulaire du marché
- Le nom du sous-traitant éventuel
- La nature du produit défini au CCTP accompagné de ses caractéristiques définies au CCTP
- La nature du produit proposé accompagné de ses caractéristiques définies sur la fiche technique du fournisseur
- L’origine du produit et le nom du fournisseur
- Les lieux d’utilisation du produit
- La quantité de produit nécessaire pour l’ensemble du chantier
- Le délai de livraison et les quantités commandées par l’Entrepreneur
- Le lieu de stockage provisoire du produit à proximité du chantier
- Toute information permettant d’apprécier qualitativement le produit

Cette fiche sera accompagnée d’un échantillon (sol fluent, cordage et bois) fourni en gabarit, nombre ou volume suffisant pour permettre son appréciation.

Au cas où des matériaux ou matériels ne répondent pas aux critères désirés lors de leur mise en place, le Maître d’œuvre se réserve le droit de les refuser et de retirer l'agrément du lieu d'emprunt ou d'approvisionnement.

L'entreprise doit faire effectuer, à ses frais et sous le contrôle du Maître d’œuvre, les essais de réception nécessaires à la vérification de la qualité des matériaux et matériels. Les résultats de ces essais sont consignés sur un cahier spécial. Un double en sera communiqué au fur et à mesure au Maître d’œuvre.

Les essais sont exécutés dans les conditions suivant les méthodes préconisées dans le présent C.C.T.P. et les fascicules du C.C.T.G.

Tous les matériaux ou matériels n'ayant pas satisfaits aux essais désignés dans le présent C.C.T.P. et refusés par le Maître d’œuvre sont stockés, évacués et remplacés par les entrepreneurs et à leurs frais. Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire évacuer, aux frais du titulaire, toute fourniture qui ne lui aurait pas été soumise pour agrément.
### Approvisionnement des matériaux et réception
Approvisionnement
Les approvisionnements sont à la charge et sous la responsabilité du titulaire.

L’Entrepreneur doit être en mesure de justifier à tout moment que les matériaux livrés proviennent des lieux ou usines agréés par le Maître d’œuvre. Des attestations peuvent être réclamées par le maître d’œuvre. Auquel cas, elles doivent lui être remises.

Réception
Tous les matériaux et matériels peuvent être réceptionnés par le Maître d’œuvre à sa demande sur le chantier. Le Maître d’œuvre peut conserver un échantillon conforme au modèle agréé, et exiger la remise de plusieurs échantillons en vue d'essais. La fourniture de tous les échantillons est à la charge de l'entrepreneur.

## Caractéristique et qualité des matériaux
### Les jeux
Bois
L’ensemble des éléments en bois constitutif des jeux sera en Robinier de classe 4, labellisé PEFC ou équivalent. Leur garantie sera au minimum de 15 ans.

Les poteaux, barres et autres parties seront fabriqués à partir de troncs de robinier libres d’écorce et de sève dans plusieurs dimensions. Le Robinier est une essence de bois dur européen à très haute résistance et densité, imputrescible, durable naturellement sous différentes conditions climatiques et ne nécessitant aucun traitement chimique grâce à ses composants fongicides et insectifuges propres.

Le robinier possède un aspect naturel laissant apparaître les courbures du bois dans une certaine mesure. Ces lignes de base sont cependant coupées et poncées pour répondre aux exigences de sécurité de la norme EN1176. Les poteaux seront de diamètre 140 à 160 mm et les barres transversales et autres pièces structurelles seront en tronc de robinier sans écorce et sans aubier.

Cordes
Les Filets et cordages seront faits de PP UV-stabilisé (polypropylène) avec renfort intérieur avec torons en acier. La Résistance à la traction du câble sera d'au moins 2500 kg. Les connecteurs de filets seront conçus et fabriqués à partir d'un Polyamide spécialement formulé moulé par injection afin de garantir une forte résistance et une meilleure tenue aux UV.

Acier
Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.

Les poignées et les repose-pieds sont en acier inoxydable de haute qualité recouverts d’un composant caoutchouc (PUR) moulé. Les rainures des repose-pieds rendent la surface antidérapante.
Les ressorts sont fabriqués en acier de haute qualité selon la norme EN10270. Les ressorts sont nettoyés par phosphatation, avant d’être peints avec une amorce époxy et un revêtement thermolaqué de polyester en guise de finition. Les ressorts sont fixés par des raccords anti pincement pour une sécurité maximale et une longue durée de vie.

Les quincailleries bénéficient de la marque NF - Articles de quincaillerie. Tous les éléments de visserie seront arasés de façon à éviter les actes de vandalisme. Les vis de fixation seront peintes dans les tons de la serrurerie. L’ensemble des éléments de fixation fera l’objet d’une validation particulière avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. Pour se faire l’entreprise devra prévoir un échantillon spécifique à l’échelle présentant le mode d’attache des éléments de serrurerie entre eux. Aucun ouvrage ne pourra être réalisé sans cette approbation.

L'entreprise devra fournir, avant la commande des matériaux les certificats de qualité de ceux-ci. Les notes techniques des ouvrages manufacturés standards seront systématiquement fournies au Maître d’œuvre avant mise en œuvre sans demande expresse de celui-ci. Faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'entreprise serait intégralement et seule responsable des conséquences directes et indirectes découlant du non-respect de cette clause.

### Matériaux pour le scellement des jeux
#### Matériaux pour ouvrage en béton
Béton de propreté et de fondation sont dosés à 150 kg et à 200 kg de ciment PORTLAND, classe 45 par mètre cube de béton mis en place.

Bétons prêts à l’emploi Si les entrepreneurs utilisent du béton provenant d'une centrale à béton, il doivent fournir au Maître d’œuvre les caractéristiques précises des bétons employés et les résultats des essais effectués sur ces bétons.

Bétons fibrés sont dosés à 350 kg de ciment PORTLAND ARTIFICIEL, classe 45, par mètre cube de béton mis en place. Des fibres à base de polypropylène dosées à 600 g par m³ y seront incorporées.

Fabrication et transport du béton :
Le béton est fabriqué dans une centrale à béton conforme à la norme NF P 98-730 : débit 50m3/h. La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.

La centrale est soumise par l’entreprise à l’acceptation du maître d’œuvre.

Dans le cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi, il est choisi de préférence une centrale disposant du droit d’usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministère de l’Équipement). Le béton produit est alors conforme à la norme NF EN 206-1.

Les opérations de chargement, de transport et de déchargement des granulats sont effectuées avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution des matériaux, leur ségrégation et leur évolution.

Sables et gravillons :
- Les granulats utilisés, sables et gravillons, sont conformes aux prescriptions du D.T.U. N° 20 et aux normes N.F. P 18-301 et N.F. P 18-304.
- Le stockage des divers agrégats s'effectue sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévue à cet effet par l'entrepreneur dans ses installations de chantier.
- Les granulats sont stockés sur des aires bétonnées et en faible pente pour permettre l'essorage des matériaux. Ils sont classés par nature en lots séparés en fonction de leur granularité.
- L'entrepreneur ne peut utiliser que des agrégats de provenance constante approvisionnés depuis au moins deux jours.
- Les sables, gravillons et pierrailles sont lavés et parfaitement propres. Ils auront une courbe granulométrique continue, soumise à l'accord du Maître d’œuvre. La fiche technique sera soumise au Maître d’œuvre.
- L'entrepreneur doit un contrôle permanent sur la teneur en Chlorure de Sodium des différents granulats. Celle-ci doit être nulle.

Eau de gâchage :
Elle est conforme à la norme N.F. P 18-303. Le rapport E/C (eau sur ciment) est dans tous les cas inférieur à 0,50. La teneur en chlorure de sodium est nulle.

Ciments :
Tous les ciments utilisés sont conformes à la norme N.F. P 15-301. Les caractéristiques des ciments à utiliser sont les suivantes :
- CPA CEM I 42,5/42,5 R suivant la norme N.F. P 15-301,
- Classe d’environnement : 2b2 selon la norme N.F. P 18-305.

Ils proviennent d'une seule usine de fabrication constante, leur température à la livraison devra être inférieure à 70°C. Ils seront stockés à l'abri de l'humidité sur des aires en silos.

Contrôle des ciments :
L'entreprise réalise automatiquement en cours de chantier, autant que de besoin et par fraction de 20 tonnes de ciment, les essais à effectuer sur des prélèvements. Le laboratoire auquel peuvent être confiés les essais est agréé par le Maître d’œuvre. Chaque lot fait l'objet d'un prélèvement effectué en présence de l'entrepreneur par les soins du représentant du Maître d’œuvre.

Les essais peuvent porter sur les analyses suivantes :
- Temps de prise, flexion-compression, expansion à chaud (sur pâte pure), expansion à froid, fissurabilité, teneur en constituant secondaire. Ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur.

Produits d’ajouts et adjuvants :
Les adjuvants employés par l'entrepreneur doivent d'une part, avoir été agréés par la commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton et d'autre part, être soumis à l'agrément du Maître d’œuvre et recevoir son agrément. Le Maître d'Oeuvre peut demander un essai de conformité exécuté par le L.C.P.C. à la charge de l'entreprise. Ils doivent être conformes aux normes N.F.P. 18331 et suivantes L'entrepreneur prévoit également un adjuvant fongicide dans les bétons.

NOTA : Adjuvant plastifiant vivement conseillé pour réduire les retraits des bétons. Le choix proposé par l'entreprise doit être compatible avec les revêtements de finition. Pour ce faire l'entrepreneur fournit un rapport écrit explicitant l'analyse de ces compatibilités.

Produits de cure :
Les produits destinés à assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par l’entreprise sont soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. Les produits de cure sont conformes à la norme NF P 18-370.

Aciers :
Fers à béton et fer de liaison
Les fers à béton (Fe E 400 ) sont ronds, d’une haute résistance, soudables et fabriqués selon la norme française NF A 35-016. Ils sont disponibles en diamètre 6 ; 8 ; 12 ; 14, fournis en barres droites.

Les fers de liaison seront conformes à la norme NF EN 13877-1. L’acier est au moins de nuance Fe E 400. Leur longueur est supérieure ou égale à 60 cm. Leur diamètre est fonction de l’épaisseur de la couche de béton sans être inférieur à 10 mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des fers de liaison. Les caractéristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mécaniques) sont soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.

Treillis soudé dans le cas de renforcement structurel ou ponctuel
Les treillis soudés doivent être conformes à la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques géométriques (diamètres nominaux, dimensions des mailles) sont soumis, avant toute mise en place, à l’acceptation du maître d’œuvre.
Bétonnage par temps froid :
Les entrepreneurs sont tenus, en saison froide, d'installer à l'ombre en un point de chantier agréé par le Directeur des Travaux, un thermomètre à maxima et à minima.
Tout travail de bétonnage est suspendu si la température à 7 heures du matin est inférieure à +5° centésimaux et interdit si la température à 7 heures du matin est inférieure à -5° centésimaux.
Les entrepreneurs soumettent au Maître d’œuvre les dispositions qu'ils comptent prendre.

Bétonnage par temps chaud :
Le béton est tenu à l'abri du soleil à partir du moment où il a commencé à faire sa prise. Sa cure par humidification commence en fin de prise.
Ces opérations peuvent être réalisées au moyen de protection telle que paillasson, toiles, etc. maintenue ruisselante pendant la cure dont le produit doit être agréé par le Maître d’œuvre.

#### Film anti-contaminant en géotextile
La fourniture et la mise en place d’une sous-couche anti-contaminante constituée par un textile non tissé en polyester, polypropylène ou polyamide est conforme aux caractéristiques ci-après.

La nappe de géotextile est de classe 5 (environ 200 g/m²) imputrescible, insensible au gel, à l’action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons et ayant les caractéristiques suivantes :
- Résistance à la rupture supérieure à 35 daN/5cm (NF G 07-001)
- Allongement à la rupture supérieure à 50 % (NF G 07-001)
- Résistance à la déchirure amorcée supérieure à 5 daN (NF G 37-104)
- Perméabilité à l’eau supérieure à 200 L/m²/s sous 0,10 m d’eau (NF EN 150-11058)
- 95 % des pores inférieures à 125 micromètres (NF EN 150-12952)
- Poids supérieur ou égal à 200 g/m²
- Certification « Géotextile certifié » délivré par l’ASQUAL

La prestation comprend le stockage provisoire des produits dans des conditions permettant le maintien des caractéristiques physiques du produit (endroit sec et à l'abri des précipitations météorologiques)  ; le préparation éventuelle du support (expurgé de tout élément anguleux) ; la mise en place manuelle par bandes successives avec un recouvrement de chacune d'elles de 50 à 80 cm afin d'assurer la continuité de la nappe, ou assemblée par couture.

La circulation de chantier directement sur le géotextile n’est pas admise.

La couche de recouvrement (couche de forme) est approvisionnée et mise en œuvre à l'avancement sur le géotextile.

### Matériaux pour panneaux d’informations
Pour chaque aire de jeux, un panneau signalétique réglementaire est implanté pour informer les usagers sur la réglementation concernant les aires de jeux.

Les panneaux sont constitués de 2 poteaux en robinier 16 cm et d’une plaque en polyéthylène gravée avec toutes les indications normatives obligatoires

### Matériaux pour sol fluent
La confection du sol fluent sera en copeaux de bois (d’origine naturelle) d’une granulométrie comprise entre 5mm et 30mm sur une épaisseur de 10cm pour le parcours d’équilibre et 30 cm pour l’aire de jeux, y compris le réglage et le griffage.

Les copeaux de bois doivent être convenablement préparés pour l’usage en aires de jeux pour enfants (garantie sans échardes).

La fiche technique du produit doit faire l’objet d’une validation par le maître d’œuvre.

# Mode d’exécution des travaux
## Travaux préparatoires
En ce qui concerne ce paragraphe, l’entrepreneur du lot 2 se reportera au CCTP 0.

Néanmoins, il est rappelé que, les plans d’exécution sont à la charge de l’entrepreneur. L’entrepreneur a toujours à sa charge l’établissement des plans et détails de mise en œuvre sur chantier. Dans ces derniers, doivent apparaître tous les détails et points particuliers de l’exécution que le maître d’œuvre juge utile à la bonne marche du chantier.

Le Maître d’œuvre a la possibilité d'apporter, dès que l’entreprise lui fournit les plans d’exécution, toutes les modifications qui lui paraissent souhaitables. L'entreprise doit adapter et modifier ses documents, et proposer des solutions satisfaisantes pour obtenir une approbation sans réserve de la part du Moe/moa.

## Travaux préliminaires
Le piquetage est réalisé durant les travaux préliminaires. Au titre de l’offre, il doit être intégré pour chaque aire de jeux. L’entrepreneur prend en charge l’implantation des jeux conformément aux plans d’EXE fournis par l’entrepreneur. Il peut éventuellement être réalisé au fur et à mesure que les travaux avancent mais fait toujours l’objet d’un point durant les réunions de chantier.
L’entreprise ne peut pas réaliser les travaux sans que le maître d’œuvre n’ait validé le piquetage intégral ou ponctuel, dans le cas ou celui-ci est matérialisé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Au cas où le report sur terrain d’un ouvrage venait à être erroné, et qu’il faille l’intervention d’un géomètre extérieur pour remédier au piquetage, l’intervention de celui-ci est à la charge exclusive de l’entreprise. Par ailleurs, l’entreprise tient à jour ses DICT selon les délais de validité figurant sur les documents.

L’entrepreneur veillera à protéger l’aire de jeux par un barriérage adapté du temps qu’il réalise la mise en œuvre de la pose des jeux, et ce, jusqu’à la réception des travaux sans réserves.

## Fourniture et pose d’éléments mobiliers
### Fourniture et pose d’un parcours d’équilibre en robinier
Fourniture et pose d’un parcours d’équilibre en robinier avec 11 jeux/unités de chez Kompan ou similaire, implantation au sein de la pinède haute du parc.

Pour chaque jeu du parcours, les travaux comprennent :
- Le piquetage,
- Les fouilles et la fixation invisible, par scellement des poteaux dans des massifs béton hors gel, selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.
Le jeux seront munis des tous les accessoires, appareils, dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

#### Fourniture et pose de trois plots d’équilibre
Fourniture et pose de trois plots d’équilibre diamètre 16 cm et hauteur 30cm type LE SIÈGE DES LILIPUTIENS de chez KOMPAN ou similaire.

#### Fourniture et pose d’une double poutre d’équilibre
Fourniture et pose d’une double poutre d’équilibre (formant un angle) type POUTRE ÉQUILIBRE DOUBLE ROBINIA de chez KOMPAN ou similaire, constitué d’une première poutre longueur 3,10 m et hauteur 47 cm prolongée d’une seconde poutre de même longueur et de hauteur 61 cm (une extrémité de la second poutre repose sur la première).

#### Fourniture et pose d’une poutre d’équilibre avec slalom
Fourniture et pose d’une poutre d’équilibre avec slalom type PARCOURS ROBINIA NRO871 de chez KOMPAN ou similaire, constitué d’une poutre d’équilibre inclinée longueur 2,44 m sur laquelle viennent s’appuyer 4 poteaux verticaux de hauteur 1,49 m pour former un slalom.

#### Fourniture et pose de plots d’équilibre avec corde de maintien
Fourniture et pose de sept plots d’équilibre diamètre 16 cm et hauteur 35 cm avec une corde de maintien servant de guide et raccordée à 2 poteaux de hauteur 1,20 m minimum type PARCOURS D’ÉQUILIBRE AVEC CORDE de chez KOMPAN ou similaire.

#### Fourniture et pose d’échasses d’équilibre avec corde de maintien
Fourniture et pose de six échasses d’équilibre type ECHASSES ROBINIA (AVEC CORDE) de chez KOMPAN ou similaire, constituées de poteaux inclinés hauteur 1,10 m avec des encoches à 24 cm du sol pour poser les pieds et d’une corde de maintien servant de guide et raccordée à 2 poteaux de hauteur 1,20 m minimum.

#### Fourniture et pose d’une poutre d’équilibre avec corde de maintien
Fourniture et pose d’une poutre d’équilibre inclinée type POUTRE D’ÉQUILIBRE ROBINIA (AVEC CORDE) de chez KOMPAN ou similaire, longueur 2,44 m avec corde de maintien raccordée à 2 poteaux de hauteur 1,20 m minimum.

#### Fourniture et pose d’une corde basse d’équilibre avec corde de maintien
Fourniture et pose d’une corde basse d’équilibre avec une corde haute de guidage, raccordées à 2 poteaux de hauteur 1,20 m minimum et une traverse type LE PONT FILET ROBINIA de chez KOMPAN ou similaire.

#### Fourniture et pose d’échasses d’équilibre
Fourniture et pose de six échasses d’équilibre type ECHASSES ROBINIA de chez KOMPAN ou similaire, constituées de poteaux inclinés hauteur 1,10 m avec des encoches à 24 cm du sol pour poser les pieds.

#### Fourniture et pose d’une double poutre d’équilibre avec corde de maintien et plateformes d’équilibre
Fourniture et pose d’une double poutre d’équilibre avec corde de maintien et intégrant de petites plateformes d’équilibre, type PARCOURS ROBINIA NRO851 de chez KOMPAN ou similaire, constitué d’une première poutre longueur 2,44 m hauteur 45 cm avec corde de maintien raccordée à 2 poteaux de hauteur 1,20 m minimum, prolongée d’une seconde poutre de même longueur intégrant 5 petites plateformes d’équilibre.

#### Fourniture et pose d’un pont d’équilibre
Fourniture et pose d’un pont d’équilibre avec rondins de traversée type PONT INDIANA de chez KOMPAN ou similaire, constitué de 4 poteaux support de hauteur 1,40 m et 2 poutres longitudinales de 3,80 m servant de main courante. Traversée composée de 2 rondins horizontaux fixes au départ et à l’arrivée puis 7 rondins d’équilibre de hauteurs différentes et supportés par des chaînes reliées entre elles.

#### Fourniture et pose de plots d’équilibre avec plateformes de stabilité
Fourniture et pose de cinq plots d’équilibre diamètre 16 cm et hauteur 30 cm intégrant des petites plateformes de stabilité type PLOTS d’ÉQUILIBRE 5 PIECES ROBINIA de chez KOMPAN ou similaire.

### Fourniture et pose d’une aire de jeux en robinier (- 6 ans)
Fourniture et pose d’une aire de jeux en robinier pour les petits (-6 ans), implantation sur une surface de 3,5 x 14m à l’entrée nord du parc (côté rue Lacédémone).

Pour chaque jeu, les travaux comprennent :
- Le piquetage,
- Les fouilles et la fixation invisible, par scellement des poteaux dans des massifs béton hors gel, selon les prescriptions du fournisseur,
- Le réglage et l’ajustage en altimétrie des ouvrages,
- Le montage, dans le respect des recommandations du fabricant.

Le jeux seront munis des tous les accessoires, appareils, dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

#### Fourniture et pose d’un jeu de bascule
Fourniture et pose d’un jeu de bascule en face à face sur le thème des insectes, type LES INSECTES DE LA FORET de chez KOMPAN ou similaire, composé d’une poutre métallique centrale et de 2 têtes en robinier massif avec une assise ergonomique. Poignée de maintien et repose-pieds en métal.

#### Fourniture et pose d’un jeu sur ressort
Fourniture et pose d’un jeu sur ressort individuel sur le thème des insectes, type MIREILLE L’ABEILLE de chez KOMPAN ou similaire, composé d’une tête en robinier massif. Poignée de maintien et repose-pieds en métal.

#### Fourniture et pose de deux panneaux de manipulation
Fourniture et pose de deux panneaux de jeux de manipulation, type PANNEAU DES ÉMOTIONS 2 de chez KOMPAN ou similaire, composés de poteaux en robinier diamètre 16 cm avec des panneaux en polyéthylène. Activités proposées favorisant le développement de la motricité fine et l’interaction sociale.

#### Fourniture et pose d’un petit toboggan
Fourniture et pose d’un petit toboggan, type LA CAVERNE D’ALADIN de chez KOMPAN ou similaire, composés de panneaux 19mm fabriqués à partir de matériaux recyclés, de marches en stratifié haute pression avec une surface antidérapante (respectant la norme EN 438-6), d’un toboggan en acier (d’une pièce) et d’une poignée en polypropylène.

### Fourniture et pose de panneaux signalétiques réglementaires
Fourniture et pose de deux panneaux signalétiques réglementaires, chaque panneau est constitué de 2 poteaux en robinier diamètre 16 cm et d’une plaque en polyéthylène gravée avec toutes les indications normatives obligatoires.

Les panneaux comporteront toutes les informations légales prévues par la réglementation, notamment :
- le nom ou la raison sociale de l’exploitant,
- les coordonnées de l’exploitant,
- la tranche d'âge à laquelle chaque équipement est destiné (elle peut être illustrée par un symbole graphique),
- la mention « Aire de jeux utilisée sous la surveillance et la responsabilité d'un adulte accompagnateur »,
- les mentions d'avertissement liées à l'utilisation des équipements,
- Interdiction de fumer (pictogramme),
- Spécifier les précautions d'usage en fonction des conditions climatiques comme suit « l'accès à l'aire de jeu est déconseillé en cas de conditions climatiques extrêmes (fortes chaleurs, gel, neige, fort vent, etc.) ».

Pour chaque panneau, les travaux comprennent :
- Le piquetage,
- Les fouilles
- La fixation par scellement des poteaux dans des massifs béton hors gel, selon les prescriptions du fournisseur,
- La fixation du panneau sur les poteaux.

Le Maître d’œuvre fournira, à la demande de l’entrepreneur et dans les 15 jours à compter de cette demande, la composition finale des panneaux à reproduire. Ceci afin que la charte graphique de la ville de Marseille soit respectée.

### Fourniture et pose d’un dispositif anti-éclatement
Fourniture et pose d’un dispositif anti-éclatement pour l’ensemble des poteaux en robinier de diamètre 16 cm.

Pour chaque poteau, les travaux comprennent :
- Le perçage du poteau,
- La fixation d’un tirefond boulonné traversant le poteau
- La mise en place de capuchons pour masquer la visserie.

## Fourniture et mise en œuvre de sol fluent
Les copeaux de bois doivent être convenablement préparés pour l’usage en aires de jeux pour enfants (garantie sans échardes).

La fiche technique du produit doit faire l’objet d’une validation par le maître d’œuvre.

Les travaux comprennent :
- Le piquetage exécuté selon les plans.
- La fourniture et la mise en place de copeaux de bois (d’origine naturelle) d’une granulométrie comprise entre 5mm et 30mm, sur une épaisseur de 10cm pour le parcours d’équilibre et 30 cm pour l’aire de jeux, y compris le réglage et le griffage.

# Production de documents
## Dossier de récolement
Le dossier de récolement doit être remis en trois exemplaires papier dont un exemplaire reproductible auquel s’ajoute un exemplaire CD (plans au format DWG). Il doit être fourni, au plus tard, à la notification de la demande du titulaire au maître d'ouvrage de programmer les opérations préalables à la réception des travaux.

## Dossier des ouvrages exécutés & des interventions ultérieures
Les dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) et dossiers d'interventions ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) doivent être remis dans les conditions prévues à l'article 40 du CCAG Travaux et dans le mois suivant la date de notification de la décision de réception prise par le maître d'ouvrage.

## Dossier de base
Le titulaire du lot 2 doit fournir pour tous les équipements posés un dossier de base comprenant :
- Le plan de situation du site sur lequel est installé le jeu, l’agrès ou l’équipement sportif avec indication de l'échelle, de l’orientation, l’implantation des éléments composants l'aire de jeux ou d'agrès (jeux, agrès, mobiliers urbains, décors, sols, clôtures),
- Les photographies permettant de visualiser le jeu, l’agrès ou l’équipement sportif installé dans son environnement,
- les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse et numéro de téléphone actuel des fournisseurs du jeu, de l’agrès ou de l’équipement sportif, la tranche d’âge concernée, le nombre d’utilisateurs admis,
- Les notices de montage, d'emploi et d'entretien des équipements détaillées explicitant la nature et les qualités intrinsèques de l'objet, les hauteurs de chute libre correspondant à chaque élément, les directives de montage et d'entretien ainsi que tout renseignement éventuel utile,
- Les plans de scellement,
- L'éclaté de l'équipement avec références des pièces détachées,
- Les attestations de conformité des équipements aux exigences de sécurité définies par la réglementation (décret N° 94-699 du 10 août 1994 pour les aires de jeux),
- Le procès-verbal de réception des installations sur le site incluant l’attestation de conformité de première installation fournit par le titulaire et les résultats du test HIC,
- Les notices. Toutes les notices fournies accompagnant les jeux, agrès et équipements sportifs doivent obligatoirement être rédigées en français.

Ce dossier de base doit être fourni en version dématérialisée (support électronique type clé USB ou CD ROM) et en version papier comprenant deux exemplaires imprimés en couleur.

## Notice d'entretien

Au plus tard, lorsqu’il demande la réception des travaux, le titulaire doit fournir la notice d'entretien qui doit comprendre la liste et les fréquences des tâches à effectuer ainsi que les moyens ou les témoins de jugement de l'usure des différentes pièces au-delà de laquelle ladite pièce devient dangereuse.

Elle comprend notamment les instructions pour :
- L'entretien de routine (propreté, état de surface),
- Le contrôle de routine : parties à contrôler (pièces d'usure, assemblages, coutures, suspensions) et instructions pour le changement des pièces,
- Le contrôle de l'intégrité des structures (parties à contrôler, précisions si des compétences particulières sont requises pour ce contrôle),
- Selon la composition des matériaux utilisés, le fabricant doit préconiser une procédure de mise en œuvre de prévention des graffitis (application de produit non adhérant ou facilitant le nettoyage) ou de nettoyage des graffitis déjà réalisés,
- Les certificats de conformité aux exigences de sécurité.

Concernant les aires de jeux, il s’agit du décret N°94-699 du 10 août 1994 (JO du 18 août 1994) fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux : le titulaire doit fournir le certificat de conformité du jeu, le plan de zone d'impact pour la pose des sols fluents, les résultats du test HIC.

## Plaque d'identification
Conformément à la réglementation en vigueur, pour tous les jeux, agrès ou équipements sportifs installés, le titulaire doit apposer une plaque d'identification sur le jeu.
La plaque d'identification doit notamment indiquer :
- Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ou du gestionnaire de l'aire,
- La tranche d'âge à laquelle chaque équipement est destiné,
- La référence de l'équipement (numéro d'identification fourni par le fabriquant) et l'année de fabrication, la référence à la norme en vigueur, l’année d’installation.
Ces marquages sont lisibles, visibles depuis le sol, et indélébiles.
Cette prestation est réputée incluse dans les prix du marché et ne fait l'objet d'aucune rémunération supplémentaire.