Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE (50001)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Mission de contrôle technique pour la réhabilitation du théâtre du Gymnase – 13001 Marseille

Numéro de la consultation	:	2021_50001_0014

Procédure de passation :	Appel d'Offres Ouvert

Date de notification :

# 1 - CADRE DE LA MISSION

## 1.1 Référentiel de contrôle

Le contrôleur technique sera soumis à l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et normatives applicables aux missions qui lui sont confiées, et notamment :
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spinetta, notamment son article 8, et ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 relative à la responsabilité et l’assurance dans le domaine de la construction ;
- du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), et notamment de ses articles L.111-23 à L.111-26 et R.111-29 à R.111-42, relatifs au contrôle technique des constructions
- du décret n°99-443 du 28 mai 1999, valant Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de contrôle technique (CCTG-CT)
- de la norme NFP 03-100 du 20 août 1995, relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction
- des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction, adoptées par le COPREC CONSTRUCTION le 30 mai 1997, dans leur version amendée au 05 février 2016 (CGI-CTC)
- des documents techniques relatifs au contrôle technique de type A et à la mission PV, adoptés par le COPREC CONSTRUCTION en octobre 1998 et mis à jour par l’Agence Qualité Construction
Conformément à l’article 12 du CCTG-CT, le contrôle est fondé sur la comparaison de l’objet contrôlé à des référentiels reconnus, constitués par :
- Les textes législatifs et réglementaires en vigueur
- Les fascicules du CCTG applicable aux marchés de travaux
- Les textes techniques à caractère normatif suivants :
- Normes françaises et européennes homologuées
- Règles et prescriptions techniques des DTU
- Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d’expérimentation (ATEX)
- Règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités, telles que définies à l’article 2.4 de la norme NFP 03-100

Toute modification législative ou réglementaire relative au contrôle technique lors des opérations de bâtiment devra être prise en compte par le titulaire qui adaptera en conséquence le contenu de sa mission. Les prestations induites par ces modifications sont réputées couvertes par le prix global et forfaitaire du présent marché sauf à ce que lesdites modifications en bouleversent véritablement l’économie.

## 1.2 Champ d’intervention

Le « domaine d’intervention » pour chaque « nature de prestation » est réputé englober l’ensemble des ouvrages et éléments d’ouvrage listés dans le CCTG-CT, la norme NFP 03-100, le CGI-CTC ou les textes réglementaires en vigueur, comme :
- devant être vérifiés, au titre de la prévention de l’aléa concerné
- pouvant être vérifiés, à la demande du Maître d’ouvrage, au titre de la prévention de l’aléa concerné.
La mission s’étend également aux aménagements mobiliers et équipements spécifiques des activités professionnelles qui sont visés par le programme de l’opération et / ou les règlements de sécurité concernés et notamment aux installations de cuisines ( cuisines et locaux attenants, chambres froides et toutes installations liées aux cuisines (process) et aux des équipements sportifs et de loisirs et des aires de jeux.
La mission du titulaire concernera le projet (démolition, conception et réalisation) de la réhabilitation du théâtre.

Il est précisé que les missions du contrôleur technique portent sur l'ensemble des ouvrages et éléments d'équipement.

## 1.3 Conditions d’exécution de la mission
Les conditions suivantes seront en outre appliquées :
- Le maître d’ouvrage met à la disposition du contrôleur technique un exemplaire papier des	documents nécessaires à la réalisation de sa mission.
- Si le contrôleur technique n'a pas reçu les documents qu'il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de les demander au Maître d’Ouvrage (MOA)
- Le Maître d’ouvrage dispose d’un interlocuteur unique au sein du bureau de contrôle technique (BCT) qui se charge de la coordination des intervenants et s’assure du respect des délais ;
- La mission du contrôleur technique peut le conduire à s'assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au Maître d’Ouvrage les essais qu'il estime nécessaires, sans que ceux-ci ne soient à sa charge ;
- Les avis donnés au fur et à mesure sur l'exécution sont signalés au pouvoir adjudicateur du présent marché
- Le contrôleur technique établit ses listes de diffusion en accord avec la MOA et les tient à jour ;
- Le pouvoir adjudicateur du présent marché prendra les dispositions nécessaires pour :
o Informer, dés l'origine, les autres intervenants sur l'opération de l'existence du présent contrat ;
o Donner au contrôleur technique une copie des permis de démolir et de construire ;
o Garantir au contrôleur technique le libre accès aux chantiers et autres lieux d’exécution des travaux intéressant la construction pour laquelle son intervention a été requise ;
d'une façon générale lui permettre l'exercice de sa mission dans des conditions normales d'efficacité et de sécurité.
- Le contrôleur technique sera en particulier tenu de conseiller et d’alerter le maître de l’ouvrage sur
l’ensemble des missions faisant parties du présent marché, que ce conseil soit de son fait ou demandé par le maître de l’ouvrage.

Les missions à réaliser par le titulaire sont complètement intégrées aux phases de conception et de réalisation de l’ouvrage et porteront sur les ouvrages et éléments d’équipements précisés dans le descriptif de chacune d’elle.

Il est précisé que le titulaire doit l’examen sous forme d’avis ou rapports de toutes les versions des documents émis par les acteurs du projet.
Ces missions seront établies sur la base de l’examen des :
- Plans et autres documents techniques de conception ;
- Plans et autres documents techniques d’exécution, accompagnés de leurs justificatifs tels que procès-verbaux d’essais et de certification de produits ;
- Ouvrages et éléments d’équipements soumis au contrôle technique lors des visites de chantier ;
- Fiches de travaux modificatifs
- Etc.

## 1.4 Mission globale confiée au titulaire

La mission globale confiée au titulaire au titre du présent marché est composée des missions de base obligatoires, et des missions complémentaires ou particulières précisées ci-après.

Toutes les missions s’inscrivent dans le champ d’intervention précisé à l’article 1.3.
Le descriptif des missions, précisé à l’article 3, reprend les examens minima prévus par la norme NFP 03-100 et le CCTG CT.
Il est expressément stipulé au titulaire que les descriptions des missions sont données à titre indicatif pour le chiffrage du marché mais que leur contenu décrit à l’article 3 du présent marché n’est pas limitatif.

De manière générale, le titulaire sera donc chargé de prévoir dans son prix l’ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution des missions du présent marché.
Le titulaire devra adapter les missions qui lui sont confiées au planning de l’opération et notamment à l’éventuelle anticipation de la phase démolition.

### 1.4.1 Missions de base obligatoire normalisées
Les missions de base visées à l’article 7 du CCTG-CT sont définies dans l’annexe A à la norme NFP 03-100. Elles sont au nombre de deux :
- La mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables ;
- La mission SEI portant sur la sécurité des personnes dans les ERP et IGH.

### 1.4.2 Missions complémentaires normalisées
Ces missions visées à l’article 8 du CCTG-CT, sont définies dans l’annexe A au CCTG-CT, à l’article 5.3 de la norme NFP 03-100 et dans le CGI-CTC du 11/02/2016. Pour le présent marché, les missions complémentaires confiées au titulaire sont les suivantes :
- Mission P1 relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;
- Mission PSE relative à sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions existantes ;
- Mission F relative au fonctionnement des installations ;
- Mission Pha relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation ;
- Mission Th relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie ;
- Mission Hand relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées
- Mission LE (complémentaire à L) relative à la solidité des existants ;
- Mission Av relative à la stabilité des avoisinants ;
- Mission GTB relative à la gestion technique du bâtiment ;
- Mission HYSa relative à l’hygiène et à la santé dans les bâtiments ;

### 1.4.3 Missions particulières
À ces missions, pourront s’ajouter tout ou partie des missions de vérification complémentaires suivantes, et selon les stipulations de l’ article 3 du présent CCTP :

1.4.3.1 - Missions de vérifications particulières
- Mission ATTESTATION DE CONFORMITÉ ACCESSIBILITÉ – Attestation de conformité d’accessibilité : attestation de prise en compte des règles concernant l’accessibilité à fournir à l’autorité en charge de la délivrance du permis de construire selon article L.111.-7-4 du Code de la Construction et de l(Habitation, en annexe à la déclaration d’achèvement des travaux.
- Mission ATTESTATION DE CONFORMITÉ THERMIQUE RT - Attestation de conformité à la réglementation thermique RT (ou exigences performantielles supérieures) : attestation de conformité à la réglementation thermique (minimum réglementaire ou éventuelles exigences performantielles) à fournir à l’autorité en charge de la délivrance du permis de construire en annexe à la déclaration d’achèvement des travaux.
- Mission VÉRIFICATIONS INITIALES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - VIEL : vérification initiale des installations électriques prescrite à l’article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
- Mission VÉRIFICATIONS TECHNIQUES AVANT MISE SOUS TENSION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES en vue de l’obtention de l’attestation de conformité visée par le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972.
- Mission PV relative au récolement des attestations de fonctionnement et vérification des procès-verbaux finaux d’essai des installations établis par les entreprises.
- Mission CONTRÔLE ET VÉRIFICATION TECHNIQUE DES OUVRAGES, ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT OU AMÉNAGEMENTS MOBILIERS DES INSTALLATIONS SCÉNIQUES selon la réglementation en vigueur.
- Mission L PLUS relative à la solidité des ouvrages (complément des missions L et PSE)
- Mission S Plus relative aux conditions de sécurité des personnes (complément de la mission SEI).
- Mission Pha PLUS relative à l(isolation acoustique des bâtiments (complément de la mission Pha).
- Mission Th PLUS relative à ll(isolation thermique et aux économies d’énergie (en complément de la mission Th).
- Mission HYSa PLUS relative à l-hygiène et la santé dans les bâtiments (complément de la mission HYSa).

1.4.3.2 – Autres missions particulières : essais
ESSAIS DE MESURES ACOUSTIQUES AVEC CONSTATS – Essais de mesures acoustiques intermédiaires et finaux avec constats pour prise en compte dans le cadre de la mission de contrôle technique Pha.

# 2 - MODALITÉS PRATIQUES D’INTERVENTION

## 2.1 Diffusion des documents
Le Contrôleur technique diffusera copie de ses avis, rapports, etc., au format informatique et/ou papier aux
intervenants suivants :
- Maître d’Ouvrage
- Groupement de maîtrise d’œuvre
- Coordonnateur SPS
- Liste non limitative.
Un coordonnateur technique au sein du bureau de contrôle devra vérifier que les rendus des livrables sont complets et envoyés en un seul envoi, produire une synthèse écrite des avis des contrôleurs, et garantir le respect des délais de rendu des livrables.

## 2.3 Décomposition en phases et actes techniques y afférents
La mission comporte les 6 phases suivantes :
Phase 1	Examen des documents de conception
Phase 2	Examen des documents d’exécution
Phase 3	Examen et vérifications techniques sur chantier
Phase 4	Établissement et mise à jour du rapport final de contrôle technique et des des rapports complémentaires spécifiques et assistance en vue de l’ouverture de l’établissement
Phase 5	Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement et mise à jour du rapport final
Phase 6	Établissement du rapport de vérification initiale des installations électriques

Les actes techniques afférents aux différentes phases prévues ci-dessus sont définis à l’annexe B du CCTG-CT, avec les précisions ci-après.

### 2.3.1 - Examen des documents de conception
En complément des actes prévus à l’annexe B du CCTG-CT, cette phase recouvre :
- La rédaction d’un rapport d’analyse pour chaque phase (Mise au point DIAG, APS, APD, PC, PRO)
- La mise à jour du rapport d’analyse pour la phase PRO, suite aux corrections effectuées par le groupement avant lancement des travaux, en vue de constituer le « rapport initial de contrôle technique » (RICT)

Au cours de cette phase, il sera exigé du Contrôleur technique une participation à plusieurs réunions de mise au point techniques :
- Réunions avec le Maître d’ouvrage, tout au long de la phase de conception
- Réunions techniques spécifiques avec le groupement de Maîtrise d’œuvre, et le cas échéant certains concessionnaires (prévoir une réunion par mois, en moyenne, pendant la phase de conception)
### 2.3.2 - Examen des documents d’exécution
Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables.
Le contrôleur technique vise les plans, devis, descriptifs et autres documents techniques d’exécution ainsi que tout diagnostic complémentaire ou document modificatif de conception ou modificatif au dossier de
demande d’autorisation administrative,

Le titulaire transmettra à chaque fin de mois un rapport de synthèse mensuel actualisé sur la période écoulée en récapitulant les points de vigilance particuliers et les observations non clôturées et en y annexant le tableau de suivi des visas et avis avec observations qui comprendra à minima les éléments suivants :
- Référence (titre, numéro, …), description et date de réception des documents remis par le	groupement
- Référence (numéro, …), nature, et date de transmission du visa BCT correspondant
- La liste des avis suspendus ou non conformes

### 2.3.3 - Examen et vérifications techniques sur chantier
Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables.
De manière générale, le Titulaire devra être présent sur site autant de fois que cela sera nécessaire pour remplir sa mission sans générer de retard d’exécution.
Chaque visite fera l’objet d’un Compte Rendu de visite de Contrôle Technique, numéroté et daté.
En outre, lors de cette phase, il sera exigé une présence du contrôleur technique :
- A la réunion hebdomadaire de chantier à raison de deux occurrences par mois au minimum ;
- des visites régulières de contrôle de réalisation des ouvrages sur site et à ce titre, au moins une visite de contrôle inopinée par mois (à un jour distinct de celui de la réunion hebdomadaire de chantier)  selon les besoins et l’avancement du chantier avec remise au maître d’ouvrage d’un rapport de visite ;
- A chaque réunion de mise au point technique où sa présence est explicitement requise par le groupement de MOE ou la maîtrise d’ouvrage

### 2.3.4 - Rapport final de contrôle technique avant réception et rapports complémentaires spécifiques et assistance en vue de l’ouverture de l’établissement (RVRAT) :
Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables, avec les précisions suivantes :
Le contrôleur technique :
- Procède aux visites finales de contrôle et de vérifications techniques (y compris pour levées de réserves en l’état de leur avancement) avant clôture des OPR et visite des commissions de sécurité et d’accessibilité ;
- Établit et diffuse son rapport final de contrôle technique (RFCT) ainsi que ses rapports de vérifications technique et attestations de conformité avant clôture des OPR et visite de la commission de sécurité et d’accessibilité ;
- Assiste le maître d’ouvrage avant et pendant d’éventuelles commissions liées à l’ouverture de l’établissement en étant systématiquement représenté lors desdites commissions par des spécialistes qualifiés et dûment habilités ;

Le bureau de contrôle assiste la maîtrise d’ouvrage pour toutes les réserves ne pouvant être levées pour des raisons structurelles : il propose des solutions pour lever les obstacles et obtenir un avis de réouverture favorable.
Il vérifie que les réserves qu’il a émises sont levées, et met à jour son rapport final autant de fois que nécessaire.

### 2.3.5 - Examen des travaux effectués pendant la garantie de parfait achèvement et mise à jour du rapport final
Les dispositions de l’annexe B du CCTG-CT sont applicables, avec les précisions suivantes :
Le contrôleur technique :
- continue à émettre des avis sur les documents techniques qui lui sont soumis dans le cadre de la levée des réserves de la garantie de parfait achèvement,
- procède au regard des nécessités de l’opération aux mises à jour successives du rapport final de contrôle technique ainsi que des différents rapports de vérification et attestations de conformité
Le suivi de la levée des réserves émises par le titulaire du présent marché lui incombe jusqu’à leur levée complète.
Tout au long des opérations du parfait achèvement, le titulaire répond à toute question éventuelle du maître d’ouvrage (ou du groupement de MOE) pour les aspects relevant de sa mission dans les délais fixés au CCAP .

La mise à jour et la transmission des RFCT, rapports de vérification et attestations de conformité indicés et exempts de réserves doit intervenir au plus tard à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement (éventuellement prolongé).

# 3 CONTENU DES MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## 3.1 - Avertissement
Le présent article a pour objet de préciser le contenu attendu des « éléments de mission » définis à l’article 1.4 du présent CCTP.
Par souci de simplicité, ne sont indiqués ci-dessous que les compléments et dérogations apportées aux définitions normalisées découlant de l’application des « textes de référence » mentionnés à l’article 1.1. En l’absence de précision, les définitions applicables sont celles données par les « textes de référence » suivants : CCTG et/ou documents COPREC mentionnés à l’article 1.1.
Le Contrôleur technique est réputé avoir pris en compte, dans l’établissement de son offre, les coûts supplémentaires éventuellement induits par les précisions contractuelles du présent article.

## 3.2 - Précisions sur la mission « L plus »
Les dispositions des « textes de référence » mentionnés à l’article 1.1 sont complétées comme suit :
1/ Lorsque des ouvrages de fondation sont prévus, le Contrôleur technique réalise, au titre de sa mission L :
- l’analyse préalable et validation des conclusions du rapport de sol,
- la réception des fonds de fouille.
        2/ L’exercice de la mission ne se limite pas à l’examen des plans de structure et documents d’exécution des éléments de clos et couvert soumis à garantie décennale mais intègre explicitement :
- la vérification éventuelle de la stabilité au feu des structures par référence aux règles de calcul des D.T.U. en vigueur,
- la vérification éventuelle de la capacité portante des structures par référence aux règles de calcul,
- le contre-calcul pour vérification exhaustive des notes de calcul BET et notamment celles qui concernent les règles parasismiques.
  3/ En complément des prescriptions de la norme NFP 03-100, il est également demandé au titulaire d’inclure dans son champs d’intervention :
- tous les ouvrages préparatoires ou provisoires liés aux travaux tels que démolitions, terrassement, reprise en sous-œuvre, blindages, coffrages, étaiement, échafaudages, levages, manutentions, support de bâche, aménagements pour visites de chantier, installations de chantier quelle que soit leur localisation géographique,...

## 3.3 - Précisions sur les missions « SEI» et « S plus »
Les dispositions des « textes de référence » mentionnés à l’article 1.1 sont complétées comme suit :

1/ En complément des prescriptions de la norme NFP 03-100, il est également demandé au titulaire d’inclure dans son champ d’intervention :
- les installations électriques courants faibles et installations photovoltaïques éventuelles ;
- les systèmes de gestion automatisée, tels que télégestion, télésurveillance, gestion technique et administrative centralisée ;
- les ouvrages et éléments d'équipement relatifs à la sécurité hors incendie :
      . ouvrants en élévation et toiture,
      . parois transparentes ou translucides,
      . portes, portails et portes automatiques,
      . issues sur quais de déchargement.
      Liste non limitative
- les aménagements mobiliers et équipements spécifiques des activités professionnelles visés par les règlements de sécurité, dès lors que ceux-ci sont expressément décrits dans le programme communiqué au Titulaire.
2/ Le Contrôleur technique est invité, dans le cadre de sa mission S, à participer aux réunions de travail nécessaires à l’établissement de la notice de sécurité du permis de construire. Il formule un avis sur cette notice. En cas de dérogation à certaines dispositions réglementaires, cet avis porte également sur l’adéquation des contreparties proposées par le groupement de MOE.
3/ La mission comprend par ailleurs l’analyse des prescriptions formulées par les services instructeurs du permis de construire, pour les travaux qui y sont soumis et l’établissement d’un avis sur les suites à donner. Le Contrôleur technique assistera le Maître d’Ouvrage dans ses contacts avec la commission de sécurité compétente ou son représentant ;
4/ Le Contrôleur technique établira, au vu des pièces du DCE, la liste des certificats et procès-verbaux nécessaires pour justifier du comportement au feu des éléments de construction, et tiendra régulièrement informé le Maître d’ouvrage des pièces restant à transmettre par les entreprises.

## 3.4 - Mission « Hand/Att»
La mission « Hand/Att » vise à garantir, tout au long du processus de conception et de réalisation des ouvrages, un projet conforme à la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité, débouchant, in fine, sur la délivrance de l’attestation prévue à l’article R111-19-21 du Code de la construction et de l’habitation.
A ce titre, le Contrôleur technique aura pour mission :
- d’anticiper les écueils potentiels, dès les premiers stades d’études pour lequel il est missionné
- de procéder à des vérifications de conformité exhaustives, tout au long du processus de conception et de réalisation des ouvrages, jusqu’à l’achèvement total des travaux
- de signaler, au fur et à mesure, au Maître d’ouvrage et aux intervenants concernés les points de non conformités relevés susceptibles de remettre en cause la délivrance de l’attestation finale
- d’établir, au final, le constat du respect des règles d’accessibilité et l’attestation prévue à l’article R111-19-21 du code de la construction et de l’habitation.

En phase conception, le Contrôleur technique :
- contrôle la conformité aux règles d’accessibilité des plans et documents d’étude établis par le Maître d’œuvre et établit un rapport d’analyse détaillé pour chaque phase
- participe aux réunions de travail nécessaires à l’établissement de la notice d’accessibilité du permis de construire et formule un avis sur cette notice : en cas de dérogation à certaines dispositions réglementaires, cet avis porte également les contreparties proposées par le groupement de MOE et/ou utilisateurs.
- analyse les prescriptions formulées par les services instructeurs du permis de construire, pour les travaux qui y sont soumis, et donne un avis sur les suites à donner
- fournit un « rapport initial d’accessibilité » détaillé pour chaque phase de conception ( APS+, APD, PRO), calqué sur le modèle de l’attestation finale, récapitulant les points à lever en phase exécution

En phase réalisation, le Contrôleur technique :
- contrôle la conformité aux règles d’accessibilité des plans et documents d’exécution tous corps d’état établis par les entreprises (vérification des cotes des circulations horizontales et verticales, des dimensions des portes, de la nature des revêtements, des hauteurs des dispositifs de commande, etc.) et formulation de solutions possibles aux éventuelles non-conformités rencontrées.
- participe, en cas de besoin, à des réunions de mise au point technique avec le Maître d’œuvre et les entrepreneurs visant à lever, à moindre coût, les éventuelles non conformités rencontrées
- établit des visites et vérifications sur site, aux moments clés de réalisation des travaux et vérification par sondage des côtes du gros-oeuvre et des cotes après travaux de plâtrerie (cloisonnement et doublages).
- contrôle notamment, à l’avancement, les principales cotes de gros œuvre, cloisons et doublages ayant une incidence sur l’accessibilité (rampes, dégagements, sanitaires handicapés…)
- transmet des rapports partiels de vérification aux stades suivants :
  - achèvement du gros-œuvre
  - achèvement du clos et couvert et des cloisonnements
- participe à la réception des ouvrages
- établit pour la phase de réception des ouvrages un rapport spécifique aux ERP et une l’attestation de conformité aux règles d’accessibilité aux handicapés selon les dispositions de l’article R111-19-21 du Code de la Construction et de l’Habitation. Ces documents seront destinés à être fournis aux Commissions de Sécurité et d’Accessibilité et contiendra l’ensemble des documents nécessaire à la demande d’autorisation d’ouverture.

## 3.5 - Mission « PV »
Cette prestation comporte le récolement des attestations de fonctionnement et vérification des procès-verbaux finaux d’essai des installations et vérifications d’autocontrôle que doivent effectuer les entreprises sur les installations suivantes :
AS : Ascenseurs, ascenseurs de charge
PA : Portes et portails automatiques pour véhicules
AT : Réseaux de distribution collective de radiodiffusion
EL : Installations électriques
PE : Portiers électroniques
CA : Conditionnement d’air
VM : Ventilation mécanique
CH : Chauffage
PB : Plomberie sanitaire
RA : Réseau d’alimentation en eau
RE : Réseau d’évacuation
PV : Photovoltaïque

Les vérifications et essais concernés ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement des installations, dans les conditions normales d'utilisation, indépendamment des essais et vérifications effectués dans le cadre de la sécurité des personnes.
Pendant la phase de conception du projet, avant signature des marchés, le Contrôleur technique vérifie que la liste des essais et vérifications d’autocontrôle figure dans les documents techniques destinés à la consultation des entreprises.
Les documents COPREC établis en accord avec les assureurs, et mis à jour par l’Agence Qualité Construction, fournissent la liste, la description et les modèles des procès-verbaux de ces essais.
Avant réception des travaux, le Contrôleur technique examine les procès-verbaux, établis par les entreprises, des essais et vérifications qu’elles ont effectués.
ll vérifie que les résultats mentionnés sur ces procès-verbaux sont satisfaisants.

## 3.6 - Mission « VIEL »
Les vérifications initiales des installations électriques portent sur les prescriptions :
- du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié (pris pour application du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques) et de ses arrêtés d’application
- des articles R123-43 (ERP) et R122-16 (IGH) du code de la construction et de l’habitation
- du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)
Les dispositions prises pour satisfaire à ces prescriptions doivent être appréciées par référence aux règles de l'art correspondantes, notamment aux dispositions relatives à la prévention des risques de choc électrique, de brûlure, d'incendie ou d'explosion d'origine électrique contenues dans les normes d'installations et leurs guides d'application en vigueur lors de la réalisation des installations ou parties d'installations.

Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des installations soit à la demande du chef d'établissement, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.), les parties de l'installation non vérifiées et les motifs précis de non vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête des rapports).

## 3.7- Mission Ph Plus (complémentaire à la Ph) relative à l’isolement acoustique des bâtiments

La mission Ph est étendue :
• au suivi des dispositions relatives à l’isolation acoustique du bâtiment pendant la phase opérationnelle
et à la réception des ouvrage et aux prescriptions contractuelles retenues par le Maître de l’Ouvrage et
indiquées au Contrôleur Technique relativement à l'isolation acoustique de l’ensemble des bâtiments
objet des marchés de réhabilitation selon le programme (environnemental, fonctionnel et
technique)
• aux nuisances phoniques générées par l’ouvrage à son environnement et sur sa protection contre les
bruits de voisinage.

L’intervention du contrôleur technique comprend les prestations suivantes :
• examen des documents conception ;
• examen des documents d’exécution ;
• examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement par échantillonnage, le contrôle
s’exerçant sur un nombre limité d’éléments précisés ci-dessous ;
• réalisation de mesures acoustiques en fin de chantier pour contrôler la conformité aux spécifications
décrites par le groupement.

Les mesures acoustiques avec constats effectuées en fin de chantier concerneront différentes natures de
phénomènes acoustiques :
• transmissions aériennes à l’intérieur ( 30 mesures )
• transmissions aériennes à l’extérieur des bâtiments ( 2 mesures continues sur 24h)
• transmissions des bruits d’impact ( 10 mesures )
• bruits engendrés par le fonctionnement des équipements ( 10 mesures )
• correction acoustique des locaux (mesure de durée de réverbération ou de décroissances spatiales) ( 10
mesures )
Seront également prévus deux enregistrements continus de 8h en surveillance de chantier.

Chaque unité d’essai comprend en particulier :
• La mise en place du système de mesure et la mise en œuvre des sujétions techniques nécessaires à la
réalisation de la mesure et du constat ;
• L’amené, la mise à disposition et le repli du matériel de mesure ;
• La réalisation de la mesure et du constat par du personnel qualifié et habilité ;
• Le dépouillement, l’analyse et l’interprétation des résultats ;
• L’élaboration et la transmission au maître d’ouvrage du rapport d’essai et de constat.

## 3.8 - Mission Th PLUS (complémentaire à la mission Th) relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie

La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires et dans l’application du programme et des exigences performantielles retenues par le maître d’ouvrage , relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie.

La mission a pour objet l’examen des ouvrages et éléments d’équipements par référence à la réglementation
relative aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments ainsi qu’aux économies d’énergie et par référence aux objectifs du Maître de l’Ouvrage en la matière : RT, programme environnemental, fonctionnel et technique.

Elle devra :
• respecter la RT élément par élément pour les bâtiments conservés restructurés

Elle portera sur :
• Les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique et au confort d’été des
bâtiments,
• Les systèmes de chauffage, climatisation, production / fourniture d’eau chaude sanitaire, de
ventilation hygiénique, d’éclairage,
• La régulation et la programmation de ces systèmes,
• Le comptage,
• Les équipements de production d’énergies dites renouvelables (ENR).

L’intervention du contrôleur technique comprend les prestations suivantes :
• examen des documents conception ;
• examen des documents d’exécution ;
• examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement par échantillonnage, le contrôle
s’exerçant sur un nombre limité d’éléments précisés ci-dessous ;
• réalisation de mesures in situ en fin de chantier pour contrôler la conformité aux spécifications décrites
par le groupement.

Elle inclura :
• la vérification de « l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie » prévue à l’article R.131-27 (ouvrage rénové) du CCH
• la vérification des débits d’air extrait par la VMC ;
• la vérification du diagnostic de performance énergétique prévue à l’article L-134-1 du CCH ;
• l’établissement de l’attestation prévue à l’art R111-20-3 du CCH que le maître d’ouvrage doit fournir à
l’achèvement des travaux, relative à la prise en compte de la réglementation thermique complétée par
toute attestation de performance complémentaire en fonction du programme de l’opération.

## 3.9 - Mission HYSa PLUS relative à l’hygiène et à la santé dans les bâtiments (complémentaire à la mission HYSa)

La mission du contrôleur technique comprendra les interventions visant :
• le niveau d’éclairement naturel et artificiel des locaux ;
• l’aération des locaux à pollution spécifique (ventilation naturelle ou mécanique, ouvrants) ;
• au traitement des risques liés aux revêtements contenant du plomb ;
• au traitement des risques liés à la présence d’amiante ;
• les ouvrages et équipements existants et vérification des hypothèses qui présument de leur aptitude à
desservir les futurs bâtiments
• l’absence de canalisations en plomb,
• la présence de dispositifs contre les retours d’eau,
• à la distribution d’eau (distribution d’eau froide, production et distribution d’eau chaude),
• aux installations sanitaires ,
• aux installations d’évacuation des eaux usées,
• à l’évacuation des eaux et déchets industriels induits le cas échéant par les activités,
• la vérification des hypothèses présumant de l’aptitude des installations existantes (eau froide, eau
chaude sanitaire, chauffage, eaux usées,à desservir la nouvelle opération si elles sont conservées.)