## CDPGF
Num. | Désignation des ouvrages | U. | Quant. | Quant. | P.Unitaire | P.Total
|  |  | Moe | Ent. | (€ H.T) | (€ H.T)
DCE | La décomposition du prix global et forfaitaire doit être complétée par le prestataire. Eventuellement, la maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de demander des explications sur des prix qui paraitraient mal évalués. La décomposition du prix global et forfaitaire doit être en lien avec le CCTP. Le prix s'applique toujours à un travail réellement exécuté et achevé à la satisfaction du maître d'ouvrage. Les prix forfaitaires doivent pourvoir aux dépenses incidentes, imprévus et risques de toute sorte. Le prestataire ne pourra réclamer de paiement complémentaire concernant tout travail qui serait décrit dans le marché, sans qu'apparaisse le prix correspondant dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Les prix doivent comprendre l'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achevement des prestations demandées, même si ces parties n'apparaissent pas spécifiquement dans les instructions générales du CCTP.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | PREPARATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Etude d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
3.1.2 | Installationset logistique de chantier | ens | 1 |  |  | 0
3.1.3,1 | Monte charge | ens | 1 |  |  | 0
3.1.3.2 | Grutage | ens | PM
0
| TOTAL 3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 | PRODUCTION FRIGORIFIQUE PROVISOIRE
| Fourniture et pose groupes froid de location (CCTP) y compris alimentation électrique et hydraulique | ens | 1 |  |  | 0
| Adaptations hydraulique pour raccordement aux réseaux EG secondaires | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL 3.2 |  |  |  |  | 0
3.3 | PRODUCTION CALORIFIQUE PROVISOIRE
| Remplacement des résistances défaillantes | ens | 1 |  |  | 0
| Adaptations hydraulique pour raccordement aux réseaux EC secondaires | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des obstacles | ens | 1 |  |  | 0
| Isolement, neutralisation des pompes à chaleur existante hydrauliquement et électriquement Evacuation de la PAC existante Vidange du circuit frigorifique et remise d'un certificat de destruction du fluide frigorigène | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL 3.4 |  |  |  |  | 0
3.6 | Installation de production
3.6.1 | PAC Air/eau
| Manutention et montage en pièces détachées | ens | 5 |  |  | 0
| PAC air/eau recupération selon prescriptions CCTP | ens | 3 |  |  | 0
| PAC air/eau selon prescriptions CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Mise en service constructeur | U | 5 |  |  | 0
0
3.6.2 | PAC Air/eau
| Manutention et montage en pièces détachées | ens | 1 |  |  | 0
| PAC eau/eau selon prescriptions CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service constructeur | U | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
3.6.3 | Reseaux hydrauliques
| Réseau hydraulique (yc calorifuge) en toiture | ml | 30 |  |  | 0
| Vanne papillon Dn.150 | U | 22 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U | 3 |  |  | 0
| Manchons antivibratoires Dn.150 | U | 20 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
| TOTAL 3.6 |  |  |  |  | 0
3.7 | Volumes tampons
| Ballon tampon compris reprise hydrauliques suivant CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Adaptations hydrauliques y compris vannes, thermomètres,… | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
3.8 | Pompes de circulation
| Pompe circuit EG CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Pompe circuit EG VC | ens | 1 |  |  | 0
| Pompe circuit C/O | ens | 1 |  |  | 0
| Pompe circuit EC CTA | ens | 1 |  |  | 0
| Pompecircuit EC VC | ens | 1 |  |  | 0
| Yc vannes, module communicants,… | ens | 1 |  |  | 0
0
3.9 | Filtre à barreau magnétique
| Filtre clarificateur yc accessoires et raccordement électrique | ens | 2 |  |  | 0
0
3.10 | Groupe de maintien de pression
| Groupe de maintient de pression yc accessoires et raccordement électrique | ens | 1 |  |  | 0
0
3.10 | Régulation
| Modérnisation du sysstème de GTC obsolète | ens | 1 |  |  | 0
| Automate dédié à la production, (yc sondes, electrovannes,…) | ens | 1 |  |  | 0
0
3.11 | Eléctricité
| Etudes et Notes de calculs | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose du CD groupe neuf - 3 x 400A | ens | 3 |  |  | 0
| Fourniture et pose du CD Provisoire neuf - 4 x 800A | ens | 1 |  |  | 0
| Consignation électrique, raccordement / déconnexxion CD Prov sur JDB existant | ens | 2 |  |  | 0
| Cheminement intérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Cheminement extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Carottage et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
| alim Prov : TD LT4 A au CD Provisoire – 4x800A ~470kW | ml | 8 |  |  | 0
| alim Grp 1 : TD LT4 C au Groupe 1 – 3x160A ~105kW | ml | 15 |  |  | 0
| alim Grp 2 : TD LT4 C au Groupe 2 – 3x160A ~105kW | ml | 25 |  |  | 0
| alim Grp 3 : TD LT4 C au Groupe 3 – 3x160A ~105kW | ml | 15 |  |  | 0
| alim Grp 4 : TD LT4 C au Groupe 4 – 3x160A ~105kW | ml | 25 |  |  | 0
| alim Grp 5 : TD LT4 C au Groupe 5 – 3x160A ~105kW | ml | 15 |  |  | 0
| alim Grp 6 : TD LT4 C au Groupe 6 – 3x160A ~105kW | ml | 25 |  |  | 0
| alim Grp Prov. : TD LT4 C au Groupe Provisoire – 3x630A ~405kW | ml | 110 |  |  | 0
| alim M.Charge : TD LT4 C au Monte-Charge Provisoire – 4x40A ~25kW | ml | 117 |  |  | 0
| Alim chantier : TD LT4 C au Bungalow et zone de chantier – 4x63A ~40kW | ml | 115 |  |  | 0
| Liaisons de régulations | ens | 1 |  |  | 0
| assainissement des liaisons obsolètes | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements électriques des groupes | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
3.12 | Traitement acoustique
| PAS rejets d'air PAC | U | 5 |  |  | 0
| PAC amenée d'air | U | 2 |  |  | 0
| Porte d'accès | U | 1 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
3.10 | DIVERS
| Brossage, peinture antirouille, etc | ens | 1 |  |  | 0
| Capotage parepluie | Ens | 1 |  |  | 0
| Remise en état calorifuges | ens | 1 |  |  | 0
| Purges, vidanges, etc. | ens | 1 |  |  | 0
| Décrassage de la zone | ens | 1 |  |  | 0
| Tests étanchéité sur cheminement avant/après travaux | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total : |  |  |  |  | 0
3.11 | OPERATIONS DE RECEPTION
| Mise au point et mise en service suivant C.C.T.P | ens | 1
| Réalisation D.O.E, notices, etc. | ens | 1
Sous-total :
| TOTAL 3.4 OPERATIONS DE RECEPTION |  |  |  |  | 0
TOTAL PROJET
| TOTAL TRAVAUX HT |  |  |  | #VALUE!
T.V.A au Taux de 10 %
TOTAL T.T.C.
Total TRAVAUX OPTIONS 1 ET 2 € H.T.
T.V.A au Taux de 10 %
TOTAL T.T.C.