## BPU_entretien
intitulé de marché
Exploitation avec entretien des installations de chauffage d'eau et traitement d'air des piscines de la Ville de Marseille

N° Consultation		2021_52302_0068

partie du marché :		Entretien d'exploitation

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prestation en € HT			St Charles	la Granière	Louis Armand	Busserine	St Joseph	La Martine	Castellane	Bonneveine	Bombardière	Frais Vallon	Desautel	Pont de Vivaux	Vallier	Pointe Rouge

Armoire électrique et régulation électronique
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
automate programmable
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
vase d'expansion
		prestations hebdomadaires
vannes et robinetterie
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
pompes à eau/circulateurs
		prestations hebdomadaires
		prestations bimensuelles
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
échangeurs à plaques
		prestations hebdomadaires
		prestations semestrielles
Manipulation-vérification bébés nageurs
réseaux ECS
		prestations hebdomadaires
		prestations bimensuelles
		prestations mensuelles
		prestations semestrielles
réseaux ECS
		arrêt -isolement réseau
		vidange ballon
		remise en service - choc chimique
Prestation en € HT			St Charles	la Granière	Louis Armand	Busserine	St Joseph	La Martine	Castellane	Bonneveine	Bombardière	Frais Vallon	Desautel	Pont de Vivaux	Vallier	Pointe Rouge
chaudière à condensation
		prestations hebdomadaires
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
chaudière atmosphérique
		prestations hebdomadaires
		prestations trimestrielles
		prestations semestrielles
		prestations annuelles
centrales de traitement d'air
		prestations hebdomadaires
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
caissons d'extraction - VMC
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
Aérothermes
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
pompes à chaleur et split system
		prestations semestrielles
		prestation annuelles
gaines aérauliques
		prestation annuelles

		prestations non concernées par l'entretien d'exploitation

Ces prix incluent les dépose et pose de pièces faisant partie intégrante de l'entretien d'exploitation
Les prix intègrent tous frais de transport, matériel, assurance et autres sujétions.
Les prestations indiquées "selon besoin" en annexe 3.4 du CCTP sont incluses dans les prestations hebdomadaires, et réalisées lors des visites de piscine.

## BPU_réparation
VILLE DE MARSEILLE
DGAVEU-DR (52302)

Direction des Régies
91 bd Camille Flammarion
13233 MARSEILLE Cedex 20

intitulé de marché
Exploitation avec entretien des installations de chauffage d'eau et traitement d'air des piscines de la Ville de Marseille

N° Consultation : 2021_52302_0068

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Désignation	Prix unitaire en € HT	Prix unitaire en € TTC
Mitigeur TX93E37
Cartouche de mitigeur TX3
Douche presto DL400
Circulateur STAR-Z20/1-3(15-130)
Circulateur STAR-Z20/2-3(15-130)
Circulateur STAR-Z20/5-3
Circulateur TOP-Z25/6 EM PN6/10
Circulateur STRATOS 30/1-8
Circulateur STRATOS 32/1-12
Circulateur Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10
Circulateur Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10
Circulateur Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10
Circulateur Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10
Circulateur Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10
Circulateur Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10
Circulateur Yonos MAXO 65/0,5-12
Circulateur Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10
Servomoteur AVM115
Servomoteur AVM234
Servomoteur AVM321
Servomoteur A44 W0S
Servomoteur SAS61.03
Servomoteur SAL61.00T20
Servomoteur SAL81.00T20
Servomoteur SAL31.00T20
Servomoteur SKB32.50/F
Sonde EGH111
Sonde EGH130
Désignation	Prix unitaire en € HT	Prix unitaire en € TTC
Sonde QFA20
Sonde QFM21
Manager combusiton pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Mise en service constructeur pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Etrier de maintien
Servomoteur air pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Servomoteur gaz pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Moteur de turbine pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Multibloc pour bruleur Weishaupt WG 40N/1-A
Brennerrahmen 370 kW pour bruleur MatriX
Mise en service constructeur pour bruleur MatriX
Module de contrôle pour bruleur MatriX
Boîtier de contrôle gaz pour bruleur MatriX
Moteur STA 3,5 B0 37/6 2N36L pour bruleur MatriX
Turbine gaz G3G200 pour bruleur MatriX
Bloc combiné gaz VR432VE5015-1100 pour bruleur MatriX
Module de filtrage de réseau pour bruleur MatriX
Disconnecteur contrôlable DN15/21
Disconnecteur contrôlable DN20/27
Soupape de sûreté 3 bars DN 26/34
Soupape de sûreté 3 bars DN 33/42
Pressostat RT110 0,2 à 3 bar, manque d'eau
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C Ø 300-450
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C Ø 500-630
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C jusqu'à 600x600
Clapet coupe feu 2H avec fusible 70°C de 650x600 jusqu'à 800x800

Pour l'ensemble des ces produits, des articles de marque différente mais compatible sont acceptés.
Les articles en gras-italique et en surbrillance devront faire l'objet de transmission de leur fiche technique.
Les prix intègrent tous frais de transport, matériel, assurance et autres sujétions.