## 11 CVC
Ville de Marseille Réalisation du groupe scolaire Marceau à Marseille DCE - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Indice B N° Consultation : 2021_50001_0063 Lot n°11 - Chauffage - Ventilation - Plomberie Prix en € en valeur M0
Les quantités dans la colonne "MOE" sont données à titre indicatif. L'entreprise devra, dans le cadre de l'établissement de son offre, vérifier ces quantités et éventuellement les modifier dans la colonne "Entreprise".
En cas de non indication, il sera considéré que les quantités indiquées dans la colonne "MOE" ont été vérifiées et acceptées par l'entreprise. De ce fait, elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions de quantités apparaissent dans sa décomposition.
ARTICLE | DESIGNATION | U | QUANTITES MOE | QUANTITES ENTREPRISE | PRIX UNITAIRE | TOTAL € H.T.
PARTIE CHAUFFAGE-VENTILATION
Etudes et mise en service
| Etudes d'éxécution et plans | ens | 1
| Repérage, étiquetage | cps
| Essais, mise en service et dossier DOE | ens | 1
Installations de chantier
| Compte prorata | pm
| Base vie | pm
Sous-total H.T. Etudes et mise en service
3.2 | Production chaud groupe scolaire - Alimentation gaz groupe scolaire, ludothèque et logement gardien
Coffret de comptage gaz
| Réseau gaz | ens | 3
* Vanne de coupure extérieure
* Canalisation en acier soudé
* Vanne de coupure dans chaufferie
* Raccordement des chaudières
| Robinetteries gaz | ens | 3
* Manomètre
* Filtres à tamis inox compatible gaz
* Electrovanne gaz à sécurité positive avec filtre antimicrocoupure
* Détecteur gaz dans le local
* Coffret d'arrêt d'urgence type "coup de poing" à l'entrée
Production chaud groupe scolaire
| Evacuation des fumées | ens | 1
| Chaudières haut rendement | u | 1
* Marque :
* Type :
* Puissance :
| Compteur d'energie | u | 1
Traitement eau de chauffage
| Raccordement en eau froide depuis attente corps d'état Plomberie | ml | 10
| Compteur | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Thermomètre | u | 1
| Filtre | u | 1
| Vannes d'isolement | u | 1
| Pot d'introduction | u | 1
| Traitement d'eau y compris régulation | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Vase d'expansion, y compris purge et raccordement PVC haute température | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement d'un désemboueur : | u | 1
* Marque :
* Type :
Y compris accessoires suivant CCTP et toutes sujétions
| Pressostat manque d'eau | u | 1
| Thermomètre | u | 1
| Contrôleur de débit | u | 1
| Soupape de sécurité | u | 1
| Vanne d'isolement | u | 1
| Evacuation condensats en PVC HTA | ml | 10
| Collecteur EC aller/retour y compris purgeur et vidange et y compris calorifuge suivant CCTP et 2 départs eau chaude | u | 1
| Tuyauteries en tube acier noir, y compris raccords, supports, soudure et peinture | ml | 10
| Calorifuge finition tôle isoxal | ml | 10
Sous-total H.T. Production chaud groupe scolaire - Alimentation gaz groupe scolaire, ludothèque et logement gardien
3.3 | Circuit secondaire :
Réseaux régulés
| Pompes doubles de circulation charge à débit variable y compris équipements, clapet anti-retour, filtre, manchons antivibratiles, mesure de pression différentielle, manomètre etc. : | u | 1
* Marque :
* Type :
| Régulation (vannes, sondes de température, thermostat) | ens | 1
| Thermomètre à plongeur industriel (h= 200mm) | u | 1
| Contrôleur de Débit | pm
| Pressostat manque d'eau | pm
| Vannes d'isolement | u | 1
| Vanne de vidange | u | 1
| Vanne d'équilibrage | u | 1
| Vanne de décharge différentielle | u | 1
| Fourniture, pose et raccordement de compteur d'énergie suivant CCTP | ens | 1
Réseaux constant
| Pompes doubles de circulation charge à débit variable y compris équipements, clapet anti-retour, filtre, manchons antivibratiles, mesure de pression différentielle, manomètre etc. : | u | 2
* Marque :
* Type :
| Régulation (vannes, sondes de température, thermostat) | ens | 2
| Thermomètre à plongeur industriel (h= 200mm) | u | 2
| Contrôleur de Débit | pm
| Pressostat manque d'eau | pm
| Vannes d'isolement | u | 2
| Vanne de vidange | u | 2
| Vanne d'équilibrage | u | 2
| Vanne de décharge différentielle | u | 2
| Fourniture, pose et raccordement de compteur d'énergie suivant CCTP | ens | 2
| Réseau de distribution en local technique en tube acier noir y compris peinture antirouille | ml | 10
| Calorifuge finition tôle isoxal | ml | 10
| Vanne de vidange | ens | 1
| Vanne + purgeur automatique | ens | 1
Sous-total H.T. Production chaud groupe scolaire - Alimentation gaz groupe scolaire, ludothèque et logement gardien
3.4 | Distribution chaleur
Départs batteries chaudes CTA
| - vanne d'isolement | u | 3
| - tube acier noir | ml | 200
| - calorifuge avec finition PVC (VIPAC) | m² | 52
| - support et accessoires | ens | pm
Départs radiateurs
| - vanne d'isolement | u | 2
| - tube acier noir | ml | 800
| - calorifuge avec finition PVC (VIPAC) | m² | 300
| - support et accessoires | ens | pm
Sous-total H.T. Distribution chaleur
3.5 | Chauffage et rafraichissement des locaux groupe scolaire
Salles du personnel, salle de classe, locaux sanitaires, salle polyvalente, réfectoire
Radiateur à eau chaude y compris accessoires suivant CCTP :
| Radiateur plinthe | u | 9
| Radiateur mural | u | 106
Rafraichissement
| caisson | ens | 1
Brasseur d'air
| Brasseur d'air | u | 68
Sous-total H.T. Chauffage et rafraichissement des locaux groupe scolaire
3.6 | Ventilation des salles de cours
CTA Maternelle
| CTA débit = 11000 m3/h | u | 1
| pièges à sons | u | 4
| supports et accessoires | ens | 1
| Variateur de vitesse y compris raccordement électrique | ens | 1
Gaine acier galvanisé circulaire
| diamètre 160 | ml
| diamètre 200 | ml
| diamètre 250 | ml | 60
| diamètre 315 | ml | 35
| Gaine rectangulaire 550x250 | kg | 4400
| Calorifuge | m² | 650
| diffuseur de soufflage à fente | u | 77
| diffuseur de reprise à fente | u | 77
| Grille extérieure | u | 2
| Régulation débit d'air (module pilote + sonde) | u | 1
| -registre MR | u | 106
| -ensemble clapets coupe feu | ens | 2
CTA Elémentaire
| CTA débit = 12820 m3/h | u | 1
| pièges à sons | u | 4
| supports et accessoires | ens | 1
| Variateur de vitesse y compris raccordement électrique | ens | 1
Gaine acier galvanisé circulaire
| diamètre 160 | ml
| diamètre 200 | ml
| diamètre 250 | ml
| diamètre 315 | ml
| Gaine rectangulaire (poids moyen) | kg | 3828
| Calorifuge | m² | 460
| diffuseur de soufflage à fente | u | 120
| diffuseur de reprise à fente | u | 104
| Grille extérieure | u | 2
| Régulation débit d'air (détection horloge, module pilote + sonde) | ens | 1
| -registre MR | u | 112
| -ensemble clapets coupe feu | ens | 1
| - Disposition acoustique Phoni Flex & Fib'Air | ens | 1
Sous-total H.T. Ventilation des salles de cours
3.7 | Production eau chaude logement
Réseaux gaz en colonne
| Tube en acier | ens | 1
Vanne
Manchette compteur gaz
Robinet de barrage pour la chaudière
| Chaudière | u | 1
| Thermostat | u | 1
| Régulation | ens | 1
| Raccordement électrique | u | 1
| Certificat Qualigaz | u | 1
| Ventouse | u | 1
Sous-total H.T. Production eau chaude logement
3.8 | Chauffage logement
Radiateur à eau chaude y compris accessoires suivant CCTP :
* Marque :
|  | u | 5
| Nourrice | u | 1
| Distribution Per en logement | ml | 30
Sous-total H.T. Chauffage logement
3.9 | Ventilation logement
Bouche d'entrée d'air Hygro-réglable
Marque:
| Type: | u | 3
Bouche d'extraction cuisine
| Marque: | u | 1
Bouche d'extraction salle de bain/WC
| Marque: | u | 1
Bouche d'extraction salle de bain
| Marque: | u | 1
| Flexible RT Flex | ml | 3
| extracteur en gaine + gaine acier | u | 1
Sous-total H.T. Ventilation logement
3.10 | Production eau chaude ludothèque
Réseaux gaz en colonne
| Tube en acier | ens | 1
Vanne
Manchette compteur gaz
Robinet de barrage pour la chaudière
| Chaudière | u | 1
| Thermostat | u | 1
| Régulation | ens | 1
| Raccordement électrique | u | 1
| Certificat Qualigaz | u | 1
| Ventouse | u | 1
Sous-total H.T. Production eau chaude ludothèque
3.11 | Chauffage ludothèque
Radiateur à eau chaude y compris accessoires suivant CCTP :
| Radiateur mural | u | 15
| Distribution | ml | 90
Sous-total H.T. Chauffage ludothèque
3.12 | Ventilation ludothèque
CTA Maternelle
| CTA débit = 2700 m3/h | u | 1
| pièges à sons | u | 2
| supports et accessoires | ens | 1
| Variateur de vitesse y compris raccordement électrique | ens | 1
Gaine acier galvanisé circulaire
| diamètre 160 | ml
| diamètre 200 | ml
| diamètre 250 | ml | 60
| diamètre 315 | ml | 35
| Gaine rectangulaire 550x250 | kg | 850
| Calorifuge | m² | 150
| diffuseur de soufflage à fente | u | 20
| diffuseur de reprise à fente | u | 20
| Grille extérieure | u | 2
| Régulation débit d'air (module pilote + sonde) | u | 1
| -registre MR | u | 2
| -ensemble clapets coupe feu | ens | 1
Sous-total H.T. Ventilation ludothèque
3.13 | Ventilation du réfectoire
CTA - Réfectoire
| CTA débit = 9380 m3/h | u | 1
| pièges à sons | u | 4
| supports et accessoires | ens | 1
| Variateur de vitesse y compris raccordement électrique | ens | 1
Gaine acier galvanisé circulaire
| diamètre 160 | ml
| diamètre 200 | ml | 30
| diamètre 250 | ml
| diamètre 315 | ml
| Gaine rectangulaire (poids moyen) | kg | 1596
| Calorifuge | m² | 192
| bouches soufflage | u | 32
| grilles reprise | u | 32
| Grille extérieure | u | 2
| Régulation débit d'air (module pilote + sonde) | u | 1
| - clapet coupe-feu 2 heures | u | 1
3.13.2 | CTA compensation - Office
| CTA débit = 6000 m3/h | u | 1
| pièges à sons | u | 2
| supports et accessoires | ens | 1
| Variateur de vitesse y compris raccordement électrique | ens | 1
Gaine acier galvanisé circulaire
| diamètre 160 | ml
| diamètre 200 | ml | 30
| diamètre 250 | ml
| diamètre 315 | ml
| Gaine rectangulaire (poids moyen) | kg | 500
| Calorifuge | m² | 87
| bouches soufflage | u | 32
| Grille extérieure | u | 2
| Régulation débit d'air (module pilote + sonde) | u | 1
| - clapet coupe-feu 2 heures | u | 1
3.13.3 | Extraction office
| Hotte motorisée préparation chaude | u | 1
* Marque :
* Type :
* Débit :
| Gaine rectangulaire ou circulaire | kg | 150
| Pièges à son | u | 1
| Registre d'isolement motorisé y compris raccordement électrique | u | 1
Extraction laverie
| Extracteur en gaine y compris pressostat et raccordement électrique de : | u | 1
* Marque :
* Type :
* Débit :
Gaine circulaire
| * DN 250 | ml | 15
| Pièges à son | u | 1
Registre d'isolement motorisé y compris raccordement électrique
| * DN 250 | u | 1
Sous-total H.T. Ventilation du réfectoire
3.14 | Ventilation des sanitaires
Extracteurs sanitaires
Extracteur y compris pressostat et raccordement électrique de :
* Marque :
* Type :
| * Débit : m3/h | u | 1
| * Débit : m3/h | u | 1
| * Débit : m3/h | u | 1
| * Débit : m3/h | u | 1
| Gaine acier galvanisé rectangulaire | SO
Gaine circulaire
| * DN 125 | ml | 120
Bouche d'extraction
* Marque :
* Type :
| * DN 125 | u | 30
| Gaine souple Ø 125 | ml | 30
| Clapets coupe-feu | ens | 1
Sous-total H.T. Ventilation des sanitaires
3.15 | Rafraichissement du local Vdi
| - unité extérieure VRV | u | 1
| Supportage | ens | 1
| - liaisons frigo | ml | 30
| - unité intérieure VRV | u | 1
Sous-total H.T. Rafraichissement du local Vdi
Electricité - Régulation
3.16 | Electricité (armoire, filerie, raccordements divers) | ens | 1
3.17 | Régulation | ens | 1
Sous-total H.T. Electricité - Régulation
TOTAL H.T. PARTIE CHAUFFAGE-VENTILATION

## 11 Plomberie
Ville de Marseille Réalisation du groupe scolaire Marceau à Marseille DCE - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Indice B Lot n°11 - Chauffage - Ventilation - Plomberie Prix en € en valeur M0
Les quantités dans la colonne "MOE" sont données à titre indicatif. L'entreprise devra, dans le cadre de l'établissement de son offre, vérifier ces quantités et éventuellement les modifier dans la colonne "Entreprise".
En cas de non indication, il sera considéré que les quantités indiquées dans la colonne "MOE" ont été vérifiées et acceptées par l'entreprise. De ce fait, elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions de quantités apparaissent dans sa décomposition.
ARTICLE | DESIGNATION | U | QUANTITES MOE | QUANTITES ENTREPRISE | PRIX UNITAIRE | TOTAL € H.T.
PARTIE PLOMBERIE - SANITAIRES
Prestations diverses
| Repérages | pm
| Percements | pm
| Mise en eau, équilibrage, désinfection | ens | 1
| Etudes et DOE | ens | 1
TOTAL H.T. Prestations diverses
8.2 | Branchement eau froide
| Raccordement général à la charge du concessionnaire suivant CCTP comprenant compteur général et vannes | pm
| Détendeur régulateur y compris équipements | ens | 4
| Clapet anti-pollution | u | 4
| Disconnecteur hydraulique | u | 4
| Anti-bélier | u | 4
| Filtre permoflash | u | 4
| Manchette témoin | u | 8
| Vanne d'isolement | u | 4
| Robinet de solution désinfectante | u | 4
| Compteur | u | 4
| Manomètre | u | 4
| Vanne de vidange | u | 4
8.3 | Groupe de surpression suivant CCTP | ens | 1
8.4 | Départs eau froide
| Nourrice de distribution générale d'eau froide 2 départs | u | 1
Réseau EF sanitaire
| Filtre | u | 1
| Compteur | u | 1
| Clapet anti-pollution | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Vanne d'isolement | u | 1
| Robinet de vidange | u | 1
Réseau EF adoucie
Détendeur régulateur y compris équipements
| Filtre | u | 1
| Compteur | u | 1
| Clapet anti-pollution | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Vanne d'isolement | u | 1
| Robinet de vidange | u | 1
Réseau EF restauration
| Filtre | u | 1
| Compteur | u | 1
| Clapet anti-pollution | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Vanne d'isolement | u | 1
| Robinet de vidange | u | 1
Réseau EF arrosage
| Filtre | u | 1
| Compteur | u | 1
| Clapet anti-pollution | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Vanne d'isolement | u | 1
| Robinet de vidange | u | 1
8.5 | Adoucisseur
| Fourniture et pose d'un adoucisseur y compris équipements : | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Compteur | cps
| Clapet anti-pollution | cps
| Vanne d'isolement | cps
| Robinet de vidange | cps
TOTAL H.T. Branchement eau froide
8.6 | Distribution eau froide
Tubes PVC pression y compris lyres, purgeur et anti-bélier
| - DN | ml
| - DN | ml | 360
| - DN | ml | 90
| - DN | ml
| - DN | ml
Tube cuivre
| - DN 12/14 | ml | 60
| Calorifuge anti-condensation | ml | 360
| Vanne d'isolement 1/4 de tour | u | 20
| Vannes de vidanges compris dans vannes | u | 10
| Purge automatique en point haut | u | 10
| Détendeur-régulateur | u | 4
| Flexible de raccordement avec robinets d'arrêt 1/4 de tour | cps
| Points d'eau remplissage des brocs | u | 4
TOTAL H.T. Distribution eau froide
8.7 | Eau Chaude Sanitaire
Production et distribution zone cours
Ballon d'eau chaude sanitaire y compris groupe de sécurité et protection électrique
* Marque :
* Type :
| - 50 litres | u
| - 30 litres | u | 14
| - 25 litres | u
Tubes cuivre
| - DN 12/14 | ml | 170
| Calorifuge | ml | 150
Production et distribution ECS zone restauration
| - accumulateur électrique | ens | 1
Tube PVC HTA
| - DN | ml | 80
| Pompe de bouclage ECS | u | 1
| Calorifuge | ml | 80
TOTAL H.T. Eau Chaude Sanitaire
8.9 & 8.10 | Appareils, robinetterie et accessoires
| Urinoirs suivant CCTP y compris toutes sujetions de pose | u | 2
* Marque :
* Type :
| WC enfant avec reservoir double chasse et abattant suivant CCTP y compris toutes sujetions de pose | u | 31
* Marque :
* Type :
| WC avec reservoir double chasse et abattant suivant CCTP y compris toutes sujetions de pose | u | 23
* Marque :
* Type :
| WC PMR avec reservoir double chasse et abattant suivant CCTP y compris toutes sujetions de pose | u | 20
* Marque :
* Type :
| Barre de relevage | u | 20
| Lavabos collectif suivant CCTP y compris toutes sujetions de pose | u | 17
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Lavabos suivant CCTP y compris toutes sujetions de pose | u | 3
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Lave-mains PMR suivant CCTP y compris toutes sujetions de pose | u | 20
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Baignoire suivant CCTP et toutes sujetions de pose | u | 1
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Ensemble logement (four, frigo et plaque 4 feux) suivant CCTP et toutes sujetions de pose | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Receveurs de douches y compris ensemble de douche et porte de douche suivant CCTP et toutes sujetions de pose | u | 1
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Ensemble douchette | u | 3
| Equipements kitchenettes | u | 7
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Poste d'eau | u | 4
* Marque :
* Type :
| Robinetterie | ens | 1
* Marque :
* Type :
| Robinet de puisage avec vanne d'arrêt et anti-pollution | u | 12
* Marque :
* Type :
| Siphons de sol | u | 25
* Marque :
* Type :
| Accessoires dito CCTP | ens | 1
| Attente eau froide refectoire | u | 2
TOTAL H.T. Appareils, robinetterie et accessoires
8.11 | Evacuations EU/EV
Réseaux d'évacuation en PVC
(non compris le réseau sous dallage)
- DN
| - DN | ml | 130
| Calorifuge | ml | 40
| Tampons de visite | ens | 10
| Supportage et raccords | cps
| Fourniture et pose d'une station de relevage comprenant : | ens | 1
* Marque :
* Type :
- Pompes doubles
- Module de régulation
- Raccordement électrique
- Réseaux d'évacuation
- Ventilation primaire
TOTAL H.T. Evacuations EU/EV
8.12 | Evacuations eaux pluviales
Réseaux d'évacuation en PVC
| DN 200 | ml
| DN 160 | ml
| DN 140 | ml
| DN 125 | ml
| DN 110 | ml | 130
| Calorifuge | ml | 60
| Té de dégorgement | ens | 1
| Supportage et raccords | cps
TOTAL H.T. Evacuations eaux pluviales
8.13 | VP | PM
8.14 | Extincteurs
| Extincteur à eau | u | 37
marque : type :
| Extincteur à poudre | u | 1
marque : type :
| Extincteur CO2 | u | 5
marque : type :
TOTAL H.T. Extincteurs
8.15 | Electricité et régulation
| Electricité (armoire, filerie, raccordements divers) | ens | 1
| Régulation | ens | 1
TOTAL H.T. Electricité et régulation
TOTAL H.T. PARTIE PLOMBERIE - SANITAIRES