Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVE-DEXT-51144

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Recherche de fuites d’eau, localisation des réseaux AEP et contrôle des dispositifs anti-retour d’eau sur le patrimoine immobilier de la Ville de Marseille

Numéro de la consultation	:	2021_50001-_0064

Procédure de passation :	Procédure adaptée

1-Objet du marché

Le présent marché a pour objet la recherche de fuites d’eau, la localisation de réseaux d’adduction d’eau, les mesures de débit et de pression sur l’ensemble des réseaux après compteurs sur l’ensemble du patrimoine de la Ville de Marseille, ainsi que le contrôle des dispositifs anti-retour d’eau sur l’ensemble du patrimoine immobilier de la Ville de Marseille. Ce patrimoine peut également être situé hors de la délimitation géographique de la Ville de Marseille (en particulier pépinière sur Aubagne, caserne de Port-de-Bouc, Martigues, Fos sur Mer...)
Les investigations seront menées sur les réseaux d’alimentation en eau froide et occasionnellement les réseaux de chauffage . Elles pourront être réalisées sur tous types de canalisations, en intérieur comme en extérieur et sous tous types de surfaces (terre, enrobés , bâti, vide-sanitaires…).La recherche peut également porter sur l’identification de problème d’étanchéité.

Toutes les prestations feront l'objet d'un rapport d'intervention comprenant un compte-rendu avec photos, et un schéma d'intervention(qui pourra être basé sur un fond de plan extrait du SIG fourni par le Maître d'Ouvrage si nécessaire ) . Ces rapports seront remis en version numérique après chaque intervention en format pdf.

Il est prévu une période de préparation de 15 jours à compter de la date de notification comprise dans la durée du marché.

2- Modalités de passation des commandes et délais d'intervention.

Désignation d’un correspondant

Le prestataire désignera un correspondant unique qui sera l’interlocuteur privilégié de la Ville de Marseille. Son nom, mail et n° de téléphone seront précisés dès la mise en œuvre du marché. Il centralisera toutes les demandes administratives et techniques émanant de la Ville de Marseille. En cas d’indisponibilité (congés ou autres) un interlocuteur suppléant sera nommément désigné.

Passation des commandes

En dehors des cas d’urgence, les demandes d'intervention seront passées par mail auprès du correspondant désigné et/ou sur une adresse spécifique le cas échéant, et donneront lieu à l'émission d'un bon de commande envoyé par e-mail. Ces demandes seront passées par la Direction des Expertises Techniques- Service Gestion de l'Eau, qui prendra à sa charge le règlement des factures liées aux prestations.
Pour toute demande émanant d’un autre service, la validation devra impérativement être entérinée par le service Gestion de l'Eau. Toute prestation effectuée en dehors de ces modalités sera réputée nulle et non avenue.

Ces demandes préciseront :

le nom et l'adresse du site sur lequel doit avoir lieu l'intervention ;
le type de prestation demandée (en fonction des prestations décrites au bordereau);
les modalités d'accès au site (contraintes horaires, de sécurité…) ;
les coordonnées de la personne référente à contacter si besoin ;
les coordonnées des destinataires des rapports d'intervention ;
Les délais d'intervention.

Pour les commandes qualifiées d' «urgentes» par le donneur d'ordre, le délai maximum sera de 36 heures. Toutefois si le candidat propose un délai plus court à l’article 6 de l’Acte d’Engagement, ce délai deviendra contractuel. Le donneur d’ordre définira le caractère de l’urgence.

Les commandes urgentes peuvent être passées directement par tous les services de la Ville de Marseille, et le règlement de la facture sera à la charge du service demandeur.

Pour les autres demandes, le délai de réalisation sera précisé dans le bon de commande en fonction des contraintes propres à chaque site. Le prestataire devra être à même de réaliser ces prestations dans un délai maximal de 72h, hors contre indication du donneur d’ordre.

Quel que soit le service demandeur, une copie du rapport d’intervention devra être fournie au service Gestion de l’Eau.

3- Méthodologies mises en œuvre.

Le titulaire devra mettre en œuvre une recherche de fuite ou de réseaux par les moyens suivants :
-Inspection visuelle des toutes composantes du réseau : compteur, réseau, vide-sanitaire, points de puisage et réseau espaces verts le cas échéants
-Méthodes acoustiques classiques (écoutes sur tuyaux, sols, murs…)
-Corrélation acoustique
- Recherche de fuite par fumigène ou gaz traceur
- Caméra vidéo et vidéo endoscopique
- Test par fluorescéine/ recherche de chlore
- Traceur à induction 3 fréquences sur conduites métalliques
-Traceur de réseaux en matériaux non ferreux
-Toute autre méthode permettant de mener à bien la mission demandée.

Les mesures de débit/pression seront effectuées grâce à la pose d'un enregistreur.

En cas d'évolution technologique permettant une recherche plus efficace, le titulaire pourra mettre cette technologie à disposition pour satisfaire à ses missions.

Sauf cas de force majeure, les interventions devront être réalisées sans interruption.

Le titulaire sera responsable de la sécurisation éventuelle de ses interventions et effectuera le balisage ou la signalisation si son intervention est susceptible d'impacter la sécurité des usagers.

Le titulaire devra disposer d’un minimum de 4 techniciens opérationnels pour ce marché afin de garantir sa réactivité et sa capacité d’engager deux missions en simultané. Il s'assurera d'avoir à disposition tous les outils nécessaires à la bonne exécution de sa mission ( Véhicule équipé de tout le matériel, échelle, lampe, lève-plaques, équipements de protection individuelle...)

4- Détails des prestations décrites dans le bordereau des prix.

Tous les prix du bordereau s'entendent toutes prestations incluses : déplacement, balisage/mise en sécurité, réalisation de la mission, remise du rapport de l'intervention (rapport écrit + plan).
Toutes les prestations sont comptabilisées à l'unité.
Les forfaits temps s'entendent au temps passé sur site, hors temps de déplacement.

ART. R 43 01 000 00 et suivants: RECHERCHE DE FUITE OU DIAGNOSTIC DE RÉSEAUX du lundi au vendredi
ART R 43 03 000 00 et suivants: RECHERCHE DE FUITE OU DIAGNOSTIC DE RESEAUX Week-end et jours fériés

Art R43 01 010 00 et suivants : Recherche de fuite pré-localisée du lundi au	vendredi.
Art R43 03 010 00 et suivants : Recherche de fuite pré-localisée week-end et jours	fériés

Cet article s’applique lorsque la localisation d'une fuite aura déjà été pré-sectorisée par le Maître d'Ouvrage, ou non avérée ; ces prestations seront comptabilisées en fonction du temps passé sur site. Il s'agit de recherche ne présentant pas de caractère de complexité.

Art R43 01 020 00 et suivants: Recherche de fuite ou diagnostic sur réseau	intérieur - forfait 1/2 journée du lundi au vendredi
Art R43 03 020 00 et suivants: Recherche de fuite ou diagnostic sur réseau	intérieur - forfait 1/2 journée week-end et jours fériés

Cet article s'applique pour les recherches de fuite ou le diagnostic sur réseau intérieur, quel que soit le réseau (sous-œuvre, aérien, en sous-plafond, en sous-cloison…), qui présentent de fait des contraintes d'accès, et pour lesquelles aucune pré-localisation n'aura été réalisée par le maître d'ouvrage.

Art R43 01 030 00 et suivants: Recherche de fuite ou diagnostic sur réseau extérieur – forfait 1/2 journée du lundi au vendredi.
Art R43 03 030 00 et suivants: Recherche de fuite ou diagnostic sur réseau extérieur – forfait 1/2 journée week-end et jours fériés.

Cet article s'applique lorsque l’intervention se situe sur un réseau extérieur (type espaces verts, terrains sportifs...), sur des équipements ne présentant pas de contrainte d'accès.

Art R43 01 040 00 : Recherche de fuite sur étanchéité (type toit-terrasse) du lundi au vendredi.
Art R43 03 040 00 : Recherche de fuite sur étanchéité (type toit-terrasse) week-end et jours fériés.

Cet article s’applique pour la recherche d’un problème d’étanchéité qui provoque des infiltrations à l’intérieur d’un bâtiment.

ART R43 01 050 00 : Mesure et enregistrement de débit et de pression.

Cet article s'applique afin de réaliser des enregistrements de débit et de pression.
Les prix comprennent la pose de l'appareil de mesure, le traitement des données et la restitution du résultat. La durée d’enregistrement préconisée est de 7 jours.

ART R 43 02 000 00 et suivants :LOCALISATION DES RESEAUX du lundi au vendredi
ART R 43 04 000 00 et suivants:LOCALISATION DES RESEAUX week-end et jours fériés.

Ces articles seront utilisés pour la réalisation de relevés de réseaux : l’installation du chantier, la mise à disposition d’un opérateur ou plusieurs opérateurs, de toutes les machines et matériels nécessaires à l'exécution du repérage des réseaux intérieur et extérieur.

L’art R 43 02 010 05 et l’art R 43 04 010 05 comprennent la remise d’un plan détaillé et la rédaction d’un rapport comportant tous les éléments indispensables à la compréhension des réseaux (photos, levée topographique intégrable au SIG…) ainsi que la fourniture de deux exemplaires papier des plans, et une version numérique format PDF.

La Ville de Marseille fournira un extrait du SIG et le prestataire réalisera un relevé intégrable au SIG (format Shapefile) qui devra être complété sans en altérer ni l’orientation ni les coordonnées.

ART R43 05 000 00 : CONTRÔLE DES ORGANES.

Art R 43 05 010 00 et suivants: Contrôle réglementaires des disconnecteurs .

Ces articles s’appliquent afin de réaliser les contrôles obligatoires des dispositifs de lutte contre les retours d’eau, suivant la réglementation mentionnée ci-dessous, en fonction du diamètre nominal de l’équipement concerné.

* « Conformément aux articles R.1321-57 et R.1321-61 du Code de la Santé Publique, L'entretien du disconnecteur (BA) doit être réalisé par un organisme habilité. »

Art R43 05 020 00: Contrôle des vannes de régulation et stabilisateurs de pression
Cet article s’applique pour le contrôle des dispositifs de régulation de pression dans les réseaux.

Ces contrôles feront l’objet d’un PV de conformité dont un exemplaire sera remis au service Gestion de l’Eau, et un exemplaire sera remis à l’ Agence Régionale de la Santé, selon les dispositions réglementaires.

5- Remise de rapports d'intervention.

Les rapports d'intervention seront envoyés sous huitaine aux destinataires mentionnés sur la commande en format PDF.
Les supports numériques seront constitués d’un plan et d’un rapport comportant tous les renseignements techniques nécessaires à la description du réseau. (photos, schéma, descriptif…)

Une mise au point préalable de ces rendus sera effectuée au démarrage du marché, entre les services de la Ville et le prestataire.

6. Fiche d’attestation de visite.

Pour chaque intervention, le prestataire devra accompagner son rapport d’une fiche d’attestation de visite indiquant le nom et le n° de téléphone et la fonction du représentant de la Ville de Marseille qui aura été son référent lors de l’intervention. Elle précisera les heures d’arrivée et de départ, ainsi que le motif de l’intervention.

7. Rapport de synthèse annuel.

Le prestataire remettra à la fin de chaque tranche du marché un rapport synthétisant le nombre d’intervention, la typologie des bâtiments ou équipements concernés (bâtiments administratifs, établissements crèches ou scolaires, équipements sportifs, espaces verts) et la cause de la fuite (wc, groupe de sécurité de chauffe-eau, remplissage automatique de chaufferie, fuite en vide-sanitaire, enterrée, autre..) Ce rapport sera réalisé à la date anniversaire du contrat, et remis sous quinzaine au service Gestion de l’Eau.