O
N
O
N
## RECETTE videosurveillance
		Procès-verbal de Recette / Vidéosurveillance VDM			Remarques
Date :	08/12/21	Version 1.1
Information du site
Nom du site :		Entreprise :
Adresse du site :		Numéro de certificat :
Date de l’installation :		Type de réseau
Nombre de caméra(s) intérieure(s) :		Visualisation live
Nombre de caméra(s) extérieure(s) :		Enregistrement
Nombre de stockeur(s) :		IP poste(s) client(s) : / IP caméra(s) plage : / IP stockeur(s) plage :
Nombre de client(s) installé(s) et où :
Contrôles technique		OK / KO
Présence des plans du site à jour
Conformité du positionnement des caméras en accord avec le client
Conformité champs de vision des caméras en accord avec le client
Réglage focale des caméras comme indiqué dans le dossier (si présent)
Enregistrement conforme au besoin (H24 / HO / etc.)
Conformité plage IP Ville
Désactiver le DHCP
Définition du flux principal au max sans ralentir l’ensemble des vues
Flux secondaire en 4CIFs si nécessaire
25 img/s pour le flux principal + 20 img/s pour le flux secondaire si nécessaire
Type de CODEC utilisé
Auto IR activé
WDR activé (contre jour)
Désactiver l'UPNP / BONJOUR / FTP Serveur / Multicast
Activer le NTP / Sinon régler l’heure sur les caméras et enregistreurs
Certificat SSL créé
HDD en RAID
Identifiant enregistreur admin remis : / Login / mdp :
Identifiant client admin remis : / Login / mdp :
Identifiant client utilisateur remis : / Login / mdp :
Local sécurisé en accès et exclusivement dédiée à cette installation ?
Alimentation dédiée au système depuis le tableau électrique (NF C 15-100)
Onduleur présent ?
Onduleur dimensionner pour tenir au moins 15 min ?
Alerte en cas de masquage volontaire ou arrachement ?
Sauvegarde de la configuration remise :
Contrôles réglementaire		OK / KO
Date de la demande d’autorisation préfectorale si nécessaire
Note d’information utilisateur envoyée par la direction utilisatrice
Panneau informant la mise en place du nouveau système visible par les agents, etc ?
Panneautage selon préconisation CNIL
Nb de panneaux affichés sur les entrées et sorties
Registre RGPD créé ?
Entreprise certifiée APSAD R82 ou équivalent si oui indiquer le numéro :
Durée de rétention des images	15 Jours
Masquage des zones non désirées (vérification dynamique selon zoom si nécessaire).
Audio désactivé ?
Reconnaissance facile si présente désactivée ?
Logs activés
Numéro ou nom de la caméra tatoué sur l’enregistrement
Heure tatouée sur l’enregistrement
Observations / Réserves

Représentant Ville du dispositif :		Représentant de l’entreprise :
Nom / prénom / date / signature		Nom / prénom / date / signature