DAVEU
Direction des Expertises Techniques
Ilot Allar – 9, rue Paul Brutus
13233 MARSEILLE Cedex 20

Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs Usages

Cahier des Clauses Techniques Particulières - Partie A

Travaux de réparation, d’entretien, et de rénovation dans le domaine de l’électricité
courants forts et courants faibles – 9 lots

Documents du CCTP	Position du présent document
CCTP dispositions générales - partie A	Le présent document
CCTP prestations – partie B

Numéro de consultation : 2021_50001_0067

Procédure de passation : appel d'offres ouvert

Date de notification :

# Objet du CCTP commun
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, commun à tous les Corps d'Etat, a pour objet de définir les dispositions techniques auxquelles sont soumis les Corps d'Etat qui feront l'objet d'un Appel d'Offres, afin de réaliser les travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour l’ensemble des Services Municipaux.

Ce C.C.T.P. commun à tous les Corps d'Etat sera complété, pour chacun d'eux, par un Cahier des Clauses Techniques Particulières Spécifique pour chaque marché.

N.B : Il est rappelé que toutes les prestations exécutées, le sont à la demande de la Maîtrise d’ouvrage ou de la Maîtrise d’œuvre. Toute prestation réalisée sans accord de celle-ci ne sera pas payée.

## Autres documents liés

Ce document fait partie de l'ensemble des documents suivants, par ordre de prévalence. En cas de contradiction entre 2 documents, c'est celui qui porte le numéro le plus petit qui prévaut :

N° du document	Titre du document	Position du présent document
1	CCAP
2	CCTP commun à tous les corps d'état	Le présent document
3	CCTP spécifique au corps d'état

## Intervenants

* Maître d'Ouvrage :	Ville de Marseille
* Maître d'Oeuvre :	Ville de Marseille
Ou Personne privée physique ou morale missionnée par la Ville	de Marseille
* Bureau de Contrôle éventuel
* Coordonnateur SPS éventuel, notamment en cas de co-activité
* Autres entreprises ou travailleurs indépendants ou sous-traitants.
* Coordonnateur SSI éventuel

A noter que les missions de coordination SPS ne pourront être conduites par une personne physique exerçant par ailleurs la mission de contrôleur technique ou la mission de Maître d'Œuvre sur la même opération, conformément à l’article R4532-19 du Code du travail qui indique que la personne physique chargée de la mission de Coordonnateur SPS ne pourra être en aucun cas en même temps chargée de la mission de contrôle prévue à l’article L111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation pour une même opération.

Dans le cas de danger grave imminent, le Coordonnateur SPS peut décider lui-même de l’arrêt partiel ou total de la tâche dans la zone à risque, jusqu’à ce qu’il y soit remédié. Il en informera immédiatement le Maître d’Ouvrage et le Maître d'Œuvre.
Le Coordonnateur SPS a toute autorité pour soustraire un travailleur en situation de danger.
Cette autorité ne modifie en rien la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent à chacun des intervenants.

## Exécution de la mission

Les travaux sont exécutés pour le compte de la Ville de Marseille, Maître d’Ouvrage, représentée par Monsieur le Maire ou son représentant légal.

Les travaux se réaliseront conformément aux lois, décrets, arrêtés et ordonnances en vigueur en matière de sécurité et de protection de la santé.

La conduite d’opération est assurée par le service concerné de la Ville de Marseille émetteur de la commande, qui organisera avec le titulaire la coopération entre les différents intervenants.
Les prestations définies ci-après, toutes sujétions comprises, sont à la charge du titulaire et réputées incluses dans les prix portés au Bordereau de Prix Unitaire ; elles ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire du titulaire.

Les bâtiments et ouvrages concernés par le présent marché appartiennent à différentes catégories :
- bâtiment administratif, local de travail et annexe
- bâtiments sociaux et culturels (maison de quartier, centre social, centre aéré, salle polyvalente, musée, salle d’exposition …)
- école, crèche, halte-garderie
- gymnase, salle de sport, piscine, et annexe
- logement de fonction
- bâtiment préfabriqué et local modulaire
- bâtisse ancienne
- hangar, remise, ancien bâtiment d’usine, bâtiment de stockage de matériels et engins
- caserne de Marins-Pompiers
- bâtiments cultuels

Les travaux sont réalisés dans des environnements divers allant du tissu urbain dense aux terrains isolés. Le titulaire devra s’adapter techniquement à ces environnements, et s’engage à exécuter les prestations et travaux définis au présent document, en tenant compte de l’ensemble des sujétions suivantes comprises dans les prix du bordereau.

### Conseil technique
Le titulaire du marché, après avoir identifié la nature exacte des travaux à effectuer, devra en cas de nécessité apporter son conseil technique au maître d’ouvrage.

### Démarches administratives
Selon la nature des travaux, le titulaire du marché devra effectuer les démarches administratives nécessaires comme par exemple (liste non exhaustive) :
- Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
- demande d'autorisation d'occupation de l'espace public
- demande d'autorisation de travaux dans les Etablissements Recevant du Public

### Connaissance des lieux et reconnaissance des existants

Préalablement au démarrage d’un chantier, le titulaire est réputé s’être rendu sur site, avant tout commencement de travaux, et avoir procédé à la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance portera notamment sur les possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage de matériaux, de remisage des engins et matériels, servitudes et obligations, réseaux divers existants déviés ou à dévier selon la nécessité, états des existants et principes constructifs, et de manière générale sur tous les points pouvant avoir une influence sur l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les constructions mitoyennes éventuelles concernées par les travaux, le titulaire est réputé avoir pris connaissance du type, de la nature, de l’état de conservation, des principes de structure des constructions et avoir procédé à toutes les investigations jugées utiles sur ces constructions.

### Protection et sauvegarde des existants à conserver

D’une manière générale, le titulaire prend toute disposition utile et toute précaution pour ne pas causer, lors de l’exécution des travaux, une détérioration aux existants à conserver. Il prend toute les dispositions nécessaires à cet effet, et met en place des protections adaptées aux besoins. Le titulaire doit s’assurer de la stabilité des ouvrages ou parties restantes, et des constructions mitoyennes. Il est responsable de tout incident ou accident intéressants l’équilibre des constructions concernées par les travaux et doit prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier. Il doit également prévenir le maître d’ouvrage, et poser les étais et témoins de premières urgence nécessaires.

### Nettoyage
Le titulaire du marché devra procéder au nettoyage du chantier définitif après travaux et le nettoyage général des emprises, abords et voies de circulation et repliement. L’entreprise devra apporter un soin particulier aux finitions et notamment éliminer toutes traces de résidus de colle issus du confinement après son retrait par un moyen approprié, tel que le nettoyage chimique.

### Réparation des dégâts
L’entrepreneur devra procéder à la réparation des dégâts éventuellement occasionnés aux chemins, routes, clôtures, murs, toitures …Le titulaire sera seul responsable vis à vis des services de police, de la voirie et des tiers riverains, de tous désordres, dégâts et dommages.

### Documentation
#### Mise à jour des dossiers amiante, plomb

Selon la nature des travaux, le titulaire fournira au maître d'ouvrage les éléments pour à mettre à jour le Dossier Technique Amiante, diagnostic plomb, suivi légionelle, etc...

#### Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage

Le titulaire aura en charge de créer ou mettre à jour le DIUO. Les éléments nécessaires et le temps passé sont compris dans les prix.

Le contenu réglementaire du DIUO est fixé par voie réglementaire aux articles
R 4532-95 à R 4532-98 Code du Travail :
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R 1334-22 et R 1334-28 du code de la santé publique ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R4412-97-5 du code du travail.
Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l'article R4211-3 et à l'article R 4211-4.

Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. A chaque nouvelle intervention, le DIUO doit être mis à jour par le Coordonnateur SPS qui assurera la coordination SPS de cette nouvelle intervention.

De plus, en cas de mission confiée au Coordonnateur SPS au cours de l’année de parfait achèvement, celui-ci devra remplir les obligations de sa mission conformément aux dispositions du marché, en terme de tenue du Registre Journal, et de complément à apporter, si nécessaire, au DIUO.

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au Maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un Coordonnateur SPS est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au Coordonnateur SPS désigné par le Maître de l'ouvrage.
Le Coordonnateur SPS apporte au dossier les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.
Les règles de transmission prévues à la présente section s'appliquent au dossier mis à jour.

Pour mémoire, le DIUO est composé des éléments suivants :
CHAPITRE 1 : BORDEREAU : il répertorie tous les documents contenus dans le DIUO, par chapitre

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LE SITE : plans, photos, liste des intervenants par nature d’intervention depuis l’ouverture du DIUO, où trouver le D.O.E. si nécessaire, terrain en périmètre à risques, etc…

CHAPITRE 3 : V.R.D., relevé des réseaux au fur et à mesure, zones accessibles aux engins et caractéristiques, clôtures, portails, transfo, puits, nappes phréatiques, ruissellements apparents ou souterrains, infestation ou contamination du sol, etc…

CHAPITRE 4 : STRUCTURES, clos et couvert, et notices d’entretien, etc…

CHAPITRE 5 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES : plomberie, électricité, téléphone, informatique, ascenseurs, RIA, etc…

CHAPITRE 6 : EQUIPEMENTS SECOND ŒUVRE : peinture, revêtement sols, faux plafonds, cloisonnements, menuiseries intérieures, serrureries, signalétique, etc…

CHAPITRE 7 : EQUIPEMENTS SPECIFIQUES : cuisines, laboratoires, télégestion, vidéo et télé surveillance, fluides spéciaux, etc…

CHAPITRE 8 : Listing CONTRATS ENTRETIEN spécifiques, contrôles périodiques (plannings prévisionnels) – DOSSIER DE MAINTENANCE (R 235-2-3, R 4211-3 à R 4211-5 anciennement cf R 235-5 CODE DU TRAVAIL)

CHAPITRE 9 : CHRONO des interventions ultérieures, avec report dans chaque chapitre spécifique.

#### Rapport d'activité annuel

Pour faire le point sur l’exécution des prestations, une réunion annuelle avec la Direction des Expertises Techniques sera organisée.

Un rapport d’activité devra être adressé chaque année à la Direction des Expertises Techniques et ponctuellement en cas de besoin en cours d’année.

Dans un souci d'amélioration continue, aussi bien de l'entreprise que du maître d'ouvrage, ce bilan sera l'occasion pour l'entreprise de faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées ou les points qui ont bien fonctionné.

Le rapport annuel d'activité devra comprendre au moins :
- Une synthèse des prestations réalisées
- Le chiffre d'affaire réalisé par domaine technique (courant fort, vidéosurveillance, etc...)
- Les difficultés rencontrées
- Les points d'amélioration souhaités, et ceux qui ont bien fonctionné
- Un bilan RH (arrêts de travail)
- Une veille technologique
- Des conseils sur la durée de vie des équipements (et donc ceux dont le remplacement est à prévoir)
- Les propositions de devis n'ayant pas été concrétisées par des travaux

### Objets trouvés et découvertes fortuites : objet d’intérêt historique ou présentant un danger ou nécessitant une déclaration auprès des autorités

Le titulaire devra informer immédiatement le maître d’œuvre de toute découverte fortuite d’objets et devra arrêter les travaux. Pour l’enlèvement et la conservation des objets trouvés, le titulaire devra se soumettre à toutes les prescriptions qui lui seront faites. Les dispositions des article 49 à 54 du CCAG travaux (chapitre 7 CCAG travaux 2021) sont alors applicables. Il est rappelé au titulaire l’obligation de respecter la législation sur les découvertes fortuites (Titre III de la Loi validée le 27 septembre 1941 réglementant les fouilles et article 257.1 du Code Pénal).Toute découverte de vestiges ou de mobilier archéologique devra être immédiatement signalée au Service Régional de l’Archéologie, celui- ci envisagera les mesures à prendre pour permettre la poursuite des travaux sans compromettre l’étude des vestiges découverts.

### Périodes de vacances scolaires

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle à l’exécution des prestations commandées. L'entreprise doit assurer une continuité de service et ne pas avoir de période de fermeture en dehors des jours fériés, sauf conditions spécifiques prévues comme un système d'astreinte.
L'entreprise devra s’adapter et prévoir notamment une augmentation probable du nombre d'interventions dans les établissements scolaires et les crèches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.

### Sous-traitance

Toute prestation sous-traitée doit être déclarée.

Toutes les dispositions techniques indiquées dans les pièces du marchés s'appliquent au sous-traitant.

# Prévention
## Charte Carsat

La Ville de Marseille est signataire de la Charte Risques BTP de la CARSAT Sud-Est.

La charte est jointe en annexe à la fin du présent document.

## Protection des personnes
La protection des intervenants, des tiers et des avoisinants est due dans le cadre des interventions.

## Signalisation
Les opérations suivantes sont à la charge du titulaire, et comprises dans les prix :
- mise en place des déviations et restrictions de circulation,
- mise en place des signalisations verticales et horizontales (pose, déplacement, entretien, maintenance , dépose).

La zone de travaux sera interdite à toute personne étrangère au chantier. Un balisage et une signalétique spécifiques seront mis en place en périphérie des zones de travail.

## Plan de prévention - CSPS
Un plan de prévention devra être établi sous 2 mois, avec l’entreprise attributaire du marché.
Dès la notification du marché, l’entreprise devra prendre l’attache de la Direction des Expertises Techniques, afin d’organiser des visites d’inspection communes sur un panel de sites représentatifs des risques. Ces visites se feront en présence des Directions Territoriales concernées.
Les dispositions des décrets des 20/2/92 et 26/12/94 s’appliquent selon qu’une seule ou plusieurs entreprises interviennent dans des locaux en activité au cours de la même opération.
Dans le premier cas, le responsable du bâtiment désignera une personne :
- qui assurera la coordination avec l’entreprise pour organiser la mise en place du chantier pendant l’exécution avec les sujétions que cela implique.
- qui proposera un plan de prévention.

Dans le deuxième cas, le Maître d’Ouvrage désignera un CSPS, Coordonnateur, en matière de Sécurité et de Protection de la Santé :
- qui sera chargé, au moyen d’inspections préalables, communes, voire inopinées, de vérifier que les différents intervenants respectent bien les principes généraux de prévention.
- qui veillera à l’application des stipulations des articles R 4532-11 à 16 du Code du Travail plus particulièrement, ainsi qu’au respect du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

Il est rappelé que la mise en place d’une coordination ne dégage en rien les différents intervenants de leurs responsabilités et que, notamment, le décret du 08/01/1965 et ses modificatifs s’appliquent dans leur globalité.

### Travail en hauteur
Le travail en hauteur est la seconde cause des accidents du travail[1]. Toutes les mesures doivent être prises pour bannir les situations dangereuses. Les assistants de prévention et le CSPS peuvent être sollicités en cas de doute sur le choix des moyens de prévention.
[1] Source : https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics/chiffres-cles

En cas de travail en hauteur, les prestations devront être conformes à la réglementation notamment :
- Code du travail articles L 4531-1R. 4323-69 à R. 4323-80, R. 4141-3 et R. 4141-
17, article R. 4323-3,
- Décret du 1er septembre 2004
- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et
modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et
modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des
équipements de travail
- Circulaire n° 2005/08 du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre du décret du 1er
septembre 2004 et de l'arrêté du 21 décembre 2004
- NF EN 12810 Échafaudages de façade à composants préfabriqués
6/30
CCTP - Missions de repérage et de suivi réglementaire de la présence d'amiante et de plomb dans les bâtiments de la Ville
de Marseille 4 lots – consultation numéro 2021_ 50001 _0059
- NF EN 12811-1 (août 2004) Équipements temporaires de chantiers
- NF P93-352 Équipements de chantier - Plate-forme individuelle roulante -
Spécifications, essais et contrôle
- NF P 93-520 Équipement de chantier - Échafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur
- NF HD 1004 Échafaudages roulants de service en éléments préfabriqués -
Matériaux, dimensions, charges de calcul et exigences de sécurité
- NF EN 39 Tubes libres en acier pour échafaudages à tubes et raccords -
Conditions techniques de livraison
- NF EN 74 Raccords, goujons d'assemblage et semelles pour étaiements et
échafaudages

Ces prestations seront exécutées conformément à l’ensemble des règles et normes
en vigueur à la date de leur mises en place et répondre à l’article L 4531-1.
Un certificat de conformité sera délivré avant l’exécution des prestations.
Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent
être effectués sous la direction d’une personne compétente par des travailleurs
ayant reçu une formation adéquate et spécifique et renouvelée pour tenir compte
de l’évolution des équipements.

Les droits de voirie éventuels, les demandes administratives nécessaires et la signalisation réglementaire sont compris dans la prestation.

Le personnel devra avoir reçu une formation au travail en hauteur et une habilitation par son employeur.
Un minimum de 2 personnes est requis pour tout travail en hauteur au delà de 3m.

L'INRS[2] rappelle qu'au titre de la réglementation, les échelles, escabeaux et marchepieds sont à considérer comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur (notamment pour atteindre un plan de travail), mais pas comme des équipements pour le travail en hauteur.
[2] Source : https://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/equipements-acces-hauteur.html

Le Code du travail indique ainsi qu’« il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (article R. 4323-63).

En tant qu’équipements de travail, les échelles, escabeaux et marchepieds sont soumis à un certain nombre de prescriptions (articles R. 4323-81 à R. 4323-88 du Code du travail). Notamment, leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent être solides, résistants, et doivent permettre une utilisation adaptée de l’équipement du point de vue ergonomique (article R. 4323-81). Leur stabilité doit pouvoir être assurée et les échelons ou marches doivent pouvoir être placés horizontalement (article R. 4323-82).

Les échelles fixes doivent être conçues, équipées et installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Des paliers de repos doivent être aménagés en fonction de la hauteur d’ascension (article R. 4323-83).

L’utilisation d’échelles fixes ou d’échelles portables doit se faire en respectant un certain nombre de règles (articles R. 4323-84 à R. 4323-88). Toutes doivent permettre à l’utilisateur de disposer d’une prise et d’un appui sûrs. Le port de charges, légères et peu encombrantes, doit rester exceptionnel (article R. 4323-88).

Le personnel devra être formé au travail en hauteur conformément à la législation en vigueur, dont un rappel non exhaustif est indiqué ci-dessous :
- Formation utilisation des harnais et E.P.I. antichute associés (longes, antichutes, cordes, enrouleurs, ...) : article R 4323-104 et article R 4323-106 du code du travail
- Formation pour les échafaudages : article R 4323-69 du code du travail. Cette formation concerne aussi bien les échafaudages roulants que les échafaudages fixes.
- Formation pour les déplacements et travaux sur cordes : article R 4323-89 du code du travail.
- Informations sur le site https://www.matieres.fr/formation-travail-hauteur/formations-obligatoires-travail-en-hauteur

Normes relatives aux échelles et escabeaux
    Échelles fixes : NF E 85-016, NF E 85-015, NF E 85-012
    Échelles portables : NF EN 131-1, NF EN 131-2, NF EN 131-3, NF EN 131-4
    Escabeaux : NF EN 14183

### Risque électrique

Les travaux d’électricité de chantier étant aussi soumis à la norme NFC 15 100 Partie 7- 704 Installations de Chantier.
Les précautions à prendre pour travaux en milieu humide doivent être scrupuleusement respectées en utilisant du matériel en TBT, avec transformateur situé à l'extérieur du local d'intervention.

### Equipements de Protection Individuelle

Les entreprises veilleront à ce que leurs salariés soient munis d’EPI (Equipements de Protection Individuels) appropriés aux travaux à réaliser.

## Amiante

Dans le cadre des travaux programmés de réhabilitation de locaux, ou s'effectuant dans des locaux existants, un rapport de repérage sera établi par un opérateur de repérage sur le périmètre concerné.

Dans le cadre de petits travaux ponctuels curatifs de réparation ou de maintenance corrective dont les niveaux d'empoussièrement attendus sont strictement inférieurs au niveau 1 sur des processus validés exclusivement, les travaux pourront s'effectuer en amiante sous-section 4 en considérant que les matériaux ou produits sont susceptibles de contenir de l'amiante.

Exemples : réparer une prise électrique, reprendre 1 dalle, ...

La durée de vacation en sous-section IV ne pourra excéder 6h.

Les documents suivants devront être fournis et mis à jour chaque année et pour tout changement :

- le ou les processus validés et les évaluations des risques associés (document unique) avec les justifications pour les différents niveaux d'empoussièrement

- les modes opératoires qui seront mis en œuvre avec les détails par EPI, EPC, moyen de décontamination avec les fiches de poste associés

- les attestations de compétences des opérateurs et encadrants techniques et de chantier délivrés par un organisme de formation habilité par l'INRS

- la mesures d'empoussièrement de validation des processus à la première mise en œuvre

- les modalités de gestion des déchets hors matériaux et produits qui seront stockés sur place et éliminés via le marché à bon de commande désamiantage après emballage réglementaire

- la justification de transmission à tous les organismes externes (Inspection du travail, CARSAT) et internes médecine du travail, CSSCT le cas échéant)

- les modalités lors des astreintes

## Carottages – percements – rebouchages - fourreaux

Les carottages, percements et saignées devront être réalisés avec le plus grand soin à l’aide des outils appropriés. Le soumissionnaire doit, avant toute intervention, s’assurer qu’il ne risque aucune détérioration des matériaux dans lesquels le travail est pratiqué. Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas sectionner d’autres passages de fluides incorporés dans les dalles, chapes ou murs. En outre, les travaux ne doivent pas nuire à la résistance des éléments porteurs.
NOTA : Les percements, forages ou carottages peuvent être de toutes épaisseurs et ne donneront lieu à aucune rétribution supplémentaire en cas d’utilisation de rallonge ou autre dispositif nécessaire à la réalisation des travaux.
Tout percement, carottage ou saignée devra être rebouché de manière à éviter tout pont thermique, phonique ou détérioration du degré coupe feu de la paroi traversée. Le matériau utilisé devra être adapté au type de matériau constituant la paroi.
Dans le cas de traversées de murs, planchers, dalles, les canalisations (électriques, hydraulique, gaz…) devront être placées sous fourreaux en tube rigide dont le diamètre intérieur devra excéder d’au moins 1 cm celui de la canalisation protégée. Ils seront convenablement posés et scellés en place. L’espace annulaire sera rempli avec un produit isolant empêchant la transmission phonique. Le fourreau est recouvert de laine minérale ou de laine de roche scellée aux deux extrémités avec un mastic étanche à l'eau et résistant au feu. Les calfeutrements se feront au degré coupe-feu de la paroi traversée.
Les fourreaux traversant les planchers devront dépasser de 5 cm le sol fini. Ils seront coupés juste à dimension pour les passages horizontaux. Ils devront permettre une dilatation perpendiculaire à leur section. Ils devront être nettoyés de toute bavure à leur extrémité et les parties débordantes devront être peintes après calage et scellement. Le soumissionnaire veillera à ce que les fourreaux ne soient pas obstrués par du plâtre ou du ciment et dégagera ceux qui le sont.
Le rebouchage des parois autour des conduits de ventilation devra être réalisé avec interposition d’un matériau résiliant permettant de limiter la transmission des vibrations des conduits vers les parois.
Le titulaire devra assurer une synthèse de tous les corps d’état intervenant dans le cadre de son marché afin d’éviter les incohérences et incompatibilités (réservations aux mêmes endroits, croisements, proximité d’une poutre, ….). Des plans de synthèse pourront être demandés par la Maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre.

## Environnement de travail

Les travaux seront réalisés dans des environnements divers et des locaux neufs ou anciens.

Les entreprises devront s’adapter techniquement et tenir compte en particulier :

- De l’occupation des locaux afin d’y maintenir une activité constante,
- Des sujétions liées à la protection des locaux, notamment : sols, mobilier, appareils, machines, etc.
- D'une augmentation possible du nombre d'interventions dans les établissements scolaires et les crèches pendant les périodes de congés scolaires et de fermeture.
- Des sujétions liées aux décrets :
n° 65-48 du 08/01/1965 abrogé et modifié par n° 95-608 du 06/05/1995 modifiant le Code du Travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil.
n° 92-158 du 20/02/1992 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
n° 94-1159 du 26/12/1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil, et plus particulièrement aux dispositions prévues aux articles R. 4532-11 à 16 du code du travail
n° 2003-68 du 24/01/2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil.

## Identification des intervenants
Pour des raisons de sécurité, toute personne intervenant sur un chantier doit porter un badge.
Ce badge est à la charge du ou des titulaires du marché et doit rester visible pendant toute la durée de l’intervention.
Sur ce dernier doivent obligatoirement figurer le mentions suivantes :
- Le nom de l’entreprise du titulaire du marché
- La photo d’identité de la personne intervenante
- Ses nom et prénom
- Sa fonction
- La date limite de validité de son attestation de compétence
Les dimensions de ce badge seront proportionnées aux renseignements exigés pour qu’il puisse être lisible par le personnel de la Ville de Marseille, et par les utilisateurs des locaux mis à la disposition par la Ville de Marseille.
Sans ce badge le personnel de la Ville de Marseille ou les utilisateurs seront dans l’obligation de refuser l’accès des locaux.

## Déchets

Les entreprises récupèrent les déchets que leur intervention produit, et fournissent un Bordereau de Suivi des Déchets.

L'entreprise devra s'assurer du respect du décret du 16 juillet 2021-950 concernant le tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, et de fraction minérale de plâtre.

### Déchets amiantés

Pour les déchets amiantés, les méthodes d'enfouissage ou d'inertage peuvent être utilisées.

Il faut impérativement tracer les déchets, en fournissant les bordereaux de suivi.

### Tubes fluorescents, lampes contenat du mercure

En application :
- De la loi sur l’environnement du 15/07/75, modifiée par la loi du 13/07/92
- Des décrets du 15 Mai 1997 concernant les déchets industriels et du 30 décembre 1997
( De la classification du 18/04/2002 de ces déchets (les tubes fluorescents ayant la nomenclature 20.01.21)
Lors de la dépose ou du remplacement de tubes ou lampes renfermant du mercure (tubes fluorescents, ballons à vapeurs de mercure), l'entreprise les évacuera vers un lieu de collecte spécialisé.
Toute preuve de l’évacuation en un lieu adéquat sera demandée à l’entreprise, ceci au-delà de 12 tubes évacués en même temps.
# Prix
## Inclus dans les prix

Dans l’établissement de ses prix, le prestataire devra prendre en considération les frais inhérents à toutes les missions qui lui seront demandées et les intégrer dans les différents prix unitaires indiqués dans son Bordereau de Prix : frais de personnel, de secrétariat, frais de matériel nécessaire à la mission, frais de transport, frais d'intégration des données informatiques recueillies tout au long du marché, etc.

Sauf spécifications contraires tous les prix des bordereaux comprènent :

- La fourniture principale et les fournitures accessoires

- Les matériaux permettant de procéder à la pose

- La main d’œuvre permettant d’effectuer les différentes opérations préliminaires, la pose définitive y compris les équipements de sécurité nécessaires pour respecter les réglementations, ainsi que les tests de fonctionnement

- Les dépenses liées aux réparations ou remise en état de locaux, matériels ou appareils éventuellement détériorés,

- Les dépenses liées au nettoyage quotidien de la zone de travail et au nettoyage définitif du chantier,

- Les dépenses liées à l’enlèvement quotidien des emballages, déchets et petits gravois,

- Toute sujétion afférentes aux mises en oeuvre

- Les frais de déplacements sur les bâtiments à l'intérieur de la commune de la Ville de Marseille et sur les équipements rattachés dont en particulier :
Sur les communes de Port de Bouc, de Fos-sur-mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur lesquelles sont implantées trois casernes du bataillon des marins pompiers et rattachées au patrimoine du 2ème arrondissement.
Sur la commune d’Aubagne (la pépinière Fresnaie) gérée par la ville de Marseille et rattachée au patrimoine du 11ème arrondissement.

- Sauf mention contraire, les horaires d’exécution des travaux sont de 6 h à 22 h les jours ouvrés,

- La fourniture des matériaux ou matériels nécessaires à l’exécution des prestations ainsi que de l’amenée à pied d’œuvre de ces derniers,

- Les moyens d'accès pour des interventions jusqu’à hauteur de 3,00 m de niveau de plateforme de travail pour une hauteur d’ouvrage à 4,50 m par rapport au niveau de mise en œuvre, aussi bien pour les parois que pour les plafonds et les rampants

- Les demandes d’autorisations de voiries et de toutes démarches réglementaires assujetties aux prestations

- Les Equipements de Protection Individuelle des travailleurs

- Les étaiements appropriés nécessaires en fonction de la nature des travaux

- Le bilan annuel (ou rapport annuel)

- La présence d'un responsable d'affaire aux réunions de chantier, de coordination et de synthèse

- La protection du matériel et le gardiennage si nécessaire jusqu’à la réception par le Maître d’Ouvrage

- La prise en charge des frais de constats d’huissiers qu’il jugerait nécessaires de faire réaliser avant démarrage des travaux

- Les coupures éventuelles préalables des alimentations en fluides avant intervention

- La fourniture des fluides jusqu’à la réception définitive de l’ouvrage, sauf si l'intervention se fait dans une partie de bâtiment existante dans laquelle le maître d'ouvrage dispose d'un contrat valide

- Les protections de canalisations contre les poinçonnements, les cisaillements, ainsi que les grillages avertisseurs conventionnels en ouvrages enterrés

- Les protections des ouvrages avoisinants pendant les opérations de soudure

- La protection des surfaces

- L'exécution de l’ensemble des travaux nécessaires à la parfaite finition des ouvrages, conformément au descriptif, aux règles de l’art, aux normes et règles en vigueur à la signature des marchés de travaux. En cas d'incompatibilité, la priorité sera donnée aux règlements

- La formation du personnel d'exploitation

Les prix doivent aussi tenir compte :

- De l’exiguïté ou de l’encombrement éventuel des locaux,

- De la prise en charge des fluides et énergies par l'entreprise. Toutefois, lorsque l'intervention se fait dans une partie de bâtiment existante dans laquelle le maître d'ouvrage dispose d'un contrat valide, le maître d'ouvrage assumera ces dépenses. Tout contrat chantier sera à la charge de l'entreprise.

- De l’élaboration de l’estimation des travaux définis dans la description des prestations à exécuter, par la Maîtrise d’Œuvre, donnant lieu ou non à exécution.

## Non compris dans les prix unitaires

Sauf mention contraire, les interventions n'ont lieu ni la nuit ni les jours fériés. Les prix contiennent donc la main d'oeuvre pour un travail en jour ouvré de 6h à 22h.

Pour les interventions de nuit et/ou en jour férié, des prix spécifiques sont prévus.

De même, les frais de déplacement vers le Frioul ne sont pas compris dans les prix. Des prix spécifiques sont prévus au BPU.

## Non cumul des prix unitaires pour une même prestation

Sauf mention contraire, les prix unitaires correspondent à une prestation dans sa globalité. Chaque article (aussi appelé timbre) peut-être commandé indépendamment, la limité inférieure de quantité étant égale à 1 unité.

Cependant, le maître ouvrage veillera à cumuler les demandes pour que dans la mesure du possible, et sauf exception pour une urgence, le montant d'une commande ne soit pas inférieur à 100€. En cas d'urgence, pour un dépannage par exemple, utiliser les forfaits d'intervention T 99 01 020 nn à T 99 01 023 nn.

# Conformité matériaux et produits
## Conformité aux normes – Caractéristiques – Qualité - C2E

De manière générale, les normes en vigueur et l'état de l'art au moment de la réalisation des travaux s'appliquent.

Le titulaire, veillera à ce que les prestations relatives au présent marché soient réalisées conformément aux normes et règlements français et européens en vigueur et applicables en France, à la date de signature du marché. Toutefois si ces normes et règlements venaient à changer lors du contrat celles-ci seraient applicables sans modification de prix. Les prix du bordereau de prix seront applicables et le titulaire remplacera les produits initialement prévus dans l'offre par des produits conforme aux normes en vigueur. De même s'il s'agit d'évolutions de normes ou de réglementations de prestations ou mises en oeuvre.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les prestations devront être conformes à :
L’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (RT 2005).

L’arrêté du 3 mai 2007 – caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments existants (RT 2020 bâtiments existants).

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (RT 2012).

Les produits devront être éligibles aux C2E (Certificat d'Economie d'Energie) et respecter les performances décrites dans la fiche C2E correspondant à l'équipement installé et valide au moment de la réalisation des travaux. La ville de Marseille se réserve le droit de valoriser les éventuels C2E générés par les travaux. Le titulaire ne pourra pas récupérer les C2E pour les valoriser et faire apparaître des minorations de prix liées aux C2E.

## Provenance des matériaux

Les provenances des matériaux dépendent des prestations arrêtées dans les bordereaux de prix qui peuvent stipuler l’utilisation de matériau ou de matériel de marque précise tout en offrant à l’attributaire la possibilité de proposer un matériau ou matériel équivalent, tout en respectant les stipulations des articles 21.1 et 21.2 du CCAG Travaux.
L'acceptation de l'équivalence du matériel ou du matériau sera à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Les matériels et matériaux fournis seront neufs. Tout matériel ou matériau de récupération sera proscrit sauf accord spécifique du Maître d'Ouvrage.

Quelle que soit leur provenance, les matériaux et matériels proposés ne devront pas contenir de l’amiante, ou du plomb.

L’entreprise devra fournir les fiches des produits à la maîtrise d’ouvrage pour validation avant travaux. Sur demande de la maîtrise d’ouvrage, elle devra aussi présenter un échantillonnage des matériaux utilisés. Pour le matériel spécifique, elle fournira, pour chaque appareil, une documentation complète accompagnée des caractéristiques techniques et des procès-verbaux d'essais en usine.
L'acceptation de l'équivalence du matériel ou du matériau sera à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Les appareils et matériaux doivent être neufs. Tout matériel ou matériau de récupération sera proscrit sauf accord spécifique du Maître d'Ouvrage. Dans tous les cas, ils devront être en parfait état et de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux :
ils seront livrés, sur le chantier, exempts de toute altération, dans la présentation du fabricant ; munis de leur étiquette d'origine ;
ils devront être conformes aux dernières normes et prescriptions des DTU ;
ils devront être garantis par les constructeurs pour l'utilisation envisagée ;
tous les matériels métalliques devront être protégés efficacement contre la corrosion.
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du titulaire, tout matériau ou tout appareil qui paraîtra suspect ou qui ne serait pas conforme à la spécification du descriptif.

## Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les dispositions particulières à chaque corps d’état sont précisées au CCTP Spécifique. En dehors de ces dispositions, et à défaut, ce seront les dispositions de l’article 24 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

## Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matérieux et produits fournis par le maître d'ouvrage

Les dispositions particulières à chaque corps d’état sont précisées au CCTP Spécifique. En dehors de ces dispositions, et à défaut, ce seront les dispositions de l’article 26 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

# Implantation des ouvrages
## Ouvrages en infrastructure

L’entrepreneur qui aura à réaliser des ouvrages enterrés devra les implanter, vérifier les altimétries et les niveaux d’écoulement pour les faire approuver par le Maître d’Oeuvre. Il fournira les relevés précis des implantations (avec tous documents re-utilisables, au besoin en .dwg, données SIG, etc...) et des caractéristiques que le Maître d’Oeuvre vérifiera avant rebouchage de tranchée, coulage de fondation ou dalle, remblaiements divers. Les grillages de signalisation conventionnels seront à mettre en place.

## Ouvrages en superstructure

L'attributaire devra effectuer l’implantation de ses ouvrages en conformité avec les plans du Maître d’Oeuvre. Toute modification devra avoir l’assentiment du Maître d’Oeuvre. Les autres intervenants, entreprises, Maître d’Ouvrage, Contrôleurs Techniques, Coordonnateurs SPS ... seront informés sans délai afin que des ouvrages ne soient pas réalisés inutilement. L’entrepreneur responsable encourrait des sanctions s'il ne transmettait pas les informations au plus tôt.
Dans le cas où plusieurs entreprises interviendraient sur le même chantier, l’entrepreneur principal devra aussi l’implantation du niveau + 1.00 à chaque plancher, tracé au cordeau. Il sera responsable de toute erreur. Ce niveau + 1.00 sera conservé jusqu’à la mise en peinture et l'attributaire du marché peinture est chargé de faire disparaître ce traçage.

# Préparation – coordination – exécution des travaux
## Période de préparation

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux :
Il n’y a pas de période de préparation.

## Plans d'exécution – notes de calcul – etudes de détail - recolement

Les stipulations de l’article 29 du CCAG Travaux sont applicables. L’attention des entreprises est attirée sur le plus grand soin à apporter aux plans de récolement qu’elles remettront au Maître d’Oeuvre, notamment pour tout ce qui concerne les ouvrages enterrés pour lesquels l’entreprise vérifiera l’implantation exacte en présence du Maître d’Oeuvre ou de son représentant, avant rebouchage, coulage ou remblaiement. L’ensemble des plans de récolement sera fourni au Maître d’Oeuvre à la réception des ouvrages par chaque corps d’état concerné pour approbation par ce dernier avant transmission au Maître d’Ouvrage.
La remise de ces plans devra être effective avant facturation des prestations réalisées.
L’entreprise devra fournir, sans supplément de prix, les notes de calculs, plans d’exécution et études de détails élaborés sur la base des éléments de définition du programme fournis par le Maître d’Œuvre.

## Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

### Essais

Les essais et contrôles prévus au CCTG[3], seront à la charge de l’entrepreneur, sous contrôle du Maître d’Oeuvre.
[3] Cahier des Clauses Techniques Générales, https://www.fntp.fr/infodoc/innovation-technique/referentiels-techniques-et-normalisation/fascicules-du-cctg-travaux

En fin de travaux, l'Entreprise effectuera l’ensemble des essais nécessaires au regard des normes, DTU et textes en vigueur. Les dates des essais seront déterminées avec le Maître d’Œuvre afin que ce dernier puisse envoyer un représentant qualifié, s’il le juge nécessaire. L'Entrepreneur devra fournir tous les appareils exigés pour les essais. Le Maître d'ouvrage et la Maîtrise d'oeuvre devront valider la localisation des différentes mesures proposées par l’entrepreneur.

En dehors des dispositions particulières suivantes, ce sont les dispositions de l’article 24 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

Sont à la charge du titulaire les essais suivants :
- essai d'étanchéité des réseaux hydrauliques et aérauliques ;
- essais de commande et de régulation ;
- essais électriques ;
- mesures de débits d’air ;
- mesures de pression des réseaux ;
- mesures de température ambiante ;
- mesures acoustiques dans les locaux et le voisinage immédiat des équipements extérieurs ;
- mesures de performances lorsque de tels objectifs sont fixés par le CCTP ;
- essais des dispositifs sécurité et d’alarme ;
- contrôle des possibilités de fonctionnement de l’installation ;

Le titulaire du présent marché consignera tous les résultats sur un fascicule. Il sera également noté pour chaque élément de réglage, sa position de réglage aux conditions nominales, chaque élément sera repéré sur les plans, l’ensemble formera le rapport des essais.
Si ces essais ne sont pas satisfaisants, l'entreprise disposera d'un délai de 15 jours pour remédier aux défectuosités éventuelles ou pour mettre son installation en conformité avec les documents du marché ou les règles de l'art et devra réaliser de nouveaux essais à ses frais. Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer par le titulaire et aux frais de celui-ci, tous les essais ou contrôles complémentaires jugés par lui comme indispensables, ceci pendant toute la durée de la première année de fonctionnement. Tous les frais d'essais et les modifications en découlant font partie des charges du titulaire et ne pourraient donner lieu à supplément.
Concernant le chauffage, si la température extérieure ne permet pas de réaliser les essais de mise en chauffe du bâtiment en fin de travaux, ces essais seront reportés au début du premier hiver qui suit la réception.
La réception définitive ne sera prononcée qu’un an après l’achèvement des modifications ayant conduit à des essais réussis.

### Mise en service

L'objectif de la mise en route est de démontrer et de garantir le bon fonctionnement des installations dans tous les modes de fonctionnement stables et lors de toutes les phases transitoires entre 2 modes stables.

Les réglages définitifs et programmation éventuels devront tous être effectués.

La mise en service des équipements techniques devra être réalisée par le fournisseur et la fiche de mise en service devra être fournie au maître d’ouvrage avant la réception des travaux.

Tous les prix s'entendent fourni, posé et fonctionnel.

## Formation du personnel d'exploitation

Avant la mise en service, le titulaire doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrêt des installations en liaison avec les documents d'exploitation fournis à la réception.

L'entreprise devra assurer une information auprès du personnel utilisateur, notamment sur :
- l’architecture des installations ;
- les cheminements et parcours des différents circuits et réseaux ;
- le fonctionnement des installations et des réglages possibles ;
- la manœuvre des appareillages, conduites des installations et précautions particulières d'utilisation ;
- les opérations courantes d'entretien.

L’information devra être préparée par les intervenants. Elle devra comporter une partie théorique avec remise des documents (schéma de principe et analyse fonctionnelle) et leur lecture commentée, suivie d’une visite sur site.

# Annexe – charte Carsat