## Feuil1
XJ.10.164 - Ville de Marseille - Relocalisation de la plateforme d’alimentation St Just sur le site de la Valbarelle Phase DCE LOT 5 : ELECTRICITE CFO - CFA DPGF Rév D 24/08/2021
ENTREPRISE : |  |  |  | N° OFFRE - Révision : | [5 empty] | DATE :
N° Poste | DESIGNATION POSTE | Localisation | Ref. Plan | Ref. CCTP | Unité | Qté ID&M | Qté Ent. | Prix Unitaire € HT | Prix Total €HT | J x h site | Observations
A | COURANTS FORTS
0 | Installation de chantier
0.1 | Installation Coffret(s) de Chantier et raccordement provisoire au réseau électrique existant avec sous-compteur |  |  |  | ens | 1
1 | Démantèlement - Adaptations de l'existant
1.1 | Repérage, consignation et isolation des circuits existants | [9 empty] | pour mémoire
2 | origine des installations
2.1 | départ 4X63A au TGBT du R-1 |  |  |  | ens | 1
2 | Tableaux électriques CFO
2.1 | TD plate-forme |  |  |  | ens | 1
3 | Cheminements
3.1 | Dalle 300 à 500 - Cheminements principaux CFO avec cablette de terre |  |  |  | ml | 20
3.5 | Tube IRO pour zone sans faux plafond |  |  |  | ml | 50
3.6 | Gaine ICT / Fourreau |  |  |  | ml | 100
4 | Câblage CFO
4.1 | distribution principale
4.1.1 | alimentation TD depuis TGBT 5G16 |  |  |  | ml | 50
4.2 | distribution secondaire
4.2.1 | Petites sections 5G2,5 / 5G1,5 |  |  |  | ml | 100
4.2.2 | Petites sections 3G2,5 / 3G1,5 |  |  |  | ml | 1000
5 | Mise à la terre - Protection foudre et surtensions
5.1 | Mise à la terre - équipotentialité
5.1.1 | Câblette de terre 25² (MALT armoires, remontées sur poteaux, masses métalliques etc.) et raccordement à la terre du bâtiment |  |  |  | ml | 50 |  |  |  |  | (Nota : MALT chemins de câbles intégrés dans poste cheminement)
5.2 | Protection foudre | Sans objet
6 | Eclairage
6.1 | Eclairage extérieur
6.1.1 | Type E1 : hublots |  |  |  | U | 3
6.1.2 | Type E2 : réglette led étanche 63W |  |  |  | U | 14
6.1.3 | type E3 : projecteurs led |  |  |  | U | 8
6.2 | Eclairage intérieur
6.2.1 | Type I1 : Pavé 600x600 encastré LED |  |  |  | U | 14
6.2.2 | Type I2 : Downlight encastré LED 20W |  |  |  | U | 3
6.2.5 | Type I3 : Réglette LED étanche 63W |  |  |  | U | 15
6.3 | Commandes d'éclairage
6.3.1 | Inter SA / VV / BP télérupteur |  |  |  | U | 19
6.3.2 | Raccordement lumandar et programmateur + coupure pompier | Eclairage extérieur |  |  | ens | 1
7 | Eclairage de sécurité
7.1 | BAES balisage d'évacuation SATI 45lm - LED |  |  |  | U | 7
8 | Petit appareillage
8.1 | PTI : ensemble comprenant : - 4 PC-N 230V 2P+T normale (blanche) |  |  |  | U | 2 |  |  |  |  | noyeaux RJ45 comptabilisés au chapitre courants faibles
8.2 | PC 230V 2P+T service / ménage |  |  |  | U | 20
9 | Chauffage
9.1 | Convecteurs 1000w |  |  |  | U | 2
10 | Alimentations spécifiques CFO
10.1 | Lot 4 CVC
10.1.1 | alim coffret CVC 5G10 | voir plans |  |  | Ens | 1
10.2 | lot VRD GO
10.2.1 | alimentation portails |  |  |  | ens | 2 |  |  |  |  | toutes sujétions comprises
10.2.2 | alimentation pompes de relevage |  |  |  | ens | 2 |  |  |  |  | toutes sujétions comprises
10.3 | lot chambres froides
10.2.1 | alimentation chambres froides négatives |  |  |  | ens | 3 |  |  |  |  | toutes sujétions comprises
10.2.2 | alimentation chambres froides positives |  |  |  | ens | 3 |  |  |  |  | toutes sujétions comprises
10.4 | lot serrurerie
10.4.1 | alimentation porte sectionnelle |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | toutes sujétions comprises
10.4.2 | alimentation volet bureau |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | toutes sujétions comprises
B | COURANTS FAIBLES
0 | Démantèlement - Adaptations de l'existant
0.1 | Repérage, Isolation, conservation et adaptation / équipements existants conservés |  |  |  | ens | 1
1 | Informatique - Téléphonie
1.1 | Origine de l'installation
1.1.1 | Pour mémoire - raccordement au réseau existant |  |  |  | ens | 0
1.2 | Cheminements cfa
1.2.1 | Dalle 300 à 500 - Cheminements principaux cfa avec cablette de terre |  |  |  | ml | 30
1.3 | Répartiteurs Informatiques / Téléphoniques
1.3.1 | adaptation sous-répartiteur au RdC | Local informatique |  |  | ens | 1
1.4 | Câblage informatique
1.4.1 | Câblage capillaire des RJ45 Câble Ethernet cat6a S/FTP 1x4paires 500MHz |  |  |  | ml | 150
1.5 | Appareillage
1.5.1 | boitier RJ45 cat6a TWIST ISO 11801 banalisée (cas général) |  |  |  | U | 2
1.6 | tests et recettage
1.6.1 | test ensemble installation |  |  |  | ens | 1
2 | Système de Sécurité Incendie
2.1 | Adaptation et reprogrammation SSI + Mise à jour Dossier d'Identité et demandes CSSI |  |  |  | ens | 1
2.2 | Déclencheur manuel |  |  |  | U | 2
2.3 | Diffuseur sonore |  |  |  | U | 2
2.4 | Diffuseur lumineux |  |  |  | U | 5
2.5 | Câble CR1C1 |  |  |  | ml | 200
3 | Visiophonie
3.1 | portier 1 BP + clavier à Digicode portail intégré |  |  |  | U | 1
3.2 | moniteur de réception audio vidéo - 1 dans chaque bureau |  |  |  | U | 2
3.3 | câblage cat. 6a compris noyaux RJ45 |  |  |  | ens | 1
3.4 | câblage multipaires vers organes de commande |  |  |  | ens | 1
[9 empty] | OFFRE |  | CONTRACTUEL
TOTAL € HT
TVA 20 %
TOTAL € TTC