Ville de Marseille

Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations.

Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP)

Fourniture d'équipements audiovisuels et prestations associées pour les services de la Ville de Marseille.

# Objet du marché
Le présent marché concerne la fourniture d'équipements audiovisuels et prestations associées pour les services de la Ville de Marseille :

- Fourniture de matériels audiovisuels de diffusion du son et de l'image;
- Prestations d'assistance, de conseil et d'expertise, d'installation, de réglages, d’accompagnement et d’aide à la prise en main des équipements audiovisuels.

L'évolution constante des technologies et des performances des matériels audiovisuels se traduit par une obsolescence rapide des matériels présents dans le parc audiovisuel des services de la Ville de Marseille.

Une partie du parc actuel doit donc être renouvelée périodiquement par des équipements plus performants et en adéquation avec les besoins des services demandeurs.

Ces acquisitions sont accompagnées de prestations associées notamment transfert de compétences, visant à mettre à la disposition des utilisateurs, des matériels audiovisuels neufs totalement opérationnels.

Un large choix de constructeurs est nécessaire pour satisfaire au mieux les diverses demandes, un taux de remise minimum sera accompagné pour chaque constructeur.

# Le contexte : le parc audiovisuel et son exploitation

La Direction des Infrastructures Informatiques (DII) de la Direction du Numérique et des Système d'Information (DNSI) de la Ville de Marseille assure, entre autres, les missions suivantes autour du parc audiovisuel :

• Achat et installation de matériels audiovisuels;
• Renouvellement des matériels vétustes ou obsolètes.

Plusieurs entités sont susceptibles d'utiliser le marché pour tout ou partie, sur leur propres budgets :

La Direction du Numérique et des Système d'Information (DNSI) pour les besoins des services municipaux;
- Le Palais du Pharo ;
- La BMVR (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale) ;
- Les services des Musées ;
- Le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille;
- La Direction des Technologies de l'Information et de la Communication de l'Éducation (DTIC-CIME) en charge des 450 écoles publiques primaires de la Ville de Marseille (écoles maternelles et écoles élémentaires) ;
- Les Mairies de Secteurs, Centres d’Animations et de Quartiers.
# Prescriptions particulières

## 3.1 Obligations du titulaire

Le titulaire du marché mettra en place l’ensemble des moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations notamment au niveau :

- Du personnel qualifié (CV, certifications, …) ;
- De l’outillage et des équipements de manutention ;
- Des moyens d’accès (échelles, échafaudages, plate-forme…) ;
- Des protections, balisage et signalétique des zones d’intervention ;
- Des outils spéciaux à se procurer auprès des constructeurs ou des installateurs ;
- De l’évacuation des matériels déposés après accord du gestionnaire ;
- Des outillages et appareils de contrôle nécessaire à l’exécution des prestations.
Les collaborateurs du titulaire devront obligatoirement avoir les habilitations électriques niveau BC, les habilitations au travail en hauteur ainsi que les certifications nécessaire aux matériels mis en places. Cette obligation fait partie de la conformité pour l’exécution du marché.
Le cas échéant, les dispositions générales de plans VIGIPIRATE, COVID 19, ou autre plan, devront être respectées par le titulaire.

Le titulaire a à sa charge :
L’établissement des protections et dispositifs de sécurité réglementaires nécessaires à l’intervention de son personnel, ainsi que toutes les protections nécessaires à la pérennité des lieux (mobiliers, revêtements de sol...) et à la protection des personnes (élèves et personnels).

La mise en place, sous son entière responsabilité, des engins de toutes natures nécessaires à l’exécution complète de ses travaux. Lors de l’exécution de travaux, le titulaire doit prendre les dispositions ainsi que les précautions utiles pour assurer la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité.

Le titulaire du présent marché est responsable à l’égard des tiers, des conséquences, des actes de leur personnel et de l’usage de leur matériel.

Le personnel d’exécution devra être formé pour la prestation du marché et devra avoir une attitude irréprochable.

La Ville de Marseille se réserve le droit de révoquer immédiatement tout employé qui ne respecterait pas ces prescriptions ou dont la conduite serait un obstacle à la bonne exécution ou à la qualité du service. Le titulaire assurera son remplacement sans frais supplémentaire.

## 3.2 Solution numérique
Le titulaire devra mettre à disposition une solution numérique (interface web) afin de suivre les diverses demandes (fiche navette, commande, catalogue BPU en ligne, livraison et installation, facturation, …).
Cette solution numérique devra être mise en place conjointement avec le service gestionnaire pour définir à la fois le périmètre de suivi et les interlocuteurs qui y auront accès.

Les fonctionnalités minimales de la solution numérique retenue et mise à disposition à la Ville de Marseille seront les suivantes :
- Émission d’un numéro de suivi pour toute demande d’achat de matériel et/ou prestation à réaliser.
- Suivi de l’état de l’avancement des demandes de fiches navettes* émises, de leur création à la clôture du dossier (livraison matériel et/ou prestation réalisée).
- Conservation des fiches navettes et des bons de livraison par le titulaire.
*La fiche navette devra être proposée par le titulaire.

## 3.3 Déclenchement de la demande
Le service gestionnaire déclenche la demande par mail auprès du titulaire, en faisant mention :
- des coordonnées téléphoniques et postales du site demandeur,
- du matériel à acquérir,
- des dysfonctionnements constatés sur un matériel et le lieu d’enlèvement si nécessaire.

→ Dans le cadre de l’achat de matériel, le titulaire répondra en faisant référence aux marques et aux taux de remise référencés dans le marché.

→ Dans le cadre d’une demande d’installation ou du dysfonctionnement d’un matériel, le titulaire répondra en faisant référence aux prestations référencées dans le marché.

Une fois la fiche navette validée par le service gestionnaire (achat de matériel et/ou installation/dysfonctionnement), le titulaire s’engage à intervenir tout en respectant les délais d’exécution prévus au marché. Ces délais sont détaillés dans le présent CCTP.

Les mentions devant figurer sur les fiches navettes sont :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire ;
- La nature et la description des matériels ;
- La nature et la description des prestations à réaliser ;
- Les coordonnées du service gestionnaire du marché ;
Le montant des matériels et prestations conformes au marché (prix des matériels dans le BPU, prix catalogue fournisseur, taux de remise, prix remisé, prix prestations du BPU).
Aucune commande de matériel ne peut être passée par le titulaire tant que l’acceptation n’a pas été effectuée préalablement par le service gestionnaire du marché.
## 3.4 Lieux et horaires d'exécution
Lieu
L'ensemble des sites de la Ville de Marseille répartis sur toute la commune de Marseille.

Horaires
Les livraisons et les prestations d'installation doivent avoir lieu sur le site mentionné sur le bon de commande, pendant les jours d’ouverture des services municipaux (du lundi au vendredi).

Des demandes de prestations sur site dans le cadre de manifestations ou événement ponctuel peuvent être demandées les week-end et jours férié et cela en dehors des horaires mentionnés précédemment. Les prix de ces prestations seront détaillés dans le BPU.

Le titulaire du marché vérifiera la possibilité de la livraison et des installations auprès des services concernés, il élaborera un planning prévisionnel et organisera ses opérations avec le service concerné en fonction du planning des événements.

Le planning proposé sera validé par le service gestionnaire du marché.

Toutefois, les opérations génératrices de bruit et autres nuisances sont réalisées suivant un horaire obligatoirement défini en accord avec le service gestionnaire du marché de la Ville de Marseille.

Le titulaire doit prendre contact avec le service gestionnaire du marché pour planifier sa date et heure de passage.
Toutes livraisons ou installations doivent être encadrées et/ou validées par un technicien, agent de la DNSI.

## 3.5 Rapport de livraison et/ou d'installation
Les livraisons des matériels sont effectuées sur le site mentionné sur le bon de commande par le titulaire et comprennent le déchargement, le déballage, la mise en service et les essais de bon fonctionnement, dans le cadre d'une prestation associée d'installation.

Si le matériel est reconnu défectueux lors de la livraison (commande avec ou sans prestation d'installation) ou de la mise en service, il est remplacé par le titulaire à ses frais.

Au terme de chaque livraison et/ou d'installation, un rapport de livraison et/ou d'installation est délivré par le titulaire dûment rempli et signé par le bénéficiaire du matériel. Une copie dudit rapport sera envoyée systématiquement par le titulaire au service gestionnaire du marché.
Un modèle de rapport sera joint à l'offre par le titulaire.

## 3.6 Garantie
La durée de garantie des matériels est celle applicable par la règlementation en vigueur.
Le titulaire assure à ses frais, pendant toute la période de garantie, le prêt de matériels jusqu'à sa réparation.
Le prêt sera fait avec du matériel équivalent à celui en panne, ceci afin de ne pas perturber le fonctionnement des services impactés.
Le matériel prêté sera installé et mis en service par le titulaire.

## 3.7 Sécurité / Média/ Documentation

Tous les matériels doivent :
- Respecter les normes de sécurité en vigueur en France à la date de la commande.
- Être livrés avec le ou les médias permettant d’installer le ou les matériels et les pilotes de périphériques éventuellement développés par le constructeur.
  Le titulaire doit être en mesure, en cas de demande du service gestionnaire, de fournir les documentations constructeur, notice technique et manuel d’utilisation claires et détaillées des équipements en français ou à défaut en anglais.

## 3.8 Gestion des déchets, Impact environnemental
L’ensemble des solutions proposées par le titulaire devront prendre en compte les impacts environnementaux. La mise en oeuvre étant également concernée. Le titulaire s’engage, dans le cadre de l’exécution de ce marché, à respecter le traitement des déchets induits.

Tous les gravats et déchets générés par l’intervention de l’entreprise seront enlevés par celle-ci sans que cela engendre de coût supplémentaire. En cas de non-respect répétitif de cette règle, l’acheteur fera effectuer ce travail par une autre entreprise du chantier ou une entreprise de nettoyage, aux frais du titulaire.

Le titulaire veille à respecter la réglementation relative à la préservation et à la protection de l’environnement. Il peut également mettre en œuvre, de manière volontaire, des techniques et processus intégrant la notion de développement durable dans le cadre de son activité et de l’exécution du marché. Il doit en informer la ville de Marseille et être capable d’en apporter la preuve.

Les déchets générés par les emballages, types cartons, plastiques, palettes, incombent à la charge du titulaire.
Celui-ci veillera à ce que ses déchets soient évacuées par les filières identifiées.

# Descriptif détaillé du matériel à fournir

Le présent marché comprend la fourniture de matériels audiovisuels de diffusion du son et de l'image avec les prestations associées décrites ci-après.

Quels que soient les matériels proposés, ils doivent être totalement compatibles avec l'architecture technique actuelle.

A la survenance d’un besoin particulier, le titulaire du marché sera consulté, par le biais de marchés subséquents, pour l’établissement d’une offre technique et financière.

En fonction du besoin, la Ville de Marseille pourra demander au titulaire d’effectuer une visite sur le site concerné afin de proposer et conseiller au mieux la Ville de Marseille sur la fourniture pertinente en fonction des contraintes d’installation.

Les matériels proposés seront :
- sur le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) du marché ;
- ou sur catalogue avec une marque référencée sur le bordereau de remise des prix.

Les grandes familles sont présentées dans le présent CCTP.
Cette description n’est pas exhaustive du fait de l’évolution rapide des technologies dans ce domaine.

A chaque livraison ou installation sur site, le titulaire devra remettre l’ensemble des fiches produits relatives aux équipements installés.

Cette fiche produit devra indiquer le site d’intervention, le lieu d’intervention sur le site concerné, la liste et le descriptif des matériels installés, le schéma de câblage et toutes autres indications techniques sur les programmations des équipements.

Cette fiche produit devra être délivrée sous format numérique, aux techniciens du service gestionnaire du marché de la Ville de Marseille.

## 4.1 Équipement d'une salle de Réunion / conférence / amphithéâtre

Ces besoins feront l’objet de conclusion de marchés subséquents pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une solution de sonorisation et de projection vidéo, ainsi que d’une régie audiovisuelle (si nécessaire) permettant la gestion de l’ensemble du système. Tout cela dans le but d’équiper des salles de 20 à plus de 200 places.

Les équipements principaux proposés devront permettre :
- de sonoriser l’ensemble de la salle à partir d'une ou plusieurs sources;
- la projection d’images fixes et animées issues d’ordinateurs ou de lecteurs vidéos sur un ou plusieurs écrans (Vidéoprojecteur ou Écran LED/LCD);
- la visualisation de retour d’images sur des écrans plats si nécessaire;
- des captations sonores et visuelles en direct de conférences organisées dans la salle;
- des renvois en direct des vidéos et du son dans d’autres salles par le biais de distributeurs/amplificateurs;
- la diffusion en direct ou en différé des conférences via un serveur web;
- la programmation et le pilotage de l’ensemble de ces équipement depuis une régie audiovisuelle installée dans un local attenant à la salle;
- l’éclairage de l’estrade conférencier pour assurer une bonne qualité de captation vidéo.

Les matériels nécessaires devront comprendre au minimum :
- résolution vidéo Full HD 1080 minimum ;
- bonne qualité sonore ;
- Interface de contrôle RS232 et/ou RJ45,
- Pilotage par télécommandes et ou boîtier de commande déporté ;
- tous les câbles et connexions nécessaires que ce soit au plafond ou aux murs ;
- la livraison ;
- l'installation en bon état de marche.

L’ensemble des vidéoprojecteurs proposés devront disposer des fonctionnalités paramétrables suivantes :
- Réglage de la méthode de projection (avant, avant/plafond, arrière et arrière/plafond) ;
- Passage en mode économie d’énergie ;
- Compatibilité de l’interface de contrôle avec le logiciel de supervision EXTRON Global Viewer Entreprise (matériel installé à la Ville de Marseille).

Les vidéoprojecteurs sont classés par type en fonction de leurs utilisations.

Les types sont les suivants :

Type A	: Petite salle
Type B	: Grande salle
Type C	: Ultra Courte Focale
Type D	: Amphithéâtre de capacité supérieur à 200 personnes
Type E	: Vidéoprojecteur Interactif
Type F	: Mini projecteur
### Type A:Petite salle
Les vidéoprojecteurs proposés devront respecter les spécifications minimales générales et également celles définies ci-après :
- Source lumineuse	: Laser
- Résolution 	:1920 x 1080
- Durée de vie de la lampe	: 20 000 heures
- Intensité lumineuse 	: 4000 Lumens mini
- Compatibilité avec les automates EXTRON
  - MLC-55 RS

### Type B:Grande salle
Les vidéoprojecteurs proposés devront respecter les spécifications minimales générales et également celles définies ci-après :
- Source lumineuse	: Laser
- Résolution 	: 1920 x 1200
- Anti-poussière	: isolation du bloc optique
- Durée de vie de la lampe	: 20 000 heures
- Intensité lumineuse	: 5000 lumens
- Compatibilité avec les automates EXTRON suivants :
  - MLC-55 RS

### Type C:Ultra Courte Focale
Les vidéoprojecteurs proposés devront respecter les spécifications minimales générales et également celles définies ci-après :
- Source lumineuse	: indifférent
- Résolution 	: 1920 x 1080
- Intensité lumineuse	: 3500 lumens
- Durée de vie de la lampe	: 5 000 heures
- Compatibilité avec les automates EXTRON suivants :
  - MLC-55 RS

### Type D:Amphithéâtre de capacité supérieur à 200 personnes
Les vidéoprojecteurs proposés devront respecter les spécifications minimales générales et également celles définies ci-après :
- Source lumineuse	: Laser
- Anti-poussière	: isolation du bloc optique
- Lentille	: interchangeable
- Technologie	: mono DLP
- Résolution	: 1920 x 1200
- Intensité lumineuse	: 6 000 lumens
- Durée de vie de la lampe	: 20 000 heures
- Réglage du zoom	: motorisé
- Réglage du focus	: motorisé
- Réglage Lens Shift H/V	: motorisé
- Interface d’entrée	: HDBase-T
Les vidéoprojecteurs proposés devront disposer des fonctionnalités paramétrables suivantes :
- Luminosité constante : Paramètre permettant de garantir un niveau de luminosité constant tout au long de la durée de vie du vidéoprojecteur.

### Type E:Vidéoprojecteur Interactif (salle supérieure 10 personnes)
Les vidéoprojecteurs proposés devront respecter les spécifications minimales générales et également celles définies ci-après :
- Projecteur tactile interactif 3 500 lumens, mini WXGA, Connectivité USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), Entrée VGA, Sortie VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée RVB, Sortie RVB, MHL, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack, entrée micro, Entrée sync., Sortie sync., Interactivité : stylet et contact tactile.
### Type F: Mini Vidéoprojecteur
Les vidéoprojecteurs proposés devront respecter les spécifications minimales générales et également celles définies ci-après :
- Focale courte avec auto focus,
- Large connectivité,
- Lecteur média intégré, WiFi en option,
- HDMI,
- MHL,
- MicroSD,
- Haut-parleur,
- HD Ready et technologie LED,
- Ultra-compact et léger.

## 4.2 Équipement des salles
### a) Supports divers pour vidéoprojecteurs
Support vidéoprojecteur :

- pour disposer en un seul produit d'une fixation polyvalente pouvant être fixée directement au plafond ou au faux plafond;
- possibilité de passage des câbles et connecteurs à l'intérieur des tubes;
- possibilité d'aligner l'axe image sur l'axe de fixation;
- platine de fixation plafond avec réglages indépendants en rotation, inclinaison et horizontalité;
- réglable en hauteur;
- installation effectuée par le titulaire.
### b) Écrans de projection motorisés, tableaux blancs pour solutions de vidéoprojections interactives

Description des caractéristiques des écrans de projection

- Technologie manuelle ou mécanique;
- La taille d’écran et le format de projection sont à déterminer selon le lieu d'implantation;
- Fixation murale ou sur pieds (avec un minimun de 1,50 x 2 m);
- Mécanisme de verrouillage automatique;
- Couleur blanche et / ou occultant.

Description des systèmes de pilotage des vidéoprojecteurs
Le système de pilotage doit comprendre un automate de commande murale permettant de :
commander la mise en marche et l’arrêt du vidéoprojecteur;
sélectionner les sources externes connectées au vidéoprojecteur.
Compatibilité de l’interface de contrôle avec le logiciel de supervision EXTRON Global Viewer Entreprise
De plus le système de pilotage doit comprendre un boîtier de connexion murale (peut être tactile) permettant de relier :
- un appareil externe au vidéoprojecteur à l’aide d’un câble HDMI;

La programmation de l’ensemble doit être assurée par le titulaire.
Une visite préalable est obligatoire afin de déterminer le type de projecteur, la distance de projection, l’emplacement du matériel, les raccordements électriques possibles, la taille des écrans et le format de projection.

## 4.3 Équipements / Pilotage / vidéo et sonorisation salle de réunion

Ensemble de matériel, Compatibilité avec les automates EXTRON pour pilotage vidéo-projecteur ou écran / écran motorisé / sonorisation.
Compatibilité des l’interfaces de contrôle avec le logiciel de supervision EXTRON Global Viewer Entreprise

## 4.4 Écran / TV et accessoires
### a) Téléviseurs / Écran
- Diagonale de 13 à 85 pouces HD 1080 minimum;
- Technologie LCD ou LED minimum,
- L’utilisation de l’écran sans le besoin d’une télécommande
- Écran LCD ou LED Tactile orientable

### b) Supports divers pour téléviseurs / Écran
- Flight-case de transports et stockage léger et mobile pour écran / Tv jusqu'à 55"
- Support mural / plafond articulé pour TV LCD ou LED de 32 à 85 pouces;
- Support mural / plafond pour TV LCD ou LED de 32 à 85 pouces;
- Support TV sur pied pour LCD ou LED de 32 à 85 pouces.
- Support TV à roulettes pour LCD ou LED de 32 à 85 pouces.

## 4.5 Système de présentation & Multimédia
### a) Système de présentation sans fil pour salles de réunion et de conférence
- Compatible : windows, Mac OS, Android, IOS;
- Sorties vidéo diverses – Multiples sources présente en simultanées;
- Protocole de transmission sans fil;
- Connexions LAN Ethernet, USB (arrière) + (avant);
- Sortie ligne analogique sur prise mini-jack (3,5 mm);
- Entrée ligne analogique sur prise mini-jack (3,5 mm);
- Identification de la salle sur les émetteurs (Marquage ou code couleur).

### b) Système d'affichage dynamique
- on-premise ou SAAS;
- lecteur , player ou logiciel embarqué permettant de se passer du matériel additionnel.

### c) Passerelles Multimédia
- Compatible codec video HD / 4K, connectique sans fil et RJ45, HDMI, USB, support de stockage, protocole de diffusion réseaux multiples (DLNA, UPNP,…), multi OS.
### d) Lecteurs ou graveurs de DVD standards ou Blu-ray / Dictaphone
- Compatible Dolby Digital et DTS. Lecture CD-RW, MP3, CD Photo JPEG, DVD-RAM, DVD -R/RW, DVD +R/RW;
- Compatible Dolby Digital et DTS. Lecture CD-RW, MP3, CD Photo JPEG, DVD-RAM, DVD -R/RW, DVD +R/RW. Enregistrement DVD-RAM/-R/+R/-RW;
- Compatible Dolby Digital et DTS. Lecture CD-RW, MP3, CD Photo JPEG, DVD-RAM, DVD -R/RW, DVD +R/RW. Enregistrement DVD-RAM/-R/+R/-RW. Disque dur > 80 Go
avec sorties HDMI;

## 4.6 Caméra & accessoires
### a) Caméras motorisés pour salle de réunion
- Caméra HD 1080p minimum;
- Zoom optique 4X minimum;
- Vidéo OUT HDMI minimum.

### b) Caméra USB pour ordinateur
- format HD 720 minimum;
- connectique USB.

### c) Caméra dôme IP
- 4MP mini
- objectif motorisé 2,8 à 12mm
- H.265 / H.264
- Vrai J / N, WDR
- IR 10m mini, Audio, E / S
- Port Micro SD / SDHC / SDXC,PoE (802.3- af) / 12VDC, IP67, IK10
- Enregistreur vidéo réseau

### d) Kit Caméra pilotée professionnelle USB
- Caméra vidéo USB motorisée,
- Connecte en Plug and Play,
- Compatible avec la plupart des plates-formes vidéo,
- Zoom numérique, Autofocus, Microphone intégré,
- Cadrage groupe, suivi de l'orateur, réduction active des bruits,
- Haut-parleur, télécommande, préréglages de caméra.

### e) Caméra USB sans fil
- Caméra vidéo USB motorisée, Télécommande,
- Vidéo Full HD 1080p, Champ de vision diagonal à 90 degrés avec mise au point automatique,
- Zoom numérique, Haut-parleur duplex intégral anti-parasite avec annulation de l'écho,
- Microphones et Haut-parleurs intégrés,
- Fonctionnement sur secteur et batteries et supports d’enregistrement.

### f) Caméra micro format étanche
- 20mp mini, 4K Mini,
- support de stockage amovible,
- diffusion en direct,
- étanche 10m,
- fixation intégrée,
- contrôle vocale,
- accessoires associés.

### g) Camescope Numérique, pied pour camescope
- définition image : Full HD 4k minimum;
- type : portable à la main ou caméra épaule;
- Zoom optique X 15 minimum;
### h) Caméra Tourelle
- Caméra PTZ, Broadcast;
- HDMI;
- Zoom 30 X
- POE +

### i) Player Média
- 4K,
- Diffusion IP, Flux en direct,
- Interactif; Mode mosaïque.

## 4.7 Photo & accessoires
### a) Appareils photos numériques de type reflex, semi-professionnel et professionnel
- Capteur environ 20 millions de pixels minimum;
- Sensibilité pouvant atteindre 6400 ISO (H:12.800);
- Prise de vue en continu à 20 i/s;
- Vidéo 4K Ultra HD minimum;
- Large plage autofocus (AF);
- Écran LCD, viseur intelligent;
- Objectif standard servi avec le boîtier;
- Gamme d'objectifs associée, batterie supplémentaire, accessoires divers;
- GPS et Wifi intégré.

### b) Appareils photos numériques compact
- Appareils compacts, format 24/36, à objectifs fixes, zoom ou simple focale;
- Appareils compacts numériques CCD environ 14M pixel;
- Wifi et /ou Bluetooth intégré ;
- Batterie supplémentaire, accessoires divers;
- Cellule à mains de mesure de la lumière, flashmètre;
- Dos numérique pour appareil moyen format;
- Cordon pour appareils numériques;
- Support pour appareils;
- Support d'image et lecteur de support d'image pour appareils numériques avec leur connectique.

### c) Accessoires photo
- Boîtier reflex APS-C ou un boîtier full-frame, ou format qui fonctionne à la fois avec les capteurs full frame et APS-C,
- large gamme de focales fixes et zoom,
- Flash Appareil Photo Reflex, prises de vue rapides et prolongées, performances fiables sur et hors de l’appareil photo.
### d) Drône
- Caméra 12 millions de pixel min.
- ISO 100- 3200 minimun,
- Mode photographique divers
- Définition vidéo 4K Ultra HD:3840 x 2160 à 24/25/30/48/50/60 ips Minimun.
- Système de détection
- Nacelle à stabilisation 3 axes,
- Temps de vol minimun : 30 mn (sans vent)
- Accessoires associés.

## 4.8 micro / casques & accessoires

- Micro main standard avec câble de liaison et jack 3,5 mm, avec bouton Marche/Arrêt/silencieux;
- Kit Micro HF main professionnel et semi Pro Gamme de fréquences correspondant aux normes en vigueur, rackable;
- Micro cravate;
- Micro de surface table;
- Micro pince;
- Micro canon;
- Micro col de cygne;
- Micro pour annonce socle flexible;
- Adaptateur XLR 3 Femelle vers jack male 3,5 mm;
- Adaptateur XLR 3 Femelle vers jack male 6,5 mm;
- Pied de table pour micro main;
- Trépied de micro avec perche, réglable en hauteur;
- Batterie et chargeur double pour micro.

- Casque stéréo avec serre-tête équipé de bonnettes;
- Casque studio : ouvert, semi-ouvert ou fermé, Filaire ou technologie sans fil, livré avec adaptateurs divers.
- Dictaphone, 4 Go minimum, livré avec câble connexion USB.

## 4.9 Enceinte & accessoires
### a) Enceinte / Speakerphone sans Fil
- portables et Bluetooth® offrant de bonne performances audio.
- Adapté pour des conférences téléphoniques personnelles ou en groupe jusqu’à 8 personnes.
- Interface utilisateur intuitive, Accès simplifié,
- Autonomie de conversation prolongée, Recharge rapide, Haut-parleur - Bluetooth - sans fil et / ou USB, Angle directionnel 360°.
### b) Sonorisation autonome transportable
Fonctionnement sur secteur et batteries, amplifiées avec émetteur / récepteur UHF multiples canaux intégrés et pieds;
Mini chaine Hifi 2x20 Watts minimum, avec lecteur CD (lecture CD-RW, MP3), tuner. Enceintes déportables.
### c) Enceinte standard 10"
Ces enceintes viennent à la place des haut-parleurs de plafond lors de la diffusion de film ou divers médias.

- Enceinte compacte, 2 voies minimum ;
- Puissance suffisante pour assurer une bonne qualité sonore dans l’ensemble de la salle ;
- Compatible avec l’amplificateur ;
- Kit de fixation mural ;
- Blindage anti-magnétique.

### d) Enceinte Fort puissance
Haut parleur Puissant pavillon 2 voies longue portée (100V) pouvant être installer sur mât extérieure.
### e) Mini chaine HiFi
lecteur CD (lecture CD-RW, MP3), USB 2.0, tuner. Bluetooth, Enceintes dé-portables. 20W minimum ;

### f) Amplificateur stéréo
Amplificateur stéréo avec des sorties alimentées à basse et haute impédance. Un rendement très élevé et sa fonction de mise en veille automatique confèrent à cet amplificateur un véritable profil vert

### g) Console de mixage audio semi-professionnelle
Console de mixage numérique avec 6 entrées micros/Ligne sur XLR et Jack;
4 inserts et 4 compresseurs sur les voies micros/lignes 1,2,3 et 4, 4 entrées stéréos.
Multi effets numériques : Reverb, Delay, Chorus...
Equaliseur 3 bandes par voie + Filtre Coupe Bas sur voies Micro.
Pré amplis à faible bruit de haute précision.
Alimentation fantôme sur chacune des entrées micros.
2 départs auxiliaires. 2 retours auxiliaires.

## 4.10 Accessoires Divers
### a) Baie Technique
- Hauteur utile : 12 U,
- Finition bois,
- Format : 19’’,
- Largeur : 600cm,
- Profondeur utile : 80 cm,
- Séquenceur et conditionneur d’alimentation,Ventilation.
### b) Pupitre
- Matière : Plexiglas dépoli satiné/sablé,
- 2 embases microphones intégrées
- Porte affiche format A4,
- Coffre à ouverture pour équipements audio, Fronton.

### c) Praticable mutant
Plateau de 100/200 usage intérieur, accessoires associés.

### d) Support double écran de bureau
Supporte des écrans de 10" à 30" et 9,9 kg max.
VESA 100 max, Inclinaison +/- 15°,
Mode portrait et paysage .

### e) Antennes
Diamètre et forme variable, y compris support de fixation, démodulateur de base, câbles et accessoires de raccordement.
Compatible TNT HD et norme en vigueur, y compris support de fixation, câbles et accessoires de raccordement.
Connectiques associées permettant le raccordement à divers équipements.
## 4.11 Consommables / Câblages & Connectiques

Ils comprennent à la fois l'alimentation (piles, accumulateurs) pour les appareils et leur accessoires ainsi que les supports.

Alimentations :

- Piles pour flash;
- Piles pour appareils de prise de vue;
- Accumulateurs pour flash;
- Accumulateurs pour camescopes;
- Accumulateurs pour appareils numériques.

- Support d'image pour appareils numériques (cartes Memory Stick, Compact Flash, SD Memory Card, etc).

- Support d'enregistrement video : DVD, BluRay.

- Films : Films négatifs formats divers.

- Cables complémentaires pour équipements audiovisuels (Cables HDMI, RCA, Composites, antenne TNT / Sat, ...).

- Adaptateur complementaire pour équipements audiovisuels (HDMI vers Dispay port / VGA / DVI, ... ).

- Petits outillages.

# Descriptif détaillé des prestations associées

PRESTATIONS ASSOCIÉES (incluant forfaitairement les petites fournitures et accessoires pour équipements connexes)

1. Assistance, conseil et expertise sur projets audiovisuels avant acquisition (dont livrable de synthèse)
  exemple : dans le cadre de l'installation d'une salle de réunion, le titulaire donnera des préconisations et conseils techniques
2. Etude d’exécution et DoE sur projets audiovisuels (dont livrable de synthèse)
3. Installation et raccordement d’un équipement Audiovisuel (dont petites fournitures et accessoires)
4. Mises en service et programmation d’un équipement audiovisuel
5. Installation d'équipements passifs connexes, fournitures comprises (prises pour téléviseurs/récepteur/émeteur, support divers équipement, connecteur audio /vidéo/radio, câblages divers, etc)
  exemple : installation et réglage d'un boîtier de commande de sources vidéo et audio
6. Accompagnement et aide à la prise en main des équipements audiovisuels auprès des utilisateurs.
  exemple : suite à renouvellement de matériel, donner des explications succinctes aux utilisateurs

Diagnostic et maintenance des équipements audiovisuels.