## Liste
Fourniture de matériels actifs de réseaux et sécurité informatiques et prestations associées ainsi que des prestations d'audit, d'assistance et de maintenance réseau et sécurité

N° de désignations	Désignations
Equipements de type Routeur / Switch
RTR01	Switch/routeur 32 ports 40/100 Gbps Cisco C9500-32C-A existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR02	Switch/routeur 24 ports 1/10/25 Gbps et 4 ports 40/100 Gbps Cisco C9500-24Y4C-A existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR03	Switch/routeur 32 ports QSFP28 40/100 Gbps et 2 ports SFP+ 1/10 Gbps Cisco N9K-C9332C existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR04	Switch/routeur 48 ports 1/10/25 Gbps et 6 ports 40/100 Gbps QSFP28 Cisco N9K-C93180YC-FX existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR05	Switch/routeur 48 ports 100 Mbps/1/10 Gbps cuivre RJ45 et 6 ports 40/100 Gbps QSFP28 Cisco N9K-C93108TC-FX existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR06	Switch/routeur 24 ports 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4 ports 1 Gbps SFP
RTR07	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4 ports 10 Gbps SFP+
RTR08	Switch/routeur 48 ports 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4 ports 10 Gbps SFP+
RTR09	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbs
RTR10	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbps
RTR11	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbs
RTR12	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbps
RTR13	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP 1Gbps
RTR14	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP+ 10Gbps
RTR15	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP 1Gbps
RTR16	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP+ 10Gbps
RTR17	Switch/routeur 12 ports SFP28 1/10/25 Gbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40/100 Gbs
RTR18	Routeur 3G/4G durci
SWT01	Switch 8 ports 10/100/1000 Mbps PoE+ et 2 ports 1Gbps SFP et RJ45 combo
SWT02	Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP
SWT03	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP
SWT04	Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT05	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT06	Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT07	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT08	Étoile optique 12 ports SFP, alimentation redondée et empilable
SWT09	Switch MPLS 24 ports 10/100/1000Mbps et 4 ports 10GE SFP+
KIT01	Kit de montage pour switch de la désignation SWT01 pour rack 19 pouces
Contrôleurs de gestion des réseaux
CTRL01	Contrôleur, orchestrateur réseaux orienté Data-Center Cisco APIC-CLUSTER-M3 ou équivalent
CTRL02	Contrôleur wifi Cisco Catalyst 9800-40 existant ou équivalent
Équipement réseaux sans fil Wi-Fi
RSF01	Borne WIFI (Access Point) LWAPP d'intérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes intégrées
RSF02	Borne WIFI (Access Point) LWAPP d'intérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes externes
RSF03	Borne WIFI (Access Point) LWAPP et MESH d'extérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes intégrées et son kit de fixation
RSF04	Borne WIFI (Access Point) LWAPP et MESH d'extérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes externes et son kit de fixation
RSF05	Borne WIFI (Access Point) LWAPP et MESH d'extérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes intégrées et son kit de fixation
RSF06	Borne WIFI (Access Point) LWAPP d'intérieur 2,4 Ghz et 5GHz antenne externes et son kit de fixation
ANT01	Antenne d’intérieur dipôle omnidirectionnelle, bi-bande, de 2dBi 2,4GHz et 4dBi sur 5GHz
ANT02	Antenne d’intérieur dipôle omnidirectionnelle, bi-bande, de 3dBi 2,4GHz et 5dBi sur 5GHz
ANT03	Antenne pacth d’intérieur et extèrieur directionnelle MIMO à 4 éléments, bi-bande, de 6dBi 2,4GHz et 6dBi sur 5GHz
ANT04	Antenne pacth d’intérieur omdirectionnelle MIMO à 4 éléments, bi-bande de 2dBi 2,4GHz et 4dBi sur 5GHz
ANT05	Antenne murale d’intérieur et extèrieur omdirectionnelle MIMO à 4 éléments, bi-bande, de 4dBi 2,4GHz et 4dBi sur 5GHz
ANT06	Antenne d’extèrieur omdirectionnelle, bi-bande, de 6dBi 2,4GHz et 8dBi sur 5GHz
ANT07	Antenne d’extèrieur omdirectionnelle, bi-bande, de 4dBi 2,4GHz et 7dBi sur 5GHz
ANT08	Antenne patch d’extèrieur bi-polarisée à 3 éléments, directionnelle, bi-bande, ayant un gain de 8dBi 2,4GHz et 8dBi sur 5GHz
ANT09	Antenne dipôle TNC mâle omnidirectionnelle 3G/4G
INJ01	Injecteur PoE+ (≤30W) 1 ports RJ45, alimenté en 220V
INJ02	Injecteur PoE+ (> 30W) 1 ports RJ45, alimenté en 220V
Modules ou carte d’extension
MOD01	Modules de « stack » de la désignation SWT02 et SWT03 ainsi que son câble d’interconnexion.
MOD02	Module SFP fibre 1Gbps Réf. GLC-LH-SM ou équivalent pour équipements CISCO existants C2960X, C9200L, C1000 et C3850.
MOD03	Module SFP 1 Gb GLC-SX-MM ou équivalent pour équipements CISCO existants C2960X, C9200L, C1000 et C3850.
MOD04	Module SFP 1000BASE-T pour câble cuivre de catégorie 5 minimum avec connecteur RJ45 Réf. GLC-T ou équivalent pour équipements CISCO existants C2960X, C9200L, C1000 et C3850.
MOD05	Module SFP 1 Gb durcit GLC-LX-SM-RGD ou équivalent pour borne Wi-Fi d’extérieure AP CISCO AIR-AP1562I-E-K9 existante.
MOD06	Module SFP 1 Gb durcit GLC-SX-MM-RGD ou équivalent pour borne Wi-Fi d’extérieure AP CISCO AIR-AP1562I-E-K9 existante.
MOD07	Module SFP+ 10 Gb Réf. SFP-10G-SR ou équivalent pour CISCO Nexus 5548 existant.
MOD08	Module SFP+ 10 Gb Réf. SFP-10G-LR ou équivalent pour CISCO Nexus 5548 existant.
MOD09	Module SFP+ 10 Gb Réf. SFP-10G-LRM ou équivalent pour CISCO Nexus 5548 existant.
MOD10	Module SFP28 25Gb monomode distance max d’interconnexion 10 Km pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD11	Module SFP28 25Gb multimode pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD12	Module QSFP 40Gb monomode distance max d’interconnexion 10 Km QSFP-40G-LR4-S ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD13	Module QSFP 40Gb multimode QSFP-40G-SR4 ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD14	Module QSFP 40Gb multimode bidirectionnel QSFP-40G-SR-BD ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD15	Module QSFP 40/100 Gb (BiDi) bidirectionnel à double débit multimode OM4
MOD16	Module QSFP 100Gb monomode distance max d’interconnexion 10 Km QSFP-100G-LR4 ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD17	Module QSFP 100Gb multimode QSFP-100G-SR4 ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD18	Module convertisseur QSFP → SFP CVR-QSFP-SFP10G ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD19	Module 4 x1 Gigabit Ethernet SFP C3850-NM-4-1G ou équivalent pour équipement switch Cisco C3850 existant.
MOD20	Module 2 x10 Gigabit Ethernet SFP+ C3850-NM-2-10G ou équivalent pour équipement switch Cisco C3850 existant.
MOD21	Module 4 x10 Gigabit Ethernet SFP+ C3850-NM-4-10G ou équivalent pour équipement switch Cisco C3850 existant.
MOD22	Module 8 x10 Gigabit Ethernet SFP+ pour équipement switch/routeur de la désignation RTR09 et RTR10.
ALIM01	Bloc alimentation électrique de référence N55-PAC-750W V02 ou équivalent pour CISCO Nexus 5548UP existant
ALIM02	Bloc alimentation électrique de référence N2200-PAC-400W V05 ou équivalent pour CISCO Nexus 2248UP existant
ALIM03	Bloc alimentation électrique PWR-C5-600WAC ou équivalent pour switch Cisco C9200L-24P-4G existant
ALIM04	Bloc alimentation électrique PWR-C5-1KWAC ou équivalent pour switch Cisco C9200L-48P-4G et switch/routeur C9200L-48P-4X existants
ALIM05	Bloc alimentation électrique PWR-C1-350WAC ou équivalent pour switch Cisco WS-C3850-12S-S existant
ALIM06	Bloc alimentation électrique PWR-C5-125WAC ou équivalent pour switch/routeur Cisco C9200L-24T-4G et C9200L-48T-4X existants
ALIM07	Bloc alimentation électrique C9K-PWR-1600WAC-R ou équivalent pour switch/routeur Cisco C9500-32C existant
ALIM08	Bloc alimentation électrique C9K-PWR-650WAC-R ou équivalent pour switch/routeur Cisco C9500-24Y4C existant
ALIM09	Bloc alimentation électrique NXA-PAC-1100W-PE2 ou équivalent pour switch/routeur Cisco N9K-C9332C existant
ALIM10	Bloc alimentation électrique NXA-PAC-500W-PE= ou équivalent pour switch/routeur Cisco N9K-C93180YC-FX existant
ALIM11	Bloc alimentation électrique NXA-PAC-500W-PE= ou équivalent pour switch/routeur Cisco N9K-C93108TC-FX existant
ALIM12	Bloc d’alimentation électrique 220VAC/48VDC 1,25A AIR-PWRADPT-RGD1 ou équivalent pour borne CISCO AP1562I-E-K9 +support pour mat. IP67, -20°C / +50°C.
FAN01	Module de ventilation pour switch Cisco C3850-12S existant.
FAN02	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco C9500-32C existant.
FAN03	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco C9500-24Y4C existant.
FAN04	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco N9K-C9332C existant.
FAN05	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco N9K-C93180YC-FX existant.
FAN06	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco N9K-C93108TC-FX existant.
Convertisseurs fibre / cuivre
CONV01	Convertisseur passif Fibre SFP 1Gbps / Cuivre RJ45
CONV02	Convertisseur passif 100 Mbps Fibre monomode / Cuivre RJ45
CONV03	Convertisseur passif 100 Mbps Fibre multimode / Cuivre RJ45
CONV04	Kit 2 CPL (1 double RJ45 et 1 simple)
Équipement de réseaux industriel
INDUS01	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 16 ports fibre optique 100Mbps (monomode 2 brins), 4 ports cuivre (100Mbps), protocole HIPER-ring
INDUS02	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 3 ports fibre 10Gbps et 24 ports fibre optique 1Gbps (monomode 2 brins), protocole HIPER-ring
INDUS03	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 16 ports fibre optique 100Mbps (monomode 2 brins), 4 port cuivre (100Mbps), protocole REP
INDUS04	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 3 ports fibre 10Gbps et 12 ports fibre optique 1Gbps (monomode 2 brins), protocole REP
INDUS05	Switch industriel 20 ports dont 4 ports d’uplink combo Giga-ethernet et SFP, 8ports Giga-ethernet et 8ports Giga-ethernet POE/POE+
INDUS06	Switch manageable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 4 ports GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et 2 ports fibre optique mini Gbic SFP 100/1000Mbps
INDUS07	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 24 ports GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS08	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 48 ports GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS09	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 24 ports POE+ GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS10	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 20 ports 100/1000 Mbs SFP de 4 ports combo TP/SFP et et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS11	Switch/routeur manageable et stackable de niveau 3 en milieu industriel disposant de 8 ports GigaEthernet 100/1000 Mbs et 12 ports 10 Gbps SFP+
INDUS12	SFP 100Mbps LX/LC fibre monomode pour HIRSCHMANN MACH102-24TP-FR L2P et MACH104-20TX-FR L2P existant
INDUS13	SFP 1Gbps LX/LC fibre monomode pour HIRSCHMANN MACH104-20TX-FR L2P existant
INDUS14	SFP 1Gbps LX/LC fibre multimode pour HIRSCHMANN MACH104-20TX-FR L2P existant
INDUS15	SFP+ 10Gbps M-XFP LR/LC fibre monomode pour HIRCHMAN MACH 4002 24+3G-L3P existant
INDUS16	SFP+ 10Gbps M-XFP SR/LC fibre multimode pour HIRCHMAN MACH 4002 24+3G-L3P existant
INDUS17	Mini-GBIC SFP 1000BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1310nm en émission, 1550nm en réception
INDUS18	Mini-GBIC SFP 1000BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1550nm en émission, 1310nm en réception
INDUS19	SFP+ 10 Gbs BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1270nm en émission, 1330nm en réception
INDUS20	SFP+ 10 Gbs BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1330nm en émission, 1270nm en réception
INDUS21	Convertisseur industriel passif Fibre SFP 1Gbps / Cuivre RJ45
INDUS22	Module média 8 ports 100BASE-FX monomode SC M1-8SM-SC ou équivalent pour équipement Switch de la gamme MACH102 existant.
Câble et jarretière optique
CAB01	Câble coaxial 1,5 mètre - N Mâle droit – N mâle 90°.
CAB02	Câble coaxial 3 mètre - N Mâle droit – N mâle 90°.
CAB03	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB04	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB05	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB06	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 10 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB07	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB08	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB09	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB10	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB11	Câble 25Gbps cuivre DAC de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB12	Câble 25Gbps cuivre DAC de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB13	Câble 25Gbps cuivre DAC de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB14	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB15	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB16	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB17	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB18	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB19	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB20	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB21	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 10 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB22	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB23	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB24	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB25	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 7 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB26	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB27	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 15 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB28	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 25 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB29	Câble 100bps cuivre DAC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB30	Câble 100bps cuivre DAC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB31	Câble 100bps cuivre DAC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB32	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB33	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB34	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB35	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 7 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB36	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB37	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 15 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB38	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 25 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
Equipements de sécurité
SECU01	Routeur VPN de site distant (adossement constructeur et maintenance comprise)
SECU02	Routeur pare-feu FORTINET FG-61E existant ou équivalent 10 ports GigaEthernet RJ45
SECU03	Routeur pare-feu FORTINET FG-501E existant ou équivalent 8 ports GE RJ45 - 8 ports GE SFP – 2 ports 10 GE SFP(2 SFP compris) – 1 GE Management – 1 GE HA
SECU04	Routeur pare-feu FORTINET FG-601E existant ou équivalent 8 ports GE RJ45 - 8 ports GE SFP – 2 ports 10 GE SFP(2 SFP compris) – 1 GE Management – 1 GE HA
SECU05	Routeur pare-feu virtuel 1vCPU
SECU06	Routeur pare-feu virtuel 2vCPU
SECU07	Switch 24 ports 1000 Mbps Ethernet et 4 ports 10 Giga Optique SFP/SFP+
SECU08	Switch 24 ports 1 Gbps SFP et 4 ports 10 Giga Optique SFP/SFP+
Licences
LIC01	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de bornes wifi au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC02	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de bornes wifi au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC03	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de bornes wifi au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC04	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC05	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC06	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC07	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC08	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC09	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC10	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC11	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC12	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC13	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC14	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC15	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC16	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC17	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC18	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC19	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC20	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 portsau travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC21	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC22	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC23	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC24	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC25	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC26	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC27	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC28	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC29	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC30	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC31	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC32	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC33	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC34	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC35	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC36	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC37	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC38	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC39	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC40	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC41	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC42	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC43	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC44	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC45	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC46	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC47	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC48	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC49	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC50	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC51	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC52	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-32C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC53	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-32C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC54	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-32C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC55	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-24Y4C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC56	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-24Y4C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC57	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-24Y4C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC58	Licence Cisco Prime pour équipement de commutation de la série Cisco 2000 existant
LIC59	Licence Cisco Prime pour équipement de commutation de la série Cisco 3000 existant
LIC60	Licence Cisco Prime pour équipements de la série Cisco 9200 existant
LIC61	Licence Cisco Prime pour équipements de la série Cisco 9500 existant
LIC62	Licence Cisco Prime pour équipements de désignations Cisco NK9 C9300
LIC63	Licence Cisco Prime pour bornes wifi Cisco
Prestation
PRES00-A	Prestation d’intégration et de livraison de matériel commandé - Intégration en amont
PRES00-B	Prestation d’intégration et de livraison de matériel commandé - Intégration sur site
PRES00-C	Prestation d’intégration et de livraison de matériel commandé - Intégration centralisée
PRES01	Prestation d’intégration et de livraison de switch d'accès.
PRES02	Prestation d’intégration et de livraison de switch/routeur de cœur de réseau.
PRES03	Prestation d’installation et de configuration d’équipements techniques avancés.
PRES04	Prestation de conseil, d'audit de mise en place physique d'équipement Wi-Fi (communément appelé étude de couverture Wi-Fi) pour 100m² faite sur site.
PRES05	Prestation de conseil, d'audit de mise en place physique d'équipement Wi-Fi (communément appelé étude de couverture Wi-Fi) pour 100m² faite uniquement sur plan.
PRES06	Prestation Assistance technique de haut niveau, de type architecture, sur matériel CISCO.
PRES07	Prestation d'audit technique.
PRES08-A	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Application mobile
PRES08-B	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Webservice / API
PRES08-C	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Application Web
PRES08-D	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Un serveur sur une IP
PRES09	Prestation de test d'intrusion depuis le réseau Interne.
PRES10	Prestation de test d'intrusion en mode « RED TEAM »
Maintenance
MAINT01	Maintenance de 2 HSM nShield Connect et de 2 TVD
MAINT02	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un routeur Fortinet FG-501E
MAINT03	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un routeur Cisco C9500-24-Y4C-A
MAINT04	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un routeur Cisco C9200-48P-E
MAINT05	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un logiciel Fortinet FortiManager
MAINT06	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour annuelle) d'un switch Cisco Nexus N5K-C5548UP-SUP
MAINT07	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) du logiciel du contrôleur Wifi Cisco Air-DNE-E
MAINT08	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) du logiciel de supervision FortiAnalyser
MAINT09	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Fortinet FG-61E
MAINT10	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un switch Cisco C9200L-48P-4G-E
MAINT11	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Cisco C9300-24P-A
MAINT12	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Cisco C9200L-48P-4X-E
MAINT13	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Cisco IE-4000-8GT8GP4G-E avec alimentation supplémentaire PWR-IE480W-PCAC-L
MAINT14	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'une borne Wifi Cisco Air-AP2802I-E-K19
MAINT15	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’un switch/routeur Cisco 9500-32C-A
MAINT16	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un routeur Cisco C9500-24-Y4C-A
MAINT17	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch/routeur Cisco N9K-C9332C
MAINT18	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch/routeur Cisco N9K-C93180YC-FX
MAINT19	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch/routeur Cisco N9K-C93108TC-FX
MAINT20	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un routeur Fortinet FG-601E
MAINT21	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un routeurs Fortinet FG-61E / FortiGate-61E10
MAINT22	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’un contrôleur wifi Catalyst 9800-40
MAINT23	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF01
MAINT24	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF02
MAINT25	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF03
MAINT26	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF04
MAINT27	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch de désignation SECU07
MAINT28	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch de désignation SECU08
MAINT29	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) du logiciel de paramétrage Fortinet FortiManager
MAINT30	Maintien en condition opérationnelle du logiciel d’analyse Fortinet FortiAnalyzer

## BPU
Annexe n°1 à l’Acte d’Engagement / BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)

Fourniture de matériels actifs de réseaux informatiques, de logiciels associés, de petites fournitures annexes, documentation technique associée et prestations associées

N° de désignations	Prix Unitaires (en € HT) / (adossement compris)
Equipements de type Routeur / Switch
RTR01	0,00 €	Switch/routeur 32 ports 40/100 Gbps Cisco C9500-32C-A existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR02	0,00 €	Switch/routeur 24 ports 1/10/25 Gbps et 4 ports 40/100 Gbps Cisco C9500-24Y4C-A existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR03	0,00 €	Switch/routeur 32 ports QSFP28 40/100 Gbps et 2 ports SFP+ 1/10 Gbps Cisco N9K-C9332C existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR04	0,00 €	Switch/routeur 48 ports 1/10/25 Gbps et 6 ports 40/100 Gbps QSFP28 Cisco N9K-C93180YC-FX existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR05	0,00 €	Switch/routeur 48 ports 100 Mbps/1/10 Gbps cuivre RJ45 et 6 ports 40/100 Gbps QSFP28 Cisco N9K-C93108TC-FX existant ou équivalent (système et alimentation)
RTR06	0,00 €	Switch/routeur 24 ports 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4 ports 1 Gbps SFP
RTR07	0,00 €	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4 ports 10 Gbps SFP+
RTR08	0,00 €	Switch/routeur 48 ports 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4 ports 10 Gbps SFP+
RTR09	0,00 €	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbs
RTR10	0,00 €	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbps
RTR11	0,00 €	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbs
RTR12	0,00 €	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40 Gbps
RTR13	0,00 €	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP 1Gbps
RTR14	0,00 €	Switch/routeur 24 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP+ 10Gbps
RTR15	0,00 €	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP 1Gbps
RTR16	0,00 €	Switch/routeur 48 ports POE+ 10/100/1000 Mbps cuivre RJ45 et 4ports SFP+ 10Gbps
RTR17	0,00 €	Switch/routeur 12 ports SFP28 1/10/25 Gbps cuivre RJ45 avec module uplink optionnel de capacité 1/10/25/40/100 Gbs
RTR18	0,00 €	Routeur 3G/4G durci
SWT01	0,00 €	Switch 8 ports 10/100/1000 Mbps PoE+ et 2 ports 1Gbps SFP et RJ45 combo
SWT02	0,00 €	Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP
SWT03	0,00 €	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP
SWT04	0,00 €	Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT05	0,00 €	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT06	0,00 €	Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT07	0,00 €	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps POE+ et 4 ports Giga Optique SFP+ 1/10Gbps
SWT08	0,00 €	Étoile optique 12 ports SFP, alimentation redondée et empilable
SWT09	0,00 €	Switch MPLS 24 ports 10/100/1000Mbps et 4 ports 10GE SFP+
KIT01	0,00 €	Kit de montage pour switch de la désignation SWT01 pour rack 19 pouces
Contrôleurs de gestion des réseaux		0
CTRL01	0,00 €	Contrôleur, orchestrateur réseaux orienté Data-Center Cisco APIC-CLUSTER-M3 ou équivalent
CTRL02	0,00 €	Contrôleur wifi Cisco Catalyst 9800-40 existant ou équivalent
Équipement réseaux sans fil Wi-Fi		0
RSF01	0,00 €	Borne WIFI (Access Point) LWAPP d'intérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes intégrées
RSF02	0,00 €	Borne WIFI (Access Point) LWAPP d'intérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes externes
RSF03	0,00 €	Borne WIFI (Access Point) LWAPP et MESH d'extérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes intégrées et son kit de fixation
RSF04	0,00 €	Borne WIFI (Access Point) LWAPP et MESH d'extérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes externes et son kit de fixation
RSF05	0,00 €	Borne WIFI (Access Point) LWAPP et MESH d'extérieur 2,4 Ghz et 5GHz antennes intégrées et son kit de fixation
RSF06	0,00 €	Borne WIFI (Access Point) LWAPP d'intérieur 2,4 Ghz et 5GHz antenne externes et son kit de fixation
ANT01	0,00 €	Antenne d’intérieur dipôle omnidirectionnelle, bi-bande, de 2dBi 2,4GHz et 4dBi sur 5GHz
ANT02	0,00 €	Antenne d’intérieur dipôle omnidirectionnelle, bi-bande, de 3dBi 2,4GHz et 5dBi sur 5GHz
ANT03	0,00 €	Antenne pacth d’intérieur et extèrieur directionnelle MIMO à 4 éléments, bi-bande, de 6dBi 2,4GHz et 6dBi sur 5GHz
ANT04	0,00 €	Antenne pacth d’intérieur omdirectionnelle MIMO à 4 éléments, bi-bande de 2dBi 2,4GHz et 4dBi sur 5GHz
ANT05	0,00 €	Antenne murale d’intérieur et extèrieur omdirectionnelle MIMO à 4 éléments, bi-bande, de 4dBi 2,4GHz et 4dBi sur 5GHz
ANT06	0,00 €	Antenne d’extèrieur omdirectionnelle, bi-bande, de 6dBi 2,4GHz et 8dBi sur 5GHz
ANT07	0,00 €	Antenne d’extèrieur omdirectionnelle, bi-bande, de 4dBi 2,4GHz et 7dBi sur 5GHz
ANT08	0,00 €	Antenne patch d’extèrieur bi-polarisée à 3 éléments, directionnelle, bi-bande, ayant un gain de 8dBi 2,4GHz et 8dBi sur 5GHz
ANT09	0,00 €	Antenne dipôle TNC mâle omnidirectionnelle 3G/4G
INJ01	0,00 €	Injecteur PoE+ (≤30W) 1 ports RJ45, alimenté en 220V
INJ02	0,00 €	Injecteur PoE+ (> 30W) 1 ports RJ45, alimenté en 220V
Modules ou carte d’extension		0
MOD01	0,00 €	Modules de « stack » de la désignation SWT02 et SWT03 ainsi que son câble d’interconnexion.
MOD02	0,00 €	Module SFP fibre 1Gbps Réf. GLC-LH-SM ou équivalent pour équipements CISCO existants C2960X, C9200L, C1000 et C3850.
MOD03	0,00 €	Module SFP 1 Gb GLC-SX-MM ou équivalent pour équipements CISCO existants C2960X, C9200L, C1000 et C3850.
MOD04	0,00 €	Module SFP 1000BASE-T pour câble cuivre de catégorie 5 minimum avec connecteur RJ45 Réf. GLC-T ou équivalent pour équipements CISCO existants C2960X, C9200L, C1000 et C3850.
MOD05	0,00 €	Module SFP 1 Gb durcit GLC-LX-SM-RGD ou équivalent pour borne Wi-Fi d’extérieure AP CISCO AIR-AP1562I-E-K9 existante.
MOD06	0,00 €	Module SFP 1 Gb durcit GLC-SX-MM-RGD ou équivalent pour borne Wi-Fi d’extérieure AP CISCO AIR-AP1562I-E-K9 existante.
MOD07	0,00 €	Module SFP+ 10 Gb Réf. SFP-10G-SR ou équivalent pour CISCO Nexus 5548 existant.
MOD08	0,00 €	Module SFP+ 10 Gb Réf. SFP-10G-LR ou équivalent pour CISCO Nexus 5548 existant.
MOD09	0,00 €	Module SFP+ 10 Gb Réf. SFP-10G-LRM ou équivalent pour CISCO Nexus 5548 existant.
MOD10	0,00 €	Module SFP28 25Gb monomode distance max d’interconnexion 10 Km pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD11	0,00 €	Module SFP28 25Gb multimode pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD12	0,00 €	Module QSFP 40Gb monomode distance max d’interconnexion 10 Km QSFP-40G-LR4-S ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD13	0,00 €	Module QSFP 40Gb multimode QSFP-40G-SR4 ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD14	0,00 €	Module QSFP 40Gb multimode bidirectionnel QSFP-40G-SR-BD ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD15	0,00 €	Module QSFP 40/100 Gb (BiDi) bidirectionnel à double débit multimode OM4
MOD16	0,00 €	Module QSFP 100Gb monomode distance max d’interconnexion 10 Km QSFP-100G-LR4 ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD17	0,00 €	Module QSFP 100Gb multimode QSFP-100G-SR4 ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD18	0,00 €	Module convertisseur QSFP → SFP CVR-QSFP-SFP10G ou équivalent pour équipement Switch/routeur Cisco C9500 existant.
MOD19	0,00 €	Module 4 x1 Gigabit Ethernet SFP C3850-NM-4-1G ou équivalent pour équipement switch Cisco C3850 existant.
MOD20	0,00 €	Module 2 x10 Gigabit Ethernet SFP+ C3850-NM-2-10G ou équivalent pour équipement switch Cisco C3850 existant.
MOD21	0,00 €	Module 4 x10 Gigabit Ethernet SFP+ C3850-NM-4-10G ou équivalent pour équipement switch Cisco C3850 existant.
MOD22	0,00 €	Module 8 x10 Gigabit Ethernet SFP+ pour équipement switch/routeur de la désignation RTR09 et RTR10.
ALIM01	0,00 €	Bloc alimentation électrique de référence N55-PAC-750W V02 ou équivalent pour CISCO Nexus 5548UP existant
ALIM02	0,00 €	Bloc alimentation électrique de référence N2200-PAC-400W V05 ou équivalent pour CISCO Nexus 2248UP existant
ALIM03	0,00 €	Bloc alimentation électrique PWR-C5-600WAC ou équivalent pour switch Cisco C9200L-24P-4G existant
ALIM04	0,00 €	Bloc alimentation électrique PWR-C5-1KWAC ou équivalent pour switch Cisco C9200L-48P-4G et switch/routeur C9200L-48P-4X existants
ALIM05	0,00 €	Bloc alimentation électrique PWR-C1-350WAC ou équivalent pour switch Cisco WS-C3850-12S-S existant
ALIM06	0,00 €	Bloc alimentation électrique PWR-C5-125WAC ou équivalent pour switch/routeur Cisco C9200L-24T-4G et C9200L-48T-4X existants
ALIM07	0,00 €	Bloc alimentation électrique C9K-PWR-1600WAC-R ou équivalent pour switch/routeur Cisco C9500-32C existant
ALIM08	0,00 €	Bloc alimentation électrique C9K-PWR-650WAC-R ou équivalent pour switch/routeur Cisco C9500-24Y4C existant
ALIM09	0,00 €	Bloc alimentation électrique NXA-PAC-1100W-PE2 ou équivalent pour switch/routeur Cisco N9K-C9332C existant
ALIM10	0,00 €	Bloc alimentation électrique NXA-PAC-500W-PE= ou équivalent pour switch/routeur Cisco N9K-C93180YC-FX existant
ALIM11	0,00 €	Bloc alimentation électrique NXA-PAC-500W-PE= ou équivalent pour switch/routeur Cisco N9K-C93108TC-FX existant
ALIM12	0,00 €	Bloc d’alimentation électrique 220VAC/48VDC 1,25A AIR-PWRADPT-RGD1 ou équivalent pour borne CISCO AP1562I-E-K9 +support pour mat. IP67, -20°C / +50°C.
FAN01	0,00 €	Module de ventilation pour switch Cisco C3850-12S existant.
FAN02	0,00 €	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco C9500-32C existant.
FAN03	0,00 €	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco C9500-24Y4C existant.
FAN04	0,00 €	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco N9K-C9332C existant.
FAN05	0,00 €	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco N9K-C93180YC-FX existant.
FAN06	0,00 €	Module de ventilation pour switch/routeur Cisco N9K-C93108TC-FX existant.
Convertisseurs fibre / cuivre		0
CONV01	0,00 €	Convertisseur passif Fibre SFP 1Gbps / Cuivre RJ45
CONV02	0,00 €	Convertisseur passif 100 Mbps Fibre monomode / Cuivre RJ45
CONV03	0,00 €	Convertisseur passif 100 Mbps Fibre multimode / Cuivre RJ45
CONV04	0,00 €	Kit 2 CPL (1 double RJ45 et 1 simple)
Équipement de réseaux industriel		0
INDUS01	0,00 €	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 16 ports fibre optique 100Mbps (monomode 2 brins), 4 ports cuivre (100Mbps), protocole HIPER-ring
INDUS02	0,00 €	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 3 ports fibre 10Gbps et 24 ports fibre optique 1Gbps (monomode 2 brins), protocole HIPER-ring
INDUS03	0,00 €	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 16 ports fibre optique 100Mbps (monomode 2 brins), 4 port cuivre (100Mbps), protocole REP
INDUS04	0,00 €	Switch de niveau 2 en milieu industriel disposant de 3 ports fibre 10Gbps et 12 ports fibre optique 1Gbps (monomode 2 brins), protocole REP
INDUS05	0,00 €	Switch industriel 20 ports dont 4 ports d’uplink combo Giga-ethernet et SFP, 8ports Giga-ethernet et 8ports Giga-ethernet POE/POE+
INDUS06	0,00 €	Switch manageable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 4 ports GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et 2 ports fibre optique mini Gbic SFP 100/1000Mbps
INDUS07	0,00 €	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 24 ports GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS08	0,00 €	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 48 ports GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS09	0,00 €	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 24 ports POE+ GigaEthernet 10/100/1000 Mbs et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS10	0,00 €	Switch manageable et stackable de niveau 2+ en milieu industriel disposant de 20 ports 100/1000 Mbs SFP de 4 ports combo TP/SFP et et 4 ports 10 Gbps SFP+ compatibles SFP
INDUS11	0,00 €	Switch/routeur manageable et stackable de niveau 3 en milieu industriel disposant de 8 ports GigaEthernet 100/1000 Mbs et 12 ports 10 Gbps SFP+
INDUS12	0,00 €	SFP 100Mbps LX/LC fibre monomode pour HIRSCHMANN MACH102-24TP-FR L2P et MACH104-20TX-FR L2P existant
INDUS13	0,00 €	SFP 1Gbps LX/LC fibre monomode pour HIRSCHMANN MACH104-20TX-FR L2P existant
INDUS14	0,00 €	SFP 1Gbps LX/LC fibre multimode pour HIRSCHMANN MACH104-20TX-FR L2P existant
INDUS15	0,00 €	SFP+ 10Gbps M-XFP LR/LC fibre monomode pour HIRCHMAN MACH 4002 24+3G-L3P existant
INDUS16	0,00 €	SFP+ 10Gbps M-XFP SR/LC fibre multimode pour HIRCHMAN MACH 4002 24+3G-L3P existant
INDUS17	0,00 €	Mini-GBIC SFP 1000BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1310nm en émission, 1550nm en réception
INDUS18	0,00 €	Mini-GBIC SFP 1000BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1550nm en émission, 1310nm en réception
INDUS19	0,00 €	SFP+ 10 Gbs BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1270nm en émission, 1330nm en réception
INDUS20	0,00 €	SFP+ 10 Gbs BASE-BX monomode - connecteur simplex LC/UPC – longueur d’onde 1330nm en émission, 1270nm en réception
INDUS21	0,00 €	Convertisseur industriel passif Fibre SFP 1Gbps / Cuivre RJ45
INDUS22	0,00 €	Module média 8 ports 100BASE-FX monomode SC M1-8SM-SC ou équivalent pour équipement Switch de la gamme MACH102 existant.
Câble et jarretière optique		0
CAB01	0,00 €	Câble coaxial 1,5 mètre - N Mâle droit – N mâle 90°.
CAB02	0,00 €	Câble coaxial 3 mètre - N Mâle droit – N mâle 90°.
CAB03	0,00 €	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB04	0,00 €	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB05	0,00 €	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB06	0,00 €	Câble 10Gbps cuivre Twinax de longueur 10 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB07	0,00 €	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB08	0,00 €	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB09	0,00 €	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB10	0,00 €	Câble 10Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de SFP+ (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB11	0,00 €	Câble 25Gbps cuivre DAC de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB12	0,00 €	Câble 25Gbps cuivre DAC de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB13	0,00 €	Câble 25Gbps cuivre DAC de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS 5548, C3560X-48T et N9K-C9300.
CAB14	0,00 €	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB15	0,00 €	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB16	0,00 €	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB17	0,00 €	Câble 25Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de SFP28 (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO NEXUS N9K-C9300.
CAB18	0,00 €	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB19	0,00 €	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB20	0,00 €	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB21	0,00 €	Câble 40bps cuivre DAC de longueur 10 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB22	0,00 €	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB23	0,00 €	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB24	0,00 €	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB25	0,00 €	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 7 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB26	0,00 €	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB27	0,00 €	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 15 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB28	0,00 €	Câble 40Gbps optique AOC de longueur 25 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB29	0,00 €	Câble 100bps cuivre DAC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB30	0,00 €	Câble 100bps cuivre DAC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB31	0,00 €	Câble 100bps cuivre DAC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500
CAB32	0,00 €	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 1 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB33	0,00 €	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 3 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB34	0,00 €	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 5 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB35	0,00 €	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 7 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB36	0,00 €	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 10 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB37	0,00 €	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 15 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
CAB38	0,00 €	Câble 100Gbps optique AOC de longueur 25 mètres, pré-équipé de QSFP (soudé et/ou indissociable). Pouvant être utilisé sur des équipements existants de type CISCO C9500.
Equipements de sécurité		0
SECU01	0,00 €	Routeur VPN de site distant (adossement constructeur et maintenance comprise)
SECU02	0,00 €	Routeur pare-feu FORTINET FG-61E existant ou équivalent 10 ports GigaEthernet RJ45
SECU03	0,00 €	Routeur pare-feu FORTINET FG-501E existant ou équivalent 8 ports GE RJ45 - 8 ports GE SFP – 2 ports 10 GE SFP(2 SFP compris) – 1 GE Management – 1 GE HA
SECU04	0,00 €	Routeur pare-feu FORTINET FG-601E existant ou équivalent 8 ports GE RJ45 - 8 ports GE SFP – 2 ports 10 GE SFP(2 SFP compris) – 1 GE Management – 1 GE HA
SECU05	0,00 €	Routeur pare-feu virtuel 1vCPU
SECU06	0,00 €	Routeur pare-feu virtuel 2vCPU
SECU07	0,00 €	Switch 24 ports 1000 Mbps Ethernet et 4 ports 10 Giga Optique SFP/SFP+
SECU08	0,00 €	Switch 24 ports 1 Gbps SFP et 4 ports 10 Giga Optique SFP/SFP+
Licences		0
LIC01	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de bornes wifi au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC02	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de bornes wifi au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC03	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de bornes wifi au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC04	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC05	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC06	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC07	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC08	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC09	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC10	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC11	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC12	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC13	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC14	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC15	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC16	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC17	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC18	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC19	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC20	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 portsau travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC21	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC22	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC23	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC24	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC25	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC26	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC27	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9200L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC28	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC29	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC30	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC31	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC32	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC33	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC34	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC35	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC36	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC37	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC38	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC39	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC40	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC41	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC42	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC43	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC44	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC45	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 24 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC46	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC47	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC48	0,00 €	Licence Essentials pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC49	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC50	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC51	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9300L 48 ports au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC52	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-32C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC53	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-32C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC54	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-32C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC55	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-24Y4C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 3 ans
LIC56	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-24Y4C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 5 ans
LIC57	0,00 €	Licence Advantage pour l’administration et l’exploitation de switch/routeur Cisco C9500-24Y4C au travers du contrôleur DNA CENTER (DN2-HW-APL) existant pour une souscription de 7 ans
LIC58	0,00 €	Licence Cisco Prime pour équipement de commutation de la série Cisco 2000 existant
LIC59	0,00 €	Licence Cisco Prime pour équipement de commutation de la série Cisco 3000 existant
LIC60	0,00 €	Licence Cisco Prime pour équipements de la série Cisco 9200 existant
LIC61	0,00 €	Licence Cisco Prime pour équipements de la série Cisco 9500 existant
LIC62	0,00 €	Licence Cisco Prime pour équipements de désignations Cisco NK9 C9300
LIC63	0,00 €	Licence Cisco Prime pour bornes wifi Cisco
Prestation
PRES00-A	0,00 €	Prestation d’intégration et de livraison de matériel commandé - Intégration en amont
PRES00-B	0,00 €	Prestation d’intégration et de livraison de matériel commandé - Intégration sur site
PRES00-C	0,00 €	Prestation d’intégration et de livraison de matériel commandé - Intégration centralisée
PRES01	0,00 €	Prestation d’intégration et de livraison de switch d'accès.
PRES02	0,00 €	Prestation d’intégration et de livraison de switch/routeur de cœur de réseau.
PRES03	0,00 €	Prestation d’installation et de configuration d’équipements techniques avancés.
PRES04	0,00 €	Prestation de conseil, d'audit de mise en place physique d'équipement Wi-Fi (communément appelé étude de couverture Wi-Fi) pour 100m² faite sur site.
PRES05	0,00 €	Prestation de conseil, d'audit de mise en place physique d'équipement Wi-Fi (communément appelé étude de couverture Wi-Fi) pour 100m² faite uniquement sur plan.
PRES06	0,00 €	Prestation Assistance technique de haut niveau, de type architecture, sur matériel CISCO.
PRES07	0,00 €	Prestation d'audit technique.
PRES08-A	0,00 €	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Application mobile
PRES08-B	0,00 €	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Webservice / API
PRES08-C	0,00 €	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Application Web
PRES08-D	0,00 €	Prestation de test d'intrusion depuis Internet – Un serveur sur une IP
PRES09	0,00 €	Prestation de test d'intrusion depuis le réseau Interne.
PRES10	0,00 €	Prestation de test d'intrusion en mode « RED TEAM »
Maintenance		0
MAINT01	0,00 €	Maintenance de 2 HSM nShield Connect et de 2 TVD
MAINT02	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un routeur Fortinet FG-501E
MAINT03	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un routeur Cisco C9500-24-Y4C-A
MAINT04	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un routeur Cisco C9200-48P-E
MAINT05	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle en Heures Non Ouvrables) d'un logiciel Fortinet FortiManager
MAINT06	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour annuelle) d'un switch Cisco Nexus N5K-C5548UP-SUP
MAINT07	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) du logiciel du contrôleur Wifi Cisco Air-DNE-E
MAINT08	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) du logiciel de supervision FortiAnalyser
MAINT09	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Fortinet FG-61E
MAINT10	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un switch Cisco C9200L-48P-4G-E
MAINT11	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Cisco C9300-24P-A
MAINT12	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Cisco C9200L-48P-4X-E
MAINT13	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'un routeur Cisco IE-4000-8GT8GP4G-E avec alimentation supplémentaire PWR-IE480W-PCAC-L
MAINT14	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (sans mise à jour) d'une borne Wifi Cisco Air-AP2802I-E-K19
MAINT15	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’un switch/routeur Cisco 9500-32C-A
MAINT16	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un routeur Cisco C9500-24-Y4C-A
MAINT17	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch/routeur Cisco N9K-C9332C
MAINT18	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch/routeur Cisco N9K-C93180YC-FX
MAINT19	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch/routeur Cisco N9K-C93108TC-FX
MAINT20	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un routeur Fortinet FG-601E
MAINT21	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un routeurs Fortinet FG-61E / FortiGate-61E10
MAINT22	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’un contrôleur wifi Catalyst 9800-40
MAINT23	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF01
MAINT24	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF02
MAINT25	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF03
MAINT26	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d’une borne wifi RSF04
MAINT27	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch de désignation SECU07
MAINT28	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) d'un switch de désignation SECU08
MAINT29	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle (avec une mise à jour annuelle) du logiciel de paramétrage Fortinet FortiManager
MAINT30	0,00 €	Maintien en condition opérationnelle du logiciel d’analyse Fortinet FortiAnalyzer