Ville de Marseille
 Mairie des 2e et 3e Arrondissements

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

INTERVENTIONS RAPIDES, D’URGENCES & PETITS TRAVAUX

 SERRURERIE, QUINCAILLERIE, CLÔTURE, MÉTALLERIE MENUISERIES ALUMINIUM ET PVC

Numéro de la consultation : 2022_17202_0001

Procédure de passation : Procédure Adaptée

Date de notification :

TITRE A: DISPOSITIONS GÉNÉRALES	4/9
1 - OBJET ET DISPOSITIONS COMMUNES	4
1.1 OBJET DU CCTP	4
1.2 INTERVENANTS	4
1.3 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES TITRES	4/5

2 - CONFORMITÉ AUX NORMES - PROVENANCE - QUALITÉ - CONTRÔLE - PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS	6
2.1 CONFORMITÉ AUX NORMES - CARACTÉRISTIQUES - QUALITÉ	6
2.2 PROVENANCE DES MATÉRIAUX	6

3 - IMPLANTATION DES OUVRAGES	6

4 - PRÉPARATION - COORDINATION - EXÉCUTION DES TRAVAUX	6/7
4.1 PÉRIODE DE PRÉPARATION	6
4.2 PLANS D’EXÉCUTION - NOTES DE CALCUL - ÉTUDES DE DÉTAIL - RECOLLEMENT	7
4.3 ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX	7
4.4 ORGANISATION - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES CHANTIERS	7

5- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	7/9
5.1 TRAVAUX EN HAUTEUR	7
5.2 DÉPOSE SANS RE-EMPLOI D'OUVRAGES	8
5.3 DÉPOSE AVEC RE-EMPLOI D'OUVRAGES	8
5.4 PEINTURE D'OUVRAGES DE MÉTALLERIE ET SERRURERIE	8/9
5.5 SCELLEMENT, FIXATION ET MASSIF BÉTON	9
TITRE B  : CLÔTURE	10/12
1- GRILLAGE	10
2- GRILLE EN PANNEAUX	10/11
3- PARE-BALLONS	11
4- CLÔTURE SÉCURITÉ	11/12
TITRE C  : MÉTALLERIE	12/14
1- PORTE TÔLÉE DEUX FACES	12
2- PORTE TÔLÉE SIMPLE FACE	12/13
3- RIDEAU ROULANT	13
4- TÔLES	14

TITRE D : SERRURERIE	14/15
1- PORTAIL	14
2- PORTILLON	14
3- GRILLE GARDE CORPS	15
4- OUVRAGE PONCTUEL	15

TITRE E : QUINCAILLERIE	15/18
1- CRÉMONES	15/16
2- SERRURE ET FERME PORTES	16/18

TITRE F : MENUISERIE PVC & ALUMINIUM	18/19
1- VOLET ROULANT	18/19
2- MENUISERIE	19

TITRE G : INTERVENTION, FORFAIT & FOURNITURES	20/21
1- MODALITÉ & DÉLAI INTERVENTIONS	20
2- FORFAIT MAIN D’ŒUVRE	20
3- DÉPLACEMENTS & INNACCESSIBILITE…..……………………………………………………….21
4- FOURNITURES	21

# TITRE A : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

## I – OBJET & DISPOSITIONS COMMUNES

1.1 OBJET DU CCTP

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières, a pour objet de définir les dispositions techniques auxquelles sont soumis les différents travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de création en serrurerie, clôture et mettallerie des bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la Mairie des 2ème & 3ème arrondissements de Marseille (MS2/3). Ce C.C.T.P. commun à tous les titres sera complété, pour chacun d'eux, par des dispositions techniques spécifiques détaillées..

N.B: Il est rappelé que toutes les prestations exécutées au différents titres, le sont à la demande de la Maîtrise d’ouvrage ou de la Maîtrise d’œuvre.

1.2 INTERVENANTS

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières définit les différents intervenants dans son article 1.5. Pour mémoire :
* Maître d'Ouvrage : Mairie des 2° et 3° arrondissements
* Maître d’œuvre : Mairie des 2° et 3° arrondissements
ou personne privée physique ou morale missionnée par la Mairie d'arrondissements
* Bureau de Contrôle Technique
* Coordonnateur SPS
* Autres entreprises ou travailleurs indépendants, ou sous-traitants.

1. 3 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES TITRES

De manière générale, au titre du présent marché et pendant toute la durée de celui-ci, le titulaire  s'engage à :

- apprécier toutes les difficultés susceptibles d'être rencontrées en cours d 'exécution des prestations. Si celles-ci sont de nature à faire empêcher le bon fonctionnement des prestations, le titulaire doit en faire part et par écrit, dans les meilleurs délais au Service Technique

- prendre toutes les précautions utiles pour préserver l'existant,

- prendre connaissance dans les moindres détails des indications concernant les travaux demandés, les délais d'exécution, la préparation des chantiers, le programme d'exécution des travaux qui lui sont prescrits,

- signaler par écrit à la Mairie d'Arrondissements ou son représentant tout risque constaté, dégradation ou incident survenus aux végétaux, aux installations en général, présents sur le site au cours de l'exécution du marché, qu'ils soit ou non de son fait.

- informer sans retard un représentant du Service Technique de la Mairie d'Arrondissements de toute anomalie importante susceptible d'entraîner la détérioration des installations ou de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes.

- être disponible pour des visites de chantier (le cas échéant) et toutes les fois qu'il en est requis et être accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants.

Les éléments mis en œuvre seront conformes aux labels de qualité et aux normes en vigueur.

Outre les amenées de tous les engins nécessaires, outillages, matériaux, accessoires, leurs coltinages jusqu'au lieu d'intervention et leurs replis, les prestations du BPU comprennent :
- les fournitures et poses de tous les éléments nécessaires à la réalisation des prestations décrites, y compris les petites fournitures de visserie, quincaillerie et soudures,
- la remise en état éventuelle d'ouvrages détériorés avant réception
- les stockages de matériels et matériaux et de leur protection,
- la livraison sur le chantier, les coltinages horizontaux ou verticaux sur le chantier, les manutentions et levages,
- les découpes, les chutes, les évacuations des décombres au fur et à mesure, et leur mise en décharge appropriée
- la mise à la terre de tous les nouveaux ouvrages
- le nettoyage général du chantier avant réception.
- le remplacement d'un accessoire, d'une quincaillerie ou d'une partie d'ouvrage y compris toutes les opérations de dépose et repose nécessaires pour réaliser cette prestation de remplacement.

Les travaux seront réalisés dans des environnements divers et des locaux neufs ou anciens. Les entreprises devront s’adapter techniquement et tenir compte notamment :
. de l’occupation des locaux afin d’y maintenir le plus possible une activité constante,
. des sujétions liées à la protection des locaux, notamment : sols, mobilier, appareils, machines ...
. des sujétions liées aux décrets : n° 65-48 du 08/01/1965
soit : n° 92-158 du 20/02/1992
soit : n° 94-1159 du 26/12/1994 et plus particulièrement celles prévues à l’article R. 238-18 du présent décret, et décret 2003-68
. des dépenses liées aux réparations ou remise en état de locaux, matériels ou appareils éventuellement détériorés,
. des dépenses liées au nettoyage quotidien de la zone de travail et au nettoyage définitif du chantier,
. des dépenses liées à l’enlèvement quotidien des emballages, déchets et petits gravois,
. de l’implantation des ouvrages aussi bien en superstructure qu’en infrastructure,
. des horaires d’exécution des travaux, de 6 h à 19 h les jours ouvrés,
. de la fourniture des matériaux ou matériels nécessaires à l’exécution des prestations ainsi que de l’amenée à pied d’œuvre de ces derniers,
. d’interventions jusqu’à hauteur de 3,20 m
. de l’exiguïté ou de l’encombrement éventuel des locaux,
. de la prise en charge des fluides et énergies par le Maître d’Ouvrage. Néanmoins, lorsque cette disposition ne sera pas possible, l’entrepreneur aura à la prévoir sans prétendre à indemnisation par le Maître d’Ouvrage,
. de l’élaboration de l’estimation des travaux définis dans la description des prestations à exécuter, par la Maîtrise d’œuvre, donnant lieu ou non à exécution.

Sauf spécifications contraires, tous les prix du bordereau comprennent :
- la fourniture principale et les fournitures accessoires
- les matériaux permettant de procéder à la pose
- la main d’œuvre permettant d’effectuer les différentes opérations préliminaires et la pose définitive
- le déplacement

Pour les prix métrés au poids, au ml ou à la surface en œuvre, l'entrepreneur pourra compter dans son prix, au regard des fournitures de façonnage (tôles, profilés...), une proportion forfaitaire de chutes de 10% environ lors de la réalisation des ouvrages. Le maître d'ouvrage s'engage à étudier avec l'entreprise, dans les limites admissibles, les adaptations aux caractéristiques dimensionnelles des ouvrages à réaliser en tenant compte de cette proportion approximative de chutes.

## 2 - CONFORMITÉ AUX NORMES - PROVENANCE - QUALITÉ - CONTRÔLE - PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

2.1 CONFORMITÉ AUX NORMES - CARACTÉRISTIQUES - QUALITÉ

Les dispositions de l’article 23.1. du CCAG Travaux s’appliqueront.

Toutes les classifications des matériaux mentionnés devront être conformes par équivalence à l’arrêté du 21 Novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.

2.2 PROVENANCE DES MATÉRIAUX

Les provenances des matériaux dépendent des prestations arrêtées dans les bordereaux de prix qui, soit stipulent l’utilisation de matériau de caractéristiques précises, soit offrent à l’entrepreneur la possibilité de proposer un matériau équivalent, tout en respectant les stipulations des articles 21.1 et 21.2 du CCAG Travaux.
En aucun cas les matériaux proposés ne devront contenir d’amiante ou de plomb.

2.3 VÉRIFICATION, ESSAIS ET ÉPREUVES DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

Les dispositions particulières du présent corps d’état sont précisées au CCTP Spécifique. En dehors de ces dispositions, et à défaut, ce seront les dispositions de l’article 24 du CCAG Travaux qui s’appliqueront.

## 3 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra l’implantation de ses ouvrages en conformité avec les plans du maître d'ouvrage ou de son représentant (maître d’œuvre) et toute modification devra avoir leur assentiment.
## 4 - PRÉPARATION - COORDINATION - EXÉCUTION DES TRAVAUX

4.1 PÉRIODE DE PRÉPARATION

La période de préparation est fixée à 8 (huit) jours pour un chantier supérieur à 6 (six) semaines.
Elle est incluse dans le délai d’exécution si le chantier a une durée inférieure, sous condition d’approvisionnement.

4.2 PLANS D’EXÉCUTION - NOTES DE CALCUL

L'entreprise devra se conformer aux plans et notes de calcul fournis par le maître d'ouvrage ou son représentant. A la demande de celui-ci, l’entreprise fournira un plan schématique côté des ensembles menuisés.
4.3 ESSAIS ET CONTRÔLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrôles prévus au CCTG, seront à la charge de l’entrepreneur, sous contrôle du maître d'ouvrage ou de son représentant.

4.4 ORGANISATION - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DES CHANTIERS

Les dispositions des décrets des 20/2/92 et 26/12/94 s’appliquent selon qu’une seule entreprise intervient dans des locaux en activité ou que plus d’une entreprise interviennent dans ces locaux au cours de la même opération.
Dans le premier cas, le chef d’établissement désignera une personne qui assurera la coordination avec l’entreprise pour organiser la mise en place du chantier pendant l’exécution avec les sujétions que cela implique et qui proposera un plan de prévention.
Dans le deuxième cas, le Maître d’Ouvrage désignera un Coordonnateur, en matière de sécurité et de protection de la santé, qui sera chargé, au moyen d’inspections préalables, communes, voire inopinées, de vérifier que les différents intervenants respectent bien les principes généraux de prévention et qui veillera à l’application des stipulations de l’article R 238-18 du Code du Travail plus particulièrement, ainsi que le respect du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003.

Il est rappelé que la mise en place d’une coordination ne dégage en rien les différents intervenants de leurs responsabilités et que, notamment, le décret du 08/01/1965 et ses modificatifs s’appliquent dans leur globalité. Les travaux d’électricité de chantier sont aussi soumis à la norme NFC 1500 Section 704 Installations de Chantier, et les précautions à prendre pour travaux en milieu humide doivent être scrupuleusement respectées en utilisant du matériel en TBT, avec transformateur situé à l'extérieur du local d'intervention. De même, les entreprises veilleront à ce que leurs salariés soient munis d’EPI (Équipements de Protection Individuels) appropriés aux travaux à réaliser.

Les interventions qui seront à réaliser comprendront toutes les mesures de protection au droit des voiries ou passages ainsi que les démarches administratives obligatoires.

## 5- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALE

5.1 TRAVAUX A HAUTEUR

Cette prestation est applicable à tous les titres du présent CCTP pour toute intervention qui le nécessite dont la hauteur excède 3,2 mètres sous validation du maître d’ouvrage.

La mise en place d'un échafaudage ou de nacelle devra être exécuté conformément à l'ensemble des règles et normes en vigueur.
La mise en place comprend toutes les sujétions de montage et démontage, l'évacuation à la fin du chantier, le transport, tous les dispositions de sécurité.
Compté à l'unité: la journée

5.2 DÉPOSE SANS RE-EMPLOI D'OUVRAGES DE MÉTALLERIE, CLÔTURE ET SERRURERIE

Cette prestation est applicable à tous les titres du présent CCTP.
En cas de coupes exécutées au chalumeau ou à la tronçonneuse, l'entreprise devra assurer une surveillance après travaux des lieux afin d'éviter tout départ d'incendie.

Dépose sans réemploi y compris descellement des pattes, dépose des fixations, fil de tension, tendeurs, piquets, poteaux…désassemblage par tous moyens et coupes. Bouchage de trous et raccords de parements. Cette prestation comprend toutes protections nécessaires à une bonne exécution. Enlèvement aux décharges avec tri sélectif :
- 5.2.1 Métallerie tout ouvrage plein type porte, panneaux tôles pleine, volet roulant...
- 5.2.2 Serrurerie tout ouvrage ajouré type barreaudage, grille, portail, portillon, garde corps...
- 5.2.3 Clôture tout ouvrage type grillage, grille rigide, filet pare-ballons avec poteaux, piquet…

Mode de métré : au M2 ou ML

5.3 DÉPOSE AVEC RE-EMPLOI D'OUVRAGES DE MÉTALLERIE, CLÔTURE ET SERRURERIE

Cette prestation est applicable à tous les titres du présent CCTP.
En cas de coupes exécutées au chalumeau ou à la tronçonneuse, l'entreprise devra assurer une surveillance après travaux des lieux afin d'éviter tout départ d'incendie.

Dépose avec soin et réemploi y compris descellement des pattes, dépose des fixations, fil de tension, tendeurs, piquets, poteaux…désassemblage par tous moyens et coupes.Bouchage de trous et raccords de parements. Cette prestation comprend toutes protections nécessaires à une bonne exécution:

- 5.3.1 Métallerie tout ouvrage plein type porte, panneaux tôles pleine, volet roulant...
- 5.3.2 Serrurerie tout ouvrage ajouré type barreaudage, grille, portail, portillon, garde corps...
- 5.3.3 Clôture tout ouvrage type grillage, grille rigide, filet pare-ballons...

Mode de métré : au M2

5.4 PEINTURE D'OUVRAGES DE MÉTALLERIE, SERRURERIE ET CLÔTURE

Toutes réalisations devront être systématiquement protégées.
Toutes surfaces galvanisées feront obligatoirement l'objet d’un dégraissage et dérochage et d'une application de primaire à base de chromate de zinc ou tout autre primaire spécifique validé par le maître d'ouvrage.

#### 5.4.1 Ouvrages de peinture sur support ancien
Cette prestation correspond au brossage et grattage ou piquetage de rouille et phosphatage, application d'une couche d'antirouille et deux couches de peinture brillante ou satinée à base de résines alkyde polyuréthanes .
Mode de métré : au mètre superficiel (m2) développé des profils. Tous profils de moins de 0,20 développés seront comptés pour 0,20.

#### 5.4.2 Ouvrages de peinture sur support neuf
Cette prestation correspond à l’application après dégraissage et dérochage, d'une couche de primaire antirouille et de deux couches de peinture brillante ou satinée à base de résines alkyde polyuréthanes
Mode de métré : au mètre superficiel (m2) développé des profils. Tous profils de moins de 0,20 développés seront comptés pour 0,20

#### 5.4.3 Laquage au four
Cette prestation correspond au laquage avec poudre époxy séchage au four.
Mode de métré : au mètre superficiel (m²)

5.5 SCELLEMENT, FIXATION ET MASSIF BÉTON
Seulement si celle-ci n’est pas comprise, ces prestations concernent la pose de tout ouvrage selon leur type et mode de fixation, adaptés au poids de l'ouvrage, y compris toute sujétion.
5.5.1 Fixation par platine
Cette prestation englobe la fabrication ou fourniture de platine, le perçage, la pose et toute quincaillerie boulon, spit, scellement chimique…
Mode de métré : à l’unité

5.5.2 Scellement par carottage
 Cette prestation englobe le carottage des murets, ceinture béton, enrobé, dalle béton…. et la fourniture nécessaire au scellement.
Mode de métré : à l’unité

5.5.3 Scellement par plot béton
 Cette prestation concerne la pose de petit élément type piquet de grillage..
Elle englobe le terrassement et la fourniture nécessaire au scellement.
Mode de métré : à l’unité

5.5.4 Massif béton, longrine…
Cette prestation concerne la pose d’ouvrage conséquent de type poteaux, portail...
Elle englobe le terrassement, le ferraillage et le béton dosé 350kg/m3.
Mode de métré : M3

5.5.6 Location mini pelle
Cette prestation soumise à la validation du maître d’ouvrage, dans le cas de terrassement conséquent, comprend la livraison et le retrait de l’engin ainsi que le chauffeur.
Mode de métré : Jour
# TITRE B : CLÔTURE

La mise en œuvre de ces clôtures tient compte de toutes découpes, raccordement par coutures sur ouvrages existants, toutes manutentions d'approche du lieu de travail et sujétions de gênes diverses. Élagage ou taille légère de végétation si nécessaire. Enlèvement de tous détritus aux décharges appropriées.
Fourniture et pose de grilles en panneaux rigides (treillis soudé), grillages du commerce et dispositifs pare-ballons, y compris supports.
La dépose des éléments de clôture défectueux par tous moyens appropriés sera comptée à l’article 5.2 du titre A «  dépose sans réemploi y compris enlèvement»

1 GRILLAGE

1.1 Grillage simple torsion maille 50x50 galvanisé.
Fourniture et pose de grillage simple torsion maille 50x50 jusqu’à 2,00m, galvanisé fil diamètre 2 mm, y compris tous accessoires de fixation (fil tension, attache, agrafe...)
Mode de métré : au M2

1.2 Grillage simple torsion maille 50x50 plastifié.
Fourniture et pose de grillage simple torsion maille 50x50 jusqu’à 2,00m, galvanisé plastifié , fil diamètre 2,7 mm, y compris tous accessoires de fixation (fil tension, attache, agrafe...) .
Mode de métré : au M2

1.3 Piquet
Fourniture de piquet ou jambe de force en T de 30 ou 40 galvanisés ou laqué avec perçage guide fil de tension. La pose, suivant le type, sera comptée en sus selon l’article 7 du titre A.
Mode de métré : au ML

1.4 Remplacement fil de tension
Cette prestation comprend la dépose, fourniture et pose de fil de tension en galvanisé de 3mm ou plastifié de 2,5/3mm et la fixation de celui-ci sur grillage quincaillerie comprise. Si besoin seule la fourniture de tendeurs sera facturée en sus selon le catalogue joint.
Mode de métré : au ML

2 GRILLE EN PANNEAUX
2.1 Panneau rigide simple fil
Fourniture et pose de panneau rigide simple fil maille 200 X50 longueur 2530mm épaisseur 5mm après plastification coloris vert ou blanc, y compris accessoires de fixations par clameaux aluminium et écrou auto cassant, de hauteurs variables.
1,53/1,73/1,93/2,03m
Mode de métré : à l’unité

2.2 Poteau grille simple fil
Fourniture et pose de poteau en aluminium thermolaqué pour fixation clameaux et écrou auto-cassant pour panneaux rigides simple fil pour hauteur de panneaux de 1,53/1,73/1,93/2,03 m.
La pose, suivant le type, sera comptée selon l’article 7 du titre A.
Mode de métré : à l’unité

2.3 Panneau double fil
Fourniture et pose de panneau de grillage soudé galvanisé ou thermolaqué, maille de 200x60mm, doubles fils horizontaux de 8 mm, fils verticaux de 6 mm longueur 2530mm hauteur de panneaux de 1,53/1,73/1,93/2,03 m
Mode de métré : à l’unité

2.4 Poteau grille double fil
Fourniture et pose de poteau en aluminium thermolaqué pour fixation clameaux et écrou auto-cassant pour panneaux double fils
La pose, suivant le type, sera comptée en sus selon l’article 7 du titre A.
Mode de métré : à l’unité

3 PARE-BALLONS
3.1 Filets pare-ballons
Maille 45X45 100x100 145x145 ép 3mm
Fourniture et pose de filets pare-ballons en polyéthylène haute densité, câble noué, imputrescible à l'eau, lisière renforcée comprenant la mise en tension par accessoires de fixations entre les poteaux et sur les poteaux.
Mode de métré : au M2

3.2 Câble
Fourniture et pose de câble en acier gainé diam. 6mm y compris accessoires de fixations de type tendeurs, manilles, manchons à sertir
Mode de métré : au ML

3.3 Anneaux brisés vert
Fourniture et pose d'anneaux de fixations brisés vert, 4 anneaux par mètre linéaire.
Mode de métré : au ML

3.4 Poteau / jambe de force
Poteau / jambe de force pare ballon Hauteur hors sol de 5m à 8m
Fourniture et pose de poteau galvanisé-plastifié vert pour filet pare-ballons avec implantation de la structure par scellement plots béton adapté à cette dernière (compté en sus selon article 7.4 du titre A) , afin d'assurer la conformité et la sécurité de l'ouvrage : à adapter en fonction des normes et réglementations techniques.
Mode de métré : au ML

4 CLÔTURE SÉCURITÉ PROVISOIRE

4.1 Forfait clôture mobile de chantier en acier galvanisé 3,5m x 2m
Forfait de mise en place de clôtures provisoires de sécurité en acier galvanisé de 3,5m x 2m, plots de fixations, et mise en place de colliers haute sécurité entre barrières.
Y compris les éventuels frais de locations, d'amenée à pied d’œuvre, de mise en place conformément aux indications du maître d’œuvre et d'enlèvement en fin de chantier.(comprend la 1ère journée de chantier).
Mode de métré : au ML / jour

4.2 Maintenance de clôture mobile de chantier
La maintenance du dispositif, comprend les frais de remise en place, le déplacement du dispositif au fur et à mesure de l'avancement du chantier, les frais de remplacements du dispositif manquants ou détériorés.
Mode de métré : au jour
# TITRE C : MÉTALLERIE

1 PORTES TÔLÉES DEUX FACES
Cette prestation correspond à la réalisation ou à la fourniture et mise en place de porte métallique avec ou sans huisserie en profilés d'acier dimensions selon le poids des ouvrants (tubes carrés, rectangulaires à une aile 40x27), vantail ou vantaux en cadre et renforts en profilés d'acier, remplissage en tôle 20/10ème 2 faces et âme isolante en mousse de polyuréthane ou laine de roche.
- 5 omégas raidisseurs,.
- ferrage par paumelles
- condamnation par serrure de sûreté à cylindre
- garniture par béquille double en acier inox – tenons anti-effraction en feuillure au niveau de chaque paumelle
Hauteur des vantaux 2,00 m. et au dessus.
Cette prestation comprend tous travaux accessoires de mise en œuvre, tel que : calfeutrements, trous et scellements de pattes ou toutes autres fixations, etc…..
Cylindre fourni séparément.
Mode de métré : au M2

#### 1.1 Portes tôlées 2 faces avec huisserie

#### 1.2 Portes tôlées 2 faces sans huisserie

#### 1.3 Portes tôlées 2 faces à 2 vantaux avec huisserie
Avec crémone de condamnation du vantail semi-fixe.

#### 1.4 Portes tôlées 2 faces à 2 vantaux sans huisserie
Avec crémone de condamnation du vantail semi-fixe.

2 PORTES TÔLÉES SIMPLE FACE
Cette prestation correspond à la réalisation ou à la fourniture et mise en place de porte métallique composée d'huisserie en profilés d'acier dimensions selon le poids des ouvrants (tubes carrés, rectangulaires à une aile 40x27), vantail ou vantaux en cadre et renforts en profilés d'acier, remplissage en tôle 20/10ème 1 faces.
- renfort en Z avec tube 35 x 35 x 2 mm.
- ferrage par paumelles
- condamnation par serrure de sûreté à cylindre
-bgarniture par béquille double en acier inox – tenons anti-effraction en feuillure au niveau de chaque paumelle
Hauteur des vantaux 2,00 m. et au dessus.
Cette prestation comprend tous travaux accessoires de mise en œuvre, tels que : calfeutrements, trous et scellements de pattes ou toutes autres fixations, etc…..
Cylindre fourni séparément.
Mode de métré : au M2

#### 2.1 Portes tôlées 1 face avec huisserie

#### 2.2 Portes tôlées 1 face sans huisserie

#### 2.3 Portes tôlées 1 face à 2 vantaux avec huisserie
Avec crémone de condamnation du vantail semi-fixe.

#### 2.4 Portes tôlées 1 face à 2 vantaux sans huisserie
Avec crémone de condamnation du vantail semi-fixe.

3 RIDEAUX METALLIQUE

3.1 Rideaux roulants à lames galvanisées
Cette prestation correspond à la réalisation ou à la fourniture et mise en place de rideau roulant à lames de largeur au choix du maître d’œuvre de 5 à 10 cm sans différenciation de prix, agrafées, galvanisées, pleines, la mise en place des profilés formant guides, coffre, y compris tôle façonnée en partie basse, commande manuelle. Condamnation en partie basse de rideau par tringles et serrure de sûreté - mise en service et essais.
Cette prestation comprend tous travaux accessoires de mise en œuvre et divers trous, tranchées ou entailles et raccords d'enduits .
Mode de métré : au M2

3.2 Remplacement, moteur, axe, ressort
Cette prestation comprend le démontage et remontage du coffre, tablier, coulisse... Nécessaire à toute intervention y compris toute sujétion.

3.2.1 Motorisation rideau avec électro-frein
Cette prestation correspond à l’installation de motorisation de type E 1 ou E 2 comprenant l'installation du mécanisme dans le tambour formant axe et raccordement à l'installation électrique existante.
Mode de métré : à l’unité
3.2.2 Remplacement ressort
Cette prestation correspond au remplacement de ressort.
Mode de métré : à l’unité
3.2.3 Remplacement axe
Cette prestation correspond au remplacement de l’axe.
Mode de métré : au ml

3.3 Dépose de rideau roulants avec réemploi et réparation de lames
Dépose de volets roulants compris coltinage, démontage avec soin des coffres, treuils, guides et tous accessoires.
Transport (aller/retour) à l'atelier pour modifications ou réparations. Réparation pour changement de lames y compris tous ouvrages accessoires à concurrence de 20% de lames détériorées.
Repose y compris tous accessoires
Mode de métré : au m2 d’ouverture.

4 TÔLES

Fourniture et pose de tôle ou tôle perforée trou de 6mm ou 10 mm ou métal déployé galvanisé ou peint (selon article 5.4 titre A)
Fourniture et pose sur portail , portillon, barreaudage, grille etc... y compris toutes manutentions, découpes, soudures  et tous moyens de fixations sur ouvrage existant.
Mode de métré : au m2

# TITRE D : SERRURERIE

1 PORTAIL
Fourniture et pose de portail barreaudé, composés de grilles à barreaux, hauteur et largeur variables, à voir avec le maître d’œuvre, cadre de 50x50x2mm avec remplissage barreaux 30x30x2mm d'entraxe de 110 mm entre barreaux et articulations par gonds longs réglables par vantaux diamètre 22, serrure avec cylindre européen longueur et type à préciser par le maître d’œuvre et fourniture de 3 clés.
Mode de métré : au m2
1.1 Portail barreaudé 1 vantail

1.2 Portail 2 Vantaux
Avec fourniture et pose de verrou de sol type baïonnette en acier et sabot

1.3 Pilier portail
La fourniture de poteaux en tube d’acier galvanisé ou laqué bouchonnés de 100x100x3mm.
La pose, suivant le type, sera comptée en sus selon l’article 7 du titre A.
Mode de métré : au ml

2 PORTILLON

2.1 Portillon
Fourniture et pose de portail barreaudé, composés de grilles à barreaux, hauteur et largeur variables, à voir avec le maître d’œuvre, cadre de 40x40x2mm avec remplissage barreaux 25x25x2mm d'entraxe de 110 mm entre barreaux et articulations par gonds longs réglables par vantaux diamètre 20, serrure avec cylindre européen longueur et type à préciser par le maître d’œuvre et fourniture de 3 clés.
Mesure au M2 de surface réellement mis en place

2.2 Pilier portillon
La fourniture de poteaux en tube d’acier galvanisé ou laqué bouchonné de 80x80x3mm.
La pose, suivant le type, sera comptée en sus selon l’article 7 du titre A.
Mode de métré : au ml

3 GRILLES, GARDE CORPS

3.1 Grilles de protection
Cette prestation correspond à la confection ou à la fourniture et mise en place de grilles en profilés pleins
- Deux traverses horizontales et barreaux en carrés de 16, espacement de 0,11 m au maximum, avec ou sans pénétration, assemblés par soudure.
- La pose avec calages en tableaux, en allège et linteau, sur murets, ou en façades.
- Les soudures sur chantier pour raccordements d’éléments de grille pour une pose en linéaire et en redent.
Façonnages obliques ou rampants sans différenciation de prix.
Mode de métré : au M2.

3.2 Garde-corps à barreaudage vertical
Fourniture et pose de garde corps de hauteur 1m10 à barreaudage avec poteaux 50x50x2mm, deux lisses haute et basse 50x30x2mm, barreaux 25x25x2mm,  pose en sus selon article 7 titre A espacement  entre barreaux 110mm maximum
Mode de métré : au ML.

4 OUVRAGES PONCTUELS DE SERRURERIE

Prestations ponctuelles, uniquement réalisées dans le cas :
- Complément et adaptation d’ouvrage d'ensemble
- Prestations non comprise au BPU
- Réparation
Assemblage par soudure toutes sujétions comprise et fixation hors scellements prévus à l’article 7 du titre A.

#### 4.1 Profil plein
Cette prestation comprend la réalisation d’ouvrage en profil plein quelque soit la section ou le type de profilé détaillés au BPU.
Mode de métré : au Kg

#### 4.2 Profil creux
Cette prestation comprend la réalisation d’ouvrage en profil creux selon le type et section détaillés au BPU.
Mode de métré : au ML

# TITRE E : QUINCAILLERIE

Prestations ponctuelles réalisées hors prix d'ensemble pouvant les inclure.
Le remplacement d’un accessoire, d’une quincaillerie ou d’une partie d’ouvrage comprend toutes les opérations de dépose et repose nécessaires pour réaliser cette prestation y compris toutes sujétions et mise en jeu
#### 1 CRÉMONES

1.1 Crémones pompiers en applique à levier
Fourniture et pose, y compris dépose éventuelle de l'existant, d’un ensemble aluminium ou aluminium laqué sans différenciation de prix comprenant un boîtier, les guides nécessaires, gâche haute plus cales, gâche basse et tringle aluminium longueur 2500 mm maxi à 2 points de fermeture haut et bas.
Mode de métré : à l'unité (u)

1.2 Crémones pompiers tous types
- En applique à poignée tournante
Fourniture et pose, y compris dépose éventuelle de l'existant,d’un ensemble aluminium ou aluminium laqué sans différenciation de prix comprenant une commande à poignée tournante, boîtier droite ou gauche à 2 points de fermeture haut et bas.

- En applique à poignée poussante
Fourniture et pose, y compris dépose éventuelle de l'existant, d’un ensemble aluminium à poignée poussante, réversible avec ré-empennage automatique des loquets à 2 points de fermeture haut et bas.

#### 2 SERRURES ET FERMES PORTES
Installation ou remplacement de serrures y compris toutes sujétions d'adaptation à l'existant dans le cas de remplacements et de mise en jeu. Toutes les serrures sont à fournir avec 1 jeu de 3 clés.

2.1 Serrure de sûreté à cylindre européen en applique verticale ou horizontale à tirage ou fouillot
Fourniture et pose de serrure en applique horizontale ou verticale à serrure de sûreté pour cylindre européen, avec pêne et 1/2 tour, à fouillot ou à tirage sans différenciation de prix.
avec gâche y compris dépose de l'existant et tous accessoires de pose, ajustement et mise en jeu – Cylindre fourni séparément.
Mode de métré : à l'unité (u) suivant prestation.

2.2 Verrou
Fourniture et pose de verrou de sûreté type City, coffre en acier embouti finition bronze de 90x156mm avec pêne en acier chromé de 110mm et gâche de h 90 x 135 mm. Entraxe de fixation coffre h 70 x138mm et gâche de h70 x 119mm. Cylindre diam 28mm à 5 goupilles, longueur de cyliNdre de 35 à 50mm sans différenciation de prix.
Mode de métré : à l'unité (u)

2.2.1 Verrou à cylindre européen
Fourniture et pose de verrou de sûreté City.
Peinture de protection intérieure, foncet étrier traités anticorrosion
Prévu pour cylindre européen à panneton international de longueur intérieure de 30mm, axe de perçage/champ de la porte plus 15mm
Cylindre fourni séparément
Mode de métré : à l'unité (u)

2.3 Serrures Locinox portail
Fourniture et pose de serrure réversible adaptable sur des profils tubulaires carrés, rectangulaires ou ronds de 40 mm.
- mécanisme 100 % inox
- coffre et béquille en aluminium,
- demi-tour réglable de 20 mm.
- rappel du demi-tour à la clé.
Mode de métré : à l'unité (u)

2.4 Serrure anti-panique à 1 point latéral
Fourniture et mise en place de serrure antipanique à barre horizontale de type ISEO ou similaire, avec dépose de l'existant, droite ou gauche sans démontage, 1 point latéral, pourvue d'un pêne autobloquant interdisant son crochetage. Le pêne sera de type rétractable pour usages intensifs. La barre de manœuvre sera sans possibilité de bras de levier afin d'éviter le vandalisme. Un PV feu sera demandé. Pose y compris tous ouvrages accessoires nécessaires
Mode de métré : à l'unité (u) suivant prestation.

 2.5 Serrure anti-panique à 3 points
Fourniture et mise en place de serrure antipanique à barre horizontale de type ISEO à 2 points haut et bas et 1 point latéral, droite ou gauche sans démontage, à cylindre à profil européen, pourvue d'un pêne autobloquant interdisant son crochetage. Le pêne sera de type rétractable pour usages intensifs. La barre de manœuvre sera sans possibilité de bras de levier afin d'éviter le vandalisme. Un PV feu sera demandé. Pose y compris dépose éventuelle de l'existant et tous ouvrages accessoires nécessaires. Cylindre fourni séparément.
Mode de métré : à l'unité (u) suivant prestation.

2.6 Module extérieur à bouton ou béquille
Fourniture et mise en place de module extérieur à bouton ou béquille de type ISEO ou similaire, pour serrure anti-panique, y compris demi cylindre à profil européen et tous ouvrages accessoires nécessaires .

2.7 Fourniture, pose de cylindre de sûreté profil européen de type inégal
Mode de métré : à l'unité (u).

2.8 Fourniture, pose de cylindre de sûreté profil européen de type égal
Mode de métré : à l'unité (u).

2.9 Fourniture, pose de demi-cylindre de sûreté profil européen

2.10 Fourniture, pose de cylindre de sûreté profil à clés non reproductible carte propriété
Mode de métré : à l'unité (u).

 2.11 Serrure électrique
Fourniture et pose de serrure électrique en applique verticale, horizontale, tirant droit, tirant gauche, réversible sans différenciation de prix pour portes métalliques, portails, grilles etc…fonctionnant même en cas de coupure, ouverture de l’intérieur par bouton poussoir à distance et par clé. Pêne 1/2 tour, contre pêne de sécurité avec réglage du pêne en fonction du poids. Pose y compris dépose éventuelle de l'existant et tous ouvrages accessoires nécessaires, gâche et 3 clés.
Mode de métré : à l'unité (u).

 2.12 Serrures en appliques 3 points
Fourniture de serrures réversibles 3 points carénée pour pose en applique sur porte palière, serrure horizontale ou verticale avec pêne dormant 1/2 tour, pour cylindre , équipée de deux pênes haut et bas, coffre en acier embouti, tringles, cache tringle aluminium, gâches et plaque de propreté extérieure recouvrant le nez de protection du cylindre, renforts de paumelles, modèle à tirage ou à fouillot sans différenciation de prix. Cylindre fourni séparément.
Mode de métré : à l'unité (u).

2.13 Reproduction de clés plates
Compté à l'unité : U

2.14 Reproduction de clés à gorges
Compté à l'unité : U

2.15 Reproduction de clés à carte de propriété
Compté à l'unité : U

# 2.16 Serrures à mortaiser ou à larder tous types
Fourniture et pose de serrures à mortaiser avec tous accessoires nécessaires, mise en jeu y compris dépose dans le cas de remplacement.
- Type bec de cane.
- Type bec de cane à condamnation et dé-condamnation par l'extérieur
- Type serrure de sûreté à cylindre européen standard
Compté à l'unité : U

# 2.17 Ferme portes
# Fourniture et pose de ferme portes à pignon et crémaillère conforme à l’accessibilité PMR et à la norme EN 1154 porte coupe-feu. Bras compas homologué, force réglable sur le bras, coup final réglable par vis, couleur blanc ou argent sans différenciation de prix.
3. Compté à l'unité : U
# 2.18 Garnitures de portes avec béquilles doubles
Fourniture et pose ou remplacement (y compris dépose) sans différenciation de prix de garnitures de portes avec béquilles doubles, clé L ou plates avec tous accessoires nécessaires tels que, plaque, clips, rosaces, rosettes...
2.18.1 ensemble zamak chromé entraxe 195mm.
2.18.2 ensemble zamak chromé entraxe 195mm à condamnation.
2.18.3 ensemble aluminium anodisé entraxe 195mm.
2.18.4 ensemble aluminium anodisé entraxe 195mm à condamnation..

# TITRE F : MENUISERIE PVC ET ALUMINIUM

Les articles du titre menuiserie s’appliquent sans différenciation de prix pour les menuiseries neuves ou les menuiseries neuves de rénovations.
Les sections des profils périphériques, des ouvrants, des renforts et la quincaillerie (compas, mécanismes de manipulation, paumelles, fixations ou gros œuvre) seront dimensionnées en tenant compte :
- du poids des volumes de vitrage mis en place.
- des conditions atmosphériques de la ville de Marseille.
Le prix s’entend fourni et posé toute quincaillerie, visserie, profil de finissions, joints et toutes sujétions comprises.

1 VOLETS ROULANTS ALUMINIUM

1.1 Dépose de volets roulants Aluminium ou PVC sans réemploi
Dépose de volets roulants y compris coltinage, démontage des coffres, treuils, guides et tous accessoires.
Transport et enlèvement aux décharges appropriées.
Mode de métré : au m2 d’ouverture.

1.2 Volets roulants aluminium
Fourniture et mise en place de volets roulants composés de :
- Coffre à ossature en profilés aluminium et tôle d'aluminium finition anodisé naturel ou pré-laqué blanc ou noir, comprenant tous les accessoires et treuil à manœuvre manuelle, commande par manivelle,
- Tablier à lames coulissant dans profils aluminium finition anodisé naturel ou pré-laqué blanc ou noir. Les lames du tablier seront à double paroi avec âme en mousse isolante. Ces lames auront une finition anodisée teinte naturelle ou pré-laquée blanc ou noir.
- La lame inférieure sera équipée d'une condamnation anti-intrusion.
- Tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement des volets

La mise en œuvre des volets roulants comprend tous travaux d'adaptation sur menuiseries existantes ou assemblages sur menuiseries neuves ainsi que toutes manutentions pour pose, etc….
Mode de métré : au mètre superficiel (m2) suivant la surface et la nature.

1.3 Moteur, axe
Cette prestation comprend le démontage du coffre et le remontage de celui-ci nécessaire à toute intervention y compris toute sujétion.
Mode de métré : Unité

1.3.1 Moteur rideau
- Remplacement ou motorisation de volets roulants par treuil à entraînement par moteur électrique comprenant toute l’installation électrique à partir du point de branchement protégé (le point de branchement protégé n’est pas à la charge du présent corps d’état).
Mode de métré : à l’unité

1.3.2 Remplacement axe
Cette prestation correspond au remplacement de l’axe.
Mode de métré : au ml

 2 MENUISERIE

Toutes les menuiseries sont prévues vitrées avec du vitrage conforme à la RT en vigueur.
Ces dernières pourront êtres demandées avec un vitrage spécifique. Cette prestation de vitrage sera comptée en plus-value du vitrage standard compris avec la menuiserie selon les articles 2.4 à 2.8 de ce titre détaillés au BPU.

2.1 Dépose de menuiserie sans réemploi
Dépose de menuiserie y compris coltinage, démontage des coffres, treuils, guides et tous accessoires.
Transport et enlèvement aux décharges appropriées.
Mode de métré : au m2 d’ouverture.

2.2 à 2.3 Châssis ou fenêtres à ouvrants à la française (OF), Alu ou PVC
Mode de métré : au m2 d’ouverture.

2.4 à 2.8 Plus-value vitrage spécifique
Mode de métré : au m2

# TITRE G : INTERVENTION, FORFAIT ET FOURNITURES

1 Définition, modalités et délai des différents types d'interventions

En raison d'obligations légales relatives à la sécurité (sécurité des personnes et des biens) les interventions sont classées en 2 catégories: courante et urgente.
De manière générale, la plupart des interventions sont courantes. Les interventions urgentes relèvent de l'exceptionnel et demeurent rares.

Le titulaire du marché ou son représentant est tenu de répondre aux demandes de visite du Service technique sous 5 jours ouvrés maximum et de faire parvenir en retour le devis  sous 5 jours ouvrés à compter de la date de visite du site.

1.1 Les interventions courantes

Elles concernent les réparations et l'entretien courant.
Les interventions courantes ne sont pas soumises à des conditions particulières et donnent lieu, après validation du diagnostic par la maîtrise d’ouvrage soit à une intervention directe, soit l’élaboration d’un chiffrage.
Dans les deux cas, une émission de bons de commande sera effective dans les conditions habituelles.

1.2 Interventions urgentes

Est considérée comme intervention urgente toute demande d'intervention justifiée par un dysfonctionnement pour lequel aucune solution d'attente ou de substitution n'est possible et dont les conséquences sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Le prestataire devra intervenir dans un délai inférieur à 8 heures (en heures ouvrées).Dès son arrivée sur le site, celui-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise en sécurité dudit site et en empêcher l'accès à des tiers non autorisés. Une majoration sera appliquée sur les timbres du BPU

2 FORFAITS INTERVENTION

Les forfaits d’intervention détaillés au BPU sont prévus, les jours ouvrés de 7h à 19h, pour toute intervention non décrite dans ce CCTP à la demande du maître d’ouvrage et englobent la main d’œuvre, le déplacement, l’outillage et la petite fourniture consommable telle que : baguette à souder, visserie, fil de fer, agrafes et diverses petites quincailleries…
En cas de fourniture de matériel, celui-ci sera facturé selon les conditions indiquées ci-après et le choix du forfait horaire sera validé par le maître d’ouvrage. En cas de désaccord, il sera appliqué le temps horaire du Batiprix en vigueur.

Ces forfaits horaires, prévus au Bordereau de Prix Unitaires, consistent dans certains cas, au
déplacement et remise en place de mobilier nécessaire à la réalisation d’un chantier.

3 DÉPLACEMENT INNACCESSIBILITE

3.1 Déplacement
Dans le cadre d’interventions ponctuelles hors campagne de travaux, le forfait déplacement sera appliqué pour toute intervention isolée inférieure à 500€ ht

3.2 Majoration inaccessibilité

Cette majoration s’applique dans le cas ou le site est inaccessible en camion pour tout acheminement de matériel, de mise en œuvre ou de stationnement sous validation du maître d’ouvrage si celui-ci n’a pu mettre en place une solution alternative.

## 4 – FOURNITURES SUR CATALOGUES

4.1 Remise
Les fournitures ne figurant pas au CCTP pourront être mises en œuvre selon les catalogues de fournitures prix publics, annexés au mémoire technique, auxquels sera appliquée la remise contractuellement définie au BPU. La pose sera en sus selon les forfaits main d’œuvre de l’article 2.1 du Titre G

4.2 Majoration
Pour une commande de matériel spécifique, le prestataire devra fournir un devis prix net. La Mairie se réserve le droit de proposer son propre devis de fourniture sur lequel l’entreprise appliquera la plus-value contractuellement définie au BPU.
La pose sera en sus selon les forfaits main d’œuvre de l’article 2.1 du Titre G