## BPU
MAIRIE DES 6ème et 8ème ARRONDISSEMENTS
CONSULTATION N° 2022_17402_0051

TRAVAUX DE PLOMBERIE , SANITAIRE ET ZINGUERIE

DANS LES EQUIPEMENTS DE / LA MAIRIE DES 6ème et 8ème ARRONDISSEMENTS

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Dans ce document les prix s'entendent toutes sujétions comprises
(transport et personnel)
Toute modification du bordereau de prix unitaires entraînera l’irrégularité de l’offre et son rejet
Tout prix manquant entraînera l’irrégularité de l’offre et son rejet

N° Article				Libellé	Unité	Prix Unitaire HT	Taux TVA	Prix Unitaire TTC
				1. CANALISATIONS D'ALIMENTATION
				2. TUBES EN ACIER GALVANISÉ
PLB	04	1	02001	DEPOSE TUBE ACIER GALVA SANS REEMPLOI JUSQU'A 33,7MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02002	DEPOSE TUBE ACIER GALVA SANS REEMPLOI > 33,7 MM	ML
PLB	04	1	02003	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA JUSQU'A 21,3 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02004	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA > 21,3 A 33,7 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02005	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA > 33,7 A 48,3 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02006	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE ACIER GALVA > 48,3 A 60,3 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02007	REPARATION TUBE ACIER GALVA JUSQU'A 21,3 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02008	REPARATION TUBE ACIER GALVA > 21,3 A 33,7 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02009	REPARATION TUBE ACIER GALVA > 33,7 A 48,3 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	02010	REPARATION TUBE ACIER GALVA > 48,3 A 60,3 MM INCLUS	ML
				3. TUBE CUIVRE
PLB	04	1	03001	DEPOSE SANS REEMPLOI TUBE CUIVRE JUSQU'A 22 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03002	DEPOSE SANS REEMPLOI TUBE CUIVRE > A 22 MM	ML
PLB	04	1	03003	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03004	FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 14 A 18 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03005	FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 18 A 22 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03006	FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 22 A 28 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03007	FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 28 A 32 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03008	FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 32 A 40 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03009	FOURNITURE, POSE EN APPARENT TUBE CUIVRE > 40 A 52 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03010	FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03011	FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 14 A 18 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03012	FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 18 A 22 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03013	FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 22 A 28 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03014	FOURNITURE ET POSE TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 28 A 32 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03015	REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03016	REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 14 A 18 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03017	REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 18 A 22 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03018	REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 22 A 28 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03019	REPARATION TUBE CUIVRE EN APPARENT > 28 A 32 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03020	REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE JUSQU'A 14 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03021	REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 14 A 18 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03022	REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 18 A 22 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03023	REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 22 A 28 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	03024	REPARATION TUBE CUIVRE EN ENCASTRE > 28 A 32 MM INCLUS	ML
				4. TUBES EN POLYETHYLENE
PLB	04	1	04001	DEPOSE TUBE PEHD SANS REEMPLOI	ML
PLB	04	1	04002	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE JUSQU'A 25 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04003	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE > 25 A 32 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04004	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE > 32 A 40 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04005	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN TRANCHEE > 40 A 50 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04006	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT JUSQU'A 25 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04007	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT > 25 A 32 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04008	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT > 32 A 40 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04009	FOURNITURE ET POSE TUBE PEHD EN APPARENT > 40 A 50 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04010	REPARATION EN TRANCHEE TUBE PEHD JUSQU'A 1,30M DE PROFONDEUR	U
PLB	04	1	04011	PLUS VALUE POUR BLINDAGE JUSQU'A 1,30M DE PROFONDEUR	ML
PLB	04	1	04012	PLUS VALUE REPARATION TUBE PEHD TRANCHE 0,50M DE PROFONDEUR	ML
PLB	04	1	04013	PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PEHD TRANCHE 1M DE LONGUEUR	ML
PLB	04	1	04014	REPARATION TUBE PEHD EN APPARENTJUSQU'A 25 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04015	REPARATION TUBE PEHD EN APPARENT > 25 A 32 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04016	REPARATION TUBE PEHD EN APPARENT > 32 A 40 MM INCLUS	ML
PLB	04	1	04017	REPARATION TUBE PEHD EN APPARENT > 40 A 50 MM INCLUS	ML
				5. CALORIFUGE
PLB	04	1	05001	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE JUSQU'AU DIAM 20 MM	ML
PLB	04	1	05002	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 21 A 30 MM	ML
PLB	04	1	05003	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 31 A 40 MM	ML
PLB	04	1	05004	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 41 A 50 MM	ML
PLB	04	1	05005	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 51 A 60 MM	ML
PLB	04	1	05006	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN MOUSSE DIAM 61 A 80 MM	ML
PLB	04	1	05007	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE JUSQU'AU DIAM 40 MM	ML
PLB	04	1	05008	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 41 A 60 MM	ML
PLB	04	1	05009	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 61 A 80 MM	ML
PLB	04	1	05010	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 81 A 100 MM	ML
PLB	04	1	05011	FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE EN FIBRE MINERALE OU TRESSE DIAM 101 A120 MM	ML
				6. SYSTEME-ANTI TARTRE
PLB	04	1	06001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE SYSTEME ANTI TARTRE	U
PLB	04	1	06002	REMPLACEMENT CARTOUCHE POUR SYSTEME ANTI TARTRE	U
PLB	04	1	06003	FOURNITURE ET POSE DE SYSTEME ANTI TARTRE	U
				7. REDUCTEUR DE PRESSION
PLB	04	1	07001	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION JUSQU'A 20X27	U
PLB	04	1	07002	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION 26X34	U
PLB	04	1	07003	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION 33X42	U
PLB	04	1	07004	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DE REDUCTEUR DE PRESSION 40X49	U
				8. ANTI-BELIER
PLB	04	1	08001	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-BELIER JUSQU'A 20X27	U
PLB	04	1	08002	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-BELIER 26X34	U
PLB	04	1	08003	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-BELIER 33X42	U
				9. COMPTEUR D’EAU
PLB	04	1	09001	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 15	U
PLB	04	1	09002	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 20	U
PLB	04	1	09003	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 25	U
PLB	04	1	09004	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF CALIBRE 32	U
PLB	04	1	09005	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EC CALIBRE 15	U
PLB	04	1	09006	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EC CALIBRE 20	U
PLB	04	1	09007	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 15	U
PLB	04	1	09008	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 20	U
PLB	04	1	09009	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 25	U
PLB	04	1	09010	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 32	U
PLB	04	1	09011	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT COMPTEUR EF A IMPULSIONS CALIBRE 40	U
PLB	04	1	09012	FOURNITURE ET POSE COFFRET COMPTEUR ISOLE	U
				10. DISCONNECTEUR
PLB	04	1	10001	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-SIPHONAGE DOUCHETTE 15X21	U
PLB	04	1	10002	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT ANTI-SIPHONAGE ROBINET 20X27	U
PLB	04	1	10003	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 15X21	U
PLB	04	1	10004	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 20X27	U
PLB	04	1	10005	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 26X34	U
PLB	04	1	10006	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT CLAPET NON RETOUR 33X42	U
PLB	04	1	10007	FOURNITURE, POSE OU REMPLACEMENT DISCONNECTEUR JUSQU'A 20X27	U
				2.CANALISATION D'EVACUATION
				2. TUYAUX EN PVC
PLB	04	2	02001	DEPOSE TUBE PVC SANS REEMPLOI	ML
PLB	04	2	02002	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02003	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 40 A 60MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02004	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 60 A 80MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02005	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 80 A 125MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02006	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE > 125 A 160MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02007	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN TRANCHEE DE DIAMETRE 200MM	ML
PLB	04	2	02008	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02009	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 40 A 60MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02010	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 60 A 80MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02011	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 80 A 125MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02012	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE > 125 A 160MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02013	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE DE DIAMETRE 200MM	ML
PLB	04	2	02014	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02015	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 40 A 60MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02016	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 60 A 80MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02017	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 80 A 125MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02018	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT > 125 A 160MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02019	FOURNITURE ET POSE TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE DIAMETRE 200MM	ML
PLB	04	2	02020	REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PROFONDEUR JUSQU'A 1,30M DIAMETRE JUSQUA 125MM	U
PLB	04	2	02021	REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PROFONDEUR JUSQU'A 1,30M DIAMETRE > 125MM	U
PLB	04	2	02022	PLUS VALUE POUR BLINDAGE JUSQU'A 1,30M DE PROFONDEUR	ML
PLB	04	2	02023	PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PROFONDEUR PAR TRANCHE DE 0,50M JUSQU'A 125MM DE DIAMETRE	ML
PLB	04	2	02024	PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV PAR TRANCHE DE 0,50M > DIAM 125 MM	ML
PLB	04	2	02025	PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV TRANCHE 1M DE LONGUEUR JUSQU'A 125MM DE DIAMETRE	ML
PLB	04	2	02026	PLUS VALUE REPARATION EN TRANCHEE TUBE PVC EU-EV TRANCHE 1M DE LONGUEUR >DIAM 125 MM	ML
PLB	04	2	02027	REPARATION TUBE PVC EU-EV SOUS DALLAGE TOUT DIAMETRE	ML
PLB	04	2	02028	REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT JUSQU'A 40MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02029	REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 40 A 60MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02030	REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 60 A 80MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02031	REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 80 A 125MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02032	REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE PLUS DE 125 A 160MM INCLUS	ML
PLB	04	2	02033	REPARATION TUBE PVC EU-EV EN APPARENT DE DIAMETRE 200MM	ML
PLB	04	2	02034	PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS DALLAGE JUSQU'A 100 MM	ML
PLB	04	2	02035	PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS DALLAGE DE 101 MM A 125MM	ML
PLB	04	2	02036	PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS DALLAGE DE 126 MM A 160MM	ML
PLB	04	2	02037	PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS TROTTOIR JUSQU'A 100 MM	ML
PLB	04	2	02038	PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS TROTTOIR DE 101 MM A 125MM	ML
PLB	04	2	02039	PLUS VALUE REPARATION TUBE PVC EP FACON DE FOUILLE SOUS TROTTOIR DE 126 MM A 160MM	ML
PLB	04	2	02040	REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC JUSQU'A 100MM	U
PLB	04	2	02041	REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC DE 101 A 125MM INCLUS	U
PLB	04	2	02042	REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC DE 126 A 150MM INCLUS	U
PLB	04	2	02043	PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC SOUS DALLAGE	U
PLB	04	2	02044	PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS PVC SOUS TROTTOIR	U
				3. TUYAUX EN FONTE
PLB	04	2	03001	DEPOSE TUYAU FONTE SANS REEMPLOI	ML
PLB	04	2	03002	FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN ELEVATION JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03003	FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN ELEVATION DE 101 A 160 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03004	FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN SOFFITE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03005	FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE EN SOFFITE DE 101 A 160 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03006	FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE SOUS DALLE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03007	FOURNITURE ET POSE TUYAU FONTE SOUS DALLE DE 101 A 160 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03008	DEPOSE SANS REEMPLOI DE DESCENTE EP FONTE	ML
PLB	04	2	03009	DEPOSE SANS REEMPLOI DE DAUPHIN FONTE	ML
PLB	04	2	03009	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DESCENTE EP FONTE JUSQU'A100MM	ML
PLB	04	2	03010	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DESCENTE EP FONTE DE 101 A150MM	ML
PLB	04	2	03011	FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DESCENTEEP FONTE JUSQU'A100MM	ML
PLB	04	2	03012	FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DESCENTE EP FONTE DE 101 A 150MM	ML
PLB	04	2	03013	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03014	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE DE PLUS DE 100 A 150 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03015	FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03016	FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DE DAUPHIN ORDINAIRE FONTE DE PLUS DE 100 A 150 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03017	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DE DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES JUSQU'A 100 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03018	FOURNITURE ET POSE EN APPARENT DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES DE 101 A 150 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03019	FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES JUSQU'A100 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03020	FOURNITURE ET POSE DEMI ENCASTRE DAUPHIN DECORATIF FONTE A CANELURES DE 101 A 150 MM INCLUS	ML
PLB	04	2	03020	REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE JUSQU'A 100MM INCLUS	U
PLB	04	2	03021	REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE DE 101 A 160MM INCLUS	U
PLB	04	2	03022	PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE SOUS DALLAGE	U
PLB	04	2	03023	PLUS VALUE REMPLACEMENT DE RACCORDS FONTE SOUS TROTTOIR	U
				4. TUYAUX EN GRES
PLB	04	2	04001	DEPOSE TUYAU GRES SANS REEMPLOI	ML
PLB	04	2	04002	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN APPARENT JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04003	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN APPARENT PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04004	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN TRANCHEE JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04005	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES EN TRANCHEE PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04006	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS DALLAGE JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04007	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS DALLAGE PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04008	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS TROTTOIR JUSQU'A 150MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04009	FOURNITURE ET POSE TUYAU GRES SOUS TROTTOIR PLUS DE 150 A 300MM INCLUS	ML
PLB	04	2	04010	REMPLACEMENT DE TUYAU GRES PAR TUBE PVC JUSQU'A150MM	ML
PLB	04	2	04011	REMPLACEMENT DE TUYAU GRES PAR TUBE PVC DE 151A 300MM	ML
				5. TUYAU EN ZINC
PLB	04	2	05001	DEPOSE EP ZINC SANS REEMPLOI	ML
PLB	04	2	05002	FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC EN APPARENT JUSQU'A 80MM	ML
PLB	04	2	05003	FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC EN APPARENT DE 81 A 100MM	ML
PLB	04	2	05004	FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC EN APPARENT DE 101 A 120MM	ML
PLB	04	2	05005	FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC DEMI ENCASTRE JUSQU'A 80MM	ML
PLB	04	2	05006	FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC DEMI ENCASTRE DE 81 A 100MM	ML
PLB	04	2	05007	FOURNITURE ET POSE DESCENTE EP ZINC DEMI ENCASTRE DE 101 A 120MM	ML
PLB	04	2	05008	REPARATION EP ZINC PAR SOUDAGE	ML
				6. CHENEAUX EN ZINC, NOUES EN ZINC
PLB	04	2	06001	DEPOSE CHENEAU ET NOUE SANS REEMPLOI	M2
PLB	04	2	06002	FOURNITURE ET POSE CHENEAU ET NOUE EPAISSEUR 0,65MM	M2
PLB	04	2	6003	FOURNITURE ET POSE CHENEAU ET NOUE EPAISSEUR 0,80MM	M2
PLB	04	2	06004	REPARATION REMPLACEMENT CHENEAU ET NOUE EPAIS 0,65MM	M2
PLB	04	2	06005	REPARATION REMPLACEMENT CHENEAU ET NOUE EPAIS 0,80MM	M2
PLB	04	2	06006	REPARATION REMPLACEMENT NAISSANCE EPAIS 0,65MM	U
PLB	04	2	06007	REPARATION REMPLACEMENT NAISSANCE EPAIS 0,80MM	U
PLB	04	2	06008	REPARATION PAR SOUDURE	ML
				7. GOUTTIERES EN PVC
PLB	04	2	07001	DEPOSE GOUTTIERE OU CORNICHE PVC SANS REEMPLOI	ML
PLB	04	2	07002	FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE DIAM JUSQU'A 100MM OU CORNICHE 60 PVC	ML
PLB	04	2	07003	FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE DIAM DE 101 A 150MM OU CORNICHE 70 PVC	ML
PLB	04	2	07004	REFECTION DE JOINTS GOUTTIERE OU CORNICHE PVC	U
PLB	04	2	07005	REMPLACEMENT DE RACCORDEMENTS DE GOUTTIERE OU CORNICHE PVC	U
				8. GOUTTIERES EN ZINC
PLB	04	2	08001	DEPOSE GOUTTIERE ZINC SANS REEMPLOI	ML
PLB	04	2	08002	FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE ZINC JUSQU'A 80MM	ML
PLB	04	2	08003	FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE ZINC > 80 A 100MM	ML
PLB	04	2	08004	FOURNITURE ET POSE GOUTTIERE ZINC > 100 A 120MM	ML
PLB	04	2	08005	REPARATION GOUTTIERE ZINC PAR SOUDAGE	ML
PLB	04	2	08006	REMPLACEMENT DE RACCORDEMENTS DE GOUTTIERE ZINC	U
				9. DIVERS EVACUATIONS
PLB	04	2	10001	FOURNITURE ET POSE DE CRAPAUDINE ZINC EN TOLE PERFOREE	U
PLB	04	2	10002	FOURNITURE ET POSE DE CRAPAUDINE ZINC EN FIL	U
PLB	04	2	10003	FOURNITURE ET POSE DE CRAPAUDINE ALU EN FIL	U
PLB	04	2	10004	FOURNITURE ET POSE SIPHON DE SOL INOX 150X150 MM	U
				10. VENTILATION DE CANALISATIONS
PLB	04	2	11001	FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION PRIMAIRE EN PVC	ML
PLB	04	2	11002	FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION SECONDAIRE EN PVC	ML
PLB	04	2	11003	FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION EN PVC POUR FOSSE SEPTIQUE	ML
PLB	04	2	11004	FOURNITURE ET POSE DE VENTILATION EN PVC POUR BAC A GRAISSE	ML
				11. ENCOFFREMENT DE CANALISATIONS
PLB	04	2	12001	DEPOSE ET REPOSE DE COFFRE BOIS	ML
				3.APPAREILLAGE SANITAIRE
				1.EVIERS
PLB	04	3	01001	DEPOSE EVIER SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	01002	DEPOSE EVIER POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	01003	FOURNITURE ET POSE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR EN GRES EMAILLE	U
PLB	04	3	01004	FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR EN GRES EMAILLE	U
PLB	04	3	01005	FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+2EGOUTTOIRS EN GRES EMAILLE	U
PLB	04	3	01006	FOURNITURE ET POSE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR EN INOX 18/10	U
PLB	04	3	01007	FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR EN INOX 18/10	U
PLB	04	3	01008	FOURNITURE ET POSE 2 EVIER BACS+2EGOUTTOIRS EN INOX 18/10	U
PLB	04	3	01009	FOURNITURE ET POSE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR DE MAT SYNTHESE	U
PLB	04	3	01010	FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR DE MAT SYNTHESE	U
PLB	04	3	01011	FOURNITURE ET POSE EVIER 2 BACS+2 EGOUTTOIRS DE MAT SYNTHESE	U
PLB	04	3	01012	FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER 1 BAC+1EGOUTTOIR	U
PLB	04	3	01013	FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER 2 BACS+1EGOUTTOIR	U
PLB	04	3	01014	FOURNITURE ET POSE MEUBLE EVIER 2 BACS+2 EGOUTTOIRS	U
PLB	04	3	01015	REPOSE D'EVIER	U
PLB	04	3	01016	REMPLACEMENT D'OBTURATEUR DE BAC EVIER + CHAINE	U
PLB	04	3	01017	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS D'EVIER	U
PLB	04	3	01018	REMPLACEMENT DE BONDE D'EVIER	U
PLB	04	3	01019	REMPLACEMENT DE VIDAGE D'EVIER	U
				2. LAVABOS , VASQUES, LAVE-MAINS
PLB	04	3	02001	DEPOSE LAVABOS OU AUTRES SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	02002	DEPOSE LAVABOS OU AUTRES POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	02003	FOURNITURE ET POSE DE VASQUE EN FAIENCE JUSQU'A 60X50	U
PLB	04	3	02004	FOURNITURE ET POSE VASQUE MAT SYNTHESE JUSQU'A 60X50	U
PLB	04	3	02005	FOURNITURE ET POSE DE LAVABO EN GRES JUSQU'A 60X50	U
PLB	04	3	02006	FOURNITURE ET POSE DE LAVABO EN GRES JUSQU'A 70X60	U
PLB	04	3	02007	FOURNITURE ET POSE LAVABO GRES COLONNE JUSQU'A 60X50	U
PLB	04	3	02008	FOURNITURE ET POSE LAVABO GRES COLONNE JUSQU'A 70X60	U
PLB	04	3	02009	FOURNITURE ET POSE LAVABO CIRCULAIRE COLLECTIF	U
PLB	04	3	02010	FOURNITURE ET POSE COLONNE H 50 OU 80 CM POUR LAVABO CIRCULAIRE	U
PLB	04	3	02011	FOURNITURE ET POSE DE COLONNE DE LAVABO ASSORTIE	U
PLB	04	3	02012	FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS GRES JUSQU'A 30X50	U
PLB	04	3	02013	FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS MAT SYNTHESE JUSQUA 30X50	U
PLB	04	3	02014	FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS D'ANGLE GRES JUSQU'A 30X50	U
PLB	04	3	02015	FOURNITURE ET POSE LAVE-MAINS D'ANGLE JUSQU'A 40X40 EN MATERIAU DE SYNTHESE	U
PLB	04	3	02016	FOURNITURE ET POSE DE MEUBLE SOUS VASQUE	U
PLB	04	3	02017	REPOSE LAVABO, VASQUE, LAVE-MAINS, COLONNE	U
PLB	04	3	02018	REMPLACEMENT DE MECANISME DE VIDAGE DE LAVABO	U
PLB	04	3	02019	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE LAVABO	U
PLB	04	3	02020	REMPLACEMENT DE BONDE DE LAVABO	U
PLB	04	3	02021	REMPLACEMENT DE VIDAGE DE LAVABO	U
PLB	04	3	02022	REMPLACEMENT DE POTENCE OU CONSOLE DE LAVABO	U
PLB	04	3	02023	REMPLACEMENT DE PATTES D'ATTACHES DE LAVABO	U
				3. BAIGNOIRES
PLB	04	3	04001	DEPOSE BAIGNOIRE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	04002	DEPOSE BAIGNOIRE POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	04003	DEPOSE SANS REEMPLOI DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04004	DEPOSE POUR REEMPLOI DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04005	FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN ACIER EMAILLE JUSQU'A 140X70	U
PLB	04	3	04006	FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN ACIER EMAILLE DE PLUS DE 140X70 JUSQU'A 170 X 70 CM INCLUS	U
PLB	04	3	04007	FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN FONTE EMAILLEE JUSQU'A140X70	U
PLB	04	3	04008	FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN FONTE EMAILLEE DE PLUS DE 140X70 JUSQU'A 170 X 70 CM INCLUS	U
PLB	04	3	04009	FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN FONTE BLANCHE POUR ENFANT DE MATERNELLE 80 X 45 CM	U
PLB	04	3	04010	FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN MATERIAU DE SYNTHESE RENFORCE JUSQU'A 140 X 70 CM INCLUS	U
PLB	04	3	04011	FOURNITURE ET POSE DE BAIGNOIRE EN MATERIAU DE SYNTHESE RENFORCE	U
PLB	04	3	04012	FOURNITURE ET POSE DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04013	REPOSE DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04014	REPOSE DE TABLIER DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04015	REMPLACEMENT POIGNEE LATERALE CHROMEE DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04016	REMPLACEMENT DE MECANISME DE VIDAGE DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04017	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE BAIGNOIRE	U
PLB	04	3	04018	REMPLACEMENT DE BONDE DE BAIGNOIRE	U
				4. BACS A DOUCHES ET CABINES DE DOUCHES
PLB	04	3	05001	DEPOSE BAC A DOUCHES SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	05002	DEPOSE BAC A DOUCHES POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	05003	DEPOSE CABINE DE DOUCHES SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	05004	DEPOSE CABINE DE DOUCHES POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	05005	REPOSE DE BAC A DOUCHE	U
PLB	04	3	05006	REPOSE DE CABINE DE DOUCHES	U
PLB	04	3	05007	REMPLACEMENT DE BONDE DE BAC A DOUCHES	U
PLB	04	3	05008	REMPLACEMENT DE SYPHONS + JOINTS DE BAC A DOUCHES	U
PLB	04	3	05009	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN ACIER EMAILLE 70 X 70 CM	U
PLB	04	3	05010	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN ACIER EMAILLE DE 80 X 80 CM	U
PLB	04	3	05011	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN ACIER EMAILLE DE 90 X 90 CM	U
PLB	04	3	05012	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN GRES EMAILLE 70 X 70 CM	U
PLB	04	3	05013	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN GRES EMAILLE DE 80 X 80 CM	U
PLB	04	3	05014	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN GRES EMAILLE DE 90 X 90 CM	U
PLB	04	3	05015	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN MATERIAU DE SYNTHESE 70 X 70CM	U
PLB	04	3	05016	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN MATERIAU DE SYNTHESE DE 80 X 80 CM	U
PLB	04	3	05017	FOURNITURE ET POSE BAC A DOUCHES EN MATERIAU DE SYNTHESE DE 90 X 90 CM	U
PLB	04	3	05018	FOURNITURE ET POSE CABINE D'ANGLE EXTENSIBLE JUSQU'A 90X90 CM	U
				5. WC
PLB	04	3	06001	DEPOSE CUVETTE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	06002	DEPOSE CUVETTE POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	06003	DEPOSE WC TURC SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	06004	DEPOSE WC TURC POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	06005	DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE ADOSSE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	06006	DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE ADOSSE POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	06007	DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	06008	DEPOSE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	06009	DEPOSE TUBE DE DESCENTE CHASSE HAUTE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	06010	DEPOSE TUBE DE DESCENTE CHASSE HAUTE AVEC REEMPLOI	U
PLB	04	3	06011	REPOSE DE CUVETTE WC SANS RESERVOIR DE CHASSE	U
PLB	04	3	06012	REPOSE DE CUVETTE WC AVEC RESERVOIR DE CHASSE	U
PLB	04	3	06013	REPOSE DE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE	U
PLB	04	3	06014	REPOSE DE RESERVOIR DE CHASSE ADOSSE	U
PLB	04	3	06015	REPOSE TUBE DE DESCENTE DE CHASSE HAUTE	U
PLB	04	3	06016	FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC EN GRES EMAILLE SIMPLE A L'ANGLAISE	U
PLB	04	3	06017	FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC EN GRES EMAILLE MODELE HANDICAPES	U
PLB	04	3	06018	FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC EN GRES EMAILLE POUR BEBES	U
PLB	04	3	06019	FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC GRES EMAILLE POUR ENFANTS	U
PLB	04	3	06020	FOURNITURE ET POSE CUVETTE WC GRES EMAILLE TYPE HOPITAL SANS ABATTANT	U
PLB	04	3	06021	FOURNITURE ET POSE WC TURC EN GRES EMAILLE	U
PLB	04	3	06022	FOURNITURE ET POSE RESERVOIR DE CHASSE GRES EMAILLE 6/9 L	U
PLB	04	3	06023	FOURNITURE ET POSE RESERVOIR DE CHASSE HAUTE PLASTIQUE 6/9 L	U
PLB	04	3	06024	FOURNITURE ET POSE RESERVOIR HYDROPNEUMATIQUE MURAL CAPACITE 12 L	U
PLB	04	3	06025	FOURNITURE ET POSE CUVETTE A L'ANGLAISE + RESERVOIR DE CHASSE EN GRES	U
PLB	04	3	06026	FOURNITURE ET POSE TUBE DE DESCENTE CHASSE HAUTE	U
PLB	04	3	06027	DEPOSE DE COUVERCLE ET ABATTANT SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	06028	DEPOSE ET REPOSE DE COUVERCLE ET ABATTANT	U
PLB	04	3	06029	DEPOSE DE MECANISME DE CHASSE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	06030	DEPOSE ET REPOSE DE MECANISME DE CHASSE	U
PLB	04	3	06031	FOURNITURE ET POSE DE COUVERCLE ET ABATTANT EN MATERIAU DE SYNTHESE	U
PLB	04	3	06032	FOURNITURE ET POSE DE MECANISME DE CHASSE	U
PLB	04	3	06033	REMPLACEMENT ROBINET D'ARRET DE CHASSE	U
PLB	04	3	06034	REMPLACEMENT DE PIPE EN PVC POUR WC	U
				6. URINOIRS
PLB	04	3	07001	DEPOSE DE STALLE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	07002	DEPOSE DE STALLE POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	07003	DEPOSE DE COQUILLE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	07004	DEPOSE DE COQUILLE POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	07005	FOURNITURE ET POSE DE STALLE ISOLEE OU EN BATTERIE EN GRES EMAILLE	U
PLB	04	3	07006	FOURNITURE ET POSE COQUILLE GRES EMAILLE TOUS TYPES	U
PLB	04	3	07007	REPOSE DE STALLE TOUS TYPES	U
PLB	04	3	07008	REPOSE DE COQUILLE TOUS TYPES	U
PLB	04	3	07009	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS POUR STALLE	U
PLB	04	3	07010	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS POUR COQUILLE	U
PLB	04	3	07011	REMPLACEMENT DE BONDES POUR STALLE	U
PLB	04	3	07012	REMPLACEMENT DE BONDES POUR COQUILLE	U
				7. BACS A LAVER
PLB	04	3	08001	DEPOSE BAC A LAVER SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	08002	DEPOSE BAC A LAVER POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	08003	FOURNITURE ET POSE BAC A LAVER EN GRES EMAILLE JUSQU'A 60X60CM	U
PLB	04	3	08004	FOURNITURE ET POSE BAC A LAVER EN MAT SYNTHESE JUSQU'A 60X60CM	U
PLB	04	3	08005	FOURNITURE ET POSE BAC A LAVER EN INOX JUSQU'A 60X60CM	U
PLB	04	3	08006	FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS BAC A LAVER	U
PLB	04	3	08007	REPOSE DE BACS A LAVER	U
PLB	04	3	08008	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE BAC A LAVER	U
PLB	04	3	08009	REMPLACEMENT DE BONDE DE BAC A LAVER	U
PLB	04	3	08010	REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE DE BAC A LAVER	U
				8. POSTES D’EAU
PLB	04	3	09001	DEPOSE POSTE D'EAU SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	09002	DEPOSE POSTE D'EAU POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	09003	FOURNITURE ET POSEPOSTE D'EAU EN GRES EMAILLE	U
PLB	04	3	09004	REPOSE POSTE D'EAU	U
PLB	04	3	09005	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS DE POSTE D'EAU	U
PLB	04	3	09006	REMPLACEMENT DE BONDE DE POSTE D'EAU	U
PLB	04	3	09007	REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE DE POSTE D'EAU	U
PLB	04	3	09008	REMPLACEMENT GRILLE FOND DE VASQUE DE POSTE D'EAU	U
				9. AUGES
PLB	04	3	10001	DEPOSE AUGE ISOLEE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	10002	DEPOSE AUGE EN BATTERIE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	10003	DEPOSE AUGE ISOLEE POUR REEMPLOI	U
PLB	04	3	10004	DEPOSE AUGE EN BATTERIE POUR REEMPLOI AUGE	U
PLB	04	3	10005	FOURNITURE ET POSE EN AUGE ISOLEE GRES EMAILLE 1 POSTE	U
PLB	04	3	10006	FOURNITURE ET POSE GRES EMAILLE AUGE BATTERIE GRES EMAILLE 2 POSTES	U
PLB	04	3	10007	FOURNITURE ET POSE AUGE BATTERIE GRES EMAILLE 3 POSTES	U
PLB	04	3	10008	FOURNITURE ET POSE AUGE BATTERIE GRES EMAILLE 4 POSTES	U
PLB	04	3	10009	REPOSE AUGE ISOLEE	U
PLB	04	3	10010	REPOSE AUGE EN BATTERIE	U
PLB	04	3	10011	REMPLACEMENT DE SYPHON + JOINTS POUR AUGE	U
PLB	04	3	10012	REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE POUR AUGE	U
PLB	04	3	10013	REMPLACEMENT DE BONDE POUR AUGE	U
				10. TIMBRES D’OFFICE
PLB	04	3	11001	DEPOSE TIMBRE D'OFFICE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	3	11002	DEPOSE TIMBRE D'OFFICE AVEC REEMPLOI	U
PLB	04	3	11003	FOURNITURE ET POSE TIMBRE D'OFFICE EN GRES EMAILLE DE 60X80X40 CM	U
PLB	04	3	11004	FOURNITURE ET POSE TIMBRE D'OFFICE EN INOX DE 18/10 DE 60X80X40 CM	U
PLB	04	3	11005	REPOSE TIMBRE D'OFFICE	U
PLB	04	3	11006	REMPLACEMENT DE SYPHON +JOINTS DE TIMBRE D'OFFICE	U
PLB	04	3	11007	REMPLACEMENT DE SYSTEME DE VIDAGE DE TIMBRE D'OFFICE	U
PLB	04	3	11008	REMPLACEMENT DE BONDE DE TIMBRE D'OFFICE	U
PLB	04	3	11009	REMPLACEMENT D EQUERRE OU CONSOLE DE TIMBRE D'OFFICE	U
				11. CLOISONNETTES DE SEPARATION
PLB	04	3	12001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE CLOISONNETTE	U
PLB	04	3	12002	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE CLOISONNETTE	U
PLB	04	3	12003	FOURNITURE ET POSE DE CLOISONNETTE PREFABRIQUEE	U
PLB	04	3	12004	REPOSE DE CLOISONNETTE	U
				4.ROBINETTERIES
				1. COLLECTEURS DE DISTRIBUTION
PLB	04	4	01001	DEPOSE SANS REEMPLOI	U
PLB	04	4	01002	FOURNITURE ET POSE DE COLLECTEUR A 4 SORTIES	U
PLB	04	4	01003	FOURNITURE ET POSE DE COLLECTEUR A 3 SORTIES	U
				2. VANNES D’ARRET
PLB	04	4	02001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE VANNE D'ARRET	U
PLB	04	4	02002	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE VANNE D'ARRET	U
PLB	04	4	02003	REPOSE DE VANNE D'ARRET	U
PLB	04	4	02004	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 15/21MM	U
PLB	04	4	02005	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 20/27MM	U
PLB	04	4	02006	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 26/34MM	U
PLB	04	4	02007	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 33/42MM	U
PLB	04	4	02008	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR AVEC PURGE DE 40/49MM	U
PLB	04	4	02009	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 15/21MM	U
PLB	04	4	02010	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 20/27MM	U
PLB	04	4	02011	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 26/34MM	U
PLB	04	4	02012	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 33/42MM	U
PLB	04	4	02013	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET 1/4 DE TOUR SANS PURGE DE 40/49MM	U
				3. ROBINETS DE PUISAGE
PLB	04	4	03001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET DE PUISAGE SIMPLE	U
PLB	04	4	03002	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET DE PUISAGE SIMPLE	U
PLB	04	4	03003	REPOSE DE ROBINET DE PUISAGE SIMPLE	U
PLB	04	4	03004	FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE A BOISSEAU JUSQU'A 20/27 INCLUS	U
PLB	04	4	03005	FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE A BOISSEAU AU DELA DE 20/27 JUSQU'A 40/49 MM INCLUS	U
PLB	04	4	03006	FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE 1/4 DE TOUR JUSQU'A 20/27	U
PLB	04	4	03007	FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE 1/4 DE TOUR AU DELA DE 20/27 JUSQU'A 40/49 MM INCLUS	U
PLB	04	4	03008	FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARROSAGE	U
PLB	04	4	03009	FOURNITURE ET POSE ROBINET + APPLIQUE DE MACHINE A LAVER	U
PLB	04	4	03010	ROBINET SIMPLE A BOISSEAU CHROME JUSQU'A20/27 INCLUS	U
PLB	04	4	03011	ROBINET SIMPLE A BOISSEAU CHROME AU DELA 20/27	U
				4. MELANGEURS
PLB	04	4	04001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE MELANGEUR MONOTROU	U
PLB	04	4	04002	DEPOSE SANS REEMPLOI DE MELANGEUR MURAL	U
PLB	04	4	04003	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE MELANGEUR MONOTROU	U
PLB	04	4	04004	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE MELANGEUR MURAL	U
PLB	04	4	04005	REPOSE DE MELANGEUR MONOTROU	U
PLB	04	4	04006	REPOSE DE MELANGEUR MURAL	U
PLB	04	4	04007	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR EVIER MONOTROU CHROME	U
PLB	04	4	04008	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVABO MONOTROU CHROME	U
PLB	04	4	04009	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVE MAINS MONOTROU CHROME	U
PLB	04	4	04010	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR MONOTROU CHROME POSTES D'EAU DIVERS	U
PLB	04	4	04011	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MONOTROU CHROME	U
PLB	04	4	04012	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BIDET MONOTROU CHROME	U
PLB	04	4	04013	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR EVIER MURAL CHROME	U
PLB	04	4	04014	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVABO MURAL CHROME	U
PLB	04	4	04015	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR LAVE MAINS MURAL CHROME	U
PLB	04	4	04016	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR POUR POSTE D'EAU MURAL CHROME	U
PLB	04	4	04017	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MURAL CHROME	U
PLB	04	4	04018	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR VASQUE MURAL CHROME	U
PLB	04	4	04019	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR DOUCHE MURAL CHROME	U
PLB	04	4	04020	FOURNITURE ET POSE DOUCHETTE ET FLEXIBLE	U
PLB	04	4	04021	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MURAL CHROME A BEC FIXE	U
PLB	04	4	04022	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BAIGNOIRE MONOTROU CHROME A BEC FIXE	U
PLB	04	4	04023	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR DOUCHE MURAL CHROME A BEC FIXE	U
PLB	04	4	04024	FOURNITURE ET POSE MELANGEUR BIDET MONOTROU CHROME A BEC FIXE	U
				5. MITIGEURS
PLB	04	4	05001	DEPOSE MITIGEUR MONOTROU SANS REEMPLOI	U
PLB	04	4	05002	DEPOSE MITIGEUR MURAL SANS REEMPLOI	U
PLB	04	4	05003	DEPOSE MITIGEUR MONOTROU AVEC REEMPLOI	U
PLB	04	4	05004	DEPOSE MITIGEUR MURAL AVEC REEMPLOI	U
PLB	04	4	05005	REPOSE DE MITIGEUR MONOTROU	U
PLB	04	4	05006	REPOSE DE MITIGEUR MURAL	U
PLB	04	4	05007	REPARATION DE MITIGEUR INDIVIDUEL	U
PLB	04	4	05008	REPARATION MITIGEUR COLLECTIF1A 2 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
PLB	04	4	05009	REPARATION MITIGEUR COLLECTIF 3 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
PLB	04	4	05010	REPARATION MITIGEUR COLLECTIF 4 A 5 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
PLB	04	4	05011	REPARATION MITIGEUR COLLECTIF 6 A 8 POSTES AVEC CARTOUCHE	U
PLB	04	4	05012	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR EVIER	U
PLB	04	4	05013	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR LAVABO	U
PLB	04	4	05014	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR LAVE-MAINS	U
PLB	04	4	05015	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR MONOTROU CHROME POUR BAIGNOIRE	U
PLB	04	4	05016	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE MONOTROU CHROME AVEC DOUCHETTE	U
PLB	04	4	05017	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR VASQUE MONOTROU CHROME	U
PLB	04	4	05018	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER MURAL CHROME	U
PLB	04	4	05019	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO MURAL CHROME	U
PLB	04	4	05020	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVE MAINS MURAL CHROME	U
PLB	04	4	05021	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE MURAL CHROME	U
PLB	04	4	05022	FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE MITIGEUR MURAL CHROME AVEC DOUCHETTE	U
PLB	04	4	05023	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR DOUCHE MURAL CHROME AVEC DOUCHETTE	U
PLB	04	4	05024	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR VASQUE MURAL CHROME	U
PLB	04	4	05025	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE EVIER MONOTROU	U
PLB	04	4	05026	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO MONOTROU	U
PLB	04	4	05027	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVE MAINS MONOTROU	U
PLB	04	4	05028	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIGNOIRE MONOTROU	U
PLB	04	4	05029	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MONOTROU POUR VASQUE	U
PLB	04	4	05030	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR EVIER	U
PLB	04	4	05031	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR LAVABO	U
PLB	04	4	05032	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL POUR BAIGNOIRE	U
PLB	04	4	05033	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR VASQUE	U
PLB	04	4	05034	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL CHROME POUR DOUCHE	U
PLB	04	4	05035	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 20X27	U
PLB	04	4	05036	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 26X34	U
PLB	04	4	05037	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 33X42	U
PLB	04	4	05038	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE COLLECTIF SIMPLE 40X49	U
PLB	04	4	05039	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE CARTOUCHE INTERCH. 33X42	U
PLB	04	4	05040	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE CARTOUCHE INTERCH. 40X49	U
PLB	04	4	05041	FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE CARTOUCHE INTERCH. 50X60	U
				6. ROBINETTERIES TEMPORISEES
PLB	04	4	06001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MONOTROU	U
PLB	04	4	06002	DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
PLB	04	4	06003	DEPOSEAVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MONOTROU	U
PLB	04	4	06004	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
PLB	04	4	06005	REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MONOTROU	U
PLB	04	4	06006	REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
PLB	04	4	06007	REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR LAVABO OU LAVE-MAINS	U
PLB	04	4	06008	REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR DOUCHE	U
PLB	04	4	06009	REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR URINOIR	U
PLB	04	4	06010	REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE POUR CHASSE D'EAU	U
PLB	04	4	06011	REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE MITIGEUR POUR LAVABO OU LAVE-MAINS	U
PLB	04	4	06012	REMPLACEMENT DE TETE DE ROBINET TEMPORISE MITIGEUR POUR DOUCHES	U
PLB	04	4	06013	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE LAVE-MAINS, LAVABO MONOTROU	U
PLB	04	4	06014	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE POUR LAVE-MAINS, LAVABO INDIVIDUEL OU COLLECTIF MURAL	U
PLB	04	4	06015	FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE INDIVIDUEL MONOTROU POUR LAVE-MAINS, LAVABO	U
PLB	04	4	06016	FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE POUR LAVE-MAINS, LAVABO INDIVIDUEL OU COLLECTIF MURAL	U
PLB	04	4	06017	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE AVEC POMME DE DOUCHE	U
PLB	04	4	06018	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE SANS POMME DE DOUCHE	U
PLB	04	4	06019	FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE AVEC POMME DE DOUCHE	U
PLB	04	4	06020	FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR TEMPORISE MURAL POUR DOUCHE SANS POMME DE DOUCHE	U
PLB	04	4	06021	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR COQUILLES AVEC EFFET D'EAU	U
PLB	04	4	06022	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR COQUILLES SANS EFFET D'EAU 15X21	U
PLB	04	4	06023	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR COQUILLES AVEC EFFET D'EAU	U
PLB	04	4	06024	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR COQUILLES SANS EFFET D'EAU	U
PLB	04	4	06025	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR STALLES AVEC EFFET D'EAU	U
PLB	04	4	06026	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ENFANT POUR STALLES SANS EFFET D'EAU	U
PLB	04	4	06027	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR STALLES AVEC EFFET D'EAU	U
PLB	04	4	06028	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL ADULTE POUR STALLES SANS EFFET D'EAU	U
PLB	04	4	06029	FOURNITURE ET POSE CHASSE TEMPORISEE MURALE ENFANT POUR CUVETTE WC, SIEGE A LA TURC OU VIDOIR	U
PLB	04	4	06030	FOURNITURE ET POSE CHASSE TEMPORISEE MURALE ADULTE POUR CUVETTE WC, SIEGE A LA TURC OU VIDOIR	U
				7. CHASSES D’EAU
PLB	04	4	07001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE TUBE DE CHASSE	U
PLB	04	4	07002	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE TUBE DE CHASSE	U
PLB	04	4	07003	REPOSE DE TUBE DE CHASSE	U
PLB	04	4	07004	FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE CHROME DE 28MM	U
PLB	04	4	07005	FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE CHROME DE 32MM	U
PLB	04	4	07006	FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE EN PVC DE 28MM	U
PLB	04	4	07007	FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE POUR CUVETTE EN PVC DE 32MM	U
PLB	04	4	07008	FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE CHROME DE 28MM POUR SIEGE A LA TURQUE	U
PLB	04	4	07009	FOURNITURE ET POSE TUBE COUDE CHROME DE 32MM POUR SIEGE A LA TURQUE	U
PLB	04	4	07010	FOURNITURE ET POSE TUBE DROIT CHROME DE 28 MM POUR SIEGE A LA TURQUE, VIDOIR	U
PLB	04	4	07011	FOURNITURE ET POSE TUBE DROIT CHROME DE 32 MM POUR SIEGE A LA TURQUE, VIDOIR	U
PLB	04	4	07012	FOURNITURE ET POSE TUBE CHROME CONTRE COUDE DE 28 MM POUR VIDOIR	U
PLB	04	4	07013	FOURNITURE ET POSE TUBE CHROME CONTRE COUDE DE 32 MM POUR VIDOIR	U
PLB	04	4	07014	DEPOSE SANS REEMPLOI DE QUEUE DE CARPE	U
PLB	04	4	07015	DEPOSE AVEC REEMPLOI ET REPOSE DE QUEUE DE CARPE	U
PLB	04	4	07016	FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE CHROME DE 28 MM	U
PLB	04	4	07017	FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE CHROME DE 32 MM	U
PLB	04	4	07018	FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE EN PVC DE 28 MM	U
PLB	04	4	07019	FOURNITURE ET POSE QUEUE DE CARPE EN PVC DE 32 MM	U
				8. ROBINETTERIES SPECIALISEES
PLB	04	4	08001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
PLB	04	4	08002	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
PLB	04	4	08003	REPOSE DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
PLB	04	4	08004	REMPLACEMENT DE TETE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE	U
PLB	04	4	08005	DEPOSE SANS REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
PLB	04	4	08006	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
PLB	04	4	08007	REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
PLB	04	4	08008	REMPLACEMENT DE TETE ROBINET TEMPORISE MODELE ENCASTRE	U
PLB	04	4	08009	DEPOSE SANS REEMPLOI DE BEC COURT OU LONG	U
PLB	04	4	08010	DEPOSE AVEC REEMPLOI DE BEC COURT OU LONG	U
PLB	04	4	08011	REPOSE DE BEC COURT OU LONG	U
PLB	04	4	08012	REPOSE DE ROBINET TEMPORISE MURAL	U
PLB	04	4	08013	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A MANETTE LAVABO INDIVIDUEL MONOTROU	U
PLB	04	4	08014	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A MANETTE LAVABO INDIVIDUEL MURAL	U
PLB	04	4	08015	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE LAVABO BEC DEVERSEUR MONOTROU	U
PLB	04	4	08016	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE LAVABO BEC DEVERSEUR COURT MURAL	U
PLB	04	4	08017	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE FEMORALE LAVABO BEC DEVERSEUR LONG MURAL	U
PLB	04	4	08018	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE ENCASTRE AU SOL POUR LAVABO BEC DEVERSEUR MONOTROU	U
PLB	04	4	08019	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE ENCASTRE AU SOL POUR LAVABO BEC DEVERSEUR COURT MURAL	U
PLB	04	4	08020	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE ENCASTRE AU SOL POUR LAVABO BEC DEVERSEUR LONG MURAL	U
PLB	04	4	08021	FOURNITURE ET POSE ROBINET POUSSOIR TEMPORISE MURAL COMMANDE DISQUE POUR WC CUVETTE	U
PLB	04	4	08022	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE OPTO- ELECTONIQUE POUR LAVABO INDIVIDUEL	U
PLB	04	4	08023	FOURNITURE ET POSE ROBINET TEMPORISE OPTO- ELECTONIQUE POUR DOUCHE PISCINE	U
				9. INTERVENTIONS DIVERSES
PLB	04	4	08001	FOURNITURE ET POSE RACCORD FLEXIBLE INOX +ROBINET ARRET	U
PLB	04	4	08002	FOURNITURE ET POSE RACCORD FLEXIBLE + ROBINET ARRET + FILTRE	U
PLB	04	4	08003	FOURNITURE ET POSE DE ROSACE POUR TOUS TYPE DE ROBINETS	U
PLB	04	4	08004	BRANCHEMENT ALIMENTATION LAVE VAISSELLE OU LINGE ET SECHE LINGE	U
PLB	04	4	08005	BRANCHEMENT EVACUATION LAVE VAISSELLE OU LINGE	U
PLB	04	4	08006	REMPLACEMENT FLEXIBLE ALIMENTATION GAZ PAR MODELE INOX	U
PLB	04	4	08007	REMPLACEMENT ROBINET GAZ CUISINIERE PAR MODELE ROAI	U
PLB	04	4	08008	FOURNITURE ET POSE ECONOMISEUR POUR ROBINET STANDARD	U
				5. CHAUFFE-EAU
				1. CHAUFFE EAU ELECTRIQUE
PLB	04	5	01001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 15L A 30L	U
PLB	04	5	01002	DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 50L A 100L	U
PLB	04	5	01003	DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 100 A 150L	U
PLB	04	5	01004	DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 200L A 300L	U
PLB	04	5	01005	DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU DE 500L	U
PLB	04	5	01006	DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 15L A 30L	U
PLB	04	5	01007	DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 50L A 100L	U
PLB	04	5	01008	DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 100 A 150L	U
PLB	04	5	01009	DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 200L A 300L	U
PLB	04	5	01010	DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU DE 500L	U
PLB	04	5	01011	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01012	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 75 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01013	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01014	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01015	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01016	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01017	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 75 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01018	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01019	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01020	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01021	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 150 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01022	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 200 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01023	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 300 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01024	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 500 L AU SOL RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01025	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 150 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01026	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 200 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01027	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 300 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01028	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU VERTICAL 500 L AU SOL RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01029	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01030	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01031	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01032	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE IMMERGEE	U
PLB	04	5	01033	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 50 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01034	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 100 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01035	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 150 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01036	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU HORIZONTAL MURAL 200 LITRES RESISTANCE STEATITE	U
PLB	04	5	01037	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU INSTANTANE MURAL 15 LITRES	U
PLB	04	5	01038	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU INSTANTANE MURAL 30 LITRES	U
PLB	04	5	01039	FOURNITURE ET POSE CHAUFFE-EAU INSTANTANE SOUS EVIER 15 LITRES	U
PLB	04	5	01040	REMPLACEMENT DE GROUPE DE SECURITE	U
PLB	04	5	01041	REMPLACEMENT DE SURVERSE A ECOULEMENT LIBRE	U
				2. CHAUFFE EAU GAZ
PLB	04	5	02001	DEPOSE SANS REEMPLOI DE CHAUFFE-EAU GAZ	U
PLB	04	5	02002	DEPOSE AVEC REPOSE DE CHAUFFE-EAU GAZ	U
PLB	04	5	02003	FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 5 LITRES/MN	U
PLB	04	5	02004	FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 10 LITRES/MN	U
PLB	04	5	02005	FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 13 LITRES/MN	U
PLB	04	5	02006	FOURNITURE ET POSE DE CHAUFFE-EAU A GAZ DEBIT 16 LITRES/MN	U
PLB	04	5	02007	FOURNITURE ET POSE DE CONDUIT ALU FLEXIBLE POUR EVACUATION GAZ BRULES	ML
				6.VENTILATION MECANIQUE
				1. VMC INDIVIDUELLE
PLB	04	6	01001	FOURNITURE ET POSE CAISSON D'EXTRACTION JUSQU'A 250 M3/H	U
PLB	04	6	01002	FOURNITURE ET POSE BOUCHE D'EXTRACTION DIAM 100 MM	U
PLB	04	6	01003	FOURNITURE ET POSE BOUCHE D'EXTRACTION DIAM 125 MM	U
PLB	04	6	01004	FOURNITURE ET POSE CLAPET PARE-FLAMMES DIAM 125	U
PLB	04	6	01005	FOURNITURE ET POSE GRILLE EXTERIEURE	U
PLB	04	6	01006	DEPOSE DE CAISSON VMC TOUS TYPE	U
PLB	04	6	01007	DEPOSE SANS REEMPLOI DE GAINE DE VENTILATION	ML
PLB	04	6	01008	FOURNITURE ET POSE DE CONDUIT ALU FLEXIBLE POUR VMC	ML
				2. AERATEURS
PLB	04	6	02001	DEPOSE SANS REEMPLOI D'AERATEUR ELECTRIQUE	U
PLB	04	6	02002	DEPOSE AVEC REEMPLOI D'AERATEUR ELECTRIQUE	U
PLB	04	6	02003	REPOSE D'AERATEUR ELECTRIQUE	U
PLB	04	6	02004	FOURNITURE ET POSE D'AERATEUR ELECTRIQUE JUSQU'A70M3H	U
PLB	04	6	02005	FOURNITURE ET POSE D'AERATEUR ELECTRIQUE JUSQU'A165M3H	U
PLB	04	6	02006	PLUS VALUE POUR TEMPORISATION	U
				7. LOCATION DE GROS MATERIEL
PLB	04	7	01001	MINI-PELLE - Journée	J
PLB	04	7	01002	MINI-PELLE – 1/2 Journée	1/2J
PLB	04	7	01003	TRANCHEUSE motorisée autonome – Journée	J
PLB	04	7	01004	TRANCHEUSE motorisée autonome – 1/2 Journée	1/2J
PLB	04	7	01005	LOCATION D' ECHAFAUDAGE A LA JOURNEE au-delà de 5m	J
PLB	04	7	01006	NACELLE MOTORISEE articulée pour des hauteurs de travail inférieures à 15m et un déport compris entre 7 et 10m	J
PLB	04	7	01007	Nacelle sur VL jusqu'à une hauteur de travail de 20m et un déport compris entre 7 et 10m	J
PLB	04	7	01008	NACELLE AUTOMOTRICE articulée pour des hauteurs de travail inférieures à 15m et un déport compris entre 7 et 10m	1/2 J
PLB	04	7	01009	Nacelle sur VL jusqu'à une hauteur de travail de 20m et un déport compris entre 7 et 10m	1/2 J
				8. FORFAIT D’INTERVENTION POUR PETITS TRAVAUX
				1. FORFAITS D’INTERVENTIONS DE 2 HEURES DU LUNDI AU SAMEDI DE 6H A 22H00
PLB	04	8	01001	1 ouvrier qualifié + 50 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	01002	1 ouvrier qualifié + 100 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	01003	1 ouvrier qualifié + 200 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	01004	1 ouvrier qualifié + aide + 50 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	01005	1 ouvrier qualifié + aide + 100 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	01006	1 ouvrier qualifié + aide + 200 euros de fournitures hors taxes	F
				2. FORFAITS D’INTERVENTIONS 1/2 JOURNEE DU LUNDI AU SAMEDI DE 6H A 22H00
PLB	04	8	02001	1 ouvrier qualifié + 50 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	02002	1 ouvrier qualifié + 100 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	02003	1 ouvrier qualifié + 200 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	02004	1 ouvrier qualifié + aide + 50 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	02005	1 ouvrier qualifié + aide + 100 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	02006	1 ouvrier qualifié + aide + 200 euros de fournitures hors taxes	F
				3. FORFAITS D’INTERVENTIONS 1 JOURNEE DU LUNDI AU SAMEDI DE 6H A 22H00
PLB	04	8	03001	1 ouvrier qualifié + 50 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	03002	1 ouvrier qualifié + 100 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	03003	1 ouvrier qualifié + 200 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	03004	1 ouvrier qualifié + aide + 50 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	03005	1 ouvrier qualifié + aide + 100 euros de fournitures hors taxes	F
PLB	04	8	03006	1 ouvrier qualifié + aide + 200 euros de fournitures hors taxes	F

				Fait à le		A Marseille, le

					La personne responsable du marché

				Signature et cachet du titulaire du marché

Dernière page du bordereau de travaux de Plomberie-sanitaire-Zinguerie